## 124120027_Q9
[5 empty] | НДЦС РК 8.01-08-2022 | Форма 4*
Наименование стройки |  | "Реконструкция квартальных сетей в границах мкр."Химгородки"; мкр."Дачный" в г.Павлодаре. 3 очередь.1 пусковой комплекс"
Наименование объекта |  | Тепловая сеть мкр. "Дачный"
Локальная смета № 1-02-00-02
(Локальный сметный расчет)
| на | Тепловая сеть в границах мкр."Дачный".Подготовительные работы
(наименование работ и затрат)
Основание: 01/24.1 -ТС2
|  |  | Сметная стоимость |  | 25049.603 | тыс. тенге
|  |  | Средства на оплату труда |  | 18871.173 | тыс. тенге
|  |  | Нормативная трудоемкость |  | 3.049 | тыс. чел.-ч
Составлен(а) в ценах июня 2025 г. (АВС 2026.6)
Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | ВСЕГО по смете: |  |  |  | 25049603
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге |  |  | 17183998
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге |  |  | 8718301
|  | машины и механизмы | тенге |  |  | 7199562
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге |  |  | 1687175
|  | перевозки | тенге |  |  | 666043
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3049
| Раздел 1: | Демонтируемая подземная система теплоснабжения |  |  |  | 13952068
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге |  |  | 9717945
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге |  |  | 4931151
|  | машины и механизмы | тенге |  |  | 4234123
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге |  |  | 984362
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1714
Непроходные каналы
1 | 1216-0101-2403 ЭСН РК 8.05-01-2022 | Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж | задвижка | 8 | 12645 | 101160
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
1.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 11553 | 92424
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 5938 | 47504
1.1.1 | 009-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 18.6521 | 4955 | 92421
1.2 |  | машины и механизмы |  |  | 1092 | 8736
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 374 | 2992
1.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1.0028 | 8708 | 8732
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.0028 | 2985 | 2993
2 | 1216-0101-2404 ЭСН РК 8.05-01-2022 | Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж | задвижка | 4 | 22568 | 90272
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
2.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 15217 | 60868
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 7822 | 31288
2.1.1 | 009-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 12.2843 | 4955 | 60869
2.2 |  | машины и механизмы |  |  | 7351 | 29404
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 2351 | 9404
2.2.1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 1.8552 | 13496 | 25038
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.8552 | 4263 | 7909
2.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.5014 | 8708 | 4366
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.5014 | 2985 | 1497
3 | 1216-0101-2405 ЭСН РК 8.05-01-2022 | Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж | задвижка | 10 | 38319 | 383190
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
3.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 20310 | 203100
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 10440 | 104400
3.1.1 | 009-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 40.9894 | 4955 | 203103
3.2 |  | машины и механизмы |  |  | 18009 | 180090
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 5718 | 57180
3.2.1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 12.535 | 13496 | 169172
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 12.535 | 4263 | 53437
3.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1.2535 | 8708 | 10915
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.2535 | 2985 | 3742
4 | 1124-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,6 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм | км | 0.273 | 2918255 | 796684
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
4.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2039512 | 556787
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1034377 | 282385
4.1.1 | 004-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 92.8287 | 5998 | 556787
4.2 |  | машины и механизмы |  |  | 878743 | 239897
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 217780 | 59454
4.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 17.6797 | 1430 | 25282
4.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 5.8123 | 15646 | 90940
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 5.8123 | 4263 | 24778
4.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2.7849 | 55 | 153
4.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 5.2744 | 17080 | 90086
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 5.2744 | 4263 | 22485
4.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 1.3924 | 6882 | 9583
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.3924 | 2985 | 4156
4.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.018988 | 13496 | 256
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.018988 | 4263 | 81
4.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 2.6372 | 8857 | 23358
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 2.6372 | 2985 | 7872
4.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.027427 | 8708 | 239
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.027427 | 2985 | 82
5 | 1124-0101-0204 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,6 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм | км | 0.225 | 3277814 | 737508
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
5.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2333337 | 525001
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1183466 | 266280
5.1.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 85.8967 | 6112 | 525001
5.2 |  | машины и механизмы |  |  | 944477 | 212507
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 221664 | 49874
5.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 23.4738 | 1430 | 33568
5.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 4.7904 | 15646 | 74951
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 4.7904 | 4263 | 20421
5.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2.869 | 55 | 158
5.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 4.347 | 17080 | 74247
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 4.347 | 4263 | 18531
5.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 1.4345 | 6882 | 9872
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.4345 | 2985 | 4282
5.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.017388 | 13496 | 235
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.017388 | 4263 | 74
5.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 2.1735 | 8857 | 19251
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 2.1735 | 2985 | 6488
5.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.026082 | 8708 | 227
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.026082 | 2985 | 78
6 | 1124-0101-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,6 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм | км | 0.064 | 3872727 | 247855
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
6.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2753715 | 176238
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1396681 | 89388
6.1.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 28.8347 | 6112 | 176238
6.2 |  | машины и механизмы |  |  | 1119012 | 71617
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 263728 | 16879
6.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 7.8146 | 1430 | 11175
6.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 1.5787 | 15646 | 24701
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.5787 | 4263 | 6730
6.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.0203 | 55 | 56
6.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 1.4838 | 17080 | 25343
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.4838 | 4263 | 6325
6.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 0.51042 | 6882 | 3513
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.51042 | 2985 | 1524
6.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.0098918 | 13496 | 134
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.0098918 | 4263 | 42
6.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 0.74189 | 8857 | 6571
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.74189 | 2985 | 2215
6.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.014343 | 8708 | 125
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.014343 | 2985 | 43
7 | 1124-0101-0206 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,6 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм | км | 0.616 | 4693100 | 2890949
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
7.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 3278317 | 2019443
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1662682 | 1024212
7.1.1 | 004-0144 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 318.474 | 6341 | 2019443
7.2 |  | машины и механизмы |  |  | 1414783 | 871506
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 322799 | 198844
7.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 111.8705 | 1430 | 159975
7.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 23.0882 | 15646 | 361238
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 23.0882 | 4263 | 98425
7.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 11.7821 | 55 | 648
7.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 14.2813 | 17080 | 243925
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 14.2813 | 4263 | 60881
7.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 5.8934 | 6882 | 40559
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 5.8934 | 2985 | 17592
7.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.071407 | 13496 | 964
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.071407 | 4263 | 304
7.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 7.1407 | 8857 | 63245
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 7.1407 | 2985 | 21315
7.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.10949 | 8708 | 953
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.10949 | 2985 | 327
8 | 1124-0101-0207 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,6 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм | км | 0.517 | 5091169 | 2632135
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
8.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 3513533 | 1816497
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1781978 | 921283
8.1.1 | 004-0144 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 286.4685 | 6341 | 1816497
8.2 |  | машины и механизмы |  |  | 1577636 | 815638
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 366941 | 189708
8.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 99.0853 | 1430 | 141692
8.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 23.4049 | 15646 | 366193
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 23.4049 | 4263 | 99775
8.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 13.1847 | 55 | 725
8.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 11.9861 | 17080 | 204723
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 11.9861 | 4263 | 51097
8.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 6.5924 | 6882 | 45369
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 6.5924 | 2985 | 19678
8.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.14383 | 13496 | 1941
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.14383 | 4263 | 613
8.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 5.9931 | 8857 | 53081
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 5.9931 | 2985 | 17889
8.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.21975 | 8708 | 1914
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.21975 | 2985 | 656
9 | 1124-0101-0208 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,6 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 250 мм | км | 0.919 | 6021833 | 5534064
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
9.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 4184639 | 3845683
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 2122145 | 1950251
9.1.1 | 004-0145 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 595.8605 | 6454 | 3845684
9.2 |  | машины и механизмы |  |  | 1837194 | 1688381
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 423537 | 389231
9.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 218.0324 | 1430 | 311786
9.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 48.5992 | 15646 | 760383
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 48.5992 | 4263 | 207178
9.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 29.2959 | 55 | 1611
9.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 23.2947 | 17080 | 397873
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 23.2947 | 4263 | 99305
9.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 14.6515 | 6882 | 100832
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 14.6515 | 2985 | 43735
9.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.22016 | 13496 | 2971
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.22016 | 4263 | 939
9.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 12.4286 | 8857 | 110080
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 12.4286 | 2985 | 37099
9.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.32669 | 8708 | 2845
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.32669 | 2985 | 975
10 | 1124-0101-0209 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,6 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 300 мм | км | 0.697 | 6577980 | 4584852
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
10.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 4424047 | 3083561
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 2243555 | 1563758
10.1.1 | 004-0145 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 477.7751 | 6454 | 3083560
10.2 |  | машины и механизмы |  |  | 2153933 | 1501291
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 510725 | 355975
10.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 170.2107 | 1430 | 243401
10.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 49.4096 | 15646 | 773063
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 49.4096 | 4263 | 210633
10.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 26.6628 | 55 | 1466
10.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 17.6674 | 17080 | 301760
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 17.6674 | 4263 | 75316
10.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 13.3314 | 6882 | 91747
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 13.3314 | 2985 | 39794
10.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.24239 | 13496 | 3271
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.24239 | 4263 | 1033
10.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 9.4262 | 8857 | 83488
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 9.4262 | 2985 | 28137
10.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.3555 | 8708 | 3096
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.3555 | 2985 | 1061
11 | 1124-0104-0604 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 100 мм | м | 498 | -964 | -480072
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
11.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | -634 | -315732
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | -322 | -160356
11.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 59.46 | 5311 | 315792
11.2 |  | машины и механизмы |  |  | -330 | -164340
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | -82 | -40836
11.2.1 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 9.6214 | 17080 | 164333
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 9.6214 | 4263 | 41016
12 | 1124-0104-0605 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов,диаметр 125 мм | м | 64 | -1157 | -74048
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
12.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | -761 | -48704
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | -386 | -24704
12.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 9.1697 | 5311 | 48700
12.2 |  | машины и механизмы |  |  | -396 | -25344
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | -99 | -6336
12.2.1 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 1.4838 | 17080 | 25343
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.4838 | 4263 | 6325
13 | 1124-0104-0606 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 150 мм | м | 616 | -1157 | -712712
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
13.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | -761 | -468776
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | -386 | -237776
13.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 88.2587 | 5311 | 468742
13.2 |  | машины и механизмы |  |  | -396 | -243936
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | -99 | -60984
13.2.1 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 14.2813 | 17080 | 243925
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 14.2813 | 4263 | 60881
14 | 1124-0104-0607 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 200 мм | м | 517 | -1157 | -598169
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
14.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | -761 | -393437
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | -386 | -199562
14.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 74.0743 | 5311 | 393408
14.2 |  | машины и механизмы |  |  | -396 | -204732
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | -99 | -51183
14.2.1 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 11.9861 | 17080 | 204723
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 11.9861 | 4263 | 51097
15 | 1124-0104-0608 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 250 мм | м | 919 | -1350 | -1240650
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
15.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | -888 | -816072
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | -450 | -413550
15.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 153.617 | 5311 | 815860
15.2 |  | машины и механизмы |  |  | -462 | -424578
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | -115 | -105685
15.2.1 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 24.8571 | 17080 | 424559
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 24.8571 | 4263 | 105966
16 | 1124-0104-0609 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 300 мм | м | 697 | -1350 | -940950
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
16.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | -888 | -618936
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | -450 | -313650
16.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 116.5082 | 5311 | 618775
16.2 |  | машины и механизмы |  |  | -462 | -322014
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | -115 | -80155
16.2.1 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 18.8525 | 17080 | 322000
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 18.8525 | 4263 | 80368
| Раздел 2: | Демонтируемая надземная система теплоснабжения |  |  |  | 16511
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге |  |  | 11921
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге |  |  | 6045
|  | машины и механизмы | тенге |  |  | 4590
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге |  |  | 1190
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2
Трубопроводы
17 | 1124-0101-0406 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,6 | Демонтаж трубопроводов. Надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм | км | 0.006 | 3908759 | 23453
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
17.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2747781 | 16487
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1393527 | 8361
17.1.1 | 004-0143 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2.6476 | 6227 | 16487
17.2 |  | машины и механизмы |  |  | 1160978 | 6966
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 297388 | 1784
17.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 0.70016 | 1430 | 1001
17.2.2 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.11476 | 55 | 6
17.2.3 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 0.1391 | 17080 | 2376
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.1391 | 4263 | 593
17.2.4 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 0.057404 | 6882 | 395
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.057404 | 2985 | 171
17.2.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.19011 | 13496 | 2566
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.19011 | 4263 | 810
17.2.6 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 0.069552 | 8857 | 616
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.069552 | 2985 | 208
17.2.7 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0006492 | 8708 | 6
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.0006492 | 2985 | 2
18 | 1124-0104-0606 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 150 мм | м | 6 | -1157 | -6942
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
18.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | -761 | -4566
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | -386 | -2316
18.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0.85966 | 5311 | 4566
18.2 |  | машины и механизмы |  |  | -396 | -2376
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | -99 | -594
18.2.1 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 0.1391 | 17080 | 2376
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.1391 | 4263 | 593
| Раздел 3: | Демонтируемая подземная сеть горячего водоснабжения в непроходных каналах |  |  |  | 6210904
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге |  |  | 4487747
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге |  |  | 2275652
|  | машины и механизмы | тенге |  |  | 1723157
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге |  |  | 399472
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 792
19 | 1216-0101-2403 ЭСН РК 8.05-01-2022 | Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж | задвижка | 3 | 12645 | 37935
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
19.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 11553 | 34659
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 5938 | 17814
19.1.1 | 009-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 6.9945 | 4955 | 34658
19.2 |  | машины и механизмы |  |  | 1092 | 3276
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 374 | 1122
19.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.37605 | 8708 | 3275
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.37605 | 2985 | 1123
20 | 1124-0101-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,6 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм | км | 0.257 | 2815215 | 723510
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
20.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 1965348 | 505094
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 996764 | 256168
20.1.1 | 004-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 84.2105 | 5998 | 505094
20.2 |  | машины и механизмы |  |  | 849867 | 218416
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 212388 | 54584
20.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 13.6445 | 1430 | 19512
20.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 5.4935 | 15646 | 85952
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 5.4935 | 4263 | 23419
20.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.6405 | 55 | 90
20.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 4.9652 | 17080 | 84806
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 4.9652 | 4263 | 21167
20.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 0.82026 | 6882 | 5645
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.82026 | 2985 | 2448
20.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.015889 | 13496 | 214
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.015889 | 4263 | 68
20.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 2.4826 | 8857 | 21989
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 2.4826 | 2985 | 7411
20.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.023833 | 8708 | 208
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.023833 | 2985 | 71
21 | 1124-0101-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,6 | Вычитается позиция: Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм | км | 0.112 | 2845540 | 318701
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
21.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 1983889 | 222196
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1006167 | 112691
21.1.1 | 004-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 37.0449 | 5998 | 222196
21.2 |  | машины и механизмы |  |  | 861651 | 96505
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 215832 | 24173
21.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 6.2751 | 1430 | 8973
21.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 2.3846 | 15646 | 37309
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 2.3846 | 4263 | 10165
21.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.99969 | 55 | 55
21.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 2.1638 | 17080 | 36958
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 2.1638 | 4263 | 9224
21.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 0.50028 | 6882 | 3443
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.50028 | 2985 | 1493
21.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.0069243 | 13496 | 93
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.0069243 | 4263 | 30
21.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 1.0819 | 8857 | 9583
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.0819 | 2985 | 3230
21.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.010386 | 8708 | 90
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.010386 | 2985 | 31
22 | 1124-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,6 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм | км | 0.674 | 2918255 | 1966904
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
22.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2039512 | 1374631
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1034377 | 697170
22.1.1 | 004-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 229.1816 | 5998 | 1374631
22.2 |  | машины и механизмы |  |  | 878743 | 592273
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 217780 | 146784
22.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 43.6487 | 1430 | 62418
22.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 14.3499 | 15646 | 224518
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 14.3499 | 4263 | 61174
22.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6.8754 | 55 | 378
22.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 13.0217 | 17080 | 222410
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 13.0217 | 4263 | 55511
22.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 3.4377 | 6882 | 23658
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 3.4377 | 2985 | 10262
22.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.046878 | 13496 | 633
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.046878 | 4263 | 200
22.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 6.5108 | 8857 | 57667
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 6.5108 | 2985 | 19435
22.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.067713 | 8708 | 590
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.067713 | 2985 | 202
23 | 1124-0101-0204 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,6 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм | км | 0.407 | 3277814 | 1334070
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
23.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2333337 | 949668
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1183466 | 481671
23.1.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 155.3776 | 6112 | 949668
23.2 |  | машины и механизмы |  |  | 944477 | 384402
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 221664 | 90217
23.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 42.4615 | 1430 | 60720
23.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 8.6653 | 15646 | 135577
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 8.6653 | 4263 | 36940
23.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5.1897 | 55 | 285
23.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 7.8632 | 17080 | 134304
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 7.8632 | 4263 | 33521
23.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 2.5949 | 6882 | 17858
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 2.5949 | 2985 | 7746
23.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.031453 | 13496 | 424
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.031453 | 4263 | 134
23.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 3.9316 | 8857 | 34822
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 3.9316 | 2985 | 11736
23.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.047179 | 8708 | 411
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.047179 | 2985 | 141
24 | 1124-0101-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,6 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм | км | 0.389 | 3872727 | 1506491
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
24.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2753715 | 1071195
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1396681 | 543309
24.1.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 175.261 | 6112 | 1071195
24.2 |  | машины и механизмы |  |  | 1119012 | 435296
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 263728 | 102590
24.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 47.4978 | 1430 | 67922
24.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 9.5958 | 15646 | 150135
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 9.5958 | 4263 | 40907
24.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6.2018 | 55 | 341
24.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 9.0186 | 17080 | 154037
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 9.0186 | 4263 | 38446
24.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 3.1024 | 6882 | 21351
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 3.1024 | 2985 | 9261
24.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.060124 | 13496 | 811
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.060124 | 4263 | 256
24.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 4.5093 | 8857 | 39939
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 4.5093 | 2985 | 13460
24.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.08718 | 8708 | 759
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.08718 | 2985 | 260
25 | 1124-0101-0206 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,6 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм | км | 0.614 | 4693100 | 2881564
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
25.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 3278317 | 2012887
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1662682 | 1020887
25.1.1 | 004-0144 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 317.44 | 6341 | 2012887
25.2 |  | машины и механизмы |  |  | 1414783 | 868677
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 322799 | 198199
25.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 111.5073 | 1430 | 159455
25.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 23.0132 | 15646 | 360065
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 23.0132 | 4263 | 98105
25.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 11.7439 | 55 | 646
25.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 14.235 | 17080 | 243133
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 14.235 | 4263 | 60684
25.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 5.8743 | 6882 | 40427
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 5.8743 | 2985 | 17535
25.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.071175 | 13496 | 961
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.071175 | 4263 | 303
25.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 7.1175 | 8857 | 63040
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 7.1175 | 2985 | 21246
25.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.10913 | 8708 | 950
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.10913 | 2985 | 326
26 | 1124-0104-0604 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 100 мм | м | 1450 | -964 | -1397800
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
26.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | -634 | -919300
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | -322 | -466900
26.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 173.1265 | 5311 | 919475
26.2 |  | машины и механизмы |  |  | -330 | -478500
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | -82 | -118900
26.2.1 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 28.014 | 17080 | 478479
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 28.014 | 4263 | 119424
27 | 1124-0104-0605 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов,диаметр 125 мм | м | 389 | -1157 | -450073
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
27.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | -761 | -296029
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | -386 | -150154
27.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 55.7348 | 5311 | 296008
27.2 |  | машины и механизмы |  |  | -396 | -154044
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | -99 | -38511
27.2.1 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 9.0186 | 17080 | 154037
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 9.0186 | 4263 | 38446
28 | 1124-0104-0606 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 150 мм | м | 614 | -1157 | -710398
| ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.7 | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
28.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | -761 | -467254
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | -386 | -237004
28.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 87.9722 | 5311 | 467220
28.2 |  | машины и механизмы |  |  | -396 | -243144
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | -99 | -60786
28.2.1 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 14.235 | 17080 | 243133
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 14.235 | 4263 | 60684
| Раздел 4: | Демонтируемая тепловая сети, проходящая по зданию |  |  |  | 4204077
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге |  |  | 2966385
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге |  |  | 1505453
|  | машины и механизмы | тенге |  |  | 1237692
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге |  |  | 302151
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 541
29 | 1124-0101-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,4 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм | км | 0.24 | 1766000 | 423840
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
29.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 1225319 | 294077
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 621444 | 149147
29.1.1 | 004-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 49.0291 | 5998 | 294077
29.2 |  | машины и механизмы |  |  | 540681 | 129763
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 136206 | 32689
29.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 7.3866 | 1430 | 10563
29.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 3.7094 | 15646 | 58038
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 3.7094 | 4263 | 15813
29.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.88812 | 55 | 49
29.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 2.688 | 17080 | 45911
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 2.688 | 4263 | 11459
29.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 0.44406 | 6882 | 3056
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.44406 | 2985 | 1326
29.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.0096768 | 13496 | 131
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.0096768 | 4263 | 41
29.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 1.344 | 8857 | 11904
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.344 | 2985 | 4012
29.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.012902 | 8708 | 112
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.012902 | 2985 | 39
30 | 1124-0101-0302 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,4 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм | км | 0.398 | 1784352 | 710172
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
30.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 1236068 | 491955
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 626895 | 249504
30.1.1 | 004-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 82.0198 | 5998 | 491955
30.2 |  | машины и механизмы |  |  | 548284 | 218217
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 138412 | 55088
30.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 12.927 | 1430 | 18486
30.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 6.1515 | 15646 | 96246
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 6.1515 | 4263 | 26224
30.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2.0594 | 55 | 113
30.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 4.4576 | 17080 | 76136
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 4.4576 | 4263 | 19003
30.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 1.0306 | 6882 | 7093
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.0306 | 2985 | 3076
30.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.016047 | 13496 | 217
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.016047 | 4263 | 68
30.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 2.2288 | 8857 | 19740
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 2.2288 | 2985 | 6653
30.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.021396 | 8708 | 186
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.021396 | 2985 | 64
31 | 1124-0101-0303 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,4 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм | км | 1.032 | 1870292 | 1930142
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
31.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 1313994 | 1356042
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 666417 | 687742
31.1.1 | 004-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 226.0823 | 5998 | 1356042
31.2 |  | машины и механизмы |  |  | 556298 | 574100
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 139509 | 143973
31.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 37.4492 | 1430 | 53552
31.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 15.9506 | 15646 | 249563
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 15.9506 | 4263 | 67997
31.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6.1028 | 55 | 336
31.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 11.5584 | 17080 | 197417
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 11.5584 | 4263 | 49273
31.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 3.0514 | 6882 | 21000
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 3.0514 | 2985 | 9108
31.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.04161 | 13496 | 562
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.04161 | 4263 | 177
31.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 5.7792 | 8857 | 51186
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 5.7792 | 2985 | 17251
31.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.05548 | 8708 | 483
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.05548 | 2985 | 166
32 | 1124-0101-0304 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,4 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм | км | 0.276 | 2024286 | 558703
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
32.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 1429328 | 394495
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 724954 | 200087
32.1.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 64.5443 | 6112 | 394494
32.2 |  | машины и механизмы |  |  | 594958 | 164208
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 141776 | 39130
32.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 16.4452 | 1430 | 23517
32.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 4.2659 | 15646 | 66744
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 4.2659 | 4263 | 18185
32.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2.0402 | 55 | 112
32.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 3.0912 | 17080 | 52798
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 3.0912 | 4263 | 13178
32.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 1.0201 | 6882 | 7020
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.0201 | 2985 | 3045
32.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.012365 | 13496 | 167
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.012365 | 4263 | 53
32.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 1.5456 | 8857 | 13689
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.5456 | 2985 | 4614
32.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.018547 | 8708 | 162
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.018547 | 2985 | 55
33 | 1124-0101-0305 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,4 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм | км | 0.66 | 2501878 | 1651239
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
33.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 1683978 | 1111425
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 854112 | 563714
33.1.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 181.8432 | 6112 | 1111426
33.2 |  | машины и механизмы |  |  | 817900 | 539814
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 199631 | 131756
33.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 45.5347 | 1430 | 65115
33.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 16.7237 | 15646 | 261658
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 16.7237 | 4263 | 71293
33.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6.0999 | 55 | 335
33.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 8.8704 | 17080 | 151506
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 8.8704 | 4263 | 37815
33.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 3.0514 | 6882 | 21000
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 3.0514 | 2985 | 9108
33.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.035482 | 13496 | 479
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.035482 | 4263 | 151
33.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 4.4352 | 8857 | 39283
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 4.4352 | 2985 | 13239
33.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.050266 | 8708 | 438
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.050266 | 2985 | 150
34 | 1124-0101-0306 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,4 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм | км | 0.21 | 2864596 | 601565
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
34.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 1991378 | 418189
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1009978 | 212095
34.1.1 | 004-0144 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 65.9501 | 6341 | 418189
34.2 |  | машины и механизмы |  |  | 873218 | 183376
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 202445 | 42513
34.2.1 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 21.6384 | 1430 | 30943
34.2.2 | 324-102-0101 | Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 5.3212 | 15646 | 83255
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 5.3212 | 4263 | 22684
34.2.3 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2.3285 | 55 | 128
34.2.4 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 2.8224 | 17080 | 48207
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 2.8224 | 4263 | 12032
34.2.5 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 1.1647 | 6882 | 8016
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.1647 | 2985 | 3477
34.2.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.01223 | 13496 | 165
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.01223 | 4263 | 52
34.2.7 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 1.4112 | 8857 | 12499
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.4112 | 2985 | 4212
34.2.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.018816 | 8708 | 164
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.018816 | 2985 | 56
35 | 1124-0104-0604 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 100 мм | м | 1946 | -559 | -1087814
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
35.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | -368 | -716128
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | -186 | -361956
35.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 134.6943 | 5311 | 715362
35.2 |  | машины и механизмы |  |  | -191 | -371686
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | -48 | -93408
35.2.1 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 21.7952 | 17080 | 372262
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 21.7952 | 4263 | 92913
36 | 1124-0104-0605 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов,диаметр 125 мм | м | 660 | -671 | -442860
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
36.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | -441 | -291060
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | -224 | -147840
36.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 54.8191 | 5311 | 291144
36.2 |  | машины и механизмы |  |  | -230 | -151800
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | -57 | -37620
36.2.1 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 8.8704 | 17080 | 151506
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 8.8704 | 4263 | 37815
37 | 1124-0104-0606 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 150 мм | м | 210 | -671 | -140910
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
37.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | -441 | -92610
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | -224 | -47040
37.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 17.4424 | 5311 | 92637
37.2 |  | машины и механизмы |  |  | -230 | -48300
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | -57 | -11970
37.2.1 | 324-105-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 2.8224 | 17080 | 48207
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 2.8224 | 4263 | 12032
| Раздел 5: | Вывоз мусора и складирование демонтируемых материалов и оборудования |  |  |  | 666043
из них:
|  | перевозки | тенге |  |  | 666043
38 | 414-104-0501 СЦПГ РК 8.04-12-2025 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 8.788 | 266 | 2338
39 | 412-102-0111 СЦПГ РК 8.04-12-2025 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км | т·км | 96.668 | 89 | 8603
40 | 414-103-0501 СЦПГ РК 8.04-12-2025 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 169.98 | 1430 | 243071
41 | 411-103-0107 СЦПГ РК 8.04-12-2025 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км | т·км | 1189.86 | 142 | 168960
42 | 414-103-0502 СЦПГ РК 8.04-12-2025 | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 169.98 | 1430 | 243071
| Составил |  |  |  | Плевако К.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)
| Проверил |  |  |  | Байрактар Л.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

## 124120027_QM
Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 1-02-00-02
Составлен(а) в ценах июня 2025 г. (АВС 2026.6)
Номер по порядку | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Всего по ведомости: | тенге
| Составил |  |  |  | Плевако К.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)
| Проверил |  |  |  | Байрактар Л.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

## 124120020_ИД
Исходные данные : Э124120020
№ | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1 | Э124120020'Q9А0Ж5'Ц8Н2ХМВ1+РБ''14.01'''''*
2 | Ю''"Реконструкция квартальных сетей в границах мкр."Химгородки"; мкр."Дачный" в г.Павлодаре. 3 очередь.1 пусковой комплекс"'01-24.1'1-02'Тепловая сеть мкр. "Дачный"'РП'1'1-02-00-02'Тепловая сеть в границах мкр."Дачный".Подготовительные работы'01/24.1 -ТС2'Кузнецов А.В.'в ценах июня 2025 г. (АВС 2026.6)''''*
3 | F(49)'construction="Реконструкция квартальных сетей в границах мкр."Химгородки"; мкр."Дачный" в г.Павлодаре. 3 очередь.1 пусковой комплекс"'construction-cipher=01-24.1'object=Тепловая сеть мкр. "Дачный"'object-cipher=1-02*
4 | Р Демонтируемая подземная система теплоснабжения*
5 | (П-Ч11-0170)*
6 | L Заготовительско-складские расходы: оборудование - 0,72%(Ф5),прочие материалы и изделия - 1,2%(Ф6), металлопрокат - 0,45%(Ф7), коэффициент к сметной цене 2025г. - 0,981(Ф9)*
7 | Х1,0072=Ф5*
8 | Х1,012=Ф6*
9 | Х1,0045=Ф7*
10 | Х0,981=Ф9*
11 | П2 Непроходные каналы*
12 | Е12-160101-2403'8''Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж'задвижка*
13 | Е12-160101-2404'4''Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж'задвижка*
14 | Е12-160101-2405'6+4''Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж'задвижка*
15 | Е1124-0101-0203(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0) #К=0,6(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,273''Демонтаж трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм'км*
16 | Е1124-0101-0204(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0) #К=0,6(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,225''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм'км*
17 | Е1124-0101-0205(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0) #К=0,6(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,064''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм'км*
18 | Е1124-0101-0206(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0) #К=0,6(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,616''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм'км*
19 | Е1124-0101-0207(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0) #К=0,6(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,517''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм'км*
20 | Е1124-0101-0208(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0) #К=0,6(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,919''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 250 мм'км*
21 | Е1124-0101-0209(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0) #К=0,6(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,697''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 300 мм'км*
22 | Е1124-0104-0604(РС249132)(ВП)(Н53=0)(Н5.0,6)(Н52.0,6)'273+225''Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 100 мм'м*
23 | Е1124-0104-0605(РС249132)(ВП)(Н53=0)(Н5.0,6)(Н52.0,6)'64''Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов,диаметр 125 мм'м*
24 | Е1124-0104-0606(РС249132)(ВП)(Н53=0)(Н5.0,6)(Н52.0,6)'616''Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 150 мм'м*
25 | Е1124-0104-0607(РС249132)(ВП)(Н53=0)(Н5.0,6)(Н52.0,6)'517''Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 200 мм'м*
26 | Е1124-0104-0608(РС249132)(ВП)(Н53=0)(Н5.0,6)(Н52.0,6)'919''Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 250 мм'м*
27 | Е1124-0104-0609(РС249132)(ВП)(Н53=0)(Н5.0,6)(Н52.0,6)'697''Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 300 мм'м*
28 | Р Демонтируемая надземная система теплоснабжения*
29 | П2 Трубопроводы*
30 | Е1124-0101-0406(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0) #К=0,6 (РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,006''Демонтаж трубопроводов. Надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм'км*
31 | Е1124-0104-0606(РС249132)(ВП)(Н53=0)(Н5.0,6)(Н52.0,6)'6''Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 150 мм'м*
32 | Р Демонтируемая подземная сеть горячего водоснабжения в непроходных каналах*
33 | Е12-160101-2403'3''Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж'задвижка*
34 | Е1124-0101-0201(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0) #К=0,6(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,257'' Демонтаж трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм'км*
35 | Е1124-0101-0202(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0) #К=0,6(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,112''Вычитается позиция: Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм'км*
36 | Е1124-0101-0203(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0) #К=0,6(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,674''Демонтаж трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм'км*
37 | Е1124-0101-0204(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0) #К=0,6(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,407''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм'км*
38 | Е1124-0101-0205(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0) #К=0,6(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,389''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм'км*
39 | Е1124-0101-0206(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0) #К=0,6(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,614''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм'км*
40 | Е1124-0104-0604(РС249132)(ВП)(Н53=0)(Н5.0,6)(Н52.0,6)'257+112+674+407''Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 100 мм'м*
41 | Е1124-0104-0605(РС249132)(ВП)(Н53=0)(Н5.0,6)(Н52.0,6)'389''Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов,диаметр 125 мм'м*
42 | Е1124-0104-0606(РС249132)(ВП)(Н53=0)(Н5.0,6)(Н52.0,6)'614''Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 150 мм'м*
43 | Р Демонтируемая тепловая сети, проходящая по зданию*
44 | ()*
45 | Е1124-0101-0301(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0) #К=0,4(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,240''Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм'км*
46 | Е1124-0101-0302(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0) #К=0,4(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,398''Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм'км*
47 | Е1124-0101-0303(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0) #К=0,4(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'1,032''Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм'км*
48 | Е1124-0101-0304(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0) #К=0,4(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,276''Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм'км*
49 | Е1124-0101-0305(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0) #К=0,4(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,660''Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм'км*
50 | Е1124-0101-0306(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0) #К=0,4(РС295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,210''Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм'км*
51 | Е1124-0104-0604(РС249132)(ВП)(Н53=0)(Н5.0,4)(Н52.0,4)'240+398+1032+276''Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 100 мм'м*
52 | Е1124-0104-0605(РС249132)(ВП)(Н53=0)(Н5.0,4)(Н52.0,4)'660''Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов,диаметр 125 мм'м*
53 | Е1124-0104-0606(РС249132)(ВП)(Н53=0)(Н5.0,4)(Н52.0,4)'210''Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 150 мм'м*
54 | Р Вывоз мусора и складирование демонтируемых материалов и оборудования*
55 | ()*
56 | С3414-104-0501'4,467+0,056+2,015+2,250''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
57 | С3412-102-0111'(4,467+0,056+2,015+2,250).11''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км'т·км*
58 | С3414-103-0501'4,126+103,228+2,203+0,106+0,414+31,462+27,424+1,017''Конструкции металлические. Погрузка'т*
59 | С3411-103-0107'(4,126+103,228+2,203+0,106+0,414+31,462+27,424+1,017).7''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км'т·км*
60 | С3414-103-0502'4,126+103,228+2,203+0,106+0,414+31,462+27,424+1,017''Конструкции металлические. Разгрузка'т*
61 | К'Плевако К.А 'Байрактар Л.И*