## 124110707_Q9
[5 empty] | НДЦС РК 8.01-08-2022 | Форма 4*
Наименование стройки |  | Реконструкция квартальных сетей в границах мкр."Химгородки"; мкр."Дачный" в г.Павлодаре. 3 очередь.1 пусковой комплекс
Наименование объекта |  | Тепловая сеть мкр."Химгородки”.
Локальная смета № 2-01-00-07
(Локальный сметный расчет)
| на | Тепловая сеть в границах мкр."Химгородки”. Система автоматизации
(наименование работ и затрат)
Основание: 01/24.1-АТС1.2
|  |  | Сметная стоимость |  | 21667.937 | тыс. тенге
|  |  | Средства на оплату труда |  | 1496.273 | тыс. тенге
|  |  | Нормативная трудоемкость |  | 0.284 | тыс. чел.-ч
Составлен(а) в текущих ценах декабря 2025 года (АВС 2026.6)
Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | ВСЕГО по смете: |  |  |  | 21667937
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге |  |  | 1442807
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге |  |  | 781633
|  | машины и механизмы | тенге |  |  | 186372
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге |  |  | 53466
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге |  |  | 19816795
|  | оборудование, мебель и инвентарь | тенге |  |  | 221963
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 284
| Раздел 1: | Контроль параметров |  |  |  | 20433768
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге |  |  | 952724
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге |  |  | 519240
|  | машины и механизмы | тенге |  |  | 154086
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге |  |  | 44378
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге |  |  | 19326958
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 192
1 | 1311-0201-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 4 | 6140 | 24560
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
1.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 6077 | 24308
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3480 | 13920
1.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 4.4908 | 5413 | 24309
1.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 63 | 252
1.2.1 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0.168 | 1493 | 251
2 | 245-713-0200-0001 | Биметаллический термометр R52.160-4-С1L-GD-C284GZ-Z-ZZZ | шт | 2 | 76750.48 | 153501
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
3 | 245-713-0200-0002 | Биметаллический термометр R52.160-4-С1L-GD-C218GZ-Z-ZZZ | шт | 2 | 76750.48 | 153501
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
4 | 1312-0901-0101 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Монтаж бобышки или штуцера, условное давление до 10 МПа | шт. | 4 | 3519 | 14076
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
4.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 3295 | 13180
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1887 | 7548
4.1.1 | 007-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 2.5288 | 5212 | 13180
4.2 |  | машины и механизмы |  |  | 179 | 716
4.2.1 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2.3871 | 299 | 714
4.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.000436 | 8708 | 4
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.000436 | 2985 | 1
4.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 45 | 180
4.3.1 | 261-107-0550 | Электроды диаметром 8 мм Э42 СТ РК ISO 2560-2012 | т | 0.0004 | 157952 | 63
4.3.2 | 251-305-0110 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.12 | 951 | 114
5 | 245-601-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм/Защитная гильза TW45-F-L5-MI-TD-0266-F-ZZ-Z-Z | шт | 2 | 58126 | 116252
6 | 245-601-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм/Защитная гильза TW45-F-L5-MI-TD-0200-F-ZZ-Z-Z+2 | шт | 2 | 58126 | 116252
7 | 1311-0201-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 4 | 6140 | 24560
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
7.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 6077 | 24308
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3480 | 13920
7.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 4.4908 | 5413 | 24309
7.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 63 | 252
7.2.1 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0.168 | 1493 | 251
8 | 245-701-0806 ПрСЦ 06.2026 № 1-3 | Манометр виброустойчивый диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, класс точности 1,0 DN 160/Манометр показывающий МП4-У У2-10кгс/см2-1-IP53-Пл | шт. | 4 | 12184 | 48736
Тепловычислитель в УТ2
9 | 1311-0301-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 1 | 2988 | 2988
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
9.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2950 | 2950
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1690 | 1690
9.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 0.545 | 5413 | 2950
9.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 38 | 38
9.2.1 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0.035 | 1092 | 38
10 | 245-710-0205 | Тeпловычислитель "ВЗЛЕТ ТСРВ"ТСРВ-043 | шт | 1 | 197347.59 | 197348
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
11 | 1308-0304-0501 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6881 | 6881
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
11.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 6862 | 6862
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3480 | 3480
11.1.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1.1227 | 6112 | 6862
11.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 19 | 19
11.2.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 2e-05 | 954056 | 19
12 | 552-109-0100-0001 | Источник вторичного питания 30.24 | шт | 1 | 21843.5 | 21844
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
13 | 1311-0201-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 2 | 6140 | 12280
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
13.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 6077 | 12154
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3480 | 6960
13.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 2.2454 | 5413 | 12154
13.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 63 | 126
13.2.1 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0.084 | 1493 | 125
14 | 245-703-0105 | Комплект термометров с защитной гильзой ГЗ-6,3-8-320 (2 термометра) КТПТР-01-1-Pt500-320 | компл | 1 | 113577.78 | 113578
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
15 | 1311-0201-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 2 | 6140 | 12280
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
15.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 6077 | 12154
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3480 | 6960
15.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 2.2454 | 5413 | 12154
15.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 63 | 126
15.2.1 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0.084 | 1493 | 125
16 | 274-507-0101016 | Преобразователь давления PC-28/0,2/0-1,6Mna/PD/M//KZ | шт | 2 | 201884.31 | 403769
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
17 | 1311-0301-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 2 | 2988 | 5976
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
17.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2950 | 5900
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1690 | 3380
17.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 1.09 | 5413 | 5900
17.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 38 | 76
17.2.1 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0.07 | 1092 | 76
18 | 245-706-0114 | Расходомер-счетчик ультрозвуковой "ВЗЛЕТ MP" УРСВ-522Ц двулучевой (вторичный преобразователь промышленного исполнения с токовым выходом) | шт | 2 | 1520408.18 | 3040816
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
19 | 1308-0304-0501 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Установка прибора или аппарата | шт. | 3 | 6881 | 20643
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
19.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 6862 | 20586
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3480 | 10440
19.1.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 3.3681 | 6112 | 20586
19.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 19 | 57
19.2.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 6e-05 | 954056 | 57
20 | 552-109-0100-0001 | Источник вторичного питания 30.24 | шт | 3 | 21843.5 | 65531
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
21 | 1311-0201-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 4 | 6140 | 24560
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
21.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 6077 | 24308
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3480 | 13920
21.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 4.4908 | 5413 | 24309
21.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 63 | 252
21.2.1 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0.168 | 1493 | 251
22 | 245-601-0142 | Преобразователь электроаккустический врезной ПЭА В 202(к-т) | шт | 2 | 166346.63 | 332693
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
23 | 1311-0203-0112 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 400 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 2 | 120577 | 241154
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
23.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 98038 | 196076
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 56149 | 112298
23.1.1 | 007-0129 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 45.78 | 4283 | 196076
23.2 |  | машины и механизмы |  |  | 13862 | 27724
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 4424 | 8848
23.2.1 | 314-102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 1.2208 | 14003 | 17095
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.2208 | 4263 | 5204
23.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1.2208 | 8708 | 10631
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.2208 | 2985 | 3644
23.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 8677 | 17354
23.3.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0.018 | 954056 | 17173
23.3.2 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0.11 | 1493 | 164
23.3.3 | 261-107-0987 | Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 | кг | 0.016 | 975 | 16
24 | 245-601-0138 | Измерительный участок Ду400, Р=1 ,6 МПа, фланц., В/Ву ИУ—042 | шт | 2 | 2217114.9 | 4434230
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
25 | 1122-0304-0110 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 400 мм | фланец | 4 | 27708 | 110832
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
25.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 22764 | 91056
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 11546 | 46184
25.1.1 | 004-0150 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 12.9472 | 7033 | 91058
25.2 |  | машины и механизмы |  |  | 919 | 3676
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 100 | 400
25.2.1 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 8.3776 | 299 | 2505
25.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.1344 | 8708 | 1170
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.1344 | 2985 | 401
25.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 4025 | 16100
25.3.1 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 7.2 | 2236 | 16099
26 | 241-116-0326 | Комплект ответных фланцев с крепежом для ИУ Ду400 ИСПОЛНЕНИЯ В/В/1,6 мПа,угл. сталь | шт | 2 | 449471.95 | 898944
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
Тепловычислитель в УТ12
27 | 1311-0301-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 1 | 2988 | 2988
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
27.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2950 | 2950
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1690 | 1690
27.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 0.545 | 5413 | 2950
27.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 38 | 38
27.2.1 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0.035 | 1092 | 38
28 | 245-710-0205 | Тeпловычислитель "ВЗЛЕТ ТСРВ"ТСРВ-043 | шт | 1 | 197347.59 | 197348
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
29 | 1308-0304-0501 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6881 | 6881
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
29.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 6862 | 6862
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3480 | 3480
29.1.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1.1227 | 6112 | 6862
29.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 19 | 19
29.2.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 2e-05 | 954056 | 19
30 | 552-109-0100-0001 | Источник вторичного питания 30.24 | шт | 1 | 21843.5 | 21844
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
31 | 1311-0201-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 4 | 6140 | 24560
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
31.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 6077 | 24308
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3480 | 13920
31.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 4.4908 | 5413 | 24309
31.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 63 | 252
31.2.1 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0.168 | 1493 | 251
32 | 245-703-0104 | Термопреобразобатель сопротибления Pt500 Взлет ТПС L=223 мм (пар) в сборе : -Гильза к термопреобразобателю сопротибления Взлет ТПС Pt500 L=223 мм-2шт; -Штуцер наклонный к термопреобразобателю сопротивления-2шт | шт | 2 | 109385.51 | 218771
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
33 | 1311-0201-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 2 | 6140 | 12280
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
33.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 6077 | 12154
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3480 | 6960
33.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 2.2454 | 5413 | 12154
33.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 63 | 126
33.2.1 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0.084 | 1493 | 125
34 | 274-507-0101016 | Преобразователь давления PC-28/0,2/0-1,6Mna/PD/M//KZ | шт | 2 | 201884.31 | 403769
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
35 | 1311-0301-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 2 | 2988 | 5976
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
35.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2950 | 5900
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1690 | 3380
35.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 1.09 | 5413 | 5900
35.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 38 | 76
35.2.1 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0.07 | 1092 | 76
36 | 245-706-0114 | Расходомер-счетчик ультрозвуковой "ВЗЛЕТ MP" УРСВ-522Ц двулучевой (вторичный преобразователь промышленного исполнения с токовым выходом) | шт | 2 | 1520408.18 | 3040816
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
37 | 1308-0304-0501 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Установка прибора или аппарата | шт. | 3 | 6881 | 20643
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
37.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 6862 | 20586
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3480 | 10440
37.1.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 3.3681 | 6112 | 20586
37.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 19 | 57
37.2.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 6e-05 | 954056 | 57
38 | 552-109-0100-0001 | Источник вторичного питания 30.24 | шт | 3 | 21843.5 | 65531
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
39 | 1311-0201-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 4 | 6140 | 24560
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
39.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 6077 | 24308
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3480 | 13920
39.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 4.4908 | 5413 | 24309
39.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 63 | 252
39.2.1 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0.168 | 1493 | 251
40 | 245-601-0142 | Преобразователь электроаккустический врезной ПЭА В 202 (к-т) | шт | 2 | 166346.63 | 332693
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
41 | 1311-0203-0110 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 300 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 2 | 82469 | 164938
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
41.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 66564 | 133128
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 38119 | 76238
41.1.1 | 007-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 30.52 | 4362 | 133128
41.2 |  | машины и механизмы |  |  | 9159 | 18318
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 2923 | 5846
41.2.1 | 314-102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.8066 | 14003 | 11295
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.8066 | 4263 | 3439
41.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.8066 | 8708 | 7024
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.8066 | 2985 | 2408
41.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 6746 | 13492
41.3.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0.014 | 954056 | 13357
41.3.2 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0.086 | 1493 | 128
41.3.3 | 261-107-0987 | Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 | кг | 0.008 | 975 | 8
42 | 245-601-0139 | Измерительный участок Ду300, Р=1 ,6 МПа, фланц., В/Ву ИУ-042 | шт | 2 | 1800408.2 | 3600816
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
43 | 1122-0304-0108 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 300 мм | фланец | 4 | 23101 | 92404
Кзтр и Кэм=1,12
из них:
43.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 19299 | 77196
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 9788 | 39152
43.1.1 | 004-0150 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 10.976 | 7033 | 77194
43.2 |  | машины и механизмы |  |  | 761 | 3044
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 67 | 268
43.2.1 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 7.5712 | 299 | 2264
43.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0896 | 8708 | 780
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.0896 | 2985 | 267
43.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 3041 | 12164
43.3.1 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 5.44 | 2236 | 12164
44 | 241-116-0327 | Комплект ответных фланцев с крепежом для ИУ Ду300 ИСПОЛНЕНИЯ В/В/1,6 мПа,угл. сталь | шт | 2 | 272203.57 | 544407
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
45 | 1308-0103-2902 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов - свыше 2 до 6 | шт. | 2 | 8389 | 16778
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
45.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 6415 | 12830
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3254 | 6508
45.1.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2.18 | 5885 | 12829
45.2 |  | машины и механизмы |  |  | 1936 | 3872
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 632 | 1264
45.2.1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.1744 | 13496 | 2354
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.1744 | 4263 | 743
45.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.1744 | 8708 | 1519
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.1744 | 2985 | 521
45.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 38 | 76
45.3.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 8e-05 | 954056 | 76
46 | 1310-0205-0201 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Перемычки кабельные длиной до 6 м. Прокладка, включение | шт. | 2 | 1307 | 2614
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
46.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 1307 | 2614
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 748 | 1496
46.1.1 | 007-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 0.5014 | 5212 | 2613
47 | 245-601-0140 | Адаптер сигналов(адаптер сотовой связи) "Взлет АС"АССВ-030 c антеной и кабелем связи | шт | 2 | 121567.46 | 243135
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
48 | 1308-0103-2901 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов - до 2 | шт. | 2 | 7421 | 14842
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
48.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 6415 | 12830
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3254 | 6508
48.1.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2.18 | 5885 | 12829
48.2 |  | машины и механизмы |  |  | 968 | 1936
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 316 | 632
48.2.1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.0872 | 13496 | 1177
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.0872 | 4263 | 372
48.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0872 | 8708 | 759
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.0872 | 2985 | 260
48.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 38 | 76
48.3.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 8e-05 | 954056 | 76
49 | 245-601-0141 | Адаптер сигналов (считыватель архивных данных)"Взлет АС"АСДВ-020 | шт | 2 | 165590.51 | 331181
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
50 | 1308-0201-0901 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг | м | 240 | 1110 | 266400
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
50.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 641 | 153840
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 325 | 78000
50.1.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 26.16 | 5885 | 153952
50.2 |  | машины и механизмы |  |  | 395 | 94800
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 113 | 27120
50.2.1 | 314-502-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 7.848 | 9163 | 71911
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 7.848 | 2498 | 19604
50.2.2 | 314-501-0104 | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т | маш.-ч | 7.848 | 23 | 181
50.2.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 1.0202 | 13496 | 13769
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.0202 | 4263 | 4349
50.2.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1.0202 | 8708 | 8884
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 1.0202 | 2985 | 3045
50.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 74 | 17760
50.3.1 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0.096 | 880 | 84
50.3.2 | 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0.00192 | 4216417 | 8096
50.3.3 | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0.02304 | 2313 | 53
50.3.4 | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0.0012 | 7763690 | 9316
50.3.5 | 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0.019968 | 501 | 10
50.3.6 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0.144 | 1293 | 186
51 | 1311-0801-0103 ЭСН РК 8.04-02-2022 Изм. и доп. вып. 42 | Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт без изготовления колец с обслуживанием | конец | 48 | 620 | 29760
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
51.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 612 | 29376
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 351 | 16848
51.1.1 | 007-0144 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 5.232 | 5615 | 29378
51.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 8 | 384
51.2.1 | 261-107-0367 | Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта | т | 9.6e-06 | 143127 | 1
51.2.2 | 261-107-0936 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 9.1e-06 | 1576025 | 14
51.2.3 | 261-107-0968 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76 | кг | 0.03696 | 10935 | 404
51.2.4 | 261-107-0783 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.0192 | 492 | 9
51.2.5 | 217-701-0225 | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | кг | 0.01392 | 445 | 6
52 | 552-103-0100-0002 | Кабель МКВЭВ-4x0,2 | м | 40 | 1323.21 | 52928
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
53 | 552-103-0100-0003 | Кабель МКВЭВ -2x0,35 | м | 40 | 831.73 | 33269
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
54 | 552-103-0100-0001 | Кабель связи ПЭА-ВП (РК75-2-13) | м | 160 | 399.07 | 63851
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
| Раздел 2: | Монтажные изделия |  |  |  | 986507
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге |  |  | 394565
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге |  |  | 209427
|  | машины и механизмы | тенге |  |  | 20256
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге |  |  | 5304
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге |  |  | 349723
|  | оборудование, мебель и инвентарь | тенге |  |  | 221963
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 75
55 | 1312-0901-0107 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Монтаж устройства закладного отбора давления идеальных газов | шт. | 4 | 5744 | 22976
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
55.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 5681 | 22724
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3254 | 13016
55.1.1 | 007-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 4.36 | 5212 | 22724
55.2 |  | машины и механизмы |  |  | 61 | 244
55.2.1 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.72829 | 299 | 218
55.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0006104 | 8708 | 5
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.0006104 | 2985 | 2
55.2.3 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.9592 | 23 | 22
55.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 2 | 8
55.3.1 | 261-107-0550 | Электроды диаметром 8 мм Э42 СТ РК ISO 2560-2012 | т | 4e-05 | 157952 | 6
56 | 242-401-2401 ПрСЦ 06.2026 № 1-3 | Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20/Закладная конструкция в комплекте с ниппелями МК1,6-150П КТН 1,6 Ст20 ЗК14-2-12-2009 | шт. | 4 | 37912 | 151648
57 | 1312-0901-0101 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Монтаж бобышки или штуцера, условное давление до 10 МПа | шт. | 4 | 3519 | 14076
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
57.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 3295 | 13180
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1887 | 7548
57.1.1 | 007-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 2.5288 | 5212 | 13180
57.2 |  | машины и механизмы |  |  | 179 | 716
57.2.1 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2.3871 | 299 | 714
57.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.000436 | 8708 | 4
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.000436 | 2985 | 1
57.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 45 | 180
57.3.1 | 261-107-0550 | Электроды диаметром 8 мм Э42 СТ РК ISO 2560-2012 | т | 0.0004 | 157952 | 63
57.3.2 | 251-305-0110 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.12 | 951 | 114
58 | 274-101-0904 ПрСЦ 06.2026 № 1-3 | Бобышка сварная из высокопрочной низколегированной стали/БП1 | т | 0.00148 | 4855884 | 7187
59 | 1308-0503-1702 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Прокладка трубы стальной по установленной конструкции, по стене с креплением скобами, диаметр свыше 25 мм до 40 мм | м | 96 | 2512 | 241152
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
59.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2174 | 208704
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1103 | 105888
59.1.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 36.624 | 5698 | 208684
59.2 |  | машины и механизмы |  |  | 173 | 16608
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 51 | 4896
59.2.1 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 5.3785 | 299 | 1608
59.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.6697 | 13496 | 9038
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.6697 | 4263 | 2855
59.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.6697 | 8708 | 5832
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.6697 | 2985 | 1999
59.2.4 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 3.4008 | 23 | 78
59.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 165 | 15840
59.3.1 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.7872 | 594 | 468
59.3.2 | 261-404-0564 | Заглушки ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0.9792 | 208 | 204
59.3.3 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 7.68 | 1446 | 11105
59.3.4 | 261-107-0203 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0.624 | 2189 | 1366
59.3.5 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 1.008 | 1154 | 1163
59.3.6 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0.0006528 | 859685 | 561
59.3.7 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.03072 | 31625 | 972
60 | 241-101-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм | м | 96 | 1453 | 139488
61 | 261-404-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 20 | 300 | 6000
62 | 1308-0503-2101 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм | м | 24 | 2375 | 57000
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
62.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 1801 | 43224
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 914 | 21936
62.1.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 7.5864 | 5698 | 43227
62.2 |  | машины и механизмы |  |  | 112 | 2688
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 17 | 408
62.2.1 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 4.6826 | 299 | 1400
62.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.057552 | 13496 | 777
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.057552 | 4263 | 245
62.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.057552 | 8708 | 501
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.057552 | 2985 | 172
62.2.4 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1.1615 | 23 | 27
62.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 462 | 11088
62.3.1 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0.72 | 880 | 634
62.3.2 | 261-301-0227 | Патрубки | 10 шт. | 0.24 | 2011 | 483
62.3.3 | 261-404-0209 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 6 | 300 | 1800
62.3.4 | 261-404-0439 | Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2.4 | 17 | 41
62.3.5 | 261-404-0449 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2.4 | 16 | 38
62.3.6 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1.2 | 1446 | 1735
62.3.7 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0.252 | 1154 | 291
62.3.8 | 214-208-0103 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0.01236 | 431645 | 5335
62.3.9 | 217-102-0102 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0.5232 | 1403 | 734
63 | 243-904-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38 | м | 24 | 641 | 15384
64 | 1310-0902-1213 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов | шт. | 6 | 316 | 1896
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
64.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 313 | 1878
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 179 | 1074
64.1.1 | 007-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 0.3924 | 4789 | 1879
64.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 3 | 18
64.2.1 | 217-102-0102 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0.012 | 1403 | 17
65 | 261-404-0615 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-2017 | 100 шт. | 0.06 | 31282 | 1877
66 | 1310-0902-1213 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов | шт. | 335 | 316 | 105860
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
66.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 313 | 104855
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 179 | 59965
66.1.1 | 007-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 21.909 | 4789 | 104922
66.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 3 | 1005
66.2.1 | 217-102-0102 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0.67 | 1403 | 940
67 | 541-801-5102-0011 ПрСЦ 06.2026 № 1-5 | Клемма проходная типа Phoenix сontact, UT4 универсальная, винтовые зажимы, 1000 В, 32 A, модели 3044102 | шт. | 150 | 336 | 50400
68 | 541-801-5102-0005 ПрСЦ 06.2026 № 1-5 | Фиксатор типа Phoenix contact концевой CLIPFIX 35-5, модели 3022276 | шт. | 10 | 428 | 4280
69 | 541-801-5102-0009 ПрСЦ 06.2026 № 1-5 | Планка типа Phoenix contact Zack ZB 6 CUS маркировка от 1 до 10, модели 0824992/Планка ZB5 CUS | шт. | 15 | 335 | 5025
70 | 541-801-5102-0003 ПрСЦ 06.2026 № 1-5 | FBS 50-5 BU перемычка типа Phoenix contact | шт. | 2 | 77836 | 155672
71 | 541-801-5102-0006 ПрСЦ 06.2026 № 1-5 | Табличка вставная типа Phoenix contact PABA WH/23 для маркировки проводов, без надписи, модели 1013779 | шт. | 8 | 92 | 736
72 | 541-801-5102-0007 ПрСЦ 06.2026 № 1-5 | Держатель маркировки проводника типа Phoenix contact PATG 1/23 прозрачный, без надписи, модели 1013847 | шт. | 150 | 39 | 5850
| Раздел 3: | Шкафы и электроаппарата |  |  |  | 186768
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге |  |  | 52748
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге |  |  | 28466
|  | машины и механизмы | тенге |  |  | 12030
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге |  |  | 3784
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге |  |  | 121990
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 10
73 | 1308-0304-0305 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | шт. | 2 | 19624 | 39248
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
73.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 13324 | 26648
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 6758 | 13516
73.1.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 4.36 | 6112 | 26648
73.2 |  | машины и механизмы |  |  | 6015 | 12030
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 1892 | 3784
73.2.1 | 311-601-2102 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.6322 | 118 | 75
73.2.2 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1.8312 | 299 | 548
73.2.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.2616 | 13496 | 3531
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.2616 | 4263 | 1115
73.2.4 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 0.6322 | 8857 | 5599
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.6322 | 2985 | 1887
73.2.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.2616 | 8708 | 2278
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.2616 | 2985 | 781
73.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 285 | 570
73.3.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0.0002 | 954056 | 191
73.3.2 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0.3 | 1154 | 346
73.3.3 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 4e-05 | 859685 | 34
74 | 247-201-0827 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54 | шт. | 2 | 55356 | 110712
75 | 1310-0405-0102 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 10 | 2610 | 26100
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
75.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2610 | 26100
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1495 | 14950
75.1.1 | 007-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 5.45 | 4789 | 26100
76 | 247-204-0609 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 6А 4,5 кА "B" | шт. | 2 | 818 | 1636
77 | 247-204-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 2А 4,5 кА "B" | шт. | 8 | 1134 | 9072
| Раздел 4: | Кабельные изделия |  |  |  | 60894
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге |  |  | 42770
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге |  |  | 24500
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге |  |  | 18124
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 7
78 | 1311-0601-0201 ЭСН РК 8.04-02-2022 Изм. и доп. вып. 32 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 70 | 613 | 42910
Кзтр и Кэм=1,09
из них:
78.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 611 | 42770
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 350 | 24500
78.1.1 | 007-0150 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 6.867 | 6228 | 42768
78.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 2 | 140
78.2.1 | 251-305-0110 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.14 | 951 | 133
79 | 243-142-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2/ПуГВнг(А)-LS | м | 60 | 60 | 3600
80 | 552-103-0100-0004 | Кабель МКЭШвнг(А)-LS 2х0,35 | м | 10 | 1438.37 | 14384
Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 б), Кмат=0,963
| Составил |  |  |  | Сарбаева М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
| Проверил |  |  |  | Байрактар Л.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

## 124110707_QM
Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-00-07
Составлен(а) в текущих ценах декабря 2025 года (АВС 2026.6)
Номер по порядку | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Материалы
1 | 245-706-0114 | Расходомер-счетчик ультрозвуковой "ВЗЛЕТ MP" УРСВ-522Ц двулучевой (вторичный преобразователь промышленного исполнения с токовым выходом) | шт | 4 | 1520408.18 | 6081633
2 | 245-601-0138 | Измерительный участок Ду400, Р=1 ,6 МПа, фланц., В/Ву ИУ—042 | шт | 2 | 2217114.9 | 4434230
3 | 245-601-0139 | Измерительный участок Ду300, Р=1 ,6 МПа, фланц., В/Ву ИУ-042 | шт | 2 | 1800408.2 | 3600816
4 | 241-116-0326 | Комплект ответных фланцев с крепежом для ИУ Ду400 ИСПОЛНЕНИЯ В/В/1,6 мПа,угл. сталь | шт | 2 | 449471.95 | 898944
5 | 274-507-0101016 | Преобразователь давления PC-28/0,2/0-1,6Mna/PD/M//KZ | шт | 4 | 201884.31 | 807537
6 | 245-601-0142 | Преобразователь электроаккустический врезной ПЭА В 202(к-т) | шт | 4 | 166346.63 | 665387
7 | 241-116-0327 | Комплект ответных фланцев с крепежом для ИУ Ду300 ИСПОЛНЕНИЯ В/В/1,6 мПа,угл. сталь | шт | 2 | 272203.57 | 544407
8 | 245-710-0205 | Тeпловычислитель "ВЗЛЕТ ТСРВ"ТСРВ-043 | шт | 2 | 197347.59 | 394695
9 | 245-601-0141 | Адаптер сигналов (считыватель архивных данных)"Взлет АС"АСДВ-020 | шт | 2 | 165590.51 | 331181
10 | 245-601-0140 | Адаптер сигналов(адаптер сотовой связи) "Взлет АС"АССВ-030 c антеной и кабелем связи | шт | 2 | 121567.46 | 243135
11 | 245-703-0104 | Термопреобразобатель сопротибления Pt500 Взлет ТПС L=223 мм (пар) в сборе :#-Гильза к термопреобразобателю сопротибления Взлет ТПС Pt500 L=223 мм-2шт;#-Штуцер наклонный к термопреобразобателю сопротивления-2шт | шт | 2 | 109385.51 | 218771
12 | 245-713-0200-0001 | Биметаллический термометр R52.160-4-С1L-GD-C284GZ-Z-ZZZ | шт | 2 | 76750.48 | 153501
13 | 245-713-0200-0002 | Биметаллический термометр R52.160-4-С1L-GD-C218GZ-Z-ZZZ | шт | 2 | 76750.48 | 153501
14 | 242-401-2401 ПрСЦ 06.2026 № 1-3 | Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20/Закладная конструкция в комплекте с ниппелями МК1,6-150П КТН 1,6 Ст20 ЗК14-2-12-2009 | шт. | 4 | 37912 | 151648
15 | 241-101-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм | м | 96 | 1453 | 139488
16 | 552-109-0100-0001 | Источник вторичного питания 30.24 | шт | 6 | 21843.5 | 131061
17 | 245-601-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм/Защитная гильза TW45-F-L5-MI-TD-0200-F-ZZ-Z-Z+2 | шт | 2 | 58126 | 116252
18 | 245-601-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм/Защитная гильза TW45-F-L5-MI-TD-0266-F-ZZ-Z-Z | шт | 2 | 58126 | 116252
19 | 245-703-0105 | Комплект термометров с защитной гильзой ГЗ-6,3-8-320 (2 термометра) КТПТР-01-1-Pt500-320 | компл | 1 | 113577.78 | 113578
20 | 247-201-0827 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54 | шт. | 2 | 55356 | 110712
21 | 552-103-0100-0001 | Кабель связи ПЭА-ВП (РК75-2-13) | м | 160 | 399.07 | 63851
22 | 552-103-0100-0002 | Кабель МКВЭВ-4x0,2 | м | 40 | 1323.21 | 52928
23 | 245-701-0806 ПрСЦ 06.2026 № 1-3 | Манометр виброустойчивый диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, класс точности 1,0 DN 160/Манометр показывающий МП4-У У2-10кгс/см2-1-IP53-Пл | шт. | 4 | 12184 | 48736
24 | 552-109-0100-0001 | Источник вторичного питания 30.24 | шт | 2 | 21843.5 | 43687
25 | 552-103-0100-0003 | Кабель МКВЭВ -2x0,35 | м | 40 | 831.73 | 33269
26 | 217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0.03252 | 954056 | 31026
27 | 217-301-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 12.64 | 2236 | 28263
28 | 243-904-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38 | м | 24 | 641 | 15384
29 | 552-103-0100-0004 | Кабель МКЭШвнг(А)-LS 2х0,35 | м | 10 | 1438.37 | 14384
30 | 252-207-3979 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 8.88 | 1446 | 12840
31 | 261-107-0967 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0.0012 | 7763690 | 9316
32 | 247-204-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 2А 4,5 кА "B" | шт. | 8 | 1134 | 9072
33 | 214-302-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0.00192 | 4216417 | 8096
34 | 274-101-0904 ПрСЦ 06.2026 № 1-3 | Бобышка сварная из высокопрочной низколегированной стали/БП1 | т | 0.00148 | 4855884 | 7187
35 | 214-208-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0.01236 | 431645 | 5335
36 | 243-142-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2/ПуГВнг(А)-LS | м | 60 | 60 | 3600
37 | 241-703-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 1.288 | 1493 | 1923
38 | 217-302-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 1.56 | 1154 | 1800
39 | 217-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 1.2052 | 1403 | 1691
40 | 247-204-0609 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 6А 4,5 кА "B" | шт. | 2 | 818 | 1636
41 | 235-202-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.03072 | 31625 | 972
42 | 261-404-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 26 | 300 | 7800
43 | 214-209-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0.816 | 880 | 718
44 | 236-203-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0.0006928 | 859685 | 596
45 | 261-107-0968 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76 | кг | 0.03696 | 10935 | 404
46 | 251-305-0110 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.38 | 951 | 361
47 | 217-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0.21 | 1092 | 229
48 | 261-201-0351 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0.144 | 1293 | 186
49 | 261-107-0550 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Электроды диаметром 8 мм Э42 СТ РК ISO 2560-2012 | т | 0.00084 | 157952 | 133
50 | 261-301-0227 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Патрубки | 10 шт. | 0.24 | 2011 | 483
51 | 261-404-0439 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2.4 | 17 | 41
52 | 261-404-0449 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2.4 | 16 | 38
53 | 261-107-0987 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 | кг | 0.024 | 975 | 23
54 | 261-404-0564 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Заглушки ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0.9792 | 208 | 204
55 | 261-404-0615 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-2017 | 100 шт. | 0.06 | 31282 | 1877
56 | 261-107-0936 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 9.1e-06 | 1576025 | 14
57 | 261-107-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0.624 | 2189 | 1366
58 | 261-107-0783 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.0192 | 492 | 9
59 | 217-701-0225 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | кг | 0.01392 | 445 | 6
60 | 261-107-0224 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.7872 | 594 | 468
61 | 261-107-0367 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта | т | 9.6e-06 | 143127 | 1
62 | 261-107-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0.02304 | 2313 | 53
63 | 261-404-0574 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0.019968 | 501 | 10
|  | Итого материальные ресурсы | тенге |  |  | 19816795
II. Оборудование (подрядчика)
1 | 541-801-5102-0003 ПрСЦ 06.2026 № 1-5 | FBS 50-5 BU перемычка типа Phoenix contact | шт. | 2 | 77836 | 155672
2 | 541-801-5102-0011 ПрСЦ 06.2026 № 1-5 | Клемма проходная типа Phoenix сontact, UT4 универсальная, винтовые зажимы, 1000 В, 32 A, модели 3044102 | шт. | 150 | 336 | 50400
3 | 541-801-5102-0007 ПрСЦ 06.2026 № 1-5 | Держатель маркировки проводника типа Phoenix contact PATG 1/23 прозрачный, без надписи, модели 1013847 | шт. | 150 | 39 | 5850
4 | 541-801-5102-0009 ПрСЦ 06.2026 № 1-5 | Планка типа Phoenix contact Zack ZB 6 CUS маркировка от 1 до 10, модели 0824992/Планка ZB5 CUS | шт. | 15 | 335 | 5025
5 | 541-801-5102-0005 ПрСЦ 06.2026 № 1-5 | Фиксатор типа Phoenix contact концевой CLIPFIX 35-5, модели 3022276 | шт. | 10 | 428 | 4280
6 | 541-801-5102-0006 ПрСЦ 06.2026 № 1-5 | Табличка вставная типа Phoenix contact PABA WH/23 для маркировки проводов, без надписи, модели 1013779 | шт. | 8 | 92 | 736
|  | Итого оборудование (подрядчика) | тенге |  |  | 221963
|  | Всего по ведомости: | тенге |  |  | 20038758
| Составил |  |  |  | Сарбаева М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
| Проверил |  |  |  | Байрактар Л.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

## 124110700_ИД
Исходные данные : Э124110700
№ | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1 | Э124110700'Q9А0Ж5'Ц8Н2ХМВ1Ш1+РБ''14.01'''''*
2 | Ю''Реконструкция квартальных сетей в границах мкр."Химгородки"; мкр."Дачный" в г.Павлодаре. 3 очередь.1 пусковой комплекс'01-24.1'2-01'Тепловая сеть мкр."Химгородки”.'Рабочая документация'2'2-01-00-07'Тепловая сеть в границах мкр."Химгородки”. Система автоматизации'01/24.1-АТС1.2'Кузнецов А.В.'в текущих ценах декабря 2025 года (АВС 2026.6)*
3 | F(49)''construction=Реконструкция квартальных сетей в границах мкр."Химгородки"; мкр."Дачный" в г.Павлодаре. 3 очередь.1 пусковой комплекс'construction-cipher=01-24.1'Признаки=Ц8Н2ХМВ1Ш1+РБ'Номер района=14.01*
4 | L Заготовительско-складские расходы: оборудование - 0,72%(Ф5), металлопрокат - 0,45%(Ф7), прочие материалы и изделия - 1,2%(Ф6)*
5 | Х1,0072=Ф5*
6 | Х1,012=Ф6*
7 | Х1,0045=Ф7*
8 | (РС287764)*
9 | Р Контроль параметров*
10 | Ц13-110201-0101'2+2''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
11 | СТ 245-713-0200-0001 (=13)(П-Т2026-2)'2'91355:1,16.Ф6'Биметаллический термометр R52.160-4-С1L-GD-C284GZ-Z-ZZZ'шт*
12 | СТ 245-713-0200-0002 (=13)(П-Т2026-2)'2'91355:1,16.Ф6'Биметаллический термометр R52.160-4-С1L-GD-C218GZ-Z-ZZZ'шт*
13 | Ц1312-0901-0101(РС147798)(РС187518)(РС187524)'2+2''Монтаж бобышки или штуцера, условное давление до 10 МПа'шт.*
14 | С1245-601-0802'2''Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм/Защитная гильза TW45-F-L5-MI-TD-0266-F-ZZ-Z-Z'шт*
15 | С1245-601-0802'2''Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм/Защитная гильза TW45-F-L5-MI-TD-0200-F-ZZ-Z-Z+2'шт*
16 | Ц13-110201-0101'4''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
17 | С1245-701-0806'4''Манометр виброустойчивый диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, класс точности 1,0 DN 160/Манометр показывающий МП4-У У2-10кгс/см2-1-IP53-Пл'шт.*
18 | П2 Тепловычислитель в УТ2*
19 | Ц13-110301-0101'1''Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
20 | СТ 245-710-0205 (=19)(П-Т2026-2)'1'234900:1,16.Ф6'Тeпловычислитель "ВЗЛЕТ ТСРВ"ТСРВ-043'шт*
21 | Ц1308-0304-0501'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
22 | Т 552-109-0100-0001 (=13)(П-Т2026-2)'1'26000:1,16.Ф6'Источник вторичного питания 30.24'шт*
23 | Ц13-110201-0101'2''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
24 | СТ 245-703-0105 (=19)(П-Т2026-2)'1'135190:1,16.Ф6'Комплект термометров с защитной гильзой ГЗ-6,3-8-320 (2 термометра) КТПТР-01-1-Pt500-320'компл*
25 | Ц13-110201-0101'2''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
26 | СТ 274-507-0101016 (=19)(П-Т2026-2)'2'240300:1,16.Ф6'Преобразователь давления PC-28/0,2/0-1,6Mna/PD/M//KZ'шт*
27 | Ц13-110301-0101'2''Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
28 | СТ 245-706-0114 (=19)(П-Т2026-2)'2'1809720:1,16.Ф6'Расходомер-счетчик ультрозвуковой "ВЗЛЕТ MP" УРСВ-522Ц двулучевой (вторичный преобразователь промышленного исполнения с токовым выходом)'шт*
29 | Ц1308-0304-0501'3''Установка прибора или аппарата'шт.*
30 | СТ 552-109-0100-0001 (=13)(П-Т2026-2)'3'26000:1,16.Ф6'Источник вторичного питания 30.24'шт*
31 | Ц13-110201-0101'2.2''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
32 | СТ 245-601-0142 (=19)(П-Т2026-2)'2'198000:1,16.Ф6'Преобразователь электроаккустический врезной ПЭА В 202(к-т)'шт*
33 | Ц13-110203-0112'2''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 400 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
34 | СТ 245-601-0138 (=19)(П-Т2026-2)'2'2639000:1,16.Ф6'Измерительный участок Ду400, Р=1 ,6 МПа, фланц., В/Ву ИУ—042'шт*
35 | Е1122-0304-0110(РС296026)'2.2''Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 400 мм'фланец*
36 | СТ 241-116-0326 (=19)(П-Т2026-2)'2'535000:1,16.Ф6'Комплект ответных фланцев с крепежом для ИУ Ду400 ИСПОЛНЕНИЯ В/В/1,6 мПа,угл. сталь'шт*
37 | П2 Тепловычислитель в УТ12*
38 | Ц13-110301-0101'1''Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
39 | СТ 245-710-0205 (=19)(П-Т2026-2)'1'234900:1,16.Ф6'Тeпловычислитель "ВЗЛЕТ ТСРВ"ТСРВ-043'шт*
40 | Ц1308-0304-0501'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
41 | Т 552-109-0100-0001 (=13)(П-Т2026-2)'1'26000:1,16.Ф6'Источник вторичного питания 30.24'шт*
42 | Ц13-110201-0101'2.2''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
43 | СТ 245-703-0104 (=19)(П-Т2026-2)'2'(99000+2.12000+2.3600):1,16.Ф6'Термопреобразобатель сопротибления Pt500 Взлет ТПС L=223 мм (пар) в сборе :#-Гильза к термопреобразобателю сопротибления Взлет ТПС Pt500 L=223 мм-2шт;#-Штуцер наклонный к термопреобразобателю сопротивления-2шт 'шт*
44 | Ц13-110201-0101'2''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
45 | СТ 274-507-0101016 (=19)(П-Т2026-2)'2'240300:1,16.Ф6'Преобразователь давления PC-28/0,2/0-1,6Mna/PD/M//KZ'шт*
46 | Ц13-110301-0101'2''Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
47 | СТ 245-706-0114 (=19)(П-Т2026-2)'2'1809720:1,16.Ф6'Расходомер-счетчик ультрозвуковой "ВЗЛЕТ MP" УРСВ-522Ц двулучевой (вторичный преобразователь промышленного исполнения с токовым выходом)'шт*
48 | Ц1308-0304-0501'3''Установка прибора или аппарата'шт.*
49 | СТ 552-109-0100-0001 (=13)(П-Т2026-2)'3'26000:1,16.Ф6'Источник вторичного питания 30.24'шт*
50 | Ц13-110201-0101'2.2''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
51 | СТ 245-601-0142 (=19)(П-Т2026-2)'2'198000:1,16.Ф6'Преобразователь электроаккустический врезной ПЭА В 202 (к-т)'шт*
52 | Ц13-110203-0110'2''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 300 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
53 | СТ 245-601-0139 (=19)(П-Т2026-2)'2'2143000:1,16.Ф6'Измерительный участок Ду300, Р=1 ,6 МПа, фланц., В/Ву ИУ-042'шт*
54 | Е1122-0304-0108(РС296026)'2.2''Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 300 мм'фланец*
55 | СТ 241-116-0327 (=19)(П-Т2026-2)'2'324000:1,16.Ф6'Комплект ответных фланцев с крепежом для ИУ Ду300 ИСПОЛНЕНИЯ В/В/1,6 мПа,угл. сталь'шт*
56 | П2*
57 | Ц1308-0103-2902'2''Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов - свыше 2 до 6'шт.*
58 | Ц13-100205-0201'2''Перемычки кабельные длиной до 6 м. Прокладка, включение'шт.*
59 | СТ 245-601-0140(=19)(П-Т2026-2)'2'144700:1,16.Ф6'Адаптер сигналов(адаптер сотовой связи) "Взлет АС"АССВ-030 c антеной и кабелем связи'шт*
60 | Ц1308-0103-2901'2''Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов - до 2'шт.*
61 | СТ 245-601-0141 (=19)(П-Т2026-2)'2'197100:1,16.Ф6'Адаптер сигналов (считыватель архивных данных)"Взлет АС"АСДВ-020'шт*
62 | Ц1308-0201-0901'40+40+160''Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг'м*
63 | Ц13-110801-0103'48''Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт без изготовления колец с обслуживанием'конец*
64 | СТ 552-103-0100-0002 (=13)(П-Т2026-2)'40'1575:1,16.Ф6'Кабель МКВЭВ-4x0,2'м*
65 | СТ 552-103-0100-0003 (=13)(П-Т2026-2)'40'990:1,16.Ф6'Кабель МКВЭВ -2x0,35'м*
66 | СТ 552-103-0100-0001 (=13)(П-Т2026-2)'160'475:1,16.Ф6'Кабель связи ПЭА-ВП (РК75-2-13)'м*
67 | Р Монтажные изделия *
68 | Ц1312-0901-0107'4''Монтаж устройства закладного отбора давления идеальных газов'шт.*
69 | С1242-401-2401'4''Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20/Закладная конструкция в комплекте с ниппелями МК1,6-150П КТН 1,6 Ст20 ЗК14-2-12-2009'шт.*
70 | Ц1312-0901-0101(РС147798)(РС187518)(РС187524)'4''Монтаж бобышки или штуцера, условное давление до 10 МПа'шт.*
71 | С1274-101-0904'4.0,37:1000''Бобышка сварная из высокопрочной низколегированной стали/БП1'т*
72 | Ц1308-0503-1702'96''Прокладка трубы стальной по установленной конструкции, по стене с креплением скобами, диаметр свыше 25 мм до 40 мм'м'*
73 | С1241-101-0207'96''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм'м*
74 | С1261-404-0209'200''Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017'10 шт.*
75 | Ц1308-0503-2101'24''Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм'м*
76 | С1243-904-0108'24''Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38'м*
77 | Ц13-100902-1213(Р20)'6''Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов'шт.*
78 | С1261-404-0615'6''Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
79 | Ц13-100902-1213(Р20)'150+10+15+2+8+150''Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов'шт.*
80 | 541-801-5102011'150''Клемма проходная типа Phoenix сontact, UT4 универсальная, винтовые зажимы, 1000 В, 32 A, модели 3044102'шт.*
81 | 541-801-5102005'10''Фиксатор типа Phoenix contact концевой CLIPFIX 35-5, модели 3022276'шт.*
82 | 541-801-5102009'15''Планка типа Phoenix contact Zack ZB 6 CUS маркировка от 1 до 10, модели 0824992/Планка ZB5 CUS'шт.*
83 | 541-801-5102003'2''FBS 50-5 BU перемычка типа Phoenix contact'шт.*
84 | 541-801-5102006'8''Табличка вставная типа Phoenix contact PABA WH/23 для маркировки проводов, без надписи, модели 1013779'шт.*
85 | 541-801-5102007'150''Держатель маркировки проводника типа Phoenix contact PATG 1/23 прозрачный, без надписи, модели 1013847'шт.*
86 | Р Шкафы и электроаппарата*
87 | Ц1308-0304-0305'2''Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм'шт.*
88 | С1247-201-0827'2''Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54'шт.*
89 | Ц13-100405-0102(Р20)'2+8''Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
90 | С1247-204-0609'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 6А 4,5 кА "B"'шт.*
91 | С1247-204-0604'8''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 2А 4,5 кА "B"'шт.*
92 | Р Кабельные изделия*
93 | Ц13-110601-0201'60+10''Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных'м*
94 | С1243-142-0303'60''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2/ПуГВнг(А)-LS'м*
95 | СТ 552-103-0100-0004 (=13)(П-Т2026-2)'10'1712,07:1,16.Ф6'Кабель МКЭШвнг(А)-LS 2х0,35'м*
96 | К'Сарбаева М.В.' Байрактар Л.И.*