# РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

# 2.1.  СВЕДЕНИЯ О ВОДОСНАБЖЕНИИ

Таблица 2.1.1 Водоснабжение

| Расчетная потребность в тех. воде, м3/cут | Объем запасных емкостей для воды, м3 | Необходимо ли (да, нет) |  |  |  | Характеристика источника водоснабжения |  |  |  | Характерис-тика водо-провода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бурить скважину для водоснобжения | Строить водопровод | Подключить водопровод к источнику | Подвозить воду цистернами | Наимено-вание (магистр. водовод., водозабор, арт. сква-жина и т.д.) | Месторас-положение | Рабочий расход | Расстояние до буровой, км | Диаметр, мм | Длина ,м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Для питьевых-0,161 | 7,6 | Да | Да | Нет | Да | - | Водозаборная скважина | - | от 0,1 до 10 |  |  |
| Для хозбытовых нужд – 10,339 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Для технических нужд при бурении и креплении – 8,64 при испытании –3,28 | 40 | Нет | Нет | Нет | Нет | - | Привозная (бутилированная) вахтовый поселок Жанажол | - | 90 | - | - |

Примечание: Для питьевых нужд, а также для приготовления пищи, обязательна к употреблению, только бутилированная вода (в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров). В ином случае на привозимую воду в цистернах необходимо ежедневно проводить лабораторный анализ, на пригодность к употреблению, с составлением акта согласованного с Начальником буровых работ.

Таблица 2.1.2 Водопотребление и водоотведение

| Продолжительность работы | Количество, чел | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | м3/скв/цикл | м3/сут. | м3/скв/цикл |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительно-монтажные работы | 56 | 7,35 | 73,50 | 7,35 | 73,50 |
| Подготовительные работы | 64 | 8,40 | 113,57 | 8,40 | 113,57 |
| Бурение и крепление | 80 | 10,50 | 490,35 | 10,50 | 490,35 |
| Испытание | 30 | 5,25 | 335,84 | 5,25 | 335,84 |
| Непредвиденные расходы, 5% |  |  | 50,66 |  | 50,66 |
| Итого: |  |  | 1063,92 |  | 1063,92 |

Примечание: Примечание: Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП 4.01.02-2009 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2016г.)

Таблица 2.1.3 Расход воды на технические нужды

| Потребитель | Продолжи-тельность бурения и крепления, сутки | Суточная потребность тех.воды при бурении и креплении | Суммарная потребность технической воды для бурового раствора | Суммарная потребность воды для цементирова-ния | Продол-житель ность испытания сутки | Потребное количество воды для испытания |  | Всего потребность тех.воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | м3 | м3 |  | м3/сут | м3 | м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Технические нужды | 46,7 | 8,64 | 374,32 | 28,94 | 63,65 | 3,28 | 209,91 | 403,26 |

# 2.2 Сведения об энергоснабжении

Таблица 2.2.1 Электроснабжение

| Количество потребляемой электроэнергии, кВт/ час | Заявляемая мощность, кВт |  | Источник электроснабжения |  | Характеристика линий передачи электроэнергии, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы электроснабжения буровой | Трансфор-маторов | Наименование (энергосистема, электростанция и т.д.) | расстояние до буровой, км | ЛЭП, кВ | Подземный (подводный) кабель, кВт | длина, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| При бурении буровая установка ZJ-40 (или ее аналог) Буровой насос F-1600 – 2 шт. (в резерве 1 шт.) приводная мощность по 800 кВт, расход топлива: 192 л/час (165,1 кг/час); Дизельная электростанция Caterpillar 3512B в кол-ве 3 шт. (в резерве 1 шт.), мощностью 1280 кВт, расход топлива 247л/час (212,4 кг/час) |  |  |  |  |  |  |  |
| При испытании БУ - ZJ-20 (или ее аналог) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.2 Потребность в ГСМ

| Потребность в ГСМ для двигателей буровой установки, т |  |  | Потребность в ГСМ для котельной теплофикационной установки, тн |  | База снабжения ГСМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность работы | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 305-82 Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 Моторное масло |  |  | наименование | расстояние до буровой, км |
|  |  |  | Дизельное топливо | Моторное масло |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| При СМР | 10,32 | 0,074 | 99,402 | 0,905 | База | 290 |
| При подготовительных работ | 19,05 | 0,09 |  |  |  |  |
| При бурении и креплении | 228,44 | 1,09 |  |  |  |  |
| При испытании | 110,91 | 0,53 |  |  |  |  |

# 2.3.  сХЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ И ВАХТ

Таблица 2.3.1 Маршруты транспортировки грузов и вахт

| Пункты размещения промбаз предприятий и организации-исполнителей, карьеров по добыче местных материалов и местожительство персонала (в том числе на территории заказчика, подрядчика, |  | Номер марш- рута | Характеристика маршрута |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая протяженность, км | Пункты следования по маршруту | Расстояние между пунктами, км | Вид транспорта (наземный, речной, морской ,железнодорожный, авиа:вертолет, самолет) | Наземные пути подвоза |  |  |
| Наимено-вание организации, промбаз, карьера и т.д. | Пункт |  |  |  |  |  | Тип дороги (асфаль-тиро-ванная, грунто-вая и т.д.) | Вид транспор-ного средства (автомобиль, вездеход, трактор и т.д.) | Требуется ли сопро- вождение автотранс-порта тракторами или везде-ходами (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| База УБР центральный тех.склад | База | 1 | - | ZJ-40 или ее аналог | - | Авто | - | - | - |
| Каротажная партия, вахта | База | 2 | - | База - ZJ-40 или ее аналог | - | Авто | - | - | - |
| Вывоз отходов бурения | ZJ- 40 или ее аналог | 3 | - | ZJ-40 или ее аналог - полигон | - | Авто | - | - | - |

Таблица 2.3.2 Расстояние перевозок грузов, пробега специальных машин, агрегатов и вахт

| Наименование грузов и материалов | Период завоза | Вид транспорта | Пункты отправки и назначения, названия промбаз, карьеров |  | Расстояние, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до | всего | в т.ч. бездорожье, грунтовая дорога, морской путь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ZJ-40 или ее аналог |  | Авто | База | буровая | 215 | - |
| Трубы бурильные, обсадные, насосно-компрессорные |  | Авто | База | буровая | 215 | - |
| Долота, ФА, зап.части к буровому оборудованию |  | Авто | База | буровая | 215 | - |
| Бентонитовый порошок, химреагенты, утяжелитель, цемент |  | Авто | База | буровая | 215 | - |
| ГСМ (нефтебаза) |  | Авто | База | буровая | 215 | - |
| Вода питьевая (привозная) |  | Авто | Вахтовый пос.Жанажол | буровая | 15 | - |
| Буровой шлам, отработанный буровой раствор, сточные воды |  | Авто | Полигон (согласно договора) | буровая | - | - |
| Обслуживающий персонал |  | Авто | База | буровая | 215 | - |
| Каротажная партия (оборудование) |  | Авто | База | буровая | 215 | - |
| Буровая бригада и обслуживающий персонал (через 15дней) |  | Авто | База | буровая | 215 | - |

Таблица 2.3.3 Перевозка вахт

| №№ | Бригада | Продолжительность работ, сут. | Продолжительность вахты, сут. | Количество смен | Численность вахты, чел. | Количество рейсов |  | Время в пути |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на одну смену | Общее | на 1 рейс туда-обратно | общее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доставку вахт осуществляет буровой подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |