## Нетехническое резюме

Проект: Строительство магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал»

Цель проекта:
Основной задачей проекта является обеспечение природным газом населенных пунктов Жетысуской области за счет прокладки нового магистрального газопровода протяженностью более 302 км. Это позволит отказаться от использования мазута, угля и сжиженного газа, повысить качество жизни населения и снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Описание планируемой деятельности:
Проектом предусмотрено строительство подземного газопровода диаметром 530 мм, рассчитанного на давление до 9,8 МПа и производительность до 147,1 млн м³ в год. Кроме самой трубопроводной линии, будут построены газораспределительные станции, узлы учета газа, камеры запуска и приема очистных устройств, системы электроснабжения и связи.

Местоположение:
Газопровод пройдет по территории шести районов Жетысуской области и города Талдыкорган, включая:

- Ескельдинский район – 50,1 км

- Аксуский район – 99,5 км

- Сарканский район – 60 км

- Алакольский район – 81,5 км

- Караталский район – 3,7 км

- г. Талдыкорган – 7,8 км

Природные условия территории:
Территория отличается резко континентальным климатом с жарким летом и холодной зимой. Почвы представлены сухими степными и полупустынными типами, преимущественно пастбищного назначения. Водные ресурсы относятся к бассейну Балхаш-Алаколь, крупнейшие реки — Каратал, Аксу, Сарканд и другие. Растительность и животный мир адаптированы к засушливым условиям, в регионе встречаются редкие виды, включая занесённых в Красную книгу животных.

Воздействие на окружающую среду:
Проект может оказывать следующие виды воздействий:

- На атмосферный воздух: временное загрязнение в период строительства, при эксплуатации ожидается снижение выбросов за счёт замены твердого топлива на природный газ;

- На почвы и растительный покров: временные нарушения во время строительства, минимальные, так как большая часть земель – пастбища и пустоши;

- На воды: при строительстве возможны незначительные воздействия, принимаются меры по предотвращению загрязнений;

- На биоразнообразие: воздействия временные, основной маршрут проходит вне особо охраняемых природных территорий;

- На население: положительное воздействие за счёт улучшения условий жизни, повышения энергоэффективности и экологичности энергоснабжения.

Природоохранные меры:
Предусмотрен комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия, включая:

- восстановление нарушенного почвенного покрова (рекультивация);

- сбор и вывоз строительных отходов;

- регулярный экологический мониторинг;

- предотвращение аварийных ситуаций.

Заключение:
Реализация проекта строительства газопровода «Талдыкорган – Ушарал» позволит обеспечить население и предприятия устойчивым и экологически чистым источником энергии. При условии выполнения всех предусмотренных мероприятий по охране окружающей среды, проект не окажет значительного негативного воздействия на экосистему региона.