Теплоэнергия" п. Глубокое Акимата Глубоковского района на праве хозяйственного ведения.

Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу для объектов ГКП «Теплоэнергия», расположенных в п. Алтайский, разработан на основании инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу, проведенной 2025 году.
Проект разрабатывается в связи с истечением срока нормативных документов и ликвидирован площадка №1 «Промыщленная котельная».

Данным проектом рассматриваются очистные сооружения ГКП «Теплоэнергия», расположенные в п. Алтайский Глубоковского района ВКО. 

Основной вид деятельности предприятия – производство, передача, распределение и реализация тепловой энергии; передача, распределение электрической энергии; водоснабжение, отведение и очистка сточных вод.
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод находится в 300 м на северо-запад и в 220 м на север от поселка. Ближайшие жилые застройки расположены в южном направлении на расстоянии 220 м от территории площадки (231 м от крайних источников выбросов), в юго-восточном направлении на расстоянии 296 м от крайних источников выбросов. 
Очистные сооружения предназначены для механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих от жилого поселка Алтайский и производственных сторонних организаций. 

На территории площадки очистных сооружений находятся: 

- здание решеток и песколовок, 

- водоозмерительный лоток, 

- первичные двухъярусные отстойники (3 шт.), 

- здание биофильтров (2 шт.) со спринклерным распределение сточной воды и естественной аэрацией, 

- вторичные вертикальные отстойники (2 шт.), 

- иловая площадка 

- бытовое здание со встроенной котельной. 

- здание хлораторной (не эксплуатируется). 

По данным проведенной инвентаризации по состоянию на июнь 2025 года в целом на очистных сооружениях ГКП «Теплоэнергия», расположенных в п. Алтайский имеется 4 источников выброса вредных веществ в атмосферу. Из них: 1 – организованный и 3 – неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу: 
Ист. № 0003 - Котельная 
Ист. № 6006 - Склады угля 
Ист. № 6007 – Склад золы

Ист. № 6008 – Иловая площадка 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ 6-ти наименований в целом от очистных сооружений, расположенных в п. Алтайский, составляют 0.67468122 г/сек, 11.97866 т/год. Из них: твердые – 5.73545 т/год, газообразные и жидкие – 6.24321 т/год. 

Ранее на выбросы было получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы KZ92VCZ00793262 от 23.02.2021 г. на проект НДВ и  Разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ72VDD00165146 дата выдачи: 29.04.2021 г. 

Валовый выброс  на 2025 - 2034 гг.  по предприятию составил –  0.67468122 г/сек, 11.97866 т/год.  (без учета валового выброса от передвижных источников).  
	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

	Код
	Н а и м е н о в а н и е

	ЗВ
	загрязняющего вещества

	
	

	
	

	1
	2

	0301

0304

0330

0337

2908

2909
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Углерод оксид (Окись углерода,Угарный газ) (584)

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 




Теплоснабжение – Котельная расположена в бытовом здании, в отдельном помещении. В котельной установлены два котла  «Универсал-6М» (1 – в работе, 1 – в резерве). Время работы – 4896 ч/год. 

Электроснабжение - имеется.

         Водоснабжение. Централизованная от водопроводных сетей поселка Алтайский, система водоотведения – хозяственно-бытовая.

        Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод. Городские сточные воды по канализационному коллектору поступабт в приемную камеру блока очистных сооружений (БОС), откуда направляется на ступенчатые решетки тонкой механической очистки РС-100 (с фильтрующим прозором 2 мм). Задержанные отбросы направляются в баки твердых отходов и вывозятся спец.автотранспортом на свалку ТБО.

После очистки сточные воды поступает в реку Красноярка.

Отходы (объемы образования, утилизация, размещение) – на объекте образуются коммунальные бытовые отходы, илы очистки сточных вод, зольный остаток. Образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Бытовые отходы будут временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будут вывозиться на полигон ТБО в п. Глубокое. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Иловый осадок образуется в процессе биологической очистки сточной воды находящихся в ней нерастворенных загрязнений. Иловые осадок собирается 2 раза в год. После того, как осадок собран, он высушивается и отправляется в полигон ТБО в п. Глубокое. Зола в количестве 22,05 т/год временно хранится на открытой площадке площадью 16 м2 (время хранения – 4896 ч/год). 

Согласно приложения 2, раздел 2, пункт 7.18  Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI, «любые виды деятельности с осуществлением сброса загрязняющих веществ в окружающую среду» данный объект относится к II категории.

По решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РГУ «Департамент экологии по Восточно Казахстанской области" Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 12.09.2021 года "Очистные сооружения хозяйственно-бытоывх сточных вод п. Алтайский ГКП "Теплоэнергия"" относится ко IІ категории опасности.

Проектируемый объект не относится к объектам, для которых обязательно проведение скрининга воздействия или оценки воздействия на окружающую среду.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются на 2025-2034 годы и подлежат пересмотру (переутверждению) при изменении экологической обстановки в регионе, появлении новых и уточнении параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды в местных органах по контролю за использованием и охраной окружающей среды. 

