Утверждаю Начальник

КГУ «ОТДЕЛ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО

ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ЖИЛИЩНОЙ

ИНСПЕКЦИИ АКИМАТА ШУСКОГО РАЙОНА»

Каликов Ж.А.

«	»	2025 г.

Программа

управления отходами для полигона ТБО КГУ «Отдел

жилищно-коммунального хозяйства,

пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата

Шуского района» на 2026-2035 гг.

г. Тараз 2025 год

Паспорт Программы

| Наименование | Программа по управлению отходами производства и потребления КГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ АКИМАТА ШУСКОГО РАЙОНА» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | пункт 1 статьи 335 Экологического кодекса Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 г. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 09.08.2021 года №318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами |
| Цель | Повышение экологической устойчивости Полигона ТБО КГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ АКИМАТА ШУСКОГО РАЙОНА» за счет снижения негативного влияния отходов производства и потребления на окружающую среду |
| Задача | Сокращение, повторное использование, переработка, утилизация, захоронение, обезвреживание, рекультивация мест размещения отходов и отчуждение через передачу заинтересованным лицам. Совершенствование системы управления отходами производства и потребления. |

Введение

Программа управления отходами для Полигона ТБО КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Шуского района» области разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 335 Экологического кодекса Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 г. и Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 09.08.2021 года №318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами».

Программа разработана на срок 10 лет, то есть с 2026 года по 2035 год. Полигон ТБО расположен в Жамбылской области, Шуский район, Актобинский сельский округ, на расстоянии более 1,5км на юго-запад от с.Актобе.

На полигоне твердо-бытовых отходов будут выполняться следующие виды работ: прием, складирование и дальнейшая изоляция при выполнении работ по захоронению твердых бытовых отходов.

4

Прием твердо-бытовых отходов на организованной свалке производится в неуплотненном состоянии. Прибывающий на организованную свалку твердо-бытовых отходов автотранспорт разгружается у края площадки отвала. Выгруженные из машин отходы складируются на всей площади отсыпаемого отвала. Бульдозер сдвигает послойно твердые бытовые отходы, создавая слои высотой до 0,5 м. За счет 12-20 уплотненных слоев создается отвал с пологим

откосом высотой 1 отходов.

м над уровнем площадки разгрузки твердых бытовых

Вал следующей рабочей площадки «надвигают» к предыдущему. При этом методе отходы укладывают снизу вверх. Уплотненный послойно отвал строительных твердых отходов после завершения процесса отсыпки на проектную высоту изолирует при рекультивации слоем грунта 0,2 м.

Разгрузка транспорта перед рабочей картой осуществляться на слое твердых отходов, со времени укладки и изоляции которого прошло более трех месяцев. Уплотнение уложенных на рабочей поверхности отвала слоев твердых

бытовых отходов до 0,5 м осуществляется тяжелыми бульдозерами массой 14 тонн. Уплотнение осуществляется 2-4 проходами бульдозера по одному следу. Бульдозеры, уплотняющие отходы, двигаются от центра к краю отвала.

Для обеспечения равномерной просадки полигона необходимо два раза в год производить контрольное определение степени уплотнения твердых бытовых отходов.

В этих условиях необходимо организовать рациональную и экологически безопасную систему сбора отходов, предусматривающую раздельный сбор, регулярный вывоз и обезвреживание, а также выполнение мероприятий по минимизации, утилизации и переработке отходов, уменьшению количества и объемов их образования, а также снижению уровня опасности отходов с применением новых технологий.

В программу включены только реально осуществимые природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Анализ текущего состояния управления отходами.

Общая площадь территории с. Актобе составляет 1,5 га.

Население с. Актобе составляет 1252 человек.

Источники образования коммунальных отходов в с. Актобе – частные домохозяйства, общественные организации, детские сады, школы, больницы, субъекты сельского хозяйства и другие места образования коммунальных отходов.

Морфологический состав

Согласно исследованию МЦЗТ основные фракции в составе коммунальных отходов с. Актобе пар это пищевые отходы, макулатура и пластик (рисунок 1). При этом значительная часть (24%) отнесена к прочим отходам, в состав которых входит текстиль, дерево, кости, кожа, резина, садовый, уличный, средства гигиены и пр.

24% 41% 2% 9% 11% 14% Пищевые отходы Бумага, картон Пластик Стекло металлы прочее

Рисунок 1. Морфологический состав ТБО с. Актобе

В настоящее время в селе отсутствуют практики и мощности по переработке пищевой фракции ТБО. В связи с этим, все биоразалагаемые отходы, в том числе пищевые отходы, смет с улиц, садовые отходы в составе ТБО попадает на полигоны. Свалочный газ, в том числе горючий метан,

образующийся в ходе разложения биоразалагаемых отходов, может приводить к пожарам и взрывам на полигонах.

Таким образом, переработка биоразлагаемых (пищевых) отходов является одним из актуальных направлений развития системы управления отходами с. Актобе. Нормы образования и накопления коммунальных отходов и тарифы

Утверждённые нормы образования и накопления коммунальных отходов по с. образующийся в ходе разложения биоразалагаемых отходов, может приводить к пожарам и взрывам на полигонах.

Таким образом, переработка биоразлагаемых (пищевых) отходов является одним из актуальных направлений развития системы управления отходами с. Актобе утратили силу в конце 2021 года. Согласно данному документу, утвержденному в 2013 году, среднегодовой показатель нормы образования для благоустроенных домовладений на 1 жителя составляет 1,6 м3, для неблагоустроенных домовладений - 1,9 м3.

Таблица 2. Тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение ТБО по с. Актобе

| Наименование | Расчетная единица | Стоимость в месяц, тенге |
| --- | --- | --- |
| для физических лиц благоустроенных домовладений | 1 житель | 283,31 |
| для физических лиц неблагоустроенных домовладений | 1 житель | 336,43 |
| для юридических лиц и субъектов частного предпринимательства, без НДС | 1 м3 | 927,77 |

Рост жителей с. Актобе

| Год п/п | Фактическое население на 2025 год |  | Ежегодный рост населения в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | Прирост на 2026-й год | 1252 | 2,9 |
| 2027 | Прирост на 2027-й год | 1290 |  |
| 2028 | Прирост на 2028-й год | 1328 |  |
| 2029 | Прирост на 2029-й год | 1368 |  |
| 2030 | Прирост на 2030-й год | 1409 |  |
| 2031 | Прирост на 2031-й год | 1452 |  |
| 2032 | Прирост на 2032-й год | 1495 |  |
| 2033 | Прирост на 2033-й год | 1540 |  |
| 2034 | Прирост на 2034-й год | 1586 |  |
| 2035 | Прирост на 2035-й год | 1634 |  |

Расчет образования и размещение отходов от жителей города

| № | Наименование | Обозначения | Ед. изм. | Образование | Захоронение | Формулы / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество жителей | N | чел. | 1 216 |  | для с. Мойынкум |
| 2 | Удельная норма накопления отходов | Q | куб.м/год | 1,75 |  | п.п.2.10.11 |
| 3 | Средняя плотность отходов | V | т/куб.м | 0,36 |  | п.п.2.10.11 |
| Расчетные данные на 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масса накопления отходов за год | Mгод | т/год | 789,06 | 591,80 | N*Q*V |
| 2 | Объем накопления отходов за год | Vгод | куб.м/год | 2 191,84 | 1 643,88 | N*Q |
| Расчетные данные на 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масса накопления отходов за год | Mгод | т/год | 812,73 | 609,55 | N*Q*V |
| 2 | Объем накопления отходов за год | Vгод | куб.м/год | 2 257,60 | 1 693,20 | N*Q |
| Расчетные данные на 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масса накопления отходов за год | Mгод | т/год | 837,12 | 627,84 | N*Q*V |
| 2 | Объем накопления отходов за год | Vгод | куб.м/год | 2 325,32 | 1 743,99 | N*Q |
| Расчетные данные на 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масса накопления отходов за год | Mгод | т/год | 862,23 | 646,67 | N*Q*V |
| 2 | Объем накопления отходов за год | Vгод | куб.м/год | 2 395,08 | 1 796,31 | N*Q |
| Расчетные данные на 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масса накопления отходов за год | Mгод | т/год | 888,10 | 666,07 | N*Q*V |
| 2 | Объем накопления отходов за год | Vгод | куб.м/год | 2 466,94 | 1 850,20 | N*Q |
| Расчетные данные на 2031 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масса накопления отходов за год | Mгод | т/год | 914,74 | 686,05 | N*Q*V |
| 2 | Объем накопления отходов за год | Vгод | куб.м/год | 2 540,94 | 1 905,71 | N*Q |
| Расчетные данные на 2032 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масса накопления отходов за год | Mгод | т/год | 942,18 | 706,64 | N*Q*V |
| 2 | Объем накопления отходов за год | Vгод | куб.м/год | 2 617,17 | 1 962,88 | N*Q |
| Расчетные данные на 2033 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масса накопления отходов за год | Mгод | т/год | 970,45 | 727,84 | N*Q*V |
| 2 | Объем накопления отходов за год | Vгод | куб.м/год | 2 695,69 | 2 021,77 | N*Q |
| Расчетные данные на 2034 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масса накопления отходов за год | Mгод | т/год | 999,56 | 749,67 | N*Q*V |
| 2 | Объем накопления отходов за год | Vгод | куб.м/год | 2 776,56 | 2 082,42 | N*Q |
| Расчетные данные на 2035 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масса накопления отходов за год | Mгод | т/год | 1 029,55 | 772,16 | N*Q*V |
| 2 | Объем накопления отходов за год | Vгод | куб.м/год | 2 859,85 | 2 144,89 | N*Q |

Расчет количества образования шлака

Шлак каменноугольный.	Норма образования шлака рассчитывается по формуле:

, т/год,

где                                                           , здесь  - доля уноса золы из топки,

=0,25, Ар (зольность угля),	 = потери тепла вследствие механической

неполноты сгорания угля,	 = теплота сгорания топлива в кДж/кг, 17120

кДж/кг - теплота сгорания условного топлива,  - годовой расход угля, т/год.

N = 0,01*3*(0,25*37,5+7*17120/32680) =0,391 т/год

М = 0,01*3*37,5 – 0,391= 0,734 т/год.

Лимиты захоронения отходов на 2026–2035 годы

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 28585,724 | 789,7964 | 592,5308 | 0 | 197,2656 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| отходы производства | 28584,99 | 789,0624 | 591,7968 | 0 | 197,2656 |
| отходы потребления | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | 28584,99 | 789,0624 | 591,7968 | 0 | 197,2656 |
| Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания, за исключением упомянутых в 10 01 14 (10 01 15) | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 813,468272 | 610,284704 | 0 | 203,183568 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| отходы производства | 0 | 812,734272 | 609,550704 | 0 | 203,183568 |
| отходы потребления | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | 0 | 812,734272 | 609,550704 | 0 | 203,183568 |
| Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания, за исключением упомянутых в 10 01 14 (10 01 15) | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на 2028 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 837,8503002 | 628,5712251 | 0 | 209,279075 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| отходы производства | 0 | 837,1163002 | 627,8372251 | 0 | 209,279075 |
| отходы потребления | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | 0 | 837,1163002 | 627,8372251 | 0 | 209,279075 |
| Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания, за исключением упомянутых в 10 01 14 (10 01 15) | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на 2029 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 862,9637892 | 647,4063419 | 0 | 215,5574473 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| отходы производства | 0 | 862,2297892 | 646,6723419 | 0 | 215,5574473 |
| отходы потребления | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | 0 | 862,2297892 | 646,6723419 | 0 | 215,5574473 |
| Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания, за исключением упомянутых в 10 01 14 (10 01 15) | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на 2030 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 888,8306828 | 666,8065121 | 0 | 222,0241707 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| отходы производства | 0 | 888,0966828 | 666,0725121 | 0 | 222,0241707 |
| отходы потребления | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | 0 | 888,0966828 | 666,0725121 | 0 | 222,0241707 |
| Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания, за исключением упомянутых в 10 01 14 (10 01 15) | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на 2031 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 915,4735833 | 686,7886875 | 0 | 228,6848958 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| отходы производства | 0 | 914,7395833 | 686,0546875 | 0 | 228,6848958 |
| отходы потребления | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | 0 | 914,7395833 | 686,0546875 | 0 | 228,6848958 |
| Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания, за исключением упомянутых в 10 01 14 (10 01 15) | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на 2032 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 942,9157708 | 707,3703281 | 0 | 235,5454427 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| отходы производства | 0 | 942,1817708 | 706,6363281 | 0 | 235,5454427 |
| отходы потребления | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | 0 | 942,1817708 | 706,6363281 | 0 | 235,5454427 |
| Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания, за исключением упомянутых в 10 01 14 (10 01 15) | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на 2033 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 971,1812239 | 728,569418 | 0 | 242,611806 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| отходы производства | 0 | 970,4472239 | 727,835418 | 0 | 242,611806 |
| отходы потребления | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | 0 | 970,4472239 | 727,835418 | 0 | 242,611806 |
| Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания, за исключением упомянутых в 10 01 14 (10 01 15) | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на 2034 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 1000,294641 | 750,4044805 | 0 | 249,8901602 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| отходы производства | 0 | 999,5606407 | 749,6704805 | 0 | 249,8901602 |
| отходы потребления | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | 0 | 999,5606407 | 749,6704805 | 0 | 249,8901602 |
| Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания, за исключением упомянутых в 10 01 14 (10 01 15) | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на 2035 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 1030,28146 | 772,8945949 | 0 | 257,386865 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| отходы производства | 0 | 1029,54746 | 772,1605949 | 0 | 257,386865 |
| отходы потребления | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | 0 | 1029,54746 | 772,1605949 | 0 | 257,386865 |
| Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания, за исключением упомянутых в 10 01 14 (10 01 15) | 0 | 0,734 | 0,734 | 0 | 0 |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Транспортировка отходов

Сбором и вывозом коммунальных отходов в с. Бирлик занимается специализированная организация..

Согласно ЭК РК компании, осуществляющие сбор и транспортировку ТБО, должны подать уведомление о начале деятельности в МЭиПР РК.

Учет, отчетность и анализ

Начальник - осуществляющие обращение с отходами, ведут регулярный учет	образовавшихся,	собранных,	перевезенных,	утилизированных	или размещенных отходов в процессе производственной деятельности предприятия.

Начальник представляют в отдел ООС ежеквартальные отчеты, справки по объемам образовавшихся отходов, которые используются для составления ежеквартальных и годовых отчетов в уполномоченные органы охраны окружающей среды.

Ежегодно отдел ООС представляет в уполномоченные орган по охране окружающей среды отчеты по образованию отходов, заявки и получает разрешение на размещение отходов на промышленной площадке территории филиала.

Цель, задачи и целевые показатели Цели и задачи.

Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов накопленных и образуемых отходов. Улучшение экологической обстановки производства.

Обеспечить эффективные и своевременные сбор и размещение отходов производства и потребления, контроль за их образованием и размещением.

Предусмотреть меры безопасного обращения с отходами, соблюдать экологические	и	санитарно-эпидемиологические	требования	и	выполнять мероприятия по сокращению образования отходов производства и потребления.

Задачи Программы - определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов.

Показатели

Показатели Программы - количественные и (или) качественные значения, определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Показатели устанавливаются физическими и юридическими лицами самостоятельно с учетом всех производственных факторов, экологической эффективности и экономической целесообразности. Показатели являются контролируемыми и проверяемыми, определяются по этапам реализации Программы;

Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры

Существующая на предприятии схема управления отходами включает в себя десять этапов технологического цикла отходов, а именно:

- Образование

Основной деятельностью предприятия является: прием и захоронение смешанных коммунальных отходов.

Административно-хозяйственная деятельность, жизнедеятельность об- служивающего персонала приводит к образованию твердых бытовых отходов.

Для производственных отходов с целью оптимизации организации их об- работки и удаления, а также облегчения утилизации предусмотрен раздельный сбор различных типов отходов. Отходы также собираются в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого типа отходов. Перевозка всех отходов производится под строгим контролем, и движение всех отходов регистрируется (тип, количество, характеристика, маршрут, место назначения).

Таким образом, действующая система управления отходами, должна нормировать возможное воздействие на все компоненты окружающей среды, как при хранении, так и перевозке отходов к месту размещения.

- Сбор и/или накопление

ТБО - складируются в металлических контейнерах, установленных на бетонном основании.

- Идентификация

Промышленные отходы собираются в отдельные емкости (контейнеры) с четкой идентификацией для каждого типа отхода по типу и уровню опасности.

- Сортировка (с обезвреживанием)

На предприятии для производственных отходов с целью оптимизации организации их обработки и удаления, а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор (сортировка) различных типов промышленных отходов.

- Паспортизация

На каждый вид отходов заводится Паспорт отходов, с указанием объема образования, места складирования, химического состава.

- Упаковка (и маркировка)

Проведение дополнительных работ по упаковке отходов не требуется, так как предприятие в основном вывозит и складирует отходы на полигоны или специально отведенные места с бетонным покрытием.

- Транспортировка

Все промышленные отходы должны вывозиться только специализированным транспортом, не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз персонала предприятия. Все происходит при соблюдении графика вывоза.

- Складирование

ТБО хранятся в специальных контейнерах.

- Хранение

ТБО хранятся в контейнерах для временного хранения твердо-бытовых отходов.

Все вывозимые на полигон отходы размещаются на соответствующих площадках.

- Удаление

Система управления отходами на предприятии минимизирует возможное воздействие на все компоненты окружающей природной среды, как при хранении, так и при перевозке отходов к месту размещения и включает в себя следующие стадии:

  - занесение информации о вывозе отходов в журналы учета и компьютерную базу данных предприятия;

  - составление отчетов по форме Инвентаризация отходов, предоставление отчетных данных в Департамент экологии (периодичность 1 раз в год);

  - заключение Договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов;

- получение Разрешения на природопользование.

Комплексный подход к переработке отходов должен базироваться на долговременном стратегическом планировании и обеспечивать гибкость, необ- ходимую для того, чтобы адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве отходов. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации отходов.

Необходимые ресурсы.

Источниками финансирования программы являются государственные средства КГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ АКИМАТА ШУСКОГО РАЙОНА».

*Примечание: объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.

Кроме того, на реализацию мероприятий, определенных данной Программой, будут привлечены средства других организаций, кредиты, инвестиции и другие источники.

План мероприятий по реализации Программы.

План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

План мероприятий по реализации программы составляется по форме, согласно приложению к настоящим Правилам.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

НА 2026–2035 гг.

| № п/ п | Мероприятия | Показатель (качественный/количественны) | Форма завершения | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы | Источники финансирован ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сбор, сортировка | ТБО | Захоронение | Руководитель | 2026- | 1000 тыс. | Собственные |
|  | захоронение |  |  | предприятия | 2035 гг. | тенге/год | средства |