Нетехническое Резюме

Инициатор намечаемой деятельности – филиал УМГ «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия».

Юридический адрес РК, Мангистауская область, г.Актау, 12 микрорайон, здание 74/1.

Фактический адрес: РК, Мангистауская область, г.Актау, 12 микрорайон, здание 74.

БИН 081141004731.

Директор Джумабаев А.А.

Контакты 87015326997

E_mail: tekeeva@ica.kz

Основной ОКЭД: Эксплуатация магистральных газопроводов

Основной задачей УМГ «Актау» является прием газа в газотранспортную систему «Средняя Азия-Центр», «Окарем-Бейнеу» и обеспечение транзитной транспортировки природного газа, а также поставка для потребителей Мангистауской области РК.

УМГ «Актау» транспортирует природный газ с месторождений Туркмении, Узбекистана и казахстанский газ с месторождения «Толкын», «Каракудукмунай» по магистральным газопроводам «Окарем–Бейнеу», «Средняя Азия–Центр», общей протяженностью 1478,3 км.

Опорненское линейное производственное управление (Опорненский ЛПУ) входит в состав Управления магистральных газопроводов (УМГ) «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия».

Объекты Опорненского ЛПУ дислоцируется на 2-х отдельно расположенных площадках:

Промплощадка №1 - Компрессорная станция (КС) «Опорный» предназначена для промежуточного поднятия давления транспортируемого газа по газопроводу и расположена в Бейнеуском районе Мангыстауской области на расстоянии 0,647 км к юго-востоку от пос. Боранкул.

Площадь территории КС составляет 20.2831 га, площадь охранной зоны газопровода при ширине 50 м – 3100 га.

Линейная часть Опорненского ЛПУ представляет собой 5 ниток с 420 по 511,9 км: САЦ-III диаметр 1220 мм, САЦ-IV диаметр 1420 мм, САЦ-V диаметр 1220 мм, Лупинг САЦ-II диаметр 1220 мм, Лупинг САЦ-IV диаметр 1420 мм и газопровод протяженностью 2 км МГ САЦ-I.

Географические координаты Компрессорная станция КС «Опорный»

Северная широта	Восточная долгота

46°11'54.09"С	54°29'40.60"В

46°11'57.68"С	54°29'51.34"В

46°12'22.42"С	54°29'35.47"В

46°12'13.32"С	54°29'28.87"В

Площадка №2 - АГРС «Корколь». Промплощадка расположена в восточном направлении от поселка Есет на расстоянии 445 км магистрального газопровода Узбекистан Казахстан. Расстояние от КС до АГРС в северном направлении 55 км. Отвод газа осуществляется от САЦ-III.

Географические координаты АГРС «Корколь»

Северная широта	Восточная долгота

45°45'16.28"С	54°49'37.56"В

45°45'15.61"С	54°49'38.21"В

45°45'16.00"С	54°49'38.80"В

45°45'16.56"С	54°49'38.07"В

Численность проживающих в поселке по последним данным составляет 897 человек (по данным последней переписи населения).

Лесов и сельскохозяйственных угодий вокруг предприятия нет.

Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на площадке предприятия отсутствуют.

На ситуационных картах районов размещения промплощадок показано взаиморасположение предприятия и граничащих с ним характерных объектов: промышленных предприятий и жилых массивов, здесь же нанесена граница нормативной санитарно-защитной зоны.

В зоне влияния предприятия курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

## Рисунок 1 - Общая схема газопровода

Альтернативного выбора других мест не предусматривается, так как реализация намечаемой деятельности планируется осуществить на территории действующего объекта».

На границах санитарно-защитной зоны, селитебных территорий, зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха и т.д отсутствует.

Категория и класс опасности объекта

В соответствии с Приложением 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года No 400-VI ЗРК объект относится ко II категории хозяйственной деятельности объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (Раздел 2. Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории, п.п. 7.13. транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов).

Рисунок 1.1 Ситуационная карта-схема Компрессорная станция (КС) «Опорный»

1.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения.

Расчет проведен на УПРЗА ЭРА v 3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ТОО «Экологический центр проектирования».

Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДК) проведен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Алматы, 1997 г.

Расчет величин концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, проводился на расчетном прямоугольнике, санитарно-защитной зоне 700 м, на жилые зоне и на контрольных точках на границе СЗЗ по направлениям сторон света.

Расчеты загрязнения атмосферы проводились по максимально возможным выбросам вредных веществ, при максимальной загрузке технологического оборудования с учетом коэффициента одновременности работы оборудования. В качестве исходного периода рассматривается 2026 год (существующее положение); также выполнен расчет загрязнения с учетом всех планируемых мероприятий в период с 2026-2030 гг.

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ произведены на период максимальных выбросов и от двигателей передвижных источников.

Расчёт максимальных приземных концентраций произведен для 24 веществ из 35 выбрасываемых, в то числе по фоновым концентрациям загрязняющих веществ, по остальным загрязняющим веществам нецелесообразен, так как См <0.05 долей ПДК.

Для залповых выбросов, которые являются составной частью технологического процесса, оценивается разовая и суммарная за год величина (г/с, т/год). Максимальные разовые залповые выбросы (г/с) не нормируются ввиду их кратковременности и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосфере не учитываются. Суммарная за год величина залповых выбросов нормируется при установлении общего годового выброса с учетом штатного режима работы оборудования (т/год).

Результаты расчета величин приземных концентраций представлены в сводной таблице результатов расчётов рассеивания загрязняющих веществ.