Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия

рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |
| атмосферы, А |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | 34.5 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -11.3 |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 11.0 |
| СВ | 11.0 |
| В | 26.0 |
| ЮВ | 12.0 |
| Ю | 9.0 |
| ЮЗ | 8.0 |
| З | 13.0 |
| СЗ | 10.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 9.0 |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 12.0 |
| данным), повторяемость превышения которой |  |
| составляет 5 %, м/с |  |