## rs_abc
Форма 4рс АВС-4
| Наименование стройки - |  | РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ №1 (ПЯТНО №5)ВП "КАСПИЙ САМАЛЫ"НГДУ "ЖЫЛОЙМУНАЙГАЗ"
[5 empty] | Объект номер - | 110-2/04/4-04
РЕСУРСНАЯ СМЕТА
[5 empty] | Приложение к смете № | 2-1
|  | на | РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ №1 (ПЯТНО №5)ВП "КАСПИЙ САМАЛЫ"
| Наименование объекта - |  | РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ №1 (ПЯТНО №5)ВП "КАСПИЙ САМАЛЫ" НГДУ
| Основание: |  | Дефектная ведомость.Инвентарный номер 100000001867
Составлен в текущих ценах 3 квартала 2020 года | [8 empty] | тенге
№ п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу | Отпускная цена на единицу | Транспортные расходы на единицу | Стоимость (Всего)
[6 empty] | обоснование | обоснование | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | АВС 000001 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 22682.85 | 1477.27 | - | - | 33508709
[6 empty] | -- | -- | -
2 | 3 | АВС 000003 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1269.2715 | 1582.41 | - | - | (2008513)
[6 empty] | -- | -- | -
|  |  | Всего трудовые ресурсы | тенге |  |  |  | -- | 33508709
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
[6 empty] | Эксплуатация машин |  | Зарплата машинистов
3 | 107С | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 4.9135 | 10468 | - | 2059 | 51435
[6 empty] | -- | -- | 10116.9
4 | 112С | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 16.2886 | 4654 | - | 1441 | 75807
[6 empty] | -- | -- | 23471.91
5 | 258С | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.5331 | 4971 | - | 2059 | 22534
[6 empty] | -- | -- | 9333.65
6 | 403С | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 5.6687 | 39 | - | - | 221
[6 empty] | -- | -- | -
7 | 431С | 3403-0302-0701 РСНБ РК 2015 | Гайковерт электрический | маш.-ч | 51.9489 | 35 | - | - | 1818
[6 empty] | -- | -- | -
8 | 521С | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 274.1667 | 12 | - | - | 3290
[6 empty] | -- | -- | -
9 | 618С | 3201-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0.43429 | 755 | - | - | 328
[6 empty] | -- | -- | -
10 | 626С | 3201-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 22.4436 | 9269 | - | 2059 | 208030
[6 empty] | -- | -- | 46211.37
11 | 660С | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 56.7718 | 2919 | - | 1441 | 165717
[6 empty] | -- | -- | 81808.16
12 | 698С | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 4.6214 | 6138 | - | 1441 | 28366
[6 empty] | -- | -- | 6659.41
13 | 762С | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 32.0359 | 5125 | - | 2059 | 164184
[6 empty] | -- | -- | 65961.99
14 | 766С | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 39.5476 | 5492 | - | 2059 | 217195
[6 empty] | -- | -- | 81428.51
15 | 969С | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 7.644 | 56 | - | - | 428
[6 empty] | -- | -- | -
16 | 976С | 3105-0402-0302 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 3.24 | 62 | - | - | 201
[6 empty] | -- | -- | -
17 | 1020С | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 100 | 46 | - | - | 4600
[6 empty] | -- | -- | -
18 | 1041С | 3105-0402-0202 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4.224 | 11 | - | - | 46
[6 empty] | -- | -- | -
19 | 1044С | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.9219 | 27 | - | - | 52
[6 empty] | -- | -- | -
20 | 1135С | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 2.8847 | 5806 | - | 1441 | 16749
[6 empty] | -- | -- | 4156.85
21 | 1146С | 3403-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.019162 | 28 | - | - | 0.54
[6 empty] | -- | -- | -
22 | 1159С | 3403-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 113.5366 | 55 | - | - | 6245
[6 empty] | -- | -- | -
23 | 1195С | 3104-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0.2673 | 41 | - | - | 11
[6 empty] | -- | -- | -
24 | 1198С | 3105-0402-0304 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 86.0879 | 90 | - | - | 7748
[6 empty] | -- | -- | -
25 | 1233С | 3106-0202-1101 РСНБ РК 2015 | Машины для сварки линолеума | маш.-ч | 133.825 | 44 | - | - | 5888
[6 empty] | -- | -- | -
26 | 1246С | 3201-0212-0401 РСНБ РК 2015 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 178.7805 | 34 | - | - | 6079
[6 empty] | -- | -- | -
27 | 1488С | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 63.6 | 1629 | - | 1206 | 103604
[6 empty] | -- | -- | 76701.6
28 | 1523С | 3403-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.74046 | 12 | - | - | 9
[6 empty] | -- | -- | -
29 | 1569С | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 94.0955 | 2273 | - | 1206 | 213879
[6 empty] | -- | -- | 113479.17
30 | 1795С | 3403-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 1.089 | 163 | - | - | 178
[6 empty] | -- | -- | -
31 | 1835С | 3304-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.43429 | 4667 | - | 1722 | 2027
[6 empty] | -- | -- | 747.85
32 | 1948С | 3403-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Рубанки электрические | маш.-ч | 0.44 | 129 | - | - | 57
[6 empty] | -- | -- | -
33 | 2016С | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 100.128 | 173 | - | - | 17322
[6 empty] | -- | -- | -
34 | 2216С | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 91.0966 | 16 | - | - | 1458
[6 empty] | -- | -- | -
35 | 2445С | 3403-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Электроплиткорез | маш.-ч | 4.1756 | 88 | - | - | 367
[6 empty] | -- | -- | -
36 | 2509С | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 151.3193 | 2839 | - | 1441 | 429595
[6 empty] | -- | -- | 218051.09
37 | 2698С | 3403-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Ножницы электрические | маш.-ч | 54.5252 | 216 | - | - | 11777
[6 empty] | -- | -- | -
38 | 2816С | 3403-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Фреза столярная | маш.-ч | 2.0976 | 42 | - | - | 88
[6 empty] | -- | -- | -
39 | 2875С | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 247.468 | 18 | - | - | 4454
[6 empty] | -- | -- | -
40 | 3008С | 3403-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 3.6986 | 118 | - | - | 436
[6 empty] | -- | -- | -
41 | 3022С | 3103-0101-0602 РСНБ РК 2015 | Растворосмесители передвижные, до 250 л | маш.-ч | 767.1421 | 1279 | - | 1206 | 981175
[6 empty] | -- | -- | 925173.41
42 | 3385С | 3103-0205-0202 РСНБ РК 2015 | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 8.64 | 1363 | - | 1206 | 11776
[6 empty] | -- | -- | 10419.84
43 | 3404С | 3104-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 9.6876 | 142 | - | - | 1376
[6 empty] | -- | -- | -
|  |  | Всего строительные машины и механизмы | тенге |  |  |  | 1673721.72 | 2766551
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
44 | 100328С | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 128.4625 | 6839 | 5928 | - | 878555
[6 empty] | -- | -- | -
45 | 100412С | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0.45906 | 6777 | 6479 | - | 3111
[6 empty] | -- | -- | -
46 | 100414С | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 735.44 | 6958 | 5994 | - | 5117192
[6 empty] | -- | -- | -
47 | 100533С | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 78.942 | 29639 | 27260 | - | 2339762
[6 empty] | -- | -- | -
48 | 100841С | 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 19.8288 | 30501 | 27805 | - | 604798
[6 empty] | -- | -- | -
49 | 102636С | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.8028 | 29162 | 26683 | - | 23411
[6 empty] | -- | -- | -
50 | 102640С | 2102-0401-2808 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.864 | 31418 | 28985 | - | 27145
[6 empty] | -- | -- | -
51 | 102673С | 2102-0402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 9.1224 | 38292 | 35559 | - | 349315
[6 empty] | -- | -- | -
52 | 102867С | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 1.368 | 47141 | 44222 | - | 64489
[6 empty] | -- | -- | -
53 | 127727С | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0.02211 | 216144 | 211906 | - | 4779
[6 empty] | -- | -- | -
54 | 127728С | 2105-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0.003136 | 309851 | 303775 | - | 972
[6 empty] | -- | -- | -
55 | 127927С | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 17.762 | 373 | 366 | - | 6625
[6 empty] | -- | -- | -
56 | 128062С | 2105-0307-1005 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1.2 | 91 | 89 | - | 109
[6 empty] | -- | -- | -
57 | 128070С | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 14.8133 | 70 | 68 | - | 1037
[6 empty] | -- | -- | -
58 | 129995С | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0.03 | 599397 | 594403 | - | 17982
[6 empty] | -- | -- | -
59 | 131308С | 2106-0902-1301 РСНБ РК 2015 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 4432.5 | 241 | 239 | - | 1068232
[6 empty] | -- | -- | -
60 | 131379С | 2106-0903-0301 РСНБ РК 2015 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 208.2292 | 23 | 22 | - | 4789
[6 empty] | -- | -- | -
61 | 131381С | 2106-0903-0401 РСНБ РК 2015 | Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 34.45 | 51 | 51 | - | 1757
[6 empty] | -- | -- | -
62 | 131384С | 2106-0903-0502 РСНБ РК 2015 | Тяга подвеса 500 | шт. | 34.45 | 38 | 37 | - | 1309
[6 empty] | -- | -- | -
63 | 131450С | 2106-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 391.9584 | 58 | 57 | - | 22734
[6 empty] | -- | -- | -
64 | 131453С | 2106-0904-0201 РСНБ РК 2015 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 32.16 | 29 | 29 | - | 933
[6 empty] | -- | -- | -
65 | 131542С | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3.069 | 56114 | 54331 | - | 172214
[6 empty] | -- | -- | -
66 | 131551С | 2107-0201-0304 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.000903 | 25079 | 23904 | - | 23
[6 empty] | -- | -- | -
67 | 131571С | 2107-0202-0401 РСНБ РК 2015 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 2.2746 | 16473 | 15467 | - | 37469
[6 empty] | -- | -- | -
68 | 131587С | 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.063 | 55007 | 53245 | - | 3465
[6 empty] | -- | -- | -
69 | 131589С | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.396 | 54879 | 53120 | - | 21732
[6 empty] | -- | -- | -
70 | 131600С | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.13608 | 50417 | 48745 | - | 6861
[6 empty] | -- | -- | -
71 | 131630С | 2107-0204-0202 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.04113 | 30804 | 29517 | - | 1267
[6 empty] | -- | -- | -
72 | 131643С | 2107-0204-0304 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.033 | 19342 | 18280 | - | 638
[6 empty] | -- | -- | -
73 | 131652С | 2107-0204-0402 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.38845 | 16473 | 15467 | - | 6399
[6 empty] | -- | -- | -
74 | 131813С | 2107-0503-0103 РСНБ РК 2015 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 1.4805 | 153012 | 149441 | - | 226534
[6 empty] | -- | -- | -
75 | 131822С | 2107-0503-0201 РСНБ РК 2015 | Наличники ГОСТ 8242-88 | м | 143.696 | 337 | 330 | - | 48426
[6 empty] | -- | -- | -
76 | 133851С | 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 16.2 | 24592 | 24054 | - | 398390
[6 empty] | -- | -- | -
77 | 133891С | 2109-0201-0910 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 107.1 | 28726 | 28107 | - | 3076555
[6 empty] | -- | -- | -
78 | 134105С | 2109-0205-0205 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 | м | 87.6 | 2102 | 2056 | - | 184135
[6 empty] | -- | -- | -
79 | 134130С | 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 84.2 | 111 | 109 | - | 9346
[6 empty] | -- | -- | -
80 | 135545С | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 4.785 | 226 | 222 | - | 1081
[6 empty] | -- | -- | -
81 | 135565С | 2110-0401-1404 РСНБ РК 2015 | Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83 | м2 | 75.9597 | 93 | 90 | - | 7064
[6 empty] | -- | -- | -
82 | 135878С | 2110-0502-0104 РСНБ РК 2015 | Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт. | 0.1419 | 952 | 933 | - | 135
[6 empty] | -- | -- | -
83 | 135925С | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 24.3 | 357 | 350 | - | 8675
[6 empty] | -- | -- | -
84 | 135936С | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 8.1 | 308 | 301 | - | 2495
[6 empty] | -- | -- | -
85 | 135937С | 2110-0502-1802 РСНБ РК 2015 | Клей марки 88-СА | кг | 0.01 | 2345 | 2298 | - | 23
[6 empty] | -- | -- | -
86 | 135940С | 2110-0502-1805 РСНБ РК 2015 | Клей малярный жидкий | кг | 142.5138 | 1182 | 1158 | - | 168451
[6 empty] | -- | -- | -
87 | 135947С | 2110-0502-1812 РСНБ РК 2015 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0.00344 | 1176843 | 1153768 | - | 4048
[6 empty] | -- | -- | -
88 | 135958С | 2110-0502-1823 РСНБ РК 2015 | Клей марки БМК-5к | кг | 0.05 | 234 | 229 | - | 12
[6 empty] | -- | -- | -
89 | 135963С | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 168.6957 | 1630 | 1597 | - | 274974
[6 empty] | -- | -- | -
90 | 144572С | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0.00064 | 182472 | 178108 | - | 117
[6 empty] | -- | -- | -
91 | 144574С | 2113-0101-2001 РСНБ РК 2015 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 | т | 0.037901 | 19425 | 18258 | - | 736
[6 empty] | -- | -- | -
92 | 144600С | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0.015941 | 32703 | 31110 | - | 521
[6 empty] | -- | -- | -
93 | 144613С | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79 | т | 0.070146 | 30914 | 29188 | - | 2168
[6 empty] | -- | -- | -
94 | 144730С | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.1199 | 186956 | 182458 | - | 22416
[6 empty] | -- | -- | -
95 | 144746С | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.00279 | 633893 | 620463 | - | 1769
[6 empty] | -- | -- | -
96 | 144766С | 2113-0201-1204 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0.88347 | 314 | 307 | - | 277
[6 empty] | -- | -- | -
97 | 145203С | 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 4503.42 | 118 | 116 | - | 531404
[6 empty] | -- | -- | -
98 | 145749С | 2113-0207-1020 РСНБ РК 2015 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 124.6239 | 14 | 14 | - | 1745
[6 empty] | -- | -- | -
99 | 145785С | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 6.7728 | 450 | 441 | - | 3048
[6 empty] | -- | -- | -
100 | 145975С | 2113-0209-0203 РСНБ РК 2015 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 1.7915 | 348 | 340 | - | 623
[6 empty] | -- | -- | -
101 | 145981С | 2113-0209-0304 РСНБ РК 2015 | Гвозди усиленные ГОСТ 283-75 | кг | 8.45 | 182 | 177 | - | 1538
[6 empty] | -- | -- | -
102 | 145990С | 2113-0211-0101 РСНБ РК 2015 | Глухари | 100 шт. | 0.011 | 4270 | 4175 | - | 47
[6 empty] | -- | -- | -
103 | 146057С | 2113-0211-0701 РСНБ РК 2015 | Крепитель касcеты (икля) | шт. | 2054 | 60 | 59 | - | 123240
[6 empty] | -- | -- | -
104 | 146099С | 2113-0401-0335 РСНБ РК 2015 | Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013 | т | 0.0024 | 194348 | 189417 | - | 466
[6 empty] | -- | -- | -
105 | 146848С | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0.00021128 | 1196627 | 1171764 | - | 253
[6 empty] | -- | -- | -
106 | 147019С | 2113-0802-9901 РСНБ РК 2015 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 7.375 | 302 | 295 | - | 2227
[6 empty] | -- | -- | -
107 | 147045С | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 2.529 | 320 | 313 | - | 809
[6 empty] | -- | -- | -
108 | 147047С | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 7.0576 | 90 | 87 | - | 635
[6 empty] | -- | -- | -
109 | 147049С | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 1.458 | 6932 | 6792 | - | 10107
[6 empty] | -- | -- | -
110 | 147076С | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0.005494 | 1358592 | 1331123 | - | 7464
[6 empty] | -- | -- | -
111 | 147090С | 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0.0225 | 575 | 563 | - | 13
[6 empty] | -- | -- | -
112 | 147109С | 2113-0805-0201 РСНБ РК 2015 | Войлок строительный | т | 0.0008 | 402975 | 394065 | - | 322
[6 empty] | -- | -- | -
113 | 147147С | 2113-0807-0101 РСНБ РК 2015 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97 | кг | 6278.58 | 291 | 283 | - | 1827067
[6 empty] | -- | -- | -
114 | 147172С | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 3.6244 | 652 | 638 | - | 2363
[6 empty] | -- | -- | -
115 | 147184С | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | Лента К226 | 100 м | 1.0615 | 1755 | 1719 | - | 1863
[6 empty] | -- | -- | -
116 | 147307С | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 168.8427 | 170 | 167 | - | 28703
[6 empty] | -- | -- | -
117 | 147338С | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0.037312 | 234325 | 228752 | - | 8743
[6 empty] | -- | -- | -
118 | 147341С | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.02126 | 206133 | 201113 | - | 4382
[6 empty] | -- | -- | -
119 | 147535С | 2113-0814-3402 РСНБ РК 2015 | Шплинты проволочные ГОСТ 397-79 | кг | 0.4 | 194 | 189 | - | 78
[6 empty] | -- | -- | -
120 | 147540С | 2113-0815-0102 РСНБ РК 2015 | Патроны термитные со спичками | комплект | 1.8 | 44 | 43 | - | 79
[6 empty] | -- | -- | -
121 | 147614С | 2113-0816-1208 РСНБ РК 2015 | Лента ФУМ | кг | 0.0129 | 5164 | 5062 | - | 67
[6 empty] | -- | -- | -
122 | 147621С | 2113-0816-1301 РСНБ РК 2015 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0.40861 | 14741 | 14452 | - | 6023
[6 empty] | -- | -- | -
123 | 147640С | 2113-0816-1901 РСНБ РК 2015 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 3.44 | 1252 | 1226 | - | 4307
[6 empty] | -- | -- | -
124 | 147652С | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0.0021128 | 4805038 | 4709821 | - | 10152
[6 empty] | -- | -- | -
125 | 147667С | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.64 | 446 | 437 | - | 285
[6 empty] | -- | -- | -
126 | 147697С | 2113-0816-2701 РСНБ РК 2015 | Смола каменноугольная | т | 0.008514 | 80206 | 77655 | - | 683
[6 empty] | -- | -- | -
127 | 147732С | 2113-0816-3007 РСНБ РК 2015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 5.395 | 376 | 367 | - | 2029
[6 empty] | -- | -- | -
128 | 147734С | 2113-0816-3009 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0.00142 | 614 | 601 | - | 0.87
[6 empty] | -- | -- | -
129 | 147780С | 2113-0816-3417 РСНБ РК 2015 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 350.4 | 10 | 9 | - | 3504
[6 empty] | -- | -- | -
130 | 147789С | 2113-0816-3426 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный | т | 92.9396 | 0 | - | - | -
[6 empty] | -- | -- | -
131 | 147790С | 2113-0816-3427 РСНБ РК 2015 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 239.184 | 127 | 124 | - | 30376
[6 empty] | -- | -- | -
132 | 147826С | 2113-0816-3524 РСНБ РК 2015 | Салазка | шт. | 1106 | 137 | 134 | - | 151522
[6 empty] | -- | -- | -
133 | 149147С | 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 98.7 | 564 | 541 | - | 55667
[6 empty] | -- | -- | -
134 | 149231С | 2204-0101-0902 РСНБ РК 2015 | Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.22176 | 1159717 | 1135416 | - | 257179
[6 empty] | -- | -- | -
135 | 149372С | 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.14784 | 526056 | 514102 | - | 77772
[6 empty] | -- | -- | -
136 | 149394С | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 4.353 | 833 | 815 | - | 3626
[6 empty] | -- | -- | -
137 | 149395С | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 19.0634 | 617 | 604 | - | 11762
[6 empty] | -- | -- | -
138 | 149589С | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.0057645 | 211542 | 205833 | - | 1219
[6 empty] | -- | -- | -
139 | 149726С | 2205-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 | кг | 427.785 | 88 | 85 | - | 37645
[6 empty] | -- | -- | -
140 | 149905С | 2205-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 90.62 | 78 | 76 | - | 7068
[6 empty] | -- | -- | -
141 | 149908С | 2205-0108-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 117.2796 | 78 | 75 | - | 9148
[6 empty] | -- | -- | -
142 | 150000С | 2206-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытие напольное ворсовое 2 категории | м2 | 183.6 | 2884 | 2826 | - | 529502
[6 empty] | -- | -- | -
143 | 150047С | 2206-0204-0302 РСНБ РК 2015 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0.36729 | 112719 | 109938 | - | 41401
[6 empty] | -- | -- | -
144 | 150376С | 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 3 | 476 | 465 | - | 1428
[6 empty] | -- | -- | -
145 | 154264С | 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 5 | 158 | 155 | - | 790
[6 empty] | -- | -- | -
146 | 187338С | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0.218 | 31711 | 31080 | - | 6913
[6 empty] | -- | -- | -
147 | 187503С | 2302-1104-1001 РСНБ РК 2015 | Патрубки | 10 шт. | 0.36 | 1527 | 1496 | - | 550
[6 empty] | -- | -- | -
148 | 188220С | 2305-0301-1201 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | 4.44 | 3518 | 3449 | - | 15620
[6 empty] | -- | -- | -
149 | 191037С | 2306-0128-1603 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.0816 | 173150 | 169485 | - | 14129
[6 empty] | -- | -- | -
150 | 238259С | 2306-1601-0501 РСНБ РК 2015 | Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 | 1000 м | 0.002 | 53086 | 51947 | - | 106
[6 empty] | -- | -- | -
151 | 238444С | 2306-1702-0103 РСНБ РК 2015 | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 78 | 47 | 46 | - | 3666
[6 empty] | -- | -- | -
152 | 241448С | 2404-0201-0646 РСНБ РК 2015 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 183.34 | 227 | 223 | - | 41618
[6 empty] | -- | -- | -
153 | 242598С | 2404-0207-0207 РСНБ РК 2015 | Стойки для линий сети проводного вещания РС-11-1.6 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 | 4135 | 4054 | - | 4135
[6 empty] | -- | -- | -
154 | 242691С | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3.6 | 12 | 12 | - | 43
[6 empty] | -- | -- | -
155 | 242706С | 2404-0207-1302 РСНБ РК 2015 | Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 | 100 шт. | 19.5 | 1785 | 1749 | - | 34808
[6 empty] | -- | -- | -
156 | 242707С | 2404-0207-1303 РСНБ РК 2015 | Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 | 100 шт. | 5.79 | 1811 | 1774 | - | 10486
[6 empty] | -- | -- | -
157 | 242752С | 2404-0207-1908 РСНБ РК 2015 | Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 | 1423 | 1395 | - | 1423
[6 empty] | -- | -- | -
158 | 242794С | 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 6.148 | 4267 | 4128 | - | 26234
[6 empty] | -- | -- | -
159 | 242795С | 2404-0207-2502 РСНБ РК 2015 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0.78 | 951 | 932 | - | 742
[6 empty] | -- | -- | -
160 | 242809С | 2404-0207-2804 РСНБ РК 2015 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 31.85 | 121 | 119 | - | 3854
[6 empty] | -- | -- | -
161 | 242921С | 2404-0207-3915 РСНБ РК 2015 | Заглушки ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0.2 | 159 | 155 | - | 32
[6 empty] | -- | -- | -
162 | 242938С | 2404-0207-3932 РСНБ РК 2015 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0.386 | 380 | 372 | - | 147
[6 empty] | -- | -- | -
163 | 245423С | 2303-0102-2201 РСНБ РК 2015 | Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97 | комплект | 2 | 16147 | 15818 | - | 32294
[6 empty] | -- | -- | -
164 | 247616С | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 21.408 | 75589 | 72767 | - | 1618209
[6 empty] | -- | -- | -
165 | 249098С | 2113-0211-0612 РСНБ РК 2015 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 461.5094 | 1 | 1 | - | 462
[6 empty] | -- | -- | -
166 | 249131С | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0.0336 | 317 | 317 | - | 11
[6 empty] | -- | -- | -
167 | 249132С | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 62.0157 | 85 | 85 | - | 5271
[6 empty] | -- | -- | -
168 | 249182С | 2113-0809-1303 РСНБ РК 2015 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 165.8481 | 50 | 49 | - | 8292
[6 empty] | -- | -- | -
169 | 249183С | 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 188.5264 | 32 | 31 | - | 6033
[6 empty] | -- | -- | -
170 | 249184С | 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015 | Лента армирующая бумажная | м | 364.7658 | 10 | 9 | - | 3648
[6 empty] | -- | -- | -
171 | 249209С | 2113-0816-9902 РСНБ РК 2015 | Паста антисептическая | т | 0.010619 | 605514 | 592809 | - | 6430
[6 empty] | -- | -- | -
172 | 249376С | 2204-0201-0105 РСНБ РК 2015 | Белила цинковые густотертые, марка МА-011-2Н ГОСТ 482-77 | кг | 0.033 | 1312 | 1285 | - | 43
[6 empty] | -- | -- | -
173 | 249383С | 2204-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71 | т | 2.25e-05 | 504452 | 493000 | - | 11
[6 empty] | -- | -- | -
174 | 249384С | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 6e-06 | 504452 | 493000 | - | 3
[6 empty] | -- | -- | -
175 | 249409С | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 3.17 | 504 | 493 | - | 1598
[6 empty] | -- | -- | -
176 | 249421С | 2204-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 168.8302 | 504 | 493 | - | 85090
[6 empty] | -- | -- | -
177 | 249431С | 2204-0201-1301 РСНБ РК 2015 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 872.256 | 504 | 493 | - | 439617
[6 empty] | -- | -- | -
178 | 249453С | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 5509.1536 | 88 | 85 | - | 484806
[6 empty] | -- | -- | -
179 | 249623С | 2205-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 1683.61 | 42 | 40 | - | 70712
[6 empty] | -- | -- | -
180 | 249624С | 2205-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 1116.9 | 60 | 57 | - | 67014
[6 empty] | -- | -- | -
181 | 249697С | 2205-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 229.44 | 64 | 62 | - | 14684
[6 empty] | -- | -- | -
182 | 249765С | 2206-0401-9901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 1711.95 | 184 | 180 | - | 314999
[6 empty] | -- | -- | -
183 | 266953С | 2308-0302-0205 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1G | шт. | 54 | 3966 | 3888 | - | 214164
[6 empty] | -- | -- | -
184 | 269268С | 2308-0303-0316 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5 с IP-регистратором | шт. | 1 | 28863 | 28296 | - | 28863
[6 empty] | -- | -- | -
185 | 269620С | 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 13 | 3912 | 3882 | - | 50856
[6 empty] | -- | -- | -
186 | 269621С | 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 1 | 5731 | 5687 | - | 5731
[6 empty] | -- | -- | -
187 | 271521С | 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 57 | 154 | 151 | - | 8778
[6 empty] | -- | -- | -
188 | 271953С | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 52 | 661 | 656 | - | 34372
[6 empty] | -- | -- | -
189 | 271955С | 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 211 | 5658 | 5615 | - | 1193838
[6 empty] | -- | -- | -
190 | 271968С | 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 26 | 3738 | 3707 | - | 97188
[6 empty] | -- | -- | -
191 | 271970С | 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 | пара | 5 | 3914 | 3885 | - | 19570
[6 empty] | -- | -- | -
192 | 272090С | 2203-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте | м2 | 54.06 | 4815 | 4715 | - | 260299
[6 empty] | -- | -- | -
193 | 272117С | 2204-0803-0305 РСНБ РК 2015 | Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | кг | 73.696 | 600 | 587 | - | 44218
[6 empty] | -- | -- | -
194 | 275940С | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 12.6554 | 915 | 870 | - | 11580
[6 empty] | -- | -- | -
195 | 277573С | 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 13 | 1678 | 1664 | - | 21814
[6 empty] | -- | -- | -
196 | 278579С | 2204-0201-0616 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 920.2195 | 505 | 493 | - | 464711
[6 empty] | -- | -- | -
197 | 279796С | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0.0032844 | 337297 | 330125 | - | 1108
[6 empty] | -- | -- | -
198 | 279845С | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.0278 | 237458 | 232244 | - | 6601
[6 empty] | -- | -- | -
199 | 280106С | 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 89.6561 | 360 | 352 | - | 32276
[6 empty] | -- | -- | -
200 | 281887С | 2206-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81 | м | 36.9 | 668 | 655 | - | 24649
[6 empty] | -- | -- | -
201 | 286119С | 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015 | Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | кг | 492.822 | 1052 | 1030 | - | 518449
[6 empty] | -- | -- | -
202 | 286158С | 2113-0208-0371 РСНБ РК 2015 | Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80 | кг | 8.0174 | 1313 | 1286 | - | 10527
[6 empty] | -- | -- | -
203 | 286164С | 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 43.6875 | 326 | 319 | - | 14242
[6 empty] | -- | -- | -
204 | 286217С | 2303-0102-3209 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 33 | 9003 | 8796 | - | 297099
[6 empty] | -- | -- | -
205 | 286226С | 2303-0102-3300 РСНБ РК 2015 | Смесители и краны водоразборные | шт. | 1 | 0 | - | - | -
[6 empty] | -- | -- | -
206 | 286232С | 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 33 | 9372 | 9187 | - | 309276
[6 empty] | -- | -- | -
207 | 286238С | 2303-0102-3326 РСНБ РК 2015 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96 | шт. | 3 | 8825 | 8650 | - | 26475
[6 empty] | -- | -- | -
208 | 286239С | 2303-0102-3327 РСНБ РК 2015 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 59 | 8703 | 8530 | - | 513477
[6 empty] | -- | -- | -
209 | 287729С | 2113-0207-0430 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 64.2129 | 809 | 792 | - | 51948
[6 empty] | -- | -- | -
210 | 287764С | 2113-0816-0207 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 9.928 | 1092 | 1071 | - | 10841
[6 empty] | -- | -- | -
211 | 287772С | 2202-0101-0133 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 197 | 1662 | 1612 | - | 327414
[6 empty] | -- | -- | -
212 | 287782С | 2204-0705-0404 РСНБ РК 2015 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0.009745 | 510044 | 497979 | - | 4970
[6 empty] | -- | -- | -
213 | 288012С | 2106-0902-1401 РСНБ РК 2015 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | м | 209.7154 | 92 | 91 | - | 19294
[6 empty] | -- | -- | -
214 | 288033С | 2106-0902-1601 РСНБ РК 2015 | Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | м | 772.9998 | 138 | 137 | - | 106674
[6 empty] | -- | -- | -
215 | 290057С | 2113-0204-0203 РСНБ РК 2015 | Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87 | кг | 4.59 | 854 | 836 | - | 3920
[6 empty] | -- | -- | -
216 | 290063С | 2113-0211-0614 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой | кг | 7.8707 | 977 | 957 | - | 7690
[6 empty] | -- | -- | -
217 |  | 2104-0509-0403 РСНБ РК 2015 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 3485 | 2648 | 2533 | - | 9228280
[6 empty] | -- | -- | -
218 |  | 2106-0902-1406 РСНБ РК 2015 | Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные | м | 65.8 | 240 | - | - | 15792
[6 empty] | -- | -- | -
219 |  | 2109-0302-0306 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88 | м2 | 26.88 | 51990 | 51558 | - | 1397491
[6 empty] | -- | -- | -
220 |  | 2109-0302-0918 РСНБ РК 2015 | Тамбур из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенных,глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88 | м2 | 124 | 52838 | 52376 | - | 6551912
[6 empty] | -- | -- | -
221 |  | 2109-0302-1041 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88 | м2 | 7.74 | 84477 | 83761 | - | 653852
[6 empty] | -- | -- | -
222 |  | 2109-0302-1041 РСНБ РК 2015 | Блоки наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием,глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88 | м2 | 9.36 | 84477 | 83761 | - | 790705
[6 empty] | -- | -- | -
223 |  | 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ДНС2,1.1 с замками,ручками ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2.1 | 40521 | 40152 | - | 85094
[6 empty] | -- | -- | -
224 |  | 2109-0404-0901 РСНБ РК 2015 | Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 50-78 | шт. | 25 | 661 | 655 | - | 16525
[6 empty] | -- | -- | -
225 |  | 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015 | Ручки -на планке ГОСТ 5087-80 | пара | 8 | 3914 | 3885 | - | 31312
[6 empty] | -- | -- | -
226 |  | 2113-0816-9904 РСНБ РК 2015 | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки d15 мм длиной 1,2 м. | шт. | 109 | 1500 | - | - | 163500
[6 empty] | -- | -- | -
227 |  | 2204-0701-0104 РСНБ РК 2015 | Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, разных цветов ГОСТ 10144-89 | т | 0.077244 | 849802 | 831172 | - | 65642
[6 empty] | -- | -- | -
228 |  | 2205-0103-0502 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие цементные для наливных полов НАШИ Нивелир гипс 30кг, толщиной 10 мм | кг | 55000 | 74 | 71 | - | 4070000
[6 empty] | -- | -- | -
229 |  | 2206-0101-0107 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный противопожарный серии Синтерос, (цвет согласовать с заказчиком) | м2 | 2575.5 | 3020 | 2958 | - | 7778010
[6 empty] | -- | -- | -
230 |  | 2206-0301-0132 РСНБ РК 2015 | Плитки напольные влагостойкие клинкерные с противоскользящими полосками размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 54.06 | 3372 | 3281 | - | 182290
[6 empty] | -- | -- | -
231 |  | 2206-0301-0660 РСНБ РК 2015 | Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная ГОСТ 6787-2001 | м2 | 203.898 | 2427 | 2362 | - | 494860
[6 empty] | -- | -- | -
232 |  | 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 16х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 15 | 139 | 136 | - | 2085
[6 empty] | -- | -- | -
233 |  | 2303-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Душевая кабина размером 90х90х200см,высота 150мм | шт. | 43 | 93892 | 91951 | - | 4037356
[6 empty] | -- | -- | -
234 |  | 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры,Санита,Россия | комплект | 43 | 30000 | - | - | 1290000
[6 empty] | -- | -- | -
235 |  | 2304-0905-2408 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 | шт. | 109 | 4162 | 4080 | - | 453658
[6 empty] | -- | -- | -
236 |  | 2305-0301-1701 РСНБ РК 2015 | Решетка вентиляционная вытяжная 200х250 мм,цвет белый | шт. | 60 | 1200 | - | - | 72000
[6 empty] | -- | -- | -
237 |  | 2305-0403-0100 РСНБ РК 2015 | Вентилятор накладной бытовой с автоматическими жалюзами Polo 6 AZ Dospel | комплект | 8 | 7500 | - | - | 60000
[6 empty] | -- | -- | -
238 |  | 2306-0112-0716 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые TTR 2х0,5 | км | 0.153 | 310000 | - | - | 47430
[6 empty] | -- | -- | -
239 |  | 2306-0112-0716 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые TTR 3х2,5 | км | 0.51 | 310000 | - | - | 158100
[6 empty] | -- | -- | -
240 |  | 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ(КРВПМ) 4х0,4 | км | 1.785 | 111000 | - | - | 198135
[6 empty] | -- | -- | -
241 |  | 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ-5е 4х2х0,52 | км | 0.102 | 111000 | - | - | 11322
[6 empty] | -- | -- | -
242 |  | 2306-1601-0401 РСНБ РК 2015 | Провод трансляционный сечением2х1,2 ПРППМ | 1000 м | 0.9 | 110000 | - | - | 99000
[6 empty] | -- | -- | -
243 |  | 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт | шт. | 320 | 1000 | - | - | 320000
[6 empty] | -- | -- | -
244 |  | 2307-0106-0107 РСНБ РК 2015 | Светильник светодиодный аварийного освещения IP54 Panorama LED Awex | шт. | 10 | 8500 | - | - | 85000
[6 empty] | -- | -- | -
245 |  | 2307-0106-0112 РСНБ РК 2015 | Светильник Navigator 257 NFF-0.3 с надписью "Выход" | шт. | 11 | 6536 | 6406 | - | 71896
[6 empty] | -- | -- | -
246 |  | 2307-0106-0201 РСНБ РК 2015 | Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт,600х600 ГОСТ 55705-2013 | шт. | 52 | 10272 | 10067 | - | 534144
[6 empty] | -- | -- | -
247 |  | 2307-0106-0881 РСНБ РК 2015 | Светильник СПО-107 16 вт 4000 К 13000 ЛМ 600 ММ 2х18 | шт. | 40 | 10929 | 10714 | - | 437160
[6 empty] | -- | -- | -
248 |  | 2307-0106-0907 РСНБ РК 2015 | Светодиодные светильник EUROLAMP Овал ЖКХ 6 Вт | шт. | 150 | 7000 | - | - | 1050000
[6 empty] | -- | -- | -
249 |  | 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 | Подрозетник | шт. | 130 | 42 | 39 | - | 5460
[6 empty] | -- | -- | -
250 |  | 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 | Распределительные коробки VIKO 407-42024 | шт. | 30 | 300 | - | - | 9000
[6 empty] | -- | -- | -
251 |  | 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015 | Выключатель 2-х клавишный(внутренней установки),VIKO CARMEN opak 310-36010 | шт. | 20 | 1000 | - | - | 20000
[6 empty] | -- | -- | -
252 |  | 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки Viko Carmen Opak 310-36110,220В | шт. | 130 | 700 | - | - | 91000
[6 empty] | -- | -- | -
253 |  | 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015 | Радиорозетка РВП-2 | шт. | 62 | 337 | 330 | - | 20894
[6 empty] | -- | -- | -
254 |  | 2307-0220-0703 РСНБ РК 2015 | Розетка коммуникационная телефонная,телефоннаяоднопортная RSC 05-031 | шт. | 2 | 690 | - | - | 1380
[6 empty] | -- | -- | -
255 |  | 2307-0506-0138 РСНБ РК 2015 | UZM530MV/1 Шкаф встроенный для слаботочки в сборе с белой металлической дверью с вентиляцией. (в сборе: шкаф+дверь+адаптер) | шт. | 1 | 64649 | 63369 | - | 64649
[6 empty] | -- | -- | -
256 |  | 2308-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-10Т | шт. | 1 | 17422 | 17080 | - | 17422
[6 empty] | -- | -- | -
257 |  | 2308-0301-1003 РСНБ РК 2015 | Извещатели акустические,звуковой уличные модели MG PMD 85 | шт. | 10 | 17832 | 17482 | - | 178320
[6 empty] | -- | -- | -
258 |  | 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные оптико-электронный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 258 | 1596 | - | - | 411768
[6 empty] | -- | -- | -
259 |  | 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР 514-2 | шт. | 8 | 2080 | - | - | 16640
[6 empty] | -- | -- | -
260 |  | 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 80 | 154 | 151 | - | 12320
[6 empty] | -- | -- | -
261 |  | 2308-0306-0102 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2С | шт. | 3 | 147 | - | - | 441
[6 empty] | -- | -- | -
262 |  | 2308-0307-0100 РСНБ РК 2015 | Микрофон Yaesu MD-200A8X | шт. | 1 | 110432.28 | - | - | 110432
[6 empty] | -- | -- | -
263 |  | 2309-0102-0300 РСНБ РК 2015 | Усилитель 100У-101 | шт. | 1 | 13000 | - | - | 13000
[6 empty] | -- | -- | -
264 |  | 2309-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Колонка HP S3100 Black | шт. | 8 | 4890 | - | - | 39120
[6 empty] | -- | -- | -
265 |  | СТИНТЕРНЕТ | Система водослива по фасаду здания с комплектующими на 28 метров | к-т | 1 | 245000 | - | - | 245000
[6 empty] | -- | -- | -
266 |  | СТПРАЙС-ЛИСТ | Колер цветной немецкий 1000грамм из расхода 100 гр на 10 кг | кг | 39.7656 | 3491.07 | - | - | 138824
[6 empty] | -- | -- | -
267 |  | СТПРАЙС-ЛИСТ | Москитная сетка | м2 | 65.87 | 2678.57 | - | - | 176437
[6 empty] | -- | -- | -
268 |  | СТПРАЙС-ЛИСТ | Потолочные пластиковые панели 3х0,25м,цвет белый матовый | шт | 200 | 1500 | - | - | 300000
[6 empty] | -- | -- | -
269 |  | СТПРАЙС-ЛИСТ | Потолочные плинтус | м | 390 | 220 | - | - | 85800
[6 empty] | -- | -- | -
270 |  | СТПРАЙС-ЛИСТ | Рейка декоративная 30з50мм | м | 700 | 133.92 | - | - | 93744
[6 empty] | -- | -- | -
271 |  | СТПРАЙС-ЛИСТ | Уголки самоклеющиеся ПВХ размером 30х30мм для обрамления окон | м | 224.4 | 500 | - | - | 112200
[6 empty] | -- | -- | -
272 |  | СТПРАЙС | Фурнитура для плинтусов(угольник внутренний,угольник наружный,соединители,заглушки) | шт | 60 | 44.64 | - | - | 2678
[6 empty] | -- | -- | -
273 |  | СТПРАЙС | Фурнитура для плинтусов(угольник внутренний-460,угольник наружный-460,соединители-410,заглушки-410) | шт | 1740 | 44.64 | - | - | 77674
[6 empty] | -- | -- | -
274 |  | СТПРАЙС-ЛИСТ | Металличесий сайдинг с комплектующими на 1773м2, | к-т | 1 | 6100000 | - | - | 6100000
[6 empty] | -- | -- | -
|  |  | Всего строительные материалы и конструкции | тенге |  |  |  | -- | 75891230
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
275 |  | 2109-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92 | м2 | 1.44 | 18000 | - | - | 25920
[6 empty] | -- | -- | -
276 |  | 2109-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 | м2 | 26.46 | 25366 | 24857 | - | 671184
[6 empty] | -- | -- | -
277 |  | 2109-0102-0802 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 | м2 | 13.23 | 20159 | 19753 | - | 266704
[6 empty] | -- | -- | -
278 |  | 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ,с фурнитурой ГОСТ 30674-99 | м2 | 8.1 | 24592 | 24054 | - | 199195
[6 empty] | -- | -- | -
279 |  | 2109-0202-0904 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-1,75, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 11.2875 | 28232 | 27641 | - | 318669
[6 empty] | -- | -- | -
280 |  | 2203-0301-9903 РСНБ РК 2015 | Потолочные галтели ПГ-100 | м | 100 | 300 | - | - | 30000
[6 empty] | -- | -- | -
|  |  | Всего конструкции заводского изготовления | тенге |  |  |  | -- | 1511672
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)
281 |  | Тпрайс лист Интернет | Банная печь (электрокамин для сауны) Helo Laava с мощностью 15 кВт | шт | 1 | 432628.99 | 427499 | - | 432629
[6 empty] | -- | -- | -
|  |  | Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) | тенге |  |  |  | -- | 432629
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
282 |  | 4101-0205-1135 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 135 км | т | 864.463 | 2799 | - | 2799 | 2419632
[6 empty] | -- | -- | 2419631.94
283 |  | 4102-0102-1135 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 135 км | т | 46 | 2365 | - | 2365 | 108790
[6 empty] | -- | -- | 108790
284 |  | 4102-0103-1135 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 135 км | т | 1369.398 | 2040 | - | 2040 | 2793572
[6 empty] | -- | -- | 2793571.92
285 |  | 4131-0104-0201 РСНБ РК 2015 | Строительный материал, погрузка | т | 864.463 | 164 | - | 164 | 141772
[6 empty] | -- | -- | 141771.93
286 |  | 4131-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Строительный материал, разгрузка | т | 864.463 | 286 | - | 286 | 247236
[6 empty] | -- | -- | 247236.42
287 |  | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 46 | 100 | - | 100 | 4600
[6 empty] | -- | -- | 4600
|  |  | Всего транспортные расходы | тенге |  |  |  | 5715602.21 | 5715602
| Начальник отдела |  |  | #Начальник отдела ПСР ДКС/Таубасов Ж.К.
| Составил |  |  | #Инженер по проектно-сметной работе ОПСР/Аязбаева Г.М.