[image: image2.wmf]

[image: image3.emf]   

  
[image: image4.wmf]
Реконструкция водохранилища у с. Кемер (Социализм)
Теректинского района ЗКО
Рабочий проект
Пояснительная записка
Том 1
24.023 - ПЗ
















состав проекта

	Номер тома
	Номер документа
	Наименование
	Марка

	
	24.023 -ПП
	Паспорт проекта
	ПП
	
	
	

	1
	24.023 - ПЗ
	Пояснительная записка 
	ПЗ
	
	
	

	1.1
	24.023 - ОВВ
	Раздел  Отчет о возможных
 последствиях

	ОВВ
	
	
	

	2
	24.023 - ГР
	Водохранилищный гидроузел.
Чертежи

	ГТС
	ГП
	КМ
	ГСМ

	3
	24.023 – СМ
	Сметная документация
	СМ
	
	
	

	4
	24.023 – ПОС
	Проект организации 

строительства
	ПОС
	
	
	

	Материалы, хранящиеся в архиве ТОО «Уралводпроект»


	5
	24.023 - ТГИ 
	Отчет по топографо-геодезическим 
изысканиям

	ТГИ
	
	
	

	6
	24.023 - ИГИ
	Отчет об инженерно-геологических

 изысканиях


	ИГИ
	
	
	

	7
	24.023
	Согласование стоимости материалов

	
	
	
	

	8
	24.023-ГО
	Гидрологический отчет
	ГО
	
	
	


Список исполнителей

	Главный инженер 

проекта
	
	Ю. В. Коновалова 

	Ведущий инженер 
	
	С. П. Преснякова  
 

	Инженер
	
	А. П. Кудрявцев

	Сметная часть

	Инженер-сметчик
	
	А. А. Букенбаева  

	Экологическая часть

	Начальник отдела ООС 
	
	А. Ж. Габдуллина

 

	Инженер-эколог
	
	А. М. Муканова


Рабочий проект выполнен в соответствии с нормами
и правилами, действующими на территории

Республики Казахстан
Главный инженер проекта              
           
Ю. В. Коновалова

СОДЕРЖАНИЕ
	1
	Введение
	7

	2
	Оценка природных условий
	10

	
	2.1.   Климат
	10

	
	2.2  Инженерно-геологические и  гидрогеологические  условия
	11

	
	2.2.1  Геоморфология и рельеф
	11

	
	2.2.2  Геологическое строение 
	11

	
	2.2.3  Гидрогеологические условия
	12

	
	2.2.4  Инженерно-геологические условия
	12

	
	2.3  Гидрологические условия
	19

	
	2.3.1 Краткая физико-географическая характеристика
	19

	
	2.3.2. Гидрологическая изученность
	19

	
	2.3.3. Режим уровней
	20

	
	2.3.4. Режим стока
	21

	
	2.3.5. Максимальные расходы
	22

	3
	Характеристика водохранилища и  ГИДРОУЗЛА

	23

	4
	Техническое состояние ГИДРОУЗЛА

	23

	5
	Проектные решения

	24

	
	5.1 Ремонт существующей плотины и дамб
	25

	
	5.2 Сифон
	24

	
	5.3 Трубчатый водосброс
	25

	6
	Охрана труда и техника безопасности

	28

	7 
	Организация строительства

	29

	8
	Техническая эксплуатация

	31

	9
	Структурная схема и технические решения системы мониторинга  состояния  гидроузла


	30

	
	Приложение
	35

	1
	Задание на проектирование 

	37

	2
	Постановление  акима Чаганского сельского округа №233 от 18.05.2017г

	39

	3
	Постановление акимата Теректинского района №216 от 20.06.2017г


	40

	4
	Приказ ГУ «Отдел экономики и финансов Теректинского района №80 от 1.03.2011г

	41

	5
	Акт приема-передачи документов на водохранилище р. Барбастау у с. Мамбетбай от 07.03.2017г

	42

	6
	Акт приема-передачи (перемещения) основных средств и инвестиционной недвижимости от 28.03.2017г

	43

	7
	Постановление  акимата Теректинского района №222 от 28.06.2016г

	45

	8
	Письмо ГУ «Аппарат акима Чаганского сельского округа №80 от 22.02.2017г

	46

	9
	Акт на право постоянного землепользования №0259490 от 03.10.2016г

Кадастровый номер 08-125-056-051 

 
	47

	10
	Сведения о собственнике (правообладателе)  № 002115262443

 от 19.07.2017г


	51

	11
	Постановление акимата Теректинского района №337 от 17.10.2017г
	52

	12
	Технический паспорт на плотину, выданный 22.09.2017г 


	53

	13
	Приказ ГУ «Департамент Финансов ЗКО №509 от 23.09.2005г (о приеме в коммунальную собственность плотины)
	57

	14
	Архитектурно-планировочное задание 


	58

	15
	Дефектный акт


	66

	16
	Технические условия на пересечение подводящего канала с распределительным подземным газопроводом высокого давления. Письмо  АО «QazaqGazAimak» № 371-3736-735 от 14.02.2025г
	67

	17
	Протокол технического совещания

 
	68

	18
	Согласование стоимости материалов по объекту


	69

	19
	Ведомость источников получения и расстояний и способов

транспортировки строительных материалов на объект


	70

	20
	План  с согласованиями

	71


1 Введение

Рабочий проект «Реконструкция водохранилища у с. Кемер (Социализм) Теректинского района ЗКО» выполнен   согласно   заданию на проектирование, выданному   ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО».
 Водохранилище расположено на р. Барбастау в 1,5км на юго-восток от с. Кемер, от  г. Уральска на расстоянии 40км, от районного центра Теректа  65км.

Связь с областным и районным центром осуществляется в основном по автомобильной дороге с твердым покрытием. Ближайшей железнодорожной станцией является станция Желаево (г. Уральск). 

Цель проекта – восстановление водохранилища после прохождения паводка 2024г.
Гидроузел построен хозспособом.  Водохранилище образовано глухой земляной плотиной с левобережной и правобережной дамбами обвалования без водовыпускных и сбросных сооружений инженерного типа.
Во время паводка сброс воды происходит частично через трубчатое водосбросное сооружение  в голове Барбастау-Челкарского канала и через сифонный водосброс.
Объем водохранилища при отметке НПУ 13,9 млн м3

Водохранилище используется для целей орошения и водопоя скота.
В проекте предусматривается:
- Капитальный ремонт существующей плотины;

- Капитальный ремонт левобережной и правобережной дамбы;
- Реконструкция плотины в проране правобережной дамбы;

- Строительство нового сифонного водосброса;

- Замена существующего трубчатого водосбросного сооружения в автодороге Жана-Омир-Кемер на новое;

- Расчистка подводящего канала к водосбросному сооружению.
Согласно СП РК 3.04-101-2013 плотина и сифонный водосброс относятся к IV классу капитальности сооружений и согласно Приказу Министра национальной экономики РК от 20.12.2016г №517 «Об утверждении правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» к II (нормальному) уровню ответственности к технически сложным объектам.

Рабочий проект выполнен на основании топографо-геодезических и инженерно-геологических  изысканий,  выполненных  ТОО «Уралводпроект»  в  2024г.  

Технико-экономические показатели 

	№ п/п
	Наименование
	Единица изм
	Количество

	1
	Местоположение
	с. Кемер
Западно-Казахстанская обл.

Теректинский район ЗКО 
  

	2
	Заказчик
	ГУ «Управление природных 

ресурсов и регулирования 

природопользования ЗКО»

	3
	Основание для проектирования
	Задание, утверждено в 2024 г



	4
	Год начала строительства
	2026 г

	5
	Существующее водохранилище
	
	

	
	Отметки:    - МПУ
	м 
	30,21

	
	  -   НПУ
	м 
	29,71

	
	-  ГМО
	м
	27,50

	
	 Объем водохранилища при НПУ
	млн. м3
	13,9

	
	Отметка гребня плотины
	м
	33,40 

	6
	Ремонт существующей плотины                        
	
	

	
	-    длина по гребню 
	м
	230

	
	-    максимальная высота
	м
	8,8

	
	-    ширина гребня
	м
	7÷11

	
	-  тип покрытия гребня
	
	щебеночно-песчано-гравийная смесь, 

толщиной 20 см.

	
	- заложение верхового откоса
	
	1:3÷1:5

	
	- заложение низового откоса
	
	1:2

	
	- крепление верхового откоса 
	
	каменная наброска

	7
	Строительство сифонного водоспуска
	
	

	
	- трубы стальные ГОСТ 10704-91
	
	

	
	-  диаметр 
	мм
	1000


	
	- расход 
	м3/сек
	2,9

	8
	Ремонт левобережной дамбы
	
	

	
	-    длина
	м
	850

	
	-    ширина гребня 
	м
	7,0

	
	-    заложение откосов
	
	1:3, 1:2

	9
	Ремонт правобережной дамбы
	
	

	
	-    длина
	м
	388

	
	-    ширина гребня 
	м
	6

	
	-    заложение откосов
	
	1:3, 1:2

	10
	Ремонт существующей плотины в правобережной дамбе                        
	
	

	
	-    длина по гребню 
	м
	258

	
	-    отметка гребня 
	м
	33,70

	
	-    максимальная высота
	м
	8,8

	
	-    ширина гребня
	м
	6,0

	
	-  тип покрытия гребня
	
	щебеночно-песчано-гравийная смесь, 

толщиной 15 см.

	
	- заложение верхового откоса
	
	1:3

	
	- заложение низового откоса
	
	1:2

	
	- крепление верхового откоса
	
	Габионами с заполнением камнем

	
	- отметка гребня упорной призмы

   низового откоса
	
	29,3

	
	-  ширина бермы
	м
	10

	
	-    откос бермы
	м
	1:2


	11
	Трубчатый водосброс (водопропускное сооружение) в автодороге Жана Омир-Кемер
	трехочковое  из сборных железобетонных труб 1,5х1,5м

	12
	Расчистка подводящего канала к трубчатому водосбросу
	
	

	
	- длина
	м
	550

	
	- ширина по дну
	м
	5,0

	
	- заложение откосов
	
	1:2,0

	
	     -  расход 
	м3/сек
	10

	
	     - скорость 
	м/сек
	0,52

	
	     - уклон
	
	0,0001

	13
	Строительство отводящего канала от 
 трубчатого водосброса
	
	

	
	- длина
	м
	240

	
	- ширина по дну
	м
	5,0

	
	- заложение откосов
	
	1:2

	
	     -  расход 
	м3/сек
	10

	
	     - уклон
	
	0,00046

	14
	Строительство гидропоста
	шт
	1

	15
	Наблюдательная скважина 
	шт
	2

	16
	Репер
	шт
	4

	16
	Стоимость строительства  
	т. тенге
	427 995,110

	
	          в т. ч.   СМР
	т. тенге
	326 882,386

	
	оборудование
	т. тенге
	13 059,905

	
	                       прочие
	т. тенге
	88 112,819

	17
	Продолжительность строительства
	мес
	6


2   Оценка природных условий
2.1  Климат

Территория исследования по карте климатического районирования расположена в климатической зоне III В – сухих степей (СП РК 2.04-01-2017).
Климат территории резко континентальный, с холодной ясной погодой зимой и жарким засушливым летом. Характеристика климатических условий дана по данным длительных наблюдений метеостанции г. Уральска.

Наиболее холодным месяцем является январь. При вторжении арктических масс температура воздуха понижается до –35 - 43°С. Суточная амплитуда температур иногда достигает 25 - 27°С, однако наибольшую повторяемость (20-30%) имеют амплитуды, равные 7-13°С. Зима продолжительная и устойчивая, длится 4 - 5 месяцев, иногда наблюдаются оттепели. С февраля начинается повышение температуры воздуха. Особенно интенсивным оно бывает при переходе от марта к апрелю и составляет в среднем 11-13°С.

Наиболее теплым периодом является июль месяц, когда максимальная температура воздуха достигает +42°С.  Средние многолетние суточные колебания температуры воздуха летом составляют 10-16°С, в отдельных случаях 26-28°С. Средняя продолжительность теплого (безморозного) периода колеблется в пределах 150-160 дней.

Абсолютный минимум температур -43°С.

Абсолютный максимум температур +42°С.

Среднегодовая температура от +4,4°С до –1,7°С.

Рассматриваемая территория атмосферными осадками обеспечена недостаточно. Среднегодовое количество осадков составляет 282мм. В течение года осадки распределены неравномерно. Основное количество осадков приходится на тёплый период года. В холодный период выпадает примерно 30-40% годового количества осадков.

Снежный покров устойчиво залегает в течение 3-5 месяцев в году. Средняя многолетняя наибольшая высота снега перед началом снеготаяния составляет 25-30см. (минимум – 15см., максимум 40-50см.).

Глубина промерзания суглинков и глин – 162см. Глубина проникновения нулевых температур до 230см.

Ветровой режим обусловлен циркуляционными процессами в атмосфере и орфографией. Наибольшую повторяемость имеют восточные и юго-восточные ветра с октября по апрель. В период с мая по сентябрь преобладают ветры с северной составляющей (10-30%). Средние скорости ветра 3-6м/сек., среднегодовая – 4,8м/сек. Число дней с сильным ветром (15м/сек составляет 44 дня. Сильные ветры отмечаются при прохождении циклонов и увеличиваются до 20-25м/сек. и часто в летний период приводят к возникновению пыльных бурь, а в зимний период – метелей.

[image: image1.emf]ГОД

0

5

10

15

20

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

ГОД


2.2   Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

2.2.1 Геоморфология и рельеф
Участок работ в региональном плане расположен в пределах Северной части Прикаспийской впадины, на участке сочленения Прикаспийской низменности с Предсыртовым уступом Общего Сырта.

Гидроузел расположен у села Кемер на реке Барбастау, на первой надпойменной террасе.   Поверхность террасы относительно ровная, со слабым уклоном к руслу реки, осложнена протоками и ложбинами

 Абсолютные отметки земли 26,0-33,0м

2.2.2   Геологическое   строение 
В геологическом строении участка исследования до разведанной глубины    5,0-10,0-15,0м принимают участие верхнечетвертичные аллювиальные отложения долины реки Барбастау, литологически представленные суглинками легкими тяжелыми пылеватыми, песчанистыми, глинами легкими и супесью песчанистой, песком мелкозернистым коричневыми, серовато-коричневыми по цвету.

С поверхности распространен почвенный слой, литологически представленный суглинками твердыми коричневыми, мощностью до 0,1-0,4м.

С поверхности распространены современные техногенные отложения, литологически представленные суглинками твердыми коричневыми, щебнем среднего размера, насыпным грунтом, мощностью до 0,1-0,7м. Слой вскрыт в районе скважин №14 (гребень плотины, рядом с сифоном).

Сейсмичность территории оценивается до 6 баллов согласно сейсмическому районированию территории Казахстана (СП РК 2.03-04-2017). Тип грунтовых условий площадки по сейсмическим свойствам – II.
2.2.3 Гидрогеологические условия
По данным выполненных исследований, в пределах участка работ, грунтовые воды до глубины исследования 5,0-8,0-10,0-15,0м вскрыты на глубине 2,7-7,25м (на период изысканий – сентябрь месяц 2024г).

По данным исследованиям на участке реконструкции водохранилища грунтовые воды приурочены к аллювиальным отложениям долины реки Барбастау верхнечетвертичного возраста и залегают на глубине 3-7м.

Водовмещающие породы представлены суглинками, супесями и глинами.

Воды с минерализацией 1-3г/л, смешанного химического состава, с преобладанием анионов – гидрокарбонатов и хлоридов, катионов – кальция и натрия.

Естественный режим грунтовых вод на данном участке является приречным и имеет тесную связь с поверхностными водами реки Барбастау. Амплитуда колебания грунтовых вод до
стигает 2-3 м. и зависит от объема весеннего половодья.

2.2.4 Инженерно – геологические условия
Инженерно – геологические условия территории исследования обусловлены ее геоморфологическим положением, геолого-литологическим строением и гидрогеологическими условиями.

По геолого-генетическим признакам до глубины 5,0-10,0-15,0м. выделяется три комплекса пород, в которых по литологическим и физико-механическим свойствам выделено четыре инженерно – геологических элемента (ИГЭ).

В почвенном отложении (рQIV) выделен один инженерно-геологический элемент:

ИГЭ - 1. С поверхности распространены современные почвенные отложения, литологически представленные суглинками твердыми коричневыми, буро-коричневыми, мощностью до 0,1-0,4м.
В техногенном отложении (tQIV) выделен один инженерно-геологический элемент:

ИГЭ – 1а. С поверхности распространены современные техногенные отложения, литологически представленные суглинком тяжелым, гумусированным, коричневым, насыпным грунтом, мощностью до 0,6-1,8м.
В верхнечетвертичных аллювиальных отложениях (aQIII) выделено семь инженерно-геологических элементов:

ИГЭ-2.  Суглинок легкий, тяжелый пылеватый, песчанистый темно-коричневый, коричневый по цвету, влажный, твердый-полутвердый-тугопластичный по консистенции, слабовлажный, просадочный, с прослоями карбонатизированных глин, повышенно-сильносжимаемый под действием внешней нагрузки. Модуль осадки при нагрузке 2-3кгс/см2 составляет 51-77мм/м. Слой залегает под ИГЭ-1, 1а и до глубины 1,6м. до глубины 5,7м.

ИГЭ - 3. Супесь песчанистая, твердая по консистенции, буро-коричневая, маловлажная, просадочная, с прослоями песка, повышенно-сильносжимаемая под действием внешней нагрузки. Модуль осадки при нагрузке 2-3кгс/см2 составляет 37-70мм/м. Слой залегает в районе скважин №10, с глубины от 1,8м до 5,2м.

ИГЭ-4.  Супесь песчанистая, тугопластичная по консистенции, коричневая, темно-коричневая, влажная, слабопросадочная, с прослоями плотных глин, повышенно-сильносжимаемая под действием внешней нагрузки. Модуль осадки при нагрузке 2-3кгс/см2 составляет 45-68мм/м. Слой залегает в районе скважин №3, с глубины от 6,2м до 10,0м.

ИГЭ-5.  Супесь песчанистая, текучая по консистенции, буро-коричневая, темно-коричневая, сильновлажная, непросадочная, с прослоями водонасыщенного песка, повышенносжимаемая под действием внешней нагрузки. Модуль осадки при нагрузке 2-3кгс/см2 составляет 47-59мм/м. Слой залегает в районе скважин №5, с глубины от 7,5м до 10,0м.

ИГЭ-6. Суглинок легкий, тяжелый пылеватый, песчанистый, темно-коричневый по цвету, сильновлажный, твердый-полутвердый-туго-мягкопластичный по консистенции, непросадочный, с прослоями плотных глин, повышенно - сильносжимаемый под действием внешней нагрузки. Модуль осадки при нагрузке 2-3кгс/см2 составляет 57-105мм/м. Слой вскрыт повсеместно в интервале глубин от 1,6-5,7м до 10,0-12,0м.

ИГЭ-7.  Глина легкая песчанистая, тугопластичная по консистенции, буро-коричневая, коричневая, влажная, непросадочная, повышенно - сильносжимаемая под действием внешней нагрузки. Модуль осадки при нагрузке 2-3кгс/см2 составляет 50-80мм/м. Слой залегает в районах скважин №№10, 11, 14, с глубины от 4,0-12,0м до 10,0-15,0м.

ИГЭ-8.  Песок мелкозернистый, водонасыщенный, буро-коричневый по цвету, сильноплотный, среднесжимаемый под действием внешней нагрузки. Модуль осадки при нагрузке 2-3кгс/см2 составляет 14-18мм/м. Слой залегает в районе скважин №4, с глубины 5,0м до 8,0м.

Распространение инженерно- геологических элементов по глубине отражено на инженерно - геологическом разрезе (см. «Графические приложения»).

Физико-механические свойства грунтов их нормативные значения по выделенным инженерно-геологическим элементам даны в таблицах № 2.1, 2.2.

Плотина 

Плотина расположена на первой надпойменной террасе реки. Барбастау, в литологическом плане представлены ИГЭ - 2, 3, 6, 7, глина, супесь, суглинок легкий, тяжелый песчанистый, пылеватый.

В кровле верхнечетвертичных отложений вскрыт ИГЭ-1, (рQIV) почвенно-растительный слой с мощностью до 0,3-0,4м, техногенные отложения (tQIV), литологически представленные суглинками твердыми коричневыми, щебнем среднего размера, насыпным грунтом, мощностью до 0,1-0,2м. (гребень плотины)

Ниже по разрезу до глубины 4,0-5,7м. распространены слабовлажные–влажные, твердые-полутвёрдые, суглинок и супесь ИГЭ-2, 3, с включением следами гумуса, с прослоями и линзами песка, глин. Грунты повышенно-сильносжимаемые, с модулем осадки под действием внешней нагрузки 2-3кгс/см2 до 37-95мм/м, с условным расчётным сопротивлением до 280-350кПа.

Подстилающими грунтами в пределах проектируемой плотины с глубины 4,0-5,7м до глубины 10,0-15,0м распространены ИГЭ-6, 7, суглинки легкие, тяжелые песчанистые, пылеватые, глины полутвёрдые-тугопластичные, непросадочные. Грунты повышенно-сильносжимаемые, с модулем осадки под действием внешней нагрузки 2-3кгс/см2 до 57-105мм/м, с условным расчётным сопротивлением до 250-400кПа.

Просадочные свойства в пределах, проектируемго сооружения отмечаются в грунтах ИГЭ-2. Величина просадочных деформаций составляет 0,39-1,52см, при мощности просадочного слоя до 1,2-2,6см. Грунтовые условия по просадочности I типа. 

Суглинки тяжёлые пылеватые ИГЭ-2, 6. слабофильтрующие, с коэффициентом фильтрации до 0,022-0,023м/сут. Супеси песчанистые ИГЭ-4, 7 имеют коэффициент фильтрации равный 0,055-0,080м/сут. Глины песчанистые ИГЭ-9 имеют коэффициент фильтрации равный 0,006-0,008м/сут.

Грунты в пределах плотины, до глубинны 4,5-6,0м незасоленные с плотным остатком солей 0,042-0,348%. Содержание в грунтах солей сульфатов составляет от 110-370 мг/кг. до 1070-2770 мг/кг. хлоридов до 90 - 480мг/кг,

По отношению к бетонным конструкциям на портландцементе (бетоны марок W4, W6) грунты обладают сильной степенью агрессивности, на портландцементе (бетоны марок W8) грунты обладают - средней степенью агрессивности, на шлакопортландцементе бетоны марок W4, грунты обладают - слабой степенью агрессивности. Для бетонов на шлакопортландцементе (бетоны марок W6, W8), на сульфатостойком цементе (бетоны марок W4, W6, W8) грунты неагрессивны. По отношению к железобетонным конструкциям грунты неагрессивны – средне агрессивны.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стальным металлическим конструкциям низкой-средней степени. Удельное электрическое сопротивление грунтов составляет 24,0-154,0Ом*м (ГОСТ 9.602-2016, таблица 1)

Подземные воды пресные, с минерализацией 1,5-1,8г/л. Содержание в подземных водах гидрокарбонатов составляет 293,0-647,0мг/л (5,3-11,0мг-экв/л), хлоридов составляет 231 мг/л.-350 мг/л, сульфатов составляет 202 мг/л.- 682 мг/л.

По отношению к бетонным конструкциям на портландцементе W4 слабоагрессивны, на портландцементе W6, W8, и на шлакопортландцементе и на сульфатостойком цементе (бетоны марки по водопроницаемости W4, W6, W8) подземные воды неагрессивны. По отношению к железобетонным конструкциям подземные воды неагрессивны при постоянном погружении и слабоагрессивны при периодическом смачивании.
Трубчатый водосброс в автодороге Жана-Омир – Кемер

 с подводящим и отводящим каналами 

Геолого-литологическое строение участка под водосбросное сооружение вавтодороге Жана-Омир – Кемер с подводящим и отводящим каналами неоднородное. На указанных участках вдоль реки Барбастау с поверхности вскрыт ИГЭ-1, почвенно-растительный слой с мощностью до 0,1-0,4м, техногенные отложения ИГЭ-1а, литологически представленный суглинками твердыми коричневыми, насыпной грунт, мощностью до 1,0м.

Ниже по разрезу с глубины 0,1-0,4-1,0м. до глубины 1,6-5,0м распространены слабовлажные – влажные, твердые-полутвёрдые ИГЭ-2 суглинки легкие, тяжелые, с включением следов гумуса, и с прослоями, линзами глин. Грунты повышенно-сильносжимаемые, с модулем осадки под действием внешней нагрузки от 2-3кгс/см2 до 51-95мм/м, и условным расчётным сопротивлением 280кПа.

С глубины 1,6-5,0м до глубины 5,0-8,0м распространены пески мелко-среднезернистые водонасыщенные, суглинки легкие, тяжелый песчанистые, пылеватые ИГЭ-6, 8, с включением карбонизированных глин. Грунты средне-повышенно-сильносжимаемые, с модулем осадки под действием внешней нагрузки от 2-3кгс/см2 до 14-57-105мм/м, с условным расчётным сопротивлением 200-400кПа.

Просадочные свойства в пределах проектируемого сооружения отмечаются в грунтах ИГЭ-2. Величина просадочных деформаций составляет 0,12-1,79см, при мощности просадочного слоя до 1,2-1,5см. Грунтовые условия по просадочности I типа.  Расчёт просадки дан в таблице № 2.1.3.

Грунты в пределах проектируемого сооружения до глубины 4,5м незасоленные с плотным остатком солей 0,033-0,107%. Содержание в грунтах солей сульфатов составляет до 50-190мг/кг, хлоридов – 90-670мг/кг.

По отношению к бетонным конструкциям на портландцементе W4, грунты обладают слабой степени агрессивности, на портландцементе (бетоны марок W6, W8), на шлакопортландцементе и на сульфатостойком цементе (бетоны марок W4, W6, W8) грунты неагрессивны. По отношению к железобетонным конструкциям грунты неагрессивны – слабоагрессивны (СП РК 2.01-101-2013, таблица 4).

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стальным металлическим конструкциям низкой-средней степени. Удельное электрическое сопротивление грунтов составляет 48,0-110,0 Ом*м (ГОСТ 9.602-2020, таблица 1).

Подземные воды в бортах долины реки Барбастау на период изысканий июль      месяц 2024г вскрыты на глубине 3,8-5,8м.

 Участок под грунтовый резерв и берег плотины

В пределах правого борта прорана, пробурены две скважины глубиной по 5,0-10,0м. для исследования берег плотины и под грунтовой резерв.

С поверхности до глубины 0,3-0,4м вскрыты почвенно-растительный слой, представленный буро-коричневыми суглинками песчанистыми ИГЭ-1. Грунты сухие, твёрдые, гумусированные, с корнями травянистой растительности.

Ниже по разрезу с глубины 0,3-0,4-1,6м. до глубины 3,8-4,2м. вскрыты ИГЭ-2, 6, суглинки легкие, тяжелые пылеватые, песчанистые. Грунты слабовлажные-влажные, твёрдые-полутвер-дые-тугопластичные по консистенции, непросадочные - просадочные.

Грунты незасолённые, с плотным остатком солей 0,033-0,074%. Содержание в грунтах солей сульфатов составляет 90-190мг/кг, хлоридов – 70-360мг/кг.
Грунты с глубины 0,4-1,6 до глубины 3,8-4,2м, с естественной влажностью 9,98-13,4%, плотность грунта в естественном состоянии 1,67-2,01 г/см3, плотность сухого грунта -  1,51-1,76г/см3.

Оптимальная влажность этих грунтов 9,14-10,62%. Максимальная плотность при оптимальной влажности -  1,63-1,88г/см3.  Максимальная плотность сухих грунтов - 1,49-1,70г/см3. Коэффициент переуплотнения грунтов – 0,96-0,98. Для создания качественной насыпи сооружении пригодны суглинки ИГЭ-2, с глубины 0,3-1,6м. до глубины 3,8-4,2м.

Коэффициент фильтрации: супесь – 0,022-0,023 м/сут, песок - 0,35м/сут. суглинок – 0,06-0,08 м/сут, глина - 0,35м/сут.

Общее

Глубина промерзания суглинков, глин – 162см., супесь и песка – 180см. Глубина проникновения нулевых температур до 230см.
Сейсмичность территории оценивается до 6 баллов согласно сейсмическому районированию территории Казахстана. Грунтовые условия участка работ по сейсмическим свойствам относятся к II категории 

Грунты ИГЭ-2, 6 с глубины 5,0м.пригодны для создания качественной насыпи 

Мощность почвенно-растительного слоя 0,2-0,4м. 
Строительные группы грунтов по трудности разработки механизмами следующие: 
Таблица № 2.3
	№
п/п
	Номер ИГЭ и наименование грунтов
	Группы грунтов

	
	
	Одноков-

шовый экскаватор
	Скрепер
	Бульдозер

	1
	ИГЭ-1. ПРС 
	1
	1
	1

	2
	ИГЭ-1а. Суглинок тяжелый, гумусированный, насыпной грунт
	2
	-
	3

	3
	ИГЭ-3,4,5. Супесь песчанистые, от твердой до текучий, с примесью до 10% 
	1
	2
	2

	4
	ИГЭ-7. Глина легкая песчанистая, туго пластичная, с примесью до 10% 
	4
	-
	3

	5
	ИГЭ-2,6. Суглинки от твердых до мягкопластичных, с примесью до 10% 
	2
	2
	2

	6
	ИГЭ-8. Песок мелкозернистый, водонасыщенный, с примесью до 10% 
	1
	2
	2


2.3  Гидрологические условия

2.3.1. Краткая физико-географическая характеристика 

Река Барбастау берет начало у пос.Донецкого Приурального района Уральской области и впадает в р.Урал с левого берега, в 20 км к югу от г.Уральска.

Площадь водосбора реки 1360 км².

Средняя ширина 23м, длина 60 км, средняя высота 72м, уклон 6,7‰.

Рельеф среднехолмистый, ниже пос.Покатиловка – слабо-волнистый, равнинный. Относительные высоты холмов не превышают 35м. Водосбор устьевого 10 километрового участка водотока расположен на обширной нижней террасе р. Урал. Овражно-балочная сеть довольно развита в верхней части водосбора реки и редкая на остальной территории.

Длина реки 111 км, средний уклон 0,7‰. 

Долина хорошо выражена лишь на верхнем участке реки. Ширина ее 0,8-2,0 км, склоны пологие, высотой до 20-35 м, постепенно переходят в коренные берега. Ниже по течению долина не прослеживается.

Пойма прерывистая почти на всем протяжении реки, переходит с одного берега на другой, длина нередко достигает 1 км, а ширина - 300м, высота поймы 2-3м.

На приустьевом 5,0 километровом участке пойма становится двухсторонняя и постепенно переходит в пойму р.Урал.

Растительность на пойме луговая, а на приустьевом ее участке древесная и луговая. На пойме много озер-стариц, заросших тростником и камышом.
Русло реки хорошо выраженное, трапецеидальное, глубина вреза достигает 10м. Берега большей частью обрывистые или крутые, задернованные, высотой 10-15м. Коэффициент извилистости русла изменяется от 3,3 в верхнем течении реки до 1,1 в нижнем, в среднем составляя 2,0.

Эрозия берегов и выходы грунтовых вод отмечаются лишь в верховьях реки.

На участке ниже 20-го км от истока река представляет собой цепь плесов, разделенных сравнительно короткими сухими перекатными участками.

Река зарегулирована различного рода плотинами инженерного и не инженерного типа.

2.3.2. Гидрологическая изученность

Стационарные наблюдения над режимом реки не производились.

Выполненные гидрометрические работы в отдельных створах со специальными водохозяйственными целями кратковременны и неполны.

Достаточно надежные из них использованы в работе. Привлекались также материалы по стоку по соседним изученным рекам. Материалы приняты в обработке Госкомгидромета.

Кроме того, использовались проработки прошлых лет и данные Государственного водного кадастра по разделу "Использование вод" по бассейну основной реки Урал. 

2.3.3. Режим уровней

Годовой ход уровней р.Барбастау характеризуется одним резко выраженным максимумом в период весеннего половодья и очень низким уровнем в остальную часть года.

В отдельные годы, с наступлением заморозков в период снеготаяния или выпадения интенсивных дождей, встречаются двухпиковые половодья.

Самое раннее начало паводка наблюдается в середине марта самое позднее во второй половине апреля, при средней продолжительности половодья на реке 40 дней. Максимум наступает в конце марта - начале апреля и достигает 4-6м над меженным уровнем.

Летняя межень наступает в июне, продолжительность ее колеблется в пределах 100-150 дней. Минимальные уровни наступают в конце августа в середине сентября.

Вскрытие реки происходит в первой половине апреля - второй половине марта, раньше всего наступает на перекатах в виде промоин. Весенний ледоход, в связи с бурным наступлением весны, проходит довольно быстро, в среднем в течение 2-3 дней.

Естественный ход уровня реки в среднем и нижнем течении в значительной степени нарушается различного рода плотинами, имеющимися на реке.

Причем временные почти ежегодно сносятся водой в период прохождения пика или на подъеме половодья и вновь возводятся в его конце, в целях накопления воды в прудах для орошения и обводнения. В маловодные годы талых снеговых вод едва хватает на наполнение прудов, поэтому подъема уровня на не зарегулированных участках и в низовье реки почти не бывает.

2.3.4. Режим стока

Годовой сток р. Барбастау формируется под действием климатических условий, рельефа, почво-грунтов и гидрогеологических особенностей водосбора.

В формировании ресурсов поверхностных вод бассейна р.Барбастау главную роль играет весеннее половодье, в период которого проходит 90-95% годового стока.

Главными климатическими факторами, определяющими величину весеннего половодья, являются снегозапасы к началу таяния, дождевые осадки в период половодья, степень увлажнения и глубина промерзания почво-грунтов водосбора, интенсивность снеготаяния. Различное сочетание стокообразующих климатических факторов определяет большую изменчивость весеннего, летнего и годового стока реки во времени.

Рассмотрение реальных рядов наблюдений величин стока по рекам аналогам показывает, что сочетание маловодных лет (с годовым стоком меньше годовой нормы) с многоводными (с годовым стоком больше нормы) может быть самое разнообразное. Причем число маловодных лет значительно больше, чем многоводных. Многоводные годы чаще всего встречаются по одному реже по два, маловодные наблюдаются по два, по три и по четыре. 

Оценка ресурсов поверхностного стока р. Барбастау производилась на основе проведенных в работе расчетов по створам: наблюдений в бассейнах рек Утвы, Илека, Куперанкаты и Шолаканкаты. 

Расчеты выполнены в соответствии с методикой МСП 3.04-101-2005.

В результате регионального обобщения полученных параметров стока установлена зависимость их от площади водосбора. Для построения графика зависимости величины годового стока приведены к одинаковой площади водосбора в качестве, которой для территории Казахстана условно принята площадь, равная 3000 км2. 
Основные гидрологические характеристики р. Барбастау в проектном створе

	Створ
	Пло

щадь  водо-

сбора

км2
	Норма стока
	Коэффи-циенты
	Харак-

терис-ика
	Водность года, Р%

	
	
	h

мм
	W
млнм3
	Cv
	Cs
	
	1
	5
	10
	25
	50
	75
	85
	95

	р. Барбастау с. Кемер
	1287

	33,3
	42,86
	0,8
	1,44
	h мм
	121
	86
	69
	46
	27
	14
	8,7
	2,7


2.3.5. Максимальные расходы

Активная часть водосбора реки заканчивается после впадения в нее р. Ащесай. Далее приточность в русловую сеть снижается: расчлененность рельефа водосбора ниже по течению незначительна, прилегающая к реке местность выполаживается, появляются бессточные пространства, водосбор "прижимается" к реке, в результате чего наблюдается редукция модуля максимального стока по площади водосбора.

Принцип редукции максимального стока с нарастанием площади водосбора, снижением его высоты и уклона положен в основу расчетов мгновенных максимальных расходов воды для рассматриваемых створов.

Репрезентативным признан ряд наблюдений над максимальными расходами воды на р. Илек у пос. Чилик, он принят в качестве опорного.

По остальным пунктам наблюдений произведено приведение коротких рядов к многолетнему периоду методом соотношения рядов.

Вычисленные максимальные расходы воды в пунктах наблюдений регионально обобщены, модули максимального стока приведены к одинаковой площади водосбора, зависимость их использована для расчетов максимальных расходов для характерных створов. Кроме того максимальные мгновенные расходы воды вычислялись по редукционой формуле, рекомендованной методикой МСП 3.04-101-2005.

Сток р. Барбастау зарегулирован. Выше створа плотины у с. Кемер (Социаизм) расположены: водохранилище у с. Жана Омир, полный объем 7,05млн. м3, водохранилище у с. Узунколь, полный объем 23,7 млн. м3, водохранилище у с. Покатиловка полный объем 4,115 млн. м3
В связи с зарегулированностью водохранилищами происходит трансформация максимума стока. 
3   Характеристика водохранилища и  гидроузла 

Водохранилище на   р. Барбастау   у п. Кемер образовано глухой земляной плотиной с правобережной и левобережными дамбами без водовыпускных и сбросных сооружений.  Плотина построена хозспособом в 1968 году. 

Сброс паводковых вод происходит по естественному   водообходу – балке Тентексай, на которой построен Барбастау-Челкарский канал.  В месте пересечения автодороги Жана-Омир-Кемер и балки построен трубчатый водосброс с плоскими затворами, который является одновременно и водозаборным сооружением  Барбастау-Челкарского канала.  Трубчатый водосброс - 6 ниток  стальных труб диаметром 1000 мм.

Длина плотины 276 м., ширина гребня 7-11 м максимальная высота 8,8 м. 
Плотина  в  современном состоянии  с  креплением верхового откоса каменной наброской. Верховой откос ломаный.  Заложение верхового откоса от гребня плотины на   высоту  4,5 ÷5,0м  составляет примерно  1:1,5 ÷ 1:3, ниже  по высоте  1:5 ÷ 1:7. Заложение низового откоса  1:1,7÷1:2.

Плотина оборудована сифонным водосбросом из стальной трубы Д=1020х10мм.  На гребне плотины установлены сигнальные столбики.

Дамбы земляные.  Левобережная дамба примыкает к автодороге Жана-Омир-Кемер протяженность дамбы 850,0 м.  Протяженность правобережной дамбы 450,0м.   Ширина дамб  по  гребню  6,0 м, заложение верхового откоса 1:3, низового 1:2.  

Водохранилище русловое.  Длина водохранилища 7,5 км, ширина максимальная 0,8км, средняя 0,4 км.

В   водохранилище при нормально подпертом уровне аккумулируется  13,87 млн.м3 воды. 

Водохранилище было образовано для целей орошения и обводнения.  В настоящее время водохранилище используется для полива орошаемого участка площадью 623 га, полива дачных участков, технических целей с. Кемер, водопоя скота, также для рыбалки  и является  местом отдыха  населения прилегающих населенных пунктов.
4   Техническое состояние гидроузла

В течение длительного времени на водохранилище не проводились работы по его эксплуатации, текущему и капитальному ремонту.

В результате на верховом откосе плотины крепление каменной наброской  подмыто и местами разрушено  волнобоем, произошло снижение гребня плотины, сигнальные столбики частично разрушены или отсутствуют.. 

На открытых участках стальной трубы сифонного водосброса  в верхнем и нижнем бьефах отсутствует изоляция. Задвижка работоспособная.

На правобережной и левобережной дамбах наблюдаются местные деформации гребня и откосов.  

Во время паводка 2024г русловая часть правоборежной дамбы разрушилась и образовался проран шириной 129 м с глубиной размыва 9,0м.  

Силами местных крестьянских хозяйств на спаде паводка проран в плотине был засыпан до отметки 32,40 м, ширина по гребню 6,6 -9,0 м, заложение верхового откоса 1,2-1,5, низового 1,8. 

Засыпка прорана в правобережной дамбе выполнена грунтом из резерва без уплотнения. Поперечное сечение засыпки в месте размыва не соответствует проектному сечению. 

После этого, построена плотина протяженностью 190м, отметка гребня 33,40м, заложение откосов: верхового 1:3, низового 1:2, ширина гребня 6,5м. Крепление верхового откоса не предусмотрено.  По гребню предусмотрена установка сигнальных столбиков. 

Плотина построена ниже створа временной плотины, возведенной в проране на спаде паводка.

Трубчатый водосброс с плоскими затворами в автодороге полностью изношен и находится в неработоспособном состоянии и подлежит замене. Плоские затворы и металлоконструкции проржавели и пришли в негодность. Бетон деформировался, потрескался, защитный слой бетона отслоился.  Некоторые элементы сооружения отсутствуют.
Подводящий канал к трубчатому водосбросу заилился, зарос деревьями и кустарниками, завален сухими ветками.
5  Проектные решения

В проекте предусматривается:

- Ремонт существующей плотины;

- Ремонт левобережной и правобережной дамбы;

- Ремонт плотины в проране правобережной дамбы;

- Строительство нового сифонного водосброса;

- Замена существующего трубчатого водосброса в автодороге Жана-Омир-Кемер на новое;

- Расчистка подводящего канала к трубчатому водосбросу;
- Строительство отводящего канала;
- Строительство гидропоста;

       - Строительство наблюдательных скважин;

       -  Установка реперов
5.1 Ремонт существующей плотины и дамб
Плотина

Отметка гребня плотины 33,40м. Ширина плотины по гребню принята не менее 7м. Проезжая часть досыпается до проектной отметки и крепится щебеночно-песчано-гравийной смесью толщиной 0,2м. По гребню плотины производится замена деформированных сигнальных железобетонных столбиков на новые

На верховом откосе плотины предусматривается крепление разрушенных участков верхового откоса плотины бутовым камнем. 

Левобережная дамба 

Длина дамбы 850 м, ширина по гребню 7,0 м, заложение верхового откоса 1:3, низового откосов 1:2. В проекте предусматривается досыпка гребня плотины до проектных отметок. Производится рыхление гребня на глубину 0,2м и досыпка минеральным грунтом из резерва.
Правобережная дамба
Длина дамбы 388 м, ширина по гребню 6,0 м, заложение верхового откоса 1:3 низового 1:2. В проекте предусматривается досыпка гребня плотины до проектных отметок минеральным грунтом из резерва.  Перед отсыпкой производится рыхление гребня на глубину 0,2м.

Ремонт плотины в правобережной дамбе

Протяженность существующей плотины в правобережной дамбе 258м, отметка гребня 33,70м, заложение откосов: верхового 1:2,5, низового 1:2, ширина гребня 6,5м, высота 8,5м.
Существующая плотина отсыпана ниже створа временной плотины, возведенной в проране на спаде паводка. 

Для предохранения верхового откоса от размыва вследствие воздействия ветровых волн предусмотрено крепление сетчатыми габионами  размером 1,5х1,0х0,5м с наполнением камнем М100 фракции 150-250мм по сплошному обратному фильтру.  . В качестве обратного фильтра принят щебень М600 фракции 20-40мм толщиной 0,2м и геотекстиль ГТ300.
В нижнем бьефе предусматривается устройство пригрузочной призмы на отметке 29,3 м.  ширина гребня 10 м, заложение откосов 1:2. 

На низовом откосе плотины предусматривается наслонный дренаж до отметки 29,3 м, протяженностью 167м. Наслонный дренаж состоит из трех слоев:  ПГС t = 0,15м, щебень фракции 10÷20мм t = 0,15м, камень d = 10÷15см  t = 0,15м.

Крепление проезжей части гребня плотины производится щебеночно-песчано-гравийной смесью толщиной 0,25м. 

По гребню плотины через 10 м с двух сторон установлены сигнальные железобетонные столбики типа «С».

5.2 Сифон


Согласно заданию на проектирование предусматривается строительство сифонного водосброса на расход 3,0м3/с. Сифонный водосброс запроектирован рядом с существующим сифоном. Сифон состоит из входного оголовка, сифона с запорно-регулирующей задвижкой и выходного оголовка.

Входной  оголовок представляет собой несложную конструкцию на базе стальной трубы такого же диаметра, как и труба сифона. Его конструкция позволяет задерживать лед и плавающие предметы.

Сифон выполнен из стальной трубы наружным диаметром 1020мм и толщиной стенки 10мм. Верхняя точка сифона устраивается на отметке 32,40 м. Протяженность трубопровода 86м.

В верхнюю точку трубопровода врезается патрубок (стояк) диаметром 150мм из стальных труб ГОСТ 10704 -01,  к нему приваривается фланец,  и задвижка марки 30ч6бр диаметром 150мм. Задвижка находится на поверхности плотины. Через стояк при открытой задвижке можно заряжать или разряжать сифон.

Для облегчения зарядки и регулирования сбросного расхода сифон оборудуется задвижкой марки 30ч6бр диаметром 1000мм.

Примененный диаметр и конструкция сифона позволяет пропустить расход 3,0м3/с. На участках трубопровода, находящихся в воде и теле плотины, предусматривается усиленная изоляция, на участках, где трубопровод прокладывается по поверхности земли – двухслойное лакокрасочное покрытие из эмали ХВ 125 по грунтовке, выполненной из лакаФЛ-0,3К.

Выходной оголовок представляет собой трубу, расширяющуюся в плане с целью гашения выходных скоростей. Истечение воды происходит под уровень.

Под трубопроводы предусматривается установка упора и свайной опоры для исключения вертикальных и горизонтальных перемещений трубы в период работы сифона.

С целью удобства схода эксплуатационного персонала по низовому откосу к задвижке предусматривается устройство ступеней с применением железобетонных плит размером 0,5х1,0м.

 Перед входом в сифон и на выходе предусмотрено крепление участков бутовым камнем толщиной 0,3м.

5.3 Трубчатый водосброс в автодороге  Жана-Омир-Кемер
Трубчатый водосброс (водопропускное сооружение Барбастау-Челкарского  канала) запроектировано с использованием типового проекта ТПР 820-1-077-87 «Регуляторы трубчатые на расход воды до 20м3/с без перепада и с перепадом до 2м с переездом и без переезда на оросительных системах», разработанному институтом «Укргипроводхоз».

По капитальности сооружение относится к IVклассу. 

Водовыпускное сооружение принято с переездом.  Сооружение рассчитано на расчетную подвижную нагрузку Н-30 и НК-80. 

Сооружение трехочковое  с водопроводящей частью из трех ниток прямоугольных железобетонных труб 1,5х1,5м.

Сооружение из прямоугольных труб состоит из портальных оголовков монолитной конструкции, трех ниток прямоугольных труб. Под трубы устраивается основание: на уплотненный грунт и подготовку из слоя ПГС толщиной 15 см укладывается подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 12см.

Стык прямоугольных труб выполняется из монолитного бетона класса В25 с установ-

кой дополнительных стержней и покрытием оклеечной гидроизоляцией. Звенья труб имеют длины 1,0м, стык шириной 25см.

На водопроводящей части предусмотрены монолитные железобетонные диафрагмы.

В проекте предусмотрена гидроизоляция наружной поверхности труб, стыков и железобетонных диафрагм горячим битумом за 2 раза.

Крепление входной и выходной части сооружений предусмотрено из монолитного железобетона В25, укладываемого на слое ПГС толщиной 12см. Арматура по ГОСТ 34028-16. 

Для гашения избыточной кинетической энергии потока используется водобойная стенка из монолитного железобетона

Для сопряжения крепления верхнего и нижнего бьефов сооружений в земляном русле запроектирован зуб из камня.

На входном оголовке устанавливаются рамы с затворами по ТП 820-167/77  ГС 150-300.  Управление щитовым оборудованием осуществляется винтовыми подъемниками М5В с ручным приводом (серия 3.820.2-44). 

Над трубчатым сооружением проезжая часть автодороги  из асфальтобетона восстанавливается. Ширина земляного полотна 9м, ширина проезжей асфальтированной части дороги 6м.  Местоположение сооружения указано на плане. 
Подводящий канал к трубчатому водосбросу
В проекте предусматривается расчистка подводящего канала к трубчатому водосбросу протяженностью 590м. Расход канала 10м3/с, ширина по дну 5м, заложение откосов 1:2,0, уклон 0,0001, глубина канала 2,0м, скорость 0,52м/сек.  Подводящий канал в полувыемке-полунасыпи.

Подводящий канал пересекает газопровод высокого давления диаметром 63 мм. Газопровод из труб ПНД подземный, уложен в насыпи дамбы, которая перекрывает подводящий канал. Расчистка подводящего канала производится с удалением дамбы и перекладкой газопровода..  Перекладка газопровода выполнена согласно техническим условиям. Письмо  АО «QazaqGazAimak» № 371-3736-735 от 14.02.2025г.
Отводящий канал
В проекте предусматривается строительство отводящего канала  от трубчатого водосброса протяженностью 550м, который соединяется с Барбастау-Челкарским каналом. Расход канала 10м3/с, ширина по дну 5м, заложение откосов 1:2,0, уклон 0,0001, глубина канала 2,0м, скорость 0,52м/сек.  

  6 Охрана труда и техника безопасности

Основные требования по охране труда и технике безопасности в строительстве установлены трудовым законодательством.   Ответственность за безопасные методы работы и предупреждение травматизма возложены на руководителей и командный состав строительных подразделений, а также технических инспекторов.

При проведении СМР необходимо строго руководствоваться требованиями, приведенными в СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Ответственность за соблюдение правил по охране труда, техники безопасности и противопожарной безопасности при эксплуатации машин и механизмов, инструмента, инвентаря, технической оснастки, оборудования, средств коллективной и индивидуальной защиты при работе на действующем предприятии возлагается: СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

-   за техническое состояние машин и средств защиты – на организации, на балансе  которых они находятся;

-   за проведение обучения и инструктажа по безопасности труда – на организации, в штате которых состоят работающие;

-   за соблюдение требований безопасности труда при производстве СМР – на организации, непосредственно осуществляющие работы.

Руководители строительно-монтажных организаций обязаны обеспечить рабочих, технических работников и служащих спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты.

В соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви, предохранительных приспособлений, все лица, находящиеся на стройплощадке, обязаны носить защитные каски.

Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих, а также в процессе выполнения ими работ, руководители организации обязаны обеспечить их обучение и проведение инструктажа по безопасности труда.

Повторный инструктаж по технике безопасности необходимо проводить для всех рабочих не реже одного раза в три месяца.

Организация на строительной площадке участков работ и рабочих мест должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах выполнения СМР.

На строительных площадках необходимо организовать:

- освещение строительной площадки и рабочих мест;

- обеспечение проходов и проездов;

- обеспечение безопасных методов работ на высоте;

- ограждение опасных зон и защиту рабочих мест;

- установку предупреждающих надписей и знаков;

- электробезопасность на строительных участках и рабочих местах в
   соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.008-76.

 Инженер по ТБ вместе с руководителем проекта несут ответственность за то, чтобы все работы вы​полнялись с соблюдением правил по технике безопасности как для персонала строительно-монтажной организации, так и для населения. 

Все особенные операции должны быть утверждены, и проводиться в соответствии с руко​водством по ТБ проекта.

Перед началом работ специалист по ТБ на виды работ, на которые руково​дством не разработана техника безопасности, должен предусмотреть все необходимые меры по ТБ. Мероприятия должны быть разработаны, записаны и выполнены, как это требуется.

 Производитель работ обязан обеспечить исключение взрыво и пожароопасности во время выполнения работ.

Ввиду разъездного характера работ должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

7 Организация строительства
Раздел «Организация строительства» разработан в соответствии с СН РК 1.03-06-

2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений». 

Согласно СП РК 2.04-01-2017 район строительства относится к климатическому району III В. 
 По данным метеостанции количество дней с отрицательной температурой колеблется в пределах – 130-193 дня.  

Продолжительность строи​тель​ства объекта соответствии с требованиями СН РК 1.03.01-2023, СН РК 1.03-02-2014, СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» п. 33  составляет 6 месяцев.  Продолжительность подготовительного периода - 1 месяц. 

Начало строительства согласно письму ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования» - июнь 2026 года.

В процентном отношении строительство объекта предусмотрено на 2026г – 100%.
Все грузы, в том числе строительные материалы, механизмы и материалы подрядчика поступают на станцию Желаево и в дальнейшем транспортируются автомобильным транспортом.

Дальность транспортировки 40 км.  

Общая потребность трудозатрат, строительной техники, механизмов, автотранспортных средств и основных материалов определена по главам СНиП, согласно учтенным объемам работ. Подсчет необходимого количества механизмов произведен согласно действующим нормам по производительности и подсчитанным объемам работ.

Общие трудозатраты работников, занятых на строительно-монтажных работах определены как сумма трудозатрат рабочих и механизаторов по нормам СНиП с учетом коэффициента 1,05 на мелкие неучтенные работы. При этом затраты труда водителей машин определены по потребности механизмов с учетом количества машинистов, обслуживающих эти машины.

Трудозатраты рабочих на основном производстве при строительстве составят 12814чел. час. Трудозатраты с учетом мелких неучтенных работ составят 12814:8х1,05 = 1682 чел. дней. 

Средняя численность работающих людей на строительстве 13 человек, в т. ч. рабочих –10 чел, инженерно-технических работников - 1чел, служащих -1 чел, МОП, охрана - 1 чел.

При строительстве будут задействованы следующие машины и механизмы: бульдозеры, экскаваторы одноковшовые на гусеничном и пневмоколесном ходу, автокраны, катки, компрессоры, бетономешалка, сварочные аппараты, автомашины.

8   ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Эксплуатация сооружений гидроузла у с. Кемер заключается в содержании всех сооружений в надлежащем порядке.

Осенью все сооружения осматриваются и подготавливаются к зимнему периоду.

К весеннему паводку плотина, правобережная и левобережная дамбы, сифонные водосбросы и трубчатый водосброс должны быть полностью отремонтированы.
При эксплуатации должны фиксироваться уровни воды: нормальный подпертый уровень (НПУ), и максимальный подпертый уровень (МПУ).

Превышение максимального уровня воды не должно допускаться. Для этого следует следить за прогнозами формирования паводка.
На всех стадиях эксплуатации сооружений необходимо выполнять плановый осмотр и планово-предупредительный ремонт.

При осмотре сооружений во время эксплуатации необходимо обращать внимание на следующее:

- наличие выноса частиц грунта фильтрационным потоком;
- оползни водопроводящего канала;

- фонтанирование воды при выходе фильтрационного потока.

При обнаружении одного из вышеперечисленных дефектов, необходимо принять меры по предотвращению аварии:
- снять напор с сооружения путем открытия затворов;

- выяснить причины возникновения дефекта;

- произвести необходимый ремонт.

Плановый осмотр, как правило, должен производиться после пропуска паводка.

Основными задачами службы эксплуатации являются профилактические работы, предупреждающие возможность возникновения чрезвычайных ситуаций.
9 Структурная схема и технические решения системы

 мониторинга  состояния гидроузла

Мониторинг технического состояния и безопасности (далее – мониторинг) должен проводиться на всех гидротехнических сооружениях, повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации 

Мониторинг проводится с целью обеспечения постоянного контроля за показателями технического состояния и безопасности гидротехнических сооружений, природных и техногенных воздействий и разработки на основании полученных данных мер, обеспечивающих условия для безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и для предотвращения их повреждений и аварий.

Основой мониторинга состояния гидротехнических сооружений являются регулярные комплексные инструментальные и визуальные наблюдения за диагностическими показателями их состояния в период эксплуатации. 

Гидротехнические сооружения, на которых должен проводиться мониторинг их состояния, должны быть оснащены необходимыми современными приборными измерительными устройствами, контрольно-измерительной аппаратурой, другими техническими системами.

Мониторинг технического состояния гидротехнических сооружений должен проводиться эксплуатационным персоналом необходимой квалификации, аттестованным на проведение данного вида работ. 

В состав контролируемых диагностических показателей должны быть включены также следующие контролируемые диагностические показатели:

- осадка гребня;

- горизонтальные перемещения гребня;

- повреждения креплений откосов;

- раскрытие швов, образование трещин, деструктивные разрушения бетона;

- фильтрационные (пьезометрические) напоры в области фильтрации;

- проявления очагов сосредоточенной фильтрации, суффозии грунта, трещин и просадок грунта в местах сопряжения крепления с откосами и основанием;

 - размывы в нижнем бьефе;

Критерии безопасности берегоукрепления: прочность, устойчивость, - превышение гребня сооружения над уровнем воды в реке с учетом волновых воздействий.

В составе контрольных наблюдений за водосбросным сооружениям должны проводиться систематические визуальные и инструментальные наблюдения. 

Целью визуально-измерительного осмотра  конструкций  водосбросного сооружения является обнаружение видимых и возможных скрытых повреждений конструкций, а также других дефектов, затрудняющих или делающих невозможной безопасную работу отдельных элементов сооружения, установление изменения технического состояния сооружений в целом, фиксации визуально наблюдаемых дефектов и повреждений, дается ориентировочная оценка техническому состоянию конструкций по внешним признакам и характеру наблюдаемых дефектов и повреждений.

На основании предварительного обследования определяются основные направления детального инструментального контроля, выбираются контролируемые элементы, участки, конструкции и объемы измерительного контроля. 

Для обеспечения контроля за осадкой основных гидротехнических сооружений и их возможной деформацией в проекте предусмотрено создание планово-высотной сети, состоящей из геодезических реперов и контролируемых точек. Всего устанавливается 4 репера.
Контролируемые точки в трех контрольных сечениях закрепляются анкерами. 

Для обеспечения высокой точности результатов должна быть использована спутниковая технология производства измерения – оборудование GPS Trimble R4, отвечающее требованиям заданной точности измерений.

По результатам инструментальных планово-высотных геодезических измерений координат закрепленных контрольных точек и их отметок составляется Акт с отметками и координатами контролируемых точек и схема расположения контролируемых точек.

 Сравнение отметок и координат контролируемых точек, снятых во время предыдущих и последующих измерений, позволяет установить фактическое положение контролируемых элементов гидротехнических сооружений, фактическое состояние сооружений и их дефектов.

В качестве измерительных устройств для определения фильтрационного (пьезометрического) напора в области фильтрации на гребне дамбы предусмотрена установка трубного пьезометра.
Трубный пьезометр представляет из себя наблюдательную скважину глубиной 10м, выполненную из стальных водогазопроводных труб диаметром 88,5х4мм ГОСТ 3262-75.  Фильтр сетчатый (из латунной сетки на каркасе перфорированной трубы) длиной 1,5м, длина отстойника 1,0м. В качестве обсадных труб применены стальные трубы диаметром 168мм.  Для крепления скважин предусмотрен кондуктор с обязатель​ной цементацией. Сверху скважины закрываются предохранительными колпаками.  Всего устанавливается две наблюдательные скважины.
Для определения уровня воды в водохранилище в правом борту плотины запроектирован гидропост с успокоительным колодцем.

Программа выполнения мониторинга и способ выполнения контрольных операций

представлены ниже в таблице           
	Но-мер  эле

мента


	Наимено-вание элемента
	Выполня-емая функция в сооружении
	Вид конструкции, материал
	Контролируемые параметры
	Способ выполнения 

 контрольной операции 

	Плотина 

	1
	Земляное полотно


	Удержание воды
	Гребень крепления, грунт
	Осадка гребня, горизонтальные перемещения гребня, проявления трещин и просадок грунта

 
	Визуальное обследование и инструментальные замеры с использованием GPS Trimble R4

	2
	Крепление

Верхового откоса
	Защита грунта откоса от размыва волнами 
	Крепление откоса каменной наброской 
	Профиль откоса, повреждение крепления верхового откоса: наличие ям, провалов, смещение каменной наброски, вынос течением


	Визуальное обследование и инструментальные замеры с использованием GPS Trimble R4

	Водосбросное сооружение

	3
	Трубчатый водосброс
	Сброс воды из водохранилища
	Монолитный железобетон
	Поврежденность, просадка, деформации, прочность бетона, контроль отметок
	Визуальное обследование и инструментальные замеры с использованием GPS Trimble R4, определение прочности бетона неразрушающим методом электронным прибором ИРС-4.03МГ  

	4
	Каменная наброска 
	Защита от размыва
	Камень
	Вынос течением
	Визуальное обследование



	5
	Затворы, рамы,  перильное ограждение,подъемники, сифон
	Задержание воды,

ограждение
	Металлоконструкции
	Наличие механических повреждений металлоконструкций, коррозия, степень сохранности защитных покрытий


	Визуальное обследование


Оснащение эксплуатируемых гидротехнических сооружений (берегоукрепления) контрольно-измерительной аппаратурой и измерительными устройствами предусмотрено в период строительства.

Для осуществления мониторинга и по их результатам проведения необходимых ремонтов «Заказчик» должен определить эксплуатирующую организацию и передать сооружение на их баланс. Эксплуатирующая организация должна накапливать и систематизировать результаты мониторинга. При обнаружении отклонений определить степень угрозы и принять меры по устранению.

ПРИЛОЖЕНИЕ







ТОО «УРАЛВОДПРОЕКТ»





� EMBED CorelDRAW.Graphic.13  ���





























Ж. К. Темирбаев





Директор





Ю. В. Коновалова





Главный инженер проекта

















2025





ТОО


«Уралводпроект»


г. Уральск





Стадия





Лист





Листов





Изм.





Кол.уч.





Лист





№ док.





Подп.





Дата








Пояснительная записка











24.023– ПЗ








РП





2











�








Разработал











ГИП





Нормоконтр





Коновалова

















Коновалова





Искендирова





21.07.25г








21.07.25г











21.07.25г



































� CREATEDATE  \@ "dd.MM.yy" ��











4

_1274789945.unknown

