______________________________________________________________________________________________________________


[image: image5.png]



Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду

к ПСД «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка»  на 2026-2035 гг.

[image: image1.emf]ТОВАРИЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  КОМПАНИЯ

КАТЭК


	Генеральный директор

	[image: image2.jpg]



	К. Нупов


2025 г.
СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

	Исполнитель:
	
	

	Главный специалист по экологии
	
[image: image3.png]



	Курумбаева Д.Г.


АННОТАЦИЯ.


В настоящем проекте нормативов эмиссий в атмосферный воздух  содержатся: 

· оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников загрязняющих веществ  для КГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального  хозяйства акимата Жамбылской области»   на существующее  положение

· предложения по нормативам эмиссий  по ингредиентам

· расчет валовых выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу

Предприятие КГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального  хозяйства акимата Жамбылской области»   представлено 14 организованными и 4 неорганизованными  источниками  выбросов.
В выбросах от источников загрязнения предприятия  КГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального  хозяйства акимата Жамбылской области»   содержится  28 загрязняющих веществ, для  которых  разработаны нормативы эмиссий. Расчеты полей концентраций выполнены для  всех загрязняющих  веществ.
        Нормативы эмиссий  устанавливаются на срок до 10 лет и подлежат пересмотру при изменениях в технологии производства, приведших к появлению новых источников выбросов, а также в случае принятия новых законодательных актов по   нормированию выбросов в атмосферный воздух.

       Выбросы загрязняющих веществ, отходящих от источников загрязнения атмосферы, и предлагаемые к нормированию – 2026-2035 гг. – составят:  4,630246154 т/год
СОДЕРЖАНИЕ
	
	
	Аннотация
	2

	
	
	Содержание
	3

	
	
	Введение
	5

	1.
	
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
	7

	
	1.1
	Определение категории опасности предприятия
	8

	2
	
	КРАТКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
	8

	3
	
	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ.
	11

	
	3.1.
	Описание технологического процесса
	11

	
	3.2.
	Краткая характеристика пылеулавливающих установок
	20

	
	3.3
	 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту.
	21

	
	3.4.
	Перспективы развития производства
	23

	
	3.5.
	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
	23

	
	3.6
	Сведения об аварийных и залповых выбросах
	27

	
	3.7
	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
	27

	
	3.8.
	Обоснование полноты и достоверности исходных данных
	36

	4.
	
	ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВОВ  НДВ
	37

	
	4.1.
	Общие положения
	37

	
	4.2.
	Учет местных особенностей при расчете загрязнения атмосферы
	37

	
	4.3.
	Моделирование и анализ уровня загрязнения приземного слоя атмосферы.
	41

	
	4.4.
	Анализ результатов расчета загрязнения  атмосферы загрязняющими        веществами
	44

	
	4.5.
	Предложение по нормативам предельно допустимых выбросов (ПДВ)
	45

	
	4.6.
	Организация мероприятий с целью достижения нормативов эмиссий
	49


	
	4.7.
	Уточнение границ области воздействия  (размера  санитарно-защитной зоны (СЗЗ)).
	51

	
	4.8
	 Данные о пределах области воздействия.
	51

	5
	
	ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
	53

	6
	
	 КОНТРОЛЬ  ЗА   СОБЛЮДЕНИЕМ  НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ. 
	56

	7
	
	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ (НМУ).
	61

	8
	
	 ЛИМИТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
	63

	
	
	Список используемой литературы
	65


СПИСОК     ПРИЛОЖЕНИЙ

	Приложение 1
	Ситуационная  карта-схема  расположения предприятия 
	

	Приложение 2
	Карта-схема предприятия с источниками  загрязнения 
	

	Приложение 3
	Перечень городов, в которых прогнозируется НМУ
	

	Приложение 4
	Результаты расчетов величин выбросов загрязняющих веществ 
	

	 Приложение 5
	Письмо филиала РГП на ПХВ «Казгидромет» по фоновым концентрациям
	

	Приложение 6
	Письмо филиала РГП на ПХВ «Казгидромет» по метео данным
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ВВЕДЕНИЕ.
         Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ  в атмосферный воздух  выполнен в связи с разработкой проекта «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка» 
Проект разработан на основании Экологического Кодекса Республики Казахстан, в соответствии:  

- Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ( Министра экологии и природных ресурсов РК № 63 от 10.03.2021 г.;  

- Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от( выбросов предприятий, утвержденной приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221 - Ө от 12.06.2014  

- РНД 211.2.02.02-97 «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов( нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан, правилами установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», и рядом других нормативно-правовых норм, методических указаний и рекомендаций. 

Основной задачей проекта нормативов НДВ является установление нормативов допустимых выбросов с целью регулирования качества атмосферного воздуха для установления допустимого воздействия на него, обеспечивающих экологическую безопасность и сохранение экологических систем. 

Предельно допустимым считается выброс вредного вещества в атмосферу от его источников с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания выбросов в атмосфере, при условии, что выбросы того же вещества из других источников предприятия с учетом фонового загрязнения не создадут предельную концентрацию, превышающую максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДК). Значение НДВ для каждого вещества устанавливаются на основе расчетов, выполненных в соответствии с Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, утвержденной приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221 - Ө от 12.06.2014. 

В проекте НДВ приводится полная инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, определяются количественные и качественные характеристики выбросов.

Проект нормативов эмиссий  выполнен на основании инвентаризации источников выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу   совместно со  специалистами КГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального  хозяйства акимата Жамбылской области» , согласно   договора.

 При разработке проекта НДВ были использованы исходные данные, представленные Заказчиком.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ.
КГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального  хозяйства акимата Жамбылской области»   находится РК, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Желтоксан,78, БИН 070340004392, Аитбеков Жанадил Нургалиевич, тел.: 87262433807. «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка» в Жамбылской области Республики Казахстан. 
       Основным видом деятельности  КГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального  хозяйства акимата Жамбылской области», является транспортировка газа по магистральным трубопроводам. С реализацией проекта по Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка» Жамбылской области, будут созданы дополнительные мощности для бесперебойного обеспечения потребностей населения и предприятий, использующих природный газ в качестве основного топлива.
В зоне влияния  предприятия КГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального  хозяйства акимата Жамбылской области»   зон отдыха, курортов и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет. 

1.1. Определение категории опасности предприятия.

Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду приняты в соответствии с Приложением 2 к Экологическому Кодексу РК, и относится к объектам II категории (пп. 7.13 «транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов», п. 7, раздел 2).

Таким образом, предприятие категорируется как объект II категории.

2. КРАТКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА.

Климатические условия.

Климат  района резко континентальный и крайне засушливый. 

Для описания природно-климатических условий использованы данные СП РК 2.04-01-2017*, литературные источники, наблюдения РГП «Казгидромет» на метеорологических станциях, расположенной вблизи рассматриваемой территории.

Согласно СП РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология» территория относится к IV-Г строительно-климатическому подрайону.

Температурный режим

Климат характеризуется как резко континентальный и засушливый, с очень ограниченным количеством осадков, особенно в летний период.

Зимний период достаточно продолжительный, сопровождается сильными ветрами и пасмурными днями. Средние температуры в январе составляют -1,5 °С и выше, средний минимум температуры воздуха в январе -6 °С и выше. Суточная амплитуда температуры воздуха в январе Аср=6,6 °С, Аmax=27,5 °С, Аmin=1,2 °С. Яркое дневное солнце вызывает значительные оттепели, что препятствует образованию устойчивого снежного покрова.

Лето жаркое и засушливое, большое количество солнечного сияния и малая облачность наблюдается на всем протяжении периода. Кратковременные дожди и в редких случаях грозы в большей части приходятся на прибрежную часть. Пыльные бури приходятся в основном на июль и август месяц. Средние температуры в июле составляют +26,4 °С, средний максимум температуры воздуха в июле +32 - +34 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха в дневные часы +42°С. Суточная амплитуда температуры воздуха в июле Аср=10,2 °С, Аmax=20,2 °С, Аmin=2,6 °С. 

Средняя месячная и годовая температура воздуха

	Средняя месячная и годовая температура воздуха

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-8.0
	4.8
	14.4
	17.6
	22.7
	28.0
	29.2
	25.9
	20.1
	15.3
	11.1
	2.5
	15.3


Влажность воздуха

В Келесском районе Туркестанской области влажность воздуха зимой повышенная, а летом резко снижается из-за жаркого и засушливого климата.

Относительная влажность воздуха

	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее, %

	холодного месяца (января),
	теплого месяца (июля)

	73
	33


Средняя месячная относительная влажность воздуха рассчитана по всем станциям республики за период наблюдений.

Относительная влажность
	Средняя за месяц и год относительная влажность, %

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	73
	72
	67
	66
	55
	39
	33
	34
	36
	49
	69
	73
	55


Атмосферные осадки

В Келесском районе Туркестанской области за холодный период (с ноября по март) выпадает в среднем около 90–100 мм осадков, что составляет большую часть годовой нормы за счёт зимних и весенних осадков.

За тёплый период (с апреля по октябрь) количество осадков составляет примерно 70–80 мм, при этом в летние месяцы фиксируется минимум осадков и выраженная засуха.

Средняя количество осадков
	Среднее количество (сумма) осадков за ноябрь-март, мм
	Среднее количество (сумма) осадков за апрель-октябрь, мм

	90-100
	70-80


Атмосферная циркуляция и ветровой режим

Нормативная ветровая нагрузка для Келесского района Туркестанской области составляет 0,38 кПа — I ветровой район. 

Для района характерны частые ветры, преимущественно северо-восточного и западного направления, с наибольшей скоростью в летний период и более спокойными условиями зимой.
· средняя скорость за отопительный период 1,3-3,9 м/с;

· максимальный из средних скоростей по румбам в январе 4,0 м/с;

· среднее число дней со скоростью ≥10 м/с при отрицательной температуре воздуха 2 м/с;

· минимальная из средних скоростей по румбам в июле 2,0 м/с;

· повторяемость штилей за год 16 %.
Среднегодовая скорость ветра составляет по МС Жетысай 1,5 м/с.

Средняя повторяемость направлений ветра и штиля, %

	Румбы
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	%
	21,0
	18,7
	16,4
	8,4
	2,9
	3,5
	11,4
	17,7
	16,3



[image: image4.png]0B

ca

03





Роза ветров
Снежный покров

По Келесскому району Туркестанской области продолжительность залегания устойчивого снежного покрова минимальна из-за тёплого и засушливого климата. Снег выпадает нерегулярно и сохраняется короткими периодами, в среднем не более 10–15 дней за зиму, зачастую полностью исчезая в течение нескольких суток после выпадения. Высота снежного покрова, как правило, не превышает 5–10 см, а максимальные значения, зафиксированные по данным метеонаблюдений, составляют около 15 см. На открытых участках возможны незначительные надувы и снос снега под действием ветра. Устойчивый снежный покров, в климатическом понимании, формируется не каждый год.

Снежный покров
	Высота снежного покрова, см

	средняя из наибольших декадных за зиму
	максимальная из наибольших декадных
	максимальная суточная за зиму на последний день декады

	5
	10
	до 15


Солнечная радиация

Одной из основных характеристик, определяющих климат данной территории, является приток солнечной радиации на подстилающую поверхность. Поступление солнечной радиации определяется широтой места, продолжительностью солнечного сияния.

В среднемноголетнем годовое количество часов с солнечным сиянием составляет 3015 часов.

Продолжительность солнечного сияния

	Средняя за месяц и за год продолжительность солнечного сияния, часы

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	165
	185
	245
	270
	310
	345
	400
	370
	300
	255
	200
	170
	3015


Атмосферные явления 

Среднее число дней с атмосферными явлениями за год рассчитано за период. 

Среднее число дней с атмосферными явлениями за год
	Пыльная буря
	Туман
	Метель
	Гроза

	50
	10
	10
	10


3.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ.

На период строительства выявлено 7 временных организованных источника – выхлопные трубы от дизель генератора, компрессора, битумоплавильной установки, дизель двигателя (сварочн агрегата) и бензинового двигателя (сварочн агрегата), 1 временный неорганизованный источник - строительная площадка.

Реализация проектных решений предусмотрена с проведением следующих работ:

· Землянные работы - в соответствии с проектом будут проводиться земляные работы разработки траншей и котлованов экскаватором, необходимые для прокладки газопроводов, с дальнейшей обратной засыпкой исходным грунтом, с использованием бульдозера.

· Битумные работы - необходимы для защиты от коррозии, с применением битумно-минерального покрытия.

· Сварочные работы;

· Лакокрасочные работы;

· Работа дизель-генератора, компрессора;

· Продувка природным газом при пуско-наладочных работах;

· Работа спецтехники (ненормируемый источник).

В процессе эксплуатации основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будет являться АГРС.

Источниками выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта будут являться:

1) Продувочные свечи;

2) Неплотности оборудования.
                                   3.1.Описание технологического процесса.

Рабочим проектом предусматривается строительство следующих объектов:

· Газопровод-отвод на ГРС «ГРС-2 Тараз» PN 5,4МПа  из стальных сварных спиралешовных труб D325х10 мм, по ГОСТ 31447-2012 (К-52), в заводской изоляции, общей протяженностью - 0,216 км пропускной способностью 50тыс.м3/ч, в подземном исполнении с присоединением к действующему МГ «БГР-ТБА» на 440,850км  1 и 2 нитки. 

· Охранный крановый узел (ОК-1, ОК-2) DN300 РN 5,4МПа с размером площадки 5,0 х 7,0м.
· ГРС- «ГРС-2 Тараз», предназначеная для подачи газа от магистрального газопровода с давлением Рвх = 1,5…5,4 МПа, переключения поступающего газа из газопровода, его очистки и подогрева, редуцирования со снижением и поддержанием давления в заданных пределах и поддержания его с определенной точностью при изменении расхода и давления газа на входе АГРС, а также для, измерения, регистрации его расхода и одоризации газа. Устанавливается в пределах существующей площадки ГРС производительностью 30 тыс.нм3/час. 

Проектная мощность

· Газопровод-отвод на ГРС «ГРС-2 Тараз» 

Общая пропускная способность номинальная –
Q=до 50 тыс.нм3/час 

проектное давление - 



5,4 МПа;

диаметр, толщина стенки трубопровода -    
DN 325х10 мм, 

протяженность газопровода -                    
0,216 км

марки стали (класс прочности) - 
         К-55 

нормативный документ на трубу -
ГОСТ 31447-2012, покрытие 3пэ-н (тип 1 - спиралешовная)
 ГОСТ 31448-20212

· ГРС «ГРС-2 Тараз»                 ГРС «Голубое пламя»-050-1/1,8...5,4/1,2-У1
пропропускная способность -    
        Q=300÷30 000 нм3/час 

Давление на входе в АГРС, Рвх - 

Рmax = 5,4 МПа, Рmin = 1,5 МПа

· Давление на выходе из АГРС, Рвых - 

выход 1 - РN 0,6 МПа

3.2. Краткая характеристика пылеулавливающих установок.

         На период строительства и период эксплуатации пылеулавливающее и газоочистное оборудование отсутствует.

3.3. Оценка степени применяемой технологии, технического  оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту.
В рамках научно-технического уровня технология и техническое оборудование не применяется. 
3.4. Перспектива развития производства.

Замена АГРС обеспечит увеличение объемов поставок газа потребителю с 20 000 нм3/час до 50 000 нм3/час, позволит оснастить АГРС дополнительным современным оборудованием, обеспечивающим автоматизированный контроль и передачу данных о работе АГРС в диспетчерскую ЛПУ «Полтарацкое». 

3.5. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
на существующее положение.

           Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу и их количественная характеристика  представлена в таблицах 3.1. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации








Таблица 3.1

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,00066
	0,00934
	0,2335

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,000107
	0,001517
	0,02528333

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,0000417
	0,000588
	0,01176

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0031870679
	0,00052171321
	0,06521415

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	0,003979
	0,056
	0,01866667

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	860,85852
	4,336705
	0,0867341

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	97,62732
	0,2229979
	0,00445996

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	30
	 
	0,32582168
	0,00169324043
	0,00005644

	1716
	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)
	 
	0,00005
	 
	 
	3
	0,0173664651
	0,00088330001
	17,6660003

	 
	В С Е Г О:
	 
	 
	 
	 
	 
	958,837003
	4,630246154
	18,111675

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


3.6. Сведения об аварийных и залповых выбросах.

Аварийные выбросы. Согласно закону Республики Казахстан «О гражданской защите» авария - это разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Согласно статьи 395, пункт 2 Экологического Кодекса РК, при возникновении аварийной ситуации на объектах 1 и 2 категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не  более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения окружающей среды вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

Условия работы и технологические процессы, применяемые на предприятии, не допускают возможности аварийных выбросов. 

Аварийные выбросы не нормируются. Для их предотвращения разрабатываются и проводятся профилактические мероприятия.

Залповые выбросы. Согласно техническому регламенту, с целью обеспечения выполнения требований техники безопасности по ведению технологического процесса на предприятии предусмотрены залповые выбросы. К залповым выбросам относятся выбросы загрязняющих веществ, предусмотренные регламентом работ, повышающие обычный уровень выбросов, которые также могут превышать установленный предельный уровень (НДВ).

Залповые выбросы газопровода являются специфической частью технологического процесса магистрального газопровода. Они связаны с работой предохранительно-сбросного клапана при повышении давления за регулятором, что сопровождается сбросом «излишков» газа в атмосферу через свечу, планово-предупредительные ремонты технологического оборудования. 

Перечень источников залповых выбросов
	Наименование производств (цехов) и источников выбросов
	Наименование вещества
	Выбросы веществ, г/с
	Периодичность, раз/год
	Продолжительность выброса,  сек.
	Годовая величина залповых выбросов,

т/год

	
	
	по регламенту
	залповый выброс
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0001 - свеча
	Метан
	-
	0,0277
	1
	3
	0,0006

	
	Углеводороды предельные С6-С10
	-
	0,00001975
	1
	3


	0,00000043

	
	Сероводород
	-
	0,000000254
	1
	3
	0,000000005

	
	Смесь природных меркаптанов
	-
	0,000000581
	1
	3
	0,000000013

	
	Азота диоксид
	-
	0,00066
	1
	3
	0,00934

	
	Азота оксид 
	-
	0,000107
	1
	3
	0,001517

	
	Сера диоксид
	-
	0,0000417
	1
	3
	0,000588

	
	Углерод оксид
	-
	0,003979
	1
	3
	0,056

	0002 - свеча
	Метан
	-
	36,2052
	1
	5
	1,2451

	
	Углеводороды предельные С1-С5
	-
	2,21825
	1
	5
	0,151

	
	Углеводороды предельные С6-С10
	-
	0,01926024
	1
	5
	0,00044138

	
	Сероводород
	-
	0,000224313
	1
	5
	0,000004404

	
	Смесь природных меркаптанов
	-
	0,00074229
	1
	5
	0,00002502

	0003 - свеча
	Метан
	-
	4,52853
	1
	5
	0,015089

	
	Углеводороды предельные С1-С5
	-
	0,47059
	1
	5
	0,0017803

	
	Углеводороды предельные С6-С10
	-
	0,00184058
	1
	5
	0,000005476

	
	Сероводород
	-
	0,0000187495
	1
	5
	0,0000000527

	
	Смесь природных меркаптанов
	-
	0,0000913703
	1
	5
	0,0000002999

	0005 - свеча
	Метан
	-
	819,2518
	1
	5
	0,71392

	
	Углеводороды предельные С1-С5
	-
	94,8457
	1
	5
	0,0701886

	
	Углеводороды предельные С6-С10
	-
	0,304392
	1
	5
	0,00030195

	
	Сероводород
	-
	0,002925
	1
	5
	0,000003434

	
	Смесь природных меркаптанов
	-
	0,016472
	1
	5
	0,0000142414

	0006 - свеча
	Метан
	-
	0,76453
	18
	3
	0,000835

	
	Углеводороды предельные С1-С5
	-
	0,09278
	18
	3
	0,000029

	
	Углеводороды предельные С6-С10
	-
	0,00027473
	18
	3
	0,000000514

	
	Сероводород
	-
	0,0000025238
	18
	3
	0,0000000063

	
	Смесь природных меркаптанов
	-
	0,0000335002
	18
	3
	0,000000023

	0007 - свеча
	Метан
	-
	0,006
	18
	3
	0,0001

	
	Углеводороды предельные С6-С10
	-
	0,0000043
	18
	3
	0,00000009

	
	Сероводород
	-
	0,0000000553
	18
	3
	0,0000000012

	
	Смесь природных меркаптанов
	-
	0,0000001264
	18
	3
	0,0000000027


3.7. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов эмиссий в окружающую среду  представлены в виде таблицы  3.3. 

Исходные данные (г/сек, т/год) принятые для расчета эмиссий в окружающую среду, определены расчетным путем с учетом неравномерности и не одновременности работы оборудования и учитывая максимальный режим работы предприятия, на основании утвержденных методик, приведенных в списке использованных источников.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на период эксплуатации                                                Таблица 3.3
	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го кон

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ш

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадн

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источни

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Площадка

	001
	
	АГРС Блок
	1
	
	свеча
	0004
	6
	0.02
	0.41
	0.00013
	4.1
	157490
	12034
	

	
	
	операторной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	АГРС
	1
	8760
	неорганизованный
	6001
	2
	
	
	
	4.3
	85924
	30324
	3

	
	
	неплотности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	узла учета газа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	АГРС  узел
	1
	8760
	неорганизованный
	6002
	2
	
	
	
	4.1
	157456
	12036
	2

	
	
	переключения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	ца лин.
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	ирина
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	ого
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	ка
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000000002
	0.018
	5e-12
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0410
	Метан (727*)
	0.0002
	1561.567
	0.000001
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.00000018
	1.405
	0.0000000004
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1716
	Смесь природных
	0.000000005
	0.041
	1.3e-11
	

	
	
	
	
	
	
	меркаптанов /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	этилмеркаптан/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Одорант СПМ - ТУ 51-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	81-88) (526)
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000000718
	
	0.00002264
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0410
	Метан (727*)
	0.01
	
	0.3154
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.00000718
	
	0.0002264
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1716
	Смесь природных
	0.00000164
	
	0.0000517
	

	
	
	
	
	
	
	меркаптанов /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	этилмеркаптан/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Одорант СПМ - ТУ 51-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	81-88) (526)
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000000957
	
	0.0000302
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	неплотности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	АГРС  узел
	1
	8760
	неорганизованный
	6003
	2
	
	
	
	4.1
	157467
	12034
	8

	
	
	очистки и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	подогрева
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	неплотности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0410
	Метан (727*)
	0.01334
	
	0.421
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.00000957
	
	0.000302
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1716
	Смесь природных
	0.000002187
	
	0.000069
	

	
	
	
	
	
	
	меркаптанов /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	этилмеркаптан/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Одорант СПМ - ТУ 51-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	81-88) (526)
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000014495
	
	0.00046097
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0410
	Метан (727*)
	0.05122
	
	1.62466
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.00001315
	
	0.000415
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1716
	Смесь природных
	0.000022765
	
	0.000723
	

	
	
	
	
	
	
	меркаптанов /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	этилмеркаптан/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Одорант СПМ - ТУ 51-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	81-88) (526)
	
	
	
	


3.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных принятых, принятых для расчета НДВ.

    В связи с тем, что в настоящее время определить фактические выбросы вредных веществ в атмосферу предприятием методами инструментальных замеров не представляется возможным (предприятие не работает на полную мощность), выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании следующих методических нормативных документов: 

1. Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии и природных ресурсов РК № 63 от 10.03.2021 г.;

 2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.п.

3. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час. 

4. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4), Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.; 

5. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005.; 

4. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВОВ  ЭМИССИЙ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.

4.1. Общие положения.

Расчет загрязняющих веществ воздушного бассейна производился на персональном компьютере модели  Intel Pentium4  2,4 Ghz по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе «ЭРА» версия 3.0. Программа предназначена для расчета полей концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления эмиссий в атмосферный воздух. Программа согласована с ГГО им. А.И. Воейкова и в соответствии с «Инструкцией по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» разрешена к применению в Республике Казахстан.

Размер основного расчетного прямоугольника для предприятия КГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального  хозяйства акимата Жамбылской области»  определен с учетом влияния загрязнения:

 - со сторонами 10000 х 10000 м. Шаг сетки основного прямоугольника 1000 метров. 
Расчет проводился на зимний период  времени. 

4.2. Учет местных особенностей при расчете загрязнения атмосферы.
В административном отношении проектируемый объект находится в Келесском районе, Туркестанской области Республики Казахстан. 
Район строительства несейсмичный. Рельеф территории представляет собой слабо волнистую поверхность, со сглаженными плоскостным смывом редкими останцовыми буграми. Почвенный покров на площадке представлен супесью пылеватой, просадочной (первая категория по просадочности) с мощностью просадочной толщи около 4,8 м.
Трасса газопровода намечена в самостоятельном коридоре, площадки узлов линейных сооружений размещаются в соответствии с технологической схемой, на территориях свободных от застройки, сетей, зеленых насаждений, в полосе охранной зоны газопровода.
Климат  района резко континентальный и крайне засушливый. 

Климатическая характеристика района по данным многолетних наблюдений метеостанции приведены в таблицах 4.2.1
Таблица 4.2.1 - Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по МС Жетысай
	Hаименование характеристик
	Величина

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	37,0

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, град С
	-0,1

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	21,0

	СВ
	18,7

	В
	16,4

	ЮВ
	8,4

	Ю
	2,9

	ЮЗ
	3,5

	З
	11,4

	СЗ
	17,7

	Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/сек
	4

	Среднегодовая скорость ветра, м/сек
	1,5


4.3. Моделирование и анализ уровня загрязнения приземного слоя атмосферы.

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест, при отсутствии утвержденных значений ПДК для веществ - ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ).  

Максимально разовые ПДК относятся к 20-30 минутному интервалу времени и определяют степень кратковременного воздействия примеси на организм человека. Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании следующих действующих санитарно-гигиенических нормативов:
 – максимально-разовые (ПДК м.р.), согласно приложения 1 к «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (утвержденных приказом Министра Национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №168); 
– ориентировочные безопасные уровни воздействия - ОБУВ, согласно Таблицы 2 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (утвержденных приказом Министра Национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №168); 
Согласно санитарным нормам РК, на границе СЗЗ и в жилых районах концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, не должна превышать 1 ПДК. 
По степени воздействия на организм человека выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на четыре класса опасности. Группы веществ с суммирующим эффектом воздействия приводятся в соответствии с нормативным документом РК «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (утвержденных приказом Министра Национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №168).
 На рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере в значительной степени влияют метеорологические условия местности (температура воздуха, скорость и повторяемость направлений ветра) и характер подстилающей поверхности. Климатические характеристики, использованные в расчете, в соответствии с РД 52.04.186-89 (стр. 419, таблица 9.15).

Расчет величин концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, проводился на расчетном прямоугольнике.

 Расчеты загрязнения атмосферы проводились, согласно таблице 3.5 определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам, по максимально возможным выбросам вредных веществ, при максимальной загрузке технологического оборудования с учетом коэффициента одновременности работы оборудования
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДК
максим.
разовая,
мг/м3
	ПДК
средне-
суточная,
мг/м3
	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3
	Выброс вещества, г/с
(M)
	Средневзве-шенная высота, м
(H)
	 М/(ПДК*Н)
для  Н>10
  М/ПДК  
для  Н<10
	Необхо-димость прове-
дения расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	0,020583712
	7,09
	0,0515
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,002222222
	2
	0,0148
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	0,12728
	6
	0,0255
	Нет

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	50
	49396,0189940
	3,26
	9 879 204
	Да

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	30
	648,989168024
	3,16
	21 633
	Да

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	4,84E-08
	3,02
	0,0048
	Нет

	1716
	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)
	0,00005
	 
	 
	1,45517448385
	3,76
	291 034 897
	Да

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	0,014902556
	2
	0,0149
	Нет

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	0,125282222
	7,1
	0,6264
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	0,012251542
	2
	0,0245
	Нет

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,008
	 
	 
	0,45261672023
	3,26
	565 771
	Да

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	0,000476222
	2
	0,0095
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.


4.4. Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы загрязняющими         веществами.

В связи с тем, что концентрации загрязняющих веществ от неорганизованных источников выбросов на рабочих площадках не превышают 0,1 ПДК, а также учитывая, что все организованные источники являются залповыми источниками выбросов, то расчет рассеивания выполнять не целесообразно.

4.5. Предложения  по  нормативам  эмиссий в окружающую среду.

           На основании результатов расчета рассеивания в атмосфере максимальных приземных концентраций составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения атмосферы, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов эмиссий в окружающую среду.
Предельно допустимым для предприятия  считается суммарный выброс загрязняющего вещества в атмосферу от всех источников данного предприятия, установленный с учетом перспективы развития данного предприятия и рассеивания выбросов в атмосфере при условии, что выбросы того же вещества из источников не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК.

Рассчитанные значения эмиссий в окружающую среду являются научно обоснованной технической нормой выброса промышленным предприятием  вредных  химических  веществ,  обеспечивающей  соблюдения требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок. Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении эмиссий в окружающую среду для источников загрязнения атмосферы являются ПДК.

Для населенных мест требуется выполнение соотношения:             См

                                                                                                                      ----------   ≤1

                                                                    ПДК

по  ингредиентам и группам суммации, для которых выполняется это соотношение выбросы  загрязняющих веществ (г/с, т/год) предложены в качестве нормативов эмиссий в окружающую среду и устанавливаются на 2026-2035 годы. 
      Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали возможность принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве предельно допустимых выбросов на срок действия разработанного проекта или до ближайшего изменения технологического режима работы, переоснащения установки, увеличения объемов работ, строительство и эксплуатация новых объектов, в результате которых произойдет изменение количественного и качественного состава выбросов, и как следствие, изменение нормативов.
         Нормативы выбросов предложены для каждого вредного вещества, загрязняющего окружающую среду. 
         «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» предусматривает расчёт нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу только от стационарных источников. Следовательно, выбросы загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания настоящим разделом не нормируются. При этом за выбросы загрязняющих веществ от вышеупомянутых источников будут осуществляться платежи в установленном законом порядке. 
           По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.
Предложения по нормативам выбросов по каждому загрязняющему веществу и источникам выбросов приведены в таблице 3.6

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ                          Таблица 3.6

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	существующее положение
	на 2024-2032 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	Магистральный
	0001
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0000018
	0.0
	0.0000018
	2024

	газопровод, Пл.04
	-0018
	
	
	
	
	
	
	

	(0410) Метан (727*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Магистральный
	0001
	0.0
	0.0
	0.0
	0.224838
	0.0
	0.224838
	2024

	газопровод, Пл.04
	-0018
	
	
	
	
	
	
	

	(0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	Магистральный
	0001
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0000018
	0.0
	0.0000018
	2024

	газопровод, Пл.04
	-0018
	
	
	
	
	
	
	

	(1716) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ(526)

	Магистральный
	0001
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0000054
	0.0
	0.0000054
	2024

	газопровод, Пл.04
	-0018
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным
	0.0
	0.0
	0.0
	0.224847
	0.0
	0.224847
	

	источникам:
	

	Т в е р д ы е:
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, ж и д к и е:
	0.0
	0.0
	0.0
	0.224847
	0.0
	0.224847
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	Магистральный
	6001
	0.0
	0.0
	0.0000001878
	0.00000592
	0.0000001878
	0.00000592
	2024

	газопровод, Пл.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	Магистральный
	6002
	0.0
	0.0
	0.0000002733
	0.00000862
	0.0000002733
	0.00000862
	2024

	газопровод, Пл.04, Цех
	
	
	
	
	
	
	
	

	01, УПОУ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Магистральный
	6003
	0.0
	0.0
	0.000000256
	0.00000807
	0.000000256
	0.00000807
	2024

	газопровод, Пл.04, Цех
	
	
	
	
	
	
	
	

	02, Площадка
	
	
	
	
	
	
	
	

	конденсатосборника
	
	
	
	
	
	
	
	

	(0410) Метан (727*)

	Магистральный
	6001
	0.0
	0.0
	0.0183
	0.577
	0.0183
	0.577
	2024

	газопровод, Пл.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	Магистральный
	6002
	0.0
	0.0
	0.02665
	0.84
	0.02665
	0.84
	2024

	газопровод, Пл.04, Цех
	
	
	
	
	
	
	
	

	01, УПОУ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Магистральный
	6003
	0.0
	0.0
	0.02496
	0.787
	0.02496
	0.787
	2024

	газопровод, Пл.04, Цех
	
	
	
	
	
	
	
	

	02, Площадка
	
	
	
	
	
	
	
	

	конденсатосборника
	
	
	
	
	
	
	
	

	(0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	Магистральный
	6001
	0.0
	0.0
	0.0000001878
	0.00000592
	0.0000001878
	0.00000592
	2024

	газопровод, Пл.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	Магистральный
	6002
	0.0
	0.0
	0.0000002733
	0.00000862
	0.0000002733
	0.00000862
	2024

	газопровод, Пл.04, Цех
	
	
	
	
	
	
	
	

	01, УПОУ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Магистральный
	6003
	0.0
	0.0
	0.000000256
	0.00000807
	0.000000256
	0.00000807
	2024

	газопровод, Пл.04, Цех
	
	
	
	
	
	
	
	

	02, Площадка
	
	
	
	
	
	
	
	

	конденсатосборника
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1716) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ(526)

	Магистральный
	6001
	0.0
	0.0
	0.0000003756
	0.00001184
	0.0000003756
	0.00001184
	2024

	газопровод, Пл.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	Магистральный
	6002
	0.0
	0.0
	0.000000547
	0.00001725
	0.000000547
	0.00001725
	2024

	газопровод, Пл.04, Цех
	
	
	
	
	
	
	
	

	01, УПОУ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Магистральный
	6003
	0.0
	0.0
	0.000000512
	0.00001615
	0.000000512
	0.00001615
	2024

	газопровод, Пл.04, Цех
	
	
	
	
	
	
	
	

	02, Площадка
	
	
	
	
	
	
	
	

	конденсатосборника
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по неорганизованным
	0.0
	0.0
	0.0699128688
	2.20409046
	0.0699128688
	2.20409046
	

	источникам:
	

	Т в е р д ы е:
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, ж и д к и е:
	0.0
	0.0
	0.0699128688
	2.20409046
	0.0699128688
	2.20409046
	

	Всего по объекту:
	0.0
	0.0
	0.0699128688
	2.42893746
	0.0699128688
	2.42893746
	

	Т в е р д ы е:
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, ж и д к и е:
	0.0
	0.0
	0.0699128688
	2.42893746
	0.0699128688
	2.42893746
	


4.6. Организация мероприятий с целью достижения нормативов эмиссий в окружающую среду.

При организации намеченной деятельности необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды, которые должны включать предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в атмосферу.

Для уменьшения загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижения уровня шума в процессе эксплуатации необходимо выполнить следующие мероприятия: 

· отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов всех механизмов;

· организация системы упорядоченного движения автотранспорта;

· выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей) с доставкой воды поливомоечными машинами;

· проведение приемки материалов без хранения на территории;

· отходы строительства реализуются на собственном строительстве, а избытки складируются на отведенной площадке основного строительства;

· площадка складирования грунтов на участках не предусматривается;

· все виды производственных отходов подлежат утилизации; 

· при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом;

· своевременное проведение планово предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования;

· применение систем автоматических блокировок и аварийной остановки, обеспечение отключения оборудования и установок при нарушении технологического режима без разгерметизации систем.

· организация экологической службы надзора;

· организация и проведение работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха;

· сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях.

При соблюдении всех решений принятых в технологическом регламенте и всех предложенных мероприятий, негативного воздействия на атмосферный воздух проектируемого объекта не ожидается.

4.7.  Уточнение границ области воздействия  (размера

 санитарно-защитной зоны (СЗЗ)).

Период строительства

В соответствии Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровья человека» приказ МЗ РК от 11.01.2022 г. №КР ДСМ-2 в период строительства размеры СЗЗ не определяются и специальные разрывы не устанавливаются.

Период эксплуатации

В соответствии СП "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2  устанавливаются санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы.

· АГРС - для газораспределительных станций магистральных газопроводов с одоризационными установками от меркаптана размер СЗЗ должен быть не менее 300 м (пп. 29, п. 3, Приложение 1). АГРС отнести к  объекту III класса опасности.
· газопровод-отвод относится к магистральным трубопроводам, в связи с чем в соответствии с вышеуказанным документом для магистральных трубопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы. В данном случае для линейной части газопровода при диаметре до 300 мм санитарный разрыв должен быть не менее (Приложение 4 к СП №237), линейную часть МГ можно отнести к IV классу опасности по СЗЗ:
· 100 м – до города и населенных пунктов; коллективных садов и дачных поселков; тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей;

· 75 м – до отдельных малоэтажных зданий, сельскохозяйственных полей и пастбищ, полевых станов;

· 25 м – до магистральных оросительных каналов, рек, водоемов, водозаборных сооружений.

Данные нормативы обеспечивают нормативную эксплуатацию проектируемых объектов. 

На территории санитарных разрывов газопровода-отвода, отсутсвуют территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических организаций, территорий садоводческих товариществ и коттеджей застройки, коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Согласно результатам расчетов рассеивания превышений ПДКмр на границе СЗЗ (равной 300м) не выявлено. По всем веществам показатели приземных концентраций без превышения нормативов ПДК. 

5. ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА. 

Воздействие физических факторов в процессе проведения работ, может оказывать влияние не только на окружающую среду, но и на здоровье населения и персонала - это, прежде всего:

- шум;

- электромагнитное излучение;

- освещение;

- вибрация.

Воздействие физических факторов с учетом проведения работ можно условно разделить на два периода: строительства и эксплуатация. 

В период строительства воздействие на компоненты природной среды проявится в наибольшей степени, что связано с проведением комплекса строительных, ремонтных и других подготовительных работ на площадке.

В период эксплуатации (при штатном и безаварийном режиме работы) интенсивность воздействий на окружающую природную среду, по сравнению со строительным этапом, заметно снизится.

5.1 Акустическое воздействие

Оценка акустического воздействия объекта произведена с использованием ГОСТ 12.1.003-2014 и Санитарных правил РК 2.04-02-2011 «Защита от шума».

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 кГц.

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв, дБА, и максимальные уровни звука LАмакс, дБА.

Санитарных правил РК 2.04-02-2011 «Защита от шума» (раздел 5.2) определяет:

Шумовыми характеристиками технологического и инженерного оборудования, создающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности Lw, дБ, в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности), а оборудование, создающего непостоянный шум, - эквивалентные уровни звуковой мощности Lw экв и максимальные уровни эвуковой мощности Lw макс в восьми октавных полосах частот.

Основными источниками внешнего шума являются транспортные потоки на улицах и дорогах, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, промышленные и энергетические предприятия и их отдельные установки, внутриквартальные источники шума (трансформаторные подстанции, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, центральные тепловые пункты, хозяйственные дворы магазинов, спортивные и игровые площадки, стройплощадки и др.).

В соответствии с «Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденный приказом Министра национальной экономики РК №169 от 28.02.2015 г., допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука шума на территории жилой застройки не должны превышать нижеприведенных табличных величин (приложение 2 ГН №169 от 28.02.2015 г.):

5.2 Воздействие в период строительства

Принимая во внимание неодновременность осуществления технологических операций при осуществлении строительных работ по организации территории для строительства газопровода-отвода, магистрального газопровода, целесообразно рассмотреть наиболее неблагоприятную ситуацию акустического воздействия на близрасположенные селитебные территории, учитывающую максимально возможное количество единовременно эксплуатируемых машин и механизмов.

На рассматриваемой площадке источники акустического воздействия согласно Санитарных правил РК 2.04-02-2011 «Защита от шума», относятся к постоянным и непостоянным. Согласно данных заказчика на строительной площадке единовременно будет функционировать не более 3 единиц техники.
Учитывая временный характер проведения работ и работы по всей площадке, считаем возможным проведение работ по строительству с ограничением работ в ночной период времени.

Указанные факторы и их сочетания могут изменять интенсивность шума транспортных потоков на 4 -10 дБ.

Движение автотранспорта при строительстве будет происходить по существующим автодорогам. В процессе строительства возможно увеличение транспортных потоков на дорогах, что приведет к некоторому повышению уровня шума в дневное время, особенно при перевозке труб мощными грузовыми автомобилями и доставке строительной техники. Такое воздействие будет ограничено сроками подвозки труб и других материалов.

На площадках и вдоль транспортных путей в условиях открытого рельефа снижение уровня звука на 3 дБ происходит, как правило, при каждом двукратном увеличении расстояния от источника. Таким образом, при удалении от источника шума на расстояние до 200 м происходит быстрое затухание уровня шумов.

Период эксплуатации 

В соответствии с «Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденный приказом Министра национальной экономики РК №169 от 28.02.2015 г., допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука шума на территории жилой застройки не должны превышать нижеприведенных табличных величин (приложение 2 ГН №169 от 28.02.2015 г.):

5.3 Воздействие электромагнитного излучения

Период строительства

Основными производственными источниками воздействия электромагнитного излучения на окружающую среду и воздействия электрического тока на этапе строительства может быть: 

электродвигатели;

персональные компьютеры;

радиотелефоны. 

Электростатический потенциал пользователей компьютером колеблется в диапазоне от - 3 до +5 кВ. одновременно заметный вклад в общее электростатическое поле (ЭСП) вносят электризующиеся от трения поверхности клавиатуры и мыши. Эксперименты показывают, что при работе с клавиатурой ЭСП быстро возрастает с 2 до 12 кВ/м. 

Проектными решениями предусмотрено использование оборудования, обеспечивающего уровень электромагнитного излучения в пределах, установленных СТ РК. 1150-2002, что не окажет негативного влияния на работающий персонал.

При эксплуатации воздействия не предусматривается. 

5.4 Световое воздействие

Период строительства

Световое воздействие ожидается в основном в ночное время в процессе строительных работ, при передвижении автотранспорта.

Нормы освещения на рабочих местах регламентируются Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных Приказом МНЭ РК № 169 от 28.02.2015 г., ПТЭ РК. 

В целом локализация источников света будет носить локальный не единовременный характер, но охватит большую часть территории участка ведения работ.

Период эксплуатации 

Территории будет освещаться прожекторами в основном в ночное время. Воздействие будет ограничено промплощадкой и на окажет негативного влияния на население. В соответствии с «Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденный приказом Министра национальной экономики РК №169 от 28.02.2015 г., допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука шума на территории жилой застройки не должны превышать нижеприведенных табличных величин (приложение 2 ГН №169 от 28.02.2015 г.).   

5.5 Воздействие вибрации 

Период строительства

Основными источниками вибрации в период строительства будут являться: машины и механизмы.

Учитывая, что под воздействием вибрации снижается прочность конструкций, нарушаются работа машин, показания приборов, в связи, с чем не допускается проводить работы и применять машины и оборудование с показателем превышения вибрации более 12 дицебелл (далее - дБ) (4,0 раза) и уровнем звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе.

При строительстве предусмотрено использование строительной и инженерной техники, которая обеспечит уровень вибрации в пределах, установленных норм.

Период эксплуатации 

Проведение работ в соответствии с принятыми проектными решениями по выбору оборудования позволит не превышать нормативных значений вибраций для персонала и, соответственно, на территории ближайшей жилой застройки не будут превышены допустимые значения.

Все меры, необходимые для снижения уровня шума и вибрации до значений допустимых уровней, будут осуществляться во время строительства и эксплуатации объектов.

Следующие меры по смягчению последствий должны использоваться в ходе строительства, чтобы свести к минимуму шум и вибрацию:

- любая деятельность в ночное время должна быть сведена к минимуму;

- следует использовать барьеры ослабления шума;

- использование глушителей для выхлопной системы;

- размещение пресонала в отдельно стоящем блок-боксе;

- использование гибких стыков, сцепления и т.д., если необходимо свести вибрации к минимуму.

Эксплуатацию и техническое обслуживание объекта предусматривается осуществлять оптимальным штатом персонала. Принятые технические решения по автоматизации производства позволят свести к минимуму вмешательство персонала в производственные процессы.

Снижение травматизма и вредного влияния непосредственного контакта персонала с окружающей средой будет достигнуто за счет использования средств индивидуальной защиты, спецодежды, перчаток, средств первой медицинской помощи и обучения правилам безопасного ведения работ и пожарной безопасности. Зоны, в которых снижение звукового давления до предельных уровней, установленных стандартами, невозможно, будут обозначены знаками безопасности. Работающих в этих зонах администрация обязана снабжать средствами индивидуальной защиты, подобранными по ГОСТ. Запрещается даже кратковременное пребывание без средств индивидуальной защиты в зоне с уровнем звукового давления, превышающим 135 дб, любой из нормируемых октавных полос частот.

Звукоизоляция стен и потолков, установка «шумящего оборудования» на виброоснования, установка шумоглушителей,

Звукоизоляция дверных и оконных проемов с устройством уплотнительных прокладок по контуру.

Методы измерения и оценка шума на рабочих местах и шумовых характеристик оборудования должны соответствовать СН РК. 

5.6 Радиация 

Наблюдения за уровнем гамма излучения приводится по данным «Информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды Туркестанской области» выполненного РГП «Казгидромет».

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08 - 0,23 мкЗв/ч (норматив - до 0,3 мкЗв/ч). 

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент,Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы колебалась в пределах 1,6-2,7 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений составила 2,3 Бк/м2, что не превышает предельно- допустимый уровень. 

5.7 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия 

Для снижения физических воздействий в ходе строительства необходимо:

любую деятельность в ночное время свести к минимуму;

использовать барьеры ослабления шума;

использование глушителей для выхлопной системы;

использование гибких стыков, сцепления и т.д., если необходимо свести вибрации к минимуму.

Зоны, в которых снижение звукового давления до предельных уровней, установленных стандартами, невозможно, будут обозначены знаками безопасности. Работающих в этих зонах администрация обязана снабжать средствами индивидуальной защиты, подобранными по ГОСТ. Запрещается даже кратковременное пребывание без средств индивидуальной защиты в зоне с уровнем звукового давления, превышающим 135 дб, любой из нормируемых октавных полос частот.

Методы измерения и оценка шума на рабочих местах и шумовых характеристик оборудования должны соответствовать «Гигиеническим нормативам к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» приказ МНЭ РК №169 от 28.02.2015 г.

6. КОНТРОЛЬ  ЗА   СОБЛЮДЕНИЕМ  НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ. 

В соответствии со статьей 182 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI операторы объектов I и II категории обязаны осуществлять производственный экологический контроль. 

Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе для соблюдения нормативов допустимых выбросов при эксплуатации объектов предприятия, предусматривается система контроля источников загрязнения атмосферы.

Контроль за состоянием воздушного бассейна должен обеспечивать:

- систематические данные о выбросах;

- исходные данные к отчетности предприятия по форме №2-ТП (воздух);

- информацию к оценке соблюдения установленных норм выбросов и к анализу причин вызывающих превышение норм.

Производственный мониторинг воздушного бассейна, как элемент производственного контроля, выполняемый для получения объективных данных с установленной периодичностью, включает в себя следующие направления деятельности.

- наблюдение за параметрами технологических процессов (операционный мониторинг);

- наблюдения за источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля за соблюдением нормативов НДВ (мониторинг эмиссий);

- оценку состояния атмосферного воздуха (мониторинг воздействия).

Контроль за соблюдением установленных величин НДВ осуществляется в соответствии с «Руководством по контролю источников загрязнения атмосферы» РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90) и СТ РК 1517-2006 «Охрана природы. Атмосфера. Метод определения и расчета количества выброса загрязняющих веществ».

«Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в соответствии с «Руководством по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89) и СТ РК 2036-2010 «Охраны природы. Выбросы. Руководство по контролю загрязнения атмосферы» ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охраны природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».

Мониторинг эмиссий и мониторинг воздействия проводится аккредитованной лабораторией, выбираемой на основании тендера.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на руководителя предприятия.

Результаты контроля заносятся в базу данных, включаются в технические отчеты предприятия, отчеты по производственному мониторингу, отчеты по форме №2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдения за параметрами технологических процессов, обеспечивающих работу в штатном режиме, для подтверждения того, что показатели деятельности организации находятся в дипазоне, который считается целесообразным для надлежащей эксплуатации и соблюдения условий техрегламента данного производства. Эти параметры обычно отслеживаются датчиками расхода топлива, давления, температур, влажности, освещения и т. д. Содержание операционного мониторинга определяется оператором.

Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на источниках выбросов выполняется для контроля соблюдения нормативов НДВ.

Мониторинг эмиссий выполняется с использованием следующих методов:

- метод прямого измерения концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах с помощью автоматических газоанализаторов либо инструментального отбора проб отходящих газов с последующим анализом в стационарной лаборатории. Этот метод используется для мониторинга эмиссий на наиболее крупных организованных источников выбросов;

- расчетный метод с использованием методик по расчету выбросов ЗВ в атмосферу, действующих в РК. Этот метод применяется для расчета выбросов от неорганизованных источников, а также выбросов от ряда мелких организованных источников.

Согласно РНД 211.3.01.06-97 и СТ РК 1517-2006 «соответствие величин фактических выбросов источника загрязнения атмосферы нормативными значениям надо проверять инструментальными или инструментально-лабораторными методами во всех случаях, когда для этого имеются технические возможности». При этом необходимо учитывать удельный вклад каждого источника загрязнения атмосферы в валовый выброс предприятия и относительную опасность выбрасываемого в атмосферу загрязняющего вещества.

Контроль за соблюдением нормативов НДВ проводятся на источниках выбросов загрязняющих веществ (дымовых, выхлопных трубах) в точках, специально оборудованных пробоотборниками. Контроль следует проводить в соответствии с аттестованными методиками.

При проведении контрольных замеров на источниках выбросов также контролируются параметры газовоздушной смеси (температуру, скорость, объем), которые, наряду с объемом выбросов, определяют максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия, отчеты по производственному мониторингу, отчеты по форме №2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

В процессе мониторинга воздействия проводятся наблюдения за фактическим состоянием загрязнения атмосферного воздуха в установленных точках.

Целью мониторинга воздействия на атмосферный воздух объекта, как источников выбросов ЗВ, является получение информации о содержании загрязняющих веществ на границе близлежащих к предприятию населенных пунктов, а также предупреждение возникновения критических ситуаций, вредных или опасных для здоровья людей и других живых организмов.

Методики отбора проб (включая технические средства отбора и транспортировки проб), их анализа и контроля, а также принцип действия и инструктаж по применению приборов контроля за состоянием атмосферного воздуха подробно изложено в РД 52.04.186 – «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», в соответствии с которым проводится экологический мониторинг атмосферного воздуха.

При отсутствии возможности осуществлять контроль на предприятии собственными силами, его необходимо выполнять сторонней организацией специализированной организацией по договору с предприятием, по согласованию с областным управлением охраны окружающей среды.

Проведение контрольных замеров выбросов загрязняющих веществ осуществляется аккредитованной лабораторией, при ее отсутствии – косвенным методом (объемы выбросов учитываются расчетным путем по фактическим выбросам загрязняющих веществ и времени работы технологического оборудования).

В связи с кратковременностью строительных работ сторонние организации не привлекаются. Объемы выбросов на период строительства не должны превышать установленных расчетным путем нормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

План-график внутренних проверок

Данные внутренних проверок должны регистрироваться в специально заведенном журнале, с указанием сроков и лиц, ответственных за устранение выявленных нарушений (если таковые имеются), также будет составляться письменный отчет руководителю о проведении внутренней проверки.

В процессе реализации производственного экологического контроля предприятие не реже одного раза в год проводит ее анализ и вносит коррективы при:

· Изменении в производственных технологических процессах;

· Реконструкции предприятия и модернизации оборудования.

Программа производственного экологического контроля дает возможность своевременного принятия мер по корректировке плана реализации природоохранных мероприятий.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ нa источниках выбросов представлен в таблице 6.2.
	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	проведе-

	ника
	цех, участок.
	вещество
	контроля
	
	осуществляет
	ния

	
	
	
	
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	УЗОУ
	
	
	
	
	

	6001
	Магистральный
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.0000001878
	
	Сторонняя
	0001

	
	газопровод
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Метан (727*)
	1 раз/ кварт
	0.0183
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.0000001878
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	(1503*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Смесь природных меркаптанов /в
	1 раз/ кварт
	0.0000003756
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант
	
	
	
	организация
	

	
	
	СПМ - ТУ 51-81-88) (526)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	УПОУ
	
	
	
	
	

	6002
	Магистральный
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.0000002733
	
	Сторонняя
	0001

	
	газопровод, Цех 01,
	
	
	
	
	организация
	

	
	УПОУ
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Метан (727*)
	1 раз/ кварт
	0.02665
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.0000002733
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	(1503*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Смесь природных меркаптанов /в
	1 раз/ кварт
	0.000000547
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант
	
	
	
	организация
	

	
	
	СПМ - ТУ 51-81-88) (526)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6003
	Магистральный
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000000256
	
	Сторонняя
	0001

	
	газопровод, Цех 02,
	
	
	
	
	организация
	

	
	Площадка
	
	
	
	
	на
	

	
	конденсатосборника
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Метан (727*)
	1 раз/ кварт
	0.02496
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.000000256
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	(1503*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Смесь природных меркаптанов /в
	1 раз/ кварт
	0.000000512
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант
	
	
	
	организация
	

	
	
	СПМ - ТУ 51-81-88) (526)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	ПРИМЕЧАНИЕ:

	Методики проведения контроля:

	0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров,

	входящих в расчетные формулы.


Расчет категории источников, подлежащих контролю на период эксплуатации

	Номер
	Наименование
	Высота
	КПД
	Код
	ПДКм.р
	Масса
	М*100
	Максимальная
	Cм*100
	Катего-

	исто-
	источника
	источ-
	очистн.
	веще-
	( ОБУВ,
	выброса (M)
	
	приземная
	--------
	рия

	чника
	выброса
	ника,
	сооруж.
	ства
	10*ПДКс.с.)
	c учетом
	ПДК*Н*(100-
	концентрация
	ПДК*(100-
	источ-

	
	
	м
	%
	
	мг/м3
	очистки,г/с
	-КПД)
	(См) мг/м3
	КПД)
	ника

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	УЗОУ
	
	
	
	
	

	6001
	Нелотности УЗОУ
	2
	
	0333
	0.008
	0.0000001878
	0.000002
	0.00001
	0.0013
	2

	
	
	
	
	0410
	*50
	0.0183
	0.00004
	0.6536
	0.0131
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0000001878
	0.000000001
	0.00001
	0.0000003
	2

	
	
	
	
	1716
	0.00005
	0.0000003756
	0.0008
	0.00001
	0.2
	2

	
	
	
	
	
	УПОУ
	
	
	
	
	

	6002
	Неплотности УПОУ
	2
	
	0333
	0.008
	0.0000002733
	0.000003
	0.00001
	0.0013
	2

	
	
	
	
	0410
	*50
	0.02665
	0.0001
	0.9518
	0.019
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0000002733
	0.000000001
	0.00001
	0.0000003
	2

	
	
	
	
	1716
	0.00005
	0.000000547
	0.0011
	0.00002
	0.4
	2

	6003
	Неплотности
	2
	
	0333
	0.008
	0.000000256
	0.000003
	0.00001
	0.0013
	2

	
	конденсатосборника
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0410
	*50
	0.02496
	0.0001
	0.8915
	0.0178
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000000256
	0.000000001
	0.00001
	0.0000003
	2

	
	
	
	
	1716
	0.00005
	0.000000512
	0.001
	0.00002
	0.4
	2

	Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3)

	2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3)

	3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c

	4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ


7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ (НМУ).

Загрязнения приземного слоя воздуха, создаваемые выбросами промышленных предприятий и других объектов, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрация примесей в воздухе могут резко возрастать. В такие периоды нельзя допускать возникновения высокого уровня загрязнения. Для решения данной задачи необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Согласно РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ разрабатывают предприятия, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется прогнозирование НМУ.

Согласно письма РГП «Казгидромет» исх. №06-09/527 от 15.02.2020 г., город Актобе Актюбинской области входит в перечень городов Казахстана, в которых прогнозируются НМУ (Приложение 11). В связи с чем, предусматриваются мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ.


Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое. 


Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.


Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях разработаны в соответствии с РД 52.04-85 и предусматривают кратковременное сокращение выбросов в атмосферу в периоды НМУ.


Неблагоприятными метеорологическими условиями являются:

· пыльные бури;

· штиль;

· температурная инверсия;

· высокая относительная влажность.


Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы.


Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Казгидромета о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.


Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.


Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляет подразделение Казгидромета Алматинской области. Контроль за выполнением мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областное управление экологии.


Контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется с помощью инструментального мониторинга, балансовых и других методов. В соответствии с РД 52.04.52-85 настоящим проектом предусматривается разработка мероприятий для источников, дающих наибольший вклад в общую сумму загрязнения атмосферы.


Разработаны 3 режима работы предприятия при НМУ.


Первый режим работы.

Мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20%. Мероприятия по первому режиму работы носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности:

· отмена всех профилактических работ на технологическом оборудовании на всем протяжении НМУ;

· ужесточение контроля точного соблюдения технологического регламента производства;

· снижение проведения сварочных и других работ, не связанных с основным технологическим процессом на 20 %;

· запрет работы автотранспорта на холостом ходу;

· усиление контроля  за работой ДВС автотранспорта;

· усиление контроля за источниками выбросов, дающими максимальное количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

· проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации;

· приведение в готовность бригады реагирования на аварийные ситуации;

· запрещение работы на форсированном режиме оборудования;

· усиление контроля работы контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

· исключение продувки и чистки оборудования, трубопроводов, емкостей;

· полив территории предприятия;

· снижение производительности дизель - генераторов;


Второй режим работы предприятия при неблагоприятных метеорологических условиях предусматривает сокращение концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы на 40 %. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия 1 режима работы плюс мероприятия по сокращению производительности производства:

· снижение производительности отдельных технологических участков, аппаратов до безопасных значений в соответствии с интенсивностью НМУ;

· ограничение движения автотранспорта по территории предприятия;

· ограничение операций по переливу дизтоплива;

· ограничение погрузочно-разгрузочных работ и работы спецтехники

· прекращение работы дизель - генератора.


Третий режим работы предприятия предусматривает сокращение концентрации загрязняющих веществ, примерно на 40-60%, а в некоторых случаях, при особо опасных условиях необходимо предусматривать полное сокращение выбросов. Третий  режим работы предприятия предусматривается в наиболее опасных случаях, когда создается серьезная угроза здоровью населения. При этом снижение загрязненности  до 50% может быть достигнуто за счет  смещения во времени технологических процессов, связанных с выделением  оксидов азота и углерода.

· прекращение слива из технологических трубопроводов.

Эти мероприятия обеспечат уменьшение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%.

Все предложенные мероприятия позволят не допустить в периоды НМУ возникновения высоких уровней загрязнения атмосферы при заблаговременном прогнозировании таких условий и своевременном сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу.

8. РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЭМИССИИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации производится в порядке специального природопользования на основании экологического

разрешения в соответствии с действующим законодательством РК.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
1. ГОСТ 17.2.3.02 - 78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. 
2. Земельный кодекс Республики Казахстан. Принят 20 июня 2003 года № 442-II. 
3. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219-I «О радиационной безопасности населения».
4. Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Приказ МЭГиПР от 30.07.2021 года № 280.
5. Казахстан. Общая физико-географическая характеристика. М.-Л., 1950.
6. Классификатор отходов, приказ МЭГиПР РК от 06.08.2021 г.. №314. 
7. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
8. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение № 16 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. за №100-п.
9. «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных источников». Приложение № 8 утв. приказом Министра охраны окружающей среду и водных ресурсов РК от 12.06.2014г. № 221-Ө.
10. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий». Приложение № 3 утв. приказом Министра охраны окружающей среду РК от 18.04.2008г. № 100-п.   
11. Методика расчета платы за эмиссии в окружающую среду. утв. приказом Министра ООС РК от 08.04.2009г.за №68-п.
12. Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду. утв. приказом Министра ЭГиПР РК за № 63 от 10.03.2021 г.
13. РНД 211.3.01.06-97 «Временное руководство по контролю источников загрязнения атмосферы», Алматы, 1997 г.
14. РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004.
15. РНД 211.2.02.05-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004
16. РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». ОНД - 86.
17. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»
18. «Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами», Алматы,  1996 г.
19. «Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами», г. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986 г.
20. СНиП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология.
21. СНиП РК 4.01-41-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
22. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания человека» приказ МЗ РК от 11.01.2022 г. №КР ДСМ-2;
23. «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах». Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан 28 февраля 2015 года № 168;
24. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 г. №400 - VI.
25. Казахстан. Национальная энциклопедия. Алматы: Гл. редакция «Казак энциклопедиясы», 2004.  
______________________________________________________________________________            


                                                      52

              


_1711279431

_1822638758.xls
Диаграмма1

		С

		СВ

		В

		ЮВ

		Ю

		ЮЗ

		З

		СЗ



Ряд 1

21

18.7

16.4

8.4

2.9

3.5

11.4

17.7



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2

		С		21

		СВ		18.7

		В		16.4

		ЮВ		8.4

		Ю		2.9

		ЮЗ		3.5

		З		11.4

		СЗ		17.7

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1711278925.unknown

