	Наименование объекта
	Государственное учреждение "Аппарат акима Болашакского сельского округа Казталовского района Западно- Казахстанской области"

	Адрес места нахождения  полигона
	Западно-Казахстанская область, Болашакский район, Болашакский с/о

	Юридический адрес
	Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Болашак, БОЛАШАК, 1, 1

	Бизнес-идентификационный номер (БИН)
	050240006768


Основной деятельностью предприятия - прием и захоронение твердо-бытовых отходов населенных пунктов Болашак.

Проект разрабатывается в связи с отсутствием ранее утвержденных нормативов эмиссий.

         Проект выполнен на период с 2025-2034 гг.
Полигон ТБО эксплуатируется с 2005 года. 

Высота складирования в уплотненном состоянии – 15 м.

Количество накопленных отходов: по представленным данный заказчика с 2005 года до 2025 года на полигоне накоплено 8400 тонн отходов. Объем размещения отходов за нормируемый период 2025-2034 года не превышает емкости полигона ТБО.

Расчетный срок эксплуатации: 10 лет (2025-2034 года).

Область воздействия (санитарно-защитная зона) относится к объектам II категории с размером ОВ 1000 м. Режим работы предприятия – 8-ми часовой рабочий день.

Режим работы – круглогодичный. 

Общий расчетный срок эксплуатации: 30 лет.

Вместимость - 51443,63 м3 или 15588,98.             

Твердо-бытовые отходы образуются в результате жизнедеятельности людей.

Географические координаты: 

Северо-западная точка: Широта   51°24'28.42"С, долгота  52°44'29.81"В

Северо-восточная точка: Широта  51°24'33.24"С, долгота 52°44'34.86"В

Юго-восточная точка: Широта  51°24'24.70"С, долгота  52°44'50.61"В

Юго-западная точка: Широта  51°24'15.28"С, долгота  52°44'43.09"В

Проект разрабатывается в связи с отсутствием ранее утвержденных нормативов эмиссий.

         Проект выполнен на период с 2025-2034 гг.

 Полигон ТБО расположен рядом в селе Болашак, Западно-Казахстанской области и граничит со всех сторон со свободными землями. Ближайший населенный пункт село Болашак расположен с северо-западной стороны на расстоянии более 1,86 километров от полигона. Общая площадь участка – 8,571 га (акт на право постоянного землепользования с кадастровым номером №08—114-017-133).

        Текущий адрес - обл. Западно-Казахстанская, р-н Болашакский, с.о. Болашакский

Категория земель - Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

Вид права - постоянное землепользование

Целевое назначение - для обслуживания полигона твёрдых бытовых отходов

Площадь всего по документам - 5 га

        Полигон ТБО предназначен для захоронения твердо - бытовых и приравненных к ним отходов, образующихся в жилых и общественных зданиях сельского округа Болашак.

Полигон ТБО эксплуатируется с 2005 года. 

Высота складирования в уплотненном состоянии – 15 м.

Количество накопленных отходов: по представленным данный заказчика с 2005 года до 2025 года на полигоне накоплено 8400 тонн отходов. Объем размещения отходов за нормируемый период 2025-2034 года не превышает емкости полигона ТБО.

Расчетный срок эксплуатации: 10 лет (2025-2034 года).

Область воздействия (санитарно-защитная зона) относится к объектам II категории с размером ОВ 1000 м. Режим работы предприятия – 8-ми часовой рабочий день.

Режим работы – круглогодичный. 

Расчетный срок эксплуатации: 25 лет.

Вместимость - 51443,63 м3 или 15588,98.             

Твердо-бытовые отходы образуются в результате жизнедеятельности людей.

Зоны отдыха, памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные территории в районе расположения предприятия отсутствуют. 

Полигон расположена в степной зоне. Почти полное отсутствие кустарниковой растительности.

Режим работы полигона - круглосуточный режим работы.

Качественные и количественные характеристики источников загрязнения атмосферы и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу определены расчетным методом на основании утвержденными методическими рекомендациями и указаниями. В качестве исходных данных использовалась техническая документация, подготовленная предприятием-заказчиком.

Проект выполнен в полном соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательными и нормативно-методическими актами по охране окружающей среды.

Проектная мощность полигона: – 12,12 м3 /сутки или 4422,95 м3/год. 

- 3,635 т/сутки или  1326,85 т/год. (при удельной плотности 0,3 тонны в кубе)  

По объемом захоронение на полигоне ТБО 2025 году количества отходов составляет – 689,962 т/год. 
Категория объекта:

Согласно приложения 2, раздел 2, пункт 6,6  Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI, «объекты, на которых осуществляются операции по удалению неопасных отходов, с производительностью, не превышающей 50 тонн в сутки» данный объект относится ко II категории.

Классификация объекта согласно Приложению 2: раздел 2, п 6,6: вид деятельности предназначенные для объекты, на которых осуществляются операции по удалению неопасных отходов, с производительностью, не превышающей 50 тонн в сутки) не подлежит проведению процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности и проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на её внешней границе и за её пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест ПДК и/или ПДУ физического воздействия на атмосферный воздух. Санитарно-защитная зона с учетом п.10 раздел 11 принята 1000 метров (полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 1 и 2 классов опасности и полигоны твердых коммунальных отходов). 

На полигон ТБО для захоронения принимаются следующие виды отходов:

· твердо-бытовые отходы.

На полигон не принимаются промышленные отходы. Также на полигон не принимаются отходы, запрещенные п. 1 ст. 351 Экологического Кодекса РК.

Согласно разработанного проекта НДВ для полигона ТБО составляет:

2025-2034 год –3,160878 г/сек, 45,04919 т/год;
Норматив допустимых выбросов достигается в 2034 году. 

