Раздел «Охрана окружающей среды»
Раздел «Охрана окружающей среды»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

РАСШИРЕНИЕ М/Р КОМСОМОЛЬСКОЕ. ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН К-26, К-27.
РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Актау, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ:
61.ВВЕДЕНИЕ


72. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА.


93. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА РАБОТ.


93.1.  Физико-географическое положение месторождения.


113 2 Редкие, исчезающие и особо охраняемые виды


134. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.


134.1 Генеральный план


134.1.1 Основные проектные решения


134.1.2 Планировочные решения


154.1.3 Организация рельефа


164.1.4 Инженерные сети


164.1.5 Благоустройство


164.1.6 Автомобильные дороги


184.2 Технология производства


184.2.1 Технологические решения


204.2.2 Компоновочные решения


224.2.3 Классификация технологических и промысловых трубопроводов и ту на монтаж


244.2.4 Срок эксплуатации основного оборудования и трубопроводов


244.3 Архитектурно-строительные решения


254.3.1 Объемно – планировочные решения


354.4 Электроснабжение


354.4.1 Существующее положение


354.4.2 Потребители электроэнергии и электрические нагрузки


374.5. Основные проектные решения


374.5.1 Строительство ВЛ-6кВ


374..5.2 Обустройство устья добывающих скважин К-26, К-27.


394.5.3 Электрообогрев


394.5.4 Кабельные сети и электропроводки


404.6. Защитное заземление и молниезащита


414.7 Автоматизация технологического процесса


414.7.1 Технологические решения и их обоснования


414.8. Объекты автоматизации и контроля


424.9. Технические средства контроля и автоматики


424.10. Ккабельные проводки


424.11. Электропитание


435.   ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА


435.1 Характеристика климатических условий, необходимых для оценки воздействий намечаемой деятельности


445.2 Характеристика современного состояния воздушной среды


455.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения


455.3.1 Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха


505.3.2. Обоснование данных о выбросах вредных  веществ.


585.3.3. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу.


585.3.4.Обоснование размера санитарно-защитной зоны.


585.3.5. Предложение  по  установлению  предельно допустимых выбросов (ПДВ).


805.3.6. Организация контроля за выбросами ВХВ.


885.3.7. Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий.


895.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий. Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу


905.5 Оценка воздействия на атмосферный воздух


916. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД


916.1 Характеристика поверхностных и подземных вод


916.2. Водопотребление и водоотведение.


926.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию подземных вод


936.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды


947. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА.


958. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКУРЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ


958.1 Расчет норм образования отходов при строительстве


988.2 Расчет норм образования отходов при эксплуатации


988.3. Программа управления отходами на предприятии


1058.4.Производственный контроль при обращении с отходами


1058.5. Мероприятия по снижению объемов образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду.


1068.6 Оценка воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления


1079. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ


1079.1 Акустическое воздействие


1079.2 Вибрация


1089.3 Электромагнитное излучение


11110. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.


11311. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ.


11311.1. Основные факторы, влияющие на почвенно-растительный покров при эксплуатации объекта


11311.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта.


11411.3 Мероприятия по охране почвенного покрова.


11511.4 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы


11712. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.


11712.1 Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории


11712.2 Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта.


11812.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия на растительный покров


11812.4 Оценка воздействия на растительность


12013. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР.


12013.1 Современное состояние растительного покрова и животного мира в зоне воздействия объекта.


12113.2 Мероприятия по снижению негативного воздействия на животный мир


12213.3 Оценка воздействия на животный мир


12414 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ


12515. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ


12515.1 Социально-экономическое положение


12615.2 Социально-экономическое воздействие


12615.3. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории


12916. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.


13017. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ.


13117.1 Интегральная оценка на окружающую среду


13318 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА


13318.1 Возможные аварийные ситуации


13318.2 Безопасность жизнедеятельности


13318.3 Мероприятия по снижению экологического риска


13418.4 Мероприятия по уменьшению последствий возможных чрезвычайных ситуаций


13418.5 Анализ возможных аварийных ситуаций


13619. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.


13720. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


138ПРИЛОЖЕНИЕ 1


1381. Расчеты выбросов в атмосферу.


1761.2 Расчет выбросов при эксплуатации




СПИСОК ТАБЛИЦ

43Таблица 1- Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Таблица 2 - Перечень загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух на период СМР от стационарных источников
47
Таблица 3 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации
50
Таблица 4 - Параметры выбросов загрязняющих веществ на период строительства
51
Таблица 5 - Параметры выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации
56
Таблица 6 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства.
59
Таблица 7 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации.
77
Таблица 8 - План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства.
80
Таблица 9 - План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов в период эксплуатации
86
Таблица 10 - Расчет расхода воды на хоз- бытовые нужды на период строительства
91
Таблица 11 - Расход воды на производственные нужды
92
Таблица 12 – Лимиты накопления отходов, установленные при строительстве
97
Таблица 13 – Лимиты накопления отходов, установленные при эксплуатации
98
Таблица 14 – Характеристика отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации
102
Таблица 15 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий
130
Таблица 16 - Интегральная оценка воздействия на природную среду при реализации проекта
131


СПИСОК РИСУНКОВ

7Рисунок 1- Обзорная карта расположения месторождения Комсомольское.

Рисунок 2 - Среднегодовая роза ветров
43


1.ВВЕДЕНИЕ

Проектирование объекта «Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27»» выполнено  на основании:
· Договора №К-2025-169 от 19.06.2025года.;

· Задание на проектирование (приложение к договору);

· Исходные данные, предоставленные Заказчиком.

· Материалов инженерных изысканий, выполенных ИП «Амирус» (Литвиненко А.С.)

Вид строительства ‒ расширение.

Начало строительства –2026 год.

Общая продолжительность строительства составляет 4,0 мес., после получения разрешения на строительство и Разрешения на воздействие.

Раздел «Охрана окружающей среды» содержит в себе следующие сведения:

· основные характеристики природных условий района работ;

· основные технические данные по проектируемому объекту;

· разделы по охране отдельных природных сред;

· расчеты выбросов загрязняющих веществ при проведении строительства и при эксплуатации объектов;

· План природоохранных мероприятий.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан.

Цель настоящего раздела проекта – определить степень воздействия на окружающую природную среду намечаемой деятельности, предусмотреть мероприятия по снижению вредного воздействи.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА.
ТОО «Ком-Мунай», дочерняя компания зарегистрированной на постоянной основе в Казахстане компании «Petrom Kazakhstan», является официальным производителем товарной нефти на месторождении Комсомольское.

В административном отношении месторождение находится на территории Мангистауского района Мангистауской области Республики Казахстан (рисунок 1)..
[image: image1.png]



Рисунок 1- Обзорная карта расположения месторождения Комсомольское.

Месторождение Комсомольское расположено в северо-восточной части полуострова Бузачи в пределах сора Мертвый Култук. Территория представляет собой дно отступившего моря, периодически затапливаемое водой, особенно во время продолжительных северо- западных нагонных ветров. Поверхность района ровная, абсолютные отметки рельефа колеблются в незначительных пределах: от -19 до -27 м. Грунт состоит из песка, ила и битой ракушки.

ТОО «Ком-Мунай» получило лицензию на право пользования недрами для добычи углеводородного сырья на месторождении Комсомольское в пределах блока ХХХII-15В (частично) в мае 2002 г. Предприятие имеет государственный акт на земельный участок №0271614, кадастровый номер 13-198-023-856.  Целевое назначение – для добычи нефти и углеводородного сырья сроком   до 17 марта  2028 года, общей площадью 3330,0 га.

Территория месторождения Комсомольское обозначена на топографическом плане угловыми точками, представленными в таблице.
	№ точки
	Широта (с.ш.)
	Долгота (в.д.)

	1
	  45°143′ 23″ 
	53° 43′ 00″

	2
	 45° 15′ 56″ 
	53° 41′ 00″

	3
	 45° 16′ 30″ 
	 53° 42′ 13″

	4
	 45° 17′ 00″ 
	53° 44′ 30″

	5
	 45° 17′ 03″
	 53° 46′ 30″

	6
	 45° 16′ 42″ 
	 53° 46′ 54″

	7
	 45° 15′ 05″ 
	 53° 45′ 43″

	8
	 45° 14′ 46″ 
	 53° 39′ 56″

	9
	 45° 14′ 28″ 
	 53° 42′ 51″


Месторождение Комсомольское как нефтегазоносная структура выявлена и подготовлена сейсморазведкой в 1977-1978 годах к поисковому бурению, которое было начато в 1981 году. Месторождение было открыто в 1984 году. По административному делению месторождение расположено на территории Мангистауской области РК. Ближайшим населенным пунктом, находящимся непосредственно на юго-западе площади является поселок Кызан на расстоянии 110 км. Районный центр пос. Шетпе расположен в 240 км к юго-западу от месторождения, а областной центр г. Актау – в 350 км. Ближайшие железнодорожные станции Сай-Утес, Бейнеу и Опорная расположены соответственно на расстоянии 120, 160 и 130 км. Действующий нефтепромысел Прорва находится от Комсомольского месторождения на расстоянии 80 км к северу. В 120 км от месторождения проходит нефтепровод УзеньАтырау-Самара. 
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА РАБОТ.
3.1.  Физико-географическое положение месторождения.
Климат района месторождения Комсомольское формируется под преобладающим влиянием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года здесь господствуют массы воздуха, поступающие из западного отрога сибирского антициклона, в теплый период они сменяются перегретыми тропическими массами из пустынь Средней Азии и Ирана. Под влиянием этих воздушных масс формируется резко континентальный крайне засушливый тип климата, во многом связанный с изменениями фонового уровня Каспийского моря.

По природно-климатическим условиям район относится к подзоне северных пустынь, зональным почвенным подтипом которых являются бурые пустынные почвы.

Месторождение расположено на границе северо-восточного климатического района. Климат района резко континентальный, сухой, с высокой активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в течение года. Климат района характеризуется умеренно холодной зимой и продолжительным, сухим, жарким летом. 

Влияние Каспийского моря существенно сказывается в сезонной смене преобладающих направлений ветра: в холодное время года господствуют ветры восточного румба, в теплое время года - северного и северо-западного. Рассматриваемый район, согласно СНиП 2.04.01-2001, относится к четвертому климатическому поясу. 

Основные метеорологические показатели приведены по метеостанциям Бейнеу и Кызан.

Температура воздуха. По соотношению тепла и влаги, характеру увлажнения и другим метеорологическим показателям климат района сходен с климатом пустынно-субтропических зон Средней Азии и Ближнего Востока. По технической жесткости климат относится к наиболее жесткому.

Продолжительность безморозного периода составляет около 184 дней, а период с активными положительными температурами выше 10°С длится около 176 дней, при этом сумма температур достигает 4000-4600оС, гидротермический коэффициент равен 0,2-0.3.

Зимой при вторжении холодных масс арктического воздуха температура понижается до минус 20°С, с наступлением весны идет постепенное повышение.

Резкий переход от отрицательных к положительным температурам наблюдается в конце марта. В апреле происходит быстрое нарастание температур, хотя последние заморозки в воздухе могут быть 10-20 апреля. Условия перегрева создаются в мае и сохраняются вплоть до октября. Жаркий период, когда среднесуточная температура воздуха превышает 30°, наступает во второй половине июня и продолжается до середины августа. Повсеместно средняя температура июля (самого жаркого месяца) не ниже 25,6 °С.

Продолжительность безморозного периода составляет около 184 дней, а период с активными положительными температурами выше 10°С длится около 176 дней. Больших различий в температурах, как в зимний период, не наблюдается. 

Абсолютный минимум температуры воздуха по метеостанции Кызан равен минус 28°, абсолютный максимум - 45°.

Среднемесячные температуры представлены в таблице.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-3,9
	-3,4
	3,3
	12,6
	19,3
	25,6
	27,8
	26,6
	19,6
	11,4
	3,2
	-2,2
	11,7


Ветер. Характерной особенностью климата является исключительно высокая динамика атмосферы, создающая условия интенсивного перемешивания и препятствующая развитию застойных явлений (приземных инверсий атмосферы) и способствующая активному самоочищению воздуха от антропогенных выбросов.

Среднегодовая повторяемость ветра при скоростях 1-3 м/сек составляет 48,9% случаев, среднее количество дней с сильным ветром свыше 10 м/сек - 6. Скорость ветра при порывах может достигать 28-34 м/сек, максимальное количество дней с сильными ветрами достигает 2.

Среднее число дней в месяц со скоростью ветра, равной или превышающей заданные значения

	Скорость
	I
	11
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	8м/сек
	14,6
	15.3
	18,4
	17.4
	17,0
	15,5
	17,5
	15,7
	14.2
	14,3
	14,5
	14,1
	188,5

	15м/сек
	2,5
	2,7
	3,2
	1,7
	1,2
	0,7
	1,3
	2,0
	2,0
	1,0
	1,7
	2.2
	22,2

	20м/сек
	0,2
	0,4
	0.5
	0,5
	0,1
	
	0,1
	0,1
	
	0,1
	0,1
	0,2
	2,3

	30м/сек
	
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1
	
	
	
	
	0,2


Активная ветровая деятельность в исследуемом районе является причиной развития пыльных бурь. Число дней с пыльными бурями, они наблюдаются 5-6 раз в месяц и составляют в среднем 54,4 дня. Среднее число дней со скоростью ветра более 15 м/с составляет 22 дня, со скоростью 8-15 м/с - 189 дней. Максимальная скорость, равная 34 м/с, была зарегистрирована в феврале 2001 году. Число случаев со штилем составляет 6%.

В период октябрь-апрель преобладающими являются восточные и юго-восточные направления ветра (до 50%), что обусловлено не только барическими, но и местными термическими условиями, связанными с усилением переноса более холодных воздушных масс из пустыни в сторону моря.

	Наименование

станций
	Направление ветров

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Бейнеу
	6
	5
	19
	23
	11
	7
	14
	15


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	3,6
	4,1
	4,5
	4,6
	3,9
	3,5
	3,2
	3,4
	3,5
	3,5
	3,6
	3,5
	3,7


Атмосферные осадки. Регион месторождения отличается большой засушливостью, что связано с малой доступностью для влажных атлантических масс воздуха, являющихся основным источником осадков. Годовая сумма атмосферных осадков здесь колеблется от 134 до 180 мм. Максимальное зарегистрированное количество осадков составляло 335 мм, минимальное - 85 мм. Наибольшее количество осадков наблюдается в апреле, наименьшее — в августе. Летние осадки кратковременные преимущественно ливневого характера.

Распределение среднемесячных осадков представлено в таблице 7.

	Станция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Бейнеу
	10
	10
	13
	21
	16
	15
	14
	6
	9
	17
	14
	13


Влажность воздуха. Территория района месторождения относится к зоне недостаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 58 %. Максимальная относительная влажность достигает в декабре 78 %, минимальная  28 % - в августе.

Средняя многолетняя испаряемость с водной поверхности составляет 1413 мм. Среднегодовая абсолютная влажность воздуха составляет 7,7 мб, ее среднемесячные значения изменяются от 3,6 до 15 мб.

Средние многолетние величины относительной влажности воздуха в районе месторождения составляют 58%. Наибольшая относительная влажность отмечается в холодный период 75%.

Годовой ход дефицита влажности аналогичен годовому ходу температур. Наибольшие средние месячные значения дефицита влажности воздуха наблюдается, как правило, в июле и колеблется в пределах 26-30мб. В зимний период значения невелики и колеблются в пределах 0,6-1,63 мб.

Сейсмичность района

Согласно Карте оценки сейсмического риска Мангистауской области, разработанной Институтом сейсмологии РК, СНиП РК 2,03-30-2004, район строительства относится к территории, подверженной землетрясениям с интенсивностью до 6 баллов.
3 2 Редкие, исчезающие и особо охраняемые виды 

Пресмыкающиеся 

· Краснополосый полоз – Coluber rhodorhachis; 

· Четырехполосый полоз – Elaphe quatuorlineata. 

Птицы 

Встречи редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, включенных в Красную книгу Казахстана, наиболее вероятны в периоды сезонных миграций – весной и осенью. 

· Дрофа – Otis tarda; 

· Стрепет – Otis tetrax; 

· Скопа – Pandion haliaetus; 

· Степной орел – Aquila rapax; 

· Змееяд – Circaetus gallicus; 

· Могильник – Aquila 397eliacal; 

· Беркут – Aquila chrysaetus; 

· Балобан – Faico cherrug; 

· Сапсан – Faico peregrinus; 

· Журавль-красавка – Anthropoides virgo; 

· Серый журавль – Grus grus; 

· Джек – Chlamydotis undulate; 

· Белохвостая пигалица – Vanellochtttusia leucura; 

· Толстоклювый зуек – Charadrius leschenaultia; 

· Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla; 

· Чернобрюхий рябок – Pterocles orientalis; 

· Белобрюхий рябок – Pterocles alchata; 

· Саджа – Syrrhaptes paradoxus; 

· Кречетка – Chettusia gregaria; 

· Филин – Bubo bubo. 

Млекопитающие 

· Пегий путорак – Diplomesodon pulchellum; 

· Кожанок Бобринского – Eptesicus bobrinskii; 

· Перевязка – Vormela peregusna; 

· Бледный карликовый тушканчик – Salpingotus pallidus. 

Из числа млекопитающих, не внесенных в Красную книгу республики, но требующих повсеместной охраны, следует отметить сайгак. 

В связи с постоянной браконьерской охотой, это ценное, с научной и экономической точек зрения, животное в большом количестве истребляется как в период миграций, так и в местах отела. 

Данная территория строительства не входит в ареалы распространения растений и животных, занесенных в Красную Книгу.

4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

4.1 Генеральный план

4.1.1 Основные проектные решения
Данным проектом предусматривается строительство следующих технологических объектов в 4 очереди:

- I очередь строительства. Обустройство скважины К-26 на период бурения:

1 Этап. Демонтаж существующего оборудования и трубопроводов обвязки скважины G-8;

2 Этап. Обустройство скважины К-26 на период бурения (расширение существующей площадки G-8 до требуемых размеров);

- II очередь строительства. Обустройство скважины К-26 на период эксплуатации.

- III очередь строительства. Обустройство скважины К-27 на период бурения (строительство площадки под бурение).

- IV очередь строительства. Обустройство скважины К-27 на период эксплуатации.

Обустройство добывающих скважин К-26 и К-27 при способах добычи:

- с применением погружного насоса УЭЦН;

- с применением штангового глубинного насоса ШГН.

Прокладка выкидных линий от добывающих скважин К-26 и К-27 до пункта сбора Р-2 из стекловолокнистых труб высокого давления с эпоксидным полимером, диаметром Ø3”, типа «труба стеклопластиковая линейная (Н-М) Ду 76 мм Рн 5,5 МПа, К-26  L 530 м и К-27 L=1702,32м»;

Прокладка ВЛ-6 кВт от точки подключения до обустраиваемой скважины К-27;

Точка подключения электроснабжения на скважине К-26 существующая КТПН;

Подключение выкидной линии к существующим манифольдам на Р-2.

Состав сооружений, выбор оборудования и его размещение определялся на основании разработанных технологических схем и утвержденного задания на проектирование, с учетом рационального размещения подземных и надземных инженерных сетей с соблюдением санитарных норм и норм пожаро-взрывобезопасности.
4.1.2 Планировочные решения

Проектом предусмотрено обустройство площадок добывающих скважин К-26 (бывшая G-8) и К-27 на месторождении Комсомольское. Строительство выполняется на территории эксплуатируемого месторождения. К площадке К-27 предусмотрено устройство подъездной автодороги от существующей транспортной сети месторождения. Проектные работы по каждой скважине делятся на две очереди, всего в проекте четыре очереди строительства.

В первой очереди (период бурения для скважины К-26) предусматривается расширение существующей площадки скважины G-8. Расширение площадки ведется в северном-северо-восточном направлении от существующей площадки. 

Также в первой очереди производится обустройство приустьевого приямка и устройство основания для буровой установки  размером 15х21,25 м, вокруг приустьевого приямка.  Площадка выкладывается их дорожных плит ПАГ-18, в количестве 16 шт и плит ПДП-3Х1,75, в количестве 12 шт. Высотная отметка площадка под буровую установку соответствует верхней отметке конструкции приямка и составляет -24,80. Высота подсыпки участка до 5 см.

Размер основной площадки 113х151 м. В конструкции основной площадки предусмотрены укладка геотекстиля, подстилающего-дренирующего слоя из бутового камня, H- 0.3-0.35 м, фракции >150мм, геотекстиля  перед устройством покрытия. Покрытие площадки принято их ЩПГС по  СТ РК 1549-2006, толщиной 0.2 м фракции 0-40. 

После отсыпки площадки скважины и выравнивания временной площадки под буровую установку, на скважине производятся буровые работы, по завершению которых начинается вторая очередь обустройства скважины.

Во второй очереди (добыча для скважины К-26) производится обустройство площадки с установкой сопутствующих сооружений для добычи двумя способами, с помощь установок ШГН и УЭЦН. Производится демонтаж временной площадки бурения под буровую установку на скважине. 

Откосы площадки скважины укрепляются устройством каменной наброски поверх грунтового откоса. Уклон каменной наброски принят 1:2. Ширина каменной наброски по верху не менее 25 см. Каменная наброска выполняется из местного природного крупнообломочного камня (мергеля), крупностью валунов 16-18 см.

В третьей очереди (период бурения для скважины К-27) подразумевается отсыпка основного тела площадки и устройство подъезда. Также в данной очереди производится обустройство приустьевого приямка и устройство основания для буровой установки, размером 15х21,25 м, вокруг приустьевого приямка.  Площадка выкладывается их дорожных плит ПАГ-18, в количестве 16 шт и плит ПДП-3Х1,75, в количестве 12 шт. Высотная отметка площадка под буровую установку соответствует верхней отметке конструкции приямка и составляет -24,70. Высота подсыпки участка до 5 см.

Размер основной площадки 100х120 м. В конструкции основной площадки предусмотрены укладка геотекстиля, подстилающего-дренирующего слоя из бутового камня, H- 0.3-0.35 м, фракции >150мм, геотекстиля перед устройством покрытия. Покрытие площадки принято их ЩПГС по СТ РК 1549-2006, толщиной 0.2 м фракции 0-40. 

После отсыпки площадки скважины и выравнивания временной площадки бурения, на скважине производятся буровые работы, по завершению которых начинается четверочередь обустройства скважины.

Во четвертой очереди (добыча для скважины К-27) производится обустройство площадки с установкой сопутствующих сооружений для добычи двумя способами, с помощь установок ШГН и УЭЦН. Производится демонтаж временной площадки бурения под буровую установку на скважине. 

Откосы площадки скважины укрепляются устройством каменной наброски поверх грунтового откоса. Уклон каменной наброски принят 1:2. Ширина каменной наброски по верху не менее 25 см. Каменная наброска выполняется из местного природного крупнообломочного камня (мергеля), крупностью валунов 16-18 см.

Решения по генеральному плану соответствуют противопожарным, экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

Согласно инженерно-геологических изысканий, на территории расширения и отсыпки площадок и проектируемой дороге, срезка верхнего слоя грунта не требуется из-за отсутствия плодородного грунта. До начала отсыпки площадки необходимо произвести уплотнение естественного грунта для устранения просадочности, с последующей укладкой полотен геотекстиля в основание насыпей дороги и площадки. Возведение насыпей из привозного грунта для дороги ведется непосредственно на подложке из геотекстиля. Для площадки скважины на геотекстиль укладывается подстилающий-дренирующий слой из бутового камня, H- 0.3-0.35 м, фракции >150мм, которая засыпается привозным грунтом и уплотняется. В тело насыпи площадки укладывается дополнительный слой геотекстиля. 

По завершению возведения земляного полотна дороги и площадкиок до проектных отметок ведется планировка верха насыпей, согласно проектным решениям. Покрытие площадокок принято их ЩПГС по СТ РК 1549-2006, толщиной 0.2 м фракции 0-40. Покрытие на дороге устраивается непосредственно на уплотненный верх насыпи. Откосы насыпей дороги и площадки укрепляются геотекстилем. 

Дополнительно, для защиты от размывания откосов нагонной волной, откосы укрепляются каменной крупнообломочной наброской. 

Подъезд на проектируемую площадку скважины К-27 принимается от существующей дороги месторождения. Покрытие на проектируемой дороге выполнено из ЩГПС, аналогично существующему положению, покрытие скважины и подъезда в данном проекте принято ШГПС С2, толщиной 200 мм. Радиусы примыкания проектируемых дорог к существующим приняты 30 м по границе покрытия.

Состав проектируемых сооружений на площадках скважин К-26 и К-27:

Приустьевой приямок I и III очередь;

Рабочая площадка II и IV очередь;

Площадка под ремонтный агрегат II и IV очередь;

Площадка электронагревателя II и IV очередь;

Площадка блока дозирования реагента II и IV очередь;

Фундамент под станок-качалку II и IV очередь;

Площадка станции управления насосным агрегатом УЭЦН II и IV очередь;

Площадка для трансформаторной подстанции 6/0,4 IV очередь. 

План компоновки зданий и сооружений представлен на чертежах «Разбивочный план» II и III очередей. Объемы по устройству площадок см. приложение «Сводная ведомость объемов работ».

Основные показатели по генплану:

Скважина К-26

Площадь территории площадки в границах планировки 
1,3341 га.

В т.ч. существующая отсыпка




1,1 га

Площадь проектируемых сооружений

Для площадки с УЭЦН





116.66
м2

Для площадки с ШГН





118.15 м2 

Коэффициент застройки

Для площадки с УЭЦН 





0,69 %

Для площадки с ШГН 





0,7 %.

Покрытие площадки 





2341 м2.

Основные показатели по генплану:

Скважина К-27

Площадь территории площадки в границах планировки 
1,2 га.

Площадь проектируемых сооружений

Для площадки с УЭЦН





118.66
м2

Для площадки с ШГН





120.15 м2 

Коэффициент застройки

Для площадки с УЭЦН 





0,99 %

Для площадки с ШГН 





1,00 %.

Покрытие площадки 





12000 м2.
4.1.3 Организация рельефа
Вертикальная планировка территории площадки в проекте выполнена методом проектных горизонталей. По характеру рельефа местность месторождения равнинная.

Расширение площадки К-26 ведется от существующей отсыпанной площадки не действующей скважины G-8. На отсыпаемой территории имеется существующий нефтепровод,  который для безопасности и защиты от повреждений накрывают дорожными плитами на excтке попадающем под отсыпку.

Площадка скважины К-27 отсыпается на свободном участке. Подъездная дорога к площадке К-27 пересекает ветку существующего нефтепроводова, которую для безопасности и защиты от повреждений накрывают дорожными плитами в месте пересечения с проектируемой автодорогой. Абсолютные отметки верха поверхности отсыпанной и обустроенной скважины обусловлены влиянием Каспийского моря. Максимальная абсолютная отметка верха площадки скважины, принятая -24,95 для К-26 и -24,85 для К-27, и средней абсолютная отметка обвалования -24,5. Данные высоты обеспечивают непотопляемость и защиту от нагонных волн площадки и сооружений при неблагоприятном прогнозируемом поднятии уровня воды в Каспийском море. Рабочие отметки при отсыпке площадок колеблются в пределах от 1,10 до 1,50 м.

Площадке скважины придан вертикальный уклон от центра к краям. 

Откосы земляного тела насыпи приняты с уклоном 1:1,5. Поверх грунтового откоса устраивается укрепление из каменной крупнообломочной (размером 16-18 см) наброски. Толщина слоя наброски по верху обвалования не менее 25 см.

Опираясь на данные из открытых источников, средняя скорость испарения воды при температуре 15 градусов и среднем ветре составляет 0,55 кг/час с 1 м2. При переводе в кубические метры 0,00055 м3/час с 1 м2. 

Проектом организации рельефа предусматривается высотная увязка всех проектируемых сооружений с автомобильными дорогами и инженерными коммуникациями с учетом санитарных условий и требований благоустройства территории площадок. Система вертикальной планировки принята сплошная, открытая, с соблюдением требуемых уклонов для отвода поверхностных вод.

Уклоны при выполнении планов организация рельефа на площадке приняты 3‰. Нулевые отметки сооружений назначены согласно технологическим требованиям и строительным чертежам.
4.1.4 Инженерные сети
Размещение инженерных сетей различного назначения предусмотрено с соблюдением санитарных и противопожарных норм, правил безопасности и эксплуатации сетей.

Электрические кабели, при невозможной открытой прокладке укладывают в каналах или траншеях.

Трубопроводы нефтепровода и химреагента запроектированы надземно и подземно.

Детально решения по инженерным сетям отображаются на чертежах соответствующих разделов.

Для прокладки воздушной линии электропередачи к проектируемой скважине на подтопляемой территории, разделом ГТ запроектировано обустройство одной грунтовой площадки под опору ЛЭП. Расстояние от основной опоры ЛЭП до бровки автодороги принято 5 м. Площадка под опору ЛЭП имеет габариты 3,4х4,1 м. Высота верха площадки соответсвует верхней отметки дороги, к которой она примыкает. Размещение площадки принято в соответствии с нормативными расстояниями между опорами.
4.1.5 Благоустройство
В данном проекте из элементов благоустройства предусматривается только ограждение некоторых технологических площадок.

Конструкция ограждения принята из сетчатых панелей по металлическим столбам, высотой 2,0 м с калиткой. Чертежи по ограждению смотреть комплекты марки АС.
4.1.6 Автомобильные дороги
К площадке скважины К-27 запроектирована подъездная автодорога по кратчайшему расстоянию. Подъезд обеспечивает перевозку вспомогательных и хозяйственных грузов, проезд пожарных, ремонтных, строительных и аварийных машин и отнесен к служебным автомобильным дорогам IV-В категории по СН РК 3.03.22-2013, СП РК 3.03-101-2013 «Промышленный транспорт».

Протяженность подъезда к площадке скважины: - 16,94 п.м.

Автомобильная дорога разработана в соответствии с действующими требованиями СН РК 3.03-22-2013, СП РК 3.03-122-2013 «Автомобильные дороги».

Подъезд к скважине запроектирован IV-В категории, технически относится к не сложному объекту проектирования. Проектируемая автомобильная подъездная дорога примыкает к существующей промысловой дороге.

Основные параметры поперечного профиля:

Число полос движения – 1;

Ширина проезжей части – 4,5 м;

Ширина обочин – 1,0 м;

Поперечный уклон проезжей части – 30 ‰;

Поперечный уклон обочин – 40 ‰.

Протяженность – 16,94 м.

На участках пересечения автомобильной дороги с существующими инженерными сетями устраивается защитное покрытие из дорожных плит, уложенных в основание насыпи над подземными коммуникациями.

Продольный профиль

Продольный профиль запроектирован из расчета обеспечения безопасности движения, наименьшего ограничения скорости и необходимой видимости встречного автомобиля. Продольный профиль выдержан с учетом необходимости защиты насыпи от возможного проявления негативных явлений нагонной волны при подъёме уровня Каспийского моря и привязан к отметке -24,50, согласно техническому заданию.

Земляное полотно

Типовой поперечный профиль земляного полотна разработан на основании ТП 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования». См. лист «Типовые поперечные профили земляного полотна».

Рабочий слой насыпи предусматривается возводить из привозного грунта и уплотнять до степени уплотнения равного - 0,95 (требуемый коэффициент уплотнения при переходном типе дорожной одежды). Уклон откосов земляного полотна принят 1:2. Поверх грунтового откоса устраивается укрепление из каменной крупнообломочной (размером 16-18 см) наброски. Толщина слоя наброски по верху укрепления не менее 25 см.

Дорожная одежда

Согласно категории дорог и их назначения (СП РК 3.03-122-2013) дорожная одежда в проекте принята переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014, толщиной слоя по оси 20 см. Поперечный профиль принят двускатным с поперечными уклонами проезжей части 30‰, обочин 40‰.

Песчано-гравийная смесь в момент укладки должна иметь влажность, близкую к оптимальной. При недостаточной влажности смесь следует увлажнять за 20-30 минут до уплотнения.

Примыкания и пересечения

Примыкание автодороги запроектировано по типовому проекту 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания дорог в одном уровне».

Радиусы закруглений дорог на примыкании назначены из условия свободного провоза грузов и беспрепятственного проезда, приняты 30 м по оси проезжей части а/дороги.

На примыкании предусмотрена установка дорожных знаков и сигнальных столбиков.

Организация дорожного движения. Обустройство дорог

С целью обеспечения организованного, безопасного, и удобного движения автомобилей по подъездной автодороге предусмотрена установка дорожных знаков на примыкании, а также предупреждающие знаки вдоль дорог с двух сторон.

Организация и безопасность движения разработаны в соответствии, СТ РК 1412-2017, СТ РК 1125-2002, изм. редакция №2, ВСН 25-86 и с требованиями СН РК 3.03-01-2013, СН РК 3.03-22-2013.

Все элементы обустройства запроектированы в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан правилами «Правила дорожного движения Республики Казахстан» и СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения».

В комплекс мероприятий по организации и безопасности входит обустройство дорог в виде расстановки дорожных знаков, сигнальных столбиков.

С целью обеспечения организованного, безопасного, и удобного движения автомобилей по подъездным дорогам предусмотрена установка следующих дорожных знаков:

· предупреждающие;

· приоритета;

· информационно-указательные.

Дорожные знаки приняты по Изменение №2 к СТ РК 1125-2002 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», I-го типоразмера. Щитки знаков монтируются на металлических стойках, которые устанавливаются на обочинах дорог на специально отсыпанных присыпных бермах.

Видимость встречного транспорта, а также видимость на примыкании обеспечена на всем протяжении подъездной дороги.

На рассматриваемых участках автодороги предусмотрено установка сигнальных столбиков, которые располагаются в пределах кривых на примыканиях, в пределах кривых в плане и подходах к ним
4.2 Технология производства
4.2.1 Технологические решения
Проект разделен на четыре очереди строительства:

- I очередь строительства. Демонтаж существующего оборудования и трубопроводов обвязки скважины G-8. Обустройство скважины К-26 на период бурения (расширение существующей площадки G-8 до требуемых размеров).

- II очередь строительства. Обустройство скважины К-26 на период эксплуатации. Строительство выкидной линии от существующей выкидной линии скважины G-8 до точек подключения ТР-08, 09 на площадке приемного манифольда Р-2, расположенного возле скважины Н-4.

- III очередь строительства. Обустройство скважины К-27 на период бурения (строительство площадки под бурение) (технологических решений в третьей очереди строительства нет).

- IV очередь строительства. Обустройство скважины К-27 на период эксплуатации. Строительство выкидной линии от площадки скважины до точки подключения на площадке приемного манифольда Р-2.

1 очередь строительства

Проектируемая площадка скважины К-26 будет располагаться на существующей площадке недействующей скважины G-8 (в будущем ликвидируемая) и действующей нагнетательной скважины I- 5.

Размеры существующей площадки - 70 м х 130 м. Проектом размеры площадки увеличены до 192,35 х 120 метров.

Оборудование и материалы скважины G-8, которые будут использоваться для проектируемой скважины К-26:

· Электрообогреватель, мощностью 55 кВт с трубным скидом;

· КТПН 6/О,4кВ-630 кВА

· Выкидная линия G-8 (подземный трубопровод из стеклопластиковых труб диаметром Ø3” (Ду 76), L = 1070,1 м).

На период бурения в точке подключения к выкидной линии G-8 будет установлена фланцевая заглушка.

2, 4 очереди строительства

Проектом предусмотрены обустройство добывающих скважин К-26, К-27 на период эксплуатации двумя способами:

· механизированным способом эксплуатации с использованием скважинного центробежного насоса (УЭЦН) со станцией управления. Типа ВННР-5А-ХХ-2800 или RC1000. Уточнение типа насоса после завершения стадии бурения;

· механизированным способом эксплуатации с использованием станка-качалки и штангового глубинного насоса (ШГН) – С912D-365-168.

Прокладка выкидных линий от добывающих скважин до пункта сбора Р-2 из стекловолокнистых труб высокого давления с эпоксидным полимером, диаметром Ø3”, типа «труба стеклопластиковая линейная (Н-М) Ду 76 Рн 5,5 Мпа».

Подключение выкидных линий к существующим манифольдам на Р-2.

Обустройство площадок добывающих скважин выполнено согласно типовым решениям по обустройству скважин, принятых на месторождении Комсомольское.

Фонтанная арматура в блочно-модульном исполнении, с расчетным давлением 10,0 МПа, выполнена с запорно-регулирующей арматурой и приборами КИПиА.

Трубная обвязка выполнена из стальных труб по ASME B 36.10 3”. Трубопроводы снабжены запорной, предохранительной арматурой, приборами контроля давления и температуры транспортируемой среды, узлом подачи горячей воды для депарафинизации трубопровода, который расположен на устье скважины, а также для обеспечения необходимой пропускной способности выкидного трубопровода.

Во время добычи скважины будут эксплуатироваться механизированным способом (проектом предусматривается применение двух способов – с применением УЭЦН и с применени ем ШГН). НГС от устья скважины поступает в выкидную линию с давлением 1,1-1,4 МПа изб (11-14 бар) и температурой от 30 до 53°С.

Для предотвращения возможного застывания (застоя) и парафиноотложений в нефтепроводе на площадках скважин предусмотрена установка электрического нагревателя мощностью 55 кВт. На площадке скважины К-26 будет установлен существующий электрообогреватель скважины G-8. Электронагреватель предназначен для поддержания температуры не менее 20°С в нефтепроводе до точки врезки в манифольд Р-2.

Электрический нагреватель поставляется полностью заводским комплектом. В комплект входят – установка трубного нагревателя диаметром 3” расчетным давлением 6,4 МПа, блок управления нагревателем, термометры на входе и на выходе нагревателя, манометр на входе. Имеется возможность направить поток минуя нагреватель, за счет переключения запорных арматур внутри блока.

Также в обвязке скважины предусмотрена подача реагента в выкидную линию с помощью блочно-модульной установки дозирования реагента по надземному трубопроводу из капиллярной полимерной трубы высокого давления ТГ 5/15–150 с установкой необходимой запорной арматуры, входящей в состав поставляемой установки.

Возможно применение (закачки) 2-х типов химических реагентов в зависимости от производственной необходимости:

· ингибитора коррозии марка «Ранкор», предназначенный для защиты труб от коррозии, количество доз определяется технологическим процессом;

· ингибитора солеотложений – марки «Ранскейл», предназначенный для предотвращения отложения неорганических солей в нефтепроводах из попутно добываемой воды, количество доз определяется технологическим процессом.

Блок дозирования реагента будет установлен при производственной необходимости. На скважине К-26 будет использоваться существующий БДР скважины G-8.

Соединение участков стальных трубопроводов с выкидной линией, выполненной из гибких стеклопластиковых труб, предусмотрено фланцевым соединением.

Проектом предусматривается останов насосных агрегатов при повышении давления в выкидных трубопроводах свыше 4 МПа, а также при резком понижении давления в выкидном трубопроводе до значения 1,0 МПа (разрыв трубопровода), сигнал на останов насоса подается от электроконтактного манометра (ЭКМ). Данная система выполняет локальную защиту трубопровода при аварийных значениях пониженного и избыточного давления.

Контроль и управление процессом добычи осуществляется по месту и автоматически.

Технические характеристики оборудования представлены в таблице.

	УСТАНОВКА ДОЗИРОВОЧНАЯ ЭЛЕКТРОНАСОСНАЯ

	Обозначение на технологической схеме
	
	

	Тип, марка
	-
	УДЭ-НС-М-0,4/100-1/1,0-Ex

	Объем технологической емкости 
	м³
	1,0

	Производительность насоса дозатора 
	л/ч
	0,4

	Номинальное давление
	МПа
	10

	Максимальная потребляемая мощность
	кВт
	1,9

	Габаритные размеры

(длина*ширина*высота)
	мм
	1890х1650х1710

	Масса
	кг
	500

	Количество
	шт.
	1

	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ МОЩНОСТЬ 55 КВТ

	Обозначение на технологической схеме
	-
	

	Тип или марка оборудования
	-
	D8660/8680

	Производительность 
	кг/ч
	3680

	Рабочее давление (Рраб.)
	МПа
	3

	Расчетное давление (Ррасч.)
	МПа
	6,4

	Температура нагрева, расчетная
	°С
	До +85

	Потребляемая мощность
	кВт
	55

	Количество
	шт.
	1

	СТАНОК-КАЧАЛКА (при добыче ШГН)

	Обозначение на технологической схеме
	
	

	Тип (марка)
	
	С912D-365-168

	Нагрузка на устьевом штоке
	кН
	162

	Наибольшая частота ходов 
	мин-1
	8

	Мощность эл. двигателя
	кВт
	75

	Длина хода
	дюйм
	168/143/118/93

	Масса 
	кг
	32000

	Количество
	шт.
	1

	ПОГРУЖНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС (при добыче УЭЦН)

	Обозначение на технологической схеме
	
	

	Тип (марка)
	
	5А-ХХ-2800 или RC1000

	Подача
	м³/сут.
	40-100

	Мощность эл. двигателя
	кВт
	36

	Количество
	шт.
	1


Нефтегазовая смесь от скважин транспортируется по выкидным трубопроводам до приемного манифольда Р-2 под давлением Р=2,5÷4,0 МПа и Т=45÷50°С.

Подключение к существующему манифольду Р-2 не требует производственного останова месторождения Комсомольское.

Проектом предусмотрено расширение манифольда на подключение проектируемых трубопроводов.

Все три коллектора (основной, замерной и дренажный) удлинены. На них предусмотрены отсекающие задвижки с заглушкой для возможного дальнейшего расширения манифольда.

3 очередь строительства

Проектируемая площадка скважины К-27 размерами в плане 120 х 100 м. 

На данном этапе предусмотрено обустройство скважины К-27 на период бурения (строительство площадки под бурение).

Технологические решения в этой очереди строительства не предусмотрены.
4.2.2 Компоновочные решения
Расположение технологических площадок и размещение на них сооружений определялось, исходя из технологической схемы производства и рационального распределения территории, с учетом:

· санитарных норм и норм пожаро-взрывобезопасности;

· рационального размещения подземных и надземных инженерных сетей, обеспечения нормальных условий их ремонта и эксплуатации;

· исключения образования в трубопроводах застойных зон, а также возможности замерзания жидкости в трубопроводах в холодный период года.

Ко всем технологическим площадкам предусматривается возможность подъезда для специализированных автотранспортных средств, а также для пожарных и аварийных автомобилей.

Для монтажа, демонтажа и ремонта технологической аппаратуры, оборудования и арматуры предусматривается возможность использования подъемно-транспортных средства и механизмов. Ремонт оборудования должен осуществляться агрегатно-узловым методом с применением передвижных транспортно-такелажных средств.

Все применяемое оборудование, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура и материалы рассчитаны и выбраны для работы в течение заданного периода времени, соответствуют проектным и техническим стандартам Заказчика, а также требованиям безопасной эксплуатации и климатических условий.

Обустройство устья добывающих скважин К-26, К-27

При обустройстве скважин в составе II и IV очередей строительства проектными решениями предусматривается размещение:

· приустьевой приямок размерами 2,5х2,5х2,0 м;

· фонтанная арматура;

· приустьевая площадка из монолитного железобетона с размещением устьевого оборудования;

· площадка под ремонтный агрегат – участок, застеленный дорожными плитами, для установки ремонтного агрегата при ремонте скважин;

· площадка под трубные мостки;

· места под мобильные якоря для крепления оттяжек ремонтного агрегата. Якоря будут устанавливаться при ремонте скважины ремонтными бригадами и вывозиться после окончния работ;

· фундамент под станок-качалку (при варианте через ШГН);

· площадка станции управления насосным агрегатом (при варианте через УЭЦН);

· КТПН 6/0,4кВ, подключенная к общей системе электроснабжения месторождения Комсомольское (для скважины К-27). Существующая трансформаторная подстанция скважины G-8 мощностью 630кВА (для скважины К-26);

· площадка блока дозирования реагента (блок устанавливается при производственной необходимости);

· площадка электронагревателя;

· шкаф автоматики;

· ограждения устья скважины и насоса.

Устьевое оборудование расположено на монолитной, железобетонной площадке с отбортовкой с размерами в плане 2,6 х 2,5 м, на площадке имеется приямок для сбора утечек. На приустьевой площадке размещены электроконтактный манометр и узел подключения горячей воды.

Площадка электронагревателя предоставляет собой площадку из сборных железобетонных плит, с отбортовкой и приямком для сбора утечек, с размерами в плане 5,25 х 3,0 м. Снизу рамы прикреплен металлический поддон, для слива нефти из электронагревателя при необходимости. Собравшаяся в поддоне нефть откачивается автотранспортом.

Площадка блока дозирования реагента представляет собой площадку из сборных железобетонных плит с отбортовкой и приямком для сбора утечек, с размерами в плане 3,5 х 3,0 м.

Ограждение устья скважины в проекте имеет два разных габарита, в зависимости от возможного варианта добычи, 5,0 х 17,5 м при варианте добычи ШГН и 5,0 х 7,0 и при варианте добычи УЭЦН. Ограждение металлическое, сетчатое и полностью съемное (необходимо при ремонте скважины).

Все обвязочные трубопроводы расположены надземно на несгораемых опорах. Для предотвращения застывания нефти трубопроводы и арматура имеют теплоизоляцию толщиной 60 мм и кабельный электрообогрев, обеспечивающий поддержание температуры надземных и подземных участков трубопроводов на уровне +38°С.

Выкидная линия

Проектными решениями предусматривается подземная прокладка выкидных линий из стеклопластиковых труб 3" (Ду 76), рассчитанных на давление Рн 5,5 МПа. Глубина заложения трубопровода ниже глубины промерзания грунта, не менее 1,5 м до верха трубы.

Стыки трубопроводов выкидной линии на подземных участках выполняются соединительными муфтами типа «труба к трубе».

В траншее трубопроводов укладывается на песчаное основание толщиной 0,1 м и обсыпается грунтом, не содержащим твердые включения, на высоту не менее 0,2м. Минимальный радиус поворота при упругом изгибе в вертикальной и горизонтальной плоскостях состаялет не менее 0,4м.

В местах пересечения с автомобильными дорогами (всех категорий), а также на подземных участках выкидной линии, расположенной на площадке добывающей скважины (в зоне возможного движения специализированного автотранспорта), при пересечении с существующими водопроводами и газопроводами, выкидная линия прокладывается в защитном кожухе (футляре), выполненном из ПЭ труб, на глубине не менее 1,4 м от поверхности дороги до верха кожуха.

При пересечении с автомобильными дорогами концы кожуха выведены на расстояние не менее 2,0 м от подошвы насыпи (для каждой пересекаемой автодороги).

При взаимном пересечении трубопроводов расстояние между ними в свету должно приниматься не менее 350 мм. Земляные работы при пересечении существующих инженерных сетей должны производиться вручную 2 м по обе стороны.

На углах поворота непосредственно у отвода с его внешней стороны применить контейнерные утяжелители типа КТ, представляющие собой плотные оболочки из прочных, не гниющих полотен (спаренные мешки, заполненные песком).

Укладка трубопровода в траншею и обратная засыпка должны быть выполнены с учетом требований норм РК к устройству и прокладке стеклопластиковых труб, а также рекомендаций завода-изготовителя.

В соответствии с внутренними стандартами Заказчика по трассе трубопровода устанавливаются опознавательные знаки:

· в начале и в конце трассы;

· через 1 км трассы;

· на пересечениях с подземными коммуникациями;

· на углах поворота в горизонтальной плоскости.

Количество опознавательных знаков указаны в спецификации.

Протяженность проектируемой выкидной линии К-26 составляет 1608,95 м, т.к. частично используется существующая выкидная линия G-8 до выкидной линии G-9. Точка подключения указана на чертеже KOM-PNM-PLN-PRS-121-02-001. Отключение скважины G-8 от G-9 производить во время планового останова скважины G-9.

Протяженность проектируемой выкидной линии К-27 составляет 1694,66 м.

Надземная часть выкидных линий на площадках скважин и на пункте сбора Р-2 до глубины промерзания имеют теплоизоляцию и электрообогрев, поддерживающий +38°С.

Подключение выкидной линии к манифольду

Под расширение манифольда предусмотрена железобетонная площадка с отбортовкой и приямком с размерами в плане 3,6 х 5,8 м.

Для предотвращения застывания и поддержания необходимой технологической температуры в трубопроводах проектом предусмотрена теплоизоляция надземных частей и электрообогрев до +38°С.
4.2.3 Классификация технологических и промысловых трубопроводов и ту на монтаж
Технологические трубопроводы

Трубопроводы на площадках скважин и на пункте сбора Р-2 относятся к технологическим трубопроводам. Технологические трубопроводы в зависимости от рабочих параметров (давления и температуры) транспортирующих сред согласно СН 527-80 классифицированы:

Трубопроводы нефти (трубопроводы обвязки устья скважины, на пункте сбора Р-2 – I категория, группа Б(б);

Дренажные трубопроводы – III категория, группа Б (б);

Трубопровод химического реагента БДР согласно СН 550-82 – группа Б, III категории.

Прокладка технологических трубопроводов осуществляется надземно на опорах высотой не менее 0,350 мм до низа труб с уклоном не менее i=0,002 и наземно (трубопровод химреагента).

Все трубопроводы для жидкостей в низших точках должны иметь спускные пробки или краны для спуска остатков жидкости, а в верхних точках – для выпуска воздуха.

Трубопроводы на площадке скважины, на пункте сбора Р-2 выполняются из стальных трубопроводов Ду 80 (3”) из углеродистой стали A106 GrB по ASTM A106 / ASME SA106, 300 ANSI.

Монтаж трубопроводов вести на сварке электродами ГОСТ 9467-75*, с зачисткой сварных швов. Сварные швы по ГОСТ 16037-80*.

Монтажные сварные стыки трубопроводов подлежат контролю физическими методами в объеме, предусмотренном СП РК 3.05-103-2014. Контроль проводится физическим методом:

- для трубопроводов I категории - неразрушающими методами (радиографическим или ультразвуковым) 20 % от общего числа сварных соединений, но не менее одного стыка;

- для трубопроводов III категории - неразрушающими методами (радиографическим или ультразвуковым) 2 % от общего числа сварных соединений, но не менее одного стыка.

Трубопроводы химического реагента поставляется в комплекте БДР, поэтому соединения не подлежат контролю.

До ввода в эксплуатацию нефтепроводы подлежат очистке полости, гидравлическому испытанию на прочность и проверке на герметичность согласно СП РК 3.05-103-2014.

Величину испытательного давления нефтепроводов на прочность следует принимать Рисп=1,25*Рраб,

- дренажных трубопроводов Рисп = 2,0 кгс/см2.

- нефтепроводы Рраб= 4,0 МПа, Рисп=5,0 МПа.

Испытательное давление должно быть выдержано в течение 10 мин (испытание на прочность), после чего его снижают до максимального рабочего, при котором производят тщательный осмотр сварных швов (испытание на герметичность).

Давление испытания на герметичность Рисп=Рраб. Продолжительность испытания 24 ч.

Давление проверки на герметичность:

Рисп = Рраб. Продолжительность испытания – 24 ч.

Продолжительность испытания определяется временем осмотра трубопровода и проверки герметичности разъемных соединений.

Трубопроводы химического реагента поставляются в комплекте БДР и проходят контроль соединений, испытания заводом изготовителем.

Антикоррозионное покрытие надземных участков трубопроводов и арматуры, в соответствии с СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013.

Тепловая изоляция надземных трубопроводов и арматуры – маты URSA марки М-25(Г) из стеклянного штапельного волокна, без каширования, толщиной 60 мм по ТУ 5763-001-71451657-2004. Покровный слой тепловой изоляции трубопроводов - лист из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм по ГОСТ 21631-76. Покровный слой арматуры – лист из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной 0,8 мм по ГОСТ 21631-76.

Для предотвращения парафиноотложений применен электрообогрев всех надземных трубопроводов, при переходе в подземную прокладку до глубины промерзания.

Надземные трубопроводы и арматура окрашиваются опознавательной краской по ГОСТ 14202-69, обеспечиваются предупреждающими знаками и надписями. На трубопроводы наносятся стрелки, указывающие направление движения транспортируемой среды.

Арматура должна иметь указатели направления вращения на закрытие и открытие, а также указатели положений с надписями: "Открыть" и "Закрыть".

При производстве работ необходимо соблюдать требования СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Промысловый трубопровод

Промысловые трубопроводы в зависимости от диаметра, рабочего давления и характера транспортируемой среды классифицированы (согласно ВСН 51-2.38-85):

выкидные трубопроводы нефтяных скважин - III класс, 1 группа, III категория;

с участками II категории:

20 м по обе стороны от пересекаемой коммуникации.

Максимальное возможное рабочее давление промыслового трубопровода для выкидных линий со скважин – 4,0 Мпа.

Выкидные трубопроводы выполнены из стекловолокнистых труб высокого давления с эпоксидным полимером, диаметром Ø3”, типа «труба стеклопластиковая линейная (Н-М) Ду 76 Рн 5,5 МПа, L =9021 мм».

Глубина заложения трубопровода 1,5 метра до верха трубы. Выкидные линии предназначены для транспортировки нефтегазовой смеси от проектируемых нефтедобывающих скважин к существующему манифольду Р-2.

Монтажные стыки стеклопластиковых труб проверяется визуально, во время испытаний на прочность и герметичность.

Разработку траншеи вести одноковшовым экскаватором.

При подходе к существующей площадке манифольда Р-2 и при пересечении с коммуникациями разработку траншеи вести вручную.

Выкидной трубопровод, выполненный из стеклопластиковых труб, подлежит гидравлическому испытанию на прочность и герметичность согласно СН РК 4.01-22-2004 «Инструкция по подземной и надземной прокладке трубопроводов из стеклопластика» и СТ РК 1255-4-2004 «Система трубопроводов из стеклопластиков (GRP)»:

-  на прочность Рисп=1,25*Ррасч, продолжительность испытания 30 мин;

- не герметичность Рисп=1,1 * Ррасч, продолжительность испытания 24 часа.

Антикоррозионное защитное покрытие стальной части подземных трубопроводов «усиленного» типа, конструкция №12 (базовое двухслойное полиуретановое) по ГОСТ 9.602-2016
4.2.4 Срок эксплуатации основного оборудования и трубопроводов
Срок эксплуатации основного оборудования и трубопроводов представлен в таблице.

	Наименование
	Срок службы*
	Источник

	Станок-качалка
	18 лет
	ТУ «Машиностроителный завод «Бакинский рабочий» AZS038-99

	Насос УЭЦН
	Гар. 365 сут

Экс. 4-6 лет
	ООО «НПО «Спецоборудование»

	Установка дозировочная электронасосная
	10 лет
	ООО "Нефтепромысловые системы"

	Насос высокого давления NOV
	
	

	Электронагреватель
	7 лет
	ООО «Анлант-Проджект»

	Стальные трубопроводы
	8 лет
	ASME B 36.10 M-1996


* - Срок службы технологического оборудования и трубопроводов, применяемых в данном проекте, в соответствии с условиями эксплуатации, но не менее срока, заявленного заводом-изготовителем.
4.3 Архитектурно-строительные решения

Раздел Архитектурно-строительные решения проекта «Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27», разработан на основании: 

Технического задания на проектирование, и решений смежных разделов проекта;

Инженерных изысканий.

Раздел «Архитектурно-строительные решения» разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РК, обеспечивающих безопасную эксплуатацию запроектированных объектов, с соблюдением противопожарных, санитарных норм, норм взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности.
4.3.1 Объемно – планировочные решения
Объемно-планировочные и конструктивные решения сооружений обусловлено их функциональным назначением и заданием на проектирование, выданным Заказчиком в соответствии со строительными нормами и правилами.

Использование стройматериалов и изделий только при наличии результатов исследования на содержание радионуклидов в соответствии с гигиеническими нормативами. Контроль за содержанием природных радионуклидов в строительных материалах и изделиях осуществляет производитель. Значения удельной активности природных радионуклидов и класс опасности указываются в сопроводительной документации на каждую партию материалов и изделий.

В проекте предусмотрено 4 очереди строительства:

I очередь строительства. Обустройство скважины К-26 на период бурения:.

1-этап. Демонтаж существующего оборудования и трубопроводов обвязки скважины G-8. 

2-этап. Обустройство скажины К-26 на период бурения. Устройство приустьевого приямка с внутренними размерами в плане 2.5х2.5 м для скважины K-26. 
II очередь строительства. Обустройство площадок скважины K-26 с учетом:

Установки ШГНУ;

Установки насосного агрегата УЦЭН;

Площадка подключения к Р-2;

Опоры для надземной части выкидной линии.

III очередь строительства. Обустройство скажины К-27 на период бурения. Устройство приустьевого приямка с внутренними размерами в плане 2.5х2.5 м для скважины K-27.

IV очередь строительства. Обустройство площадок скважины K-27 с учетом:

Установки ШГНУ;

Установки насосного агрегата УЦЭН;

Площадка подключения к Р-2;

Опоры для надземной части выкидной линии
1 Очередь строительства

Приустьевой приямок 

Приустьевой приямок выполнен из бетона кл. С16/20, с арматурной сеткой А400.

Размер приямка 2.5х2.5 м по внутренней части. 

Под подошвой приямка устраивается подготовка из ПГС толщиной 100 мм.

Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7кг/м2 на один слой.

2 Очередь строительства

Обустройство площадки скважины K-26 с установкой ШГН

Для обустройства площадки скважины K-26 с ШГН разрабатываются следующие сооружения:

-Рабочая площадка скважины;

-Площадка под ремонтный агрегат;

-Площадка электроподогревателя;

-Площадка блока дозирования реагента;

-Фундамент под станок-качалку;

-КТП существующее;

-Межплощадочные технологические трубопроводы.

Рабочая площадка скважины

Рабочая площадка скважины запроектирована с габаритными размерами в плане-2,5х2,6 м.

Площадка отбортовывается сборным бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91, высота борта 150 мм.

Покрытие площадки принято из монолитного железобетона толщиной 150 мм, бетон класса С16/20, арматура класса А400.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС- 100мм.

Для сбора стоков возможных проливов, на площадке предусмотрен монолитный железобетонный приямок размерами 0.4х0.4х0.7(h)м. Бетон класса С16/20, арматура класса А400. 

Площадка с приустьевым приямком и фундаментом под насос-качалку ограждается металлическим сетчатым ограждением. Высота ограждения 2.15 м. Панели ограждение выполнены из уголков по ГОСТ 8509-93 и сетки 2-25-2.0-0 по ГОСТ 5336-80. Стойки ограждения приняты из квадратного сварного профиля по ГОСТ 30245-2012.

Фундаменты по стойки ограждения – из монолитного бетона класса С16/20.

Опоры под трубопроводы приняты из металлических прокатных профилей на железобетонных фундаментах. Бетон класса С16/20, арматура А400. Сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2015.

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из грунта подушки основания. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Площадка электроподогревателя

Площадка электроподогревателя запроектирована с габаритными размерами в плане - 5,25х3,0 м.

Площадка отбортовывается сборным бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91, высота борта 150 мм.

Площадка устраивается из дорожных плит 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84*

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС- 100 мм.

Для сбора стоков возможных проливов, на площадке предусмотрен монолитный железобетонный приямок размерами 0.4х0.4х0.7(h)м. Бетон класса С16/20, арматура класса А400. 

Приямок перекрывается металлическими панелями из просечно - вытяжного листа 

по ТУ 36.26.11-5-89. 

Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2015.

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из грунта подушки основания. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

Площадка блока дозирования реагента 

Площадка блока дозирования реагента прямоугольная в плане, с габаритными размерами в осях 3.0х3.5 м.

Площадка устраивается из дорожных плит 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84*.

Под подошвой площадки предусмотрена подготовка из щебня, толщиной 50 мм.

Площадка отбортовывается сборным бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91, высота борта 150 мм.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС- 100 мм.

Для сбора стоков возможных проливов, на площадке предусмотрен монолитный железобетонный приямок размерами 0.4х0.4х0.7(h) м. Бетон класса С16/20, арматура класса А400. 

Приямок перекрывается металлическими панелями из просечно - вытяжного листа по ТУ 36.26.11-5-89. 

 Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2015.

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из грунта подушки основания. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

Площадка под ремонтный агрегат

Площадка под ремонтный агрегат прямоугольная в плане с габаритными размерами 3.5х16.75 м.

Площадка устраивается из дорожных плит 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84*.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС - 100 мм.

Боковые поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом бн-ш за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

Фундамент под насос-качалку

Фундамент под станок-качалку С912D-365-168 запроектирован из железобетона состоящий их двух частей. Бетон класса С20/25, арматура класса А400.

Фундамент устраивается на плиты ПАГ 18А600.1 ГОСТ 25912-2015.

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F75.

Под подошвой фундамента выполняется подготовка из ПГС - 300 мм.

Уплотнение грунта подушки выполнять слоями толщиной до 200 мм при оптимальной влажности, определяемой лабораторией. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Обратная засыпка пазух фундамента выполняется местным грунтом второй категории по разработке, уплотненным слоями по 200-300 мм, Купл.=0,98.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

КТП существующая 

Опоры межплощадочных технологических трубопроводов

Опоры под межплощадочные трубопроводы приняты из металлических прокатных профилей на железобетонных фундаментах. Бетон класса С16/20.

Материал бетонных конструкций - бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Под подошвой опор выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Обустройство площадки скважины K-26 с насосным агрегатом УЭЦН

Для обустройства площадки скважины K-26 с насосным агрегатом УЭЦН разрабатываются следующие сооружения:

-Рабочая площадка скважины;

-Площадка под ремонтный агрегат;

-Площадка электроподогревателя;

-Площадка блока дозирования реагента;

-Площадка под электрооборудование станции управления насосным агрегатом УЭЦН;

-КТП;

-Межплощадочные технологические трубопроводы.

Рабочая площадка скважины

Рабочая площадка скважины запроектирована с габаритными размерами в плане -2,5х2,6 м.

Площадка отбортовывается сборным бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91, высота борта 150 мм.

Покрытие площадки принято из монолитного железобетона толщиной 150 мм, бетон класса С16/20, арматура класса А400.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Для сбора стоков возможных проливов, на площадке предусмотрен монолитный железобетонный приямок размерами 0.4х0.4х0.7(h)м. Бетон класса С16/20, арматура класса А400. 

Площадка с приустьевым приямком и фундаментом под насос-качалку ограждается металлическим сетчатым ограждением. Высота ограждения 2.15 м. Панели ограждение выполнены из уголков по ГОСТ 8509-93 и сетки 2-25-2.0-0 по ГОСТ 5336-80. Стойки ограждения приняты из квадратного сварного профиля по ГОСТ 30245-2012.

Фундаменты по стойки ограждения – из монолитного бетона класса С16/20.

Опоры под трубопроводы приняты из металлических прокатных профилей на железобетонных фундаментах. Бетон класса С16/20, арматура А400. Сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2015

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из грунта подушки основания. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Площадка электроподогревателя

Площадка электроподогревателя запроектирована с габаритными размерами в плане - 5,25х3,0 м.

Площадка отбортовывается сборным бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91, высота борта 150 мм.

Площадка устраивается из дорожных плит 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84*.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Для сбора стоков возможных проливов, на площадке предусмотрен монолитный железобетонный приямок размерами 0.4х0.4х0.7(h)м. Бетон класса С16/20, арматура класса А400. 

Приямок перекрывается металлическими панелями из просечно - вытяжного листа по ТУ 36.26.11-5-89. 

Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2015.

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из грунта подушки основания. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

Площадка блока дозирования реагента 

Площадка блока дозирования реагента прямоугольная в плане, с габаритными размерами в осях 3.0х3.5 м.

Площадка устраивается из дорожных плит 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84*.

Под подошвой площадки предусмотрена подготовка из щебня, толщиной 50 мм.

Площадка отбортовывается сборным бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91, высота борта 150 мм.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Для сбора стоков возможных проливов, на площадке предусмотрен монолитный железобетонный приямок размерами 0.4х0.4х0.7(h) м. Бетон класса С16/20, арматура класса А400. 

Приямок перекрывается металлическими панелями из просечно - вытяжного листа по ТУ 36.26.11-5-89. 

Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2015.

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из грунта подушки основания. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

Площадка под ремонтный агрегат

Площадка под ремонтный агрегат прямоугольная в плане с габаритными размерами 3.5х16.75 м.

Площадка устраивается из дорожных плит 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84*.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Боковые поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом бн-ш за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

Площадка под электрооборудование станции управления насосным агрегатом УЭЦН

Блоки станции управления насосным агрегатом УЦЭН устанавливаются на металлической площадке с размерами в плане 2,7х4,8 м высотой 0,60 м, выполненной из стального металлопроката. Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2015.

Фундаменты под стойки площадки запроектированы из монолитного железобетона. Бетон класса С16/20.

Под подошвой стоек выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Материал бетонных конструкций - бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

КТП существующее

Опоры межплощадочных технологических трубопроводов

Опоры под межплощадочные трубопроводы приняты из металлических прокатных профилей на железобетонных фундаментах. Бетон класса С16/20.

Материал бетонных конструкций - бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Под подошвой опор выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Площадка манифольда Р-2

Площадка подключения к Р-2 запроектирована с габаритными размерами в плане -3,0х5,95 м.

Площадка отбортовывается сборным бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91, высота борта 150 мм.

Площадка устраивается из дорожных плит 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84*.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Для сбора стоков возможных проливов, на площадке предусмотрен монолитный железобетонный приямок размерами 0.4х0.4х0.7(h)м. Бетон класса С16/20, арматура класса А400. Опоры под трубопроводы приняты из металлических прокатных профилей на железобетонных фундаментах. Бетон класса С16/20, арматура А400. Сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2015.

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из грунта подушки основания. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.
3 Очередь строительства

Приустьевой приямок 

Приустьевой приямок выполнен из бетона кл. С16/20, с арматурной сеткой А400.

Размер приямка 2.5х2.5 м по внутренней части. 

Под подошвой приямка устраивается подготовка из ПГС толщиной 100 мм.

Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7кг/м2 на один слой.
4 Оочередь строительства

Обустройство площадки скважины K-27 с установкой ШГН

Для обустройства площадки скважины K-27 с ШГН разрабатываются следующие сооружения:

-Рабочая площадка скважины;

-Площадка под ремонтный агрегат;

-Площадка электроподогревателя;

-Площадка блока дозирования реагента;

-Фундамент под станок-качалку;

-КТП;

-Межплощадочные технологические трубопроводы

Рабочая площадка скважины

Рабочая площадка скважины запроектирована с габаритными размерами в плане-2,5х2,6 м.

Площадка отбортовывается сборным бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91, высота борта 150 мм.

Покрытие площадки принято из монолитного железобетона толщиной 150 мм, бетон класса С16/20, арматура класса А400.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС- 100мм.

Для сбора стоков возможных проливов, на площадке предусмотрен монолитный железобетонный приямок размерами 0.4х0.4х0.7(h)м. Бетон класса С16/20, арматура класса А400. 

Площадка с приустьевым приямком и фундаментом под насос-качалку ограждается металлическим сетчатым ограждением. Высота ограждения 2.15 м. Панели ограждение выполнены из уголков по ГОСТ 8509-93 и сетки 2-25-2.0-0 по ГОСТ 5336-80. Стойки ограждения приняты из квадратного сварного профиля по ГОСТ 30245-2012.

Фундаменты по стойки ограждения – из монолитного бетона класса С16/20.

Опоры под трубопроводы приняты из металлических прокатных профилей на железобетонных фундаментах. Бетон класса С16/20, арматура А400. Сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2015.

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из грунта подушки основания. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Площадка электроподогревателя

Площадка электроподогревателя запроектирована с габаритными размерами в плане - 5,25х3,0 м.

Площадка отбортовывается сборным бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91, высота борта 150 мм.

Площадка устраивается из дорожных плит 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84*

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС- 100 мм.

Для сбора стоков возможных проливов, на площадке предусмотрен монолитный железобетонный приямок размерами 0.4х0.4х0.7(h)м. Бетон класса С16/20, арматура класса А400. 

Приямок перекрывается металлическими панелями из просечно - вытяжного листа 

по ТУ 36.26.11-5-89. 

Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2015.

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из грунта подушки основания. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

Площадка блока дозирования реагента 

Площадка блока дозирования реагента прямоугольная в плане, с габаритными размерами в осях 3.0х3.5 м.

Площадка устраивается из дорожных плит 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84*.

Под подошвой площадки предусмотрена подготовка из щебня, толщиной 50 мм.

Площадка отбортовывается сборным бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91, высота борта 150 мм.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС- 100 мм.

Для сбора стоков возможных проливов, на площадке предусмотрен монолитный железобетонный приямок размерами 0.4х0.4х0.7(h) м. Бетон класса С16/20, арматура класса А400. 

Приямок перекрывается металлическими панелями из просечно - вытяжного листа по ТУ 36.26.11-5-89. 

 Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2015.

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из грунта подушки основания. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Площадка под ремонтный агрегат

Площадка под ремонтный агрегат прямоугольная в плане с габаритными размерами 3.5х16.75 м.

Площадка устраивается из дорожных плит 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84*.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС - 100 мм.

Боковые поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом бн-ш за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

Фундамент под насос-качалку

Фундамент под станок-качалку С912D-365-168 запроектирован из железобетона состоящий их двух частей. Бетон класса С20/25, арматура класса А400.

Фундамент устраивается на плиты ПАГ 18А600.1 ГОСТ 25912-2015.

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F75.

Под подошвой фундамента выполняется подготовка из ПГС - 300 мм.

Уплотнение грунта подушки выполнять слоями толщиной до 200 мм при оптимальной влажности, определяемой лабораторией. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Обратная засыпка пазух фундамента выполняется местным грунтом второй категории по разработке, уплотненным слоями по 200-300 мм, Купл.=0,98.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

КТП

Площадка под КТП прямоугольная в плане с габаритными размерами 1.6х2.4 м.

КТП устраивается на блоки ФБС 24.4.6-Т по ГОСТ 13579-78.

Под подошвой блоков ФБС выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

КТП ограждается металлическим сетчатым ограждением. Высота ограждения 2.15 м. Панели ограждение выполнены из уголков по ГОСТ 8509-93 и сетки 2-25-2.0-0 по ГОСТ 5336-80. Стойки ограждения приняты из квадратного сварного профиля по ГОСТ 30245-2012.

Фундаменты по стойки ограждения – из монолитного бетона класса С16/20.

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из грунта подушки основания. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95. 

Под подошвой фундамента выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Опоры межплощадочных технологических трубопроводов

Опоры под межплощадочные трубопроводы приняты из металлических прокатных профилей на железобетонных фундаментах. Бетон класса С16/20.

Материал бетонных конструкций - бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Под подошвой опор выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Обустройство площадки скважины K-27 с насосным агрегатом УЭЦН

Для обустройства площадки скважины K-27 с насосным агрегатом УЭЦН разрабатываются следующие сооружения:

-Рабочая площадка скважины;

-Площадка под ремонтный агрегат;

-Площадка электроподогревателя;

-Площадка блока дозирования реагента;

-Площадка под электрооборудование станции управления насосным агрегатом УЭЦН;

-КТП;

-Межплощадочные технологические трубопроводы.

Рабочая площадка скважины

Рабочая площадка скважины запроектирована с габаритными размерами в плане -2,5х2,6 м.

Площадка отбортовывается сборным бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91, высота борта 150 мм.

Покрытие площадки принято из монолитного железобетона толщиной 150 мм, бетон класса С16/20, арматура класса А400.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Для сбора стоков возможных проливов, на площадке предусмотрен монолитный железобетонный приямок размерами 0.4х0.4х0.7(h)м. Бетон класса С16/20, арматура класса А400. 

Площадка с приустьевым приямком и фундаментом под насос-качалку ограждается металлическим сетчатым ограждением. Высота ограждения 2.15 м. Панели ограждение выполнены из уголков по ГОСТ 8509-93 и сетки 2-25-2.0-0 по ГОСТ 5336-80. Стойки ограждения приняты из квадратного сварного профиля по ГОСТ 30245-2012.

Фундаменты по стойки ограждения – из монолитного бетона класса С16/20.

Опоры под трубопроводы приняты из металлических прокатных профилей на железобетонных фундаментах. Бетон класса С16/20, арматура А400. Сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2015

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из грунта подушки основания. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Площадка электроподогревателя

Площадка электроподогревателя запроектирована с габаритными размерами в плане - 5,25х3,0 м.

Площадка отбортовывается сборным бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91, высота борта 150 мм.

Площадка устраивается из дорожных плит 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84*.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Для сбора стоков возможных проливов, на площадке предусмотрен монолитный железобетонный приямок размерами 0.4х0.4х0.7(h)м. Бетон класса С16/20, арматура класса А400. 

Приямок перекрывается металлическими панелями из просечно - вытяжного листа по ТУ 36.26.11-5-89. 

Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2015.

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из грунта подушки основания. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

Площадка блока дозирования реагента 

Площадка блока дозирования реагента прямоугольная в плане, с габаритными размерами в осях 3.0х3.5 м.

Площадка устраивается из дорожных плит 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84*.

Под подошвой площадки предусмотрена подготовка из щебня, толщиной 50 мм.

Площадка отбортовывается сборным бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91, высота борта 150 мм.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Для сбора стоков возможных проливов, на площадке предусмотрен монолитный железобетонный приямок размерами 0.4х0.4х0.7(h) м. Бетон класса С16/20, арматура класса А400. 

Приямок перекрывается металлическими панелями из просечно - вытяжного листа по ТУ 36.26.11-5-89. 

Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2015.

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из грунта подушки основания. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

Площадка под ремонтный агрегат

Площадка под ремонтный агрегат прямоугольная в плане с габаритными размерами 3.5х16.75 м.

Площадка устраивается из дорожных плит 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84*.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Боковые поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом бн-ш за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

Площадка под электрооборудование станции управления насосным агрегатом УЭЦН

Блоки станции управления насосным агрегатом УЦЭН устанавливаются на металлической площадке с размерами в плане 2,7х4,8 м высотой 0,60 м, выполненной из стального металлопроката. Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2015.

Фундаменты под стойки площадки запроектированы из монолитного железобетона. Бетон класса С16/20.

Под подошвой стоек выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Материал бетонных конструкций - бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3 л/м2.

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7 кг/м2 на один слой.

КТП

Площадка под КТП прямоугольная в плане с габаритными размерами 1.6х2.4 м.

КТП устраивается на блоки ФБС 24.4.6-Т по ГОСТ 13579-78.

Под подошвой блоков ФБС выполняется подготовка из ПГС- 100мм.

Гидроизоляция - поверхности фундаментов и бетонных сооружений, контактирующих с грунтом, обмазать гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по подготовленной поверхности, покрытой битумно-полимерным праймером.

Расход битумно-полимерного праймера - 0,3л/м2

Расход гидроизоляционной мастики - 0,7кг/м2 на один слой.

Опоры межплощадочных технологических трубопроводов

Опоры под межплощадочные трубопроводы приняты из металлических прокатных профилей на железобетонных фундаментах. Бетон класса С16/20.

Материал бетонных конструкций - бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Под подошвой опор выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Площадка манифольда Р-2

Площадка подключения к Р-2 запроектирована с габаритными размерами в плане -3,0х5,95 м.

Площадка отбортовывается сборным бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91, высота борта 150 мм.

Площадка устраивается из дорожных плит 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84*.

Под подошвой бетонной площадки выполняется подготовка из ПГС – 100 мм.

Для сбора стоков возможных проливов, на площадке предусмотрен монолитный железобетонный приямок размерами 0.4х0.4х0.7(h)м. Бетон класса С16/20, арматура класса А400. Опоры под трубопроводы приняты из металлических прокатных профилей на железобетонных фундаментах. Бетон класса С16/20, арматура А400. Сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2015.

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из грунта подушки основания. Коэффициент уплотнения - не менее 0.95.

4.4 Электроснабжение
4.4.1 Существующее положение

На предприятии ТОО «Ком-Мунай» существует развитая система электроснабжения производственных объектов. Распределение энергии к потребителям осуществлено от двухсекционного распределительного устройства РП-6 кВ. Далее питание потребителей выполняется по воздушным линиям ВЛ-6 кВ.
4.4.2 Потребители электроэнергии и электрические нагрузки
В соответствии с функционально-технологическими схемами, представленными в разделе проекта «Технологические решения», основными потребителями является электрооборудование нефтяных скважин К-26,К-27.

Данный раздел разработан для I,II и IV очередей строительства. 

Проектные решения, принятые в I очереди строительства.

В первой очереди строительства предусматривается демонтаж электрического оборудования на площадке скважины G-8. Демонтажу подлежит:

- БДХР на плане поз.3,

- Электрообогрев надземного нефтепровода,

- Шкаф управления УЭЭН на плане поз. 5,

- Шкаф распределительный 20-LVDB-G8,

- Контур заземления электроборудования скважины G-8,

- Кабельные линии 0,4кВ,

- Мачта освещения,

Все ( или частично) демонтируемое оборудование кроме кабелей будет использовано для установки на проектируемой скважине К-26.

Проектные решения, принятые во II очереди строительства.

Обустройство добывающей скважины К-26 при способах добычи:

- с применением погружного насоса УЭЦН;

- с применением штангового глубинного насоса ШГН;

Так же электрообогрев наземных трубопроводов на добывающей скважины K-26 и точке подключения к манифольду Р-2.

Расчёт электрических нагрузок потребителей электроэнергии для II очереди строительства на скважине приведен в таблице. 

Таблица - Расчет электрических нагрузок по объекту скв. К-26.

	Наименование потребителей
	Руст, кВт единица
	Кол.
	Руст, кВт общая
	Кспр.
	Cos.f
	Ррас, кВт

	УЭЦН
	36
	1
	36
	0,9
	0,8
	34,0

	Станок-качалка
	75
	1
	75
	0,86
	0,8
	65,1

	Шкаф управления БДР
	8,0
	1
	8,0
	0,8
	0,8
	6,4

	Электронагреватель
	55
	1
	55
	0,96
	1,0
	53

	Электрообогрев
	0,78
	1
	0,78
	1,0
	1,0
	0.78

	Шкаф автоматики
	0,4
	1
	0,4
	1,0
	1,0
	0,4

	Наружное освещение
	0,4
	2
	0,8
	1,0
	1,0
	0,8

	ИТОГО:

c установкой УЭЦН
	
	
	100,6
	
	
	95

	ИТОГО:

c установкой станка-качалки
	
	
	139,6
	
	
	126,1


ИТОГО по скважине К-26:

Итого с насосом УЭЦН:


Руст. =100,6 кВт;
Ррас. = 95 кВт;

Итого со станком-качалкой:


Руст. =139,6 кВт;  Ррас. = 126,1 кВт

Проектные решения, принятые в IVочереди строительства:

Обустройство добывающей скважины К-27 при способах добычи:

- с применением погружного насоса УЭЦН;

- с применением штангового глубинного насоса ШГН;

Так же электрообогрев наземных трубопроводов на добывающей скважины K-27 и точке подключения к манифольду Р-2.

Расчёт электрических нагрузок потребителей электроэнергии для II очереди строительства на скважине приведен в таблице. 

Таблица - Расчет электрических нагрузок по объекту скв. К-27.

	Наименование потребителей
	Руст, кВт единица
	Кол.
	Руст, кВт общая
	Кспр.
	Cos.f
	Ррас, кВт

	УЭЦН
	36
	1
	36
	0,9
	0,8
	34,0

	Станок-качалка
	75
	1
	75
	0,86
	0,8
	65,1

	Шкаф управления БДР
	8,0
	1
	8,0
	0,8
	0,8
	6,4

	Электронагреватель
	55
	1
	55
	0,96
	1,0
	53

	Электрообогрев
	1.17
	1
	1.17
	1,0
	1,0
	1,17

	Шкаф автоматики
	0,4
	1
	0,4
	1,0
	1,0
	0,4

	Наружное освещение
	0,4
	2
	0,8
	1,0
	1,0
	0,8

	ИТОГО:

c установкой УЭЦН
	
	
	102
	
	
	97

	ИТОГО:

c установкой станка-качалки
	
	
	141
	
	
	128


ИТОГО по скважине К-27:

Итого с насосом УЭЦН:


Руст. =102.0 кВт;
Ррас. = 97 кВт;

Итого со станком-качалкой:


Руст. =141 кВт;  Ррас. = 128 кВт

4.5. Основные проектные решения
4.5.1 Строительство ВЛ-6кВ

Для подключения КТПН-6/0,4 скв.К-27 к существующей сети 6кВ проектом предусматривается строительство ВЛ-6кВ. 

Питание ВЛ осуществляется от существующей ВЛ номинальным напряжением 6 кВ. Согласно техническим условиям точкой подключения принята ближайшая опора №31 ВЛ-6кВ линия Р-3, яч. 15 ЗРУ-6кВ "ЦППН". 

Предусматривается установка анкерной опоры с устройством ответвления УОП на ближайшей промежуточной опоре. Концевой разъединитель устанавливается в конце линии (на концевой опоре к КТПН).

При выборе всех элементов ВЛ-6кВ учтены природно-климатические характеристики района строительства.

Строительство ВЛ-6кВ предусматривается на железобетонных опорах по типовому проекту 3.407.1-143 выпуск 1 «Опоры на железобетонных стоек длиной 10,5м», и по типовому проекту 3.407.1-143 выпуск 5 "Железобетонные опоры для пересечений с инженерными сооружениями".  Опоры выполняются на железобетонных стойках типа СВ105-5 и СВ164. Опоры комплектуются металлическими траверсами. Крепление проводов осуществляется на подвесных изоляторах. На ВЛ предусматривается применить сталеалюминевый провод АС-70. 

Для повышения надежности электроснабжения на ВЛ-6кВ принимается усиленная изоляция. На анкерных, угловых и концевых опорах провода крепятся при помощи изолирующих подвесок с двумя изоляторами ПСД-70Е. Комплектация натяжных изолирующих подвесок и узлов, их крепление к элементам опор выполняются при помощи стандартной линейной арматуры.

Трасса ВЛ-6кВ прокладываются с соблюдением нормируемых разрывов с сооружениями и коммуникациями.

Переход ВЛ-6кВ через надземные сооружения выполняются на переходных промежуточных опорах типа ПП10-5. На всех переходах соблюдается нормируемый вертикальный габарит между проводами и пересекаемыми сооружениями.

В связи с тем, что грунты и грунтовые воды обладают высокой степенью коррозийной агрессии по отношению к стали и бетону, предусматриваются следующие антикоррозийные мероприятия:

- железобетонные стойки опор и железобетонные опорные плиты должны изготовляться из сульфатостойкого портландцемента;

- все железобетонные и металлические части опор, находящиеся в грунте, покрываются битумной гидроизоляцией за два раза;

- металлические части опор окрашиваются масляной краской.

Для всех опор ВЛ предусматривается выполнить заземление. Заземляющие устройства выполняются по типовому проекту серии 3.407-150.ЭС. Для присоединения к этим заземлителям на каждой железобетонной стойке имеются комплектные закладные детали.

4..5.2 Обустройство устья добывающих скважин К-26, К-27.

Проектом предусматривается добыча нефти механизированными способами. Для этих целей рассматриваются следующие варианты устьевого оборудования:

погружной центробежный насос со станцией управления, типа 5А-ХХ-2800 или RC1000 (либо иной со схожими параметрами);

нефтяной скважинный штанговый глубинный насос С912D-365-168 (либо иной со схожими парметрами);

На площадках скважин предусмотрена установка насосного дозировочного блока химреагента (далее БДР). 

Также на площадках скважин проектом предусматривается установка электрического подогревателя нефти;

Электроснабжение проектируемых электрических нагрузок площадки скважины К-27 предусматривается осуществлять от проектируемой трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА,  а площадки скважины К-26- от существующей КТП-630кВА, что позволяет покрыть все проектируемые нагрузки.

Электроснабжение электронагревателя, станка-качалки и станции управления центробежным насосом УЭЦН на скважине предусматриваются от проектируемой комплектных трансформаторной подстанции, которая питается отпайкой от существующей ВЛ-6кВ.

Электроснабжение электронагревателя предусматривается от блока управления, укомплектованного всей пускорегулирующей и защитной аппаратурой, поставляемого отдельно от технологического оборудования.

 Блок управления электронагревателем устанавливается на стойках аппаратных, вблизи проектируемой площадки электронагревателя за пределами взрывоопасной зоны. 

Электроснабжение проектируемого блока дозирования реагентов (БДР), системы электрообогрева трубопроводов, выполняется от шкафа DB типа ЩМП-4У1 с автоматическими выключателями, выполненными по системе модульного построения на DIN-рейку, устанавливаемый на площадке скважины. 

Блок дозирования реагента поставляется в блочном исполнении. В комплект поставки входят электрооборудование и освещение, приборы и средства автоматизации.

В блоке БДР освещение выполняется заводом-изготовителем.

Управление электродвигателем станка-качалки осуществляется комплектным блоком управления, который обеспечивает необходимый комплекс электрических защит. Блок управления поставляется в комплекте с технологическим оборудованием.

Управление электродвигателем насосного агрегата УЭЦН осуществляется станцией управления насосом через повышающий трансформатор ТМНП. Станция управления и трансформатор ТМНП поставляются в комплекте с технологическим оборудованием.

Станция управления и трансформатор ТМНП устанавливаются на рабочие площадки, разрабатываемые в разделе АС для данного оборудования.

Освещение площадки скважины выполнено проектируемыми прожекторными мачтами с молниеотводом.

Все распределительные устройства и щиты рассчитываются на номинальную нагрузку, составляющую не менее 125% полной расчётной нагрузки трансформатора или фидерного выключателя.

Все электрооборудование выбирается в соответствии с условиями среды, в которой оно будет эксплуатироваться, и классификацией объектов по взрыво- и пожароопасности. Характеристика объектов по категориям производства и классам взрыво- и пожароопасности представлена в технологическом разделе проекта.

Для электрооборудования, устанавливаемого во взрывоопасных зонах, согласно ПУЭ РК принят соответствующий уровень взрывозащиты - в зависимости от класса взрывоопасной зоны и вид взрывозащиты - в зависимости от категории и группы взрывоопасной смеси, для которой оно предназначено.

Освещенность площадок проектируемых скважин не противоречит требованиям "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности" МЗ РК от 11.02.2022 № ҚР ДСМ -13. п.13, приложение 1., то есть освещенность Устья нефтяных скважин, станка-качалки (при их обслуживании в темное время суток) не меньше 30 лк.
4.5.3 Электрообогрев

Для защиты проектируемого надземного трубопровода от замерзания и поддержания технологической температуры проектом предусмотрена система электрообогрева.

Электроснабжение проектируемой системы электрообогрева выполняется от проектируемого шкафа управления, в котором устанавливаются дифференциальные автоматические выключатели на номинальный ток Iн=20 А и ток утечки 30 мА.

Электрообогрев надземного трубопровода выполняется саморегулирующимися нагревательными кабелями Raychem компании «Nvent». 

Подключение греющего кабеля и управление электрообогревом предусматривается от электронного термостата марки ETS-05-L2-E с регулированием по температуре обогреваемой поверхности. Термостат устанавливается на опорном кронштейне SB-101 непосредственно на трубопроводе.

Нагревательный кабель укладывается вдоль всей поверхности трубы под теплоизоляцию с креплением через каждые 0,3 м.

Ввод нагревательного кабеля под теплоизоляцию должен проводиться с принятием мер по защите кабеля от механических повреждений. Кабель должен плотно прилегать к трубе (допустимый зазор не более 1-3 мм).

Оборудование для электрообогрева трубопроводов выбрано в соответствии со средой размещения оборудования. 

Для скважины К-26 общая длина обогреваемых участков надземного трубопровода составляет 42,5 м, общая длина нагревательного кабеля составляет 73,3 м., для скважины К-27 длина трубопровода 32,5м, общая длина нагревательного кабеля-69,1м.

Укладка нагревательного кабеля выполняется в 1 нить по всей длине трубопровода
4.5.4 Кабельные сети и электропроводки

Для распределения электроэнергии на площадке добывающей скважины предусматривается проложить силовые питающие и распределительные электросети напряжением 0,4 кВ, а также сети освещения.

Проектируемые низковольтные кабели напряжением 380/220 В приняты с медными жилами с ПВХ изоляцией бронированные марки ВБбШв-1.

Кабели прокладывается в земле в траншеях на глубине 0,7 м (на пересечениях с автодорогами-на глубине 1 м) на подушке из местного просеянного грунта не содержащего мусора, камней и прочее.

При способе добычи с УЭЦН у устья скважины от станции управления, до насоса в устье скважины кабели прокладываются на металлических лотках высотой 1м от земли.

При способе добычи с ШГН- кабель прокладывается так же на металлических лотках от КТПН до блока управления станком-качалкой.

При пересечении с подземными коммуникациями кабели защищаются металлическими трубами. 

Вдоль всей кабельной трассы прокладывается специальная предупреждающая сигнальная лента.

Протяженность проектируемых кабельных линий 0,4 кВ составляет около 0,3 км. По проектируемой скважине К-26 и около  0,4 по скважине К-27.

Все проводники выбираются по допустимым длительным токам с учетом необходимого резерва по пропускной способности.

Для всех проводников выполняется проверка плотности тока нагрева и отклонения напряжения в нормальном и послеаварийном режимах. 

Для нормального режима - падение напряжения не должно превышать 5% от номинального напряжения. Падение напряжения для электродвигателей при их запуске не должно превышать 20% от номинального.

Все кабельные линии защищаются от коротких замыканий установленными в распределительных устройствах токовыми отсечками, максимальной или дифференциальной токовой защитой.

Минимальное сечение жил силовых и осветительных электропроводок принимается 1,5 мм². Для цепей контроля и сигнализации сечение жил определяются конструктивными параметрами применяемых в этих сетях кабелей и проводов.

Сечения всех проводников к электродвигателям, находящимся во взрывоопасных зонах, должны допускать длительную нагрузку не менее 125%.

Силовые и контрольные кабели приняты с медными многожильными проводниками с полихлорвиниловой изоляцией в ПВХ оболочке.

Для подземной прокладки приняты бронированные кабели, имеющие защитную оболочку от механических повреждений и наружную защитную оболочку, предохраняющую от коррозии.

4.6. Защитное заземление и молниезащита
Проектом предусматривается выполнение защитных мер электробезопасности в полном объеме, предусмотренном ПУЭ.

Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током является защитное заземление или зануление.

На всех проектируемых объектах для питания низковольтных электропотребителей принята четырехпроводная система напряжения ~380/220 В с глухозаземлённой нейтралью. В качестве защитной меры электробезопасности для всех электроустановок, питающихся от этой сети, принимается защитное зануление - преднамеренное соединение корпусов электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземлённой нейтралью питающих трансформаторов, т.е. с нулевым проводом питающей сети.

Защитное зануление обеспечивает автоматическое отключение поврежденной фазы аппаратом защиты в начале аварийного участка.

 Кроме того, для надежности выполняются дополнительные заземления нейтралей (нулевых проводов) присоединением их к искусственным заземляющим устройствам возле оборудования по территории площадок.

В качестве заземляющих устройств применяются горизонтальные и глубинные заземлители. Горизонтальные заземлители прокладываются в траншее на глубине 0,5 - 1,0 м. Глубинные заземлители выполняются в виде вертикальных электродов, установленных до глубины 5-30 м.

К выполненным заземляющим устройствам присоединяется все металлические нормально нетоковедущие части электроустановок в дополнение к их занулению.

При способе добычи с ШГН соединить раму станка-качалки с колонной на глубине 0,5 м от поверхности земли заземляющим проводом ВБбШв-1 сечением 1х50 мм2 не менее чем в двух местах, а также заземлить колонну присоединением к контуру заземления так же не менее чем с двух сторон.

В соответствии с СП РК 2.04-103-2013"Устройство молниезащиты зданий и сооружений"  все технологические и вспомогательные установки на проектируемых объектах с взрывоопасными зонами оборудуются молниезащитой II категории. 

Молниезащита устья скважины выполняется штыревым молниеприемником высотой 5 м, устанавливаемым на прожекторной мачте высотой 10 м и отдельно стоящим молниеприемником высотой 16 м. Зона защиты молниеприемников указана на чертежах. KOM-PNM-PLN-ELE-121-02-003/004 и KOM-PNM-PLN-ELE-121-04-003/004.

Молниезащита проектируемых установок обеспечивается путем присоединения оборудования к заземляющим устройствам.

Выполненное по нормам электробезопасности защитное заземление всех технологических установок и технологических трубопроводов обеспечивает также их защиту от вторичных проявлений молнии и защиту от статического электричества. 

Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным или надземным коммуникациям осуществляется присоединением их к заземлителю.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2023, инструкции ВСН-332-74, а также требованиями ссылочных документов и заводских инструкций по монтажу электрооборудования и кабельных трасс.

Электрооборудование, электроустановочные изделия, кабельная продукция должны иметь сертификаты соответствия заводов-изготовителей.
4.7 Автоматизация технологического процесса
4.7.1 Технологические решения и их обоснования
В проекте предусмотреть 3 очереди (этапа) строительства, а именно:

- I очередь строительства. Демонгтаж скважины G-8;

- II очередь строительства. Обустройство скважины К-26 на период эксплуатации;

- III очереди строительства автоматизация не предусмотрена;

- IV очередь строительства. Обустройство скважины К-27 на период эксплуатации. 

Во II очереди строительства проектом приняты следующие технологические решения:

Обустройство добывающей скважины К-26 с применением погружного насоса УЭЦН;

Обустройство добывающей скважины К-26 с применением штангового глубинного насоса ШГН.

Во IV очереди строительства проектом приняты следующие технологические решения:

Обустройство добывающей скважины К-27 с применением погружного насоса УЭЦН;

Обустройство добывающей скважины К-27 с применением штангового глубинного насоса ШГН.

Раздел АТХ предусматривает следующие работы по II/IV очереди строительства: 

Для контроля давления добывающих скважин К-26 и К-27 проектом предусматривается установка нескольких датчиков давления и манометры по месту. В случае аварийной разгерметизации выкидной линии или превышения в ней давления выше допустимого значения датчики давления выдают сигнал на контроллер Siemens S7-1200.

Механический способ добычи с использованием УЭЦН ЭКМ сигнал на останов насоса подается на станцию управления УЭЦН. 

Механизированный способ добычи с использованием ШГН ЭКМ подключается к блоку управления станком-качалкой, в котором устанавливается дополнительный преобразователь 220VAC/24VDC для питания КИП, и формируется сигнал на останов ШГН.

Контроль за управлением фонтанной арматуры выполняется шкафом автоматизации.

Сигналы от шкафа ШГН передаются через RS485 в контроллер в шкафу автоматизации для дальнейшей отправки по скважинному модему.

4.8. Объекты автоматизации и контроля
Добыча нефти на рассматриваемой в проекте скважине предполагается:

Механизированным методом, с использованием ШГН;

Механизированным методом, с использованием УЭЦН;

Устье скважин К-26 и К-27

На устьевой площадке добывающей скважины проектом контролируются следующие параметры:

Давление жидкости на выходе из скважины, по месту;

Контроль давления жидкости в выкидной линии по месту;

Для контроля уровня вибрации проектом предусматривается реле вибрации VS2EX PW Murphy на ШГН.

Для контроля давления в выкидной линии, проектом предусматривается установка датчика давления). В случае аварийной разгерметизации выкидной линии (LL=1 МПа) или превышения в ней давления выше допустимого значения (HH=5,2 МПа) датчик давления выдает сигнал «Закрыть» на контроллер при механизированной добыче с ШГН и УЭЦН.

Механический способ добычи с использованием УЭЦН ЭКМ сигнал на останов насоса подается на станцию управления УЭЦН. 

Электронагреватель нефти

Электронагреватель предназначен для подогрева нефти, для предотвращения ее застывания при транспортировке на АГЗУ. 

Электронагреватель поставляется комплектно со средствами автоматического поддержания заданной температуры и КИП, для контроля давления и температуры нагреваемой среды по месту. 

Но также перед электронагревателем и за ним предусматриваются установка датчиков температуры.

радиомост Ubiquiti подключаемый к существующему коммутатору системы связи.
4.9. Технические средства контроля и автоматики
Контрольно-измерительные приборы

Контроль давления по месту, осуществляется манометром, 233.50 производства «Wika».

Для контроля максимального и минимального допустимого давления в выкидной линии и нормальной работы насосов проектом предусматривается установка датчика давления Метран, сигналы от которого передаются на Шкаф автоматики. Датчик давления подаёт сигнал на контроллер:

При превышении давления жидкости предельного максимального значения, в случае блокирования выкидной линии;

При понижении давления ниже минимального значения, в случае разгерметизации выкидного трубопровода.

Манометр и датчик давления устанавливаются непосредственно на трубопроводах. Подключение к процессу производится через запорный вентиль.

Для обнаружения и контроля уровня вибрации на ШГН используется реле вибрации VS2EX PW Murphy.

Контрольно-измерительные приборы способны функционировать в промышленной, влажной и коррозионно-активной атмосфере в интервале температур от минус -40 ºС до плюс +50 ºС. Приемлемая степень защиты от влаги и проникновения пыли для оборудования, расположенного на открытой площадке, предусматривается не менее IP65.

Датчик давления имеет вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» ЕЕхd.

Все приборы и средства контроля монтируются с учетом удобства обслуживания. 

Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с нормативно-технической документацией и заводскими инструкциями на монтаж приборов.
4.10. Ккабельные проводки
Проектом предусмотрен кабель контрольный бронированный не горючий кабель с низким уровнем выделения дыма 4х1,5мм² КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5мм² для подключение контрольно измерительных приборов. Для станций упраления насосом УЭЦН и ШГН предусмотрен КПСЭнг(А)-LSLTx 1х2х0,5. Кабели пролежены в траншее на глубине 70см от уровня земли в ПНД Ду40 трубе. 
4.11. Электропитание
По степени обеспечения надежности электроснабжения проектируемые средства контроля и автоматики данного проекта, относятся ко II категории согласно ПУЭ. 

Питание средств автоматизации осуществляется однофазным напряжением 230В АС, 50 Гц.

Для защиты персонала от поражения электрическим током предусматривается защитное заземление корпусов приборов, Шкафа автоматики.

Подвод электропитания и контуры заземления запроектированы в электротехнической части проекта.
5.   ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

5.1 Характеристика климатических условий, необходимых для оценки воздействий намечаемой деятельности
Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние на рассеивание примесей в атмосферу оказывает режим ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим.

Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в атмосфере, особенно слабые. Однако в это время значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются, если при этих условиях наблюдаются инверсии, то может образоваться "потолок", который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у земли резко возрастает.

Осадки очищают воздух от примесей. После длительных и интенсивных осадков высокие концентрации примесей наблюдаются очень редко. Засушливость климата в изучаемом районе не способствует очищению атмосферы.

Солнечная радиация обуславливает фотохимические реакции в атмосфере и формирование различных вторичных продуктов, обладающих часто более токсичными свойствами, чем вещества, поступающие от источников выбросов.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице, среднегодовая роза ветров на рисунке.

Таблица 1- Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
	№
	Наименование характеристик
	Величина

	1
	2
	3

	1.
	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	2.
	Коэффициент рельефа местности
	1

	3.
	Средняя температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, оС
	27,8

	4.
	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, оС
	-3,9

	5.
	Средняя повторяемость направлений ветров, %

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ
	6
5
19
23
11
7

14
15

	6.
	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	4,5

	7.
	Скорость ветра (4) по средним многолетним данным, повторяемость превышения, которой составляет 5%, м/с
	20


[image: image2.png]Cc
'S
c3 cB





Рисунок 2 - Среднегодовая роза ветров
5.2 Характеристика современного состояния воздушной среды
В современной концепции охраны окружающей среды особое место занимает состояние воздушного бассейна. Любое антропогенное влияние может привести к недопустимым уровням загрязнения компонентов природной среды, снижению биоразнообразия фауны и флоры, деградации почвенно-растительного покрова, изменению мест обитания животного мира, исчезновению и сокращению популяций, а главное – угрозе здоровью населения. Основными принципами охраны атмосферного воздуха согласно «Экологический кодекс» являются:

· охрана жизни и здоровья человека, настоящего и будущих поколений;

· недопущения необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей среды.

Критериями качества состояния воздушного бассейна являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест, принятых в Казахстане. Исследуемый участок работ находится на значительном расстоянии от селитебных зон. Источники загрязнения, расположенные за пределами площади работ, никакого ощутимого влияния на эту территорию не оказывают.

В целом, природно-климатические условия территории способствуют быстрому очищению атмосферного воздуха от вредных примесей. В период проектируемых работ наиболее существенным загрязняющим фактором следует считать работу буровой установки, дизельных генераторов, печи подогрева нефти и факела.

Состояние атмосферного воздуха в районе проведения работ, влияющего на компоненты окружающей среды, определяется двумя факторами:

· климатическими особенностями территории, определяющими условия рассеивания загрязняющих компонентов;

· ингредиентным составом, объемами выбросов ЗВ и характеристика.

Общая оценка загрязнения атмосферы
В рамках производственного экологического контроля, проводятся следующие виды наблюдений: операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия. В 2025 году на месторождении ТОО «Ком-Мунай» Программой ПЭК предусмотрено проведение мониторинга воздействия. 

Целью мониторинговых наблюдений, осуществляемых компанией ТОО «Тандем-Эко» на месторождении Комсомольское является получение достоверной информации о воздействии объектов предприятия на компоненты окружающей среды, изменениях их состояния во время штатной (безаварийной) деятельности.

В 1-2 кварталах 2025 года мониторинг окружающей среды на месторождении ТОО «Ком-Мунай» включал в себя следующие виды наблюдений. 
Мониторинг воздействия на атмосферный воздух: 
( наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории месторождении на границе СЗЗ; 
Мониторинг эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 
( наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на источниках выбросов ЗВ.
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия производятся по следующим ингредиентам: диоксид азота, азота оксид, оксид углерода, сера диоксид; сероводород; смесь углеводородов предельных С1-С5.

Санитарно-гигиеническая оценка уровня загрязнения воздуха в 1-2 кварталах 2025 года показала, что в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны предприятия ТОО «Ком-Мунай» максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимых концентраций (ПДКм.р.) ни по одному из определяемых ингредиентов.

5.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения
5.3.1 Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
При проектируемых видах работ, в рамках данного проекта источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются:

· строительные работы (этап строительства).
· на период эксплуатации.

1. Выбросы при строительных работах проектируемого объекта.

Проектом предусматриваются строительство пяти пусковых комплексов.

Строительные работы сопровождаются выбросами следующих загрязняющих веществ:
· пыли неорганической при работе строительных машин; 

· в результате работы компрессора, сварочного агрегата, ДЭС в атмосферу выделяются продукты сгорания топлива;

· при сварочных работах в атмосферный воздух поступают диоксид железа,  соединения марганца и др;

· битумная обработка сопровождается выбросами предельных углеводородов С12-С19;

· при работе автотранспорта, механизмов и спецтехники происходит неполное сгорание автомобильного топлива и выделение в атмосферу продуктов сгорания топлива.

Сроки строительства будут уточняться контрактными условиями с подрядными строительными организациями. Расчетные сроки строительства составляют 4 месяца.

Основными прямыми и косвенными техногенными факторами воздействий на этапе строительства будут работы связанные со строительством объектов, передвижение техники и т.д. 

На этапе строительства источникам выбросов присвоены четырехразрядные номера: для организованных источников с 0101, для неорганизованных   начиная с 6101.

I очередь строительства. 
При проведении 1 этапа строительных работ  основными источниками выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу  являются выбросы при проведении  земляных работ,  сварочных, покрасочных,  работе автотранспорта.
Всего источников выбросов ЗВ при строительстве 1 этапа  – 10 единиц,  2 (два) источника  организованного и 8 источников неорганизованного характера.

К организованным источникам относятся :
· котел битумный – источник 0101.

· компрессор дизельный – источник 0102. 

К неорганизованным источникам относятся :
· разработка грунта экскаватором – источник  6101.

· разработка грунта бульдозером – источник  6102.

· уплотнение грунта трамбовками – источник 6103.

· уплотнение грунта катками – источник 6104.

· выделение пыли  при транспортных работах – источник 6105.

· пересыпка инертных материалов – источник 6106.

· сварочные работы – источник  6107.

· покрасочные работы – источник 6108.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве 1 очереди, составит 1,886805 г/с или 1,79524т/период.

В атмосферу будут выбрасываться вещества 19 наименований.

II очередь строительства.
Всего источников выбросов ЗВ при строительстве 2 этапа  – 14 единиц,  4 (четыре) источника  организованного и 10 источников неорганизованного характера.

К организованным источникам относятся :
· сварочный дизельный генератор – источник 0201.

· компрессор дизельный – источник 0202.

· электростанция передвижная – источник 0203.

· котел битумный – источник 0204.

К неорганизованным источникам относятся :
· разработка грунта экскаватором – источник  6201.

· разработка грунта бульдозером – источник  6202.

· уплотнение грунта трамбовками – источник 6203;

· выделение пыли  при транспортных работах – источник 6204;

· пересыпка инертных материалов – источник 6205.

· сварочные работы – источник  6206.

· сварка полиэтиленовых труб – источник 6207.

· машина шлифовальная – источник  6208.

· покрасочные работы – источник 6209.

· перфораторы – источник 6210.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве 2 очереди, составит 2,88734  г/с или 1,428689 т/период.

В атмосферу будут выбрасываться вещества 19 наименований.

III очередь строительства. 

Всего источников выбросов ЗВ при строительстве 3 этапа  – 10 единиц,  2 (два) источника  организованного и 8 источников неорганизованного характера.

К организованным источникам относятся :
· котел битумный – источник 0301.

· компрессор дизельный – источник 0302. 

К неорганизованным источникам относятся :
· разработка грунта экскаватором – источник  6301.

· разработка грунта бульдозером – источник  6302.

· уплотнение грунта трамбовками – источник 6303.

· уплотнение грунта катками – источник 6304.

· выделение пыли  при транспортных работах – источник 6305.

· пересыпка инертных материалов – источник 6306.

· сварочные работы – источник  6307.

· покрасочные работы – источник 6308.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве 3 очереди, составит 1,886805 г/с или 1,79524т/период.

В атмосферу будут выбрасываться вещества 19 наименований.

IV очередь строительства.
Всего источников выбросов ЗВ при строительстве 4 этапа  – 14 единиц,  4 (четыре) источника  организованного и 10 источников неорганизованного характера.

К организованным источникам относятся :
· сварочный дизельный генератор – источник 0401.

· компрессор дизельный – источник 0402.

· электростанция передвижная – источник 0403.

· котел битумный – источник 0404.

К неорганизованным источникам относятся :
· разработка грунта экскаватором – источник  6401.

· разработка грунта бульдозером – источник  6402.

· уплотнение грунта трамбовками – источник 6403;

· выделение пыли  при транспортных работах – источник 6404;

· пересыпка инертных материалов – источник 6405.

· сварочные работы – источник  6406.

· сварка полиэтиленовых труб – источник 6407.

· машина шлифовальная – источник  6408.

· покрасочные работы – источник 6409.

· перфораторы – источник 6410.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве 4 очереди, составит 2,88734  г/с или 1,428689 т/период.

В атмосферу будут выбрасываться вещества 19 наименований.

Перечень и характеристика загрязняющих веществ, выброс которых в атмосферу вероятен при СМР от стационарных источников предусматренных строительством 4--х очередей, представлен в таблицах.

Таблица 2 - Перечень загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух на период СМР от стационарных источников
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение МЭНК

	I очередь строительства.

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,02025
	0,00055235
	0,0138

	0143
	Марганец и его соединения 
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000922
	4,70E-05
	0,0470

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,11445
	0,0012023
	0,0301

	0304
	Азот (II) оксид (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,018598
	0,00019174
	0,0032

	0328
	Углерод (593)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,00922
	0,000103
	0,0021

	0330
	Сера диоксид (526)
	 
	 
	0,125
	 
	3
	0,04444
	0,00042
	0,0034

	0337
	Углерод оксид (594)
	 
	5
	3
	 
	4
	0,17042
	0,0020672
	0,0007

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000417
	0,000027
	0,0054

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,001833
	0,0001188
	0,0040

	0616
	Диметилбензол 
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,25
	0,010575
	0,0529

	0621
	Метилбензол 
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,241
	0,0010354
	0,0017

	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,000000144
	2,00E-09
	0,0020

	1210
	Бутилацетат (110)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,0467
	0,0021604
	0,0216

	1325
	Формальдегид 
	 
	0,035
	0,003
	 
	2
	0,00167
	0,00002
	0,0067

	1401
	Пропан-2-он (478)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,1089
	0,0059242
	0,0169

	2750
	Сольвент нафта 
	 
	 
	 
	0,2
	 
	0,241
	0,01215
	0,0608

	2752
	Уайт-спирит 
	 
	 
	 
	1
	 
	0,5
	0,004275
	0,0043

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	 
	1
	 
	 
	4
	0,04222
	0,00046
	0,0005

	2902
	Взвешенные вещества
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,00764
	0,0004575
	0,0031

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,067125
	1,75345368
	17,5345

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	1,8868051
	1,7952406
	 

	II очередь строительства.1

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,02025
	0,0031973
	0,080

	0143
	Марганец и его соединения 
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000922
	0,0002005
	0,201

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,2337868
	0,0123046
	0,308

	0304
	Азот (II) оксид (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,037994
	0,0019991
	0,033

	0328
	Углерод (593)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,018314
	0,0008446
	0,017

	0330
	Сера диоксид (526)
	 
	 
	0,125
	 
	3
	0,085182
	0,0012959
	0,010

	0337
	Углерод оксид (594)
	 
	5
	3
	 
	4
	1,153939
	0,0566715
	0,019

	0342
	Фтористые газообразные соединения /
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000417
	0,0001365
	0,027

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,001833
	0,0006
	0,020

	0616
	Диметилбензол 
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,3167
	0,06274
	0,314

	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	3,02E-07
	1,50E-08
	0,015

	0827
	Хлорэтилен (656)
	 
	 
	0,01
	 
	1
	0,3611
	0,0195
	1,950

	1325
	Формальдегид 
	 
	0,035
	0,003
	 
	2
	0,003501
	0,0001687
	0,056

	2752
	Уайт-спирит 
	 
	 
	 
	1
	 
	0,1603
	0,003891
	0,004

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 
	 
	1
	 
	 
	4
	0,1217
	0,0042383
	0,004

	2902
	Взвешенные вещества
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,01351
	0,004562
	0,030

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% 
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,01642
	0,1826
	3,652

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,337474
	1,0713591
	10,714

	2930
	Пыль абразивная 
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,004
	0,00238
	0,060

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	2,8873431
	1,4286891
	 

	III очередь строительства.

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,02025
	0,00055235
	0,0138

	0143
	Марганец и его соединения 
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000922
	4,70E-05
	0,0470

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,11445
	0,0012023
	0,0301

	0304
	Азот (II) оксид (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,018598
	0,00019174
	0,0032

	0328
	Углерод (593)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,00922
	0,000103
	0,0021

	0330
	Сера диоксид (526)
	 
	 
	0,125
	 
	3
	0,04444
	0,00042
	0,0034

	0337
	Углерод оксид (594)
	 
	5
	3
	 
	4
	0,17042
	0,0020672
	0,0007

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000417
	0,000027
	0,0054

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,001833
	0,0001188
	0,0040

	0616
	Диметилбензол 
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,25
	0,010575
	0,0529

	0621
	Метилбензол 
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,241
	0,0010354
	0,0017

	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,000000144
	2,00E-09
	0,0020

	1210
	Бутилацетат (110)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,0467
	0,0021604
	0,0216

	1325
	Формальдегид 
	 
	0,035
	0,003
	 
	2
	0,00167
	0,00002
	0,0067

	1401
	Пропан-2-он (478)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,1089
	0,0059242
	0,0169

	2750
	Сольвент нафта 
	 
	 
	 
	0,2
	 
	0,241
	0,01215
	0,0608

	2752
	Уайт-спирит 
	 
	 
	 
	1
	 
	0,5
	0,004275
	0,0043

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	 
	1
	 
	 
	4
	0,04222
	0,00046
	0,0005

	2902
	Взвешенные вещества
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,00764
	0,0004575
	0,0031

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,067125
	1,75345368
	17,5345

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	1,8868051
	1,7952406
	 

	IV очередь строительства.1

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,02025
	0,0031973
	0,080

	0143
	Марганец и его соединения 
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000922
	0,0002005
	0,201

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,2337868
	0,0123046
	0,308

	0304
	Азот (II) оксид (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,037994
	0,0019991
	0,033

	0328
	Углерод (593)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,018314
	0,0008446
	0,017

	0330
	Сера диоксид (526)
	 
	 
	0,125
	 
	3
	0,085182
	0,0012959
	0,010

	0337
	Углерод оксид (594)
	 
	5
	3
	 
	4
	1,153939
	0,0566715
	0,019

	0342
	Фтористые газообразные соединения /
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000417
	0,0001365
	0,027

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,001833
	0,0006
	0,020

	0616
	Диметилбензол 
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,3167
	0,06274
	0,314

	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	3,02E-07
	1,50E-08
	0,015

	0827
	Хлорэтилен (656)
	 
	 
	0,01
	 
	1
	0,3611
	0,0195
	1,950

	1325
	Формальдегид 
	 
	0,035
	0,003
	 
	2
	0,003501
	0,0001687
	0,056

	2752
	Уайт-спирит 
	 
	 
	 
	1
	 
	0,1603
	0,003891
	0,004

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 
	 
	1
	 
	 
	4
	0,1217
	0,0042383
	0,004

	2902
	Взвешенные вещества
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,01351
	0,004562
	0,030

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% 
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,01642
	0,1826
	3,652

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,337474
	1,0713591
	10,714

	2930
	Пыль абразивная 
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,004
	0,00238
	0,060

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	2,8873431
	1,4286891
	 


2. Выбросы при эксплуатации проектируемого объекта.
При эксплуатации объекта источниками загрязнения атмосферы являются выбросы от установок дозирования химреагентоа, средств перекачки, узлов подключения скважин, ЗРА и ФС выкидных линии.

Всего источников выбросов ЗВ при эксплуатации– 10 единиц, все источники неорганизованного характера.

К неорганизованным источникам относятся :

·  устьевая арматура скв К26 – источник 6001.

·  средства перекачки продукции– источник 6002.

·  узел подключения скв К26 к выкидным линиям – источник 6003.

·  установка дозирования скв К26– источник 6004.

· узел подключения скв К26 к манифольду Р2 – источник 6005.

· устьевая арматура скв К27 – источник 6006.

·  средства перекачки продукции– источник 6007.

·  узел подключения скв К27 к выкидным линиям – источник 6008.

·  установка дозирования скв К27– источник 6009.

· узел подключения скв К27 к манифольду Р2 – источник 6010.

Перечень загрязняющих веществ (ЗВ), выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации запроектированных сооружений с указанием класса опасности, максимально-разовой и среднесуточной предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по классификации Минздрава, представлен в таблице.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации проектируемого объекта, составит 0,0587112 г/сек или 1,367924 т/год.

В атмосферу будет выбрасываться вещество 8 наименований.

Таблица 3 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3 
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	 
	 
	 
	50
	 
	0,027428
	0,86662976
	0,01733

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	30
	 
	0,0101488
	0,3205408
	0,01068

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,0001321
	0,0041856
	0,04186

	0616
	Диметилбензол 
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,00006422
	0,00203152
	0,01016

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,00008452
	0,00263032
	0,00438

	1052
	Метанол (338)
	 
	1
	0,5
	 
	3
	0,0196062
	0,1500902
	0,30018

	1078
	Этан-1,2-диол 
	 
	 
	 
	1
	 
	0,000622
	0,0101924
	0,01019

	1714
	2-Меркаптоэтанол 
	 
	0,07
	 
	 
	3
	0,0006254
	0,0116238
	0,16605

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0587112
	1,367924
	


5.3.2. Обоснование данных о выбросах вредных  веществ.

Для количественной и качественной оценки выбросов загрязняющих веществ по каждому источнику проведены их расчеты. Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу производились на основании:

· технических характеристик примененного оборудования;

· материального баланса технологического процесса;

Расчет выбросов загрязняющих веществ проводился  в соответствии  со следующими утвержденными в Республике Казахстан нормативно методическими  документами:

Параметры выбросов загрязняющих веществ приняты в соответствии с данными рабочего проекта и занесены в таблицы.

Таблица 4 - Параметры выбросов загрязняющих веществ на период строительства
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м
	Hаим-е г/оч-х установок, тип и меропр. по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэкспл. степень очистки/ максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	К-о, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	I очередь строительства.

	001
	 
	Котел битумный
	1
	2,5
	Котел битумный
	0101
	2
	0,05
	1,2
	0,0023562
	90
	45,266053
	53,753618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,01422
	8024,748
	0,00013
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,00231
	1303,598
	0,00002
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (593)
	0,00144
	812,633
	0,000013
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (526)
	0,03222
	18182,658
	0,00029
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,07667
	43267,05
	0,00069
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С
	0,00222
	1252,809
	0,00002
	2026

	001
	 
	Компрессор дизельный
	1
	3,54
	Компрессор дизельный
	0102
	2
	0,05
	1,2
	0,0023562
	25
	45,266053
	53,753618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,09156
	42417,713
	0,001
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,01488
	6893,573
	0,00016
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (593)
	0,00778
	3604,301
	0,00009
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (526)
	0,01222
	5661,254
	0,00013
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,08
	37062,222
	0,00087
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	1,44E-07
	0,067
	2E-09
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1325
	Формальдегид (619)
	0,00167
	773,674
	0,00002
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С
	0,04
	18531,111
	0,00044
	2026

	001
	 
	Разработка грунта   экскаватором
	1
	1268
	Разработка грунта   экскаватором
	6101
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,01167
	 
	0,636
	2026

	001
	 
	Разработка грунта бульдозером
	1
	2534
	Разработка грунта бульдозером
	6102
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00746
	 
	0,826
	2026

	001
	 
	Уплотнение грунта трамбовками
	1
	14
	Уплотнение грунта трамбовками
	6103
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,01865
	 
	0,0116
	2026

	001
	 
	Уплотнение грунта катками
	1
	486
	Уплотнение грунта катками
	6104
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00532
	 
	0,1117
	2026

	001
	 
	Пересыпка инертных материалов
	1
	1200
	Пересыпка инертных материалов
	6105
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,0212
	 
	0,1035
	2026

	001
	 
	Выбросы пыли при транспортных работах
	1
	 
	Выбросы пыли при транспортных работах
	6106
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,002047
	 
	0,0646
	2026

	001
	 
	Сварочные работы
	1
	0,57
	Сварочные работы
	6107
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)
	0,02025
	 
	0,00055235
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)
	0,000922
	 
	4,7007E-05
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,00867
	 
	0,0000723
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,001408
	 
	1,1744E-05
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,01375
	 
	0,0005072
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)
	0,000417
	 
	0,000027
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)
	0,001833
	 
	0,0001188
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,000778
	 
	0,00005368
	2026

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	 
	Покрасочные работы
	6108
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,25
	 
	0,010575
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (353)
	0,241
	 
	0,0010354
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1210
	Бутилацетат (110)
	0,0467
	 
	0,0021604
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1401
	Пропан-2-он (478)
	0,1089
	 
	0,0059242
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2750
	Сольвент нафта (1169*)
	0,241
	 
	0,01215
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2752
	Уайт-спирит (1316*)
	0,5
	 
	0,004275
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные вещества
	0,00764
	 
	0,0004575
	2026

	II очередь строительства.

	001
	 
	Сварочный дизельный генератор
	1
	4,85
	Сварочный дизельный генератор
	0201
	2
	0,05
	51,715
	0,1015
	90
	45,266053
	53,753618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,0915556
	110025,088
	0,0007341
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,014878
	17879,248
	0,0001193
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (593)
	0,007778
	9347,008
	0,000064
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (526)
	0,01222
	14687,469
	0,000096
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,08
	96137,911
	0,0006402
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	0,000000144
	0,173
	1E-09
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1325
	Формальдегид (619)
	0,001667
	2003,274
	0,0000128
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)
	0,04
	48068,956
	0,0003201
	2026

	001
	 
	Компрессор дизельный
	1
	20,02
	Компрессор дизельный
	0202
	2
	0,05
	96,378
	0,1891
	500
	45,266053
	53,753618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,0915556
	13472,042
	0,0059011
	2026


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,014878
	21894,004
	0,0009589
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (593)
	0,007778
	11445,201
	0,0005146
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (526)
	0,01222
	17985,231
	0,0007719
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,08
	117721,727
	0,0051463
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	0,000000144
	0,212
	9E-09
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1325
	Формальдегид (619)
	0,001667
	2452,585
	0,0001029
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)
	0,04
	58860,863
	0,0025732
	2026

	001
	 
	Электростанция передвижная
	1
	6,5
	Электростанция передвижная
	0203
	2
	0,05
	0,98
	0,0019242
	500
	45,266053
	53,753618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,0091556
	13472,668
	0,003041
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,001488
	2189,33
	0,000494
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (593)
	0,000778
	1144,549
	0,000265
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (526)
	0,001222
	1798,494
	0,000398
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,008
	11772,173
	0,002652
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	1,44E-08
	0,021
	5E-09
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1325
	Формальдегид (619)
	0,000167
	245,303
	0,000053
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)
	0,004
	5886,086
	0,001326
	2026

	001
	 
	Котел битумный
	1
	0,01
	Котел битумный
	0204
	2
	0,05
	1,2
	0,0023562
	90
	45,266053
	53,753618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,03174
	17911,78
	0,00002
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,00516
	2911,934
	0,000003
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (593)
	0,00198
	1117,47
	0,000001
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (526)
	0,05952
	33588,82
	0,00003
	2026


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,138889
	78379,557
	0,00007
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)
	0,0377
	21275,1177
	0,000019
	2026

	001
	 
	Разработка грунта   экскаватором
	1
	228
	Разработка грунта   экскаватором
	6201
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	208
	204
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,083
	 
	0,818
	2026

	001
	 
	Разработка грунта бульдозером
	1
	60
	Разработка грунта бульдозером
	6202
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	217
	186
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,2305
	 
	0,0597
	2026

	001
	 
	Уплотнение грунта трамбовками
	1
	77
	Уплотнение грунта трамбовками
	6203
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	376
	179
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,01907
	 
	0,0634
	2026

	001
	 
	Пересыпка инертных материалов
	1
	257
	Пересыпка инертных материалов
	6204
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	251
	231
	 
	 
	 
	 
	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%
	0,01642
	 
	0,1826
	2026

	001
	 
	Выбросы пыли при транспортных работах
	1
	36
	Выбросы пыли при транспортных работах
	6205
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	300
	123
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,004126
	 
	0,13
	2026

	001
	 
	Сварочные работы
	1
	15
	Сварочные работы
	6206
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	194
	214
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)
	0,02025
	 
	0,0031973
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)
	0,000922
	 
	0,0002005
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,00978
	 
	0,0026084
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,00159
	 
	0,0004239
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,01375
	 
	0,003163
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)
	0,000417
	 
	0,0001365
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)
	0,001833
	 
	0,0006
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,000778
	 
	0,0002591
	2026

	001
	 
	Сварка полиэтиленовх труб
	1
	15
	Сварка полиэтиленовх труб
	6207
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	300
	123
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,8333
	 
	0,045
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0827
	Хлорэтилен (656)
	0,3611
	 
	0,0195
	2026

	001
	 
	Машина шлифовальная
	1
	195
	Машина шлифовальная
	6208
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	300
	123
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные вещества
	0,006
	 
	0,00356
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2930
	Пыль абразивная 
	0,004
	 
	0,00238
	2026

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	59,5
	Покрасочные работы
	6209
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	242
	155
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,3167
	 
	0,06274
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2752
	Уайт-спирит (1316*)
	0,1603
	 
	0,003891
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные вещества
	0,00611
	 
	0,000902
	2026

	001
	 
	Перфоратор электрический
	1
	12
	Перфоратор электрический
	6210
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	300
	123
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные вещества
	0,0014
	 
	0,0001
	2026

	III очередь строительства

	001
	 
	Котел битумный
	1
	2,5
	Котел битумный
	0301
	2
	0,05
	1,2
	0,0023562
	90
	45,266053
	53,753618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,01422
	8024,748
	0,00013
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,00231
	1303,598
	0,00002
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (593)
	0,00144
	812,633
	0,000013
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (526)
	0,03222
	18182,658
	0,00029
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,07667
	43267,05
	0,00069
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С
	0,00222
	1252,809
	0,00002
	2026

	001
	 
	Компрессор дизельный
	1
	3,54
	Компрессор дизельный
	0302
	2
	0,05
	1,2
	0,0023562
	25
	45,266053
	53,753618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,09156
	42417,713
	0,001
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,01488
	6893,573
	0,00016
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (593)
	0,00778
	3604,301
	0,00009
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (526)
	0,01222
	5661,254
	0,00013
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,08
	37062,222
	0,00087
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	1,44E-07
	0,067
	2E-09
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1325
	Формальдегид (619)
	0,00167
	773,674
	0,00002
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С
	0,04
	18531,111
	0,00044
	2026

	001
	 
	Разработка грунта   экскаватором
	1
	1268
	Разработка грунта   экскаватором
	6301
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,01167
	 
	0,636
	2026

	001
	 
	Разработка грунта бульдозером
	1
	2534
	Разработка грунта бульдозером
	6302
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00746
	 
	0,826
	2026

	001
	 
	Уплотнение грунта трамбовками
	1
	14
	Уплотнение грунта трамбовками
	6303
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,01865
	 
	0,0116
	2026

	001
	 
	Уплотнение грунта катками
	1
	486
	Уплотнение грунта катками
	6304
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00532
	 
	0,1117
	2026

	001
	 
	Пересыпка инертных материалов
	1
	1200
	Пересыпка инертных материалов
	6305
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,0212
	 
	0,1035
	2026

	001
	 
	Выбросы пыли при транспортных работах
	1
	 
	Выбросы пыли при транспортных работах
	6306
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,002047
	 
	0,0646
	2026

	001
	 
	Сварочные работы
	1
	0,57
	Сварочные работы
	6307
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)
	0,02025
	 
	0,00055235
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)
	0,000922
	 
	4,7007E-05
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,00867
	 
	0,0000723
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,001408
	 
	1,1744E-05
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,01375
	 
	0,0005072
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)
	0,000417
	 
	0,000027
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)
	0,001833
	 
	0,0001188
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,000778
	 
	0,00005368
	2026

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	 
	Покрасочные работы
	6308
	 
	 
	 
	 
	 
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,25
	 
	0,010575
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (353)
	0,241
	 
	0,0010354
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1210
	Бутилацетат (110)
	0,0467
	 
	0,0021604
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1401
	Пропан-2-он (478)
	0,1089
	 
	0,0059242
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2750
	Сольвент нафта (1169*)
	0,241
	 
	0,01215
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2752
	Уайт-спирит (1316*)
	0,5
	 
	0,004275
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные вещества
	0,00764
	 
	0,0004575
	2026

	IV очередь строительства.

	001
	 
	Сварочный дизельный генератор
	1
	4,85
	Сварочный дизельный генератор
	0401
	2
	0,05
	51,715
	0,1015
	90
	45,266053
	53,753618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,0915556
	110025,088
	0,0007341
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,014878
	17879,248
	0,0001193
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (593)
	0,007778
	9347,008
	0,000064
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (526)
	0,01222
	14687,469
	0,000096
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,08
	96137,911
	0,0006402
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	0,000000144
	0,173
	1E-09
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1325
	Формальдегид (619)
	0,001667
	2003,274
	0,0000128
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)
	0,04
	48068,956
	0,0003201
	2026

	001
	 
	Компрессор дизельный
	1
	20,02
	Компрессор дизельный
	0402
	2
	0,05
	96,378
	0,1891
	500
	45,266053
	53,753618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,0915556
	13472,042
	0,0059011
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,014878
	21894,004
	0,0009589
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (593)
	0,007778
	11445,201
	0,0005146
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (526)
	0,01222
	17985,231
	0,0007719
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,08
	117721,727
	0,0051463
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	0,000000144
	0,212
	9E-09
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1325
	Формальдегид (619)
	0,001667
	2452,585
	0,0001029
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)
	0,04
	58860,863
	0,0025732
	2026

	001
	 
	Электростанция передвижная
	1
	6,5
	Электростанция передвижная
	0403
	2
	0,05
	0,98
	0,0019242
	500
	45,266053
	53,753618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,0091556
	13472,668
	0,003041
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,001488
	2189,33
	0,000494
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (593)
	0,000778
	1144,549
	0,000265
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (526)
	0,001222
	1798,494
	0,000398
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,008
	11772,173
	0,002652
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	1,44E-08
	0,021
	5E-09
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1325
	Формальдегид (619)
	0,000167
	245,303
	0,000053
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)
	0,004
	5886,086
	0,001326
	2026

	001
	 
	Котел битумный
	1
	0,01
	Котел битумный
	0404
	2
	0,05
	1,2
	0,0023562
	90
	45,266053
	53,753618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,03174
	17911,78
	0,00002
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,00516
	2911,934
	0,000003
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (593)
	0,00198
	1117,47
	0,000001
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (526)
	0,05952
	33588,82
	0,00003
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,138889
	78379,557
	0,00007
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)
	0,0377
	21275,1177
	0,000019
	2026

	001
	 
	Разработка грунта   экскаватором
	1
	228
	Разработка грунта   экскаватором
	6401
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	208
	204
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,083
	 
	0,818
	2026

	001
	 
	Разработка грунта бульдозером
	1
	60
	Разработка грунта бульдозером
	6402
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	217
	186
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,2305
	 
	0,0597
	2026

	001
	 
	Уплотнение грунта трамбовками
	1
	77
	Уплотнение грунта трамбовками
	6403
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	376
	179
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,01907
	 
	0,0634
	2026

	001
	 
	Пересыпка инертных материалов
	1
	257
	Пересыпка инертных материалов
	6404
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	251
	231
	 
	 
	 
	 
	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%
	0,01642
	 
	0,1826
	2026

	001
	 
	Выбросы пыли при транспортных работах
	1
	36
	Выбросы пыли при транспортных работах
	6405
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	300
	123
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,004126
	 
	0,13
	2026

	001
	 
	Сварочные работы
	1
	15
	Сварочные работы
	6406
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	194
	214
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)
	0,02025
	 
	0,0031973
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)
	0,000922
	 
	0,0002005
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,00978
	 
	0,0026084
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,00159
	 
	0,0004239
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,01375
	 
	0,003163
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)
	0,000417
	 
	0,0001365
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)
	0,001833
	 
	0,0006
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,000778
	 
	0,0002591
	2026

	001
	 
	Сварка полиэтиленовх труб
	1
	15
	Сварка полиэтиленовх труб
	6407
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	300
	123
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (594)
	0,8333
	 
	0,045
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0827
	Хлорэтилен (656)
	0,3611
	 
	0,0195
	2026

	001
	 
	Машина шлифовальная
	1
	195
	Машина шлифовальная
	6408
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	300
	123
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные вещества
	0,006
	 
	0,00356
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2930
	Пыль абразивная 
	0,004
	 
	0,00238
	2026

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	59,5
	Покрасочные работы
	6409
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	242
	155
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,3167
	 
	0,06274
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2752
	Уайт-спирит (1316*)
	0,1603
	 
	0,003891
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные вещества
	0,00611
	 
	0,000902
	2026

	001
	 
	Перфоратор электрический
	1
	12
	Перфоратор электрический
	6410
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	300
	123
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные вещества
	0,0014
	 
	0,0001
	2026


Таблица 5 - Параметры выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м
	Hаим-е г/оч-х установок, тип и меропр. по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэкспл. степень очистки/ максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	К-о, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с 
	мг/нм3 
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	001
	 
	Устьевая арматура скв К26
	1
	8760
	неорг. выброс
	6001
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00193
	 
	0,06072
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00071
	 
	0,02246
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000009
	 
	0,000293
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол 
	0,000005
	 
	0,000142
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000006
	 
	0,000184
	2026

	001
	 
	Средства перекачки продукции
	1
	8760
	неорг. выброс
	6002
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,006014
	 
	0,19042488
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0022244
	 
	0,0704304
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	2,905E-05
	 
	0,0009198
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1,411E-05
	 
	0,00044676
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	1,826E-05
	 
	0,00057816
	2026

	001
	 
	Узел подключения скв К26 к выкидным линиям
	1
	8760
	неорг. выброс
	6003
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00096
	 
	0,03036
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00036
	 
	0,01123
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000005
	 
	0,000147
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол 
	0,000002
	 
	0,000071
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000003
	 
	0,000092
	2026

	001
	 
	Установка дозирования скв К26
	1
	8760
	неорг.выброс
	6004
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	
	
	
	
	1052
	Метанол (338)
	0,0098031
	 
	0,0750451
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	1078
	Этан-1,2-диол (1444*)
	0,000311
	 
	0,0050962
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	1714
	2-Меркаптоэтанол (336)
	0,0003127
	 
	0,0058119
	2026

	001
	 
	Узел подключения скв К26 к монифольду Р2
	1
	8760
	неорг. выброс
	6005
	2
	 
	 
	 
	30
	45,266053
	53,753618
	2
	2
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00481
	 
	0,15181
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00178
	 
	0,05615
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000023
	 
	0,000733
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол 
	0,000011
	 
	0,000356
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000015
	 
	0,000461
	2026

	001
	 
	Устьевая арматура скв К27
	1
	8760
	неорг. выброс
	6006
	2
	 
	 
	 
	30
	45,271678
	53,741894
	2
	2
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00193
	 
	0,06072
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00071
	 
	0,02246
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000009
	 
	0,000293
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол 
	0,000005
	 
	0,000142
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000006
	 
	0,000184
	2026

	001
	 
	Средства перекачки продукции
	1
	8760
	неорг. выброс
	6007
	2
	 
	 
	 
	30
	45,271678
	53,741894
	2
	2
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,006014
	 
	0,19042488
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0022244
	 
	0,0704304
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	2,905E-05
	 
	0,0009198
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол 
	1,411E-05
	 
	0,00044676
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	1,826E-05
	 
	0,00057816
	2026

	001
	 
	Узел подключения скв К27 к выкидным линиям
	1
	8760
	неорг. выброс
	6008
	2
	 
	 
	 
	30
	45,271678
	53,741894
	2
	2
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00096
	 
	0,03036
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00036
	 
	0,01123
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000005
	 
	0,000147
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол 
	0,000002
	 
	0,000071
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000003
	 
	0,000092
	2026

	001
	 
	Установка дозирования скв К27
	1
	8760
	неорг.выброс
	6009
	2
	 
	 
	 
	30
	45,271678
	53,741894
	2
	2
	
	
	
	
	1052
	Метанол (338)
	0,0098031
	 
	0,0750451
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	1078
	Этан-1,2-диол (1444*)
	0,000311
	 
	0,0050962
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	1714
	2-Меркаптоэтанол (336)
	0,0003127
	 
	0,0058119
	2026

	001
	 
	Узел подключения скв К27 к монифольду Р2
	1
	8760
	неорг. выброс
	6010
	2
	 
	 
	 
	30
	45,271678
	53,741894
	2
	2
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00481
	 
	0,15181
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00178
	 
	0,05615
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000023
	 
	0,000733
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол 
	0,000011
	 
	0,000356
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000015
	 
	0,000461
	2026


5.3.3. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу.
В соответствии с нормами проектирования, в Казахстане для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование.

Расчет содержания вредных  веществ в атмосферном воздухе  проводится  в соответствии с требованиями «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

Загрязнение  приземного  слоя  воздуха, создаваемого  выбросами  промышленных объектов, зависит от объемов и условий  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу, природно-климатических  условий  и  особенностей  циркуляции  атмосферы.

Для  определения  воздействия проектируемого объекта на окружающую среду произведен  расчет  полей  приземной  концентрации  загрязнения. Исходными данными для  расчета  полей  приземной  концентрации  являются  полученные выше величины объемов  выбросов  вредных  веществ.

Расчет рассеивания на период строительства не производился.

Расчет рассеивания приземных концентраций на период эксплуатации, с учетом всех источников предприятия, будет представлен в проекте НДВ.

5.3.4.Обоснование размера санитарно-защитной зоны.

Территория СЗЗ предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами, для создания санитарно – защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, для организации дополнительных условий, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнений атмосферного воздуха, и повышенную комфортность микроклимата.

Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест ПДК и/или ПДУ физического воздействия на атмосферный воздух.

В соответствии  с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденные  постановлением Правительства Республики Казахстан 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, предприятия, имеющиеся источники выделения  вредных веществ в  окружающую среду, отделяются  от жилой застройки  санитарно-защитными зонами. 
Проектируемый объект  располагается на территории действующего предприятия,  размер санитарно-защитной зоны определен  как 1000 метров.

Согласно приложения 2 ЭК РК ТОО «Ком-Мунай»относится к 1-ой категории.

5.3.5. Предложение  по  установлению  предельно допустимых выбросов (ПДВ).

Анализ проведенных  расчетов выбросов загрязняющих веществ в  атмосферу от источников показал, что выбросы не создают опасных концентраций вредных веществ на границе СЗЗ, следовательно, их  можно принять  в качестве ПДВ.

Нормативы ПДВ для отдельных источников (г/сек, т/год) предлагается принять в объеме таблицы «Параметры выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу».
Таблица 6 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства.
I очередь строительства
	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	год
дос-
тиже
ния
ПДВ

	
	
	сущ. пол.
	на 2026 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6107
	-
	-
	0,02025
	0,00055235
	0,02025
	0,00055235
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,02025
	0,00055235
	0,02025
	0,00055235
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,02025
	0,00055235
	0,02025
	0,00055235
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6107
	-
	-
	0,000922
	4,7007E-05
	0,000922
	0,000047007
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,000922
	4,7007E-05
	0,000922
	0,000047007
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,000922
	4,7007E-05
	0,000922
	0,000047007
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0101
	-
	-
	0,01422
	0,00013
	0,01422
	0,00013
	2026

	
	0102
	-
	-
	0,09156
	0,001
	0,09156
	0,001
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,10578
	0,00113
	0,10578
	0,00113
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6107
	-
	-
	0,00867
	0,0000723
	0,00867
	0,0000723
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,00867
	0,0000723
	0,00867
	0,0000723
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,11445
	0,0012023
	0,11445
	0,0012023
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0101
	-
	-
	0,00231
	0,00002
	0,00231
	0,00002
	2026

	
	0102
	-
	-
	0,01488
	0,00016
	0,01488
	0,00016
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,01719
	0,00018
	0,01719
	0,00018
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6107
	-
	-
	0,001408
	1,1744E-05
	0,001408
	0,000011744
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,001408
	1,1744E-05
	0,001408
	0,000011744
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,018598
	0,00019174
	0,018598
	0,000191744
	 

	 (0328) Углерод (593)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0101
	-
	-
	0,00144
	0,000013
	0,00144
	0,000013
	2026

	
	0102
	-
	-
	0,00778
	0,00009
	0,00778
	0,00009
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,00922
	0,000103
	0,00922
	0,000103
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,00922
	0,000103
	0,00922
	0,000103
	 

	 (0330) Сера диоксид (526)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0101
	-
	-
	0,03222
	0,00029
	0,03222
	0,00029
	2026

	
	0102
	-
	-
	0,01222
	0,00013
	0,01222
	0,00013
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,04444
	0,00042
	0,04444
	0,00042
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,04444
	0,00042
	0,04444
	0,00042
	 

	 (0337) Углерод оксид (594)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0101
	-
	-
	0,07667
	0,00069
	0,07667
	0,00069
	2026

	
	0102
	-
	-
	0,08
	0,00087
	0,08
	0,00087
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,15667
	0,00156
	0,15667
	0,00156
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6107
	-
	-
	0,01375
	0,0005072
	0,01375
	0,0005072
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,01375
	0,0005072
	0,01375
	0,0005072
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,17042
	0,0020672
	0,17042
	0,0020672
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6107
	-
	-
	0,000417
	0,000027
	0,000417
	0,000027
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,000417
	0,000027
	0,000417
	0,000027
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,000417
	0,000027
	0,000417
	0,000027
	 

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(625)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6107
	-
	-
	0,001833
	0,0001188
	0,001833
	0,0001188
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,001833
	0,0001188
	0,001833
	0,0001188
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,001833
	0,0001188
	0,001833
	0,0001188
	 

	 (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6108
	-
	-
	0,25
	0,010575
	0,25
	0,010575
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,25
	0,010575
	0,25
	0,010575
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,25
	0,010575
	0,25
	0,010575
	 

	 (0621) Метилбензол (353)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6108
	-
	-
	0,241
	0,0010354
	0,241
	0,0010354
	2023

	Итого
	 
	-
	-
	0,241
	0,0010354
	0,241
	0,0010354
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,241
	0,0010354
	0,241
	0,0010354
	 

	 (0703) Бенз/а/пирен (54)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0102
	-
	-
	1,44E-07
	2,00E-09
	0,000000144
	2,00E-09
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	1,44E-07
	2,00E-09
	0,000000144
	2,00E-09
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	1,44E-07
	2E-09
	0,000000144
	0,000000002
	 

	 (1325) Формальдегид (619)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0102
	-
	-
	0,00167
	0,00002
	0,00167
	0,00002
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,00167
	0,00002
	0,00167
	0,00002
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,00167
	0,00002
	0,00167
	0,00002
	 

	 (1210) Бутилацетат (110)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6108
	-
	-
	0,0467
	0,0021604
	0,0467
	0,0021604
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,0467
	0,0021604
	0,0467
	0,0021604
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,0467
	0,0021604
	0,0467
	0,0021604
	 

	 (1401) Пропан-2-он (478)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6108
	-
	-
	0,1089
	0,0059242
	0,1089
	0,0059242
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,1089
	0,0059242
	0,1089
	0,0059242
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,1089
	0,0059242
	0,1089
	0,0059242
	 

	 (2750) Сольвент нафта (1169*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6108
	-
	-
	0,241
	0,01215
	0,241
	0,01215
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,241
	0,01215
	0,241
	0,01215
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,241
	0,01215
	0,241
	0,01215
	 

	 (2752) Уайт-спирит (1316*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6108
	-
	-
	0,5
	0,004275
	0,5
	0,004275
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,5
	0,004275
	0,5
	0,004275
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,5
	0,004275
	0,5
	0,004275
	 

	 (2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0101
	-
	-
	0,00222
	0,00002
	0,00222
	0,00002
	2026

	
	0102
	-
	-
	0,04
	0,00044
	0,04
	0,00044
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,04222
	0,00046
	0,04222
	0,00046
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,04222
	0,00046
	0,04222
	0,00046
	 

	 (2902) Взвешенные вещества

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6108
	-
	-
	0,00764
	0,0004575
	0,00764
	0,0004575
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,00764
	0,0004575
	0,00764
	0,0004575
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,00764
	0,0004575
	0,00764
	0,0004575
	 

	 (2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6101
	-
	-
	0,01167
	0,636
	0,01167
	0,636
	2026

	
	6102
	-
	-
	0,00746
	0,826
	0,00746
	0,826
	2026

	
	6103
	-
	-
	0,01865
	0,0116
	0,01865
	0,0116
	2026

	
	6104
	-
	-
	0,00532
	0,1117
	0,00532
	0,1117
	2026

	
	6105
	-
	-
	0,0212
	0,1035
	0,0212
	0,1035
	2026

	
	6106
	-
	-
	0,002047
	0,0646
	0,002047
	0,0646
	2026

	
	6107
	-
	-
	0,000778
	0,00005368
	0,000778
	0,00005368
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,067125
	1,75345368
	0,067125
	1,75345368
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,067125
	1,75345368
	0,067125
	1,75345368
	 

	 Всего по предприятию:      
	-
	-
	1,88680514
	1,79524058
	1,88680514
	1,79524058
	 

	Итого по организованным источникам:
	-
	-
	0,37719014
	0,003873
	0,37719014
	0,003873
	 

	Итого по неорганизованным источникам:
	-
	-
	1,509615
	1,79136758
	1,509615
	1,79136758
	 


II очередь строительства
	Производство
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	год

	цех, участок
	
	
	дос-

	
	
	
	тиже

	
	
	сущ. пол.
	на 2026 год
	ПДВ
	ния

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6206
	-
	-
	0,02025
	0,0031973
	0,02025
	0,0031973
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,02025
	0,0031973
	0,02025
	0,0031973
	 

	Всего загрязняющего вещества
	 
	-
	-
	0,02025
	0,0031973
	0,02025
	0,0031973
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6206
	-
	-
	0,000922
	0,0002005
	0,000922
	0,0002005
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,000922
	0,0002005
	0,000922
	0,0002005
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,000922
	0,0002005
	0,000922
	0,0002005
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0201
	-
	-
	0,091556
	0,0007341
	0,091556
	0,0007341
	2026

	
	0202
	-
	-
	0,0915556
	0,0059011
	0,0915556
	0,0059011
	2026

	
	0203
	-
	-
	0,009156
	0,003041
	0,0091556
	0,003041
	2026

	
	0204
	-
	-
	0,03174
	0,00002
	0,03174
	0,00002
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,2240076
	0,0096962
	0,2240072
	0,0096962
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6206
	-
	-
	0,00978
	0,0026084
	0,00978
	0,0026084
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,00978
	0,0026084
	0,00978
	0,0026084
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,2337876
	0,0123046
	0,2337872
	0,0123046
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0201
	-
	-
	0,014878
	0,0001193
	0,014878
	0,0001193
	2026

	
	0202
	-
	-
	0,014878
	0,0009589
	0,014878
	0,0009589
	2026

	
	0203
	-
	-
	0,001488
	0,000494
	0,001488
	0,000494
	2026

	
	0204
	-
	-
	0,00516
	0,000003
	0,00516
	0,000003
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,036404
	0,0015752
	0,036404
	0,0015752
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6206
	-
	-
	0,00159
	0,0004239
	0,00159
	0,0004239
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,00159
	0,0004239
	0,00159
	0,0004239
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,037994
	0,0019991
	0,037994
	0,0019991
	 

	 (0328) Углерод (593)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное производство
	0201
	-
	-
	0,007778
	0,000064
	0,007778
	0,000064
	2026

	
	0202
	-
	-
	0,007778
	0,0005146
	0,007778
	0,0005146
	2026

	
	0203
	-
	-
	0,000778
	0,000265
	0,000778
	0,000265
	2026

	
	0204
	-
	-
	0,00198
	0,000001
	0,00198
	0,000001
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,018314
	0,0008446
	0,018314
	0,0008446
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,018314
	0,0008446
	0,018314
	0,0008446
	 

	 (0330) Сера диоксид (526)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное производство
	0201
	-
	-
	0,01222
	0,000096
	0,01222
	0,000096
	2026

	
	0202
	-
	-
	0,01222
	0,0007719
	0,01222
	0,0007719
	2026

	
	0203
	-
	-
	0,001222
	0,000398
	0,001222
	0,000398
	2026

	
	0204
	-
	-
	0,05952
	0,00003
	0,05952
	0,00003
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,085182
	0,0012959
	0,085182
	0,0012959
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,085182
	0,0012959
	0,085182
	0,0012959
	 

	 (0337) Углерод оксид (594)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное производство
	0201
	-
	-
	0,08
	0,0006402
	0,08
	0,0006402
	2026

	
	0202
	-
	-
	0,08
	0,0051463
	0,08
	0,0051463
	2026

	
	0203
	-
	-
	0,008
	0,002652
	0,008
	0,002652
	2026

	
	0204
	-
	-
	0,138889
	0,00007
	0,138889
	0,00007
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,306889
	0,0085085
	0,306889
	0,0085085
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6206
	-
	-
	0,01375
	0,003163
	0,01375
	0,003163
	2026

	
	6207
	-
	-
	0,8333
	0,045
	0,8333
	0,045
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,84705
	0,048163
	0,84705
	0,048163
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	1,153939
	0,0566715
	1,153939
	0,0566715
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6206
	-
	-
	0,000417
	0,0001365
	0,000417
	0,0001365
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,000417
	0,0001365
	0,000417
	0,0001365
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,000417
	0,0001365
	0,000417
	0,0001365
	 

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(625)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6206
	-
	-
	0,001833
	0,0006
	0,001833
	0,0006
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,001833
	0,0006
	0,001833
	0,0006
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,001833
	0,0006
	0,001833
	0,0006
	 

	 (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6209
	-
	-
	0,3167
	0,06274
	0,3167
	0,06274
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,3167
	0,06274
	0,3167
	0,06274
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,3167
	0,06274
	0,3167
	0,06274
	 

	 (0827) Хлорэтилен (656)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6207
	-
	-
	0,3611
	0,0195
	0,3611
	0,0195
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,3611
	0,0195
	0,3611
	0,0195
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,3611
	0,0195
	0,3611
	0,0195
	 

	 (0703) Бенз/а/пирен (54)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0201
	-
	-
	0,000000144
	1,00E-09
	1,44E-07
	1,00E-09
	2026

	
	0202
	-
	-
	0,000000144
	9,00E-09
	1,44E-07
	9,00E-09
	2026

	
	0203
	-
	-
	1,40E-08
	5,00E-09
	1,40E-08
	5,00E-09
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,000000302
	1,5E-08
	3,02E-07
	1,5E-08
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,000000302
	1,5E-08
	3,02E-07
	1,5E-08
	 

	 (1325) Формальдегид (619)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0201
	-
	-
	0,001667
	0,0000128
	0,001667
	0,0000128
	2026

	
	0202
	-
	-
	0,001667
	0,0001029
	0,001667
	0,0001029
	2026

	
	0203
	-
	-
	0,000167
	0,000053
	0,000167
	0,000053
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,003501
	0,0001687
	0,003501
	0,0001687
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,003501
	0,0001687
	0,003501
	0,0001687
	 

	 (2752) Уайт-спирит (1316*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6209
	-
	-
	0,1603
	0,003891
	0,1603
	0,003891
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,1603
	0,003891
	0,1603
	0,003891
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,1603
	0,003891
	0,1603
	0,003891
	 

	 (2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0201
	-
	-
	0,04
	0,0003201
	0,04
	0,0003201
	2026

	
	0202
	-
	-
	0,04
	0,0025732
	0,04
	0,0025732
	2026

	
	0203
	-
	-
	0,004
	0,001326
	0,004
	0,001326
	2026

	
	0204
	-
	-
	0,0377
	0,000019
	0,0377
	0,000019
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,1217
	0,0042383
	0,1217
	0,0042383
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,1217
	0,0042383
	0,1217
	0,0042383
	 

	 (2902) Взвешенные вещества

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6208
	-
	-
	0,006
	0,00356
	0,006
	0,00356
	2026

	
	6209
	-
	-
	0,00611
	0,000902
	0,00611
	0,000902
	2026

	
	6210
	-
	-
	0,0014
	0,0001
	0,0014
	0,0001
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,01351
	0,004562
	0,01351
	0,004562
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,01351
	0,004562
	0,01351
	0,004562
	 

	 (2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (Динас и др.) (502)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6204
	-
	-
	0,01642
	0,1826
	0,01642
	0,1826
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,01642
	0,1826
	0,01642
	0,1826
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,01642
	0,1826
	0,01642
	0,1826
	 

	 (2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6201
	-
	-
	0,083
	0,818
	0,083
	0,818
	2026

	
	6202
	-
	-
	0,2305
	0,0597
	0,2305
	0,0597
	2026

	
	6203
	-
	-
	0,01907
	0,0634
	0,01907
	0,0634
	2026

	
	6205
	-
	-
	0,004126
	0,13
	0,004126
	0,13
	2026

	
	6206
	-
	-
	0,000778
	0,0002591
	0,000778
	0,0002591
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,337474
	1,0713591
	0,337474
	1,0713591
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,337474
	1,0713591
	0,337474
	1,0713591
	 

	 (2930) Пыль абразивная (1046*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6208
	-
	-
	0,004
	0,00238
	0,004
	0,00238
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,004
	0,00238
	0,004
	0,00238
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,004
	0,00238
	0,004
	0,00238
	 

	 Всего по предприятию:      
	-
	-
	2,887344
	1,4286891
	2,887344
	1,4286891
	 

	Итого по организованным источникам:
	-
	-
	0,795998
	0,026327
	0,795998
	0,026327
	 

	Итого по неорганизованным источникам:
	-
	-
	2,091346
	1,402362
	2,091346
	1,402362
	 


III очередь строительства
	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	год
дос-
тиже
ния
ПДВ

	
	
	сущ. пол.
	на 2026 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6307
	-
	-
	0,02025
	0,00055235
	0,02025
	0,00055235
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,02025
	0,00055235
	0,02025
	0,00055235
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,02025
	0,00055235
	0,02025
	0,00055235
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6307
	-
	-
	0,000922
	4,7007E-05
	0,000922
	0,000047007
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,000922
	4,7007E-05
	0,000922
	0,000047007
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,000922
	4,7007E-05
	0,000922
	0,000047007
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0301
	-
	-
	0,01422
	0,00013
	0,01422
	0,00013
	2026

	
	0302
	-
	-
	0,09156
	0,001
	0,09156
	0,001
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,10578
	0,00113
	0,10578
	0,00113
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6307
	-
	-
	0,00867
	0,0000723
	0,00867
	0,0000723
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,00867
	0,0000723
	0,00867
	0,0000723
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,11445
	0,0012023
	0,11445
	0,0012023
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0301
	-
	-
	0,00231
	0,00002
	0,00231
	0,00002
	2026

	
	0302
	-
	-
	0,01488
	0,00016
	0,01488
	0,00016
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,01719
	0,00018
	0,01719
	0,00018
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6307
	-
	-
	0,001408
	1,1744E-05
	0,001408
	0,000011744
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,001408
	1,1744E-05
	0,001408
	0,000011744
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,018598
	0,00019174
	0,018598
	0,000191744
	 

	 (0328) Углерод (593)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0301
	-
	-
	0,00144
	0,000013
	0,00144
	0,000013
	2026

	
	0302
	-
	-
	0,00778
	0,00009
	0,00778
	0,00009
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,00922
	0,000103
	0,00922
	0,000103
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,00922
	0,000103
	0,00922
	0,000103
	 

	 (0330) Сера диоксид (526)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0301
	-
	-
	0,03222
	0,00029
	0,03222
	0,00029
	2026

	
	0302
	-
	-
	0,01222
	0,00013
	0,01222
	0,00013
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,04444
	0,00042
	0,04444
	0,00042
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,04444
	0,00042
	0,04444
	0,00042
	 

	 (0337) Углерод оксид (594)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0301
	-
	-
	0,07667
	0,00069
	0,07667
	0,00069
	2026

	
	0302
	-
	-
	0,08
	0,00087
	0,08
	0,00087
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,15667
	0,00156
	0,15667
	0,00156
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6307
	-
	-
	0,01375
	0,0005072
	0,01375
	0,0005072
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,01375
	0,0005072
	0,01375
	0,0005072
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,17042
	0,0020672
	0,17042
	0,0020672
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6307
	-
	-
	0,000417
	0,000027
	0,000417
	0,000027
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,000417
	0,000027
	0,000417
	0,000027
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,000417
	0,000027
	0,000417
	0,000027
	 

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(625)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6307
	-
	-
	0,001833
	0,0001188
	0,001833
	0,0001188
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,001833
	0,0001188
	0,001833
	0,0001188
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,001833
	0,0001188
	0,001833
	0,0001188
	 

	 (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6308
	-
	-
	0,25
	0,010575
	0,25
	0,010575
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,25
	0,010575
	0,25
	0,010575
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,25
	0,010575
	0,25
	0,010575
	 

	 (0621) Метилбензол (353)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6308
	-
	-
	0,241
	0,0010354
	0,241
	0,0010354
	2023

	Итого
	 
	-
	-
	0,241
	0,0010354
	0,241
	0,0010354
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,241
	0,0010354
	0,241
	0,0010354
	 

	 (0703) Бенз/а/пирен (54)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0302
	-
	-
	1,44E-07
	2,00E-09
	0,000000144
	2,00E-09
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	1,44E-07
	2,00E-09
	0,000000144
	2,00E-09
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	1,44E-07
	2E-09
	0,000000144
	0,000000002
	 

	 (1325) Формальдегид (619)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0302
	-
	-
	0,00167
	0,00002
	0,00167
	0,00002
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,00167
	0,00002
	0,00167
	0,00002
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,00167
	0,00002
	0,00167
	0,00002
	 


	 (1210) Бутилацетат (110)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6308
	-
	-
	0,0467
	0,0021604
	0,0467
	0,0021604
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,0467
	0,0021604
	0,0467
	0,0021604
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,0467
	0,0021604
	0,0467
	0,0021604
	 

	 (1401) Пропан-2-он (478)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6308
	-
	-
	0,1089
	0,0059242
	0,1089
	0,0059242
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,1089
	0,0059242
	0,1089
	0,0059242
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,1089
	0,0059242
	0,1089
	0,0059242
	 

	 (2750) Сольвент нафта (1169*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6308
	-
	-
	0,241
	0,01215
	0,241
	0,01215
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,241
	0,01215
	0,241
	0,01215
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,241
	0,01215
	0,241
	0,01215
	 

	 (2752) Уайт-спирит (1316*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6308
	-
	-
	0,5
	0,004275
	0,5
	0,004275
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,5
	0,004275
	0,5
	0,004275
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,5
	0,004275
	0,5
	0,004275
	 

	 (2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0301
	-
	-
	0,00222
	0,00002
	0,00222
	0,00002
	2026

	
	0302
	-
	-
	0,04
	0,00044
	0,04
	0,00044
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,04222
	0,00046
	0,04222
	0,00046
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,04222
	0,00046
	0,04222
	0,00046
	 

	 (2902) Взвешенные вещества

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6308
	-
	-
	0,00764
	0,0004575
	0,00764
	0,0004575
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,00764
	0,0004575
	0,00764
	0,0004575
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,00764
	0,0004575
	0,00764
	0,0004575
	 

	 (2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6301
	-
	-
	0,01167
	0,636
	0,01167
	0,636
	2026

	
	6302
	-
	-
	0,00746
	0,826
	0,00746
	0,826
	2026

	
	6303
	-
	-
	0,01865
	0,0116
	0,01865
	0,0116
	2026

	
	6304
	-
	-
	0,00532
	0,1117
	0,00532
	0,1117
	2026

	
	6305
	-
	-
	0,0212
	0,1035
	0,0212
	0,1035
	2026

	
	6306
	-
	-
	0,002047
	0,0646
	0,002047
	0,0646
	2026

	
	6307
	-
	-
	0,000778
	0,00005368
	0,000778
	0,00005368
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,067125
	1,75345368
	0,067125
	1,75345368
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,067125
	1,75345368
	0,067125
	1,75345368
	 

	 Всего по предприятию:      
	-
	-
	1,88680514
	1,79524058
	1,88680514
	1,79524058
	 

	Итого по организованным источникам:
	-
	-
	0,37719014
	0,003873
	0,37719014
	0,003873
	 

	Итого по неорганизованным источникам:
	-
	-
	1,509615
	1,79136758
	1,509615
	1,79136758
	 


IV очередь строительства
	Производство
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	год

	цех, участок
	
	
	дос-

	
	
	
	тиже

	
	
	сущ. пол.
	на 2026 год
	ПДВ
	ния

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6406
	-
	-
	0,02025
	0,0031973
	0,02025
	0,0031973
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,02025
	0,0031973
	0,02025
	0,0031973
	 

	Всего загрязняющего вещества
	 
	-
	-
	0,02025
	0,0031973
	0,02025
	0,0031973
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6406
	-
	-
	0,000922
	0,0002005
	0,000922
	0,0002005
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,000922
	0,0002005
	0,000922
	0,0002005
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,000922
	0,0002005
	0,000922
	0,0002005
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	04201
	-
	-
	0,091556
	0,0007341
	0,091556
	0,0007341
	2026

	
	0402
	-
	-
	0,0915556
	0,0059011
	0,0915556
	0,0059011
	2026

	
	0403
	-
	-
	0,009156
	0,003041
	0,0091556
	0,003041
	2026

	
	0404
	-
	-
	0,03174
	0,00002
	0,03174
	0,00002
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,2240076
	0,0096962
	0,2240072
	0,0096962
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6406
	-
	-
	0,00978
	0,0026084
	0,00978
	0,0026084
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,00978
	0,0026084
	0,00978
	0,0026084
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,2337876
	0,0123046
	0,2337872
	0,0123046
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0401
	-
	-
	0,014878
	0,0001193
	0,014878
	0,0001193
	2026

	
	0402
	-
	-
	0,014878
	0,0009589
	0,014878
	0,0009589
	2026

	
	0403
	-
	-
	0,001488
	0,000494
	0,001488
	0,000494
	2026

	
	0404
	-
	-
	0,00516
	0,000003
	0,00516
	0,000003
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,036404
	0,0015752
	0,036404
	0,0015752
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6406
	-
	-
	0,00159
	0,0004239
	0,00159
	0,0004239
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,00159
	0,0004239
	0,00159
	0,0004239
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,037994
	0,0019991
	0,037994
	0,0019991
	 

	 (0328) Углерод (593)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное производство
	0401
	-
	-
	0,007778
	0,000064
	0,007778
	0,000064
	2026

	
	0402
	-
	-
	0,007778
	0,0005146
	0,007778
	0,0005146
	2026

	
	0403
	-
	-
	0,000778
	0,000265
	0,000778
	0,000265
	2026

	
	0404
	-
	-
	0,00198
	0,000001
	0,00198
	0,000001
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,018314
	0,0008446
	0,018314
	0,0008446
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,018314
	0,0008446
	0,018314
	0,0008446
	 

	 (0330) Сера диоксид (526)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное производство
	0401
	-
	-
	0,01222
	0,000096
	0,01222
	0,000096
	2026

	
	0402
	-
	-
	0,01222
	0,0007719
	0,01222
	0,0007719
	2026

	
	0403
	-
	-
	0,001222
	0,000398
	0,001222
	0,000398
	2026

	
	0404
	-
	-
	0,05952
	0,00003
	0,05952
	0,00003
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,085182
	0,0012959
	0,085182
	0,0012959
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,085182
	0,0012959
	0,085182
	0,0012959
	 

	 (0337) Углерод оксид (594)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное производство
	0401
	-
	-
	0,08
	0,0006402
	0,08
	0,0006402
	2026

	
	0402
	-
	-
	0,08
	0,0051463
	0,08
	0,0051463
	2026

	
	0403
	-
	-
	0,008
	0,002652
	0,008
	0,002652
	2026

	
	0404
	-
	-
	0,138889
	0,00007
	0,138889
	0,00007
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,306889
	0,0085085
	0,306889
	0,0085085
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6406
	-
	-
	0,01375
	0,003163
	0,01375
	0,003163
	2026

	
	6407
	-
	-
	0,8333
	0,045
	0,8333
	0,045
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,84705
	0,048163
	0,84705
	0,048163
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	1,153939
	0,0566715
	1,153939
	0,0566715
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6406
	-
	-
	0,000417
	0,0001365
	0,000417
	0,0001365
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,000417
	0,0001365
	0,000417
	0,0001365
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,000417
	0,0001365
	0,000417
	0,0001365
	 

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(625)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6406
	-
	-
	0,001833
	0,0006
	0,001833
	0,0006
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,001833
	0,0006
	0,001833
	0,0006
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,001833
	0,0006
	0,001833
	0,0006
	 

	 (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6409
	-
	-
	0,3167
	0,06274
	0,3167
	0,06274
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,3167
	0,06274
	0,3167
	0,06274
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,3167
	0,06274
	0,3167
	0,06274
	 

	 (0827) Хлорэтилен (656)

	

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6407
	-
	-
	0,3611
	0,0195
	0,3611
	0,0195
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,3611
	0,0195
	0,3611
	0,0195
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,3611
	0,0195
	0,3611
	0,0195
	 

	 (0703) Бенз/а/пирен (54)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0401
	-
	-
	0,000000144
	1,00E-09
	1,44E-07
	1,00E-09
	2026

	
	0402
	-
	-
	0,000000144
	9,00E-09
	1,44E-07
	9,00E-09
	2026

	
	0403
	-
	-
	1,40E-08
	5,00E-09
	1,40E-08
	5,00E-09
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,000000302
	1,5E-08
	3,02E-07
	1,5E-08
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,000000302
	1,5E-08
	3,02E-07
	1,5E-08
	 

	 (1325) Формальдегид (619)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0401
	-
	-
	0,001667
	0,0000128
	0,001667
	0,0000128
	2026

	
	0402
	-
	-
	0,001667
	0,0001029
	0,001667
	0,0001029
	2026

	
	0403
	-
	-
	0,000167
	0,000053
	0,000167
	0,000053
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,003501
	0,0001687
	0,003501
	0,0001687
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,003501
	0,0001687
	0,003501
	0,0001687
	 

	 (2752) Уайт-спирит (1316*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6409
	-
	-
	0,1603
	0,003891
	0,1603
	0,003891
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,1603
	0,003891
	0,1603
	0,003891
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,1603
	0,003891
	0,1603
	0,003891
	 

	 (2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0401
	-
	-
	0,04
	0,0003201
	0,04
	0,0003201
	2026

	
	0402
	-
	-
	0,04
	0,0025732
	0,04
	0,0025732
	2026

	
	0403
	-
	-
	0,004
	0,001326
	0,004
	0,001326
	2026

	
	0404
	-
	-
	0,0377
	0,000019
	0,0377
	0,000019
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,1217
	0,0042383
	0,1217
	0,0042383
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,1217
	0,0042383
	0,1217
	0,0042383
	 

	 (2902) Взвешенные вещества

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6408
	-
	-
	0,006
	0,00356
	0,006
	0,00356
	2026

	
	6409
	-
	-
	0,00611
	0,000902
	0,00611
	0,000902
	2026

	
	6410
	-
	-
	0,0014
	0,0001
	0,0014
	0,0001
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,01351
	0,004562
	0,01351
	0,004562
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,01351
	0,004562
	0,01351
	0,004562
	 

	 (2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (Динас и др.) (502)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6404
	-
	-
	0,01642
	0,1826
	0,01642
	0,1826
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,01642
	0,1826
	0,01642
	0,1826
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,01642
	0,1826
	0,01642
	0,1826
	 

	 (2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6401
	-
	-
	0,083
	0,818
	0,083
	0,818
	2026

	
	6402
	-
	-
	0,2305
	0,0597
	0,2305
	0,0597
	2026

	
	6403
	-
	-
	0,01907
	0,0634
	0,01907
	0,0634
	2026

	
	6405
	-
	-
	0,004126
	0,13
	0,004126
	0,13
	2026

	
	6406
	-
	-
	0,000778
	0,0002591
	0,000778
	0,0002591
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,337474
	1,0713591
	0,337474
	1,0713591
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,337474
	1,0713591
	0,337474
	1,0713591
	 

	 (2930) Пыль абразивная (1046*)

	

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6408
	-
	-
	0,004
	0,00238
	0,004
	0,00238
	2026

	Итого
	 
	-
	-
	0,004
	0,00238
	0,004
	0,00238
	 

	Всего по загрязняющему веществу
	 
	-
	-
	0,004
	0,00238
	0,004
	0,00238
	 

	 Всего по предприятию:      
	-
	-
	2,887344
	1,4286891
	2,887344
	1,4286891
	 

	Итого по организованным источникам:
	-
	-
	0,795998
	0,026327
	0,795998
	0,026327
	 

	Итого по неорганизованным источникам:
	-
	-
	2,091346
	1,402362
	2,091346
	1,402362
	 


Таблица 7 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации.
	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
ПДВ

	
	
	существующее положение
на 2026 год
	на 2026 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство 
	6001
	 
	 
	0,00193
	0,06072
	0,00193
	0,06072
	2026

	 скважин К-26, К-27
	6002
	 
	 
	0,006014
	0,19042488
	0,006014
	0,19042488
	2026

	 
	6003
	 
	 
	0,00096
	0,03036
	0,00096
	0,03036
	2026

	 
	6005
	 
	 
	0,00481
	0,15181
	0,00481
	0,15181
	2026

	 
	6006
	 
	 
	0,00193
	0,06072
	0,00193
	0,06072
	2026

	 
	6007
	 
	 
	0,006014
	0,19042488
	0,006014
	0,19042488
	2026

	 
	6008
	 
	 
	0,00096
	0,03036
	0,00096
	0,03036
	2026

	 
	6010
	 
	 
	0,00481
	0,15181
	0,00481
	0,15181
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,027428
	0,86662976
	0,027428
	0,86662976
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,027428
	0,86662976
	0,027428
	0,86662976
	 

	 (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство 
	6001
	 
	 
	0,00071
	0,02246
	0,00071
	0,02246
	2026

	 скважин К-26, К-27
	6002
	 
	 
	0,0022244
	0,0704304
	0,0022244
	0,0704304
	2026

	 
	6003
	 
	 
	0,00036
	0,01123
	0,00036
	0,01123
	2026

	 
	6005
	 
	 
	0,00178
	0,05615
	0,00178
	0,05615
	2026

	 
	6006
	 
	 
	0,00071
	0,02246
	0,00071
	0,02246
	2026

	 
	6007
	 
	 
	0,0022244
	0,0704304
	0,0022244
	0,0704304
	2026

	 
	6008
	 
	 
	0,00036
	0,01123
	0,00036
	0,01123
	2026

	 
	6010
	 
	 
	0,00178
	0,05615
	0,00178
	0,05615
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,0101488
	0,3205408
	0,0101488
	0,3205408
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,0101488
	0,3205408
	0,0101488
	0,3205408
	 

	 (0602) Бензол (64)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство 
	6001
	 
	 
	0,000009
	0,000293
	0,000009
	0,000293
	2026

	 скважин К-26, К-27
	6002
	 
	 
	0,00002905
	0,0009198
	0,00002905
	0,0009198
	2026

	 
	6003
	 
	 
	0,000005
	0,000147
	0,000005
	0,000147
	2026

	 
	6005
	 
	 
	0,000023
	0,000733
	0,000023
	0,000733
	2026

	 
	6006
	 
	 
	0,000009
	0,000293
	0,000009
	0,000293
	2026

	 
	6007
	 
	 
	0,00002905
	0,0009198
	0,00002905
	0,0009198
	2026

	 
	6008
	 
	 
	0,000005
	0,000147
	0,000005
	0,000147
	2026

	 
	6010
	 
	 
	0,000023
	0,000733
	0,000023
	0,000733
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,0001321
	0,0041856
	0,0001321
	0,0041856
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,0001321
	0,0041856
	0,0001321
	0,0041856
	 

	 (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство 
	6001
	 
	 
	0,000005
	0,000142
	0,000005
	0,000142
	2026

	 скважин К-26, К-27
	6002
	 
	 
	0,00001411
	0,00044676
	0,00001411
	0,00044676
	2026

	 
	6003
	 
	 
	0,000002
	0,000071
	0,000002
	0,000071
	2026

	 
	6005
	 
	 
	0,000011
	0,000356
	0,000011
	0,000356
	2026

	 
	6006
	 
	 
	0,000005
	0,000142
	0,000005
	0,000142
	2026

	 
	6007
	 
	 
	0,00001411
	0,00044676
	0,00001411
	0,00044676
	2026

	 
	6008
	 
	 
	0,000002
	0,000071
	0,000002
	0,000071
	2026

	 
	6010
	 
	 
	0,000011
	0,000356
	0,000011
	0,000356
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,00006422
	0,00203152
	0,00006422
	0,00203152
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,00006422
	0,00203152
	0,00006422
	0,00203152
	 

	 (0621) Метилбензол (349)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство 
	6001
	 
	 
	0,000006
	0,000184
	0,000006
	0,000184
	2026

	 скважин К-26, К-27
	6002
	 
	 
	0,00001826
	0,00057816
	0,00001826
	0,00057816
	2026

	 
	6003
	 
	 
	0,000003
	0,000092
	0,000003
	0,000092
	2026

	 
	6005
	 
	 
	0,000015
	0,000461
	0,000015
	0,000461
	2026

	 
	6006
	 
	 
	0,000006
	0,000184
	0,000006
	0,000184
	2026

	 
	6007
	 
	 
	0,00001826
	0,00057816
	0,00001826
	0,00057816
	2026

	 
	6008
	 
	 
	0,000003
	0,000092
	0,000003
	0,000092
	2026

	 
	6010
	 
	 
	0,000015
	0,000461
	0,000015
	0,000461
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,00008452
	0,00263032
	0,00008452
	0,00263032
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,00008452
	0,00263032
	0,00008452
	0,00263032
	 

	 (1052) Метанол (338)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство 
	6004
	 
	 
	0,0098031
	0,0750451
	0,0098031
	0,0750451
	2026

	 скважин К-26, К-27
	6009
	 
	 
	0,0098031
	0,0750451
	0,0098031
	0,0750451
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,0196062
	0,1500902
	0,0196062
	0,1500902
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,0196062
	0,1500902
	0,0196062
	0,1500902
	 

	 (1078) Этан-1,2-диол (1444*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство 
	6004
	 
	 
	0,000311
	0,0050962
	0,000311
	0,0050962
	2026

	 скважин К-26, К-27
	6009
	 
	 
	0,000311
	0,0050962
	0,000311
	0,0050962
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,000622
	0,0101924
	0,000622
	0,0101924
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,000622
	0,0101924
	0,000622
	0,0101924
	 

	 (1714) 2-Меркаптоэтанол (336)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство 
	6004
	 
	 
	0,0003127
	0,0058119
	0,0003127
	0,0058119
	2026

	 скважин К-26, К-27
	6009
	 
	 
	0,0003127
	0,0058119
	0,0003127
	0,0058119
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,0006254
	0,0116238
	0,0006254
	0,0116238
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,0006254
	0,0116238
	0,0006254
	0,0116238
	 

	 Всего по предприятию:      
	 
	 
	0,058711
	1,367924
	0,058711
	1,367924
	 

	Из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе факелы

	-

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	 
	0,058711
	1,367924
	0,058711
	1,367924
	 


5.3.6. Организация контроля за выбросами ВХВ.
В соответствии со статьями 182, 186 Экологического Кодекса РК от от 02.01,2021г. №400-Vl, природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический контроль.
Производственный мониторинг за состоянием природной среды осуществляется согласно утвержденной программы производственного экологического контроля ТОО «Ком-Мунай».

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Данным проектом предусматривается модернизация технологических объектов на территории ТОО «Ком-Мунай».
Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса.

Непрерывный визуальный контроль за работой оборудования осуществляется обслуживающим персоналом.
План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов составляется экологическими службами предприятия.

Ввиду кратковременности периода строительных работ, контроль за соблюдением нормативов ПДВ необходимо проводить один раз за период строительства. 

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов представлен в таблицах.
Таблица 8 - План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства.
	N исто
чника,N контроль-ной точки
	Производство,
цех, участок.
/Координаты
контрольной
точки
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I очередь строительства

	0101
	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27
	Азота (IV) диоксид (4)
	1 раз/ период строит.
	0,01422
	8024,748
	Эколог предприятия
	Расчетный
метод

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,00231
	1303,598
	 
	 

	 
	 
	Углерод (593)
	 
	0,00144
	812,633
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид 
	 
	0,03222
	18182,658
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,07667
	43267,05
	 
	 

	 
	 
	Углеводороды предельные С12-19 
	 
	0,00222
	1252,809
	 
	 

	0102
	 
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,09156
	42417,713
	 
	 

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,01488
	6893,573
	 
	 

	 
	 
	Углерод (593)
	 
	0,00778
	3604,301
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид 
	 
	0,01222
	5661,254
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид (594)
	 
	0,08
	37062,222
	 
	 

	 
	 
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	1,44E-07
	0,067
	 
	 

	 
	 
	Формальдегид 
	 
	0,00167
	773,674
	 
	 

	 
	 
	Углеводороды предельные С12-19 /
	 
	0,04
	18531,111
	 
	 

	6101
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,01167
	 
	 
	 

	6102
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,00746
	 
	 
	 

	6103
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,01865
	 
	 
	 

	6104
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,00532
	 
	 
	 

	6105
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,0212
	 
	 
	 

	6106
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,002047
	 
	 
	 

	6107
	 
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	0,02025
	 
	 
	 

	 
	 
	Марганец и его соединения
	 
	0,000922
	 
	 
	 

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,00867
	 
	 
	 

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,001408
	 
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,01375
	 
	 
	 

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения 
	 
	0,000417
	 
	 
	 

	 
	 
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	 
	0,001833
	 
	 
	 

	 
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,000778
	 
	 
	 

	6108
	 
	Диметилбензол
	 
	0,25
	 
	 
	 

	 
	 
	Метилбензол 
	 
	0,241
	 
	 
	 

	 
	 
	Бутилацетат 
	 
	0,0467
	 
	 
	 

	 
	 
	Пропан-2-он 
	 
	0,1089
	 
	 
	 

	 
	 
	Сольвент нафта 
	 
	0,241
	 
	 
	 

	 
	 
	Уайт-спирит 
	 
	0,5
	 
	 
	 

	 
	 
	Взвешенные вещества
	 
	0,00764
	 
	 
	 

	II очередь строительства

	0201
	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27
	Азота (IV) диоксид (4)
	1 раз/ период строит.
	0,0915556
	110025,088
	Эколог предприятия
	Расчетный
метод

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,014878
	17879,248
	 
	 

	 
	 
	Углерод (593)
	 
	0,007778
	9347,008
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид 
	 
	0,01222
	14687,469
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,08
	96137,911
	 
	 

	 
	 
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	0,000000144
	0,173
	 
	 

	 
	 
	Формальдегид 
	 
	0,001667
	2003,274
	 
	 

	 
	 
	Углеводороды предельные С12-19 
	 
	0,04
	48068,956
	 
	 

	0202
	 
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,0915556
	13472,042
	 
	 

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,014878
	21894,004
	 
	 

	 
	 
	Углерод (593)
	 
	0,007778
	11445,201
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид 
	 
	0,01222
	17985,231
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,08
	117721,727
	 
	 

	 
	 
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	0,000000144
	0,212
	 
	 

	 
	 
	Формальдегид 
	 
	0,001667
	2452,585
	 
	 

	 
	 
	Углеводороды предельные С12-19 
	 
	0,04
	58860,863
	 
	 

	0203
	 
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,0091556
	13472,668
	 
	 

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,001488
	2189,33
	 
	 

	 
	 
	Углерод (593)
	 
	0,000778
	1144,549
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид 
	 
	0,001222
	1798,494
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,008
	11772,173
	 
	 

	 
	 
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	1,44E-08
	0,021
	 
	 

	 
	 
	Формальдегид 
	 
	0,000167
	245,303
	 
	 

	 
	 
	Углеводороды предельные С12-19 
	 
	0,004
	5886,086
	 
	 

	0204
	 
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,03174
	17911,78
	 
	 

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,00516
	2911,934
	 
	 

	 
	 
	Углерод (593)
	 
	0,00198
	1117,47
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид 
	 
	0,05952
	33588,82
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,138889
	78379,557
	 
	 

	 
	 
	Углеводороды предельные С12-19 
	 
	0,0377
	21275,1177
	 
	 

	6201
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,083
	 
	 
	 

	6202
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,2305
	 
	 
	 


	6203
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,01907
	 
	 
	 

	6204
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%
	 
	0,01642
	 
	 
	 

	6205
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,004126
	 
	 
	 

	6206
	 
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	0,02025
	 
	 
	 

	 
	 
	Марганец и его соединения 
	 
	0,000922
	 
	 
	 

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,00978
	 
	 
	 

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,00159
	 
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,01375
	 
	 
	 

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения 
	 
	0,000417
	 
	 
	 

	 
	 
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	 
	0,001833
	 
	 
	 

	 
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,000778
	 
	 
	 

	6207
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,8333
	 
	 
	 

	 
	 
	Хлорэтилен (656)
	
	0,3611
	 
	 
	 

	6208
	 
	Взвешенные вещества
	 
	0,006
	 
	 
	 

	 
	 
	Пыль абразивная 
	 
	0,004
	 
	 
	 

	6209
	 
	Диметилбензол 
	 
	0,3167
	 
	 
	 

	 
	 
	Уайт-спирит 
	 
	0,1603
	 
	 
	 

	 
	 
	Взвешенные вещества
	 
	0,00611
	 
	 
	 

	6210
	 
	Взвешенные вещества
	 
	0,0014
	 
	 
	 

	III очередь строительства

	0301
	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27
	Азота (IV) диоксид (4)
	1 раз/ период строит.
	0,01422
	8024,748
	Эколог предприятия
	Расчетный
метод

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,00231
	1303,598
	 
	 

	 
	 
	Углерод (593)
	 
	0,00144
	812,633
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид 
	 
	0,03222
	18182,658
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,07667
	43267,05
	 
	 

	 
	 
	Углеводороды предельные С12-19 
	 
	0,00222
	1252,809
	 
	 

	0302
	 
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,09156
	42417,713
	 
	 

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,01488
	6893,573
	 
	 

	 
	 
	Углерод (593)
	 
	0,00778
	3604,301
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид 
	 
	0,01222
	5661,254
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид (594)
	 
	0,08
	37062,222
	 
	 

	 
	 
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	1,44E-07
	0,067
	 
	 

	 
	 
	Формальдегид 
	 
	0,00167
	773,674
	 
	 

	 
	 
	Углеводороды предельные С12-19 /
	 
	0,04
	18531,111
	 
	 

	6301
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,01167
	 
	 
	 

	6302
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,00746
	 
	 
	 

	6303
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,01865
	 
	 
	 

	6304
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,00532
	 
	 
	 

	6305
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,0212
	 
	 
	 

	6306
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,002047
	 
	 
	 

	6307
	 
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	0,02025
	 
	 
	 

	 
	 
	Марганец и его соединения
	 
	0,000922
	 
	 
	 

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,00867
	 
	 
	 

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,001408
	 
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,01375
	 
	 
	 

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения 
	 
	0,000417
	 
	 
	 

	 
	 
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	 
	0,001833
	 
	 
	 

	 
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,000778
	 
	 
	 

	6308
	 
	Диметилбензол
	 
	0,25
	 
	 
	 

	 
	 
	Метилбензол 
	 
	0,241
	 
	 
	 

	 
	 
	Бутилацетат 
	 
	0,0467
	 
	 
	 

	 
	 
	Пропан-2-он 
	 
	0,1089
	 
	 
	 

	 
	 
	Сольвент нафта 
	 
	0,241
	 
	 
	 

	 
	 
	Уайт-спирит 
	 
	0,5
	 
	 
	 

	 
	 
	Взвешенные вещества
	 
	0,00764
	 
	 
	 

	IV очередь строительства

	0401
	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27
	Азота (IV) диоксид (4)
	1 раз/ период строит.
	0,0915556
	110025,088
	Эколог предприятия
	Расчетный
метод

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,014878
	17879,248
	 
	 

	 
	 
	Углерод (593)
	 
	0,007778
	9347,008
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид 
	 
	0,01222
	14687,469
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,08
	96137,911
	 
	 

	 
	 
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	0,000000144
	0,173
	 
	 

	 
	 
	Формальдегид 
	 
	0,001667
	2003,274
	 
	 

	 
	 
	Углеводороды предельные С12-19 
	 
	0,04
	48068,956
	 
	 

	0402
	 
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,0915556
	13472,042
	 
	 

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,014878
	21894,004
	 
	 

	 
	 
	Углерод (593)
	 
	0,007778
	11445,201
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид 
	 
	0,01222
	17985,231
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,08
	117721,727
	 
	 

	 
	 
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	0,000000144
	0,212
	 
	 

	 
	 
	Формальдегид 
	 
	0,001667
	2452,585
	 
	 

	 
	 
	Углеводороды предельные С12-19 
	 
	0,04
	58860,863
	 
	 

	0403
	 
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,0091556
	13472,668
	 
	 

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,001488
	2189,33
	 
	 

	 
	 
	Углерод (593)
	 
	0,000778
	1144,549
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид 
	 
	0,001222
	1798,494
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,008
	11772,173
	 
	 

	 
	 
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	1,44E-08
	0,021
	 
	 

	 
	 
	Формальдегид 
	 
	0,000167
	245,303
	 
	 

	 
	 
	Углеводороды предельные С12-19 
	 
	0,004
	5886,086
	 
	 

	0404
	 
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,03174
	17911,78
	 
	 

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,00516
	2911,934
	 
	 

	 
	 
	Углерод (593)
	 
	0,00198
	1117,47
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид 
	 
	0,05952
	33588,82
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,138889
	78379,557
	 
	 

	 
	 
	Углеводороды предельные С12-19 
	 
	0,0377
	21275,1177
	 
	 

	6401
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,083
	 
	 
	 

	6402
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,2305
	 
	 
	 

	6403
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,01907
	 
	 
	 

	6404
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%
	 
	0,01642
	 
	 
	 

	6405
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,004126
	 
	 
	 

	6406
	 
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	0,02025
	 
	 
	 

	 
	 
	Марганец и его соединения 
	 
	0,000922
	 
	 
	 

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,00978
	 
	 
	 

	 
	 
	Азот (II) оксид 
	 
	0,00159
	 
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,01375
	 
	 
	 

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения 
	 
	0,000417
	 
	 
	 

	 
	 
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	 
	0,001833
	 
	 
	 

	 
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,000778
	 
	 
	 

	6407
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,8333
	 
	 
	 

	 
	 
	Хлорэтилен (656)
	
	0,3611
	 
	 
	 

	6408
	 
	Взвешенные вещества
	 
	0,006
	 
	 
	 

	 
	 
	Пыль абразивная 
	 
	0,004
	 
	 
	 

	6409
	 
	Диметилбензол 
	 
	0,3167
	 
	 
	 

	 
	 
	Уайт-спирит 
	 
	0,1603
	 
	 
	 

	 
	 
	Взвешенные вещества
	 
	0,00611
	 
	 
	 

	6410
	 
	Взвешенные вещества
	 
	0,0014
	 
	 
	 


Таблица 9 - План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов в период эксплуатации
	N исто
чника,
N конт
роль-
ной
точки
	Производство,
цех, участок.
/Координаты
контрольной
точки
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6001
	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кв
	0,00193
	 
	Эколог
предприятия
	Расчетный
метод

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	0,00071
	 
	 
	 

	 
	 
	Бензол (64)
	 
	0,000009
	 
	 
	 

	 
	 
	Диметилбензол 
	 
	0,000005
	 
	 
	 

	 
	 
	Метилбензол 
	 
	0,000006
	 
	 
	 

	6002
	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	0,006014
	 
	 
	 

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	0,002224
	 
	 
	 

	 
	 
	Бензол (64)
	 
	2,91E-05
	 
	 
	 

	 
	 
	Диметилбензол 
	 
	1,41E-05
	 
	 
	 

	 
	 
	Метилбензол 
	 
	1,83E-05
	 
	 
	 

	6003
	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	0,00096
	 
	 
	 

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	0,00036
	 
	 
	 

	 
	 
	Бензол (64)
	 
	0,000005
	 
	 
	 

	 
	 
	Диметилбензол 
	 
	0,000002
	 
	 
	 

	 
	 
	Метилбензол 
	 
	0,000003
	 
	 
	 

	6004
	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27
	Метанол (338)
	 
	0,009803
	 
	 
	 

	 
	 
	Этан-1,2-диол 
	 
	0,000311
	 
	 
	 

	 
	 
	2-Меркаптоэтанол 
	 
	0,000313
	 
	 
	 

	6005
	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	0,00481
	 
	 
	 

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	0,00178
	 
	 
	 

	 
	 
	Бензол (64)
	 
	0,000023
	 
	 
	 

	 
	 
	Диметилбензол 
	 
	0,000011
	 
	 
	 

	 
	 
	Метилбензол 
	 
	0,000015
	 
	 
	 

	6006
	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	0,00193
	 
	 
	 

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	0,00071
	 
	 
	 

	 
	 
	Бензол (64)
	 
	0,000009
	 
	 
	 

	 
	 
	Диметилбензол 
	 
	0,000005
	 
	 
	 

	 
	 
	Метилбензол 
	 
	0,000006
	 
	 
	 

	6007
	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	0,006014
	 
	 
	 

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	0,002224
	 
	 
	 

	 
	 
	Бензол (64)
	 
	2,91E-05
	 
	 
	 

	 
	 
	Диметилбензол 
	 
	1,41E-05
	 
	 
	 

	 
	 
	Метилбензол 
	 
	1,83E-05
	 
	 
	 

	6008
	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	0,00096
	 
	 
	 

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	0,00036
	 
	 
	 

	 
	 
	Бензол (64)
	 
	0,000005
	 
	 
	 

	 
	 
	Диметилбензол 
	 
	0,000002
	 
	 
	 

	 
	 
	Метилбензол 
	 
	0,000003
	 
	 
	 

	6009
	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27
	Метанол (338)
	 
	0,009803
	 
	 
	 

	 
	 
	Этан-1,2-диол 
	 
	0,000311
	 
	 
	 

	 
	 
	2-Меркаптоэтанол 
	 
	0,000313
	 
	 
	 

	6010
	Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	0,00481
	 
	 
	 

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	0,00178
	 
	 
	 

	 
	 
	Бензол (64)
	 
	0,000023
	 
	 
	 

	 
	 
	Диметилбензол 
	 
	0,000011
	 
	 
	 

	 
	 
	Метилбензол 
	 
	0,000015
	 
	 
	 


5.3.7. Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий.

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в районе расположения объекта, т.е. концентрации примесей могут резко возрасти. Для предупреждения возникновения высокого уровня загрязнения осуществляются регулирование и кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. 

Неблагоприятными метеорологическими условиями при проектируемых работах могут быть:

· ­
штиль,

· ­
температурная инверсия.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Казгидромета о возможном опасном росте в воздухе концентраций примесей вредных химических веществ из-за формирования неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Исходя из специфики работ, в период НМУ предусмотрены три режима работы:

Первый – носит организационно-технический характер и не приводит к снижению производительности.

Второй – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 20–40 % за счет сокращения производительности производства:

· ­
усиление контроля за всеми технологическими процессами;

· ­
ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия согласно ранее разработанных схем маршрутов;

· ­
проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.

· ­
сокращение объемов погрузочно-разгрузочных работ.

Третий – предусматривает сокращение выбросов вредных веществ на 40-60 %:

· ­
ограничение на 60 % работ, связанных с перемещением грунта на площадке, остановка работы автотранспорта и механизмов;

· ­
прекращение погрузочно-разгрузочных работ;

· ­
ограничение строительных работ вплоть до полной остановки.

· ­
запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки сыпучего сырья, являющихся источниками загрязнения; 

· ­
остановку пусковых работ на аппаратах и технологических линиях, сопровождающихся выбросами в атмосферу;

· ­
запрещение выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями.

5.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий. Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу

Планируемые работы не связаны с большим объемом выбросов, в связи с чем внедрение новых технологий не предусматриается.

Сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций обеспечивается комплексом планировочных и технологических мероприятий. Планировочные мероприятия, влияющие на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы, предусматривают благоприятное расположение предприятия по отношению к селитебной  территории. 

К мероприятиям по уменьшению выбросов в атмосферу относятся: 

· Контроль за точным соблюдением технологии производств работ;

· Рассредоточение во времени работ механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

· Проведение мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и применение необходимых мер при наличии увеличивающихся концентраций загрязняющих веществ.

· организация движения транспорта;

· исправное техническое состояние используемой строительной техники и транспорта;

· разработка технологического регламента на период НМУ;

· обучение персонала реагированию на аварийные ситуации;

· соблюдение норм и правил противопожарной безопасности;

· сокращение сроков хранения пылящих инертных материалов, хранения в строго отведенных местах и укрытие их пленкой;

· разгрузка инертных материалов рано утром, когда влажность воздуха повышается;

· хранение производственных отходов в строго определенных местах;

· запрещение стихийного сжигания отходов;

· использование современного оборудования с минимальными выбросами в атмосферу;

· автоматизация технологических процессов обеспечивающая стабильность работы всего оборудования с контролем и аварийной сигнализацией при нарушении заданного режима, что позволит обслуживающему персоналу предотвратить возникновение аварийных ситуаций;

· обеспечение прочности и герметичности оборудования;

· своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования;

К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов предприятия на окружающую среду, относится благоустройство территории.

Эти меры в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и контроля позволят обеспечить минимальное воздействие на атмосферный воздух в районе проведения работ.

Специализированные мероприятия по снижению выбросов на период строительства и эксплуатации в проекте не предусмотрены.

5.5 Оценка воздействия на атмосферный воздух

Проанализировав полученные результаты и используя шкалу масштабов воздействия, можно сделать вывод, что воздействие ликвидации последствий  деятельности недропользования будет следующим:

В целом воздействие работ в период строительно-монтажных работах на состояние атмосферного воздуха, может быть оценено, как: 

- пространственный масштаб воздействия – локальный;
- временной масштаб воздействия – кратковременный;
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная.
В целом воздействие работ при эксплуатации на атмосферный воздух может быть оценено, как: 

- пространственный масштаб воздействия – локальный;
- временной масштаб воздействия – многолетний;
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая.
6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД
6.1 Характеристика поверхностных и подземных вод
В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория находится в пределах Бузачинского артезианского бассейна второго порядка, который входит в состав Прикаспийского артезианского бассейна. По характеру обводнения и общности литолого-фациального состава водосодержащих пород, в бассейне выделяются водоносные горизонты и комплексы в четвертичных, меловых, юрских и пермь-триасовых отложениях.

По условиям образования и залегания подземные воды на рассматриваемой площади относятся к двум гидродинамическим этажам.

Верхний этаж характеризуется распространением безнапорных подземных вод со свободной поверхностью или слабо водонапорных. Сюда относятся подземные воды, приуроченные к четвертичным отложениям.

Нижний гидродинамический этаж - высоконапорный. Он всюду перекрыт мощной мергельно-глинистой водоупорной толщей турон-нижнемиоценового возраста. К нижнему гидродинамическому этажу относится водоносный комплекс альб-сеноманских отложений. Водоносный комплекс состоит из ряда водоносных горизонтов, соответствующих отдельным пачкам песков и песчаников, гидравлически связанных между собой.

Питание водоносного комплекса происходит в местах выходов водоносных слоев на поверхность в пределах Горного Мангышлака и осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Движение направлено на северо-восток в соответствии с падением пластов. Разгрузка происходит, в основном, по зонам тектонических разломов, а также в котловину Каспийского моря.
6.2. Водопотребление и водоотведение.

Целью проектного решения является модернизация объектов ТОО «Ком-Мунай».

Пунктов питания на рассматриваемой площадке не предусматривается. 
Потребности в питьевой воде на период строительных работ будут обеспечены за счет питьевой воды в бутылках. Для оценки возможного водопотребления и отведения сточных вод принято ориентировочное количество задействованного персонала.
Норма водопотребления на одного человека в день принята по СНиП РК 4.01-02-2001 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляет 2 л/день, норма расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды – 25 л/сут.
При гидроиспытании будет использоваться привозная пресная вода из объектов Заказчика. После гидроиспытаний вода сбрасывается в инвентарные металлические емкости и вывозится согласно контракту.  
Всего работающих при строительстве–12 человек, Количество смен -1, 

Продолжительность строительства – 4 мес, (122 сут,);
Расходы воды приведены в таблицах ниже.

Таблица 10 - Расчет расхода воды на хоз- бытовые нужды на период строительства

	Потребители
	Ед, изм
	К-во
	Норма водопо-
	Водопотребление
	Водоотведение

	
	
	
	требления, л/сут
	м3/сут
	м3/период
	м3/сут
	м3/период

	Питьевые нужды
	чел,
	12
	2
	0,024
	2,928
	0,024
	2,928

	Хоз- бытовые нужды
	чел,
	12
	25
	0,3
	36,6
	0,3
	36,6

	 Всего:
	 
	 
	 
	0,324
	39,528
	0,324
	39,528

	Непредвиденные расходы в размере 5% 
	-
	 
	-
	0,0162
	1,9764
	0,0162
	1,9764

	Итого:
	-
	-
	-
	0,3402
	41,5044
	0,3402
	41,5044


Таблица 11 - Расход воды на производственные нужды
	Потребители
	Водопотребление, м3/период

	
	

	Вода на пожаротушение
	20

	Гидроиспытания
	293,2402

	Вода на пылеподавление
	193,6

	Итого:
	506,8402


Хозбытовая канализация. На территории строительной площадки устанавливаются биотуалеты. По мере накопления, стоки специальным автотранспортом отправляются сторонней организации на переработку. 
При эксплуатации запроектированных объектов водоснабжение не предусмотрено и данным проектом не рассматривается.

6.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию подземных вод

При соблюдении технологии строительства и эксплуатации запроектированных сооружений  влияние на поверхностные и подземные воды оказываться не будет.

Проектными решениями сброс каких-либо сточных вод на рельеф или в поверхностные водные источники не предусматривается. 

Основными мероприятиями по охране и рациональному использованию водных ресурсов являются:

Проектные решения обеспечивают ряд мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов; на всех этапах технологического процесса проектными решениями обеспечивается контроль за количеством и качеством потребляемой воды. сбора производственных и бытовых сточных вод и своевременный вывоз стоков специализированным организациям для утилизации.

Основными мероприятиями по защите водоносных горизонтов при эксплуатации предприятия являются:

· отвод сточных вод с технологических площадок в дренажные емкости или дренажные приемники, с последующей их утилизацией по назначению;

· бетонирование технологических площадок с устройством бортиков из бетонных  бортовых камней, исключающих разлив нефтепродуктов на рельеф;

· защита стальных подземных трубопроводов от почвенной коррозии с помощью пассивной – усиленной, а также активной – электрохимзащиты;

· рациональное расположение строящихся объектов во избежание возможного загрязнения при их эксплуатации;

· внедрение замкнутых циклов водопользования;

· ограничение и обоснование земляных работ;

· строго нормированное использование воды.

Проектными решениями, в соответствии с существующими нормативными требованиями и природоохранным законодательством, предусмотрены необходимые технологические решения и комплекс организационных мероприятий, которые позволят снизить до минимума негативное воздействие на поверхностные и подземные воды.

Уровень воздействия на окружающую среду при эксплуатации проектируемых объектов можно оценить как допустимый

Площадка установки выполнена с бетонным покрытием, недопускающим попадания в грунт аварийных протечек от оборудования. Организация рельефа площадки выполнена с отведением дождевых и талых вод, а также аварийных протечек в существующую дренажную систему предприятия.

6.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
При соблюдении технологии строительства и эксплуатации сооружений, выполнения запроектированных мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов, влияние на подземные воды оказываться не будет.

При строительстве проектируемых объектов воздействие на поверхностные и подземные воды будет незначительным. Последствия будут носить ограниченный и локальный характер и не приведут к необратимым изменениям в природной среде.

Уровень воздействия на окружающую среду при эксплуатации проектируемых объектов можно оценить как допустимый.

В целом воздействие работ в период строительно-монтажных работах на состояние подземных вод, может быть оценено, как: 

- пространственный масштаб воздействия – локальный;
- временной масштаб воздействия – кратковременный;
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная.
В целом воздействие работ при эксплуатации на подземные воды может быть оценено, как: 

- пространственный масштаб воздействия – локальный;
- временной масштаб воздействия – многолетний;
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная.
С учетом всех предусмотренных технических решений и специальных мероприятий воздействие проектируемой деятельности не окажет значительного влияния на поверхностные и подземные воды.
7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА.

Геологическая среда, по сравнению с другими компонентами окружающей среды обладает некоторыми специфическими особенностями, определяющими специфику  оценки возможного ее изменения, это в первую очередь достаточная инерционность среды, необратимость процессов, вызванных внешними воздействием, низкая способность к самовосстановлению (по сравнению с некоторыми биологическими компонентами). 

Мероприятия по смягчению воздействий - это система действий, используемая для управления воздействиями - снижения потенциальных отрицательных воздействий или усиления положительных воздействий в интересах как затрагиваемого проектом населения, так и региона, области, республики в целом.

Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий.

Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия.

Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

По недрам и почвам

- должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы,  строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв.

В целом, воздействие на недра при проведении работ, можно оценить как низкое, не вызывающее значимых изменений в геологической среде.
8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКУРЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Реализация любой деятельности неизбежно будет сопровождаться образованием, накоплением, удалением и утилизацией твердых и жидких промышленных отходов производства и потребления. Отходы, которые будут образовываться в ходе строительства и эксплуатации объектов:

· Промышленные отходы. Образуются при выполнении производственных операций, эксплуатации автотранспортных средств, строительной техники и оборудования.

· Коммунальные отходы. Образуются при жизнедеятельности обслуживающего персонала, задействованного при производстве работ.

Согласно Классификатору отходов (утвержденный Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314) каждому виду отходов присваивается специальный классификационный код. Кодировка отходов учитывает область образования, способ складирования (захоронения), способ утилизации или регенерации, потенциально опасные составные элементы, вид опасности, отрасль экономики, на объектах которой образуются отходы.

В соответствии с п. 4 ст. 338 ЭК РК виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований настоящего Кодекса.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Номенклатура, уровень опасности, перечень видов опасных составляющих отходов, кодов и характеристик опасных отходов, и т.д. определяется согласно Экологическому кодексу по Классификатору отходов, утверждаемый уполномоченным органом по охране окружающей среды. 

В процессе модернизации и эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться следующие твердые и жидкие отходы: 

· Строительные отходы – отходы образующиеся в результате улавливания пыли. Собираются в контейнеры и вывозятся на договорной основе. 

· Обтирочный материал, в том числе промасленная ветошь - образуются при мелком ремонте спецтехники и оборудования.

· Металлолом (лом черных металлов). Лом чёрных металлов образуется при различных строительных работах, техническом обслуживании, демонтаже, замене изношенных деталей и оборудования. 

· Твердо-бытовые отходы образуются при обеспечении жизнедеятельности обслуживающего персонала и включают в себя отходы столовой, бытовой мусор, канцелярский и упаковочный мусор, ветошь и т.д. Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности обслуживающего персонала, собираются в металлические контейнеры для ТБО и передаются на утилизацию в стороннюю организацию на договорной основе.

· Отходы тары ЛКМ образуются в процессе покрасочных работ. Отходы тары складируются в контейнеры и вывозятся на захоронение на договорной основе.

· Огарки сварочных электродов образуются в процессе проведения сварочных работ. Токсичные компоненты – цветные металлы. Огарки складируются в контейнеры и по мере накопления вывозятся подрядной организацией на договорной основе.

· Пищевые отходы. Образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала при наличии столовой. Отходами являются: остатки пищи, а также отходы, образующиеся при приготовлении различных блюд и обработке продуктов; вышедшие из срока годности продукты.

8.1 Расчет норм образования отходов при строительстве
Отходы ЛКМ (пустая тара от ЛКМ).

Количество использованной тары ЛКМ определяется по формуле:

N = ΣMi*n + ΣMki* αi,

где: N - количество тары, т/год;


Mi – масса i-го вида тары, тонн/год;


n – число видов тары;


Mki – масса краски в i-той таре;


αi  - содержание остатков краски в в i-той таре в долях от Mki (0,02).

1,3 этапы
N1=((0,0015*1)+(0,0015*1)+(0,0015*1)+(0,0015*4)+(0,0015*2)+(0,0015*1)+(0,0015*9)+(0,0015*3)+(0,001+0,0014+0,0018+0,018+0,011+0,0043+0,082+0,025)*0,01)=0,03т.

2,4 этапы
N2=((0,0015*1)+(0,0015*1)+(0043+0,004)*0,01)=0,0031т.
Промасленная ветошь. Образуется в процессе обслуживания спецтехники и автотранспорта

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Mo + M + W, т/год, где:
где Мо – поступающее количество ветоши, 0,0275 т;

М – норматив содержания в ветоши масел, М=0,12*Мо;

W – нормативное содержание в ветоши влаги, W=0,15*Мо,

1, 2, 3 4 этапы
N1=0,0275+0,12*0,0275+0,15*0,0275=0,035 т.

Огарки сварочных электродов - расчет образования огарков сварочных электродов выполнен в соответствии с приложением 16 к приказу № 100 от 18. 04. 2008 г. «Методика разработки проектов нормативов размещения отходов производства и потребления». 

Расчет образования  огарков сварочных электродов  производится по формуле:       

N = М х Q, т/год,

где:

N – количество огарков сварочных электродов;

М – расход электродов т/год;

Q – остаток электродов - 0,015 т/т;

1,3 этапы
М1 = 0,043 *0,015  =0,00064 тонны/период строительства

2,4 этапы
М1 = 0,191 *0,015  =0,0029 тонны/период строительства

Металлолом – (инертные отходы, остающиеся при строительстве – металлическая стружка, куски металла, арматура и т.д.)- твердые, не пожароопасные. Ориентировочное количество металлолома составит:

1 этап: 50 т

2, 3 4 этапы: 0,2 т

Металлолом собирается на специальной площадке и вывозится для вторичного использования в специализированные организации. Также по необходимости планируется использование металлолома для собственных нужд предприятия. 
Строительные отходы (остатки бетона, опалубки). Образуются в процессе проведения работ по бетонированию площадок. Строительные отходы собираются в специальных контейнерах и вывозится по договору. Также по необходимости планируется использование строительные отходы для собственных нужд предприятия. 
Ориентировочное количество данного вида отходов составит:

1 этап: 20 т

2, 3 4 этапы: 0,2 т

Коммунальные отходы. Образуются в процессе производственной деятельности работающего персонала.

Количество образования коммунальных отходов определяется по формуле: 

Q3 = Р * М * Ртбо, где:

где: Р - норма накопления отходов на 1 чел в год, 0,3 м3/чел;


М - численность работающего персонала, чел; 


ρ – плотность отходов, 0,25 т/м3.


Q 1,2,3,4  = 12*0,3 * 0,25*1/12 =0,075 т.

ТБО собирается в контейнерах и вывозится по договору на сжигание.

Количество отходов, образующиеся при строительстве, принято ориентировочно и будет корректироваться заказчиком по фактическому образованию.

Лимиты накопления отходов, установленные при строительстве проектируемого объекта представлены в таблице ниже.

Согласно требованиям Экологического Кодекса РК, отходы производства могут временно храниться на территории предприятия не более 6 месяцев, а ТБО не более 3-х дней. 

Таблица 12 – Лимиты накопления отходов, установленные при строительстве 
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	1-ая очередь строительства

	Всего
	
	70,14064

	в т. ч. Отходов производства
	
	70,06564

	отходов потребления
	
	0,075

	Опасные отходы

	Тара от ЛКМ
	
	0,03

	Промасленная ветошь
	
	0,035

	Не опасные отходы

	Металлолом
	
	50

	Строительные отходы
	
	20

	Огарки сварочных электродов
	
	0,00064

	Твердо-бытовые отходы
	
	0,075

	2-ая очередь строительства

	Всего
	
	0,516

	в т. ч. Отходов производства
	
	0,441

	отходов потребления
	
	0,075

	Опасные отходы

	Тара от ЛКМ
	
	0,0031

	Промасленная ветошь
	
	0,035

	Не опасные отходы

	Металлолом
	
	0,2

	Строительные отходы
	
	0,2

	Огарки сварочных электродов
	
	0,0029

	Твердо-бытовые отходы
	
	0,075

	3-ая очередь строительства

	Всего
	
	0,54064

	в т. ч. Отходов производства
	
	0,46564

	отходов потребления
	
	0,075

	Опасные отходы

	Тара от ЛКМ
	
	0,03

	Промасленная ветошь
	
	0,035

	Не опасные отходы

	Металлолом
	
	0,2

	Строительные отходы
	
	0,2

	Огарки сварочных электродов
	
	0,00064

	Твердо-бытовые отходы
	
	0,075

	4-ая очередь строительства

	Всего
	
	0,516

	в т. ч. Отходов производства
	
	0,441

	отходов потребления
	
	0,075

	Опасные отходы

	Тара от ЛКМ
	
	0,0031

	Промасленная ветошь
	
	0,035

	Не опасные отходы

	Металлолом
	
	0,2

	Строительные отходы
	
	0,2

	Огарки сварочных электродов
	
	0,0029

	Твердо-бытовые отходы
	
	0,075

	
	
	


8.2 Расчет норм образования отходов при эксплуатации

Промасленная ветошь. Образуется в процессе обслуживания спецтехники и автотранспорта

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Mo + M + W, т/год, где:

где Мо – поступающее количество ветоши, 0,012 т;

М – норматив содержания в ветоши масел, М=0,12*Мо;

W – нормативное содержание в ветоши влаги, W=0,15*Мо,

N1=0,012+0,12*0,012+0,15*0,012=0,015 тонны/год

Использованная тара из-под химреагентов  

Расчет произведен согласно НД: Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100-п

Масса отработанных бочек: N=m*n, 

где:

m – вес одной пустой тары, т.

n – количество пустой тары, шт.

Расчет массы использованной тары из-под химреагентов приведен в таблице.

Таблица - Расчет массы использованной тары 
	Наименование сырья
	Материал емкостей
	Количество, штук
	Средний вес одной тары, кг
	Масса, т/год

	Тара из-под химреагентов
	Бочки пластиковые
	1000
	10
	10


Согласно требованиям Экологического Кодекса РК, отходы производства могут временно храниться на территории предприятия не более 6 месяцев, а ТБО не более 3-х дней. 

Таблица 13 – Лимиты накопления отходов, установленные при эксплуатации

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	
	10,015

	в т. ч. Отходов производства
	
	10,015

	отходов потребления
	-
	-

	Опасные отходы

	Тара из-под химреагентов
	
	10

	Промасленная ветошь
	
	0,015

	Не опасные отходы

	
	
	


8.3. Программа управления отходами на предприятии
Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами.

Проведение политики управления отходами позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов.

Согласно ряду законодательных и нормативных правовых актов, принятых в Республике, все отходы производства и потребления образующиеся в производственной деятельности по мере накопления должны собираться, храниться, обезвреживаться, сдаваться для утилизации, транспортироваться в соответствии с договорами, сторонним организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности в места утилизации или захоронения.

Существующая на предприятии схема управления отходами  на предприятии должна включать в себя следующие этапы технологического цикла отходов согласно требованиям ЭК РК:

Владельцы отходов - Статья 318. 1. Под владельцем отходов понимается образователь отходов или любое лицо, в чьем законном владении находятся отходы. 2. Образователем отходов признается любое лицо, в процессе осуществления деятельности которого образуются отходы (первичный образователь отходов), или любое лицо, осуществляющее обработку, смешивание или иные операции, приводящие к изменению свойств таких отходов или их состава (вторичный образователь отходов). 
Накопление отходов - статья 320. пункт 1. Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. 2. Места накопления отходов предназначены для: 1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. 

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

3. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

4. Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

Сбор отходов – статья 321. 1. Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление. Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. 2. Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 3. Требования к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору, определяются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и с учетом технической, экономической и экологической целесообразности. 5. Запрещается смешивание отходов, подвергнутых раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами.
Транспортировка отходов - статья 321. 1. Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.
Восстановление отходов - Статья 323. Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики. К операциям по восстановлению отходов относятся: 1) подготовка отходов к повторному использованию;2) переработка отходов; 3) утилизация отходов.

Удаление отходов - Статья 325. 1. Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию). 2. Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия. 3. Уничтожение отходов - способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами - Статья 326. 1. К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов. 2. Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.3. Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению. Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Паспорт опасных отходов - Статья 343. 1. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы. 2. Паспорт опасных отходов должен включать следующие обязательные разделы: 
1) наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов;

2) реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения;

3) место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы;

4) происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции);

5) перечень опасных свойств отходов;

6) химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов;

7) рекомендуемые способы управления отходами;

8) необходимые меры предосторожности при управлении отходами;

9) требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ;

10) меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ;

11) дополнительную информацию (иную информацию, которую сообщает образователь отходов).

3. Форма паспорта опасных отходов утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, заполняется отдельно на каждый вид опасных отходов и представляется в порядке, определяемом статьей 384 ЭК, в течение трех месяцев с момента образования отходов.

Программа управления отходами - статья 335. 1. Операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами разрабатывается согласно Приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 Об утверждении Правил разработки программы управления отходами.
Количественные  и  качественные  значения  реализации  Программы  приведены  в таблице .

Таблица 14 – Характеристика отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации
	№ п/п
	Процесс образования (получения) отходов
	Наименование отходов
	Морфологический (химический) состав отхода
	Класси-фикация отхо
	Период накопления
	Способ накопления отхода
	Сбор, транспортировка, обезвреживание, восстановление и удаление отхода

	1
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	7

	Строительство

	
	Покрасочные работы
	Металлическая тара из- под ЛКМ
	Твердые (Уайт-спирит (нефтяной) /в пересчете на С/ (Растворитель стоддарда) [1294*] -30000мг/кг (3%), Диметилбензол (Ксилол; Смесь о-, м-, п- изомеров) [203] – 40000мг/кг (4%), ) Железо металлическое - 930000мг/кг (93%))
	08 01 11*
	На срок не более 6 месяцев.
	Металлический контейнер, установлен на бетонном основании/Пере движной контейнер подрядчика в зависимости от места реконструкции
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений

	
	При обтирании загрязненных маслами или дизтопливом частей различного оборудования, спецтехники, или автотранспорта
	Промасленная ветошь
	Тведые (алюминий - 13%, пластик - 3%, брезент, синтетическая ткань - 84%)
	15 02 02*
	На срок не более 6 месяцев.
	Металлический контейнер, установлен на бетонном основании/Металлический контейнер, огражден с 3-х сторон
	Раздельный сбор и транспортировка специализированной организацией для дальнейшего обезвреживания/ восстановления/ удаления

	
	Строительные работы
	Строительные отходы
	Твердые/жидкие (Азотная кислота - 86.6%, Ртуть азотнокислая одноводная - 10.03%, Серебро азотнокислое - 1.79%, стекло - 0.83%, пластик - 0.77%)
	17 01 07
	На срок не более 6 месяцев.
	Металлический контейнер, огражден с 3-х сторон/Металли ческий контейнер, установлен на бетонном основании/Передвижной контейнер подрядчика в зависимости от места реконструкции/с троительства
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизации я на полигон

	
	В результате износа отдельных металлических конструкций и деталей, заменяемых при капитальных и текущих ремонтах, от износа инструмента, инвентаря и другого технологического оборудования
	Металлолом
	Твердые (Кремний -1000мг/кг (0.1%), Алюминий и его сплавы /в пересчете на алюминий/ - 1000мг/кг (0.1%), ) Железо металлическое – 967550мг/кг (96.755%), Титан /Wi=1000000/-100мг/кг (0.01%), Марганец (Марганец и его соединения) /в пересчете на марганца (IV) оксид/ [327] - 500мг/кг (0.05%), Магний -8500мг/кг (0.85%), Натрий -500мг/кг (0.05%), ) Калий -1200мг/кг (0.12%), Ванадий- 100мг/кг (0.01%), Медь - 17000 (1.7%), Хром /по "Критериям...", прил.4/ -600мг/кг (0.06%), Цинк /по "Критериям...", прил.4/ -1000мг/кг (0.1%), Кобальт (Кобальт металлический; Кобальт и его неорганические соединения) [311] – 100мг/кг (0.01%), Никель (Никель металлический) [419] – 200мг/кг (0.02%), Молибден и его неорганические соединения (Молибдена (III) оксид; Молибден (VI) окись; Молибдена трехокись; Парамолибдат аммония и др.) /по молибдену/ [403] – 650мг/кг (0.065%))
	16 01 17
	На срок не более 6 месяцев.
	Металлический контейнер, огражден с 3-х сторон/Бетонир ованная площадка/Перед вижной контейнер подрядчика в зависимости от места реконструкции/с троительства
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой на компоненты, сортировкой и переработкой вторичного сырья с рециркуляцией металлов и их соединений

	
	В результате проведения сварочных работ, которые производятся на специально оборудованных сварочных постах
	Огарки сварочных электродов
	Твердые (Железо металлическое – 950000мг/кг (95%), Сажа (Углерод; Углерод черный; Черный уголь) [583]-20000мг/кг (2%), Сажа (Углерод; Углерод черный; Черный уголь) [583]-20000мг/кг (2%))
	12 01 13
	На срок не более 6 месяцев.
	Металлический контейнер, установлен на бетонном основании/Передвижной контейнер
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей

	
	Жизнедеятельность

персонала
	Коммунальные (смешанные отходы и раздельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств) Твердо-бытовые отходы
	Твердые (органические материалы – 77%, полимеры (по полиэтилену) – 12%, стекло – 6%, металлы – 5%)
	20 03 01
	На срок не более 6 месяцев.
	Металлический контейнер,  огражден с 3-х сторон
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон

	Эксплуатация

	
	При обтирании загрязненных маслами или дизтопливом частей различного оборудования, спецтехники, или автотранспорта
	Промасленная ветошь
	Тведые (алюминий - 13%, пластик - 3%, брезент, синтетическая ткань - 84%)
	15 02 02*
	На срок не более 6 месяцев.
	Металлический контейнер, установлен на бетонном основании/Металлический контейнер, огражден с 3-х сторон
	Раздельный сбор и транспортировка специализированной организацией для дальнейшего обезвреживания/ восстановления/ удаления

	
	Образуется в результате использования всего объема химических реагентов
	Тара из-под химреагентов 
	Твердые (Железо металлическое –850000мг/кг (85%), Сажа (Углерод; Углерод черный; Черный уголь) [583]-5000мг/кг (0.5%), Оксид железа (Железо (II) оксид;

Моноксид железа) – 125000мг/кг (12.5%), Химические реагенты – 20000мг/кг (2%))
	15 01 10*
	На срок не более 6 месяцев
	Металлический контейнер, установлен на бетонном основании/Металлический контейнер, огражден с 3-х сторон
	Раздельный сбор и транспортировка специализированной организацией для дальнейшего обезвреживания/ восстановления/ удаления


8.4.Производственный контроль при обращении с отходами

Основными факторами, определяющими периодичность контроля и выбор точек замеров загрязняющих веществ, являются: 

· опасные свойства (взрыво- и пожароопасность, агрегатное состояние); 

· физико-химические свойства отходов (растворимость в воде, летучесть, реакционная способность;

· способ хранения отходов.

Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе эксплуатации предприятия, должны находиться в специально отведенных местах временного хранения (в плотно закрытых контейнерах), необходимо следить за тем, чтобы по мере накопления, отходы вывозились подрядной организацией с территории предприятия для последующей утилизации/переработки.

Для отходов, обладающих опасными физико-химическими свойствами, предусмотрен контроль за безопасным обращением отходов на территории предприятия. 

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова при эксплуатации предприятия намечается выполнение следующих мероприятий:

· движение наземных видов транспорта осуществляется только по имеющимся и отведенным дорогам;

· сокращение объемов земляных работ по срезке, выравниванию рельефа;

· проведение на заключительном этапе строительства технической рекультивации.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды твердыми отходами в соответствии с нормативными требованиями в Республике Казахстан запланированы следующие мероприятия:

· инвентаризация, сбор промотходов с их сортировкой по токсичности в специальных емкостях и на специально оборудованных площадках;

· контроль за выполнением запланированных мероприятий.

· В целях снижения негативного влияния производственной деятельности на ландшафты, предусмотрены следующие меры:

· подземный способ прокладки трубопроводов;

· объекты обустройства предприятия и вдоль трассовые технологические сооружения запроектированы на ограниченных в плане участках;

По охране растительного и животного мира предусмотрены следующие мероприятия:

· ограничение техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

· маркировка и ограждение опасных участков;

· создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

· принятие административных мер для пресечения браконьерства;

· организация и проведение мониторинговых работ;

· запрет неорганизованных проездов на территории.

Проектными решениями, в соответствии с существующими нормативными требованиями и природоохранным законодательством, предусмотрены необходимые технологические решения и комплекс организационных мероприятий, которые позволят снизить до минимума негативное воздействие на природную среду.

Уровень воздействия на окружающую среду при эксплуатации проектируемых объектов можно оценить как допустимый.

8.5. Мероприятия по снижению объемов образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду.
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

· обеспечение сбора, хранения и удаления отходов в соответствии с требованиями охраны окружающей среды:
· размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

· отходы высокой степени опасности изолируются; несовместимые отходы физически разделяются; опасные отходы не смешиваются;

· транспортировка отходов осуществляется с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели;

· составление паспортов отходов;

· проведение периодического аудита системы управления отходами;

· максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве;

· рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;

· закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

· принятие мер предосторожности и проведение ежедневных профилактических работ для исключения утечек и проливов жидкого сырья и топлива;

· повторное использование отходов производства, для достиже6ния снижения использования сырьевых материалов;

· заключение контрактов со специализированными компаниями на утилизацию отходов производства и потребления.
8.6 Оценка воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления

Оценка воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления осуществляется по следующим критериям: величина воздействия, зона влияния и продолжительность воздействия.

1. Величина воздействия имеет четыре градации, которые выражают следующие типы:

пренебрежительно малая – без последствий;

незначительная – природные ресурсы могут восстанавливаться в течение одного сезона;

умеренная– ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры;

значительная – значительный урон природным ресурсам, который порой приводит к необратимым последствиям.

2. Зона влияния. Эта категория оценки воздействия на окружающую природную среду имеет три градации:

локального масштаба – воздействия проявляются только в области непосредственной деятельности;

небольшого масштаба – в радиусе 100 м от границ производственной активности; 

регионального влияния – воздействие значительно выходит за границы проведения работ.

3. Продолжительность воздействия. Данная категория оценки содержит три параметра:

кратковременное – влияние источника воздействия только в течение проведения строительных работ;

среднее – результаты воздействия на окружающую среду могут проявляться до 3-х лет;

длительное – результаты воздействия на окружающую среду могут проявляться более 3-х лет.

ВЫВОД: Согласно вышеперечисленным категориям воздействия отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации объекта уровень экологического воздействия принимается как незначительная, локального масштаба и продолжительное.
9. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
9.1 Акустическое воздействие

Технологические процессы могут являться источником сильного шумового воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие в технологических процессах, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Особенно сильный внешний шум создается при работе транспорта и другой техники.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука - примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении от источника шума на расстояние до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельеф территории.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.
9.2 Вибрация

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях, вибрации воспринимаются отолитовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. В плотных грунтах вибрационные колебания затухают медленнее и передаются на большие расстояния, чем в дискретных, например, в гравелистых. На этом явлении основано широко применяемое и высокоэффективное мероприятие - устройство противовибрационных экранов, т.е. траншей в грунте, заполненных дискретными материалами. Ширина траншеи должна быть не менее половины длины продольной волны или не менее 0,5 метров, а глубина должна быть не меньше длины поперечной волны и составлять в среднем от 2 м до 5 м. Данные противовибрационные экраны уменьшают передачу колебаний через грунт приблизительно на 80%. Противовибрационные экраны должны располагаться как можно ближе к источнику колебаний, что повышает их эффективность при одновременном уменьшении глубины траншеи. При расположении противовибрационных экранов дальше 5 - 6 м от источника колебаний их эффективность резко падает. 

Для снижения вибрации от технологического оборудования предусмотрено: 

· установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; 

· тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты;

· сокращение времени пребывания в условиях вибрации;

· применение средств индивидуальной защиты.
9.3 Электромагнитное излучение

 Постоянный рост числа источников электромагнитных излучений, возрастание их мощности приводит к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередач, трансформаторные подстанции, электрические двигатели, персональные компьютеры – все это источники электромагнитных излучений.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Вследствие научно-технического прогресса электромагнитный фон Земли в настоящее время претерпел не только количественные, но качественные изменения. Появились электромагнитные излучения таких длин волн, которые имеют искусственное происхождение.

К основным источникам ЭМП антропогенного происхождения относятся телевизионные станции, мощные радиотехнические объекты, промышленное технологическое оборудование, высоковольтные линии электропередач промышленной частоты, термические цеха, плазменные, лазерные и рентгеновские установки, атомные и ядерные реакторы и т.п. Следует также отметить техногенные источники электромагнитных и других физических полей специального назначения, применяемые в радиоэлектронном противодействии и размещенные на стационарных и передвижных объектах на земле, воде, под водой, в воздухе.

Биологическое действие ЭМП

Влияние электромагнитных полей на биосферу разнообразно и многогранно. Для решения этой трудной и важной проблемы требуется комплексный подход при участии широкого круга специалистов: биологов, медиков, геофизиков, биофизиков и т.д.

Взаимодействие электромагнитных полей с биологическим объектом определяется:

· параметрами излучения (частоты или длины волны, когерентностью колебания, скоростью распространения, поляризацией волны);

· физическими и биохимическими свойствами биологического объекта, как среды распространения ЭМП (диэлектрической проницаемостью, электрической проводимостью, длиной электромагнитной волны в ткани, глубиной проникновения, коэффициентом отражения от границы воздух-ткань).

Весь диапазон воздействия ЭМП на биообъекты можно условно разделить на три группы:

· постоянные и низкочастотные поля (до метрового диапазона длин волн);

· СВЧ диапазон (длины волны от 1 м до 1 см);

· миллиметровый и субмиллиметровый диапазон (длины волны от 10 мм до 0,1 мм).

Влияние ЭМП на человеческий организм может быть как полезным (лечебным), так и вредным.

Лечебное воздействие ЭМП используется в гипертермии, лазерной хирургии, физиотерапии, диатермии и т.д. Полезное действие ЭМП используется в медицинской диагностике.

При взаимодействии ЭМП с биологическим объектом излучения разделяют на ионизирующие и неионизирующие.

К ионизирующим относятся УФ, рентгеновские и (-излучение.

Длинноволновые излучения (СВЧ, миллиметровые, субмиллиметровые) относятся к неионизирующим  излучениям. 

Энергетическое воздействие. Этот вид воздействия заключается в переходе поглощенной электромагнитной волны в тепло биоткани. Вредны для организма интенсивные ЭМП в любом диапазоне частот с плотностью мощности, превышающей десятки милливатт на 1см2 облучаемой площади.

Информационное воздействие. К такому виду воздействия ЭМП на биологический объект относится тот случай, когда падающее излучение низкой интенсивности не вызывает нагрев ткани, но полезный эффект оказывается значительным.

При информационном характере действия ЭМП изменяются характер и скорость передачи информации внутри организма, процесс формирования условных рефлексов, количество ключевых ферментов энергетического обмена и т.д.

Действие статического электрического поля. Статическое электрическое поле существенно влияет на живые организмы. Разряды, возникающие при стекании статических зарядов, вызывают испуг, раздражение, могут быть причиной пожара, взрыва, травмы, порчи микроэлектронных устройств и т.п. Длительное воздействие статических электрических полей с напряженностью более 1000 В/м вызывает у человека головную боль, утомленность, нарушение обмена веществ, раздражительность.

Защита от воздействия ЭМП

Для оценки воздействия ЭМП на человеческий организм с целью выбора способа защиты проводится сравнение фактических уровней излучателей с нормативными.

Измерение уровней излучений производится в порядке текущего санитарного надзора, при сдаче в эксплуатацию новых или реконструированных источников ЭМП и общественных зданий и сооружений, расположенных на прилегающей к электромагнитным излучателям территории.

Нормированию подлежит также вся бытовая и компьютерная техника, которая является техногенным источником ЭМП. Общие рекомендации по безопасности этого класса оборудования и приборов могут быть выражены следующим образом:

· использовать модели электроприборов и ПК с меньшим уровнем электропотребления;

· размещать приборы, работающие длительное время (холодильник, телевизор, СВЧ-печь, электропечь, электрообогреватели, ПК, воздухоочистители, аэроионизаторы), на расстоянии не менее 1,5 м от мест постоянного пребывания или ночного отдыха;

· в случае большого числа электробытовой техники в жилом помещении одновременно включать как меньше приборов;

· использовать монитор ПК с пониженным уровнем излучения;

· заземлять ПК и приборы на контур заземления здания;

· использовать при работе с ПК заземленные защитные фильтры для экрана монитора, снижающие уровень ЭМП;

· по возможности использовать приборы с автоматическим управлением, позволяющие не находится рядом с ними во время работы.

Способ защиты расстоянием и временем. Этот способ защиты окружающей среды от воздействия ЭМП является основным, включающим в себя как технические, так и организационные мероприятия.

С целью уменьшения ЭМП промышленной частоты увеличивают высоту подвеса ВЛ, удаляют жилую застройку от линии передач, применяют экранирующие устройства.

Способ защиты временем состоит в том, что находиться вблизи источника ЭМП как можно меньше времени.

Способ экранирования ЭМП. Этот способ защиты от электромагнитных излучений использует процессы отражения и поглощения электромагнитных волн.

При испытаниях технологического, радиотехнического и СВЧ оборудования часто используют полностью экранированные помещения, стены и потолки которых полностью покрыты металлическим листом, облицованным поглощающими материалами. Такая экранировка полностью исключает проникновение электромагнитных волн в окружающую среду. Обслуживающий персонал при этом пользуется индивидуальными средствами защиты.

На открытых территориях, расположенных в зонах с повышенным уровнем ЭМП, применяются экранирующие устройства в виде железобетонных заборов, экранирующих сеток, высоких деревьев и т.п.

Радиопоглощающие материалы (РПМ) используют для поглощения электромагнитных волн и средств защиты от воздействия ЭМП.

По принципу действия РПМ делятся на две большие группы: объемные поглотители и резонансные (интерференционные) поглотители.

В объемных поглотителях используется объемное поглощение электромагнитной энергии за счет внесения электрических или магнитных потерь. Поглощающие материалы этого типа состоят из основы и наполнителя. 

В качестве основы используются различные каучуки, пенопласты и другие органические связующие.

В качестве наполнителей используются порошки графита, угольной и ацетиленовой сажи, порошки карбонильного железа, ферриты, тонкие металлические волокна и т.п. Количество наполнителя достигает 40%. Внешняя поверхность объемных поглотителей часто выполняют в виде щипов, имеющих форму конуса или пирамиды.

Для защиты от внешних источников ЭМП стены зданий можно покрывать бетоном с примесью графита, волосяными матами, пропитанными неопреном и угольной сажей, многослойными строительными материалами и т.п.

Резонансные (интерференционные) поглотители представляют собой композиции из чередующих слоев диэлектрика и проводящих пленок металла. Толщина диэлектрика составляет четверть длины волны падающего излучения или кратна нечетному числу (/4. Принцип действия таких систем основан на интерференции падающей волны и образовании в них стоячих волн. Такие поглотители обладают низким коэффициентом отражения, малой массой, компактностью, но недостаточной широкополостностью.

В целях снижения воздействия электромагнитных излучений на работающий персонал крайне необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

· соблюдение основ нормативной базы электромагнитных источников излучения;

· выявление противопоказаний у персонала;

· ограничения во времени воздействия электромагнитных излучений и увеличение расстояний от источников излучений.

Отсутствие мощных источников электромагнитного излучения при проведении работ позволяет предположить, что данный вид воздействия будет иметь малое значение и на ограниченных участках.

10. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Естественная радиоактивность - доза излучения, создаваемая космическим излучением и излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в литосфере, водной среде, воздушном пространстве, других элементах биосферы, пищевых продуктах, организме человека. 

Природный радиационный фон территории в основном зависит от высоты местности над уровнем моря и наличия выхода на поверхность земли коренных скальных пород. 

Основные нормативно-технические документы по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения: 

- Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения»; 

- СП " Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности " № ҚР ДСМ-275/2020 15 декабря 2020 года; 
- «Гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности» № ҚР ДСМ-71 от 2 августа 2022 года.
Требования по обеспечению радиационной безопасности населения распространяются на регулируемые природные источники излучения: изотопы радона и продукты их распада в воздухе помещений, гамма-излучение природных радионуклидов, содержащихся в строительных изделиях, природные радионуклиды в питьевой воде, удобрениях и полезных ископаемых. 

Контроль за содержанием природных радионуклидов в строительных материалах и изделиях осуществляет организация-производитель. Значения удельной активности природных радионуклидов и класс опасности должны указываться в сопроводительной документации (паспорте) на каждую партию материалов и изделий. 

Радиационная безопасность населения от воздействия ионизирующих излучений, обусловленных загрязнением окружающей среды радиоактивными веществами, обеспечивается, в первую очередь, выполнением требований санитарного законодательства, которое регламентирует условия размещения потенциальных источников загрязнения окружающей среды, контролем за удалением и обезвреживанием радиоактивных отходов, за содержанием радиоактивных веществ в атмосферном воздухе, почве, воде, пищевых продуктах, а также за поступлением радионуклидов в организм человека, животных и т.д.

В рамках утвержденной Программы производственного экологического контроля силами подрялной специализированной организации один раз в год (осенний период) производятся замеры мощности эквивалентной дозы γ - излучения  на производственных объектах. 
Радиоэкологический мониторинг предусматривает замер мощности эквивалентной дозы γ - излучения на объектах предприятия, 

Замеры радиационного фона проводится на производственном объекте и на площадке хранения металлолома- 1 раз/год,  

При проведении работ должны соблюдаться правила радиационной безопасности.

Применяемые радиометры и дозиметры имеют сертификаты о прохождении ежегодной государственной поверки.

Все радиометрические работы проводятся радиологами - дозиметристами по пешим маршрутам. 

В рамках радиационного мониторинга производится исследование радиационного фона с помощью дозиметра-радиометра МКС или ДКС-96, Замеры осуществляются при положении датчика на  уровне  0,5м  от  обследуемой  территории,  Продолжительность  измерения радиационного фона в фиксированной точке составит не менее 30 секунд.

Радиационный гамма фон

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 4-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жанаозен, Бейнеу), хвостохранилище Кошкар-Ата и на 2-х автоматических постахнаблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Жанаозен, (ПНЗ№1; ПНЗ№2). 

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,15 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах. 

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жанаозен) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станциях проводился пятисуточный отбор проб. 

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,2–5,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,9 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

В рамках утвержденной Программы производственного экологического контроля специализированной аккредитованной лабораторией ежегодно проводятся замеры мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, по итогам проведенных исследований  фактические замеры не превышают установленных нормативов. 
При реализации рабочего проекта «ЦППН. Подогреватели нефти поз. 30-Н-105А/В и поз. 30-Н-120А/В. Модернизация. Месторождение Комсомольское в Мангистауской области» образование дополнительных источников радиационного загрязнения не предусматривается.

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ.
11.1. Основные факторы, влияющие на почвенно-растительный покров при эксплуатации объекта

К основным факторам потенциального негативного антропогенного воздействия на почвы при добыче углеводородного сырья на месторождении относятся механические нарушения и загрязнения почв.

Механические нарушения почв выражаются в изменении естественного (природного) сложения, уничтожения наиболее плодородных верхних горизонтов почв, разрушении их структурного состояния и переуплотнения, изменения микрорельефа местности (траншеи, отвалы, спланированные участки, колеи дорог) и приводят к нарушению морфологических и биохимических свойств почв, необратимым нарушениям почвенно-растительных экосистем. Большой урон почвенному покрову территории месторождения наносит транспортная дигрессия, являющаяся разновидностью механических нарушений.

Загрязнение почв имеет ряд важных специфических особенностей.

Во-первых, почва - самая малоподвижная среда, миграция загрязняющих веществ в ней происходит относительно медленно и для выявления тенденции изменения характера и уровня загрязнения требуется длительный период наблюдения.

Во-вторых, являясь основным накопителем токсичных техногенных ингредиентов, почва одновременно служит стартовым звеном в их перемещении в сопредельные среды - воздух и воду, а также по пищевым цепочкам.

В-третьих, попадающие в почвенную среду техногенные химические вещества взаимодействуют с ней, вызывая глубокую трансформацию как морфологических, так и геохимических свойств исходных почв.

При штатном режиме эксплуатации месторождения почвы не подвержены химическому загрязнению. Причиной сверхнормативного содержания нефтяных углеводородов и тяжелых металлов служат аварийные ситуации, вызванные отказом оборудования (порывы трубопроводов, не герметичность соединений), а также отключение энергосистем, когда вынужденная остановка оборудования приводит к залповым выбросам веществ в атмосферу.

11.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта.

По природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда Республики Казахстан территория месторождения Комсомольское расположена в пределах пустынной зоны Арало-Каспийской провинции на бурых почвах. Однако, ввиду молодости территории, близкого залегания к поверхности минерализованных грунтовых вод и многостороннего влияния оказываемого на почвообразовательный процесс Каспийским морем преобладающее распространение здесь получили засоленные почвы гидроморфного ряда.

Почвенный покров рассматриваемой территории формируется на засоленных морских отложениях. Здесь широко распространены солончаки (типичные, соровые, приморские) и луговые засоленные приморские почвы. Все почвы характеризуются малой гумусностью, небольшой мощностью гумусового горизонта, низким содержанием элементов питания, малой емкостью поглощения. Эти особенности почв являются следствием сложившихся биоклиматических условий почвообразования: малого количества осадков, высоких летних температур, определивших преобладание в растительном покрове ксерофитных полукустарников и солянок при незначительном участии злаков и разнотравья. Другой характерной особенностью почв является карбонатность и засоленность профиля. Основным источником засоления служат почвообразующие породы, представленные морскими засоленными отложениями, а также соли, поступающие от минерализованных грунтовых вод.

На территории месторождения Комсомольское и в прилегающем районе встречаются следующие почвы:

· Примитивные приморские;

· Луговые приморские;

· Лугово-болотные приморские;

· Солончаки приморские;

· Солончаки соровые.
Основными задачами производственного экологического мониторинга за состоянием почв на объектах месторождения являются: 

- контроль загрязнения почв тяжелыми металлами и нефтепродуктами; 

- оценка санитарно-токсикологической обстановки на территории; 

- разработка рекомендаций по улучшению состояния почв и предотвращению загрязняющего воздействия объектов месторождения на природные комплексы. 
Производственный мониторинг почв ведется в соответствии с «Программой производственного контроля», на 5 стационарных экологических площадках (СЭП), характеризующих преобладающие почвы месторождений и разнообразие техногенного воздействия на них. В отобранных пробах определяются следующие компоненты: нефтяные углеводороды, никель, медь, свинец, цинк и кобальт
Из анализа результатов мониторинга почв, проведенного в I полугодии 2024 года на месторождении Комсомольское, видно, что ни по одному из определяемых ингредиентов превышений нормативных показателей нет. Концентрации контролируемых химических веществ стабильны. 

Результаты проведенных наблюдений показали, что эксплуатация месторождения Комсомольское в I полугодии 2024 года не привела к ухудшению экологического состояния почвенного покрова.
11.3 Мероприятия по охране почвенного покрова.
Проведение проектных работ не вызовет нарушение почвенно-растительного покрова в связи с работой автомобильного транспорта и спецтехники. В целом, весь участок проектируемых работ будет подвержен определенному механическому воздействию.

В целях предупреждения нарушения растительного покрова в процессе проектируемых работ необходимо осуществление следующих мероприятий:

· раздельный сбор отходов в специальных контейнерах;

· захоронение отходов производства и потребления на специально оборудованных полигонах;

· пропаганда охраны растительного мира;

· запрет на вырубку кустарников и разведение костров.

Для минимизации воздействия проектируемых работ на животный мир предприятием разработаны и выполняются природоохранные мероприятия, направленные на сохранение видового многообразия животных, охрану среды их обитания, условий размножения и путей миграции животных, сохранения целостности естественных сообществ.

Природоохранные мероприятия включают следующие положения:

· пропаганда охраны животного мира;

· ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

· маркировка и ограждение опасных участков;

· создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

· запрет на охоту в районе контрактной территории;

· разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта;

Техническая рекультивация включает:

Проектом предполагается технический этап рекультивации, который включает уборку территории от мусора после проведения строительных работ.

Проведение биологической рекультивации проектом не предусматривается.

На предприятии намечен также ряд мероприятий, направленных на обеспечение инженерно-экологической безопасности объектов и предупреждения аварийных ситуаций:

· визуальный и приборный контроль швов стыковочных и иных соединений трубопроводов;

· защита трубопроводов от коррозии;

· оперативная ликвидация загрязнений технологических площадок;

· планово-предупредительные ремонтные работы и обследование состояния  оборудования.

В целях предотвращения аварийных ситуаций на предприятии разработаны специальные мероприятия:

Проектом предлагаются решения, которые сведут к минимуму воздействие на состояние подстилающей поверхности.

С учетом всех предусмотренных технических решений и специальных мероприятий воздействие проектируемой деятельности не окажет значительного влияния на подстилающую поверхность, животный и растительный мир.

Площадка установки выполнена с бетонным покрытием, недопускающим попадания в грунт аварийных протечек от оборудования. Организация рельефа площадки выполнена с отведением дождевых и талых вод, а также аварийных протечек в существующую дренажную систему предприятия

Временное хранение отходов предусмотрено на существующих оборудованных площадках предприятия.
11.4 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы

В процессе строительства проектируемого объекта почвы претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

Исходя из технологического процесса в пределах исследуемой площади, будут проявляться следующие типы техногенного воздействия:

· химическое загрязнение;

· физико-механическое воздействие;

Химическое воздействие на почвы могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать физическое проведение планировочных работ в пределах отведенного участка. 

После окончания строительных работ и вывоза оборудования, должны быть проведены работы по рекультивации земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях степной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.  

В целом воздействие работ в период строительно-монтажных работ на земельные ресурсы и почвы, может быть оценено, как: 

- пространственный масштаб воздействия – локальный;
- временной масштаб воздействия – кратковременный;
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая.
В целом воздействие работ при эксплуатации на земельные ресурсы и почвы, может быть оценено, как: 

- пространственный масштаб воздействия – локальный;
- временной масштаб воздействия – многолетний;
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая.
ВЫВОД: При соблюдении предусмотренных работ по рекультивации, работ по защите почвенно-растительного покрова, а также продолжении мониторинговых работ неблагоприятное воздействие возможного химического загрязнения и механических нарушений будет локализовано.

12. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.

12.1 Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории 

Растительный покров является одним из важнейших компонентов ландшафтов. Нарушение естественного растительного покрова сопровождается формированием антропогенных модификаций природных территориальных комплексов, что активно проявляется в районе рассматриваемой территории.

Растительный покров территории строительства объектов месторождения образован еркеково-полынными, крупняково-полынными группировками.
Период строительства 

Воздействие на почвенные и растительные ресурсы различно в зависимости от затрагиваемых строительством территорий. 

Основное воздействие на почвенные и растительные ресурсы будет происходить при проведении строительных работ на проектируемых площадках. 

Влияние будет происходить: 

- при работе и движении автотранспорта и различной строительной техники и оборудований; 

- при земельных работ, связанных с перемещением почв, и в дальнейшем восстановлением (рекультивацией). 

Все эти аномалии могут иметь в той или иной степени место только временного характера. После прекращения производства работ происходит в течение первого года сначала зарастание рудеральными (сорными) видами растительности, но через год уже начинает формироваться из прошлогодних сухих растений гумусовый слой, почва и растительность на ней начинают самовосстанавливаться. 

Проектом не предусмотрена вырубка зеленых насаждений. 

Период эксплуатации 

Территория объекта после строительных работ будет благоустроена. Выбросы в атмосферный воздух не прогнозируются. Дополнительного воздействия на почвенно-растительный покров в зоне проектируемого объекта не будет.
На основании вышеизложенного, величина негативного воздействия проекта на растительность оценивается как низкая, при этом область воздействия соответствует локальному масштабу, продолжительность воздействия – кратковременному.
12.2 Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта.

В почвенно-геоботаническом отношении данная площадь относится к пустынной зоне, к подзоне южных пустынь. Растительность представлена солончаково-луговыми группировками развивающихся на морских наносах, в сочетании с сочносолянковыми группировками.

Приморская полоса месторождения (район подключения трубопровода) подвержена постоянному затоплению в результате сгонно-нагонных явлений, солончаковая почва здесь с поверхности покрыта ракушником и взморником Zostera noltii (морской травой). Растительность представлена сообществами сведы (Suaeda acuminata, S. altissima) и солероса (Salicirnia europaea) с одиночными кустами гребенщика (Tamarix laxa, T. ramosissima). На более опесчаненых участках берега встречаются эфемерово-полынные сообщества из крестовника (Senesiono eanus), полыни (Artemisia halophila), солянок (Salsola laricifolia, S. lanata, S. foliosa), прибрежницы (Aeluropuslitiralis) и бескильницы (Puccinellia dolicholepis).

Дальше от береговой линии расположены наиболее широко распространенные формации растительности - сарсазановые ассоциации, включающие в себя:

- сарсазановую (Halocnemum strobilaceum);

- сарсазаново-однолетнесолянковую из (Halocnemum strobilaceum – Suaeda microphylla + Salsola lanata + Suaeda acuminata + Salicornia europaea);

- сарсазаново-эфемеровую из (Halocnemum strobilaceum – Seneciono eanus + Lepidium perfoliatum + Alyssum desertorum);

- сарсазаново-сочносолянковую с полынью ассоциации из (Halocnemum strobilaceum + Kalidium caspicum – Limonium suffruticosum + Anabasis salsa + Salsola laricifolia – Artemisia Lercheana + A. halophila).

Данные ассоциации слагаются растениями, приспособленными к условиям крайне высокого засоления почв и грунтовых вод. Таковы представители типичных галофитов: сарсазан (Halocnemum strobilaceum) являющийся здесь повсеместно основным доминирующим видом, поташник (Kalidium caspicum), соляноколостник (Halostachys Belangeriana), кермек (Limonium suffruticosum), сведа (Suaeda microphylla), солянка древовидная (Salsola dendroides), а также травянистые однолетние виды семейства маревых: Salsola crassa, S. soda, S. lanata, Suaeda acuminata, Salicornia europaea..
12.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия на растительный покров 

В целях предупреждения нарушения растительного покрова в процессе проектируемых работ необходимо осуществление следующих мероприятий:

· раздельный сбор отходов в специальных контейнерах;
· захоронение отходов производства и потребления на специально оборудованных полигонах;
· пропаганда охраны растительного мира;
· запрет на вырубку кустарников и разведение костров.

Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров прилегающих угодий весьма незначительное, и будет ограничиваться выделением пыли во время автотранспортных работ. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден. 

Влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия. 

В целом же, оценивая воздействие на растительный мир следует признать незначительным.
12.4 Оценка воздействия на растительность
Факторами техногенного разрушения естественных экосистем при строительстве объекта являются: механические повреждения, разливы ГСМ. 

Механические повреждения почвенно-растительного покрова будет вызвано сетью дорог с частым давлением на него транспортных средств. 

Помимо механического воздействия на растительность не исключено и химическое воздействие на растительность. При этом принципиально различают два случая:

· торможение роста растений; 

· накопление вредных компонентов-примесей в самих растениях.

Торможение роста за счет химического воздействия экранизируется механическим воздействием. 

Последствия влияния строительства на растительность могут выражаться образованием вторичных сообществ с преобладанием однолетников и сорняков, пространств оголенного грунта и возникновению новых антропогенных производных экотопов, существование которых в конкретных физико-географических условиях не мыслимо без влияния извне.

При устранении причин деградации и гибели растительности может происходить восстановительная сукцессия или демутация сообщества, фазы которой чередуются в порядке обратном деградации:

· увеличение покрытия однолетними и сорными видами на площадях оголенного грунта;

· появление отдельных особей полыни белоземельной, а затем и других аборигенных многолетников;

· постепенное вытеснение корневищных сорняков.

Весь восстановительный процесс может происходить в широких временных рамках – от 10 до 25 (30) лет, в зависимости от масштабов и характера повреждения почвенно-растительного покрова.

В целом воздействие работ в период строительно-монтажных работ на состояние растительности, может быть оценено, как: 

- пространственный масштаб воздействия – локальный;
- временной масштаб воздействия – кратковременный;
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная.
В целом воздействие работ при эксплуатации на состояние растительности, может быть оценено, как: 

- пространственный масштаб воздействия – локальный;
- временной масштаб воздействия – многолетний;
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная.
ВЫВОД: Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что от механических повреждений будут страдать все участки, где возможен проезд транспортных средств. 
13. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР.

Период строительства 

В результате строительных работ на рассматриваемой территории пострадают некоторые насекомоядные, мышевидные, рептилии и т.д. Многие представители мелкой фауны будут существовать как популяция во вновь образующихся комплексах. Основным видом воздействия при производстве работ будет механическое нарушение почвенно-растительного покрова ведущие к уничтожению естественных местообитаний. Вне указанных участков, прямое воздействие будет проявляться фрагментарно, в виде разрушения местообитаний, снижения продуктивности кормовых угодий, фактора беспокойства при движении транспортных средств. Опосредованное воздействие проявится в запылении и химическом загрязнении продуктами сгорания топлива от автотранспорта почв и растительности, что может привести к изменениям характера питания животных. Однако активный ветровой режим и высокая скорость рассеивания загрязнителей в атмосфере практически полностью сведут воздействия этого типа к минимуму. 

Следует отметить, что как было указано выше, проводимые работы носят временный характер и территории, подвергающиеся нарушению, после завершения работ, подлежат рекультивации, что создаст благоприятные условия для повторного их заселения представителями животного мира. 

Период эксплуатации 

Территория после строительства будет благоустроена и дополнительного воздействия на животный мир не будет. 

13.1 Современное состояние растительного покрова и животного мира в зоне воздействия объекта.

Млекопитающие, обитающие в районе залива Комсомолец, представлены 32 видами. Фоновыми млекопитающими являются грызуны, мелкие хищники (лисица, корсак). В район побережья заходят на водопой джейраны и сайга. Встречаются хищные млекопитающие - волки. Доминируют в фауне территории прилегающей к месторождению представители семейства песчанковые (Gerbelidae).
Прибрежные участки залива являются благоприятными для заселения их околоводными и водоплавающими птицами. Разнообразие орнитофауны территории обусловлено обилием пролетных пернатых (не менее 154 видов), мигрирующих вдоль побережья Каспия весной и осенью. В целом орнитофауна участка насчитывает до 223 видов гнездящихся, пролетных или зимующих птиц, что составляет около половины видов пернатых Казахстана. В прибрежных зонах гнездится до 40 видов пернатых водно-болотного комплекса. На пролете встречаются 11 видов редких птиц, это пеликаны, несколько видов цапель, фламинго, лебедь-кликун, белоглазая чернеть, черноголовый хохотун. Такие виды как скопа, орлан-белохвост и султанка даже в период миграций отмечаются чрезвычайно редко. В наземных ценозах гнездится 5 видов редких птиц, из них в значительном числе встречаются лишь 2 вида - степной орел и саджа. Из пролетных отмечены журавль-красавка и чернобрюхий рябок, змееяд, большой подорлик, беркут, балобан и дрофа встречаются единично.

Фауна пресмыкающихся представлена 15 видами. На пустынных участках в подавляющем большинстве обитают ящерицы. Для равнинной части территории, фоновыми являются два вида ящурок (Lacertidae) - разноцветная (Eremiasarguta) и быстрая (Eremiasvelox). По всему берегу Каспия встречается водяной уж (Natrixtessellata). Из других змей наиболее характерны узорчатый полоз (Elaphedione) и разноцветный полоз - (Coluberravergieri). Одним из часто встречающихся видов является представитель ямкоголовых змей (Crotalidae) - щитомордник (Agkistrodonhalys). Это наиболее ядовитая из змей населяющих территорию, представляет опасность для человека.

Земноводные (Amphibia) представлены только 1 видом, что определяется отсутствием постоянных пресных поверхностных вод. Фоновым видом является зеленая жаба (Bufoviridis).

На территории обитают представители семейства мокрицы, подотряд равноногие ракообразные – Oniscoidea. Встречаются два вида обыкновенная мокрица и такырная мокрица.

Энтомофауна территории прибрежной части залива обеднена. Несколькими видами представлены паукообразные. Наиболее широко встречается вид Аргиопалоббата - крупный паук не опасный для человека. Наибольшее значение для человека имеют ядовитые паукообразные - скорпион, фаланга, каракурт и тарантул. Из представителей прямокрылых, по периферии месторождения, встречаются единичные особи кобылок. Стрекозы представлены тремя видами. Чешуекрылые малочисленны. Наиболее широко распространены перепончатокрылые, крупные помпилы. Встречается несколько видов муравьев.

Периодом повышенной чувствительности на территории является период сезонных миграций птиц и период нагула и линьки водоплавающих и редких пернатых. Весенние миграции птиц водно-болотного комплекса проходят с конца марта до середины мая, наиболее интенсивно в апреле. Основная масса мигрирующих птиц водно-болотного комплекса придерживается узкой полосы побережья в пределах 1-2 км. Осенние миграции птиц в регионе охватывают более длительный период с середины августа по ноябрь. Наиболее ценным местом обитания в районе месторождения Комсомольское является прибрежная часть Каспийского моря, мелкие озера и соры расположенные вдоль побережья. 
13.2 Мероприятия по снижению негативного воздействия на животный мир 

Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе сводится к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий, сводящих к минимуму возможное воздействие. 

Охране подлежат не только редкие, но и обычные, пока еще достаточно распространенные животные. 

Процессы строительства характеризуются высокими темпами работ, минимальной численностью одновременно занятых строителей, минимизацией монтажных операций на площадках, высокой квалификацией персонала, минимальной площадью земель, отводимых во временное пользование для технологических и социальных нужд строителей на время работ, оптимизация транспортной схемы и др. 

Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать: 

· инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся; 

· строгое соблюдение технологии; 

· запрещение кормления и приманки диких животных; 

· запрещение браконьерства и любых видов охоты; 

· использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом; 

·  ограждение всех технологических площадок, исключающее  случай-ное попадание на них животных;

· работы по восстановлению деградированных земель. 

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на строительных площадках, необходимо: 

· помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации; 

· обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья; 

· снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных. 

Для сохранения среды обитания животных необходимо ограничить количество подъездных дорог. 

Требуется учитывать, что территория месторождения является зоной стабильной природно-очаговой эпизоотии инфекционных заболеваний. Многие из обитающих здесь грызунов являются носителями опасных болезней (песчанки). 

Следует предусмотреть мероприятия, ограничивающие контакты обслуживающего персонала с носителями переносчиков опасных заболеваний, обращая внимание на расположение особо крупных колоний этих животных. 

Необходимо обратить особое внимание на снижение отрицательного воздействия на особо охраняемые виды животных, занесенных в Красную книгу РК. В частности пропагандировать среди обслуживающего персонала недопустимость отлова и уничтожения пресмыкающихся. Предотвратить фактор беспокойства для птиц в гнездовой период. Проводить разъяснительную работу о предотвращении разорения легкодоступных гнезд и необходимости охраны хищных птиц. 

На основании полевых исследований, проведенных во втором квартале 2023 года, можно сделать следующие выводы:

- состояние и развитие растительности в фитоценозах исследуемой территории соответствует сезону года;

- животный мир района обследования достаточно беден; за время проведения полевых исследований не встречено ни одной особи млекопитающих;

- в отчетном периоде редких, реликтовых и эндемичных видов растений и животных, занесенных в Красную книгу, не зафиксировано.

Наибольшей заботе со стороны человека должны подвергаться все виды животных, которые представляют научную ценность и требуют бережного отношения к себе. В связи с этим первоочередной задачей для их сохранения и восстановления является запрещение охоты на территории месторождения и в прилегающих регионах.

Для охраны фауны должны проводиться следующие мероприятия:

- создание условий для беспрепятственного пересекания животными искусственных сооружений, преграждающих их миграционные пути. Для этого в сооружениях (заборах, изгородях, трубопроводах и др.) необходимо оставлять проходы для животных шириной 50-100 метров на каждые 1-2 км;

- траншеи не должны быть длительное время не закопанными;

- не допускать засорения земель промышленными отходами.

Осуществление всех вышеуказанных мероприятий позволит уменьшить наносимый растительному и животному миру вред до минимально-возможных пределов.

13.3 Оценка воздействия на животный мир
Для большинства видов животных человеческая деятельность играет отрицательную роль, приводящей к резкому снижению численности ряда полезных видов и уменьшению видового разнообразия.
Наиболее отрицательное воздействие на животный мир связано с механическими повреждениями почвенного покрова, из-за чего уничтожается и без того бедный растительный покров, дающий пищу и убежище для огромного числа видов животных. 

С территории промплощадки будут вытеснены некоторые виды животных, под воздействием фактора беспокойства, вызванным постоянным присутствием людей, шумом работающих механизмов и передвижением автотранспорта, а также нелегальной охотой. В этом случае главное направление отбора будет идти по линии преобладания популяций мелких животных, которые лучше других способны противостоять отрицательному воздействию благодаря мелким размерам, широкой экологической пластичности, лабильной форме поведения и др.

В целом воздействие работ в период строительно-монтажных работ на состояние животного мира, может быть оценено, как: 

- пространственный масштаб воздействия – локальный;
- временной масштаб воздействия – кратковременный;
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная.
В целом воздействие работ при эксплуатации на состояние животного мира, может быть оценено, как: 

- пространственный масштаб воздействия – локальный;
- временной масштаб воздействия – многолетний;
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная.
14 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ
Основным компонентом природной среды, страдающим от техногенных воздействий при строительстве запроектированного объекта, является ландшафт, его поверхностный почво-растительный покров и подстилающие грунты.

Сам процесс строительства  характеризуется:

· высокими темпами работ;

· минимальной площадью земель отводимой под строительство.

При этом ущерб подстилающей поверхности вызывается применением тяжёлых транспортно-технологических средств. Именно в период строительства наносится максимальный ущерб почвенно-растительному покрову, малым водотокам, распугивается населяющая фауна. На этой же начальной фазе происходит физико-химическое загрязнение почв, грунтов, поверхностных вод горюче- смазочными материалами, твердыми отходами строительства.

В целях защиты подстилающей поверхности от повреждения и загрязнения во время строительства особое внимание должно быть уделено следующим мероприятиям:

· Проезд и работа строительной техники и механизмов должны осуществляться в пределах рекультивируемой  зоны строительства;

· Запрещается слив ГСМ вне специально оборудованных для этих целей мест;

· По завершению строительства необходимо тщательно произвести рекультивацию нарушенных земель.

15. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

15.1 Социально-экономическое положение

Социально-экономическая сфера Мангистауской области

Краткие итоги социально-экономического развития 

Население

Численность населения области на 1 июня 2023г. составила 775,8 тыс. человек, в том числе 351 тыс. человек (45,2%) - городских, 424,8 тыс. человек (54,8%) - сельских жителей.

Естественный прирост населения области в январе-мае 2023г. по сравнению с январем-маем 2022г. (7263 человек) уменьшился на 3,1% и составил 7041 человек. В январе-мае 2023г. зарегистрировано новорожденных на 1,9% меньше, чем за соответствующий период 2022г., умерших - на 4,9% больше.

Сальдо миграции положительное и составило 1658 человек (в январе-мае 2022г. - 1462 человека), в том числе во внешней миграции - 2019 (1600), во внутренней - -361 человек (-138 человек).

Статистика уровня жизни

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в IV квартале 2022г. составили 215682 тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2021г. увеличение составило 29,2% по номинальным и на 4,6% по реальным денежным доходам.

Статистика цен

Индекс потребительских цен в июне 2023г. по сравнению с декабрем 2022г. составил 105,5%. Цены на продовольственные товары выросли на 5,7%, непродовольственные товары - на 5,2%, платные услуги для населения - на 5,5%.

Финансовая система

Финансовый результат крупных и средних предприятий за III квартал 2022г. сложился за счет прибыли в сумме 126,6 млрд. тенге, что на 38,7% меньше аналогичного показателя соответствующего периода прошлого года. Уровень рентабельности составил 13,8%. Доля убыточных предприятий, среди общего числа отчитавшихся составила 26,2%.

Кредитные вложения банков второго уровня в отрасли экономики на конец декабря 2022г. составили 627,9 млрд. тенге. Удельный вес кредитов в иностранной валюте составил 7,7%. Депозиты физических лиц составили 325 млрд. тенге.

Статистика предприятий

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 июня 2023г. составило 16843 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 4,9%, в том числе 16446 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 13596 единиц, среди которых 13232 единицы - малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 14627 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 5,1%.

Рынок труда и оплата труда

Численность безработных в I квартале 2023г. составила 18029 человек. Уровень безработицы составил 5% к численности рабочей силы. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 мая 2023г. составила 17477 человек, или 5% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в I квартале 2023г. составила 509818 тенге, прирост к I кварталу 2022г. составил 22,5%. Индекс реальной заработной платы в I квартале 2023г. составил 99,1%.

Торговля

Объем розничной торговли в январе-мае 2023г. составил 115,7 млрд. тенге или на 7,3% больше соответствующего периода 2022г.

Объем оптовой торговли в январе-мае 2023г. составил 154,8 млрд. тенге, или 132,2% к уровню соответствующего периода 2022г.

По предварительным данным в январе-апреле 2023г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 70026,5 тыс. долларов CША и по сравнению с январем-апрелем 2022г. увеличилась на 23,9%, в том числе экспорт - 6851 тыс. долларов США (на 7,2% больше), импорт - 63175,5 тыс. долларов США (на 26% больше).

Реальный сектор экономики

Объем валового регионального продукта за январь-декабрь 2022г. составил в текущих ценах 4052851,1 млн. тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2021г. реальный ВРП увеличился на 13,5%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 55%, услуг 36,1%.

Объем промышленного производства в январе-мае 2023г. составил 1113288 млн. тенге в действующих ценах, что на 2,3% больше, чем в соответствующем периоде 2022г.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров объемы производства выросли на 2,1%, в обрабатывающей промышленности - на 3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,1%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объемы уменьшились - на 3,2%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-мае 2023г. составил 9249 млн. тенге, что больше, к соответствующему году 2022г. на 16,6%.

Объем строительных работ (услуг) составил 57650,8 млн.тенге, или 131% к январю-маю 2022г.

Объем грузооборота в январе-мае 2023г. составил 11778,3 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 94,7% к январю-маю 2022г. Объем пассажирооборота - 1481,4 млн. пкм, или 122,4% к январю-маю 2022г.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-мае 2023г. составил 338469 млн.тенге, или 142,2% к соответствующему периоду 2022г.

15.2 Социально-экономическое воздействие

Строительство будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на местном уровне воздействий.

В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

ВЫВОД: Строительство оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение района (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения), а также увеличивает первичную и вторичную занятость местного населения. 

15.3. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории
Эпидемиологическая ситуация. 

Эпидемиологическая ситуация в районе стабильная. 

В целях улучшения санитарно-эпидемиологического состояния среди населения проводятся различные мероприятия. Для профилактики и снижения инфекционных и социально значимых заболеваний на селе регулярно проводятся медосмотры детей, школьников и взрослого населения. 
Динамика объемов оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг представлена в таблице.

Об объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг.

	
	I квартала, тысяч тенге

	
	2022 год
	2023 год

	Оказано услуг в области здравоохранения
	566 741 526
	688 476 151

	Оказано услуг в области предоставления социальных услуг с обеспечением проживания
	19 790 641
	23 990 113

	Оказано услуг в области предоставления социальных услуг без обеспечения проживания
	4 933 582
	6 690 155


Уровень заболеваемости отдельными инфекционными заболеваниями за январь-март 2023 года

число случаев заболевания на 100 тыс. населения
	
	Группа ОКИ
	Бруцеллез
	Вирусный гепатит
	Паротит эпидемический
	COVID-19

	
	
	
	
	
	Коронавирусная инфекция
	Вирус не идентифицирован
	Коронавирус-ная инфекция не установлена

	Республика Казахстан
	55,72
	1,93
	14,96
	0,06
	139,54
	2,65
	0,02

	Абайская
	61,15
	1,99
	33,90
	-
	97,03
	11,96
	-

	Акмолинская
	41,69
	0,51
	0,51
	0,51
	272,76
	9,26
	-

	Актюбинская
	162,98
	1,75
	3,93
	-
	14,86
	3,93
	-

	Алматинская
	11,85
	2,15
	24,78
	0,27
	26,12
	-
	-

	Атырауская 
	49,74
	0,59
	8,19
	-
	104,16
	14,63
	-

	Западно-Казахстанская
	86,05
	5,30
	8,25
	-
	104,91
	-
	-

	Жамбылская
	41,62
	2,66
	9,32
	-
	48,27
	1,66
	-

	Жетысуская
	110,28
	10,45
	26,12
	-
	80,10
	-
	-

	Карагандинская
	106,14
	1,07
	14,29
	-
	293,40
	-
	-

	Костанайская
	68,22
	3,90
	4,39
	-
	239,76
	-
	-

	Кызылординская
	100,70
	5,35
	28,22
	-
	30,16
	1,95
	0,49

	Мангистауская
	14,27
	-
	12,69
	-
	52,87
	-
	-

	Павлодарская
	35,45
	1,61
	3,76
	-
	81,12
	3,22
	-

	Северо-Казахстанская
	52,39
	-
	6,07
	-
	161,73
	-
	-

	Туркестанская
	6,70
	1,15
	4,21
	-
	6,31
	-
	-

	Улытауская
	32,97
	-
	23,81
	-
	174,00
	1,83
	-

	Восточно-Казахстанская
	112,74
	5,00
	22,22
	-
	156,06
	5,00
	-

	г. Астана 
	15,57
	-
	40,42
	-
	356,90
	-
	-

	г. Алматы 
	65,10
	-
	11,63
	0,19
	331,30
	3,38
	-

	г. Шымкент
	40,48
	0,68
	19,39
	-
	50,69
	5,44
	-


продолжение

	
	Грипп
	Менингококковая инфекция
	Туберкулез органов дыхания
	Сифилис
	Чесотка
	Педикулез
	Корь
	
Острые инфекции верхних дыхательных путей

	Республика Казахстан
	16,56
	0,23
	33,40
	9,75
	5,19
	11,26
	2,38
	20 810,68

	Абайская
	49,18
	1,33
	36,55
	7,31
	15,95
	8,64
	-
	12 001,74

	Акмолинская
	-
	1,03
	37,57
	1,03
	0,51
	5,66
	-
	34 051,26

	Актюбинская
	13,11
	-
	38,45
	12,67
	2,18
	1,75
	1,75
	32 482,07

	Алматинская
	4,85
	-
	36,62
	8,89
	7,81
	1,62
	0,54
	2 520,91

	Атырауская 
	20,48
	-
	43,89
	2,34
	2,93
	7,02
	1,76
	26 387,72

	Западно-Казахстанская
	21,81
	0,59
	41,84
	28,88
	2,95
	34,18
	-
	38 909,53

	Жамбылская
	13,65
	0,33
	31,96
	4,00
	-
	3,33
	-
	28 019,05

	Жетысуская
	45,27
	-
	37,73
	11,03
	9,87
	58,62
	3,48
	7 798,51

	Карагандинская
	5,72
	0,36
	38,95
	11,08
	8,93
	21,44
	1,07
	7 450,67

	Костанайская
	7,80
	-
	49,22
	8,28
	0,97
	14,62
	-
	23 423,42

	Кызылординская
	33,08
	-
	48,65
	18,00
	10,22
	18,49
	-
	8 338,04

	Мангистауская
	17,45
	1,06
	35,42
	5,82
	3,17
	5,82
	-
	3 601,38

	Павлодарская
	10,74
	-
	41,36
	20,41
	3,76
	37,07
	0,54
	9 486,34

	Северо-Казахстанская
	16,70
	-
	39,48
	2,28
	-
	25,82
	-
	15 524,93

	Туркестанская
	3,06
	-
	19,33
	4,21
	9,38
	1,91
	2,87
	13 533,25

	Улытауская
	10,99
	-
	32,97
	9,16
	-
	7,33
	-
	1 978,09

	Восточно-Казахстанская
	23,88
	-
	33,88
	6,66
	6,11
	8,33
	-
	30 271,88

	г. Астана 
	19,76
	-
	36,83
	21,26
	0,30
	8,38
	21,86
	61 265,37

	г. Алматы 
	28,89
	0,38
	19,14
	7,13
	0,19
	3,56
	1,31
	23 132,16

	г. Шымкент
	11,57
	-
	19,73
	10,55
	14,97
	5,44
	0,68
	17 851,49


16. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Мониторинг окружающей среды должен проводиться специализированной организацией, уполномоченной осуществлять подобную деятельность на объектах нефтедобычи Республики Казахстан.

Принцип мониторинга - проведение исследований на представительных участках и контрольных точках по стандартной номенклатуре, включающей исследования:

· атмосферного воздуха;

· сточных промысловых вод, в том числе грунтовых;

· почвы и грунтов;

· фауны;

· коррозионной агрессивности атмосферы и грунтов;

· радиационной обстановки.

Анализ данных исследований позволит иметь исчерпывающую информацию для текущего и перспективного планирования мероприятий по снижению техногенного воздействия производственных факторов на окружающую среду, в том числе на флору.

В соответствии со статьями 182, 186 Экологического Кодекса РК от от 02.01,2021г. №400-Vl, природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический контроль.
Производственный мониторинг за состоянием природной среды осуществляется согласно утвержденной программы производственного экологического контроля ТОО «Ком-Мунай».

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Мониторинг эмиссий включает в себя мониторинг эмиссий выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и мониторинг отходов производства и потребления.
17. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ.
Проведение оценки воздействия на окружающую среду является сложной задачей, поскольку приходится рассматривать множество факторов из различных сфер исследования. Кроме того, не все характеристики можно точно проанализировать и придать им  количественную оценку. В этом случае прибегают к одному из методов экспертного оценивания.

Методика основана на балльной системе оценок. В таблице представлены количественные характеристики критериев оценки.

Пространственный параметр воздействия определяется на основе анализа проектных технологических решений, математического моделирования процессов распространения загрязнения в окружающей среде или на основе экспертных оценок.

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и выражается в пяти категориях.

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия. Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по пяти градациям. Градации интегральной оценки приведены в таблице.

Результаты комплексной оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме. Для каждого вида деятельности определяются основные технологические процессы. Для каждого процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных мер по уменьшению воздействия определяются ожидаемые последствия на ту или иную природную среду, и этим воздействиям дается интегральная оценка. В результате получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, а по вертикали – перечень видов деятельности и соответствующие им источники и факторы воздействия. На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки (высокий, средний, низкий). Такая таблица дает наглядное представление о прогнозируемых воздействиях на компоненты окружающей среды.

Таблица 15 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий

	Масштаб воздействия (рейтинг относительно-го воздействия и нарушения)
	Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений

	Пространственный масштаб воздействия

	Локальный (1)
	Площадь воздействия  до  1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении до 100 м от линейного объекта

	Ограниченный (2)
	Площадь воздействия до 10 км2 для площадных объектов или на удалении 1 км от линейного объекта 

	Местный  (3)
	Площадь воздействия в пределах 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта

	Региональный (4)
	Площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или более 10 км от линейного объекта

	Временной масштаб воздействия 

	Кратковременный (1)
	Длительность воздействия до 6 месяцев

	Средней продолжительности  (2)
	От 6 месяцев до 1 года

	Продолжительный (3)
	От 1 года до 3-х лет

	Многолетний (4)
	От 3-х лет и более

	Интенсивность воздействия (обратимость изменения)

	Незначительная (1)
	Изменения среды не выходят за существующие пределы природной изменчивости

	Слабая (2)
	Изменения среды превышают пределы природной изменчивости,  но среда полностью самовосстанавливается

	Умеренная (3)
	Изменения среды превышают пределы природной изменчивости,  приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов 

	Сильная (4)
	Изменения среды приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху).

	Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия)

	Воздействие низкой значимости  (1-8)
	последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность

	воздействие средней значимости (9-27)
	может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости

	воздействие высокой значимости  (28-64)
	имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных ресурсов


17.1 Интегральная оценка на окружающую среду

Комплексная оценка воздействия всех операций, позволяет сделать вывод о том, какая природная среда оказывается под наибольшим влиянием со стороны факторов воздействия.

В таблицу сведены все основные операции, связанные с деятельностью предприятия и факторы воздействия, приведена оценка комплексного воздействия на перечисленные компоненты окружающей среды, подвергающиеся воздействию. 

В целом, положительных интегральных воздействий на компоненты природной среды от проектируемого объекта не отмечается, а отрицательное воздействие не выходит за пределы среднего уровня. 

Анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет сделать вывод о том, что строительство и эксплуатация проектируемого объекта при условии соблюдения технических решений (штатная ситуация) не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду. В то же время, оказывается небольшое положительное воздействие на социально-экономическую сферу.

Таблица 16 - Интегральная оценка воздействия на природную среду при реализации проекта

	Компонент окружающей среды
	Производствен-ная операция
	Показатели воздействия
	Интегральная оценка воздействия

	
	
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	

	Атмосферный воздух
	Строительство 
	локальный (1)
	Кратковременный  (1)
	Незначительная (1)
	низкой значимости  (1-8)

	
	Эксплуатация 
	локальный (1)
	многолетний (4)
	Слабая (2)
	

	Поверхностные и подземные воды
	Строительство 
	локальный (1)
	Кратковременный  (1)
	Незначительная (1)
	низкой значимости  (1-8)

	
	Эксплуатация 
	локальный (1)
	многолетний (4)
	Незначительная  (1)
	

	Почвы
	Строительство 
	локальный (1)
	Кратковременный  (1)
	Слабая (2)
	низкой значимости  (1-8)

	
	Эксплуатация 
	локальный (1)
	многолетний (4)
	Слабая (2)
	

	Растительность
	Строительство 
	локальный (1)
	Кратковременный  (1)
	Незначительная (1)
	низкой значимости  (1-8)

	
	Эксплуатация 
	локальный (1)
	многолетний (4)
	Незначительная  (1)
	

	Животный мир
	Строительство 
	локальный (1)
	Кратковременный  (1)
	Незначительная (1)
	низкой значимости  (1-8)

	
	Эксплуатация 
	локальный (1)
	многолетний (4)
	Незначительная  (1)
	

	Отходы 
	Строительство 
	локальный (1)
	Кратковременный  (1))
	Незначительная (1)
	низкой значимости  (1-8)

	
	Эксплуатация 
	локальный (1)
	многолетний (4)
	Незначительная  (1)
	

	Физическое воздействие
	Строительство 
	локальный (1)
	Кратковременный  (1)
	Незначительная (1)
	низкой значимости  (1-8)

	
	Эксплуатация 
	локальный (1)
	многолетний (4)
	Незначительная  (1)
	


18 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

Реализация проекта требует оценки экологического риска как функции вероятного события.

18.1 Возможные аварийные ситуации

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним - разработка вариантов возможного развития событий при аварии и методов реагирования на них.

Для отработанных привычных видов деятельности, отличающихся сравнительно невысокой сложностью и непродолжительностью деятельности, при оценке экологического риска может быть использован количественный подход.

Проведение проектных работ: подвоз оборудования, монтаж оборудования, сварочные работы, демонтаж оборудования, - является хорошо отработанным, с изученной технологией видом деятельности, высококачественным оборудованием и высококвалифицированным персоналом. Исходя из общеотраслевых статистических данных, общая вероятность возникновения аварийных ситуаций составляет 0,02 процента.

В процессе проведения проектных работ могут возникнуть следующие осложнения

процесса:

• нарушение герметичности оборудования;

• нарушение норм и правил производства работ;

• угроза возникновения пожара на объектах предприятия.

• проливы жидких и пастообразных отходов при их транспортировке.

• физический износ, механические повреждения или температурная деформация

оборудования и систем трубопроводов.
18.2 Безопасность жизнедеятельности

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, хозяйствующему субъекту и окружающей среде.

Обеспечение безопасности является задачей не только предотвращения отравления выбросами вредных веществ населения близлежащих населенных пунктов и персонала, снижения до минимума вредного воздействия выбросов на окружающую природную среду региона в целом, но и минимизации экономических потерь, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации. 

Основные принципы и способы обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие:

- прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций;

- разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий;

- обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.
18.3 Мероприятия по снижению экологического риска

Оценка риска аварии необходима постоянно, так как ее возникновение зависит не только от проектных параметров, но и от текущей ситуации, сочетание управленческих решений, параметров процесса, состояния оборудования и степени подготовленности персонала, внешних условий. Предупреждение аварии возможно при постоянном контроле за процессом и прогнозировании риска.

Важную роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды во время проведения работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками компании и подрядчиков. При проведении работ необходимо уделять внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучение персонала и проведение практических занятий.

На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств. Значительно легче предупредить аварию, чем ее ликвидировать. Поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий, а именно проводить:

· систематический контроль за состоянием оборудования;

· планово-предупредительные ремонты оборудования;

· соблюдение правил техники безопасности;

· предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной, промышленной, санитарно-гигиенической и экологической безопасности

· химические реагенты должны храниться в герметичной таре на площадках и специальных складах;

· проведение рекультивации нарушенных земель;

· обеспечение движения транспортных средств в соответствии с разработанной транспортной схемой.

Существует три основных направления мер по обеспечению экологической безопасности проведения работ:

· первое – принятие технически грамотных и экономически целесообразных проектных решений;

· второе – качественное проведение строительно-монтажных работ;

· третье – проведение природоохранных и противоаварийных мероприятий

18.4 Мероприятия по уменьшению последствий возможных чрезвычайных ситуаций

Предотвращение чрезвычайных ситуаций и их последствий обеспечивается за счет реализации заложенных в проекте мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации и его локализацию.

Мероприятия по снижению последствий ЧС, заложенные в проект, проводятся по следующим направлениям: 

· рациональное расположение оборудования на технологических площадках;

· герметизация технологического процесса;

· обеспечение безопасности производства;

· обеспечение надежного электроснабжения;

· обеспечение защиты от пожаров;

· обеспечение защиты обслуживающего персонала;

· поддержание в исправном состоянии электрооборудования, средств молниезащиты, защиты от статистического электричества;

· обеспечение охраны объектов от несанкционированного доступа и террористических актов.
18.5 Анализ возможных аварийных ситуаций
Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

Возникающие на производстве аварии и риск их возникновения могут быть определены разными методами. Один из самых распространенных – построение дерева ошибок, т.е. логической структуры, описывающей причинно-следственную связь при взаимодействии основного технологического оборудования, человека и условий окружающей среды – всех элементов, способных вызвать и вызывающие отказы на производстве.

Причины отказов могут происходить по причине:

· природно-климатических условий, температуры окружающей среды;

· низкой квалификации обслуживающего персонала;

· нарушения трудовой и производственной дисциплины;

Степень риска производства зависит как от природных, так и техногенных факторов. Естественные факторы, представляющие угрозу проектируемым работам, характеризуются очень низкими вероятностями. При возникновении данных факторов строительные работы прекращаются.

Наибольшее число аварий возникает по субъективным причинам, т,е, по вине исполнителя трудового процесса. Поэтому при разработке мер профилактики и борьбы с авариями следует особо обращать внимание на строгое соблюдение требований и положений, излагаемых в производственных инструкциях.

Таким образом, при строгом соблюдении проектных решений и правил техники безопасности, применении современных технологий и трудовой дисциплины, при строительно-монтажных работах, позволяет судить о низкой степени возникновения аварийных ситуаций.

Оценки вероятного возникновения аварийной ситуации позволяют прогнозировать негативное воздействие аварий на компоненты окружающей среды. Такое воздействие может быть оказано на:

· атмосферный воздух;

· почвенно-растительные ресурсы;

19. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В проекте «Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27» достаточно полно освещены вопросы охраны окружающей природной среды.

Важнейшими экологическими проблемами при освоении месторождения  являются:

· охрана атмосферного воздуха;

· охрана почв и грунтов;

· охрана недр;

· охрана фауны и флоры;

· радиационная безопасность.

Эти проблемы при проектировании решаются комплексно и включают следующие основные положения:

· отработку наиболее эффективной технологии сбора, учета и транспортировки  нефти  месторождения  с высокой степенью защиты персонала промысла и исследовательской организации, а также с максимальной защитой окружающей природной среды по всем основным показателям;

· замер  и накопление продукции;

· первичную подготовку и средства для её дальнейшего транспорта на подготовку до товарного качества;

· унифицированную систему контроля, сигнализации, обеспечивающую   контроль за технологическими режимами, сигнализацию в случаях отклонения от заданных параметров и оперативное отключение в аварийных ситуациях;

· комплексную защиту животного мира, включая специальную конструкцию опор ЛЭП, ограждение производственных сооружений и площадок.

Все вышеперечисленное позволяет утверждать, что запроектированные сооружения соответствуют современным техническим требованиям и, при соблюдении технологических регламентов, обеспечат эксплуатацию их с минимальным ущербом окружающей природной среде.

20. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический Кодекс РК, (от 02.01,2021г. №400-Vl)

2. «Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при сварочных работах», РНД 211.2.02.03-2004, Астана, 2004;

3. Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорг. источников нефтегазового оборудования. РД 39.142-00

4. Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (повеличинам удельных выбросов), РНД 211.2.02.02-2004, Астана, 2005г

5. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, Астана. Приложение 13к, Приказ №100-п от 18.04.08г. 

6. «Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ от различных производств», Алматы 1996 г.

7. «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», РНД 211.2.01-97.

8.  «Классификатор отходов», утвержденный Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

9. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

10.  «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63.

11. Санитарные правила «Санитарно -  эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020. 

12.  «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

13. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения", утвержденные приказом» Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72.

14. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13.

15. «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

16. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" утверждены приказом Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Расчеты выбросов в атмосферу. 
1.1 Строительство

1,3 –ая очереди строительства 

	Источник 0101 Котёл битумный 

	Время работы оборудования, ч/год , T
	2,50

	Сернистость топлива, % (Прил. 2.1) , SR 
	0,3

	Содержание сероводорода в топливе, % (Прил. 2.1) , H2S 
	0

	Низшая теплота сгорания, МДж/кг(Прил. 2.1) , QR
	42,75

	Расход топлива, т/год , BT 
	0,050

	Доля диоксида серы, связываемого летучей золой топлива , N1SO2 
	0,02

	Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, % , Q3 
	0,5

	Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, % , Q4 
	0

	Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива , R
	0,65

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5) , KNO2 
	0,075

	Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений , B
	0

	Коэффициент трансформации для диоксида азота , NO2 
	0,8

	Коэффициент трансформации для оксида азота , NO 
	0,13

	Об'ем производства битума, т/год , MY 
	0,0160

	Зольность топлива, %  gТ
	0,025

	Безрамзмерный коффициент, χ
	0,01

	Эффективность золоуловителей по паспортным данным установки, ηТ 
	0

	Макс.раз.выброс, г/с
	

	Сера диоксид 
	0,03222

	Углерод оксид
	0,07667

	Оксиды азота
	0,01778

	NO
	0,00231

	NO2
	0,01422

	Углеводороды предельные С12-С19 
	0,00222

	Углерод
	0,00144

	
	

	Валовый выброс, т/год
	

	Сера диоксид 
	0,00029

	Углерод оксид
	0,00069

	Оксиды азота
	0,00016

	NO
	0,00002

	NO2
	0,00013

	Углеводороды предельные С12-С19 
	0,00002

	Углерод
	0,000013


	Расчет выбросов ЗВ в атмосферу от  дизельного компрессора 

	Источник №0102

	п.п.
	Наименование
	Обозн.
	Ед. изм.
	Кол-во
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	 Исходные данные:
	 
	
	 
	 

	 
	Потребляемая мощность агрегата
	Рэ
	кВт
	40
	 

	 
	Удельный расход ГСМ
	bэ
	г/кВт*ч
	205
	 

	 
	Расход ГСМ
	 
	кг/час
	8,2
	 

	 
	Расход ГСМ за год 
	Gт
	т/год
	0,03
	 

	 
	Диаметр выхлопной трубы
	d
	м
	0,05
	 

	 
	Высота выхлопной трубы
	H
	м
	2
	 

	 
	Время работы
	т
	ч
	3,54
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	2. 
	Расчет:
	 
	
	 
	г/с

	 
	Согласно справочных
	еСО
	г/кВт*ч
	7,2
	0,08000

	 
	данных, значения выбросов
	еNO2
	г/кВт*ч
	10,3
	0,09156

	 
	токсичных веществ (г/кВт*ч)
	еNO
	г/кВт*ч
	10,3
	0,01488

	 
	для стационарных дизельных
	еCH
	г/кВт*ч
	3,60
	0,04000

	 
	установок средней мощности:
	есажа
	г/кВт*ч
	0,7
	0,00778

	 
	Мi=(1/3600)*еМi*Рэ
	еso2
	г/кВт*ч
	1,1
	0,01222

	 
	
	еСН2О
	г/кВт*ч
	0,150
	0,00167

	 
	
	ебенз(а)пирен
	г/кВт*ч
	0,000013
	0,000000144

	 
	Согласно справочных
	 
	 
	 
	т/год

	 
	данных, значения выбросов
	gco
	г/кг
	30
	0,00087

	 
	токсичных веществ (г/кг.топл)
	gNO2
	г/кг
	43
	0,00100

	 
	для стационарных дизельных
	gNO
	г/кг
	43
	0,00016

	 
	установок средней мощности:
	gCH
	г/кг
	15
	0,00044

	 
	Wэi=(1/1000)*qэi*Gт
	gсаж.
	г/кг
	3,0
	0,00009

	 
	
	gso2
	г/кг
	5
	0,00013

	 
	
	gСН2О
	г/кг
	0,60
	0,00002

	 
	
	gбенз(а)пирен
	г/кг
	0,000055
	0,000000002

	 
	Объемный расход отработавших газов
	 
	 
	 
	 

	 
	Qor=Gor/or
	Qor
	м3/с
	 
	0,1546

	 
	Расход отработавших газов
	 
	
	 
	 

	 
	Gог=8,72*10-6*bэ*Pэ
	Gог
	кг/с
	 
	0,0715

	 
	Уд.вес отработавших газов 
	 
	
	 
	 

	 
	or=or(при t=00C)or/273)
	or
	кг/м3
	 
	0,4627

	 
	уд.вес отработ газов при темп-ре 00С
	or(при t=00C)
	кг/м3
	 
	1,31

	 
	температура отработавших газов
	Tor
	К
	 
	500

	 
	Средняя скорость газовоздушной смеси
	 
	
	 
	 

	 
	w=(4 * Qor) / (3,14 * d2)
	w
	м/с
	 
	78,7528

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	"Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок"

	
	Расчет выполнен на 1 ДГ
	
	
	
	


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 138,Месторождение Комсомольское

Источник загрязнения N 6101,Разработка грунта   экскаватором

Источник выделения N 003,Разработка грунта   экскаватором

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Размер куска материала, мм , G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 75

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 94709

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0.9

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 75 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0.9) = 0.2333

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) , TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с , GC = GC * TT * 60 / 1200 = 0.2333 * 1 * 60 / 1200 = 0.01167

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 94709 * (1-0.9) = 0.636

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.01167 = 0.01167

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.636 = 0.636

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0.01167
	0.636


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 138,Месторождение Комсомольское

Источник загрязнения N 6102,Разработка грунта бульдозером

Источник выделения N 004,Разработка грунта бульдозером

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Размер куска материала, мм , G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 40

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 102382

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0.88

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 40 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0.88) = 0.1493

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) , TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с , GC = GC * TT * 60 / 1200 = 0.1493 * 1 * 60 / 1200 = 0.00746

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 102382 * (1-0.88) = 0.826

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.00746 = 0.00746

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.826 = 0.826

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0.00746
	0.826


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 138,Месторождение Комсомольское

Источник загрязнения N 6103,Уплотнение грунта трамбовками

Источник выделения N 005,Уплотнение грунта трамбовками

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Размер куска материала, мм , G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 12

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 172.8

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 12 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.373

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) , TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с , GC = GC * TT * 60 / 1200 = 0.373 * 1 * 60 / 1200 = 0.01865

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 172.8 * (1-0) = 0.01161

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.01865 = 0.01865

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.01161 = 0.0116

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0.01865
	0.0116


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 138,Месторождение Комсомольское

Источник загрязнения N 6104,Уплотнение грунта катками

Источник выделения N 006,Уплотнение грунта катками

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Размер куска материала, мм , G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 342

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 166230

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0.99

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 342 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0.99) = 0.1064

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) , TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с , GC = GC * TT * 60 / 1200 = 0.1064 * 1 * 60 / 1200 = 0.00532

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 166230 * (1-0.99) = 0.1117

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.00532 = 0.00532

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.1117 = 0.1117

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0.00532
	0.1117


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 138,Месторождение Комсомольское

Источник загрязнения N 6105,Пересыпка инертных материалов

Источник выделения N 007,Пересыпка инертных материалов

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Размер куска материала, мм , G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент , K9 = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 1.43

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.06 * 0.03 * 2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 0.2 * 1 * 0.7 * 0.2 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.00224

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.06 * 0.03 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 0.2 * 1 * 0.7 * 1.43 * (1-0) = 0.0000346

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.00224 = 0.00224

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.0000346 = 0.0000346

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Размер куска материала, мм , G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 1.43

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.06 * 0.03 * 2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 0.2 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.0112

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.06 * 0.03 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 1.43 * (1-0) = 0.000173

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.00224 + 0.0112 = 0.01344

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.0000346 + 0.000173 = 0.0002076

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Размер куска материала, мм , G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент , K9 = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 17.52

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.04 * 0.02 * 2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 0.2 * 1 * 0.7 * 0.2 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.000996

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.04 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 0.2 * 1 * 0.7 * 17.52 * (1-0) = 0.0001884

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.01344 + 0.000996 = 0.01444

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.0002076 + 0.0001884 = 0.000396

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Размер куска материала, мм , G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 17.52

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.04 * 0.02 * 2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 0.2 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.00498

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.04 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 17.52 * (1-0) = 0.000942

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.01444 + 0.00498 = 0.01942

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.000396 + 0.000942 = 0.001338

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 15

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.01

Размер куска материала, мм , G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент , K9 = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 10554

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.03 * 0.04 * 2 * 1 * 0.01 * 0.8 * 1 * 0.2 * 1 * 0.7 * 0.4 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.0002987

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.03 * 0.04 * 1.2 * 1 * 0.01 * 0.8 * 1 * 0.2 * 1 * 0.7 * 10554 * (1-0) = 0.01702

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.01942 + 0.0002987 = 0.0197

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.001338 + 0.01702 = 0.01836

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 15

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.01

Размер куска материала, мм , G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 10554

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.03 * 0.04 * 2 * 1 * 0.01 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 0.4 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.001493

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.03 * 0.04 * 1.2 * 1 * 0.01 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 10554 * (1-0) = 0.0851

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.0197 + 0.001493 = 0.0212

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.01836 + 0.0851 = 0.1035

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0.0212
	0.1035


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 138,Месторождение Комсомольское

Источник загрязнения N 6106,Выбросы пыли при транспортных работах

Источник выделения N 008,Выбросы пыли при транспортных работах

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >5 - < = 10 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1) , C1 = 1

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >5 - < = 10 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2) , C2 = 1

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3) , C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт. , N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км , L = 2

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час , N = 1

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, % , VL = 15

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4) , K5 = 0.01

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе , C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = 4.7

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час , V2 = 10

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2 / 3.6) ^ 0.5 = (4.7 * 10 / 3.6) ^ 0.5 = 3.61

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4) , C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2 , S = 6

Перевозимый материал: Песок

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1) , Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4) , K5M = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TSP = 0

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , TO = 0

Количество дней с осадками в виде дождя в году , TD = 2 * TO / 24 = 2 * 0 / 24 = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1) , _G_ = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 1 * 1 * 1 * 0.01 * 0.01 * 1 * 2 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.1 * 0.002 * 6 * 1 = 0.002047

Валовый выброс, т/год (3.3.2) , _M_ = 0.0864 * _G_ * (365-(TSP + TD)) = 0.0864 * 0.002047 * (365-(0 + 0)) = 0.0646

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0.002047
	0.0646


 РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 138,Месторождение Комсомольское

Источник загрязнения N 6107,Сварочные работы

Источник выделения N 009,Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2 , KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO , KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 36

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 10.69 * 36 / 10 ^ 6 = 0.000385

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 10.69 * 2 / 3600 = 0.00594

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.92 * 36 / 10 ^ 6 = 0.0000331

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.92 * 2 / 3600 = 0.000511

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.4 * 36 / 10 ^ 6 = 0.0000504

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.4 * 2 / 3600 = 0.000778

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 3.3 * 36 / 10 ^ 6 = 0.0001188

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 3.3 * 2 / 3600 = 0.001833

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.75 * 36 / 10 ^ 6 = 0.000027

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.75 * 2 / 3600 = 0.000417

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO2 * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.8 * 1.5 * 36 / 10 ^ 6 = 0.0000432

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO2 * GIS * BMAX / 3600 = 0.8 * 1.5 * 2 / 3600 = 0.000667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.13 * 1.5 * 36 / 10 ^ 6 = 0.00000702

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO * GIS * BMAX / 3600 = 0.13 * 1.5 * 2 / 3600 = 0.0001083

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 13.3 * 36 / 10 ^ 6 = 0.000479

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 13.3 * 2 / 3600 = 0.00739

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 17.8

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 15.73

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 15.73 * 8 / 10 ^ 6 = 0.0001258

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 15.73 * 2 / 3600 = 0.00874

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.66

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.66 * 8 / 10 ^ 6 = 0.00001328

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.66 * 2 / 3600 = 0.000922

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.41

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.41 * 8 / 10 ^ 6 = 0.00000328

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.41 * 2 / 3600 = 0.000228

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 0.12

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.12

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO2 * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.8 * 15 * 0.12 / 10 ^ 6 = 0.00000144

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO2 * GIS * BMAX / 3600 = 0.8 * 15 * 0.12 / 3600 = 0.0004

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.13 * 15 * 0.12 / 10 ^ 6 = 0.000000234

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO * GIS * BMAX / 3600 = 0.13 * 15 * 0.12 / 3600 = 0.000065

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 0.56

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.56

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO2 * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.8 * 22 * 0.56 / 10 ^ 6 = 0.00000986

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO2 * GIS * BMAX / 3600 = 0.8 * 22 * 0.56 / 3600 = 0.00274

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.13 * 22 * 0.56 / 10 ^ 6 = 0.0000016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO * GIS * BMAX / 3600 = 0.13 * 22 * 0.56 / 3600 = 0.000445

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2 , KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO , KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4) , L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год , _T_ = 0.57

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4) , GT = 74

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = GT * _T_ / 10 ^ 6 = 1.1 * 0.57 / 10 ^ 6 = 0.000000627

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 72.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = GT * _T_ / 10 ^ 6 = 72.9 * 0.57 / 10 ^ 6 = 0.00004155

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 49.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = GT * _T_ / 10 ^ 6 = 49.5 * 0.57 / 10 ^ 6 = 0.0000282

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = KNO2 * GT * _T_ / 10 ^ 6 = 0.8 * 39 * 0.57 / 10 ^ 6 = 0.0000178

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = KNO2 * GT / 3600 = 0.8 * 39 / 3600 = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = KNO * GT * _T_ / 10 ^ 6 = 0.13 * 39 * 0.57 / 10 ^ 6 = 0.00000289

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = KNO * GT / 3600 = 0.13 * 39 / 3600 = 0.001408

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)
	0.02025
	0.00055235

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)
	0.000922
	0.000047007

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0.00867
	0.0000723

	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0.001408
	0.000011744

	0337
	Углерод оксид (594)
	0.01375
	0.0005072

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)
	0.000417
	0.000027

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0.001833
	0.0001188

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0.000778
	0.00005368


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 138,Месторождение Комсомольское

Источник загрязнения N 6108,Покрасочные работы

Источник выделения N 010,Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.028

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-518

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 70

Примесь: 1401 Пропан-2-он (478)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 28

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.028 * 70 * 28 * 100 * 10 ^ -6 = 0.00549

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2 * 70 * 28 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.1089

Примесь: 1210 Бутилацетат (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.028 * 70 * 10 * 100 * 10 ^ -6 = 0.00196

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2 * 70 * 10 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0389

Примесь: 2750 Сольвент нафта (1169*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.028 * 70 * 62 * 100 * 10 ^ -6 = 0.01215

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2 * 70 * 62 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.241

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 0.028 * (100-70) * 2.5 * 10 ^ -4 = 0.00021

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 2 * (100-70) * 2.5 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.00417

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.011

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.011 * 45 * 50 * 100 * 10 ^ -6 = 0.002475

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.011 * 45 * 50 * 100 * 10 ^ -6 = 0.002475

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.125

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.018

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 2

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.018 * 45 * 100 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0081

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2 * 45 * 100 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.25

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 0.018 * (100-45) * 2.5 * 10 ^ -4 = 0.0002475

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 2 * (100-45) * 2.5 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.00764

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.0018

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1.8

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Окунание (пропитка)

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0018 * 100 * 100 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0018

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1.8 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.5

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.0014

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1.4

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Окунание (пропитка)

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (478)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0014 * 100 * 26 * 100 * 10 ^ -6 = 0.000364

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1.4 * 100 * 26 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.1011

Примесь: 1210 Бутилацетат (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0014 * 100 * 12 * 100 * 10 ^ -6 = 0.000168

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1.4 * 100 * 12 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0467

Примесь: 0621 Метилбензол (353)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0014 * 100 * 62 * 100 * 10 ^ -6 = 0.000868

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1.4 * 100 * 62 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.241

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.001

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1.0

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 27

Примесь: 1401 Пропан-2-он (478)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.001 * 27 * 26 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0000702

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 27 * 26 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0195

Примесь: 1210 Бутилацетат (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.001 * 27 * 12 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0000324

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 27 * 12 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.009

Примесь: 0621 Метилбензол (353)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.001 * 27 * 62 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0001674

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 27 * 62 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0465

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.25
	0.010575

	0621
	Метилбензол (353)
	0.241
	0.0010354

	1210
	Бутилацетат (110)
	0.0467
	0.0021604

	1401
	Пропан-2-он (478)
	0.1089
	0.0059242

	2750
	Сольвент нафта (1169*)
	0.241
	0.01215

	2752
	Уайт-спирит (1316*)
	0.5
	0.004275

	2902
	Взвешенные вещества
	0.00764
	0.0004575


Расчет выбросов ЗВ от передвижного автотранспорта

	Выхлопные газы от спецтехники
	

	Расчетные формулы     g=M*K (т/год)
	М=g/T/3600*10^6 (г/с)


	№
	Виды спецтехники
	Количество часов работы, маш-ч

	1
	Экскаваторы 
	228

	2
	Бульдозеры
	60

	3
	Трамбовки пневматические при работе от компрессора
	77

	4
	Машины поливомоечные 6000 л
	1

	5
	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т
	6

	6
	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т
	7

	7
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т
	71

	8
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т
	110

	9
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т
	0

	10
	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т
	36

	11
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т
	0

	12
	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м
	6

	13
	Автогрейдеры 
	2

	14
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	34

	15
	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью до 16 т
	5

	16
	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 63 т
	119

	17
	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле
	44

	18
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т
	0

	19
	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью от 50 до 63 т
	24

	20
	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 16 т
	6

	21
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т
	259

	22
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т
	105

	23
	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т
	95


	Расход топлива т/год
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Уд. выброс ЗВ, т/т
	Валовый выброс, g, т/год
	Максимально-разовый выброс,  М, г/с

	Экскаватор

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0137
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0055
	0,0067

	0,34
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0068
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0342
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000011
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0103
	0,0125

	Бульдозеры

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0036
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0014
	0,0067

	0,09
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0018
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0090
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000003
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0027
	0,0125

	Трамбовки

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0046
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0019
	0,0067

	0,116
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0023
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0116
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000004
	0,00000013

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0035
	0,0125

	Машины поливомоечные 6000 л

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,000081
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,000032
	0,0067

	0,002
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,000040
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,000202
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000000
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,000061
	0,0125

	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,00038
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,00015
	0,0067

	0,009
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,00019
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0009
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000000
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,00028
	0,0125

	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0004
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,00016
	0,0067

	0,010
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0002
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0010
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000000
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0003
	0,0125

	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0042
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0017
	0,0067

	0,106
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0021
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0106
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000003
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0032
	0,0125

	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0066
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0026
	0,0067

	0,165
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0033
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0165
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000005
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0050
	0,0125

	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0000
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0000
	0,0067

	0,000
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0000
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0000
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000000
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0000
	0,0125

	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0022
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0009
	0,0067

	0,0538
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0011
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0054
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000002
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0016
	0,0125

	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0000
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0000
	0,0067

	0,000
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0000
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0000
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000000
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0000
	0,0125

	Автогидроподъемники 

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0004
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0002
	0,0067

	0,010
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0002
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0010
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,000000003
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0003
	0,0125

	Автогрейдеры 

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0001
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0001
	0,0067

	0,003
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0001
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0003
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000000
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0001
	0,0125

	Тракторы

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,00204
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,00082
	0,0067

	0,0510
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,00102
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0051
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,0000000163
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,00153
	0,0125

	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью до 16 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0003
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0001
	0,0067

	0,008
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0002
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0008
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000000
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0002
	0,0125

	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 63 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0072
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0029
	0,0067

	0,179
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0036
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0179
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000006
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0054
	0,0125

	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,00261
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,001046
	0,0067

	0,0654
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,001307
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,00654
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000002092
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,001961
	0,0125

	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,000029
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,000012
	0,0067

	0,0007
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,000015
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,000073
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,0000000002
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,000022
	0,0125

	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью от 50 до 63 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0015
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0006
	0,0067

	0,0366
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0007
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0037
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,000000012
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0011
	0,0125

	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 16 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0003560
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0001424
	0,0067

	0,0089
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0001780
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0008899
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000000285
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0002670
	0,0125

	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0156
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,006228
	0,0067

	0,389
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,007785
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0389
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,0000001246
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0117
	0,0125

	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0063
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,002528
	0,0067

	0,158
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,003160
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0158
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,0000000506
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0047
	0,0125

	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0057
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,002271
	0,0067

	0,142
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,002838
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0142
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,0000000454
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0043
	0,0125

	Суммарные выбросы

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0779
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0312
	0,0067

	1,95
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0389
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,1947
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000062
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0584
	0,0125


2,4 –ая очереди строительства 

	Расчет выбросов ЗВ в атмосферу от сварочного дизельного генератора 

	Источник №0201

	п.п.
	Наименование
	Обозн.
	Ед. изм.
	Кол-во
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	 Исходные данные:
	 
	
	 
	 

	 
	Потребляемая мощность агрегата
	Рэ
	кВт
	40
	 

	 
	Удельный расход ГСМ
	bэ
	г/кВт*ч
	110
	 

	 
	Расход ГСМ
	 
	кг/час
	4,4
	 

	 
	Расход ГСМ за год 
	Gт
	т/год
	0,021
	 

	 
	Диаметр выхлопной трубы
	d
	м
	0,05
	 

	 
	Высота выхлопной трубы
	H
	м
	2
	 

	 
	Время работы
	т
	ч
	5
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	2. 
	Расчет:
	 
	
	 
	г/с

	 
	Согласно справочных
	еСО
	г/кВт*ч
	7,2
	0,080000

	 
	данных, значения выбросов
	еNO2
	г/кВт*ч
	10,3
	0,091556

	 
	токсичных веществ (г/кВт*ч)
	еNO
	г/кВт*ч
	10,3
	0,014878

	 
	для стационарных дизельных
	еCH
	г/кВт*ч
	3,60
	0,040000

	 
	установок средней мощности:
	есажа
	г/кВт*ч
	0,7
	0,007778

	 
	Мi=(1/3600)*еМi*Рэ
	еso2
	г/кВт*ч
	1,1
	0,012222

	 
	
	еСН2О
	г/кВт*ч
	0,150
	0,001667

	 
	
	ебенз(а)пирен
	г/кВт*ч
	0,00001300
	0,000000144

	 
	Согласно справочных
	 
	 
	 
	т/год

	 
	данных, значения выбросов
	gco
	г/кг
	30
	0,0006402

	 
	токсичных веществ (г/кг.топл)
	gNO2
	г/кг
	43
	0,0007341

	 
	для стационарных дизельных
	gNO
	г/кг
	43
	0,0001193

	 
	установок средней мощности:
	gCH
	г/кг
	15
	0,0003201

	 
	Wэi=(1/1000)*qэi*Gт
	gсаж.
	г/кг
	3,0
	0,0000640

	 
	
	gso2
	г/кг
	5
	0,0000960

	 
	
	gСН2О
	г/кг
	0,60
	0,0000128

	 
	
	gбенз(а)пирен
	г/кг
	0,000055
	0,000000001

	 
	Объемный расход отработавших газов
	 
	 
	 
	 

	 
	Qor=Gor/or
	Qor
	м3/с
	 
	0,1015

	 
	Расход отработавших газов
	 
	
	 
	 

	 
	Gог=8,72*10-6*bэ*Pэ
	Gог
	кг/с
	 
	0,0384

	 
	Уд.вес отработавших газов 
	 
	
	 
	 

	 
	or=or(при t=00C)or/273)
	or
	кг/м3
	 
	0,3780

	 
	уд.вес отработ газов при темп-ре 00С
	or(при t=00C)
	кг/м3
	 
	1,31

	 
	температура отработавших газов
	Tor
	К
	 
	673

	 
	Средняя скорость газовоздушной смеси
	 
	
	 
	 

	 
	w=(4 * Qor) / (3,14 * d2)
	w
	м/с
	 
	51,7150

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	"Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок". Расчет выполнен на 1 ДГ

	
	
	
	
	
	


	Расчет выбросов ЗВ в атмосферу от  дизельного компрессора 

	Источник №0202

	п.п.
	Наименование
	Обозн.
	Ед. изм.
	Кол-во
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	 Исходные данные:
	 
	
	 
	 

	 
	Потребляемая мощность агрегата
	Рэ
	кВт
	40
	 

	 
	Удельный расход ГСМ
	bэ
	г/кВт*ч
	205
	 

	 
	Расход ГСМ
	 
	кг/час
	8,2
	 

	 
	Расход ГСМ за год 
	Gт
	т/год
	0,17
	 

	 
	Диаметр выхлопной трубы
	d
	м
	0,05
	 

	 
	Высота выхлопной трубы
	H
	м
	2
	 

	 
	Время работы
	т
	ч
	20,92
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	2. 
	Расчет:
	 
	
	 
	г/с

	 
	Согласно справочных
	еСО
	г/кВт*ч
	7,2
	0,0800000

	 
	данных, значения выбросов
	еNO2
	г/кВт*ч
	10,3
	0,0915556

	 
	токсичных веществ (г/кВт*ч)
	еNO
	г/кВт*ч
	10,3
	0,0148778

	 
	для стационарных дизельных
	еCH
	г/кВт*ч
	3,60
	0,0400000

	 
	установок средней мощности:
	есажа
	г/кВт*ч
	0,7
	0,0077778

	 
	Мi=(1/3600)*еМi*Рэ
	еso2
	г/кВт*ч
	1,1
	0,0122222

	 
	
	еСН2О
	г/кВт*ч
	0,150
	0,0016667

	 
	
	ебенз(а)пирен
	г/кВт*ч
	0,000013
	0,000000144

	 
	Согласно справочных
	 
	 
	 
	т/год

	 
	данных, значения выбросов
	gco
	г/кг
	30
	0,0051463

	 
	токсичных веществ (г/кг.топл)
	gNO2
	г/кг
	43
	0,0059011

	 
	для стационарных дизельных
	gNO
	г/кг
	43
	0,0009589

	 
	установок средней мощности:
	gCH
	г/кг
	15
	0,0025732

	 
	Wэi=(1/1000)*qэi*Gт
	gсаж.
	г/кг
	3,0
	0,0005146

	 
	
	gso2
	г/кг
	5
	0,0007719

	 
	
	gСН2О
	г/кг
	0,60
	0,0001029

	 
	
	gбенз(а)пирен
	г/кг
	0,000055
	0,000000009

	 
	Объемный расход отработавших газов
	 
	 
	 
	 

	 
	Qor=Gor/or
	Qor
	м3/с
	 
	0,1891

	 
	Расход отработавших газов
	 
	
	 
	 

	 
	Gог=8,72*10-6*bэ*Pэ
	Gог
	кг/с
	 
	0,0715

	 
	Уд.вес отработавших газов 
	 
	
	 
	 

	 
	or=or(при t=00C)or/273)
	or
	кг/м3
	 
	0,3780

	 
	уд.вес отработ газов при темп-ре 00С
	or(при t=00C)
	кг/м3
	 
	1,31

	 
	температура отработавших газов
	Tor
	К
	 
	673

	 
	Средняя скорость газовоздушной смеси
	 
	
	 
	 

	 
	w=(4 * Qor) / (3,14 * d2)
	w
	м/с
	 
	96,3780

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	"Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок". Расчет выполнен на 1 ДГ

	
	
	
	
	
	


	Расчет выбросов ЗВ в атмосферу от  электростанции передвижной 

	Источник №0203

	п.п.
	Наименование
	Обозн.
	Ед. изм.
	Кол-во
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	 Исходные данные:
	 
	
	 
	 

	 
	Потребляемая мощность агрегата
	Рэ
	кВт
	4
	 

	 
	Удельный расход ГСМ
	bэ
	г/кВт*ч
	3400
	 

	 
	Расход ГСМ
	 
	кг/час
	13,6
	 

	 
	Расход ГСМ за год 
	Gт
	т/год
	0,09
	 

	 
	Диаметр выхлопной трубы
	d
	м
	0,08
	 

	 
	Высота выхлопной трубы
	H
	м
	2
	 

	 
	Время работы
	т
	ч
	6,50
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	2. 
	Расчет:
	 
	
	 
	г/с

	 
	Согласно справочных
	еСО
	г/кВт*ч
	7,2
	0,0080000

	 
	данных, значения выбросов
	еNO2
	г/кВт*ч
	10,3
	0,0091556

	 
	токсичных веществ (г/кВт*ч)
	еNO
	г/кВт*ч
	10,3
	0,0014878

	 
	для стационарных дизельных
	еCH
	г/кВт*ч
	3,60
	0,0040000

	 
	установок средней мощности:
	есажа
	г/кВт*ч
	0,7
	0,0007778

	 
	Мi=(1/3600)*еМi*Рэ
	еso2
	г/кВт*ч
	1,1
	0,0012222

	 
	
	еСН2О
	г/кВт*ч
	0,150
	0,0001667

	 
	
	ебенз(а)пирен
	г/кВт*ч
	0,000013
	0,0000000144

	 
	Согласно справочных
	 
	 
	 
	т/год

	 
	данных, значения выбросов
	gco
	г/кг
	30
	0,002652

	 
	токсичных веществ (г/кг.топл)
	gNO2
	г/кг
	43
	0,003041

	 
	для стационарных дизельных
	gNO
	г/кг
	43
	0,000494

	 
	установок средней мощности:
	gCH
	г/кг
	15
	0,001326

	 
	Wэi=(1/1000)*qэi*Gт
	gсаж.
	г/кг
	3,0
	0,000265

	 
	
	gso2
	г/кг
	5
	0,000398

	 
	
	gСН2О
	г/кг
	0,60
	0,000053

	 
	
	gбенз(а)пирен
	г/кг
	0,000055
	0,000000005

	 
	Объемный расход отработавших газов
	 
	 
	 
	 

	 
	Qor=Gor/or
	Qor
	м3/с
	 
	0,3137

	 
	Расход отработавших газов
	 
	
	 
	 

	 
	Gог=8,72*10-6*bэ*Pэ
	Gог
	кг/с
	 
	0,1186

	 
	Уд.вес отработавших газов 
	 
	
	 
	 

	 
	or=or(при t=00C)or/273)
	or
	кг/м3
	 
	0,3780

	 
	уд.вес отработ газов при темп-ре 00С
	or(при t=00C)
	кг/м3
	 
	1,31

	 
	температура отработавших газов
	Tor
	К
	 
	673

	 
	Средняя скорость газовоздушной смеси
	 
	
	 
	 

	 
	w=(4 * Qor) / (3,14 * d2)
	w
	м/с
	 
	62,4400

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	"Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок". Расчет выполнен на 1 ДГ

	
	
	
	
	
	


	Источник 0204
	

	Котёл битумный 
	

	Время работы оборудования, ч/год , T
	0,008

	Сернистость топлива, % (Прил. 2.1) , SR 
	0,3

	Содержание сероводорода в топливе, % (Прил. 2.1) , H2S 
	0

	Низшая теплота сгорания, МДж/кг(Прил. 2.1) , QR
	42,75

	Расход топлива, т/год , BT 
	0,001

	Доля диоксида серы, связываемого летучей золой топлива , N1SO2 
	0,02

	Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, % , Q3 
	0,5

	Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, % , Q4 
	0

	Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива , R
	0,65

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5) , KNO2 
	0,075

	Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений , B
	0

	Коэффициент трансформации для диоксида азота , NO2 
	0,8

	Коэффициент трансформации для оксида азота , NO 
	0,13

	Об'ем производства битума, т/год , MY 
	0,00005

	Зольность топлива, %  gТ
	0,025

	Безрамзмерный коффициент, χ
	0,01

	Эффективность золоуловителей по паспортным данным установки, ηТ 
	0

	
	

	
	

	Макс.раз.выброс, г/с
	

	Сера диоксид 
	0,05952

	Углерод оксид
	0,13889

	Оксиды азота
	0,03968

	NO
	0,00516

	NO2
	0,03174

	Углеводороды предельные С12-С19 
	0,0377

	Углерод
	0,00198

	
	

	Валовый выброс, т/год
	

	Сера диоксид 
	0,00003

	Углерод оксид
	0,00007

	Оксиды азота
	0,00002

	NO
	0,000003

	NO2
	0,00002

	Углеводороды предельные С12-С19 
	0,000019

	Углерод
	0,000001


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 138,Месторождение Комсомольское

Источник загрязнения N 6201,Разработка грунта экскаватором

Источник выделения N 005,Разработка грунта экскаватором

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Размер куска материала, мм , G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 53.38

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 12171

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 53.38 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 1.66

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) , TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с , GC = GC * TT * 60 / 1200 = 1.66 * 1 * 60 / 1200 = 0.083

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 12171 * (1-0) = 0.818

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.083 = 0.083

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.818 = 0.818

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0.083
	0.818


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 138,Месторождение Комсомольское

Источник загрязнения N 6202,Разработка грунта бульдозером

Источник выделения N 006,Разработка грунта бульдозером

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Размер куска материала, мм , G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 148.11

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 888.6

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 148.11 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 4.61

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) , TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с , GC = GC * TT * 60 / 1200 = 4.61 * 1 * 60 / 1200 = 0.2305

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 888.6 * (1-0) = 0.0597

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.2305 = 0.2305

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.0597 = 0.0597

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0.2305
	0.0597


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 138,Месторождение Комсомольское

Источник загрязнения N 6203,Уплотнение грунта трамбовками

Источник выделения N 007,Уплотнение грунта трамбовками

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Размер куска материала, мм , G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 12.26

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 944

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 12.26 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.3814

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) , TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с , GC = GC * TT * 60 / 1200 = 0.3814 * 1 * 60 / 1200 = 0.01907

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 944 * (1-0) = 0.0634

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.01907 = 0.01907

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.0634 = 0.0634

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0.01907
	0.0634


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 138,Месторождение Комсомольское

Источник загрязнения N 6204,Пересыпка инертных материалов

Источник выделения N 008,Пересыпка инертных материалов

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.03

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (Динас и др.) (502)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 3-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 0.5

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 2.5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент , K9 = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 1029

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0.8

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.03 * 2 * 0.5 * 0.8 * 0.8 * 1 * 0.2 * 1 * 0.7 * 0.2 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0.8) = 0.001493

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.03 * 1.2 * 0.5 * 0.8 * 0.8 * 1 * 0.2 * 1 * 0.7 * 1029 * (1-0.8) = 0.0166

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.001493 = 0.001493

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.0166 = 0.0166

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.03

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (Динас и др.) (502)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 2.5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 1029

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0.8

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.03 * 2 * 1 * 0.8 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 0.2 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0.8) = 0.01493

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.03 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 1029 * (1-0.8) = 0.166

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.001493 + 0.01493 = 0.01642

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.0166 + 0.166 = 0.1826

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (Динас и др.) (502)
	0.01642
	0.1826


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 138,Месторождение Комсомольское

Источник загрязнения N 6205,Выбросы пыли при транспортных работах

Источник выделения N 009,Выбросы пыли при транспортных работах

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: < = 5 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1) , C1 = 0.8

Средняя скорость передвижения автотранспорта: < = 5 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2) , C2 = 0.6

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3) , C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт. , N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км , L = 1

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час , N = 1

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе , C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = 4.7

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час , V2 = 5

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2 / 3.6) ^ 0.5 = (4.7 * 5 / 3.6) ^ 0.5 = 2.555

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4) , C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2 , S = 6

Перевозимый материал: Глина

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1) , Q = 0.004

Влажность перевозимого материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4) , K5M = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TSP = 0

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , TO = 0

Количество дней с осадками в виде дождя в году , TD = 2 * TO / 24 = 2 * 0 / 24 = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1) , _G_ = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 0.8 * 0.6 * 1 * 0.1 * 0.01 * 1 * 1 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.1 * 0.004 * 6 * 1 = 0.004126

Валовый выброс, т/год (3.3.2) , _M_ = 0.0864 * _G_ * (365-(TSP + TD)) = 0.0864 * 0.004126 * (365-(0 + 0)) = 0.13

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0.004126
	0.13


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 138,Месторождение Комсомольское

Источник загрязнения N 6206,Сварочные работы

Источник выделения N 010,Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2 , KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO , KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 182

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 10.69 * 182 / 10 ^ 6 = 0.001946

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 10.69 * 2 / 3600 = 0.00594

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.92 * 182 / 10 ^ 6 = 0.0001674

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.92 * 2 / 3600 = 0.000511

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.4 * 182 / 10 ^ 6 = 0.000255

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.4 * 2 / 3600 = 0.000778

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 3.3 * 182 / 10 ^ 6 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 3.3 * 2 / 3600 = 0.001833

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.75 * 182 / 10 ^ 6 = 0.0001365

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.75 * 2 / 3600 = 0.000417

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO2 * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.8 * 1.5 * 182 / 10 ^ 6 = 0.0002184

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO2 * GIS * BMAX / 3600 = 0.8 * 1.5 * 2 / 3600 = 0.000667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.13 * 1.5 * 182 / 10 ^ 6 = 0.0000355

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO * GIS * BMAX / 3600 = 0.13 * 1.5 * 2 / 3600 = 0.0001083

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 13.3 * 182 / 10 ^ 6 = 0.00242

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 13.3 * 2 / 3600 = 0.00739

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 10

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 17.8

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 15.73

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 15.73 * 10 / 10 ^ 6 = 0.0001573

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 15.73 * 2 / 3600 = 0.00874

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.66

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.66 * 10 / 10 ^ 6 = 0.0000166

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.66 * 2 / 3600 = 0.000922

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.41

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.41 * 10 / 10 ^ 6 = 0.0000041

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.41 * 2 / 3600 = 0.000228

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 101

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 2

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO2 * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.8 * 22 * 101 / 10 ^ 6 = 0.001778

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO2 * GIS * BMAX / 3600 = 0.8 * 22 * 2 / 3600 = 0.00978

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.13 * 22 * 101 / 10 ^ 6 = 0.000289

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO * GIS * BMAX / 3600 = 0.13 * 22 * 2 / 3600 = 0.00159

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 12

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 2

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO2 * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.8 * 15 * 12 / 10 ^ 6 = 0.000144

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO2 * GIS * BMAX / 3600 = 0.8 * 15 * 2 / 3600 = 0.00667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.13 * 15 * 12 / 10 ^ 6 = 0.0000234

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO * GIS * BMAX / 3600 = 0.13 * 15 * 2 / 3600 = 0.001083

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2 , KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO , KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4) , L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год , _T_ = 15

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4) , GT = 74

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = GT * _T_ / 10 ^ 6 = 1.1 * 15 / 10 ^ 6 = 0.0000165

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 72.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = GT * _T_ / 10 ^ 6 = 72.9 * 15 / 10 ^ 6 = 0.001094

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 49.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = GT * _T_ / 10 ^ 6 = 49.5 * 15 / 10 ^ 6 = 0.000743

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = KNO2 * GT * _T_ / 10 ^ 6 = 0.8 * 39 * 15 / 10 ^ 6 = 0.000468

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = KNO2 * GT / 3600 = 0.8 * 39 / 3600 = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = KNO * GT * _T_ / 10 ^ 6 = 0.13 * 39 * 15 / 10 ^ 6 = 0.000076

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = KNO * GT / 3600 = 0.13 * 39 / 3600 = 0.001408

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)
	0.02025
	0.0031973

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)
	0.000922
	0.0002005

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0.00978
	0.0026084

	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0.00159
	0.0004239

	0337
	Углерод оксид (594)
	0.01375
	0.003163

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)
	0.000417
	0.0001365

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)
	0.001833
	0.0006

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0.000778
	0.0002591


Источник   6007  Сварка  полиэтиленовых труб

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
      [image: image3.jpg]


 т/год 
      где qi - удельное выделение загрязняющего вещества, на 1 сварку,
      N - количество сварок в течение года.
 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
      [image: image4.jpg]M, x10°
T 2600




 г/сек (4)
где Т - годовое время работы оборудования, часов.

Валовый выброс оксида углерода  составляет

Мсо=0,009*5=0,045 т/год 

Qco=0.045*106/15*3600=0.8333г/с

Валовый выброс винилхлорида   составляет

М вин. хл. =0,0039*5=0,0195 т/год     

Q вин. хл. =0.0195*106/15*3600=0,3611 г/с

Источник 6008. Выбросы от шлифовальной машины
Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Плоскошлифовальные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =165
Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)
Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.02
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 *0.02 * 165 * 1 / 10 ^ 6 = 0.00238
Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.02 * 1 = 0.004
Примесь: 2902 Взвешенные вещества
Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.03
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 *0.03 * 165 * 1 / 10 ^ 6 = 0.00356
Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.03 * 1 = 0.006
ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)
	0.004
	0,00238

	2902
	Взвешенные вещества
	0.006
	0,00356


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 138,Месторождение Комсомольское

Источник загрязнения N 6209,Покрасочные работы

Источник выделения N 013,Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.0043

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 2.15

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0043 * 45 * 100 * 100 * 10 ^ -6 = 0.001935

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2.15 * 45 * 100 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.269

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.0043

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 2.15

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0043 * 63 * 57.4 * 100 * 10 ^ -6 = 0.001555

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2.15 * 63 * 57.4 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.216

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0043 * 63 * 42.6 * 100 * 10 ^ -6 = 0.001154

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2.15 * 63 * 42.6 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.1603

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.004

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.004 * 45 * 50 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0009

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.004 * 45 * 50 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0009

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.125

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.025

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль МС-17

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 57

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.025 * 57 * 100 * 100 * 10 ^ -6 = 0.01425

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2 * 57 * 100 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.3167

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.082

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 2

Марка ЛКМ: Лак БТ-99

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 56

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 96

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.082 * 56 * 96 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0441

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2 * 56 * 96 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.2987

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.082 * 56 * 4 * 100 * 10 ^ -6 = 0.001837

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2 * 56 * 4 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.01244

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 0.082 * (100-56) * 2.5 * 10 ^ -4 = 0.000902

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 2 * (100-56) * 2.5 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.00611

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.3167
	0.06274

	2752
	Уайт-спирит (1316*)
	0.1603
	0.003891

	2902
	Взвешенные вещества
	0.00611
	0.000902


Источник 6010 Перфораторы
Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ 12
Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные вещества
Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.007
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.007 * 12,0 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.007 * 1 = 0.0014
ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0014
	0.0001


Расчет выбросов ЗВ от передвижного автотранспорта

	Выхлопные газы от спецтехники
	

	Расчетные формулы     g=M*K (т/год)
	М=g/T/3600*10^6 (г/с)

	№
	Виды спецтехники
	Количество часов работы, маш-ч

	1
	Экскаваторы 
	1268

	2
	Бульдозеры
	2534

	3
	Трамбовки пневматические при работе от компрессора
	14

	4
	Машины поливомоечные 6000 л
	847

	5
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т
	486

	6
	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т
	264

	7
	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т
	286

	8
	Автогрейдеры 
	157

	9
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	386

	10
	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т
	0,5

	11
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т
	45

	12
	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т
	247

	13
	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т
	109

	14
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т
	158

	15
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т
	16


	Расход топлива т/год
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Уд. выброс ЗВ, т/т
	Валовый выброс, g, т/год
	Максимально-разовый выброс,  М, г/с

	Экскаватор

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0761
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0304
	0,0067

	1,90
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0380
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,1902
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000061
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0571
	0,0125

	Бульдозеры

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,1520
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0608
	0,0067

	3,80
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0760
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,3801
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000122
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,1140
	0,0125

	Трамбовки

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0008
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0003
	0,0067

	0,021
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0004
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0021
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000001
	0,00000013

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0006
	0,0125

	Машины поливомоечные 6000 л

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,050831
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,020332
	0,0067

	1,271
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,025415
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,127077
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000041
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,038123
	0,0125

	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0292
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0117
	0,0067

	0,729
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0146
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0729
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,000000233
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0219
	0,0125

	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,01586
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,00634
	0,0067

	0,397
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,00793
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0397
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000013
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,01190
	0,0125

	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0172
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,00687
	0,0067

	0,430
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0086
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0430
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000014
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0129
	0,0125

	Автогрейдеры 

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0094
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0038
	0,0067

	0,236
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0047
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0236
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000008
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0071
	0,0125

	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,023160
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,009264
	0,0067

	0,579
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,011580
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,057900
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000018528
	0,00000013

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,017370
	0,0125

	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0000
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0000
	0,0067

	0,001
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0000
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0001
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,000000000
	0,00000013

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0000
	0,0125

	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0027
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,00108
	0,0067

	0,068
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,00135
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0068
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,000000022
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0020
	0,0125

	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0148
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0059
	0,0067

	0,37
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0074
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0371
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,0000001
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0111
	0,0125

	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0065
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0026
	0,0067

	0,163
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0033
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0163
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000005
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0049
	0,0125

	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0095
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0038
	0,0067

	0,237
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0047
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0237
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000008
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0071
	0,0125

	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,0009
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,0004
	0,0067

	0,0235
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,0005
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	0,0024
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000001
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,0007
	0,0125

	Суммарные выбросы

	 
	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,04
	0,4091
	0,0167

	 
	328
	Углерод черный (Сажа)
	0,016
	0,1636
	0,0067

	10,23
	330
	Сера диоксид
	0,02
	0,2046
	0,0083

	 
	337
	Углерода оксид
	0,1
	1,0228
	0,0417

	 
	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,00000032
	0,00000327
	0,0000001

	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,03
	0,3068
	0,0125


1.2 Расчет выбросов при эксплуатации
Источник № 6001 – Устьевая арматура скв К26;
Источник № 6006 – Устьевая арматура скв К27;

[image: image5.png]Pacuer. Pacuer.
Hexomaste gamsie en-ma Rons ymnor- Tnowama
yrewen V, Hu#, noTep.
siac repyer-Ts, J)
Bersun:
Konmsecrso SPA 0,012996 0,365 2
Konmectso &C 0,000396 0,050 4
Bpeus paborst 5PA 1 ®C, sachon 8760
Pacuer:
rie Tiron
Beezo anbpacas: 0,002657 0,083801
Kad Tpumecy Bubpac | Bubpac mizad
415 |Cuecs yraem-om
e C1.C5 0,00193 0,06072 7246
416 |Cuecs yraem-om
oo C6-C10 0,00071 0,02246 268
602 |Benson 0,000009 0,000293 0,35
621 |Tonyon 0,000006 0,000184 0,22
616 |Kemnon 0,000005 0,000142 0,17





Источник № 6002 – Средства перекачки продукции– источник 6002;

Источник № 6007 – Средства перекачки продукции;

[image: image6.png]Pacser seifipocos 3B mposeer o "M eTofHHe CRIM YKaSAHIIM 110 OTIpefENIEHIGO BRIGPOCOR SATpATHATOLK BELIECTE

2 amuacéepy s pesepeyapos, PHI 211.2.02.00-2004, Actass, 2004r. - gamee Mezomma

Hexomate paome:

Kommaecrso nacocan

n - 1
Tpowsommemsocrs nacoce 3
Bpenz paiomst T 8760
Cocres grmrommms:
Caecp yrmer-on mpegem sz C1.C5 - 7246
Caeco yroes-on mpememsnx C6-C10 238
Bemmon 035
Tonyon - 02
Keston - 017
Teoprupacuera mtpor
WK ot b16poC OF OOl eI 06 OpYACE SIIA PACCTMIEAOTCA IO FOpYTE, /cer:
Meox=0/3,6
T2 g - yRembo: KaTaecTHO BEIBpOCOR e oAy Texston o6 opyAEermen (Merome, Tafnd 1)
Togoprte petfpocs: pacc-amsmarotea o dopyae, rom
Meod= g *u*T*107
Pacuer paiipocos:
e wiro
Ms), 5 30 00083 02628
a5 Carocs yrmer-on mpememmm C1-C5 000601413 | 010042458 72,4
a6 Caeco yrater-on mpememem: C6-C10 00022244 00704304 238
602 Eemmon 000002905 | 0.0009108 035
621 Tonyon 000001326 | 000057516 021
616 Wevmon 000001411 | 0,00044676 0.17

wihaac

wacfron

%
%
%
%
%

00




Источник № 6003 – Узел подключения скв К26 к выкидным линиям;

Источник № 6008 – Узел подключения скв К27 к выкидным линиям;

[image: image7.png]Pacuer. Pacuer.
Hexomisre nammste sen-ma sona yrnor- Inowmamca
yrewxn V, i, moTep.
satuac repuer-ms, I
Bensun:
Kommsectso 3PA 0,012996 0365 1
Komusectso ©C 0,000396 0,050 2
Bpews pabors DA 1 OC, wackron 8760
Pacver:
e siron
Beezo enbpocoa: 0,001329 0,041900
) Tpunecs Bubpoc se__| Buspoc miod
415 |Cuece yrares-on 0,00096 0,03036 72,46
npenems iz C1-C5
416 |Cuecs yraes-on
e 06.C10 0,00036 001123 268
602 [Benson 0,000005 0,000147 035
621 [Tonyon 0,000003 0,000092 022
616 |Kennon 0,000002 0,000071 0,17





Источник № 6005 – Узел подключения скв К26 к манифольду Р2;

Источник № 6010 – Узел подключения скв К27 к манифольду Р2;

[image: image8.png]Pacuer. Pacuer.
Hexomste gammsie en-ma Rons ymnor- Tnowama
yrewen V, Hu#, noTep.
siac repyer-Ts, J)
Bersun:
Konmsecrso SPA 0,012996 0,365 5
Konmectso &C 0,000396 0,050 10
Bpeus paborst 5PA 1 ®C, sachon 8760
Pacuer:
rie Tiron
Beezo anbpacas: 0,006643 0,209502
Kad Tpumecy Bubpac | Bubpac mizad
415 |Cuecs yraem-om
e C1.C5 0,00481 0,15181 7246
416 |Cuecs yraem-om
oo C6-C10 0,00178 0,05615 268
602 |Benson 0,000023 0,000733 0,35
621 |Tonyon 0,000015 0,000461 0,22
616 |Kemnon 0,000011 0,000356 0,17





Источник № 6004 – Установка дозирования скв К26;

Источник № 6009 – Установка дозирования скв К27;

	 
	г/сек
	т/год

	1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,0098031
	0,0750451

	1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)
	0,0003110
	0,0050962

	1714 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль)
	0,0003127
	0,0058119


[image: image9.png]Crueok auTeparypo:

METO AV ECKVe YKa33HAA N0 OMIPEAENEHMIO BEIGPO COE SATPASHAKDLLIAK BELLECTE B ATMOCYEpY 13 pesepeyapos PH] 211.2.02,09-2004, AcraHa, 2005
PacueTHLIE (OPMYAI (HAEHIA NEPEMEHHEIK NPUBEEHLI HUKE BTalAuye)

MaKCAManbHBIV 3 Pa30BbIX BbIBPOG, 17C (5.5.1)
Cpeaveronossie ebIBpOCol, T/10A (5.5.2)

G- 0.0 KRMAX - XCH - KPMIAX - VCMAX / (273 + TMAX)
_M_ - 0.289*(Krmax+Krmin) *xch*Kpsr*Vemax*_T_/(10° {546+ Tmax+Tmin))

WMecropoxaene
wecTopoxagHne Komcomonbckoe
VcToumwk sarpramenya e 12 5004, 6009
Haumerosarie 13A eopr.auiBpoc
Wcrounwka oieneHma e 1v 6004, 6009
ok A oauposanie

Haumenoeanve HB

UM, peareHTa CKeaKMHbI
(emwocrs Gnoka
Acamposanmn

xum. pearentos)

Ofcananenme nepemenHol & pacieTHoi bopuyne Inaenme
s ouiopocs - Bb16p0 oI 13208 M3 BOAHEIX
pacreopos
MiknHansHaEA Te MnepaTypa checn, mp.C. v 20
MaKcAmanpHan TemnepaTypa cmecy, i.C max 423
MaKCAMaNbHEIA 0GBE M NAPOE0SAYLIHO A CMECH, BbITECHAE MDA M3
vemax 05
pesepeyapa 0 epemn ero saKaukw, M3/uac
e pao X uacos & oAy T 760
"GyepHan emkocre" (sce
PesAm SKeTNyaTaLMM _NAME_
Tune pesepeyapos)
KoHCrpyKuwA pesepeyapos NAME_ Hase M1 BepTvkanpHEI
OBem 0aHoro pesepsyapa aaHHOT THMa, W3 v 04
Konuiectes pesepeyapos AaHHOr TuMa R 1
KonwiecTes rpynn oAHoLenessix pesepeyapos KR 1
KaTeropua eewects NAME_ s0aHbie pactenpel
3Hauenme Kpsr(Tpnn.8) kPSR 01
3uauenme Kpmax(Mpun ) xem 01
Ko3dduument KPmaAx 01
06w 06bem pesepsyapoe, ma v 0,4
KoHuenTpaUmA 38, A0ns Xcr 1052 0,35
KOHCTaHTa TeHpM MpW MUHANANBHO A TEMnEpaType, mm pr cr KRMIN 23,1
KOHCTaHTa TeHpM MpW MaKCAMANEHO A TeMMEpaType, M pr cf KRMAX 86,4

MaKCAMaNbHEIV 3 Pa30BbIX BBIGPOG, 1/ (5.5.1)

G_ - 0.08 KRMAX - XCH - KPMAX - VCMAX / (273+ THMAX)

0,003829060

Cpenwersmossie ebiGpoce, 7/r0a (5.5.2)

M_- 0.289"(Krmax+Hrmin) xch*Kpsr*Vemax*_T_/(10° {546+ Tmax+Tmin))

0,007974520

KoHueHTpaUmA 38, A0ns XcH171a 0,05
KOHCTaHTa TeHpM MpW MUHANANBHO A TEMnEpaType, mm pr cr KRMIN 175
KOHCTaHTa TeHpM MpW MaKCAMANEHO A TeMMEpaType, M pr cf KRMAX 65,5

MaKCAMaNbHEIV 3 Pa30BbIX BBIGPOG, 1/ (5.5.1)

G_ - 0.08 KRMAX - XCH - KPMAX - VCMAX / (273+ THMAX)

0,000041469

BanosLii ebIGpOC, T/r08

M_- 0.289"(Krmax+Hrmin) xch*Kpsr*Vemax*_T_/(10° {546+ Tmax+Tmin))

0,000862728

BanosLit e8IGPOC, T/r0A 1052 Meraron (Metwnoseti cavpr) (338) 0,0079745
BanosLit ebIGpOC, T/r0A 1714 2-MepkanTosTanon (MionoTmosTwnenramkont) (336) 0,0008627
Bcero, 1/roa summr 0 008837
MaKCAMaNbHEI 3 Pa30BbIX BBIGPOG, 1/C (5.5.1) 1052 Meraron (Mietwnoseti cavpr) (338) 0,0038291
MaKCAMaNbHEI 3 P30BbIX BbIGPOG, 1/C (5.5.1) 1714 2-MepkanTosTanon (MionoTmosTwnenramkont) (336) 0,0000415
Beero, r/c sumGr 0003871





[image: image10.png]Crueok auTeparypo:

METO AV ECKVe YKa33HAA N0 OMIPEAENEHMIO BEIGPO COE SATPASHAKDLLIAK BELLECTE B ATMOCYEpY 13 pesepeyapos PH] 211.2.02,09-2004, AcraHa, 2005
PacueTHLIE (OPMYAI (HAEHIA NEPEMEHHEIK NPUBEEHLI HUKE BTalAuye)

MaKCAManbHBIV 3 Pa30BbIX BbIBPOG, 17C (5.5.1)
Cpeaveronossie ebIBpOCol, T/10A (5.5.2)

G- 0.0 KRMAX - XCH - KPMIAX - VCMAX / (273 + TMAX)
_M_ - 0.289*(Krmax+Krmin) *xch*Kpsr*Vemax*_T_/(10° {546+ Tmax+Tmin))

WMecropoxaene
wecTopoxagHne Komcomonbckoe
VcToumwk sarpramenya e 12 5004, 6009
Haumerosarie 13A eopr.auiBpoc
Wcrounwka oieneHma e 1v 6004, 6009
ok A oauposanie

Haumenoeanve HB

UM, peareHTa CKeaKMHbI
(emwocrs Gnoka
Acamposanmn

xum. pearentos)

Ofcananenme nepemenHol & pacieTHoi bopuyne Inaenme
s ouiopocs - Bb16p0 oI 13208 M3 BOAHEIX
pacreopos
MiknHansHaEA Te MnepaTypa checn, mp.C. v 20
MaKcAmanpHan TemnepaTypa cmecy, i.C max 423
MaKCAMaNbHEIA 0GBE M NAPOE0SAYLIHO A CMECH, BbITECHAE MDA M3
vemax 05
pesepeyapa 0 epemn ero saKaukw, M3/uac
e pao X uacos & oAy T 760
"GyepHan emkocre" (sce
PesAm SKeTNyaTaLMM _NAME_
Tune pesepeyapos)
KoHCrpyKuwA pesepeyapos NAME_ Hase M1 BepTvkanpHEI
OBem 0aHoro pesepsyapa aaHHOT THMa, W3 v 04
Konuiectes pesepeyapos AaHHOr TuMa R 1
KonwiecTes rpynn oAHoLenessix pesepeyapos KR 1
KaTeropua eewects NAME_ s0aHbie pactenpel
3Hauenme Kpsr(Tpnn.8) kPSR 01
3uauenme Kpmax(Mpun ) xem 01
Ko3dduument KPmaAx 01
06w 06bem pesepsyapoe, ma v 0,4
KoHuenTpaUmA 38, A0ns Xcr 1052 03
KOHCTaHTa TeHpM MpW MUHANANBHO A TEMnEpaType, mm pr cr KRMIN 23,1
KOHCTaHTa TeHpM MpW MaKCAMANEHO A TeMMEpaType, M pr cf KRMAX 86,4

MaKCAMaNbHEIV 3 Pa30BbIX BBIGPOG, 1/ (5.5.1)

G_ - 0.08 KRMAX - XCH - KPMAX - VCMAX / (273+ THMAX)

0,003282051

Cpenwersmossie ebiGpoce, 7/r0a (5.5.2)

M_- 0.289"(Krmax+Hrmin) xch*Kpsr*Vemax*_T_/(10° {546+ Tmax+Tmin))

0,006835303

KoHueHTpaUmA 38, A0ns xcr 1078 0,05
KOHCTaHTa TeHpM MpW MUHANANBHO A TEMnEpaType, mm pr cr KRMIN 163
KOHCTaHTa TeHpM MpW MaKCAMANEHO A TeMMEpaType, M pr cf KRMAX 62,3

MaKCAMaNbHEIV 3 Pa30BbIX BBIGPOG, 1/ (5.5.1)

G_ - 0.08 KRMAX - XCH - KPMAX - VCMAX / (273+ THMAX)

0,000039823

BanosLii ebIGpOC, T/r08

M_- 0.289"(Krmax+Hrmin) xch*Kpsr*Vemax*_T_/(10° {546+ Tmax+Tmin))

0,000829467

BanosLit e8IGPOC, T/r0A 1052 Meraron (Metwnoseti cavpr) (338) 0,0068353
BanosLit ebIGpOC, T/r0A 11078 3ran-1,2-auon (Tnukons, Srwnenrankons) (1444%) 0,0008295
Bcero, 1/roa summr 0007665
MaKCAMaNbHEI 3 Pa30BbIX BBIGPOG, 1/C (5.5.1) 1052 Meraron (Mietwnoseti cavpr) (338) 0,0032821
MaKCAMaNbHEI 3 P30BbIX BbIGPOG, 1/C (5.5.1) 11078 3ran-1,2-auon (Tnukons, Srwnenrankons) (1444%) 0,0000398
Beero, r/c sumGr 0003322





[image: image11.png]PACUET BAJIOBbIX BbIEPOCOR
Crumcak AuTepaType

MET0 VM ECKVe YKa33HAA PACIETa EIBROCOE 0T NPEATIPUATAN OCYILIECTENAIOLLAX XPEHEHWE 1 PENMSALIAI HEdTENPOAYKTOE (HedTeBasb), AZC)  ADYIX HATKOCTEA

PacueTHbIE (OPMYALI (HAEHIA NEPEMEHHEIK NPUBEZEHLI HUKE B TalAuye)

MaKCAManLHEI 13 PasoBbix BbIBPOG, 1/ (6.2)

G:-Q-NN1/36

Ban08Li E8IGPOC, T/10A (6.3)

M=(q-n1-_T)/ 1000

WMecropoxaene
wecTopoxaghne Komcomonbckoe
UcToumwk sarpramenya e 12 5004, 6009
Haumerosarie 13A eopr.auiBpoc
Wcrounwka soieneHmn e 1v 6004, 6009
ok A oauposanie

Haumenoearve HB

XM, peareHTa cKBaMHEL
(nacoc)

Ofcanauenme nepemenHoM & pacieTHoi bopmyne Inauenme
Hegrenpoaykr NAME_ xumpearenTl
HanHeH0BaHue aNnapaType! WM CPEACTES Nepexaikm NAME_ Hacoc LenTpoGesHbIA
VM E6IBPOC, Kr/4ac(Tpnn.62) a 0,01
OBLLiee KO/1VM ECTB0 BTNaPATYPS! WM CPEACTE MIEpeKa K/, . w1 1
OnHoBpEMEHHD PABOTIOLIEE KINWHECTED AMNAPETYPbI WM CPEACTE NEpeKaik, LN 1
BpenR paBoThl 04HOW eaMHALII 060 pyA0BaHuR, wac/roa Ea 6760
MaKCAManLHBI 13 PasoBbix B6IGPOG, 1/ (6.2) G:-Q-WNI1/36 0,002778
Ban08Li E8IGPOC, T/10A (6.3) M=(Q-n1- T /1000 0,087600
HanHEH0BaHME TEXHOMO IMIECKOrD NOTOKE: / Epe A nepeKaukw, uac/roa ureutumop xopposuu 1554
KoHUEHTPaLMA 38 B Mapax , % macc 1 1052 Memario (Memusoeiii crupm) (338) 3
KoHUEHTPaLMA 38 B Mapax , % macc €1 1714 2-Meprommosmaroa (Mosomuosmuseseusons) (336) 5
Ban0sLi E8IGPOC, T/10A (6.3) M=(Q-n1- T ) /1000 0,015540
MaKCAManLHBI 13 PasoBbix B6IBPOG, 1/ (6.2) G:=Q-WNI1/36 0,002778
HanHEH0BaHME TEXHOMOIMIECKDrD NOTOKE: / Epe A nepeKaukw, uac/roa ueutumop coseomaowmenuii 169
KoHUEHTPaLMA 38 B Mapax , % macc 1 1052 Memario (Memusoeiii crupm) (338) 30
KoHUEHTPaLMA 38 B Mapax , % macc €1 1078 3man-1,2-0uon (Faukoat, Imuseseausoss) (1444") 5
Ban0sLi E8IGPOC, T/10A (6.3) M=(Q-n1- T ) /1000 0,001850
MaKCAManLHBI 13 PasoBbix BbIBPOG, 1/ (6.2) G:=Q-WNI1/36 0,002778
BanosLi e8IGPOC, T/r08 1052 Meraron (MeTwnoseti cavpr) (338) 0,0060060
BanosLi E8IGPOC, T/r08 11078 3ran-1,2-auon (Tnukons, Srwnenrankons) (1444%) 0,0000945
BanosLi e8IGPOC, T/r08 1714 2-MepkanTosTanon (MionoTmosTwnermkont) (336) 0,0007770
Bcero, 1/roa summr 0 006878
MaKCAManLHeI PasoBLi E8IBPOC, T/c 1052 Meraron (MeTwnoseti cavpr) (338) 0,0009723
MaKCAManLHEI Paso B E8IBPOC, T/c 11078 3ran-1,2-auon (Tnukons, Srwnenrankons) (1444%) 0,0001389
MaKCAManLHEI PasoBLi E8IBPOC, T/c 1714 2-MepkanTosTanon (MionoTmosTwnermkont) (336) 0,0001389
Beero, r/c sumaGr 0001250





[image: image12.png]Crincak nuTepaTypor:
METO VM ECKVe YKa33HAA PACHETa BBIBPOCOE 0T MPEATPUATN DCYILIECTENAIOLMX XPHEHHE 1 PEANMZALIMIO HEQTENPOAYKTO. (HedTeBasmi, AZC) M APYTAX
PacueTHLIE (OPMYAI (HAEHMA NEPEMEHHEIK NPUBEEHLI HUKE BTalAuye)

CpeanerogoBte BuiBpoc, T/roa " _7_-3600/10°
MaKcumansHbIii us pasosbis BbIGPOC, 1/ _6_-01-G/100
Mecroposaenve
mecTopoxagkme Komcomonsckoe
MCToummk sarpAsHeris Ne i 6004, 6009
Hanwerosanme M3A PAMGC
McTousmka binenenma e 1v 6004, 6009
Enok cmpoBanmA
Hanwerosanme 1B XM, pearenTa ceakMHL!
K26
Ofcanauenme nepemenHoM & pacieTHoi bopmyne Inauenme
Coeaee spew pabotel Aaroro oBopyA0BaHI, ac/roA i 760
Haumenosanne ofopyaosanin NAME_ B
Pacienisn enama Yresw, ki f4sclra6.6.2] ar 0,012096
PacieTHan 40n YAAGTHEHMY, NOTEpABLIN FEpMETIHOCTS, A0/ EAMALEITaE 6. Xn 0,365
Haumenoganue ofopyaosarm naME_ oc
Pacienisn enama Yresw, ki f4sclra6.6.2] ar 0,000396
PacieTHan 40n YAGTHEHM, NOTEpABLIN FEpMETIHOCTS, A0/ EAMAEITaE 6. Xn 0,05
Haumenosarne TesHonomeckoro noTora NAME_ MHIAGTOP KOPPO M
Ofuiee ronwiecreo AHHoro obopyaoEaNwA 3PA, ur. o 2
ytmapras yreika ecex KowmonenTos, krjuac (5.1) Gn=Xa-Qn-Na 0,00945
ytmapHas yreka ecex KowmonenTos, /e G-6n/36 0,00264
Ofuiee ronwiecreo AarHoro obopyaoBanuA OC, Ha 1
ytamapras yreka cex KowmonenTos, ki /ac (6.1) Gn=Xa-Qn-Na 0,00002
ytmapHas yresa ecex KowmonenTos, /e G-6n/36 555556606
Komuiermpauym 36 & napax , % macc 11052 Memasion (Memusoesilt cupm) (338) 35
Konuiermpauym 36 & napax , % wace 11714 2 Mepwanmosmasion (Mosomuosmusenenuxost) (336) 5
HrGHTOp
HaumenoBaHHe TexHonormeckaro noToka: _mamE_ .
conentnowenmit
Ofuiee ronwiecreo AHHoro obopyaoEaNwA 3PA, ur. Ha 2
ytmapras yreika ecex KowmonenTos, krjuac (5.1) Gn=Xa-Qn-Na 0,00945
ytmapHas yreka ecex KowmonenTos, /e G-6n/36 0,00264
Ofuiee ronwiecreo AarHoro obopyaoBanuA OC, Ha 1
ytamapras yreka cex KowmonenTos, ki /ac (6.1) Gn=Xa-Qn-Na 0,00002
ytmapHas yresa ecex KowmonenTos, /e G-6n/36 555556608
Komuiermpauym 36 & napax , % macc 11052 Memasion (Memusoesilt cnupm) (338) 30
Konuiermpauym 36 & napax , % wace 11078 3mas-1,2-duon (Tauront, Imunereauront) (1444%) s
Banoswi em6poc, T/roa 1052 Meraron (Metwnoseri cnvpr) (338) 0,0542293
Banossii embpoc, T/roa 11078 3ran-1,2-auon (Tnukons, Srwnenrankons) (1444%) 0,0041722
Banossii embpoc, T/roa 1714 2-MepkanTosTanon (MionoTmosTwnermkont) (336) 0,0041722
Bcero, /ron summr 0062574
MaKcuwanensii pas osei ebiBpoc, /e 1052 Meraron (MeTwnoseti cavpr) (338) 0,0017196
MaKcuanensii pas oeei ebibpoc, /e 1078 7an-1,2-Avon (Tankon, Srwnentakons) (1434%) 0,0001323
MaKcuanensii pas oeei ebibpoc, /e 1714 2-Mepkantaaanon (MonoTHO3TWRE HIAMKOAE) (336) 0,0001323
Beero, 1/ sumar 0001964
BbICOTA HCTOUHMKA BBIBPOCOE, M h 2





«Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27»
PAGE  
177
«Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27»

