РАЗДЕЛ 2.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1.Сведения о водоснабжении

Таблица 2.1 Водоснабжение

| Расчетная потребность в тех. воде, м3/cут | Объем запасных емкостей для воды, м3 | Необходимо ли (да, нет) |  |  |  | Характеристика источника водоснабжения |  |  |  | Характеристика водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бурить скважину для водоснобжения | Строитьводопровод | Подключить водопровод к источнику | Подвозить воду цистернами | Наименование (магистр. водовод, водовод., водозабор, арт. скважина и т.д.) | Месторас-положение | Рабочий расход | Расстояние до буровой, км | Диаметр, мм | Длина ,м |
| Для питьевых-0,161 | 7,6 | Нет | Нет | Нет | Да | Бутилированная | Привозная* (бутилированная) ст. Бейнеу | - | 145 | - | - |
| Для хоз. бытовых нужд – 10,339 | 20 | Нет | Нет | Нет | Да | Автотранспорт |  |  |  |  |  |
| Для технических нужд при бурении и креплении -16,88 при испытании – 21,66 | 40 | Нет | Нет | Нет | Да | Водозаборная скважина | Водозаборная скважина, пластовая вода | - | 3-5 | - | - |

Примечание: *Для питьевых нужд, а также для приготовления пищи, обязательна к употреблению, только бутилированная вода (в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров). В ином случае на привозимую воду в цистернах необходимо ежедневно проводить лабораторный анализ, на пригодность к употреблению, с составлением акта, согласованного с Начальником буровых работ.

## Расчет расхода воды

## Таблица 2.2 Водопотребление и водоотведение

| Продолжительность работы | Количество, чел | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | м3/скв/цикл | м3/сут. | м3/скв/цикл |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительно-монтажные работы | 49 | 7,35 | 110,25 | 7,35 | 110,25 |
| Подготовительные работы | 56 | 8,40 | 33,60 | 8,40 | 33,60 |  |
| Бурение и крепление | 70 | 10,50 | 667,07 | 10,50 | 667,07 |  |
| Освоение | 35 | 2,10 | 19,34 | 2,10 | 19,34 |  |
| Непредвиденные расходы, 5% |  |  | 41,51 |  | 41,51 |  |
| Итого: |  |  | 871,77 |  | 871,77 |  |

## Примечание: Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП 4.01.02-2009 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2016г.)

Таблица 2.2.1. Электроснабжение

| Количество потребляемой электроэнергии, кВт/ час | Заявляемая мощность, кВт |  | Источник электроснабжения |  | Характеристика линий передачи электроэнергии, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы электроснабжения буровой | Трансфор-маторов | Наименование (энергосистема, электростанция и т.д.) | расстояние до буровой, км | ЛЭП, кВ | Подземный (подводный) кабель, кВт | длина, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| При бурении буровая установка ZJ-40 с ВСП или аналог (VR-500, ZJ-50) с грузоподъемностью не менее 225т, Дизельная электростанция TAD 1641GE VOLVO - 1 шт (1 в резерве) - 484 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| При испытании БУ или с установки грузоподъемностью не менее 60 тн Дизельная электростанция ЯМЗ-238 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.2 Потребность в ГСМ

| Потребность в ГСМ для двигателей буровой установки, т |  |  | Потребность в ГСМ для котельной теплофикационной установки, т |  | База снабжения ГСМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность работы | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 305-82 Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 Моторное масло |  |  | Наименование | Расстояние до буровой, км |
|  |  |  | Дизельное топливо | Моторное масло |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Грузоподъемностью не менее 225т |  |  | 130,274 | 1,185 | База бурового подрядчика ст. Бейнеу | 145 |
| При строительно -монтажных работ | 15,48 | 0,11 |  |  |  |  |
| При подготовительных работах | 5,63 | 0,03 |  |  |  |  |
| При бурении и креплении | 310,77 | 1,50 |  |  |  |  |
| При испытании | 15,97 | 0,08 |  |  |  |  |

# 3. схема транспортировки грузов и вахт

Таблица 2.3.1 Маршруты транспортировки грузов и вахт

| Пункты размещения промбаз предприятий и организации-исполнителей, карьеров по добыче местных материалов и местожительство персонала (в том числе на территории заказчика, подрядчика, |  | Номер марш- рута | Характеристика маршрута |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая протяженность, км | пункты следования по маршруту | расстояние между пунктами, км | вид транспорта (назем-ный, речной, морской, желез-нодорож-ный, авиа:вер-толет, самолет) | Наземные пути подвоза |  |  |
| Наимено-вание организации, промбаз, карьера и т.д. | Пункт |  |  |  |  |  | тип дороги (асфаль-тированная, грунтовая и т.д.) | вид транспор-ного средства (автомобиль, вездеход, трактор и т.д.) | требуется ли сопровождение автотранспорта тракторами или вездеходами (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| База УБР центральный тех.склад | База | 1 | - | ZJ-40 с ВСП или аналог (VR-500) | 145 | Авто | - | - | - |
| Каротажная партия, вахта | База | 2 | - | ст. Бейнеу – ZJ-40 с ВСП или аналог (VR-500) | 145 | Авто | - | - | - |
| Вывоз отходов бурения | ZJ-40 с ВСП или аналог (VR-500) | 3 | - | ZJ-40 с ВСП или аналог (VR-500) –полигон (согласно договору) | - | Авто | - | - | - |

Таблица 2.3.2 Расстояние перевозок грузов, пробега специальных машин, агрегатов и вахт

| Наименование грузов и материалов | Период завоза | Вид транспорта | Пункты отправки и назначения, названия промбаз, карьеров |  | Расстояние, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до | всего | в т.ч. бездорожье, грунтовая дорога, морской путь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ZJ-40 с ВСП или аналог (VR-500) грузоподъемностью не менее 225 тн |  |  |  |  |  |  |
| Трубы бурильные, обсадные, насосно-компрессорные |  | Авто | База бурового подрядчика г. Атырау | буровая | 145 | - |
| Долота, ФА, запчасти к буровому оборудованию |  |  |  |  |  |  |
| Бентонитовый порошок, химреагенты, утяжелитель, цемент |  |  |  |  |  |  |
| ГСМ (нефтебаза) |  |  |  |  |  |  |
| Вода питьевая |  | Авто | Привозная с г. Атырау | буровая | 145 | - |
| Буровой шлам, отработанный буровой раствор, сточные воды |  | Авто | Полигон (согласно договору) | буровая | - | - |
| Обслуживающий персонал |  | Авто | База бурового подрядчика г. Атырау | буровая | 145 | - |
| Каротажная партия (оборудование) |  |  |  |  |  |  |
| Буровая бригада и обслуживающий персонал (через 15дней) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3.3 Перевозка вахт

| № | Бригада | Продолжительность работ, сут. | Продолжительность вахты, сут. | Количество смен | Численность вахты, чел. | Количество рейсов |  | Время в пути |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на одну смену | Общее | на 1 рейс туда-обратно | общее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доставку вахт осуществляет буровой подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |