Нетехническое резюме

Местонахождение

Участок строительства расположена в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч. Бақтықұрай. Проектируемые объекты расположены на территории действующего птицекомплекса.

Окружение

Северо-западнее территории птицекомплекса на расстоянии 1,5 км. расположено село Рахат и на расстоянии 4,3 км. расположено село Ташкарасу. К

птицекомплексу прокладывается автомобильная дорога от основной существующей магистрали.

Ближайший естественный водоем – река Чарын с западной стороны на расстоянии более 5,0 км от территории строительства. Территория строительства находится за пределами водоохранных зон.

Характеристика объекта

Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера расположен севернее г. Чунджа, в Уйгурском районе Алматинской области, Кыргызсайский сельский округ, из земель запаса района, уч. «Бақтықұрай». Северо-западнее территории Птицекомплекса на расстоянии 1,5 км расположено село Рахат и на расстоянии 4,3 км село Ташкарасу. К Птицекомплексу проложена автомобильная дорога от основной существующей

магистрали. Для обеспечения Птицекомплекса кормами построено Предприятие

по производству кормов, расположенный северо-западнее. К Предприятию проложена железнодорожная ветка от существующей железной дороги. Территория Предприятия по приготовлению кормов огорожена забором.

Заезды на территорию Птицекомплекса предусмотрены с северной стороны. Общая территория Пртицекомплекса огораживается забором, согласно нормативам РК.

Сейсмичность участка - 9 баллов.

Климатический подрайон - III В.

Расчетная температура наружного воздуха - t=-18,6 С.

Нормативное значение ветрового давления - W=0,38 кПа (38,0кг/м2).

Нормативное значение веса снегового покрова – 1,2 кПа (120,0кг/м2).

Уровень ответственности здания - II (нормальный).

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5 (согласно п. 71 приложения 1 к Техническому регламенту РК «Общие требования к пожарной безопасности»).

Класс опасности предприятия - класс 1 (согласно главе 10 п. 40 Приложения 1 к Приказу Министра национальной экономики РК от 20.03.15

года № 237).

Архитектурно-планировочное решение генерального плана Предприятия по приготовлению кормов имеет целью не только определение взаимного положения всех основных зданий и сооружений предприятия, но и создание единого архитектурного комплекса, отвечающего особенностям производства.

Основным композиционным звеном пред производственной зоны является главный въезд на предприятие, представленный въездом через дезбарьер. Перед

въездом на предприятие предусмотрены площадки для отстоя грузового автотранспорта и для парковки легкового автотранспорта. Площадка располагается севернее подъездной автодороги, которая в зависимости от существующего рельефа запроектирована относительно выше проектируемого

предприятия. Вдоль южного ограждения предприятия проложен водоотводной

арык, с установкой на въездах лотковых звеньев, воспринимающих поступающие ливневые воды по уклону. Вдоль ограждения запроектирован противопожарный проезд.