Программа производственного экологического контроля  на 
2026-2035 г для действующего полигона неопасных отходов 
ТОО «Ковыльный Элеватор» расположенного в Акмолинской области, Есильскийй район, с. Ковыльное
[image: image2.png]D mapbox




                        «Утверждаю»
                           Директор

          ТОО «Ковыльный Элеватор»                                                                  Кенжебаев Е.А.

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа определяет порядок организации и проведения производственного экологического контроля для действующего полигона ТОО «Ковыльный Элеватор», и ориентирована на проведение анализа и оценки воздействия на состояние окружающей среды с целью принятия своевременных мер по сокращению вредного воздействия предприятия на окружающую среду. 
Программа составлена в соответствии со статьей 185 Экологического кодекса РК. Работы по производственному контролю будут выполняться в соответствии с действующими в области охраны окружающей среды нормативными документами РК с учетом проведения аналогичных работ. 
Для выполнения мониторинговых работ будут привлекаться организации и аккредитованные лаборатории, оснащенные современным оборудованием, методиками измерений, большим опытом выполнения подобных работ, имеющие соответствующие лицензии на проведение подобных исследований
ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Цель – организация систематических наблюдений за компонентами окружающей среды и получение достоверной информации о состоянии воздушного бассейна, водных ресурсов и почвенного покрова на территории объекта ТОО «Ковыльный Элеватор», определение воздействия проводимой на предприятии хозяйственной деятельности на окружающую среду.
 Основные задачи:
 I. Организация контроля качества атмосферного воздуха на границе санитарно
защитной зоны и контроля выбросов загрязняющих веществ на основных источниках загрязнения атмосферы. 

II. Организация контроля качества водных ресурсов. 
III. Организация контроля над состоянием почвенного покрова на территории предприятия и за отходами производства и потребления. 
IV. Организация контроля над радиологической ситуацией на территории предприятия. 
V. Организация контроля за состоянием растительности и животного мира исследуемого района. 
Ожидаемые результаты: 
Получение достоверной информации на основе натурных наблюдений по состоянию компонентов окружающей среды, оценка воздействия проводимой хозяйственной деятельности на окружающую среду, прогнозирование отдаленных последствий хозяйственной деятельности и неблагоприятных ситуаций, разработка при необходимости эффективных мероприятий по минимизации (ликвидации) воздействий. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ
Последовательность мероприятий по организации и проведению производственного экологического контроля .

Организация и проведение ПЭК на промышленных объектах состоит из следующих этапов: 
- сбор и анализ данных; 
- инженерные изыскания (инженерно-экологические изыскания и другие виды изысканий); разработка программы ПЭК; 
-авторский надзор за реализацией проектных решений по системе ПЭК; 
- проведение ПЭК в ходе эксплуатации промышленных объектов. 
Назначение системы производственного экологического контроля.

 Целью ПЭК является осуществление комплексного контроля уровней негативного воздействия и состояния компонентов окружающей среды в зонах деятельности предприятия, а также контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и обеспечение соответствующих должностных лиц достоверной информацией для принятия обоснованных управленческих решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
Система ПЭК предназначена для решения задач организации и проведения ПЭК на этапах строительства и эксплуатации (консервации/ликвидации) промышленных объектов. 
Основными задачами системы ПЭК являются: 
•сбор, накопление, обработка информации об источниках негативных воздействий, о состоянии и загрязнении компонентов окружающей среды в зоне влияния промышленного объекта; 
•анализ текущей экологической обстановки и прогнозирование динамики ее развития; 
•предоставление оперативной и достоверной информации руководству предприятия для принятия плановых и экстренных управленческих решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
•подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭК; 
•контроль над состоянием окружающей среды при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций экологического характера; 
•первичный учет природопользования;
 •инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, отходов производства и потребления, а также объектов их размещения;
 •создание и ведение баз данных об источниках выбросов, сбросов, образовании и хранении отходов, состоянии и загрязнении компонентов окружающей среды в зоне влияния промышленного объекта; 
•контроль наличия и сроков действия нормативной и разрешительной документации (в том числе проектов НДВ, ОВОС);
 •формирование государственной статистической отчетности в области охраны окружающей среды и природопользования; 
•составление оперативной отчетности по природоохранной деятельности; 
•расчет платежей за загрязнение окружающей среды и контроль за их осуществлением;
•разработка и контроль выполнения планов природоохранных мероприятий; •контроль выполнения требований контролирующих органов;
 •другие виды деятельности, предусмотренные законодательством и нормативной базой РК в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
Требования к системе производственного экологического контроля Система ПЭК на предприятии должна являться основным информационным звеном в системе управления окружающей средой, организуемой в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК от 2 января 2021 г. 
Состав и содержание работ по проектированию системы ПЭК определяются исходя из следующих ситуаций: 
•система ПЭК создается впервые в составе проекта нового строительства/реконструкции промышленных объектов; 
•существующая на предприятии система ПЭК расширяется /модернизируется/ в рамках проекта нового строительства/реконструкции промышленных объектов;
 •система ПЭК является самостоятельным объектом в рамках программы обеспечения экологической безопасности производства или других природоохранных мероприятий. 
При наличии существующей системы ПЭК проектные решения должны использовать ее возможности и предусматривать необходимое расширение /модернизацию/ дооснащение системы в объемах, достаточных для выполнения ею своих функций. 
Система ПЭК должна обеспечивать: 
- решение всего комплекса задач, связанных с проведением контроля над источниками загрязнения и состоянием компонентов окружающей среды, оценки экологической обстановки в зонах влияния промышленных объектов; 
- оперативность, полноту, достоверность и сопоставимость представляемой пользователям информации по результатам ПЭК; 
- формирование и ведение учетно-отчетной документации, предусмотренной требованиями природоохранительного законодательства и нормативной базы РК; 
- решение задач ПЭК как в штатном режиме работы объектов, так и в случае возникновения на них нештатных и аварийных ситуаций; 
- решение задач ПЭК при консервации/ликвидации промышленных объектов. 
В процессе разработки программы ПЭК в соответствии с Экологическим кодексом РК от 2 января 2021 года, Законами РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «Об особо охраняемых природных территориях», Лесным кодексом и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими хозяйственную деятельность в целях охраны живой природы выявляются параметры, в соответствии с которыми целесообразно осуществлять ПЭК территорий с особым режимом природопользования (загрязнения вод, воздуха, почв, изменения флоры, фауны, растительного покрова, животного населения, условий обитания животных организмов, нарушения природоохранного режима) и разрабатывается критерии контроля. 
Требования к видам контроля Требования к обязательному перечню параметров, отслеживаемых в процессе ПЭК, к подходам и критериям определения его периодичности, продолжительности и частоте измерений, к используемым инструментальным или расчетным методам устанавливаются в производственной экологической программе (далее – Программа). 
Программа должна содержать следующую информацию:
•обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе ПМ; 
•период, продолжительность и частота осуществления ПМ и измерений;
•сведения об используемых методах проведения ПМ; 
•точки отбора проб и места проведения измерений; 
•методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных; 
•план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений законодательства в области ООС; 
•механизмы обеспечения качества инструментальных измерений, включая подробные сведения об аккредитации или сертификации; •протокол действий в нештатных ситуациях; 
•организационную и функциональную структуру внутренней ответственности персонала за проведение ПЭК; 
• иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.
Программа производственного экологического контроля

Таблица 1. Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Полигон ТБО
	
114845200
	52° 2'10.15"С, 66° 5'48.15"В
	190940031792

	52101 – Складирование и хранение зерна

	Сбор и размещение неопасных отходов – мертвые отходы, золошлак
	ИИК KZ456010321000247301

БИК HSBKKZKX
	1 категорияМертвые отходы - 12000 т/год.
Золошлак – 156,0 т/год.





 Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания
	10 01 15
	Образуется при сжигании твердого топлива в водогрейных, самодельных котлах и бытовых печах.
Золошлаковые отходы  захораниваются на полигоне ТБО.

	Мертвые (зерновые) отходы
	02 01 99
	Данный вид отхода образуется в результате переработке зерна и непригодности его использованию.  Мертвые (зерновые отходы) захораниваются на полигоне ТБО.


Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов на период эксплуатации объекта
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
из них:
	
8

	2
	Организованных, из них:
	2


	

	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0


	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	
0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	
8

	

	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	
2

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0


	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0


	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	
8

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	
8


 Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Инструментальные замеры на источнике не предусмотренно.


Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья
/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	на 2026-2035 гг

	
	Дымовая труба
	0001
	-
	углерод оксид, углеводороды предельные С12-19, сажа, сера диоксид, формальдегид, бенз(а)пирен, азота оксид, азота диоксид
	Дизельное топливо

	
	Емкость для хранения ДТ
	0002
	-
	Сероводород, Углеводороды предельные С12-19
	Дизельное топливо

	
	Разгрузка отходов
	6001
	-
	Пыль зерновая, пыль неорганическая: 70-20% дсвуокии кремния
	Зерноотходы, Золошлак

	
	Уплотнение отходов
	6002
	-
	азота диоксид, углерод  (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин 
	Зерноотходы, Золошлак

	
	Транспортировка грунта
	6003
	-
	азота диоксид, углерод  (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
	Грунт

	
	Планировка отходов
	6004
	-
	азота диоксид, углерод  (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин
	-

	
	Хранение грунта
	6005
	-
	пыль неорганическая: 70-20% дсвуокии кремния
	Грунт

	
	Отходы ТБО
	6006
	
	диоксид азота, аммиак, сера диоксид, сероводород, оксид углерода, ксилол, метилбензол, этилбензол, формальдегид, метан
	-


 Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге
	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ТОО «Ковыльный Элеватор»
	52° 2'10.15"С, 66° 5'48.15"В
	1
	52° 2'8.74"С
66° 5'51.55"В
	1 раз в год
	 метан;
сероводород; аммиак,
углерода оксид;
сера диоксид;
азота диоксид.

	
	
	2
	52° 2'9.67"С
66° 5'48.95"В
	
	


Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Сброс на рельеф и в водные объекты отсутствует.


Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Т. №1 Северное направление границы СЗЗ
	Пыль зерновая,

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния,  Метан, углерод оксид, Аммиак
	1 раз в год

	-
	Испытательный центр

(стационарный/мобильный)
экологического мониторинга
	МВИ-4215-002-56591409-2012,

МВИ-4215-006-56591409-2009

	Т. №2 Северо-Западное направление границы СЗЗ
	
	
	
	
	

	Т. №3 Западное направление границы СЗЗ
	
	
	
	
	


[image: image3.png]v B Npoexr Man TOO pur Tay noan X = _ o %

Q= @ -

Q| @ B | & 8 | Mamenurs c nomowsto Acrobat

C  ® oaiin Dy/BAAANMUP/PABOTbHI%202026/TO0%20K0BbinbHEI%20neeaTop/Mpoekt%20MaH%20TO0%20T prH%20Tay%20noanmcanHsii.pdf

= | Y vV Hapucosas v Q| A | a8 = 8 w0 | R | D

TIBUICTIONABIICHUS (THAPOOOCCIILUINBAHNE) MPHHAT corgacHo mpunoxkenmio Nell x Ilpukasy Mumnmcrpa
OOC PK Nel00-mt ot 18.04.2008 r. «MeToauka pacdeTa BEIGPOCOB 3arpA3HSAIONIAX BEIIECTB B atMocdepy ot

TIPENPHATHI IT0 TPOU3BOJACTBY ».

Jupexrop

TOO «KoBrLIbHBI JieBaTop)» Kenxebaen E.A.




              Контрольные точки отбора проб атмосферного воздуха представленна на ситуационной карте-схеме       
Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте
	 № 
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Скважина
	Сульфаты
	500
	1 раз в год
	Соогласно действующим нормативным актом 

	
	
	Хлориды
	350
	
	

	
	
	Азот аммониный
	2,0
	
	

	
	
	Сухой остаток
	1000-1500,0
	
	

	
	
	Железо
	0,3
	
	


Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	Полигон ТБО
	Нитраты
	130,0
	1 раз в год (весна-осень)
	Соогласно действующим нормативным актом

	
	Хлориды
	-
	
	


Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1
	Предприятие полностью под подразделением
	1 раз в месяц


МЕТОДЫ И ЧАСТОТА ВЕДЕНИЯ УЧЁТА,

АНАЛИЗА И СООБЩЕНИЯ ДАННЫХ

Отчётность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчётный период, а также результаты внутренних проверок. К отчёту ПЭК предусматривается пояснительная записка о выполнении работ, составляемая оператором объекта в произвольной форме.

Отчётность о выполнении программы производственного экологического контроля и пояснительная записка к нему представляется в уполномоченные органы в течение 1 календарного месяца после окончания отчетного периода.
ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ И ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ

НАРУШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК

В соответствии со ст. 189 Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января

2021 года.

Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся работником, ответственным за производственный экологический контроль.

В ходе внутренних проверок контролируется:

• выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;

• следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

• выполнение условий экологических и иных разрешений;

• правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

• иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

• рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;

• обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;

• составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.
ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Целью производственного мониторинга является получение достоверной информации о воздействии предприятия на окружающую среду, возможных изменениях и неблагоприятных или опасных ситуациях. 

В случае возникновения внештатной ситуации, например, возгорания, будет организован мониторинг воздействия на окружающую среду включающий наблюдение за изменением качества природной среды под влиянием аварийных эмиссий в окружающую среду, определение приземной концентрации загрязняющих веществ на границах санитарно-защитных зон и жилых застроек, и принятии срочных мер по ликвидации последствий, в случае превышения приземных допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в аварийных выбросах предприятия. Составление графика концентрации основных загрязняющих веществ по времени, начиная с момента аварии и до ее полного устранения. Составление полного отчета для уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. Сюда же будут входить и результаты внутренних проверок. 

После устранения аварийной ситуации и ее последствий, на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Основным направлением деятельности производственного экологического контроля является дисциплинарная ответственность всего персонала за нарушения экологического законодательства. 
Ответственными лицами, осуществляющими внутренние проверки и проведение производственного экологического контроля, являются инженеры по охране окружающей среды, который в свою очередь подчиняется генеральному директору Предприятия. 
Для предупреждения работающего персонала об ответственности за экологические нарушения проводится инструктаж на рабочем месте с обязательным вводным инструктажем для вновь поступающих на работу. 
При проведении инструктажа в обязательном порядке персонал помимо требований техники безопасности знакомится с требованиями в области экологического законодательства. Ознакомление производится в специальном журнале инструктажа под личную подпись инструктируемого. 
За нарушения экологического законодательства ко всему рабочему персоналу применяются меры дисциплинарного воздействия. Внутренние проверки проводятся инженером по ООС или работником, в трудовые обязанности которого входят функции по вопросам охраны окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля. 
В ходе внутренних проверок контролируется: 
• выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля.
 • следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды. 
• выполнение условий экологического и иных разрешений. 
• правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля. 
• иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля. 
Работник (работники), осуществляющий внутреннюю проверку, обязан: 
• рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке; 
• обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду; 
• составить предписание по ООС руководителю подразделения, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению, выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.
ИННЫЕ СВЕДЕНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
В процессе реализации производственного экологического контроля предприятие не реже одного раза в год проводит ее анализ и вносит коррективы при:

· Изменениях в производственных технологических процессах;

· Недостаточности инструментальных технических средств контроля или точности получения результатов мониторинговых наблюдений;

· Реконструкции предприятия и модернизации оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная ППЭК наиболее действенно с позиции эколого – экономических показателей, принимая во внимание требования природоохранного законодательства, позволит осуществлять контроль эмиссий в окружающую среду.

Программа содержит обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессы осуществления производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности и частоту измерений, используемые инструментальные или расчетные методы.

В ходе проведения производственного мониторинга, в рамках производственного экологического контроля, будут получены объективные данные, позволяющие либо потвердеть, либо опровергнуть, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его дальнейшего функционирования.

Проведение производственного экологического контроля будет способствовать:

· формированию более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

· повышению производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;

· повышению эффективности использования природных и энергетических ресурсов.

         Следует отметить, что предложенный в данной ППЭК режим наблюдения и наблюдаемые показатели могут быть откорректированы в дальнейшем, в зависимости от полученных результатов.
Ситуационная карта-схема контрольных точек отбора проб атмосферного воздуха

[image: image1]
- Контрольные отчки отбора проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ

PAGE  
Программа производственного экологического контроля


