Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан 
Товарищество с ограниченной ответственностью
«SRNB Kazakhstan»

Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережения






2026 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Расчёт экономического эффекта тыс.тг. | Эффект от внедрения, ед.изм (кВтч, Гкал, т) | Срок выполнения (квартал) | Затраты на внедрение, тыс.тг | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка столбовых трансформаторов 6/0,4кВ на юго- восточном и юго- западном бортах карьера, для освещения карьера в ночное время суток. | Повышение эффективности системы электроснабжения | 10.363,46 | 52.560 | I квартал 2027г. | 1.175,60 | Главный энергетик | - |
| 2 | Установка КТП6/0,4кВ с частотным преобразователем на южный водоотлив | Повышение эффективности системы электроснабжения | 6.158,98 | 275.940 | I квартал 2027г. | 9.369,38 | Главный энергетик | - |
| 3 | Отопление нового столярного цеха от инфракрасных обогревателей | Повышение эффективности системы теплоснабжения | 1.077, 19 | 44.384 | I квартал 2027г. | - | Главный энергетик | - |
| 4 | Установка порционных смесителей в душевой электроцеха Карьера | Повышение эффективности системы водоснабжения | 394,52 | - | II квартал 2027г | 500,0 | Главный энергетик | - |
| 5 | Установка светодиодного светильника на солнечной панели | Альтернативная энергетика | 208,28 | 95 | I квартал 2027г. | 315,0 | Главный энергетик | - |

|  | SL-20 для освещения пешеходного перехода возле АБК карьера |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Изготовление и применение осветительной установки в виде «триноги¬ со светодиодными светильниками 20Вт(3шт.) на солнечных панелях, для освещения мест заправки поливных машин в отдаленных от ВЛ местах, и освещения рабочих зон при проведении мелких ремонтов. | Альтернативная энергетика | 59.912 | - | I квартал 2027г. | 43,5 | Главный энергетик | - |