
Краткое нетехническое резюме проекта
КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Аршалынского района» является действующим предприятием и расположена в Акмолинской области, Аршалынский  район, п. Аршалы, ул. Алтын Астык, строение 7. Основным видом деятельности является оказание ветеринарных услуг.  

КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Аршалынского района» разрабатывает проект НДВ в связи с окончанием разрешением на эмиссию в окружающую среду на крематорную установку КРИН-500.

Крематор КРИН-500 расположен в Акмолинской области, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Алтын Астык, строение 7.        

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии  550 метров в восточном направлении и 600 метров юго-восточном направлении от крематора КРИН-500.

 Географические координаты объекта: 50°50'20.54"С, 72° 9'25.74"В.

Данный объект является существующим и другого выбора мест расположения не предусматривается.

Крематор предназначен для термического уничтожения биологических отходов, медицинских отходов, уничтожения падежа домашней птицы на птицефабриках, животноводческих комплексах, ветеринарных клиниках, больницах и  предприятиях переработки сельскохозяйственной продукции.

Годовой объем сжигания отходов составляет 6,5 тонн или 0,182 тонн в сутки. Крематор работает 36 дней в году. 

Крематор представляет собой камеру, имеющую изнутри слои огнеупорного материала и  оснащенную высокопроизводительной горелкой, предназначенной для работы на  дизельном/газовом топливе. За счет высокой температуры сгорания внутри крематора происходит  практически полное уничтожение биологических отходов, и после завершения рабочего цикла  остается стерильный пепел и небольшое количество хрупких обломков костей. Результатом  сжигания парши падежа птицы (животных), является стерильный остаток весом 2-7% от загрузки. 

Одним из важных преимуществ в использовании крематора является простота их эксплуатации -  необходимо всего лишь заполнить камеру крематора биологическими отходами и затем включить  горелку. Крематоры КРН потребляют меньше топлива, чем другие крематоры и экономит до 65%  топлива, обеспечивая эффективный контроль теплоты. Функция таймера «контроль высокой  температуры» работает в течение 12 часов.   

Все виды отходов, которые подлежат термическому уничтожению в крематоре, не хранятся на территории предприятия. Завозимые отходы загружаются в крематорную установку и сразу же сжигаются. Годовой объем сжигания отходов составляет 6,5 тонны или 0,182 тонн в сутки. При работе установки происходит сжигание дизельного топлива в топке в объеме 1,45 тонны/год. Время работы: 4 часа в сутки, 36 дней в год. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух происходит через дымовую трубу крематорной установки диаметром 0,2 метра, высотой 3 метра (источник №0001). Установка оборудована циклоном сухой очистки. Эффективность очистки Циклона для твердых веществ - 90%, для газообразных составляет - 75%. Загрязняющие вещества в атмосферный воздух являются: азот диоксид, азот оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид.

Также выбросы загрязняющих веществ происходят при заправке установки, горловина бензобака, высотой 1.5 метра (источник №6001). Загрязняющие вещества в атмосферный воздух являются: сероводород, алканы С12-19.

При сжигании отходов образуется зольный остаток, который в последствии складируется в металлический контейнер высотой 1,5 метра (источник №6002). Загрязняющие вещества в атмосферный воздух является: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

