Нетехническое резюме

В настоящее время предприятие действует на основе разрешения №: KZ29VCZ14621455 от 05.11.2025 г.. Филиал УМГ «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия» планирует ввести в эксплуатацию проект «Ремонтно-эксплуатационный участок «Кызылорда» магистрального газопровода «Акшабулак – Кызылорда». На планируемую деятельность ранее было получено заключение Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области (№ KZ37VDC00113768 от 02.09.2025 г.). В связи с оптимизацией действующих разрешительных документов принято решение о включении указанного проекта в состав действующего разрешения. В этой связи проводится корректировка действующего разрешения №: KZ29VCZ14621455 от 05.11.2025 г..

Работа по определению уровня воздействия выбросов вредных веществ на загрязнение атмосферного воздуха проводилась в два этапа:

1.Инвентаризация существующих источников выбросов.

2.Разработка проекта НДВ.

Состав проекта НДВ определен для данной категории согласно «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом №63 от 10 марта 2021 года.

Разработка проекта НДВ для площадок Филиала УМГ «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия» возникла в связи с приведением проекта ПДВ в соответствии с вновь принятыми Экологическим Кодексом РК от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК, а также приведением расчетов выбросов загрязняющих веществ в соответствие с принятыми методическим указаниями, а также включением на перспективу дополнительных источников выбросов и увеличение расхода материалов.

Проект НДВ включает в себя общие сведения о предприятии и характеристику применяемого оборудования, расчет количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ, план мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных условий, обоснование санитарно-защитной зоны, а также нормативы выбросов загрязняющих веществ.

В данный проект НДВ включены нормативы эмиссий по следующим площадкам: участок МГ «Акшабулак-Кызылорда» по Кызылординской области (АГРС-1), МГ «Сарыарка» по Кызылординской области и административное здание, так же АГРС «Аральск», АГРС «Айтеке би, АГРС «Байконур», АГРС «Шиели», АГРС «Жанакорган», АГРС-2, УРГ «Кызылорда» были приняты на баланс Филиала, согласно Постановления правительства РК за №293 от 17.04.2024 года

Перед разработкой проекта была проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в результате которой на существующее положение, а также на перспективуустановлены:

Административное здание: 6 источников загрязнения воздушного бассейна, 3 из них являются организованными и 3 источников ЗВ являются неорганизованными.

Участок МГ «Акшабулак-Кызылорда»: 11 источников загрязнения, 4 организованных и 7 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

АГРС-1: 23 источников загрязнения, 18 организованных и 5 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

МГ «Сарыарка» ГИС: 25 источников загрязнения воздушного бассейна, 17 из них являются организованными и 8 источников ЗВ являются неорганизованными.

МГ «Сарыарка» КУ 2,3,4,5,6: 14 источников загрязнения воздушного бассейна, 14 являются организованными источниками ЗВ.

ЛЧ МГ «Сарыарка»: 3 источников загрязнения воздушного бассейна, 3 являются организованными источниками ЗВ.

АГРС-2: 14 источников загрязнения, 7 организованных и 5 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

УРГ «Кызылорда»: 16 источников загрязнения, 7 организованных и 9 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна

АГРС «Жанакорган»: 14 источников загрязнения, 7 организованных и 7 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна

АГРС «Шиели»: 14 источников загрязнения, 7 организованных и 7 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

АГРС «Байконур»: 14 источников загрязнения, 7 организованных и 7 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

АГРС «Аральск»: 14 источников загрязнения, 7 организованных и 7 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

АГРС «Айтеке би»: 14 источников загрязнения, 7 организованных и 7 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

К организованным источникам загрязняющих веществ относятся дымовые трубы отопительных котлов, выхлопная труба дизельного генератора, дыхательный клапан резервуара для хранения дизтоплива, сбросные свечи. К неорганизованным источникам – неплотности узлов газопровода, шаровые краны, фланцевые соединения и сальниковые уплотнения, в запорно-регулирующей арматуре на площадках магистрального газопровода и АГРС, участки лакокрасочных и электросварочных работ.

Валовые выбросы по площадкам в объеме 0.90035910623 г/сек и 6.071656228т/год предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для административного здания.

Валовые выбросы по площадкам в объеме 6.071656228 г/сек и  778.5207745 т/год предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для участка МГ «Акшабулак-Кызылорда» (АГРС-1).

Валовые выбросы по площадкам в объеме 4491.84835937 г/сек и 4372.17779262 т/год предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для МГ «Сарыарка» по Кызылординской области.

Валовые выбросы по площадкам в объеме 9.85452773901 г/сек и  429,432335 т/год предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для участка  «Кызылорда» (АГРС-2).

Валовые выбросы по площадкам в объеме 8.84362075313 г/сек и  427.505150644 т/год предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для участка  УРГ «Кызылорда».

Валовые выбросы по площадкам в объеме 8.82393119861г/сек и  427.186553513 т/год предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для участка  АГРС «Жанакорган».

Валовые выбросы по площадкам в объеме 8.82728037261 г/сек и  429.611412921т/год предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для участка  АГРС «Шиели»

Валовые выбросы по площадкам в объеме 8.83007037261 г/сек и  428.291308937 т/год предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для участка  АГРС «Байконур»

Валовые выбросы по площадкам в объеме 8.82728037261 г/сек и  429.611412921 т/год предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для участка  АГРС «Аральск»

Валовые выбросы по площадкам в объеме 8.82951237261 г/сек и  431.231455471 т/год предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для участка  АГРС «Айтеке би».

Аварийные и залповые выбросы, образующиеся при стравливании газа через сбросные свечи, включены в нормативы предельно допустимых выбросов. Мероприятия по снижению выбросов проектом не предусматриваются.

Расчет уровня загрязнения атмосферы вредными веществами на существующее положение, его графическая интерпретация, формирование и содержание таблиц проекта нормативов предельно допустимых выбросов от объектов предприятия выполнены с использованием программы «Эра», версия 3.0, утвержденной Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан [8]. Содержание и объем разработанного для предприятия проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта НДВ для предприятий.

Филиал УМГ «Кызылорда» АО «ИЦА» (далее - Филиал) работает на основании справки о государственной перерегистрации юридического лица за регистрационным номером 10100134757948 от 21 января 2016 года, выданной Департаментом юстиции Республики Казахстан.

Основными направлениями деятельности предприятия являются эксплуатация и техническое обслуживание системы магистральных газопроводов, осуществление транспортировки природного газа для внутренних потребителей, а также международного транзита.

Для осуществления производственной деятельности Филиал имеет на своем балансе следующие промышленные площадки:

- административное здание (офис);

- участок магистрального газопровода (МГ) «Акшабулак-Кызылорда»;

- (МГ) «Сарыарка» по Кызылординской области.

- АГРС-2 «Кызылорда»

- УРГ «Кызылорда»

- АГРС «Жанакорган»

- АГРС «Шиели»

- АГРС «Байконур»

- АГРС «Аральск»

- АГРС «Айтеке би»

Участок магистрального газопровода «Акшабулак-Кызылорда», общей протяженностью 122,92 км и диаметром 325 мм, в состав которого входят 3 охранных узла, 4 крановых узла, узел запуска и приема очистных устройств (УЗОУ, УПОУ) и площадка АГРС.

Магистральный газопровод «Сарыарка» в направлении «Кызылорда-Жезказган- Темиртау-Астана» проходит по территории Кызылординской (км 0-178,12), Карагандинской (км 178,12-943,069) и Акмолинской областей (км 943,069-1061,32).

На территории Кызылординской области находится ГИС и КУ-1,2,3,4,5,6. Газоизмерительная станция предусмотрена для измерения расхода и качества транспортируемого газа по магистральным трубопроводам. В состав площадки на ГИС входят следующие сооружения:

- узел замера расхода газа для коммерческого учета расхода газа, подающегося потребителю;

- узел очистки газа (предназначен для очистки газа от механических примесей и капельной влаги на базе пылеуловителей циклонного типа ПЦТ 400/10,0, DN400, PN10,0 МПа;

- блок подготовки топливного газа предназначен для подготовки газа на собственные нужды (на отопительные котлы БПТГ и блока операторной), на газопоршневую электростанцию (ГПЭС).

- Отсек технологический содержит следующие узлы: узел очистки газа; узел подогрева газа; узел редуцирования газа 1 и 2 ступень;

узел редуцирования газа для передавливания конденсата; узел учета газа на ГПЭС; узел учета газа на котел блока операторной и на дом оператора.

- Отсек подготовки теплоносителя содержит узел подготовки теплоносителя и узел учета расхода газа на котлы БПТГ;

- Блок контроля качества газа расположен в отапливаемом блок- контейнере и предназначен для определения параметров качества газа: компонентный состав, температуры точки росы по влаге и углеводородам, удельная теплота сгорания и т.д., включает в себя хроматографический комплекс определения компонентного состава газа, содержания серы, анализатор кислорода, анализатор точки росы по воде, анализатор точки росы по углеводородам, узел подготовки импульсного газа с регенерацией осушителя, аккумулятор импульсного газа V=0,05 м3 (50 л);

- газопоршневая электростанция;

- здание операторной блочного типа предназначена для размещения САУ ГИС, оборудования КИПиА, электроснабжения, связи охранной и пожарной сигнализации ГИС, для размещения рабочего места оператора ГИС.

РЭУ МГ «Акшабулак – Кызылорда»: 29 источников загрязнения, 13 организованных и 16 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна. РЭУ МГ «Акшабулак – Кызылорда» в объеме 1.42496956436 г/сек и 9.2636290614 т/год.

Аварийные и залповые выбросы, образующиеся при стравливании газа через сбросные свечи, включены в нормативы предельно допустимых выбросов. Мероприятия по снижению выбросов проектом не предусматриваются.

Отходы на период эксплуатации:

Отработанные аккумуляторные батареи

Промасленная ветошь

Отработанные масла

Отработанные люминесцентные лампы

Отработанные светодиодные лампы

Изношенная спецодежда

Макулатура

Оргтехника и бытовая техника

Строительные отходы

Металлолом

Отработанные шины

Медицинские отходы класса А

ТБО