# Дизельный генератор Onis VISA JD 201 B

Характеристики

- Топливо: дизель

- Мощность, кВт: 165

- Напряжение, В: 400

- Число фаз: 3

- Наличие АВР: Да

- Исполнение: в контейнере

- Мощность максимальная, кВт: 183

| Напряжение, В | 400 |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | 165 |
| Наличие АВР | Да |
| Пуск | электростартер |
| Исполнение | в контейнере |
| Функция сварки | Нет |
| Мощность максимальная, кВт | 183 |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Инверторная модель | Нет |
| Тип генератора | Синхронный |
| Расход топлива | 30.1 л/ч |
| Объем топливного бака | 520 л |
| Генератор | Marelli |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Модель двигателя | 6068HFU74 |