# Дизельный генератор АД 300-Т400

Основные характеристики

Номинальная мощность, кВт

300

Максимальная мощность, кВт

330

Напряжение, В

400/230

Частота, Гц

50

Исполнение

Открытое на раме

Габаритные размеры, мм

3140х1360х1860

Масса, кг

3850

Характеристики двигателя

Модель двигателя

Ricardo R12G476D/370KW

Система охлаждения

Жидкостная (радиаторная)

Топливо

Дизельное топливо (сезонное)

Объем топливного бака, л

600

Расход топлива, л/ч

64,8