# Дизель генератор Teksan TJ706DW5L в кожухе

Трехфазный дизель генератор Teksan TJ706DW5L в кожухе

Мощность резервная564.8 кВт (706 кВА)

Мощность постоянная512 кВт (641 кВА)

Напряжение400 / 230 В

Тип запускаАвтозапуск

ИсполнениеВ кожухе

| Производитель: | Teksan |
| --- | --- |
| Происхождение бренда: | Турция |
| Страна сборки: | Турция |
| Исполнение: | В кожухе |
| Мощность постоянная: | 512 кВт |
| Мощность постоянная: | 641 кВА |
| Мощность резервная: | 564.8 кВт |
| Мощность резервная: | 706 кВА |
| Напряжение: | 400 / 230 В |
| Количество фаз: | 3 |
| Частота: | 50 Гц |
| Тип запуска: | Автозапуск |
| Двигатель / Частота об.: | Doosan / 1500 об./мин. |
| Происхождение двигателя: | Китай |
| Модель двигателя: | DP180LB |
| Охлаждение: | Жидкостное |
| Панель управления: | Teksan TJ-509-T |
| Генератор: | Leroy Somer TAL 047 F |
| Топливный бак: | 970 л |
| Тип топлива: | Дизель |
| Расход топлива 50%: | 71.2 л/ч |
| Расход топлива 75%: | 103.8 л/ч |
| Расход топлива 100%: | 136.8 л/ч |
| Альтернативное название: | TEKSANTJ706DW5L, TJ 706 DW 5L, TJ-706-DW-5L в кожухе |
| Категория оборудования: | Средний класс (Россия, Турция, Корея) |
| Гарантия: | 1 год |
| Раздел каталога: | Дизельные электростанции 700 кВт |