НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для месторождения «Майкыз» ТОО «Туран-Барлау» на 2027 год

1. Общая информация о проекте

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу разработан для производственной деятельности ТОО «Туран-Барлау» на месторождении «Майкыз» на 2027 год. Необходимость разработки проекта связана с истечением срока действия предыдущего проекта НДВ и изменением условий природопользования.

ТОО «Туран-Барлау» является недропользователем контрактной территории и осуществляет деятельность по разработке нефтегазового месторождения «Майкыз» в Кызылординской области Республики Казахстан. Деятельность осуществляется на основании соответствующего контракта на добычу углеводородов.

Проект НДВ разработан с учетом требований Экологического кодекса Республики Казахстан, санитарных правил, нормативов качества атмосферного воздуха и действующей методики определения нормативов эмиссий. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ выполнены с использованием программного комплекса «ЭРА», версия 3.0.

2. Местоположение объекта

Месторождение «Майкыз» в административном отношении расположено в Сырдарьинском районе Кызылординской области Республики Казахстан.

Контрактная территория расположена в южной части Тургайской низменности. Общая площадь геологического отвода двух участков составляет около 681,1 км².

Ближайшими населенными пунктами являются:

- железнодорожная станция Жусалы — около 160 км;

- город Кызылорда — около 150 км;

- поселок Теренозек — около 148 км.

Таким образом, месторождение находится на значительном удалении от населенных пунктов, непосредственно в районе размещения объекта селитебная территория отсутствует.

В районе размещения объекта отсутствуют заповедники, музеи, памятники архитектуры и другие особо охраняемые территории, указанные в проекте.

Рельеф территории представляет собой слабовсхолмленную суглинистую равнину с отдельными участками бугристых песков. Абсолютные отметки рельефа составляют примерно 78–141 м над уровнем моря.

Поверхностные водные объекты и развитая гидрографическая сеть в районе отсутствуют. Водоснабжение осуществляется посредством артезианских скважин.

3. Характеристика деятельности предприятия

Основным видом деятельности ТОО «Туран-Барлау» на месторождении является добыча углеводородов и эксплуатация нефтяных скважин.

На месторождении осуществляется сбор добываемой продукции, ее первичная подготовка, отделение газа от нефти и воды, учет продукции и последующая транспортировка нефти на пункты подготовки.

Технологическая схема предусматривает подачу газожидкостной смеси от скважин по выкидному трубопроводу на устьевой нагреватель «УН-0,2». После подогрева продукция поступает в трехфазный тестовый сепаратор, где происходит разделение газовой, нефтяной и водной составляющих.

Нефтяная эмульсия после сепарации поступает в резервуар РГС, где осуществляется дополнительная дегазация. Затем жидкая продукция через нефтеналивную установку загружается в автоцистерны и вывозится на пункты подготовки нефти.

4. Фонд скважин

На месторождении «Майкыз» ранее было пробурено 10 поисковых скважин.

В составе фонда:

- 5 скважин находятся в консервации;

- 3 скважины находятся после бурения;

- 2 скважины находятся в ликвидации.

В 2025 году на месторождении были пробурены разведочно-эксплуатационные скважины глубиной около 2200 м (±250 м), а также разведочная скважина R-1 аналогичной проектной глубины.

Согласно проектным данным, в 2027 году предусматривается эксплуатация 7 скважин. Фонд добывающих скважин на конец 2027 года составляет 6 единиц с учетом проектного выбытия одной скважины.

5. Использование попутного газа

Одним из важных природоохранных решений проекта является использование попутного нефтяного газа на собственные технологические нужды месторождения.

В 2027 году ожидаемый объем добычи сырого газа составляет около 2,5 млн м³, при этом весь данный объем предусматривается использовать на собственные нужды. Технологически неизбежное сжигание газа проектом не предусматривается. Таким образом, уровень утилизации попутного газа составляет 100 %.

Попутный газ используется:

- для устьевых нагревателей «УН-0,2»;

- для линейной печи «Argo»;

- для газогенераторной установки Weichai мощностью 500 кВА.

Газогенератор используется для выработки электроэнергии, необходимой для производственных нужд месторождения.

Общий расчетный объем газа, направляемого на собственные нужды в 2027 году, составляет 2 500 000 м³.

6. Источники выбросов загрязняющих веществ

В процессе эксплуатации оборудования и объектов месторождения образуются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

По результатам инвентаризации на 2027 год выявлено 85 источников выбросов, в том числе:

- 43 организованных источника;

- 42 неорганизованных источника.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:

- дизельные электростанции;

- печи подогрева нефти;

- резервуары для хранения нефти;

- емкости для дизельного топлива;

- дренажные емкости;

- продувочные свечи;

- нефтеналивные установки;

- технологические линии;

- устья скважин;

- газосепараторы;

- конденсатосборники;

- газогенераторная установка.

Передвижной автотранспорт на балансе предприятия отсутствует. Передвижная техника, которая может использоваться на месторождении, принадлежит подрядным организациям, которые самостоятельно осуществляют экологическое нормирование и получают необходимые разрешения.

7. Основные загрязняющие вещества

В результате производственной деятельности в атмосферу выбрасываются 18 наименований загрязняющих веществ.

К основным относятся:

- диоксид азота;

- оксид азота;

- оксид углерода;

- сера диоксид;

- сажа;

- сероводород;

- метан;

- предельные углеводороды С1–С5;

- предельные углеводороды С6–С10;

- бензол;

- метилбензол;

- диметилбензол;

- бутан;

- пентан;

- изобутан;

- формальдегид;

- бенз(а)пирен;

- углеводороды С12–С19.

Наибольший вклад в общий объем выбросов дают оксид углерода, диоксид азота, метан и углеводородные соединения.

8. Общий объем выбросов

По результатам расчетов на 2027 год суммарный валовый выброс загрязняющих веществ составляет:

83,851597962 т/год.

Максимальный суммарный разовый выброс составляет:

22,2332602804 г/с.

Из общего объема:

- организованные источники — 74,799775462 т/год;

- неорганизованные источники — 9,0518225 т/год.

Таким образом, основная часть общего выброса формируется организованными источниками.

9. Очистка выбросов

Специальные газопылеулавливающие установки на рассматриваемом объекте не применяются.

Вместе с тем снижение воздействия обеспечивается за счет технологической организации процессов, герметизации оборудования, рационального использования попутного газа и применения современного технологического оборудования.

Проектом предусмотрено поддержание оборудования в исправном техническом состоянии и проведение текущего ремонта печей подогрева и другого технологического оборудования.

10. Оценка воздействия на атмосферный воздух

Для оценки воздействия выбросов на атмосферный воздух были выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ с использованием программного комплекса «ЭРА v3.0».

Основным критерием оценки является соответствие расчетных приземных концентраций установленным нормативам качества атмосферного воздуха.

По результатам расчетов установлено, что на границе санитарно-защитной зоны концентрации загрязняющих веществ не превышают 1 ПДК. В непосредственной близости от месторождения селитебная зона отсутствует.

Это означает, что при предусмотренном проектом режиме эксплуатации объекта расчетное воздействие на атмосферный воздух не приводит к превышению установленных нормативов качества атмосферного воздуха.

11. Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона является одним из основных мероприятий, обеспечивающих защиту населения от возможного воздействия производственных объектов.

В пределах установленной санитарно-защитной зоны отсутствуют жилые здания, зоны отдыха, садоводческие и дачные участки, детские и образовательные учреждения, медицинские и оздоровительные организации, спортивные сооружения и другие объекты, требующие защиты от воздействия производственной деятельности.

С учетом значительной удаленности ближайших населенных пунктов и результатов расчетов рассеивания воздействие объекта на жилую территорию оценивается как допустимое.

12. Мероприятия по снижению воздействия

Для обеспечения экологической безопасности при эксплуатации месторождения предусматриваются следующие основные мероприятия:

- Рациональное использование попутного газа для собственных технологических нужд.

- Использование газа в качестве топлива для нагревательного оборудования и газогенератора.

- Поддержание технологического оборудования в исправном состоянии.

- Проведение регулярного технического обслуживания и ремонта оборудования.

- Контроль герметичности технологических линий и оборудования.

- Контроль работы дизельных электростанций.

- Контроль параметров выбросов от организованных источников.

- Контроль состояния оборудования для хранения и перекачки нефтепродуктов.

- Соблюдение установленного режима работы технологического оборудования.

- Проведение производственного экологического контроля.

- Мониторинг состояния атмосферного воздуха.

- Выполнение мероприятий при наступлении неблагоприятных метеорологических условий.

Важным природоохранным мероприятием является максимально возможное использование попутного газа вместо его выброса или сжигания. В 2027 году проектом предусмотрено использование 100 % добываемого попутного газа на собственные нужды.

13. Производственный экологический контроль

Для контроля воздействия предприятия предусматривается проведение производственного экологического контроля.

Он включает наблюдение за:

- атмосферным воздухом;

- поверхностными и подземными водами;

- сточными водами;

- почвами;

- растительностью;

- радиационной обстановкой;

- отходами производства.

Для организованных источников, в частности дымовых труб дизельных генераторов и печей подогрева, предусматривается инструментальный или инструментально-лабораторный контроль.

Для неорганизованных и периодически работающих источников применяется расчетный метод определения выбросов.

На границе санитарно-защитной зоны предусмотрено наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в четырех контрольных точках. Отбор проб предусматривается один раз в квартал с использованием передвижной экологической лаборатории.

14. Контроль основных загрязняющих веществ

В рамках экологического контроля основное внимание уделяется следующим загрязняющим веществам:

- оксиды азота;

- диоксид серы;

- оксид углерода;

- сажа;

- углеводородные соединения;

- сероводород.

Для крупных организованных источников предусматривается непосредственное измерение концентраций загрязняющих веществ в отходящих газах. Для мелких и неорганизованных источников объем выбросов определяется расчетным путем.

15. Неблагоприятные метеорологические условия

При возникновении неблагоприятных метеорологических условий особое значение имеет регулирование выбросов, поскольку при слабом ветре и других неблагоприятных погодных условиях загрязняющие вещества могут накапливаться в приземном слое атмосферы.

В такие периоды предусматривается выполнение организационно-технических мероприятий, направленных на снижение выбросов и предотвращение превышения нормативов качества атмосферного воздуха.

16. Экологическая безопасность проекта

Основной задачей проекта НДВ является установление таких нормативов выбросов, при которых производственная деятельность месторождения не приводит к превышению нормативов качества атмосферного воздуха.

Расчеты рассеивания показали, что максимальные расчетные концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны находятся в допустимых пределах.

Проектом также предусмотрено постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды и контроль соблюдения установленных нормативов.

17. Основные показатели проекта на 2027 год

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Объект | Месторождение «Майкыз» |
| Недропользователь | ТОО «Туран-Барлау» |
| Регион | Кызылординская область |
| Район | Сырдарьинский район |
| Расчетный год | 2027 |
| Эксплуатационный фонд | 7 скважин |
| Источники выбросов | 85 |
| Организованные источники | 43 |
| Неорганизованные источники | 42 |
| Количество загрязняющих веществ | 18 |
| Максимальный разовый выброс | 22,2332602804 г/с |
| Валовый выброс | 83,851597962 т/год |
| Добыча сырого газа | 2,5 млн м³/год |
| Использование газа на собственные нужды | 2,5 млн м³/год |
| Утилизация попутного газа | 100 % |
| Технологически неизбежное сжигание газа | 0 |
| Расчет рассеивания | «ЭРА v3.0» |
| Превышение 1 ПДК на границе СЗЗ | Не выявлено |

Основные количественные показатели подтверждаются материалами проекта НДВ.

18. Заключение

Проект нормативов допустимых выбросов для месторождения «Майкыз» разработан с целью установления допустимого уровня воздействия производственной деятельности ТОО «Туран-Барлау» на атмосферный воздух в 2027 году.

Производственная деятельность связана с эксплуатацией нефтяных скважин, сбором и первичным разделением добываемой нефтегазовой продукции, хранением и отгрузкой нефти, использованием попутного газа, работой нагревательного оборудования и автономных источников электроснабжения.

Основными источниками выбросов являются дизельные электростанции, печи подогрева, резервуары и емкости, технологическое оборудование, нефтеналивные установки, устья скважин, газосепараторы и газогенераторная установка.

На 2027 год установлено 85 источников выбросов, а суммарный валовый выброс загрязняющих веществ составляет 83,8516 т/год при максимальном разовом выбросе 22,2333 г/с.

При этом проект предусматривает рациональное использование попутного газа: из прогнозируемых 2,5 млн м³ газа весь объем направляется на собственные технологические нужды, в том числе для нагрева продукции и выработки электроэнергии. Технологически неизбежное сжигание попутного газа в 2027 году не предусматривается.

По результатам расчетов рассеивания превышения нормативов качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны не установлены. Ближайшие населенные пункты расположены на значительном удалении от месторождения, а непосредственно в районе размещения объекта селитебная застройка отсутствует.

Таким образом, при соблюдении предусмотренных проектом технологических и природоохранных мероприятий эксплуатация месторождения «Майкыз» в 2027 году не должна приводить к превышению установленных нормативов качества атмосферного воздуха. Контроль соблюдения нормативов будет обеспечиваться посредством производственного экологического контроля и регулярного мониторинга состояния атмосферного воздуха.