ТОО «Казахстанская промышленная компания Дайсен»

Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережения

2026 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Расчёт экономического эффекта тыс.тг. | Эффект от внедрения, ед.изм (кВтч, Гкал, т) | Срок выполнения (квартал) | Затраты на внедрение, тыс.тг | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Применение осветительной установки в виде «триноги» со светодиодными светильниками 20Вт(3шт.) на солнечных панелях, для освещения мест заправки поливных машин в отдаленных от ВЛ местах, и освещения рабочих зон при проведении мелких ремонтов. | Альтернативная энергетика | 60,0 | - | I квартал 2027г. | 43,5 | Главный энергетик | - |
| 2 | Установка столбовых трансформаторов 6/0,4кВ на юго- восточном и юго- западном бортах карьера, для освещения карьера в ночное время суток. | Повышение эффективности системы электроснабжения | 10.363,46 | 52.560 | I квартал 2027г. | 1.175,60 | Главный энергетик | - |