КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1) Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности.

Намечаемая деятельность предусматривает реконструкцию КНС-11 со строительством новой КНС-11.1 в городе Актобе. Объект расположен по адресу: Актюбинская область, город Актобе, район Астана, проспект Победы, 1В, на территории существующей канализационной насосной станции.

Кадастровый номер земельного участка – 02036047008. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии около 80 м в юго-западном направлении. Ближайший поверхностный водный объект – река Жинишке, протекающая на расстоянии 43 м восточнее строительной площадки.

Географические координаты угловых точек участка:

| № | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50°19′47.4″ N | 57°8′11.4″ E |
| 2 | 50°19′48.1″ N | 57°8′14.4″ E |
| 3 | 50°19′45.9″ N | 57°8′15.4″ E |
| 4 | 50°19′45.3″ N | 57°8′13.5″ E |

2) Описание затрагиваемой территории

Территория размещения объекта относится к урбанизированной части города Актобе с существующей инженерной и транспортной инфраструктурой. Строительство новой КНС-11.1 предусматривается на территории действующей КНС-11.

В зоне возможного воздействия находятся территория строительной площадки, прилегающие участки в пределах распространения выбросов загрязняющих веществ и физических факторов, а также ближайшая жилая застройка. Постоянное население непосредственно на территории насосной станции отсутствует.

Основное воздействие в период строительства связано с работой строительной техники и оборудования, земляными, сварочными, изоляционными, окрасочными и другими строительно-монтажными работами. Возможны выбросы загрязняющих веществ, шум, пылеобразование и временное нарушение почвенного покрова.

Прямой сброс сточных вод в поверхностные водные объекты проектом не предусматривается. Забор воды из поверхностных и подземных природных источников также не предусматривается. В период строительства хозяйственно-бытовая и производственная вода доставляется автотранспортом, питьевая вода используется бутилированная. В период эксплуатации водоснабжение осуществляется от существующей централизованной системы города Актобе.

Извлечение полезных ископаемых и захоронение отходов непосредственно на территории объекта не предусматриваются. Отходы временно накапливаются в специально отведенных местах и передаются специализированным организациям.

3) Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные

Инициатором намечаемой деятельности является АО «Aqtobe su-energy group»..

Юридический адрес оператора: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, пр. Санкибай Батыра, д. 12Б.

Местонахождение объекта: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, проспект Победы, 1В.

Телефон: 8 7132 955195.

Электронная почта: pto-transenegro@yandex.kz

4) Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемая деятельность предусматривает реконструкцию существующей КНС-11 со строительством новой КНС-11.1 проектной производительностью 100 000 м3/сутки. Максимальный часовой расход сточных вод составляет 7041,7 м3/ч.

Основным назначением объекта является прием, механическая очистка от крупных включений и перекачка хозяйственно-бытовых сточных вод города Актобе в существующую систему водоотведения. После ввода новой станции в эксплуатацию существующая КНС-11 будет использоваться в качестве резервной.

В состав проектируемых сооружений входят здание КНС, входная камера, двухсекционный приемный резервуар, машинный зал, шесть насосных агрегатов, механические решетки, шнековые транспортеры, промывочный пресс, контейнер для отбросов, наружные инженерные сети и вспомогательные системы.

Сточные воды поступают по самотечному коллектору DN1500 в переключающую камеру, обеспечивающую направление потока на новую либо существующую насосную станцию. Механическая очистка осуществляется на автоматических решетках с прозорами 15 мм. Отбросы направляются горизонтальным шнековым транспортером в промывочный пресс, после чего вертикальным транспортером поступают в контейнер.

Приемный резервуар предусматривается двухсекционным, с погружными мешалками. В машинном зале устанавливаются шесть насосных агрегатов, из которых четыре рабочих и два резервных. Перекачка сточных вод осуществляется по индивидуальным трубопроводам DN600 в общий коллектор DN1000 с последующим направлением в существующее здание решеток.

Работа станции предусматривается в автоматическом режиме круглосуточно. Продолжительность строительства составляет 21 месяц, с III квартала 2026 года по II квартал 2028 года.

В период эксплуатации КНС-11.1 воздух из грабельного отделения удаляется системой вытяжной вентиляции В2 производительностью 9 000 м3/ч и перед отводом наружу проходит очистку на установке Corstrim X4/2. Corstrim X4/2 является электрической плазмохимической установкой и не осуществляет сжигание топлива, поэтому продукты сгорания непосредственно при ее работе не образуются.

В качестве альтернативного варианта рассмотрен отказ от реализации намечаемой деятельности. При отказе не возникнут воздействия, связанные со строительством, однако не будут достигнуты предусмотренные проектом повышение надежности системы водоотведения и резервирование работы насосной станции. Размещение новой КНС-11.1 на территории существующего объекта позволяет использовать действующую инженерную инфраструктуру и технологические связи.

5) Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Воздействие на жизнь и здоровье населения, условия проживания и деятельности. В период строительства основными факторами воздействия являются выбросы загрязняющих веществ, пыль и шум. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии около 80 м. Согласно выполненным расчетам рассеивания, максимальные концентрации загрязняющих веществ и групп суммации на границе жилой зоны не превышают установленных гигиенических нормативов. В период эксплуатации возможное воздействие связано с работой технологического оборудования, шумом и распространением неприятных запахов. Соблюдение технологического режима и своевременное удаление отходов направлены на снижение воздействия.

Воздействие на биоразнообразие. Объект размещается на ранее освоенной территории действующей насосной станции. Согласно сведениям РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие», участок не относится к землям особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда. В период строительства возможны временное беспокойство животных и птиц, пылеобразование и механическое нарушение растительного покрова. Воздействие снижается путем ограничения территории работ, соблюдения маршрутов движения техники и выполнения природоохранных мероприятий.

Воздействие на земли и почвы. В период строительства воздействие связано с разработкой грунта, снятием плодородного слоя, устройством подземных сооружений и образованием отходов. Предусматриваются организованное выполнение земляных работ, предупреждение загрязнения почв нефтепродуктами и восстановление нарушенных участков. В период эксплуатации использование грунта и снятие плодородного слоя не предусматриваются.

Воздействие на поверхностные и подземные воды. Река Жинишке расположена на расстоянии 43 м восточнее площадки. Прямой сброс сточных вод в водные объекты не предусматривается. Возможное воздействие в период строительства связано с земляными работами, обращением с материалами и риском загрязнения при аварийных ситуациях. Предусматриваются меры по предупреждению загрязнения и соблюдение требований водного законодательства в отношении водоохранных зон и полос.

Воздействие на атмосферный воздух. В период строительства выбросы образуются при работе оборудования и выполнении строительно-монтажных работ. Валовые выбросы составляют 0,1088298001 т в 2027 году и 0,4611675201 т в 2028 году, 0,0885937201 т в 2026 году. Максимальные расчетные концентрации по группе суммации диоксида азота и диоксида серы на границе жилой зоны составляют соответственно 0,989082, 0,996074 и 0,998390 ПДК.

Воздействие на устойчивость к изменению климата. В период строительства предусматривается использование строительной техники и оборудования, сопровождающееся потреблением топлива и выбросами парниковых газов. В период эксплуатации потребление электроэнергии связано с работой насосного и вспомогательного оборудования. Реализация проекта направлена на повышение надежности городской системы водоотведения.

Воздействие на материальные активы, объекты историко-культурного наследия и ландшафты. Строительство осуществляется на территории существующего объекта инженерной инфраструктуры. Изменение ландшафта связано с размещением новых сооружений и благоустройством территории. Воздействие на существующие инженерные коммуникации учитывается проектными решениями и организацией строительных работ.

Взаимодействие компонентов окружающей среды. Воздействия на атмосферный воздух, почвы, воды и биоразнообразие взаимосвязаны через пылеобразование, обращение с отходами и возможные аварийные ситуации. Основные строительные воздействия являются временными и локальными. Кумулятивное воздействие на атмосферный воздух учитывается с использованием фоновых концентраций. Трансграничное воздействие не прогнозируется.

6) Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов и их захоронения

В период строительства источниками выбросов являются строительная техника, оборудование и технологические процессы выполнения работ. Количественные показатели выбросов определены расчетным методом на основании проектных данных о видах и объемах работ, материалах и оборудовании.

| Период | Максимально-разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- |
| 2027 год | 0,2360475 | 0,1088298001 |
| 2028 год | 0,1763665 | 0,4611675201 |
| 2029 год | 0,1965865 | 0,0885937201 |

Основными загрязняющими веществами являются диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, взвешенные вещества, неорганическая пыль и углеводороды, а также вещества, образующиеся при сварочных, изоляционных и окрасочных работах.

В период эксплуатации возможные воздействия на атмосферный воздух связаны с функционированием технологических сооружений и систем вентиляции. Количественные расчеты эксплуатационных выбросов в настоящем отчете не представлены.

К физическим воздействиям относятся шум и вибрация от строительной техники, насосных агрегатов, вентиляционного и вспомогательного оборудования. Для снижения воздействия предусматриваются исправное состояние техники, соблюдение режима выполнения работ, размещение технологического оборудования в здании и выполнение проектных мероприятий по снижению шума и вибрации.

В период строительства общий объем образования отходов составляет 663,81163 т за период, в том числе 0,546 т опасных и 663,26563 т неопасных отходов.

В период эксплуатации образуются следующие отходы:

| Наименование отхода | Код | Количество, т/год |
| --- | --- | --- |
| Смешанные коммунальные отходы | 20 03 01 | 0,375 |
| Смет с территории | 20 03 03 | 11,52 |
| Отбросы механической очистки сточных вод | 19 08 01 | 1095 |
| Всего | 1106,895 |  |

Отбросы механической очистки после промывки и обезвоживания направляются в контейнер и вывозятся не реже одного раза в два дня. Остальные отходы накапливаются раздельно в специально предназначенных местах и передаются специализированным организациям. Захоронение отходов непосредственно на территории КНС-11.1 не предусматривается.

7) Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления

К потенциальным аварийным ситуациям при строительстве относятся повреждение инженерных коммуникаций, неисправности строительной техники, проливы горюче-смазочных материалов, пожары и нарушения устойчивости грунта при выполнении земляных работ.

В период эксплуатации возможны отказ насосного оборудования, прекращение электроснабжения, засорение решеток и трубопроводов, нарушение работы систем управления, переполнение приемного резервуара и повреждение напорных трубопроводов. Такие ситуации могут привести к нарушению перекачки сточных вод и локальному загрязнению окружающей среды.

Для района размещения объекта характерны резкие сезонные колебания температуры, сильные ветры, метели, грозы и интенсивные осадки. По данным инженерных изысканий, подземные воды на площадке залегают на глубине 2,8-3,9 м, при этом возможны сезонные колебания их уровня. Указанные условия учитываются при проектировании подземных сооружений и организации строительных работ.

Для предупреждения аварий предусматриваются автоматизированное управление технологическим процессом, резервирование насосных агрегатов, возможность переключения потока на существующую КНС-11, техническое обслуживание оборудования, контроль состояния сооружений и трубопроводов, а также соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности.

В случае возникновения аварийной ситуации предусматриваются локализация источника воздействия, принятие мер по предотвращению распространения загрязнения, восстановление работоспособности оборудования и устранение последствий аварии. Информирование уполномоченных органов осуществляется в установленном законодательством порядке.

8) Краткое описание мер по предотвращению, сокращению и смягчению воздействий на окружающую среду

Для снижения воздействия на атмосферный воздух в период строительства предусматриваются применение исправной техники, соблюдение технологических режимов, пылеподавление при выполнении земляных работ и обращении с сыпучими материалами, а также своевременное обслуживание оборудования.

Для предупреждения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод предусматриваются организованное хранение материалов, предотвращение проливов нефтепродуктов, сбор отходов в специально отведенных местах, своевременная передача отходов специализированным организациям и недопущение сброса загрязненных вод на рельеф местности и в водные объекты.

В целях снижения воздействия на растительный и животный мир предусматриваются выполнение работ в пределах отведенной территории, движение техники по установленным маршрутам, сохранение зеленых насаждений в соответствии с проектными решениями, предотвращение захламления территории и восстановление нарушенных участков.

В период эксплуатации предусматриваются соблюдение технологического режима, регулярное техническое обслуживание насосного и вспомогательного оборудования, контроль герметичности сооружений и трубопроводов, своевременное удаление отбросов механической очистки и поддержание территории в надлежащем санитарном состоянии.

Реализация проекта направлена на повышение надежности системы водоотведения города Актобе. После ввода КНС-11.1 в эксплуатацию существующая КНС-11 будет использоваться в качестве резервной, что позволит обеспечить дополнительную надежность перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод и снизить риск аварийных ситуаций.

9) Список используемой литературы

- Кодекс Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 года «Экологический кодекс Республики Казахстан». https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400#z739.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан           № 280 от 30.07.2021 года «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023809.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 63 от 10.03.2021 года «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022317#z562.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан    № 246 от 13.07.2021 года «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023538.

- Приложение 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-Ө от 12.06.2014 года «Об утверждении Методики расчета концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V14M0009585.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан     № 250 от 14.07.2021 года «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023553.

- Кодекс Республики Казахстан № 481 от 09.07.2003 года «Водный кодекс Республики Казахстан». https://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000481_/k030481.htm.

- Кодекс Республики Казахстан № 442 от 20.06.2003 года «Земельный кодекс Республики Казахстан». https://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442.

- Кодекс Республики Казахстан № 477 от 08.07.2003 года «Лесной кодекс Республики Казахстан». https://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000477.

- Кодекс Республики Казахстан № 125-VI ЗРК от 27.12.2017 года «О недрах и недропользовании». https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125.

- Кодекс Республики Казахстан № 120-VI от 25.12.2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120.

- Закон Республики Казахстан № 593-II от 09.07.2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000593.

- Постановление Правительства Республики Казахстан № 1034 от 31.10.2006 года «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных». https://adilet.zan.kz/rus/docs/P060001034.

- Закон Республики Казахстан № 175 от 07.07.2006 года «Об особо охраняемых природных территориях». https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000175.

- Закон Республики Казахстан № 242 от 16.07.2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000242_.

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026447#z6.

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-70 от 2 августа2022 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029011

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026831

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № 26 от 20.02.2023 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300031934#z6

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-32 от 21.04.2021 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022595

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-275/202 от 15.12.2020 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021822#z6.

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № 62 от 07.04.2023 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032276.

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021934#z7.

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 314 от 06.08.2021 года «Об утверждении Классификатора отходов». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023903#z152.

- Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 19-1/446 от 18.05.2015 года «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011838.

- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 235 от 20.03.2015 года «Об утверждении Типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов и Правил оказании государственной услуги «Выдача разрешения на вырубку деревьев». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010886.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 130 от 02.06.2020 года «Об утверждении Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020823.

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 317 от 09.08.2021 года «Об утверждении Правил проведения государственной экологической экспертизы». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023918.

- Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 года «Об утверждении Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

- Приложение 40 к приказу Министра охраны окружающей среды № 298 от 29.11.2010 года «Об утверждении Методики по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях».

- СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология.

- СН РК 4.01-01-2011. Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.

- СН РК 4.01-03-2011. Водоотведение. Наружные сети и сооружения.

- Приказ и.о. Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 203-ө от 05.08.2011 года «Об утверждении Методики расчета сброса ливневых стоков с территории населенных пунктов и предприятий».

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 208 от 22.06.2021 года «Об утверждении Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023659.

- Хромов С.П. Метеорология и климатология / С.П. Хромов, М.А. Петросянц – М.:Колос, 2004 г.

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 216 от 11.09.2020 года «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021194.

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-71 от 02.08.2022 года «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029012#z6.

- Лопашев Д.З., Осипов Г.Л., Федосеева Е.И. Методы измерения и нормирования шумовых характеристик. М.: Издательство стандартов, 1983 г.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан       № 229 от 01.07.2021 года «Об утверждении Правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа».  https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023568.

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19.03.2004 года «Об утверждении методических рекомендаций «Оценка риска воздействия на здоровье населения химических факторов окружающей среды».

- Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 193-ОД от 13.12.2016 года «Методические рекомендации по проведению оценки риска здоровью населения от воздействия химических факторов».

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-138 от 24.11.2022 года «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».  https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200030713#z3.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 206 от 22.06.2021 года «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023235.

- Закон Республики Казахстан № 288-VІ ЗРК от 26.12.2019 года «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия». https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000288.

- РНД 03.3.0.4.01-96. Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления. Утвержденные Вице-министром экологии и биоресурсов Республики Казахстан К.С. Баишевым от 29.08.1997 г.

- РНД 03.3.0.4.01-95. Методические указания по оценке влияния на окружающую среду размещенных в накопителях производственных отходов, а также складируемых под открытым небом продуктов и материалов.

- Справочник проектировщика «Канализация населенных мест и промышленных предприятий». Н.И. Лихачев, И.И. Ларин, С.А. Хаскин и др.; Под общ. ред. В.Н. Самохина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1981.

- Закон Республики Казахстан № 183-VII ЗРК от 02.01.2023 года «О растительном мире». https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000183.