7. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОУЗОС)

7.1. Общие положения

Оценка уровня загрязнения окружающей среды выполнена для объекта захоронения отходов ЗИФ «Жолымбет» ТОО «Казахалтын Technology» — действующего хвостохранилища, предназначенного для размещения хвостов обогащения, образующихся в процессе переработки золотосодержащей руды.

В общем случае оценочные критерии влияния отходов производства на окружающую среду основываются преимущественно на трех типах показателей:

• миграционно-водных, отражающих возможный переход загрязняющих веществ из размещаемых отходов в поверхностные и подземные воды;

• транслокационных, характеризующих возможный перенос загрязняющих веществ из отходов в почвенный покров прилегающих территорий;

• миграционно-воздушных, характеризующих возможное поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух вследствие эолового рассеяния.

В качестве основных критериев оценки влияния отходов на поверхностные и подземные воды принимаются уровни загрязнения вод загрязняющими веществами и их минерализация:

• превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ;

• суммарный показатель загрязнения;

• превышение регионального (фонового) уровня минерализации.

В качестве основных критериев оценки влияния отходов на качество почв используются показатели, характеризующие изменение состава и свойств почвенного покрова, в том числе содержание загрязняющих веществ относительно установленных нормативов, содержание водорастворимых солей, наличие техногенного загрязнения и суммарный показатель загрязнения.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха производится по результатам инструментального контроля содержания загрязняющих веществ и сопоставления установленных концентраций с гигиеническими нормативами.

Основной задачей ОУЗОС является получение обобщенной оценки состояния основных компонентов окружающей среды — водной среды, атмосферного воздуха и почвенного покрова. В зависимости от величины контролируемых показателей состояние окружающей среды может быть отнесено к одной из четырех категорий:

• допустимое — содержание загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов качества окружающей среды;

• опасное — отмечаются отдельные превышения установленных нормативов, однако структура и основные функции экосистемы сохраняются;

• критическое — загрязнение приобретает устойчивый характер и приводит к существенному изменению компонентов окружающей среды;

• катастрофическое — характеризуется значительным превышением нормативов и нарушением структуры и функционирования экосистемы.

При критическом или катастрофическом состоянии окружающей среды захоронение отходов на рассматриваемом объекте не допускается.

Лимит захоронения отходов определяется по формуле:

Мнорм = 1/3 × Мобр × (Кв + Кп + Ка) × Кр

где Мнорм — лимит захоронения данного вида отходов, т/год; Мобр — объем образования данного вида отходов, т/год; Кв, Кп, Ка — понижающие безразмерные коэффициенты учета степени миграции загрязняющих веществ соответственно в подземные воды, почвы прилегающих территорий и атмосферный воздух; Кр — коэффициент учета рекультивации.

Понижающие коэффициенты определяются по формулам:

Кв = 1 / √dв; Кп = 1 / √dп; Ка = 1 / √dа.

где dв, dп, dа — показатели уровня загрязнения соответственно подземных вод, почв и атмосферного воздуха химическими элементами и соединениями, присутствующими в отходах.

Таблица 7.1.1 — Параметры экологического состояния окружающей среды

| Наименование параметров | Допустимое | Опасное | Критическое | Катастрофическое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водные ресурсы: превышение ПДК ЗВ 1–2 класса, раз | до 1 | 1–5 | 5–10 | более 10 |
| Водные ресурсы: превышение ПДК ЗВ 3–4 класса, раз | до 1 | 1–50 | 50–100 | более 100 |
| Почвы: суммарный показатель загрязнения | менее 16 | 16–32 | 32–128 | более 128 |
| Атмосферный воздух: превышение ПДК ЗВ 1–2 класса, раз | до 1 | 1–5 | 5–10 | более 10 |
| Атмосферный воздух: превышение ПДК ЗВ 3–4 класса, раз | до 1 | 1–50 | 50–100 | более 100 |

7.2. Характеристика объекта захоронения отходов

Основным отходом технологического процесса ЗИФ «Жолымбет», подлежащим захоронению, являются хвосты обогащения. Остальные отходы производства и потребления накапливаются в специально отведенных местах и передаются специализированным организациям в соответствии с принятой системой управления отходами.

Объем образования хвостов обогащения принимается:

• в 2026 году — 1 300 000 т/год;

• в 2027 году — 1 350 000 т/год;

• с 2028 года — 1 750 000 т/год.

Хвостохранилище равнинного типа выполнено посредством отсыпки ограждающей дамбы по периметру. Площадь хвостохранилища составляет 94 га. Полезная емкость составляет 8 млн м³, или около 11,07 млн тонн с учетом коэффициента заполнения 0,8.

Для предотвращения фильтрации загрязненных вод по ложу хвостохранилища предусмотрен противофильтрационный экран из геомембраны HDPE AGRU толщиной 1,0 мм, а по верховому откосу ограждающей дамбы — толщиной 2,0 мм. Южная часть дамбы защищена каналом, отводящим поверхностный сток вышележащих территорий.

Хвосты укладываются распределительным намывом пульпы под уровень прудка хвостохранилища. Для предотвращения поступления свободных цианидов технологией предусматривается поддержание pH в накопителе на уровне 10–11. При соблюдении технологического регламента выбросы цианида в атмосферный воздух от хвостохранилища не предусматриваются.

Для контроля положения кривой депрессии, уровня и химического состава фильтрационных вод на хвостохранилище установлены контрольные пьезометры. Площадь пылящих пляжей составляет около 1 200 м².

На прудке хвостохранилища расположена насосная станция оборотного водоснабжения. Осветленная вода возвращается в технологический процесс фабрики, что обеспечивает замкнутую систему оборотного водоснабжения без сброса производственных сточных вод в окружающую среду.

7.3. Оценка состояния поверхностных и подземных вод

Мониторинг поверхностных и подземных вод в пределах ЗИФ «Жолымбет» проводился по сети наблюдательных точек, расположенных в зоне потенциального воздействия предприятия.

При мониторинге поверхностных вод выполнялся отбор проб воды водохранилища Айшылы-Айрык, а также выше и ниже по течению реки Айшылы-Айрык. По результатам лабораторного анализа превышений загрязняющих веществ в воде поверхностных источников не выявлено.

При мониторинге подземных вод выполнен отбор воды из наблюдательной скважины № 1 ЗИФ «Жолымбет». Подземные воды характеризуются как сульфатно-хлоридные и хлоридные. В микрокомпонентном составе веществ, превышающих установленные нормативы, не выявлено.

Таким образом, по результатам производственного экологического контроля состояние водной среды оценивается как допустимое. При отсутствии превышений ПДК показатель уровня загрязнения принимается dв = 1.

Кв = 1 / √1 = 1,0.

7.4. Оценка состояния почвенного покрова

В рамках производственного экологического контроля выполнялся отбор проб почв на границе санитарно-защитной зоны и в зонах возможного техногенного воздействия. По результатам лабораторных исследований превышений установленных нормативов по контролируемым загрязняющим веществам не выявлено.

Таблица 7.4.1 — Результаты контроля загрязняющих веществ в почвах

| Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мг/кг | ПДК, мг/кг | Доля ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Мышьяк | 0,372 | 2,0 | 0,186 |
| Ртуть | 0,12 | 2,1 | 0,057 |
| Свинец | 0,12 | 32,0 | 0,0038 |

Состояние почвенного покрова оценивается как допустимое. Поскольку фактические концентрации контролируемых загрязняющих веществ ниже ПДК, показатель уровня загрязнения принимается dп = 1.

Кп = 1 / √1 = 1,0.

7.5. Оценка состояния атмосферного воздуха

Контроль качества атмосферного воздуха выполнялся на границе санитарно-защитной зоны ЗИФ «Жолымбет». По результатам инструментального контроля превышений санитарно-гигиенических нормативов не выявлено.

Таблица 7.5.1 — Результаты контроля атмосферного воздуха

| Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мг/м³ | ПДК, мг/м³ | Доля ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Пыль неорганическая | 0,050 | 0,300 | 0,167 |
| Диоксид серы | 0,025 | 0,500 | 0,050 |
| Диоксид азота | 0,020 | 0,200 | 0,100 |
| Оксид углерода | 1,500 | 5,000 | 0,300 |

Загрязнение атмосферного воздуха оценивается как допустимое. Поскольку концентрации контролируемых загрязняющих веществ ниже ПДК, показатель уровня загрязнения принимается dа = 1.

Ка = 1 / √1 = 1,0.

7.6. Определение допустимого объема захоронения хвостов обогащения

Согласно материалам ПУО ЗИФ «Жолымбет», миграция загрязняющих веществ в подземные воды и почвы прилегающих территорий, а также эоловое рассеяние не приводят к возникновению концентраций, превышающих гигиенические нормативы. В связи с этим понижающие коэффициенты принимаются равными 1,0, и допустимый объем захоронения соответствует годовому объему образования хвостов обогащения.

Для расчета принимаются: Кв = 1,0; Кп = 1,0; Ка = 1,0; Кр = 1,0.

Расчет на 2026 год:

Мнорм = 1/3 × 1 300 000 × (1 + 1 + 1) × 1 = 1 300 000 т/год.

Расчет на 2027 год:

Мнорм = 1/3 × 1 350 000 × (1 + 1 + 1) × 1 = 1 350 000 т/год.

Расчет на 2028–2035 годы:

Мнорм = 1/3 × 1 750 000 × (1 + 1 + 1) × 1 = 1 750 000 т/год.

Таблица 7.6.1 — Расчет допустимого объема захоронения хвостов обогащения

| Период | Образование, т/год | Кв | Кп | Ка | Кр | Мнорм, т/год | Принимаемый лимит, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 1 300 000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2027 | 1 350 000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 2028–2035 | 1 750 000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 750 000 | 1 750 000 |

7.7. Вывод

По результатам анализа материалов производственного экологического контроля установлено, что превышения нормативов качества поверхностных и подземных вод не выявлены, превышения ПДК загрязняющих веществ в почвах не установлены, а концентрации контролируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе находятся ниже установленных гигиенических нормативов.

Состояние основных компонентов окружающей среды в области воздействия хвостохранилища ЗИФ «Жолымбет» относится к допустимой категории. Расчетные коэффициенты миграции загрязняющих веществ в подземные воды, почвенный покров и атмосферный воздух принимаются равными 1,0.

Таким образом, экологическое состояние территории не требует применения понижающих коэффициентов к объему захоронения хвостов обогащения. Расчетный допустимый объем захоронения принимается равным годовому объему образования: 1 300 000 т/год в 2026 году, 1 350 000 т/год в 2027 году и 1 750 000 т/год в 2028–2035 годах.

Производственный экологический контроль состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова и радиационной обстановки должен осуществляться в соответствии с утвержденной Программой производственного экологического контроля ЗИФ «Жолымбет».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

2. Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.

3. Программа управления отходами для ЗИФ «Жолымбет» ТОО «Казахалтын Technology», 2026 год.

4. Проект нормативов допустимых выбросов для ЗИФ «Жолымбет» ТОО «Казахалтын Technology», 2026 год.

5. Программа производственного экологического контроля для ЗИФ «Жолымбет» ТОО «Казахалтын Technology», 2026 год.

6. Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Модернизация золотоизвлекательной фабрики «Жолымбет» под переработку руды производительностью 1 750 000 тонн руды в год, Шортандинский район Акмолинской области».