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2. Аннотация

Корректировка проекта нормативно-допустимых выбросов в атмосферу для ТОО «Атырауская ТЭЦ» разработан в связи свведением дополнительного котла №15 к существующему источнику 0004 и перераспределения ранее имеющегося лимита газа на 15 котлов. 

Ранее для разработки введения котла № 15 получен мотивированный отказ с выводом отсуствии  необходимости проведения обязательной оценки воздействия № KZ13VWF00473672  и   Заключение государственной экологической экспертизы по разделу «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Расширение IV очереди котлоагре «Расширение IV очереди (5этап) Атырауская ТЭЦ с установкой котлоагрегата ст.№ 15» № KZ64VDC00117744 от  06.02.2026. ценка воздействия ранее проводилась  и получено заключение по результатам оценки воздействия  на окружающую среду № KZ62VVX00327530 от 01.10.2024г. (Приложение 5)
На данный период времени имеется действующее разрешение на воздействие на период  до 31.12.2028 гг. № от №: KZ27VCZ14879802 от 10.07.2026г. 
Внесенные изменения не попадают под пункты статьи 65, а именно

      - объем или мощность производства не возрастает;

      -  не увеличивается количество и не изменяется вид используемых в деятельности природных ресурсов, топлива и (или) сырья;

      - не увеличивается площадь нарушаемых земель, новые земли не нарушаются;
      - не изменяется технология, управление производственным процессом. 

Количество источников в связи с ведением котла не увеличиваются, котел подключается к источнику 0004 и носит вспомогательный характер. 

Перечень источников выбросов и их характеристики определялись на основе инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу и их источников. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на ТЭЦ являются дымовые трубы. По результатам инвентаризации с дымовыми газами котлов выбрасывается 11607,4788 т/год (99,95 %) вредных веществ, в том числе: диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода. 

Атырауская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1963 году и работает по тепловому графику с довыработкой электроэнергии по конденсационному режиму работы. С 1993 г. все котлы АТЭЦ перешли на сжигание природного газа, который является более экономичным и экологически чистым топливом.

Основным энергетическим топливом является природный газ Среднеазиатских и Тенгизского месторождения.

Годовой расход природного газа ранее учтенный проектом находился в пределах: 1 360 000 тыс.м3 в 2026 году, 1 365 000 тыс.м3 в 2027 году, 1 375 000 м3 в 2028г., изменение газа не предусмотрено, объем остается не прежнем уровне и составляет 

2026 - 1 360 000 тыс.м3 

2027 - 1 365 000 тыс.м3 

2028-2030 - 1 375 000 м3
Валовый выброс предприятия (согласно действующего разрешения на эмиссии) составвил   

Настоящим проектом годовой валовый выброс установлен:

- на 2026 года в размере 11658,6926 т;

- на 2027 года в размере 11702,2541 т;

- на 2028 года в размере 11789,3773 т;

При инвентаризации было выявлено 30 стационарных источника выброса ЗВ, из них 15 неорганизованных и 15 организованных источников загрязнения атмосферы.  

В атмосферу в общем по предприятию от источников поступают 28 загрязняющих веществ (Оксид железа, кальций оксид, оксид марганца, оксид меди, натрий гидроксид, натрий хлорид, цинк оксид, оксид азота, диоксид азота, серная кислота, сажа, диоксид серы, сероводород, оксид углерода, фториды неорганические, метан, изобутилен, деметилбензол, бенз/а/пирен,   формальдегид, масло минеральное, уайт-спирит, углеводороды предельные С12-С19, взвешенные вещества, мазутная зола, пыль неорганическая, пыль абразивная, пыль древесная).

Все загрязняющие вещества подлежат нормированию.

В атмосферу выбрасывается загрязняющих веществ в объеме 
2026-2027 –  11613,8325283 т/год

2028-2030 – 11762,9730591  т/год

Проведены расчеты количества выбросов загрязняющих веществ с учетом максимального снижения выбросов, выбрасываемых в атмосферу, результаты которых сведены в таблицу «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета предельно-допустимых выбросов», которая является основным исходным материалов для расчета предельных концентраций вредных веществ и проектным материалом для разработки нормативов предельно- допустимых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
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3. Введение

Все предприятия должны разрабатывать и утверждать нормативы эмиссий загрязняющих веществ, отходящих в атмосферу. Экологический Кодекс РК регламентирует эксплуатацию предприятий, влияющих на состояние атмосферного воздуха.

ИП «УСЕИНОВА» разрабатывает  Проект нормативов эмиссий в окружающую среду для ТОО «Атырауской ТЭЦ» (далее Проект НДВ).

Проект НДВ - дает возможность определить для конкретного предприятия объем осуществляемых выбросов вредных веществ, а также уровень наносимого ущерба экологии согласно критериям качества воздуха. На базе данного документа реализуются меры по сокращению степени загрязняющего воздействия.

Проект содержит комплекс предложений по рациональному использованию природных ресурсов и технических решений по предупреждению негативного воздействия объекта на окружающую среду. В проекте приведены характеристика объекта; виды и источники техногенного воздействия; характер и интенсивность воздействия объекта на компоненты окружающей среды, количество выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ.

Целю работы является оценка качества атмосферного воздуха т.е. уровня загрязнения выбросами существующих на объекте источников. Определение величины допустимых выбросов, гарантирующих нормативное качество воздуха в приземном слое атмосферы.

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

· Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. (статьи 72)

· Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2
· Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63).

· Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды

4. Общие сведения об операторе

4.1. Месторасположение и юридический адрес

В состав Атырауской ТЭЦ входит две промышленные площадки, которым присвоены следующие условные наименования: «Атырауская ТЭЦ» и «Котельная», на которых имеются организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Площадка «Атырауская ТЭЦ» расположена по адресу: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. З.Кабдолова, 9. Объект относится к 1 категории опасности. Размер санитарно-защитной зоны для площадки «Атырауская ТЭЦ» составляет 350м (согласно санитарно-эпидемиологического заключения на проект окончательной \СЗЗ).

Площадка «Котельная» расположена по адресу: Республика Казахстан, г. Атырау, мкр. Жеруйык. Объект относится к 4 категории опасности. Размер санитарно-защитной зоны для площадки «Котельная» составляет 60м от источников во всех направлениях.  

Расстояние между промплощадками составляет 6 км.

Основными видами деятельности акционерного общества «Атырауская теплоэлектроцентраль» является производство и оптовая реализация электрической энергии, производство и снабжение тепловой энергией. Целью деятельности комании является эффективное и надежное энергоснабжение Атырауского региона

Атырауская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1963 году и работает по тепловому графику с до выработкой электроэнергии по конденсационному режиму работы. Территориально расположена в южной части Прикаспийской низменности и по административному делению находится в границе города Атырау. ТОО «Атырауская теплоэлектроцентраль» расположена в юго-восточной части города Атырау, на расстоянии 1 км от жилых застроек в промышленной зоне  в 40-50 км от устья реки Урал.

Ближайший жылой массив располагается к северу на расстоянии от крайнего источника выбросов на растоянии 352 м. 

Водный объект составляет река Урал расположенная на расстоянии 2111 метров на северо запад. 

С запада к Атырауской ТЭЦ примыкает нефтеперерабатывающий завод АНПЗ и  химический завод, с востока и юго-востока каналы технического водоснабжения и стройбаза, с северо-запада проходит автодорога, соединяющая город с поселком Химзавода. 

В зоне влияния АТЭЦ курортов, зон отдыха и других объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.
Рис. 4.1.1 Карата расположения объекта  
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Масштаб 1:15000

	Условные обозначения: 
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	Территория объекта
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5. Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы

5.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

ТЭЦ — это предприятие, продукцией которого является электроэнергия, а также теплоэнергия, отпускаемая в виде пара или горячей воды.

Основными элементами ТЭЦ являются котельные установки, производящие пар с параметрами 100 кгс/см2 и температурой 500 0С; турбинная или паротурбинная установки, преобразующие теплоту пара в механическую энергию в режиме вращения ротора турбоагрегата, и электрические устройства (генератор, трансформаторы и т.д.), обеспечивающие выработку электроэнергии.

Основным элементом котельной установки является котел, по трубам и через барабан которого циркулирует вода, которая за счет энергии сжигания в топке котла топлива (природного газа на ТЭЦ) превращается в острый пар. Газообразные продукты сгорания, отдав свою теплоту воде, удаляются через дымовые трубы в атмосферу. Ввиду особенности природного газа как топлива, в продуктах сгорания содержится минимум токсичных веществ и поэтому они не очищаются. Дымовая труба рассеивает продукты сгорания в верхних слоях атмосферы. Полученный пар поступает по паропроводу к паровой турбине. Расширяясь в ней, пар вращает ротор, соединенный с ротором электрического генератора, в обмотках которого образуется электрический ток.

Часть электроэнергии передается на питание собственных нужд ТЭЦ и потребителям, которые расположены рядом (в нашем случае это хим.завод) через главное распределительное устройство 6 кВ, остальная часть электроэнергии переходит через повысительные трансформаторы, которые повышают напряжение до 35 и 110 кВ, для уменьшения потерь в линиях электропередач при передаче на большие расстояния, а затем  электроэнергия передается  в сеть электрораспределительной компании АО «Атырау-Жарык». И котел и турбина могут работать только при очень высоком качестве  питательной воды и пара, поэтому нормальная работа блока (котел-турбина) возможна лишь при создании замкнутого цикла циркуляции.

Отработанный пар, покидающий турбину, поступает в конденсатор - теплообменник, по трубкам которого циркулирует холодная вода из подводящих каналов. Пар, поступающий в межтрубное пространство конденсатора, конденсируется и собирается внизу в конденсатосбронике, где образуется конденсат и конденсатным насосом через регенеративные подогреватели подается в деаэратор. В регенеративных подогревателях температура конденсата повышается за счет теплоты пара, отбираемого из турбин. Это позволяет уменьшить расход топлива и повысить экономичность ТЭЦ. В деаэраторе происходит деаэрация - удаление из конденсата растворенных в ней газов, нарушающих работу кола. Из деаэратора питательная вода питательным насосом приводит в действие электродвигателем, с давлением 150 кгс/см2 подается в котел дополнительно подогреваясь по пути до 210-215 регенеративными подогревателями высокого давления, на которые тоже подается пар, отбираемый с турбин с целью повышения экономичности. [1]
Таким образом, замыкается технологический пароводяной цикл преобразования химической энергии топлива в механическую энергию вращения ротора турбоагрегата.

Снабжение потребителей теплоэнергией осуществляется с помощью отбора пара из турбин подобно тому, как это делается для регенеративного подогрева питательной воды. 
Промышленный потребитель использует пар непосредственно из отборов турбин.

Для целей теплофикации, пар, из так называемого отопительного отбора, направляется в сетевые подогреватели, в трубках которого циркулирует сетевая (отопительная) вода. Сетевые подогреватели расположены в машинном зале ТЭЦ. Сетевые насосы, которые производят циркуляцию сетевой воды, расположены в отдельном здании, а часть непосредственно в главном корпусе ТЭЦ. 

Основное время работы ТЭЦ осуществляется на природном газе (основное топливо), в случае прекращения подачи данного вида топлива (аварийнно-ремонтные работы у поставщиков газа), ТЭЦ переходит в резервный режим, т.е. разгружается до технического минимума работ оборудования и выработка электроэнергии и теплоэнергии осуществляется от сжигания  аварийнного топлива мазута. В резервном режиме и для проверки исправности топочного оборудования при использовании аварийнного вида топлива, котлоагрегаты ТЭЦ  в год  работают не более 2-5 дней на мазуте.

На площадке «Атырауская ТЭЦ»  установлено газамазутные котлоагрегаты и пять дымовых труб.  Высота труб составляет от 60 до 180 метров, диаметр от 3 до 6,6 метров)

В период максимальной нагрузки ТЭЦ – зимний и летний периоды – в работе находятся 13 котлов; осенью и весной – 12 котлов. Остановка котлов на ремонт осуществляется согласно Плана ремонтных работ и зависит от технического состояния котлов. 

Основными элементами ТЭЦ являются котельные установки, производящие пар с параметрами 100 кгс/см2 и температурой 5400С; турбинная или паротурбинная установки, преобразующие теплоту пара в механическую энергию в режиме вращения ротора турбоагрегата, и электрические устройства (генератор, трансформаторы и т.д.), обеспечивающие выработку электроэнергии. 

На площадке «Атырауская ТЭЦ»  установлено пять дымовых труб. Характеристика дымовых труб и схема подключения котлов к трубам приведена в таблице 5.1.1
Таблица 5.1.
	Станционный номер дымовой трубы
	Высота, м
	Диаметр устья, м
	Котлы, подключенные к трубе

	1
	60
	3
	ст №№ 1,2

	2
	120
	4,3
	ст №№ 3,4,5,6,7

	3
	120
	4,2
	ст №№ 8,9,10

	4
	180
	6,6
	ст №№ 11,12,13,14,(15 – новый) 

	5
	64
	4,6
	ГТУ-60 ст. №15


В период максимальной нагрузки ТЭЦ – зимний и летний периоды – в работе находятся 13 котлов; осенью и весной – 12 котлов. Остановка котлов на ремонт осуществляется согласно Плана ремонтных работ и зависит от технического состояния котлов. 

На ТЭЦ одновременно могут работать все котлы, что зависит от погодных условий и потребностей города. А также при максимальной нагрузке предприятия вывод котла на ремонт (или резерв) осуществляется после запуска и наладки режима горения резервного котла, т.е. некоторое время работают все котлы. 

Характеристика существующего состояния ТЭЦ 

ТОО «Атырауская ТЭЦ» является основным  источником электрической энергии Атырауского региона и тепловой энергии для г.Атырау
Атырауская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1963 году, и работает по тепловому графику с довыработкой электроэнергии по конденсационному режиму работы.

Состав и характеристика основного оборудования Атырауской ТЭЦ по состоянию на 2025 г. приведены в таблицах 1.1.1 и 1.1.2.

Котлоагрегаты

Таблица1.3.1

	Станционный номер,тип и завод изготовитель
	Год ввода в эксплуатацию
	Произ-

водитель- ность, т/ч
	Вид топлива
	Состояние

	ст. № 1 БКЗ-120-100ГМ
	1963г.
	120
	газ, мазут
	Удовлетворительное

	ст. № 2 БКЗ-120-100ГМ
	1963г.
	120
	газ, мазут
	Тоже

	ст. № 3 БКЗ-160-100ГМ
	1966г.
	160
	газ, мазут
	-//-

	ст. № 4 БКЗ-160-100ГМ
	1967г.
	160
	газ, мазут
	-//-

	ст. № 5 БКЗ-160-100ГМ
	1968г.
	160
	газ, мазут
	-//-

	ст. № 6 БКЗ-160-100ГМ
	1969г.
	160
	газ, мазут
	-//-

	ст. № 7 БКЗ-160-100ГМ
	1970г.
	160
	газ, мазут
	-//-

	ст. № 8 ТГМ-151«Б»(ТКЗ)
	1975г.
	220
	газ, мазут
	-//-

	ст. № 9 ТГМ-151«Б»(ТКЗ)
	1980г.
	220
	газ, мазут
	-//-

	ст. № 10 БКЗ-160-100ГМ
	1985г.
	160
	газ, мазут
	-//-

	ст. № 11 Е-220/100ГМ
	2010г.
	220
	газ, мазут
	-//-

	ст. № 12  Е-220/100ГМ
	2010г.
	220
	газ, мазут
	-//-

	ст. № 13 Е-220/100ГМ
	2012г.
	220
	газ, мазут
	-//-

	ст. № 14 Е-220/100ГМ
	2015г.
	220
	газ, мазут
	-//-

	ст. № 15 Е-220/540 ГМ
	2026г.
	220
	газ, мазут
	-//-


Турбоагрегаты

Таблица1.3.2

	Станционный номер, тип и завод изготовитель
	Год ввода в эксплуатацию
	Мощность, МВт
	Состояние

	ст. № 1 ПТ-12-35(КТЗ)
	2012г.

(восстановление)
	12
	Удовлетворительное

	ст. № 2 ПТ-12-35(КТЗ)
	2012г.

(восстановление)
	12
	Тоже

	ст. № 3 ПТ-25-90/10М(КТЗ)
	1992г.
	25
	-//-

	ст. № 4 ПТ-25-90/10М(КТЗ)
	1985г.
	25
	-//-

	ст. № 5 ПТ-60-90/13(ЛМЗ)
	1969г.
	60
	-//-

	ст. № 6 ПТ-60-90/13(ЛМЗ)
	1974г.
	65
	-//-

	ст. № 7 Т-45/53-90(ЛМЗ)
	1976г.
	45
	-//-

	ст. № 8 ПТ-25-90/10М(КТЗ)
	2010г.
	25
	-//-

	ст. № 9 ПТ-25-90/10М(КТЗ)
	2010г.
	25
	-//-

	ст. № 10 ПТ-25-90/10М(КТЗ)
	2010г.
	25
	-//-

	ст. № 12 К-100/90(КТЗ)
	2015г.
	100
	-//-

	ГТУ-60GeneralElectric

CPA/EB/3017
	2019
	60
	-//-

	ст. № 13 ПТ-65-90/13(ЛМЗ)
	2022
	65
	-//-


Генераторы:

ТВС-12
ст.№1;

ТВС-12
ст.№2;

ТВС-30
ст.№3,4;

ТВС-60
ст.№5;

ТВФ-63-2
ст.№6,7;

Т-32-2У3
ст.№8,9,10,11;

ТВФ-100-2ст.№12;

GeneralElectic(ГТУ-60);

ТВ-63-2В3
ст.№13.

Установленная электрическая мощность АТЭЦ-544МВт. 
Установленная паровая мощность – 2520 т/ч.

Установленная тепловая мощность–846 Гкал/ч.

Режим работы – круглосуточный потепловому графику150/70°С. 
Продолжительность отопительного сезона – 177 суток.

Система горячего водоснабжения – закрытая. Отпуск тепла в горячей воде осуществляется по двухтрубной системе. С 1993г. все котлы АТЭЦ перешли на сжигание природного газа, который является более экономичным и экологически чистым топливом. Поэтому основным энергетическим топливом является природный газ Среднеазиатских и Тенгизского месторождений, аварийно - резервным - топочный малосернистый мазут марки М-100. Транспортировка топлива осуществляется по газопроводам.

Химводоочистка подпитки котлов выполнена по схеме неполного химического обессоливания с частичным подмешиванием натрий- катионированной воды. Производительность 490 м3/ч. 
Источник водоснабжения-р.Урал.

Химводоочистка подпитки теплосети выполнена по схеме: 
Н- катионирования с «голодной» регенерацией – буферные фильтры- декарбинизаторы. Производительность – 700 м3/ч.

На производственные нужды используется техническая вода из протоки Перетаска, на хозяйственно-бытовые нужды-питьеваяводаизводопровода КГП «Атырау су арнасы».

Система технического водоснабжения выполнена прямоточной в летний и зимний период.

Источники загрязнения атмосферы

Источниками выделения вредных веществ являются технологическое оборудование или технологические процессы, от которых в ходе производственного цикла происходит образование вредных веществ. 
Согласно инвентаризации по состоянию на 2026-2030г.г. предусмотрено  30 стационарных источника, из них 15 организованных и 15 неорганизованных.
Организованные источники:
Источники №0001, №0002, №0003, №0004, №0005 - Котлоагрегаты. 
Время работы 8760 ч/год. В процессе работы котлов происходит выброс: сернистого ангидрида, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота. 

На площадке АТЭЦ расположены 15 котлов, подключенные к 4 дымовым трубам и ГТУ. В период максимальной нагрузки ТЭЦ – зимний и летний периоды – в работе находятся 13 котлов; осенью и весной – 12 котлов. Остановка котлов на ремонт осуществляется согласно Плана ремонтных работ и зависит от технического состояния котлов. Также на ТЭЦ возможна работа всех котлов одновременно. 
Источник №0007 - Кузнечный цех. 
В процессе работы происходят выбросы: сажи, сернистого ангидрида, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота.

Источник №0008 - Емкости для хранения турбинных и трансформаторных масел. 
В процессе хранения происходят выбросы паров масла минерального.

Емкости для хранения мазута. Источники №0009. 
В процессе хранения выделяются пары нефтепродуктов: углеводородов С12-С19, сероводорода. 

Источник №0010  - АЗС законсервирована.
При хранении происходят выбросы углеводородов и сероводорода. 

Источник №0011 - Цех централизованного ремонта. 
В процессе осуществления работ, происходят выбросы оксида железа и аэрозолей масла.

Источник №0012 - Электроцех. 
В процессе осуществления работ аппаратов происходят выбросы оксида железа и аэрозолей масла.

Источник №0013 - Деревообрабатывающий цех. 
В процессе работы цеха происходят выбросы древесной пыли.

Источник №0014 - Аккумуляторный цех. 
При зарядке аккумуляторов, происходят выбросы паров серной кислоты. 

Источники №0019, №0020 - Склад цемента. 
Имеются 2 емкости для хранения цемента. Цемент завозится спецавтотранспортом и загружается в силосную ёмкость пневмотранспортом из емкостей цементовозов. Годовой расход цемента на 1 емкость – 35.0 тонн. Для уменьшения пылевыделения, на выхлопных трубах силосных банок установлены рукавные, тканевые фильтры типа ФР-30, со степенью очистки до 99%. Время хранения - 8760 часов в год, время загрузки – 1.5 часа в год. При осуществлении работ на данном источнике происходят выбросы пыли неорганической.

Источник 0021 - ХВО. 
Водоподготовительная установка Атырауская ТЭЦ предназначена для подготовки воды, идущей в качестве добавки к питательной воде котлов высокого давления, а также для подпитки теплосети. Обработка воды производится: Предочистка; известкование, коагуляция, флокуляция, (ввод полиакриламида) в осветлителях. В здании ХВО находятся: известковое хозяйство, солевое хозяйство, коагулянтное хозяйство, кислотное хозяйство, щелочное хозяйство. При осуществлении работ в помещении ХВО происходят организованные выбросы: паров серной кислоты, паров едкого натра, взвешенных веществ и пыли оксида кальция.

Неорганизованные источники:
Источник №6001 - САГ.
Передвижной сварочный дизельный агрегат, в процессе работы которого происходит выброс оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, углеводородов, сажи, сернистого ангидрида, формальдегида, бенз/а/пирена.

Источник №6002 -  САГ 
Сварочный агрегат, работающий на бензине, в процессе работы происходят выбросы: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, углеводородов, сажи, сернистого ангидрида,  бенз/а/пирена. 

Источник №6003, №6008 - Сварочные посты.
В процессе работы сварочных аппаратов происходит выброс оксидов марганца, оксида железа, фторидов, фтористых газообразных соединений, неорганическая пыль, азота диоксида, углерода оксида, взвешенных веществ.

Источник №6004 - Газорезочный пост.
При осуществлении работ на посту происходят выбросы диоксида азота.

Источник №6005 - КНС. 
При работе происходят выбросы углеводородов. 

Источник №6006 - Склад извести. 
Gри перемещении тары с известью выделяется оксид кальция (взвешенные вещества).

Источник №6007 - Склад серной кислоты. 
В процессе хранения выделяются пары серной кислоты.

Источник 6009 - Склад песка. 
Склад песка расположен на открытой площадке, закрытой от сдувания с трёх сторон, на площадке БРУ. Песок завозится автосамосвалами и хранится в буртах, регулярно поливается водой. Далее песок транспортируется тачками.  Расход песка составляет 40 т/год. Производительность погрузочно- разгрузочных работ: G = 8 т/час. Неорганизованные выбросы пыли происходят при пересыпке и перемещении материалов, при статическом хранении.

Источник 6010 - Склад щебня.
Склад щебня расположен на открытой площадке, закрытой от сдувания с трёх сторон, на площадке БРУ. Расход щебня составляет 80 т/год. Производительность погрузочно- разгрузочных работ: G = 20 т/час. Неорганизованные выбросы пыли происходят при пересыпке и перемещении материалов, при статическом хранении.

Источник 6011 - Засыпка в бункер инертных материалов. 
Расход щебня составляет 80 т/год. Расход песка составляет 40 т/год. Неорганизованные выбросы пыли происходят при пересыпке и перемещении материалов, при статическом хранении.

Источник 6012 - Земляные работы. 

Рытьё котлована и траншей производится экскаватором на базе трактора с погрузкой в автосамосвалы. Влажность разрабатываемых грунтов составляет более 10%. При разработке грунта, в атмосферу выделяется пыль неорганическая (2908) и продукты сгорания дизельного топлива в двигателе экскаватора: углеводороды, оксид углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид, сажа, формальдегид, акролеин и бенз(а)пирен.

Источник 6013 - Газовое хозяйство. 
Источником линейного выброса является – газопровод участка «Газового хозяйства», необходимый для подачи сжиженного газа к котлоагрегатам, для обеспечения работы ТЭЦ.  Фонд рабочего времени - 8760 часа в год. Годовой оборот газа на ТЭЦ приблизительно составляет 1500000тыс м3. При прохождению сжиженного газа по газопроводу образуется конденсат.

Источник №6022 - Пост газовой сварки. 
Используется для резки металла, в атмосферу поступают оксиды железа и марганца, диоксид азота и оксид углерода.
Источник №6023 - Лакокрасочные работы. 
При покрасочных работах в атмосферный воздух поступает ксилол, уайт-спирит.

Рис. 5.1.1 Карата расположения объекта с источниками 
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5.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы.

В связи с сжиганием природного газа, пыле-газоочистные установки на ТОО «Атырауская теплоэлектроцентраль» отсутствуют.

На котлах БКЗ-160-100 ГМ предназначенных для работы на природном газе и мазуте, подключенные к источнику дымовой трубе ст №0002 . Для снижения концентрации окислов азота (NOx) на котлоагрегатах выполнены реконструкция и применена новая схема сжигания мазута и газа в прямоточно-вихревом факеле с вертикальной осью вращения, обеспеченная установкой на боковых стенах 8 прямоточных горелок в двух ярусах. Горелки направлены по касательной, с большим наклоном вниз при разных углах наклона смежных горелок. В режиме двухступенчатого сжигания обеспечивает снижение выбросов оксилов азота на 40 %. 

Деревообрабатывающие станки (ист 0013) оборудованы системой местных отсосов, пылеочистное оборудование агрегат типа ЗИЛ-900. Среднеэксплутационный КПД очистки по пыли составляет 90%.

Цемент перекачивается в силосные банки системой пневмотранспорта.  Для уменьшения пылевыделения, на выхлопных трубах силосных банок (ист. 0019, 0020) установлены рукавные, тканевые фильтры типа ФР-30, со степенью очистки до 99%. 

Остальные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу АТЭЦ не оснащены пылегазоочистными установками.

5.3. Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту
Технология производства электрической и тепловой энергии на Атырауской ТЭЦ является типовой для теплоэлектроцентралей и предусматривает комбинированную выработку энергии с использованием природного газа в качестве основного топлива и мазута в качестве резервного.

Для повышения эффективности работы применяются регенеративный подогрев питательной воды, деаэрация, использование отборного пара турбин, а также технологические мероприятия по снижению образования оксидов азота при сжигании топлива.

На основных котлоагрегатах специализированные установки очистки дымовых газов отсутствуют. Снижение выбросов достигается преимущественно за счет использования природного газа и совершенствования процесса горения и высоты труб. 
На отдельных источниках установлены пылегазоочистные устройства: на деревообрабатывающем оборудовании — пылеочистная установка типа ЗИЛ-900 с эффективностью около 90 %, на цементных силосах — рукавные фильтры ФР-30 с эффективностью до 99 %.

В целом применяемая технология соответствует типовым современным решениям для газовых ТЭЦ, при этом техническое оснащение пылегазоочистным оборудованием является неоднородным и требует дальнейшего совершенствования отдельных источников выбросов.
5.4. Перспектива развития

На перспективу ввод дополнительных источников выбросов либо увеличение мощности производства не планируется. В случае возникновения дополнительных источников будет разработана корректировка к основному проекту либо разработан новый проект. При введении изменений повлекшее за собой изменение СЗЗ в сторону увеличения, в проекте обоснования СЗЗ также проводиться корректировка.

5.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Исходными данными для заполнения таблицы «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ» в части оценки существующего положения послужили данные инвентаризации о выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и результатов расчета выбросов. При этом были учтены все организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Таблица составлена с учетом Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

«Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».
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	002
	
	Электроцех
	1
	2500
	Электроцех станки
	0012
	8
	0.8
	0.42
	0.21112
	20
	238
	375
	

	
	
	станки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	ДОЦ
	1
	897
	ДОЦ
	0013
	5
	0.5
	0.88
	0.17279
	20
	264
	382
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Аккумуляторная
	1
	124
	Аккумуляторная
	0014
	3
	0.4
	0.42
	0.05278
	20
	-78
	192
	

	002
	
	Склад цемента
	1
	8760
	Склад цемента
	0019
	12
	0.2
	0.42
	0.
	20
	90
	-101
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0131947
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Склад цемента
	1
	8760
	Склад цемента
	0020
	12
	0.2
	0.42
	0.
	20
	90
	-101
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0131947
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.019
	96.589
	0.1505
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0122
	62.021
	0.0966
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.00003
	0.153
	0.00012
	

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0042
	21.351
	0.0045
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0026
	13.217
	0.0028
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2936
	Пыль древесная (1039*
	0.0331
	205.596
	0.1069
	

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.00001
	0.203
	0.0389
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2176
	17699.636
	0.0006
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2176
	17699.636
	0.0006
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
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	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	ХВО
	1
	8760
	ХВО
	0021
	5.6
	0.9
	7.5
	4.771305
	20
	-118
	319
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	САГ
	1
	301
	САГ
	6001
	2
	
	
	
	
	271
	383
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0128
	Кальций оксид (
	0.112
	25.193
	0.1613
	

	
	
	
	
	
	
	Негашеная известь) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	635*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.0324
	7.288
	1.1184
	

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0152
	Натрий хлорид (
	0.0168
	3.779
	0.0024
	

	
	
	
	
	
	
	Поваренная соль) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	415)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.0495
	11.135
	1.7605
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.252
	56.685
	0.0054
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.033865
	
	0.0367
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0055
	
	0.00596
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0118
	
	0.01279
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0128
	
	0.0139
	

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.6029
	
	0.6533
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0514
	Изобутилен (2-
	0.0118
	
	0.01279
	

	
	
	
	
	
	
	Метилпроп-1-ен) (282)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000002
	
	0.000001946
	

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.0044
	
	0.004726
	

	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
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	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	САГ
	1
	234
	САГ
	6002
	2
	
	
	
	
	271
	383
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Сварочный пост
	1
	1000
	Сварочный пост
	6003
	2
	
	
	
	
	130
	250
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0244
	
	0.02641
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0356
	
	0.03002
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0058
	
	0.00488
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0018
	
	0.00153
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0033
	
	0.00278
	

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.693
	
	0.5838
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000002
	
	0.000000139
	

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.002
	
	0.001668
	

	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0759
	
	0.06394
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0218
	
	0.0787
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0023
	
	0.0083
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	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Газосварочный
	1
	700
	Газосварочный
	6004
	2
	
	
	
	
	130
	250
	5

	
	
	пост
	
	
	пост
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	КНС
	1
	8760
	КНС
	6005
	2
	
	
	
	
	1
	314
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Склад извести
	1
	8760
	Склад извести
	6006
	2
	
	
	
	
	-89
	324
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Площадка для
	1
	8760
	Площадка для
	6007
	2
	
	
	
	
	-71
	271
	8

	
	
	хранения
	
	
	хранения серной
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	серной кислоты
	
	
	кислоты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Сварочный пост
	1
	1000
	Сварочный пост
	6008
	2
	
	
	
	
	130
	250
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0006
	
	0.0021
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0056
	
	0.0141
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.00042
	
	0.01325
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0128
	Кальций оксид (
	0.336
	
	0.0806
	

	
	
	
	
	
	
	Негашеная известь) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	635*)
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.004
	
	0.126
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0136
	
	0.0489
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0024
	
	0.0087
	

	
	
	
	
	
	
	соединения (в
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	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Площадка
	1
	8760
	Площадка
	6009
	2
	
	
	
	
	56
	-115
	6

	
	
	строительного
	
	
	строительного
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	песка
	
	
	песка
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Склад щебня
	1
	8760
	Склад щебня
	6010
	2
	
	
	
	
	56
	-115
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0006
	
	0.002
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.01
	
	0.0071
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.3764
	
	0.1158
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
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	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	БРУ
	1
	8760
	БРУ
	6011
	2
	
	
	
	
	56
	-115
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Земляные
	1
	40
	Земляные работы
	6012
	2
	
	
	
	
	120
	29
	5

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Газовое
	1
	8760
	Газовое хозяйство
	6013
	2
	
	
	
	
	231
	238
	4

	
	
	хозяйство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Пост газовой
	1
	700
	Пост газовой
	6022
	2
	
	
	
	
	130
	250
	6

	
	
	резки
	
	
	резки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0121
	
	0.025
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0126
	
	0.0049
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0013
	
	0.0041
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0000072
	
	0.000023
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0410
	Метан (727*)
	0.00011
	
	0.0003
	

	6
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0717
	
	0.1807
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0011
	
	0.0027
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	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Покрасочные
	1
	60
	Покрасочные
	6023
	2
	
	
	
	
	151
	312
	6

	
	
	работы
	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0356
	
	0.0888
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00352
	
	0.0897
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.0625
	
	0.18
	

	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0625
	
	0.18
	


5.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Залповые выбросы.  Предусмотренные технологические процессы на промплощадках ТОО «АТЭЦ» исключают наличие залповых выбросов. 

Аварийные выбросы на предприятии могут возникнуть в связи со сбоем в работе оборудования. Поскольку данные выбросы не предусматриваются технологией производства тепло- и электроэнергии они не подлежат нормированию. 

Негативное воздействие на окружающую среду последствий возникновения аварийных ситуаций, может быть предотвращено посредством регулярного проведения профилактических мероприятий или снижено за счет быстрой ликвидации аварии.  

Для оперативного решения этих задач, предприятием разработан «План ликвидации аварий», в котором приводится возможная причина аварии и меры по ее устранению. 

Мероприятия по предупреждению аварийных выбросов:

1. Своевременный ремонт автотранспорта и техники

2. Защита от коррозий. Контроль сварных соединений

3. Установка топливного оборудования и техники на бетонное покрытие
План действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности

	№пп
	Аварийная ситуация
	Окружающая среда, план действий

	
	
	Земельные ресурсы
	Атмосферный

воздух
	Водные ресурсы

	1
	Аварийные разливы с химических веществ в том числе топлива
	1. Срочное изъятие загрязненного участка

2. Проведение анализа загрязненной почвы для подтверждения концентрации нефтепродукта

3. Проведение анализа очищенного участка для подтверждения отсутсвия превышения концентрации нефтепродуктов

4. При необходимости проведение рекультивации участка

5. Обратная засыпка

6. Рассчитать ущерб принесенный
	Расчет ущерба
	1. При долгом нахождении загрязнения проведение анализа грунтовых вод на наличие превышения концентрации нефтепродуктов.

2. При наличии превышения проводить отчистку грунтовых вод, методом откачки или возможной биоотчистки.

3. Рассчитать ущерб.

	2
	Нарушение целостности емкостей
	1. Устранить протечку
2. Произвести действия с раздела 1 (изъятие земли, проведение анализа, расчет ущерба)
	Расчет ущерба
	Выполнение условий по разделу 1

	3.
	Возникновение пожара


	1. Исключить распространения пожара методом распашки

2. При возможности устранить источник пожара

3. Произвести рекультивацию участка
4. Восстановить плодородный слой если пожар причинил вред.
5. Проведение расчета ущерба
	Расчет ущерба
	1. Иметь емкость с водой для использования в случае пожара.

	4.
	Природные явления Ураганный ветер Молния

Долгие проливные дожди
	До возникновения данных явлений предусмотреть.

1 Укрепление оборудования, ограждения надежным способом

2. Произвести заземление необходимого оборудования
Остальные действия предусмотреть по разделам 1,2,3 с соответствии последствий причененне данными явлениями.


Согласно статьи 211 Экологического кодекса РК пункт 2 «При возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

5.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, их комбинации с суммирующим действием, класс опасности, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест приведены в виде таблицы Приложения 7.

	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.2142
	0.6166
	15.415

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0128
	Кальций оксид (Негашеная известь)
	
	
	
	0.3
	
	0.896
	0.4838
	1.61266667

	
	(635*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0116
	0.0394
	39.4

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0146
	Медь (II) оксид (в пересчете на
	
	
	0.002
	
	2
	0.00089
	0.0159
	7.95

	
	медь) (Медь оксид, Меди оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	329)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0324
	1.1184
	111.84

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0152
	Натрий хлорид (Поваренная соль) (
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0168
	0.0024
	0.016

	
	415)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0207
	Цинк оксид /в пересчете на цинк/
	
	
	0.05
	
	3
	0.0022
	0.004
	0.08

	
	(662)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	220.84329
	4343.812632
	108595.316

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	35.873669
	705.8360272
	11763.9338

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.10702
	3.8508
	38.508

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0286
	0.03124
	0.6248

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	57.2468
	1095.99576
	21919.9152

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0032
	0.0086
	1.075

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	187.4305544
	5401.354846
	1800.45162

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.0006
	0.002
	0.06666667

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	0.00011
	0.0003
	0.000006

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (
	
	10
	
	
	4
	0.0118
	0.01279
	0.001279

	
	282)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.0625
	0.18
	0.9

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.0000044
	0.00000417
	4.17

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.0128
	0.012788
	1.2788

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	
	0.05
	
	0.00206
	0.00204
	0.0408

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.0625
	0.18
	0.18

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.31884
	0.2974
	0.2974

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.5504
	0.3208
	2.13866667

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.5312
	63.7672
	31883.6

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	1.6938
	0.3122
	3.122

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.0296
	0.1988
	4.97

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	
	0.1
	
	0.0331
	0.1069
	1.069

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	506.0165378
	11618.5636274
	176197.973
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	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2027 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.2142
	0.6166
	15.415

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0128
	Кальций оксид (Негашеная известь)
	
	
	
	0.3
	
	0.896
	0.4838
	1.61266667

	
	(635*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0116
	0.0394
	39.4

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0146
	Медь (II) оксид (в пересчете на
	
	
	0.002
	
	2
	0.00089
	0.0159
	7.95

	
	медь) (Медь оксид, Меди оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	329)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0324
	1.1184
	111.84

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0152
	Натрий хлорид (Поваренная соль) (
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0168
	0.0024
	0.016

	
	415)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0207
	Цинк оксид /в пересчете на цинк/
	
	
	0.05
	
	3
	0.0022
	0.004
	0.08

	
	(662)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	223.13697
	4444.750312
	111118.758

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	36.246292
	722.238878
	12037.3146

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.10702
	3.8508
	38.508

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0286
	0.03124
	0.6248

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	57.2468
	1103.79576
	22075.9152

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0032
	0.0086
	1.075

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	187.4305544
	5425.354846
	1808.45162

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.0006
	0.002
	0.06666667

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	0.00011
	0.0003
	0.000006

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (
	
	10
	
	
	4
	0.0118
	0.01279
	0.001279

	
	282)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.0625
	0.18
	0.9

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.0000044
	0.00000417
	4.17

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.0128
	0.012788
	1.2788

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	
	0.05
	
	0.00206
	0.00204
	0.0408

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.0625
	0.18
	0.18

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.31884
	0.2974
	0.2974

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.5504
	0.3208
	2.13866667

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.5312
	63.7672
	31883.6

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	1.6938
	0.3122
	3.122

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.0296
	0.1988
	4.97

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	
	0.1
	
	0.0331
	0.1069
	1.069

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	508.6828408
	11767.7041582
	179158.796


5.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета НДВ.
Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу произведены в соответствии с требованиям:
· Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө. «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды»

· Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных, приложение 18 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 24.06.26г № 122.

· Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных, приложение 3 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.14г № 221 –ө

· Список литературы: Расчет произведен согласно "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996".

· Расчет выбросов загрязняющих веществ от емкостей масла производится согласно п. 6.1 и 6.2 РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров"

· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов, приложение 37 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 24.06.26г № 122.

· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от деревообрабатывающего производства приложение 39 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 24.06.26г № 122.

· Методике по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности», РНД 211.2.02.08-2004,  Астана, 2004.

· Методика расчета выбросов от автотранспорта и специальной техники на предприятиях приложение 23 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 24.06.26г № 122.

· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ при производстве строительных материалов приложение 31 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 24.06.26г № 122.

· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вспомогательных цехов предприятия приложение 17 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 24.06.26г № 122.

· РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)»

· Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.

· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ при сварке и резке металлов приложение 35 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 24.06.26г № 122.

· Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников предприятий промышленности приложение 26 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 24.06.26г № 122.

· Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведён в соответствии с Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении лакокрасочных работ приложение 36 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 24.06.26г № 122.

· Методике расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов",  РНД 211.2.02.05-2004".
Расчеты выбросов представлены в Приложении 2. 
6. Проведение расчетов рассеивания

Расчеты рассеивания (моделирование максимальных расчетных приземных концентраций) выполнены по программному комплексу «ЭРА», версия 3,401, НПО «Логос», г. Новосибирск. При моделировании учтены коэффициенты рельефа местности, сертификации, значения температур, скорости ветра, которые приведены в таблице 3.4.

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование.

6.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города указаны в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

	Характеристика
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее

жаркого месяца года, Т0С
	+26

	Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее

холодного месяца года, Т0С
	-11,0

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	10

	СВ
	11

	В
	27

	ЮВ
	14

	Ю
	12

	ЮЗ
	8

	З
	9

	СЗ
	9

	Скорость ветра (U*) по средним многолетним данным,

повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с
	4,8


6.2. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Организация расчетов

Расчеты проводились на основании действующих методик, с учетом исходных данных по параметрам выбросов вредных веществ в атмосферу.

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводился для предполагаемой площадки на период эксплуатации. На период эксплуатации расчет проведен для всех источников при максимальной нагрузке.

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ на существующее положение

По результатам расчетов рассеивания автоматически сформированы таблицы и карты  с детальным описанием концентраций, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представленные в Приложение 3.

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не выявил какого-либо превышения норм качества воздуха, как в границах СЗЗ, так и за ее пределами. При рассеивание учитывались три параметра:
· максимальная концентрация в расчетном прямоугольнике

· максимальная концентрация на границе СЗЗ 350 м.

· жилая зона  Химпоселок на расстоянии более 352 м.

Рассеивание показало следующие результаты:

	
	СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПК ЭРА v3.0.401Модель: МРК-2014

Дата формирования: 23.09.2026 11:08

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Город: 006  Атырауская область

	Объект: 0019 ТОО "Атырауская ТЭЦ" без фона

	Вар.расч.: 6    2026_0 год 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций
	Cm 
	РП
	СЗЗ
	ЖЗ
	Колич.ИЗА
	ПДКмр (ОБУВ)  мг/м3
	Класс опасн.

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	5,839652
	0,055115
	0,026252
	0,020211
	1
	0.4*
	3

	0128
	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)
	7,035166
	0,295156
	0,153068
	0,102219
	2
	0,3
	-

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	24,644402
	0,232597
	0,11079
	0,085294
	1
	0,01
	2

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	1,44366
	1,223755
	0,757828
	0,580963
	1
	0,01
	-

	0152
	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)
	0,044914
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	1
	0,5
	3

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	7,432651
	0,898101
	0,689728
	0,83521
	6
	0,2
	2

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,605242
	0,072971
	0,05604
	0,067861
	6
	0,4
	3

	0322
	Серная кислота (517)
	1,02596
	0,065149
	0,045397
	0,032285
	2
	0,3
	2

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1,285795
	0,019342
	0,011533
	0,008145
	1
	0,15
	3

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,354507
	0,101848
	0,077926
	0,092356
	6
	0,5
	3

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	11,703905
	0,183576
	0,199366
	0,104437
	2
	0,008
	2

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	4,991252
	0,188075
	0,135123
	0,11033
	7
	5
	4

	0410
	Метан (727*)
	0,000157
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	1
	50
	-

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	22,322826
	0,45088
	0,322495
	0,272609
	1
	0,2
	3

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	2,142991
	0,032237
	0,019222
	0,013575
	1
	0.00001*
	1

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1,428661
	0,053397
	0,037313
	0,031161
	1
	0,05
	2

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,609499
	0,037059
	0,013657
	0,012185
	1
	0,05
	-

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	4,464565
	0,090176
	0,064499
	0,054522
	1
	1
	-

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2,861212
	0,101401
	0,076952
	0,059171
	2
	1
	4

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,673708
	0,338752
	0,145622
	0,100719
	1
	0,5
	3

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	0,060421
	0,05878
	0,060231
	0,060299
	2
	0.02*
	2

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	72,35054
	1,481234
	0,356759
	0,052385
	4
	0,3
	3

	6004
	0301 + 0304 + 0330 + 2904
	8,452822
	1,124511
	0,880122
	1,052937
	8
	
	

	6007
	0301 + 0330
	7,787158
	0,999939
	0,767489
	0,927567
	6
	
	

	6037
	0333 + 1325
	13,132566
	0,184144
	0,199366
	0,11227
	3
	
	

	6042
	0322 + 0330
	1,380465
	0,110305
	0,116809
	0,098867
	8
	
	

	6044
	0330 + 0333
	12,058412
	0,186237
	0,206128
	0,117863
	8
	
	

	__ПЛ
	2902 + 2904 + 2908
	44,086452
	0,88874
	0,214055
	0,104056
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания:

	1.Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

	2.Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014

	3."Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.

	


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"
	Таблица 3.5

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	Код
	
	Расчетная максимальная приземная
	Координаты точек
	Источники, дающие
	Принадлежность

	вещества
	Наименование
	концентрация (общая и без учета фона)
	с максимальной
	наибольший вклад в
	источника

	/
	вещества
	доля ПДК / мг/м3
	приземной конц.
	макс. концентрацию
	(производство,

	группы
	
	
	
	
	цех, участок)

	суммации
	
	в жилой
	на границе
	в жилой
	на грани
	N
	% вклада
	

	
	
	зоне
	санитарно -
	зоне
	це СЗЗ
	ист.
	
	

	
	
	
	защитной зоны
	X/Y
	Х/Y
	
	ЖЗ
	СЗЗ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Существующее положение (2026 год.)

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0123
	Железо (II, III) оксиды
	0.0991236/0.0396495
	0.1294329/0.0517732
	88/741
	532/56
	6022
	66.9
	66.9
	Основное

	
	(в пересчете на железо)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	(диЖелезо триоксид,
	
	
	
	
	6003
	20.4
	20.4
	Основное

	
	Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	6008
	12.7
	12.7
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0128
	Кальций оксид (
	0.2896279/0.0868884
	0.4703772/0.1411132
	20/741
	-233/649
	6006
	82.9
	88.2
	Основное

	
	Негашеная известь) (
	
	
	
	
	
	
	
	производство


	
	635*)
	
	
	
	
	0021
	17.1
	11.8
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0143
	Марганец и его
	0.2147216/0.0021472
	0.2803776/0.0028038
	88/741
	532/56
	6008
	41.4
	41.4
	Основное

	
	соединения (в пересчете
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	6003
	39.7
	39.7
	Основное

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	6022
	19
	19
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0150
	Натрий гидроксид (Натр
	0.5359502/0.0053595
	0.7141727/0.0071417
	20/741
	-233/649
	0021
	100
	100
	Основное

	
	едкий, Сода
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.7385177/0.1477035
	0.7183785/0.1436757
	-202/
	-263/638
	0001
	55.9
	58.5
	Основное

	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	1018
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0005
	20
	28.2
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0004
	20.9
	11.5
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0304
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0583999/0.02336
	0.0573357/0.0229343
	-202/
	-263/638
	0001
	59.4
	59.2
	Основное


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"
	Таблица 3.5

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ" 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	оксид) (6)
	
	
	1018
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0005
	18.5
	29.4
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0004
	21.7
	11.4
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0610716/0.0091607
	0.0886583/0.0132987
	88/741
	607/481
	6001
	86.6
	85.3
	Основное

	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	6002
	13.2
	13
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0734559/0.0367279
	0.07998/0.03999
	-202/
	563/578
	0001
	68
	66.5
	Основное

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	1018
	
	
	
	
	производство


	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	6001
	
	16.5
	Основное

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0007
	
	12.7
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0005
	16.6
	
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0004
	13.9
	
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0333
	Сероводород (
	0.1033795/0.000827
	0.1986174/0.0015889
	88/741
	582/220
	6013
	99.6
	99.8
	Основное

	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.2017951/1.0089757
	0.2492815/1.2464075
	88/741
	594/519
	6002
	53.3
	51.8
	Основное

	
	углерода, Угарный газ)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	(584)
	
	
	
	
	6001
	46.4
	45.1
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0616
	Диметилбензол (смесь о-
	0.2722439/0.0544488
	0.3226647/0.0645329
	88/741
	83/697
	6023
	100
	100
	Основное

	
	, м-, п- изомеров) (
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.1478285/0.0000015
	0.2115917/0.0000021
	88/741
	173/719
	6001
	90.9
	90.9
	Основное

	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	6002
	9.1
	9.1
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	1325
	Формальдегид (Метаналь)
	0.0993261/0.0049663
	0.1194305/0.0059715
	88/741
	173/719
	6001
	68.8
	68.8
	Основное

	
	(609)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	6002
	31.3
	31.3
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство
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	Таблица 3.5

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ" 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0544488/0.0544488
	0.0645329/0.0645329
	88/741
	83/697
	6023
	100
	100
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0778313/0.0778313
	0.0951581/0.0951581
	88/741
	434/694
	6002
	75.7
	74.1
	Основное

	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	Углеводороды предельные
	
	
	
	
	6001
	24.3
	23.8
	Основное

	
	С12-С19 (в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0887897/0.0443949
	0.1315791/0.0657896
	20/741
	-464/263
	0021
	100
	98.5
	Основное

	
	116)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1501399/0.045042
	0.9976481/0.2992944
	88/741
	-272/
	6010
	37.7
	47.2
	Основное

	
	содержащая двуокись
	
	
	
	-247
	
	
	
	производство

	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	0019
	49.9
	44.7
	Основное

	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	цементного производства
	
	
	
	
	6011
	5.8
	4.9
	Основное

	
	- глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	сланец, доменный шлак,
	
	
	
	
	6012
	3.8
	
	Основное

	
	песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0770362/0.0030814
	0.088408/0.0035363
	88/741
	129/707
	0011
	83.4
	84.4
	Основное

	
	белый, Монокорунд) (
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	1027*)
	
	
	
	
	0012
	16.6
	15.6
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	0.1221351/0.0122135
	0.1424586/0.0142459
	88/741
	173/719
	0013
	100
	100
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	Г р у п п ы  с у м м а ц и и :

	07(31) 0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.8118007
	0.7913997
	-202/
	-263/638
	0001
	56.8
	59.2
	Основное

	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	1018
	
	
	
	
	производство

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	0005
	19.9
	28
	Основное

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	0004
	20.1
	11.1
	Основное

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	37(39) 0333
	Сероводород (
	0.1262383
	0.2293929
	88/741
	351/725
	6013
	63.1
	48.3
	Основное

	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	
	
	
	
	производство
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	Таблица 3.5

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ" 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1325
	Формальдегид (Метаналь)
	
	
	
	
	6001
	25.3
	35.3
	Основное

	
	(609)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	6002
	11.5
	16
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	42(28) 0322
	Серная кислота (517)
	0.0831576
	0.1109123
	-202/
	-333/595
	0001
	61
	42.8
	Основное

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	1018
	
	
	
	
	производство

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	
	
	0021
	10.5
	31.5
	Основное

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	516)
	
	
	
	
	0005
	12.7
	17.2
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	6007
	
	4.6
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0004
	12.5
	
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	44(30) 0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1403299
	0.2055865
	88/741
	582/220
	6013
	73.4
	96.5
	Основное

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	0007
	15.2
	
	Основное

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0333
	Сероводород (
	
	
	
	
	0005
	8.4
	
	Основное

	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	57(81) 0207
	Цинк оксид /в пересчете
	0.0734713
	0.0807285
	-202/
	563/578
	0001
	68
	65.9
	Основное

	
	на цинк/ (662)
	
	
	1018
	
	
	
	
	производство

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	6001
	
	16.4
	Основное

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	0007
	
	12.6
	Основное

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	6002
	
	4.2
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0005
	16.6
	
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0004
	13.9
	
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	2. Перспектива (конец 2026 года)

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0128
	Кальций оксид (
	0.1022189/0.0306657
	0.1530677/0.0459203
	20/740
	-459/245
	0021
	70.4
	66.6
	Основное
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	Таблица 3.5

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ" 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Негашеная известь) (
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	635*)
	
	
	
	
	6006
	29.6
	33.4
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0143
	Марганец и его
	0.0852943/0.0008529
	0.11079/0.0011079
	88/740
	532/55
	6003
	100
	100
	Основное

	
	соединения (в пересчете
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр
	0.5809627/0.0058096
	0.757828/0.0075783
	20/740
	-347/582
	0021
	100
	100
	Основное

	
	едкий, Сода
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.8352104/0.1670421
	0.6897283/0.1379457
	-202/
	-278/629
	0001
	41.2
	44.5
	Основное

	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	1017
	
	
	
	
	производство


	
	
	
	
	
	
	0005
	14.8
	29
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0003
	18.5
	12.3
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0004
	17.6
	8.2
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0002
	7.8
	6
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0304
	Азот (II) оксид (Азота
	0.067861/0.0271444
	0.0560404/0.0224162
	-202/
	-278/629
	0001
	41.2
	44.5
	Основное

	
	оксид) (6)
	
	
	1017
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0005
	14.8
	29
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0003
	18.5
	12.3
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0004
	17.6
	8.2
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство


	
	
	
	
	
	
	0002
	7.8
	6
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0923564/0.0461782
	0.077926/0.038963
	-202/
	-295/620
	0001
	35.7
	37.9
	Основное

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	1017
	
	
	
	
	производство

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	0005
	15.7
	30.5
	Основное

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0002
	25.1
	19
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство
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	Таблица 3.5

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ" 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	
	
	
	
	
	
	0003
	12.5
	8.3
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0004
	10.9
	
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0333
	Сероводород (
	0.1044375/0.0008355
	0.199366/0.0015949
	88/740
	582/220
	6013
	98.7
	99.3
	Основное

	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.1103296/0.5516482
	0.1351229/0.6756143
	170/776
	246/732
	6002
	96.1
	95.7
	Основное

	
	углерода, Угарный газ)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	(584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-
	0.2726086/0.0545217
	0.3224954/0.0644991
	88/740
	83/697
	6023
	100
	100
	Основное

	
	, м-, п- изомеров) (
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0545217/0.0545217
	0.0644991/0.0644991
	88/740
	83/697
	6023
	100
	100
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0591715/0.0591715
	0.0769518/0.0769518
	120/754
	424/698
	6002
	99.9
	91.8
	Основное

	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	Углеводороды предельные
	
	
	
	
	0009
	
	8.2
	Основное

	
	С12-С19 (в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1007188/0.0503594
	0.1456218/0.0728109
	20/740
	-318/605
	0021
	100
	100
	Основное

	
	116)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	2904
	Мазутная зола
	0.0602994/0.001206
	0.0602309/0.0012046
	-114/844
	360/-580
	0002
	62.4
	62.2
	Основное

	
	теплоэлектростанций /в
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	пересчете на ванадий/ (
	
	
	
	
	0003
	37.6
	37.8
	Основное

	
	326)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	2908
	Пыль неорганическая,
	0.052385/0.0157155
	0.3567592/0.1070278
	83/740
	-280/
	6010
	68.8
	83.4
	Основное

	
	содержащая двуокись
	
	
	
	-223
	
	
	
	производство

	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	0019
	26.8
	12.2
	Основное

	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	цементного производства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"
	Таблица 3.5

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ" 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Г р у п п ы  с у м м а ц и и :

	04(02) 0301
	Азота (IV) диоксид (
	1.0529367
	0.8801215
	-202/
	-278/629
	0001
	38.5
	41
	Основное

	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	1017
	
	
	
	
	производство

	0304
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	0005
	14.1
	27.1
	Основное

	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	0003
	16.9
	11.2
	Основное

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	0004
	16.1
	7.5
	Основное

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	2904
	Мазутная зола
	
	
	
	
	0002
	8.9
	6.8
	Основное

	
	теплоэлектростанций /в
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	пересчете на ванадий/ (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	326)
	
	
	
	
	
	
	
	

	07(31) 0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.9275668
	0.7674885
	-202/
	-278/629
	0001
	40.6
	43.8
	Основное

	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	1017
	
	
	
	
	производство

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	0005
	14.9
	29.1
	Основное

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	0003
	17.9
	11.9
	Основное

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0004
	17
	7.9
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0002
	9.6
	7.3
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	37(39) 0333
	Сероводород (
	0.1122704
	0.199366
	211/793
	582/220
	6013
	81
	99.3
	Основное

	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	1325
	Формальдегид (Метаналь)
	
	
	
	
	6002
	17.6
	
	Основное

	
	(609)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	42(28) 0322
	Серная кислота (517)
	0.0988666
	0.1168094
	-202/
	-336/591
	0021
	
	30.3
	Основное

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	1017
	
	
	
	
	производство

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	
	
	0001
	34.6
	24.3
	Основное

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	516)
	
	
	
	
	0005
	12.8
	20.8
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0002
	23.1
	12.4
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"
	Таблица 3.5

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ" 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	0003
	11.6
	5.2
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0004
	10.5
	
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	44(30) 0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1178629
	0.2061283
	92/742
	582/220
	6013
	87.1
	96.1
	Основное

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	0005
	10.8
	
	Основное

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0333
	Сероводород (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	П ы л и :
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1040556
	0.2140555
	20/740
	-280/
	6010
	
	83.4
	Основное

	
	116)
	
	
	
	-223
	
	
	
	производство

	2904
	Мазутная зола
	
	
	
	
	0019
	
	12.2
	Основное

	
	теплоэлектростанций /в
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	пересчете на ванадий/ (
	
	
	
	
	0021
	96.4
	
	Основное

	
	326)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	2908
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	


Карты рассеивания загрязняющих веществ, расчет рассеивания даны в приложении.

Анализ результатов моделирования показывает, что на границе предлагаемой СЗЗ при максимальном режиме работы предприятия и всех, одновременно работающих источников выброса, экологические характеристики атмосферного воздуха на всех площадках по всем ингредиентам находятся в пределах нормативных величин.
Расчёты рассеивания загрязняющих веществ выполнены без учёта фоновых концентраций, поскольку предприятие является действующим, а представленные фоновые концентрации сформированы с учётом существующего воздействия предприятия.

В связи с этим проведение расчёта рассеивания для действующего предприятия с дополнительным учётом фоновых концентраций может привести к двойному учёту существующего вклада предприятия в загрязнение атмосферного воздуха.

Согласно результатам расчёта рассеивания загрязняющих веществ от источников предприятия при максимальной нагрузке, превышений установленных нормативов качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны не выявлено.

Расчет рассеивания выполнен на год достижения ПДВ
Выводы: Выбросы загрязняющих веществ в атмосфере определены при наихудших метеорологических условиях и максимально возможных выбросах от оборудования. Расчеты выполнены по всем ингредиентам и группам суммаций, присутствующим в выбросах от источников загрязнения атмосферы с учетом одновременности работы всех источников.

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не выявил какого-либо превышения норм качества воздуха на границе СЗЗ.
Кроме того, ветровая деятельность будет способствовать рассеиванию выбросов загрязняющих веществ в атмосфере и быстрому снижению концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

В соответствии с требованиями установленные настоящим проектом выбросы вредных веществ в атмосферу от источников предприятия, принимаются как предельно- допустимые (ПДВ).

Таким образом, существенного влияния на качество воздушного бассейна района действие предприятия не окажет.

6.3. Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту.

НОРМАТИВЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

	Производство цех, участок
	Номер источника
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год дос-тиже ния НДВ

	
	
	существующее положение
на 2026 год
	на 2026 -2027 год
	на 2028-2030 год
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	5
	6
	11

	(0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274)
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6003
	0,0218
	0,0787
	0,0218
	0,0787
	0,0218
	0,0787
	0,0218
	0,0787
	2026

	Вспомогательное производство
	6008
	0,0136
	0,0489
	0,0136
	0,0489
	0,0136
	0,0489
	0,0136
	0,0489
	2026

	Вспомогательное производство
	6022
	0,0717
	0,1807
	0,0717
	0,1807
	0,0717
	0,1807
	0,0717
	0,1807
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,1071
	0,3083
	0,1071
	0,3083
	0,1071
	0,3083
	0,1071
	0,3083
	 

	(0128) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)
	 

	[image: image46.png]


О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	0021
	0,112
	0,1613
	0,112
	0,1613
	0,112
	0,1613
	0,112
	0,1613
	2026

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6006
	0,336
	0,0806
	0,336
	0,0806
	0,336
	0,0806
	0,336
	0,0806
	 

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,448
	0,2419
	0,448
	0,2419
	0,448
	0,2419
	0,448
	0,2419
	 

	(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6003
	0,0023
	0,0083
	0,0023
	0,0083
	0,0023
	0,0083
	0,0023
	0,0083
	2026

	Вспомогательное производство
	6008
	0,0024
	0,0087
	0,0024
	0,0087
	0,0024
	0,0087
	0,0024
	0,0087
	2026

	Вспомогательное производство
	6022
	0,0011
	0,0027
	0,0011
	0,0027
	0,0011
	0,0027
	0,0011
	0,0027
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,0058
	0,0197
	0,0058
	0,0197
	0,0058
	0,0197
	0,0058
	0,0197
	 

	(0146) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	0011
	0,00089
	0,0159
	0,00089
	0,0159
	0,00089
	0,0159
	0,00089
	0,0159
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,00089
	0,0159
	0,00089
	0,0159
	0,00089
	0,0159
	0,00089
	0,0159
	 

	(0150) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	0021
	0,0324
	1,1184
	0,0324
	1,1184
	0,0324
	1,1184
	0,0324
	1,1184
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,0324
	1,1184
	0,0324
	1,1184
	0,0324
	1,1184
	0,0324
	1,1184
	 

	(0152) Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	0021
	0,0168
	0,0024
	0,0168
	0,0024
	0,0168
	0,0024
	0,0168
	0,0024
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,0168
	0,0024
	0,0168
	0,0024
	0,0168
	0,0024
	0,0168
	0,0024
	 

	(0207) Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	0011
	0,0022
	0,004
	0,0022
	0,004
	0,0022
	0,004
	0,0022
	0,004
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,0022
	0,004
	0,0022
	0,004
	0,0022
	0,004
	0,0022
	0,004
	 

	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Основное производство
	0001
	21,67536
	98,24064
	21,67536
	98,24064
	21,67536
	98,24064
	21,67536
	98,24064
	2026

	Основное производство
	0002
	20,7772
	376,674912
	20,7772
	376,674912
	20,7772
	376,674912
	20,7772
	376,674912
	2026

	Основное производство
	0003
	52,39168
	1318,36928
	52,39168
	1318,36928
	52,39168
	1299,80528
	52,39168
	1318,36928
	2026

	Основное производство
	0004
	107,21392
	2336,65808
	107,21392
	2336,65808
	109,5076
	2456,15976
	107,21392
	2336,65808
	2026

	Основное производство
	0005
	18,548
	213,50208
	18,548
	213,50208
	18,548
	213,50208
	18,548
	213,50208
	2026

	Вспомогательное производство
	0007
	0,0079
	0,0142
	0,0079
	0,0142
	0,0079
	0,0142
	0,0079
	0,0142
	2026

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6001
	0,033865
	0,0367
	0,033865
	0,0367
	0,033865
	0,0367
	0,033865
	0,0367
	2026

	Вспомогательное производство
	6002
	0,0356
	0,03002
	0,0356
	0,03002
	0,0356
	0,03002
	0,0356
	0,03002
	2026

	Вспомогательное производство
	6004
	0,0056
	0,0141
	0,0056
	0,0141
	0,0056
	0,0141
	0,0056
	0,0141
	2026

	Вспомогательное производство
	6022
	0,0356
	0,0888
	0,0356
	0,0888
	0,0356
	0,0888
	0,0356
	0,0888
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	220,353845
	4343,628812
	220,353845
	4343,628812
	222,647525
	4444,566492
	220,353845
	4343,628812
	 

	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Основное производство
	0001
	3,522246
	15,96404
	3,522246
	15,96404
	3,522246
	15,96404
	3,522246
	15,96404
	2026

	Основное производство
	0002
	3,376295
	61,2096732
	3,376295
	61,2096732
	3,376295
	61,2096732
	3,376295
	61,2096732
	2026

	Основное производство
	0003
	8,513648
	214,235008
	8,513648
	214,235008
	8,513648
	211,2188358
	8,513648
	214,235008
	2026

	Основное производство
	0004
	17,422262
	379,706938
	17,422262
	379,706938
	17,794885
	399,125961
	17,422262
	379,706938
	2026

	Основное производство
	0005
	3,01405
	34,694088
	3,01405
	34,694088
	3,01405
	34,694088
	3,01405
	34,694088
	2026

	Вспомогательное производство
	0007
	0,001284
	0,0023
	0,001284
	0,0023
	0,001284
	0,0023
	0,001284
	0,0023
	2026

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6001
	0,0055
	0,00596
	0,0055
	0,00596
	0,0055
	0,00596
	0,0055
	0,00596
	2026

	Вспомогательное производство
	6002
	0,0058
	0,00488
	0,0058
	0,00488
	0,0058
	0,00488
	0,0058
	0,00488
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	35,800817
	705,8228872
	35,800817
	705,8228872
	36,17344
	722,225738
	35,800817
	705,8228872
	 

	(0322) Серная кислота (517)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	0014
	0,00001
	0,0389
	0,00001
	0,0389
	0,00001
	0,0389
	0,00001
	0,0389
	2026

	Вспомогательное производство
	0021
	0,0495
	1,7605
	0,0495
	1,7605
	0,0495
	1,7605
	0,0495
	1,7605
	2026

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6007
	0,004
	0,126
	0,004
	0,126
	0,004
	0,126
	0,004
	0,126
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,05351
	1,9254
	0,05351
	1,9254
	0,05351
	1,9254
	0,05351
	1,9254
	 

	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	0007
	0,0007
	0,0013
	0,0007
	0,0013
	0,0007
	0,0013
	0,0007
	0,0013
	2026

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6001
	0,0118
	0,01279
	0,0118
	0,01279
	0,0118
	0,01279
	0,0118
	0,01279
	2026

	Вспомогательное производство
	6002
	0,0018
	0,00153
	0,0018
	0,00153
	0,0018
	0,00153
	0,0018
	0,00153
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,0143
	0,01562
	0,0143
	0,01562
	0,0143
	0,01562
	0,0143
	0,01562
	 

	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Основное производство
	0001
	5,2
	23,4
	5,2
	23,4
	5,2
	23,4
	5,2
	23,4
	2026

	Основное производство
	0002
	18,4
	351
	18,4
	351
	18,4
	351
	18,4
	351
	2026

	Основное производство
	0003
	9,76
	257,4
	9,76
	257,4
	9,76
	253,5
	9,76
	257,4
	2026

	Основное производство
	0004
	18,4
	401,7
	18,4
	401,7
	18,4
	413,4
	18,4
	401,7
	2026

	Основное производство
	0005
	5,42
	62,4
	5,42
	62,4
	5,42
	62,4
	5,42
	62,4
	2026

	Вспомогательное производство
	0007
	0,0173
	0,0312
	0,0173
	0,0312
	0,0173
	0,0312
	0,0173
	0,0312
	2026

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6001
	0,0128
	0,0139
	0,0128
	0,0139
	0,0128
	0,0139
	0,0128
	0,0139
	2026

	Вспомогательное производство
	6002
	0,0033
	0,00278
	0,0033
	0,00278
	0,0033
	0,00278
	0,0033
	0,00278
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	57,2034
	1095,94788
	57,2034
	1095,94788
	57,2034
	1103,74788
	57,2034
	1095,94788
	 

	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	0009
	0,0003
	0,0002
	0,0003
	0,0002
	0,0003
	0,0002
	0,0003
	0,0002
	2026

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6013
	0,0013
	0,0041
	0,0013
	0,0041
	0,0013
	0,0041
	0,0013
	0,0041
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,0016
	0,0043
	0,0016
	0,0043
	0,0016
	0,0043
	0,0016
	0,0043
	 

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Основное производство
	0001
	16,0128
	72
	16,0128
	72
	16,0128
	72
	16,0128
	72
	2026

	Основное производство
	0002
	56,71
	2284,636
	56,71
	2284,636
	56,71
	2284,636
	56,71
	2284,636
	2026

	Основное производство
	0003
	30,024
	1514,7816
	30,024
	1514,7816
	30,024
	1502,7816
	30,024
	1514,7816
	2026

	Основное производство
	0004
	56,712
	1236
	56,712
	1236
	56,712
	1272
	56,712
	1236
	2026

	Основное производство
	0005
	25,2927
	291,1392
	25,2927
	291,1392
	25,2927
	291,1392
	25,2927
	291,1392
	2026

	Вспомогательное производство
	0007
	0,0401
	0,0722
	0,0401
	0,0722
	0,0401
	0,0722
	0,0401
	0,0722
	2026

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6001
	0,6029
	0,6533
	0,6029
	0,6533
	0,6029
	0,6533
	0,6029
	0,6533
	2026

	Вспомогательное производство
	6002
	0,693
	0,5838
	0,693
	0,5838
	0,693
	0,5838
	0,693
	0,5838
	2026

	Вспомогательное производство
	6013
	0,0000072
	0,000023
	0,0000072
	0,000023
	0,0000072
	0,000023
	0,0000072
	0,000023
	2026

	Вспомогательное производство
	6022
	0,00352
	0,0897
	0,00352
	0,0897
	0,00352
	0,0897
	0,00352
	0,0897
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	186,0910272
	5399,955823
	186,0910272
	5399,955823
	186,0910272
	5423,955823
	186,0910272
	5399,955823
	 

	(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6008
	0,0006
	0,002
	0,0006
	0,002
	0,0006
	0,002
	0,0006
	0,002
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,0006
	0,002
	0,0006
	0,002
	0,0006
	0,002
	0,0006
	0,002
	 

	(0410) Метан (727*)
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6013
	0,00011
	0,0003
	0,00011
	0,0003
	0,00011
	0,0003
	0,00011
	0,0003
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,00011
	0,0003
	0,00011
	0,0003
	0,00011
	0,0003
	0,00011
	0,0003
	 

	(0514) Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282)
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6001
	0,0118
	0,01279
	0,0118
	0,01279
	0,0118
	0,01279
	0,0118
	0,01279
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,0118
	0,01279
	0,0118
	0,01279
	0,0118
	0,01279
	0,0118
	0,01279
	 

	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6023
	0,0625
	0,18
	0,0625
	0,18
	0,0625
	0,18
	0,0625
	0,18
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,0625
	0,18
	0,0625
	0,18
	0,0625
	0,18
	0,0625
	0,18
	 

	(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6001
	0,000002
	0,000001946
	0,000002
	0,000001946
	0,000002
	0,000001946
	0,000002
	0,000001946
	2026

	Вспомогательное производство
	6002
	0,0000002
	0,000000139
	0,0000002
	0,000000139
	0,0000002
	0,000000139
	0,0000002
	0,000000139
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,0000022
	0,000002085
	0,0000022
	0,000002085
	0,0000022
	0,000002085
	0,0000022
	0,000002085
	 

	(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6001
	0,0044
	0,004726
	0,0044
	0,004726
	0,0044
	0,004726
	0,0044
	0,004726
	2026

	Вспомогательное производство
	6002
	0,002
	0,001668
	0,002
	0,001668
	0,002
	0,001668
	0,002
	0,001668
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,0064
	0,006394
	0,0064
	0,006394
	0,0064
	0,006394
	0,0064
	0,006394
	 

	(2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	0008
	0,0009
	0,0005
	0,0009
	0,0005
	0,0009
	0,0005
	0,0009
	0,0005
	2026

	Вспомогательное производство
	0011
	0,0001
	0,0004
	0,0001
	0,0004
	0,0001
	0,0004
	0,0001
	0,0004
	2026

	Вспомогательное производство
	0012
	0,00003
	0,00012
	0,00003
	0,00012
	0,00003
	0,00012
	0,00003
	0,00012
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,00103
	0,00102
	0,00103
	0,00102
	0,00103
	0,00102
	0,00103
	0,00102
	 

	(2752) Уайт-спирит (1294*)
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6023
	0,0625
	0,18
	0,0625
	0,18
	0,0625
	0,18
	0,0625
	0,18
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,0625
	0,18
	0,0625
	0,18
	0,0625
	0,18
	0,0625
	0,18
	 

	(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	0009
	0,0587
	0,0451
	0,0587
	0,0451
	0,0587
	0,0451
	0,0587
	0,0451
	2026

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6001
	0,0244
	0,02641
	0,0244
	0,02641
	0,0244
	0,02641
	0,0244
	0,02641
	2026

	Вспомогательное производство
	6002
	0,0759
	0,06394
	0,0759
	0,06394
	0,0759
	0,06394
	0,0759
	0,06394
	2026

	Вспомогательное производство
	6005
	0,00042
	0,01325
	0,00042
	0,01325
	0,00042
	0,01325
	0,00042
	0,01325
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,15942
	0,1487
	0,15942
	0,1487
	0,15942
	0,1487
	0,15942
	0,1487
	 

	(2902) Взвешенные частицы (116)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	0011
	0,019
	0,1505
	0,019
	0,1505
	0,019
	0,1505
	0,019
	0,1505
	2026

	Вспомогательное производство
	0012
	0,0042
	0,0045
	0,0042
	0,0045
	0,0042
	0,0045
	0,0042
	0,0045
	2026

	Вспомогательное производство
	0021
	0,252
	0,0054
	0,252
	0,0054
	0,252
	0,0054
	0,252
	0,0054
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,2752
	0,1604
	0,2752
	0,1604
	0,2752
	0,1604
	0,2752
	0,1604
	 

	(2904) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Основное производство
	0002
	0,332
	39,8545
	0,332
	39,8545
	0,332
	39,8545
	0,332
	39,8545
	2026

	Основное производство
	0003
	0,1992
	23,9127
	0,1992
	23,9127
	0,1992
	23,9127
	0,1992
	23,9127
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,5312
	63,7672
	0,5312
	63,7672
	0,5312
	63,7672
	0,5312
	63,7672
	 

	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	0019
	0,2176
	0,0006
	0,2176
	0,0006
	0,2176
	0,0006
	0,2176
	0,0006
	2026

	Вспомогательное производство
	0020
	0,2176
	0,0006
	0,2176
	0,0006
	0,2176
	0,0006
	0,2176
	0,0006
	2026

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	6003
	0,0006
	0,0021
	0,0006
	0,0021
	0,0006
	0,0021
	0,0006
	0,0021
	2026

	Вспомогательное производство
	6009
	0,01
	0,0071
	0,01
	0,0071
	0,01
	0,0071
	0,01
	0,0071
	2026

	Вспомогательное производство
	6010
	0,3764
	0,1158
	0,3764
	0,1158
	0,3764
	0,1158
	0,3764
	0,1158
	2026

	Вспомогательное производство
	6011
	0,0121
	0,025
	0,0121
	0,025
	0,0121
	0,025
	0,0121
	0,025
	2026

	Вспомогательное производство
	6012
	0,0126
	0,0049
	0,0126
	0,0049
	0,0126
	0,0049
	0,0126
	0,0049
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,8469
	0,1561
	0,8469
	0,1561
	0,8469
	0,1561
	0,8469
	0,1561
	 

	(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	0011
	0,0122
	0,0966
	0,0122
	0,0966
	0,0122
	0,0966
	0,0122
	0,0966
	2026

	Вспомогательное производство
	0012
	0,0026
	0,0028
	0,0026
	0,0028
	0,0026
	0,0028
	0,0026
	0,0028
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,0148
	0,0994
	0,0148
	0,0994
	0,0148
	0,0994
	0,0148
	0,0994
	 

	(2936) Пыль древесная (1039*)
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Вспомогательное производство
	0013
	0,0331
	0,1069
	0,0331
	0,1069
	0,0331
	0,1069
	0,0331
	0,1069
	2026

	Всего по загрязняющему
веществу:
	 
	0,0331
	0,1069
	0,0331
	0,1069
	0,0331
	0,1069
	0,0331
	0,1069
	 

	Всего по объекту:
	502,5783994
	11613,83253
	502,5783994
	11613,83253
	505,2447024
	11762,97306
	502,5783994
	11613,83253
	 

	Из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по организованным источникам:
	500,016775
	11611,1155592
	500,016775
	11611,1155592
	502,683078
	11760,25609
	500,016775
	11611,1155592
	 

	Итого по неорганизованным источникам:
	2,5616244
	2,716969085
	2,5616244
	2,716969085
	2,5616244
	2,716969085
	2,5616244
	2,716969085
	 


6.4. Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования                        малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства.

Нормативы определены с учетом использования максимального сокращения и использования лучших технологий. На предприятии имеются установки АСМ которые показывают значительно низкие выбросы от работы основных истчников – котлоагрегатов. 
6.5. Уточнение границ области воздействия объекта.

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2, Приложение 1 раздел 14 «Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива» пункт 58  пп1, установлена СЗЗ с размером 350 метров. (на основании СЭЗ к проекту СЗЗ (приложение 8) .  
На основании вышесказанного согласно п 6 главы 2 «правил» объект относиться к 3 классу опасности.

6.6. Данные о пределах области воздействия.

По результатам измерений в процессе производственного контроля превышений на границе СЗЗ  не наблюдаются.  Объект находится в производственной зоне и в ее пределы не попадают зоны отдыха, территории заповедников, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха, населенных пунктов, водных объектов т.д.  Ближайшие жилые массивы расположены на расстоянии от крайнего источника на расстоянии 352 метров, водные ресурсы на расстоянии 2111 метра. 

Рисунок 6.6.1. Ситуационная карта
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7. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

Загрязнение приземного слоя атмосферы, создаваемое выбросами промышленных предприятий в большой степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнений, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу.
Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

В соответствии с РД 5204.52-85 «Методические указания по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий включают:

- первый режим - снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 10-20 %);

- второй режим - снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40 %;

- третий режим (снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60 %).

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия, организации и учреждения, расположенные в населенных пунктах и районах, где органами ГРП «Казгидромет» проводится или планируется проведение прогнозирования НМУ.


Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период НМУ разработаны для 3-х режимов представлены в таблице 7.1
Таблица 7.1 Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ для АТЭС (по предельно допустимым нормативам эмиссий за 2026г).
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	Сте-

	ника
	режима
	приятных
	сокращение
	объекта
	и характеристики выбросов после их сокращения
	пень

	
	работы
	метеорологи-
	выбросов
	
	
	эффек

	
	предприятия
	ческих
	
	Номер
	точечного источника,
	высо-
	диа-
	ско-
	объем,
	темпера-
	мощность
	мощность
	тив-

	
	в период
	условий
	
	на
	центра группы источ-
	та,
	метр
	рость,
	м3/c
	тура,
	выбросов без
	выбросов
	ности

	
	НМУ)
	
	
	карте-
	ников или одного
	м
	источ
	м/с
	
	гр,оС
	учета
	после
	меро-

	
	
	
	
	схеме
	конца линейного
	
	ника
	
	
	
	мероприятий,
	мероприятий,
	прия-

	
	
	
	
	объек-
	источника
	
	выбро
	
	
	
	г/с
	г/с
	тий,

	
	
	
	
	та
	
	
	сов,
	
	
	
	
	
	%

	
	
	
	
	(горо-
	второго конца
	
	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	да)
	линейного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Х1/Y1
	X2/Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Первый режим работы предприятия в периоды НМУ

	53
	Основное
	Организацион
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0001
	2/215
	
	60
	6
	1.91
	53.916 /
	120 /
	21.67536
	17.340288
	20

	д/год
	производств
	но-
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	53.916
	120
	
	
	

	24
	о (1)
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.522246
	2.8177968
	20

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.2
	4.16
	20

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.0128
	12.81024
	20

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное
	Организацион
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0002
	94/79
	
	120
	4.3
	5.26
	76.381 /
	120 /
	20.7772
	16.62176
	20

	
	производств
	но-
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	76.381
	120
	
	
	

	
	о (1)
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.376295
	2.701036
	20

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.4
	14.72
	20

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	56.71
	45.368
	20

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Мазутная зола
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.332
	0.2656
	20

	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пересчете на ванадий/ (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	326)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное
	Организацион
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0003
	67/156
	
	120
	4.2
	5.39
	74.725 /
	135 /
	52.39168
	41.61664
	20

	
	производств
	но-
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	74.725
	135
	
	
	

	
	о (1)
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.513648
	6.762704
	20

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.76
	7.8
	20


	М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год
	Таблица 3.8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.024
	24.0192
	20

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Мазутная зола
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.1992
	0.15936
	20

	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пересчете на ванадий/ (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	326)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	270
	Основное
	Организацион
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0004
	145 /
	
	180
	6.6
	2.29
	78.325 /
	130 /
	107.21392
	85.771136
	20

	д/год
	производств
	но-
	диоксид) (4)
	
	-220
	
	
	
	
	78.325
	130
	
	
	

	24
	о (1)
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.422262
	13.9378096
	20

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.4
	14.72
	20

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	56.712
	45.3696
	20

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	Основное
	Организацион
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0005
	334 /
	
	64
	4.6
	2.5
	41.54766 /
	380 /
	18.548
	14.8384
	20

	д/год
	производств
	но-
	диоксид) (4)
	
	-232
	
	
	
	
	41.54766
	380
	
	
	

	24
	о (1)
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.01405
	2.41124
	20

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.42
	4.336
	20

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.2927
	20.23416
	20

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Второй режим работы предприятия в периоды НМУ

	53
	Основное
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0001
	2/215
	
	60
	6
	1.91
	53.916 /
	120 /
	21.67536
	13.005216
	40

	д/год
	производств
	2-режима
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	53.916
	120
	
	
	

	24
	о (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.522246
	2.1133476
	40

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.2
	3.12
	40

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.0128
	9.60768
	40

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0002
	94/79
	
	120
	4.3
	5.26
	76.381 /
	120 /
	20.7772
	12.46632
	40

	
	производств
	2-режима
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	76.381
	120
	
	
	

	
	о (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.376295
	2.025777
	40

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.4
	11.04
	40


	М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год
	Таблица 3.8

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	56.71
	34.026
	40

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Мазутная зола
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.332
	0.1992
	40

	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пересчете на ванадий/ (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	326)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0003
	67/156
	
	120
	4.2
	5.39
	74.725 /
	135 /
	52.39168
	31.21248
	40

	
	производств
	2-режима
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	74.725
	135
	
	
	

	
	о (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.513648
	5.072028
	40

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.76
	5.85
	40

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.024
	18.0144
	40

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Мазутная зола
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.1992
	0.11952
	40

	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пересчете на ванадий/ (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	326)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	270
	Основное
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0004
	145 /
	
	180
	6.6
	2.29
	78.325 /
	130 /
	107.21392
	64.328352
	40

	д/год
	производств
	2-режима
	диоксид) (4)
	
	-220
	
	
	
	
	78.325
	130
	
	
	

	24
	о (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.422262
	10.4533572
	40

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.4
	11.04
	40

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	56.712
	34.0272
	40

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	Основное
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0005
	334 /
	
	64
	4.6
	2.5
	41.54766 /
	380 /
	18.548
	11.1288
	40

	д/год
	производств
	2-режима
	диоксид) (4)
	
	-232
	
	
	
	
	41.54766
	380
	
	
	

	24
	о (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.01405
	1.80843
	40

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.42
	3.252
	40

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.2927
	15.17562
	40

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Третий режим работы предприятия в периоды НМУ

	53
	Основное
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0001
	2/215
	
	60
	6
	1.91
	53.916 /
	120 /
	21.67536
	8.670144
	60

	д/год
	производств
	3-режима
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	53.916
	120
	
	
	

	24
	о (3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год
	Таблица 3.8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.522246
	1.4088984
	60

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.2
	2.08
	60

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.0128
	6.40512
	60

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0002
	94/79
	
	120
	4.3
	5.26
	76.381 /
	120 /
	20.7772
	8.31088
	60

	
	производств
	3-режима
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	76.381
	120
	
	
	

	
	о (3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.376295
	1.350518
	60

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.4
	7.36
	60

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	56.71
	22.684
	60

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Мазутная зола
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.332
	0.1328
	60

	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пересчете на ванадий/ (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	326)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0003
	67/156
	
	120
	4.2
	5.39
	74.725 /
	135 /
	52.39168
	20.80832
	60

	
	производств
	3-режима
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	74.725
	135
	
	
	

	
	о (3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.513648
	3.381352
	60

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.76
	3.9
	60

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.024
	12.0096
	60

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Мазутная зола
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.1992
	0.07968
	60

	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пересчете на ванадий/ (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	326)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	270
	Основное
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0004
	145 /
	
	180
	6.6
	2.29
	78.325 /
	130 /
	107.21392
	42.885568
	60

	д/год
	производств
	3-режима
	диоксид) (4)
	
	-220
	
	
	
	
	78.325
	130
	
	
	

	24
	о (3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.422262
	6.9689048
	60

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.4
	7.36
	60

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	56.712
	22.6848
	60

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	Основное
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0005
	334 /
	
	64
	4.6
	2.5
	41.54766 /
	380 /
	18.548
	7.4192
	60


	М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год
	Таблица 3.8

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	д/год
	производств
	3-режима
	диоксид) (4)
	
	-232
	
	
	
	
	41.54766
	380
	
	
	

	24
	о (3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.01405
	1.20562
	60

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.42
	2.168
	60

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.2927
	10.11708
	60

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов
Производственный экологический контроль
Производственный
мониторинг
окружающей
среды
представляет
собой комплексную систему наблюдений, результаты которых должны:

· подтвердить (или опровергнуть) оценку и прогноз антропогенных изменений состояния компонентов природной среды;

· определить соответствие осуществляемой деятельности нормам и требованиям Республики Казахстан в части охраны окружающей среды;

· войти    составной    частью    в    систему    государственного экологического мониторинга, обеспечивающего оценку   и   прогноз   состояния экосистемы в региональном разрезе.

Основной целью мониторинга, который будет осуществляться на площадках предприятия, является сбор достоверной информации о воздействии деятельности объектов предприятия на компоненты окружающей среды, изменении их состояния, как во время нормальной деятельности, так и в результате нештатных (чрезвычайных) ситуаций.

В соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов, настоящая Программа устанавливает общие требования к ведению производственного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды в процессе эксплуатации объектов с учетом развития его производственной инфраструктуры.

Мониторинг охраны окружающей среды будет проводиться на основании программой экологического контроля разработанной в целом по предприятию.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии
Контроль за соблюдением нормативов ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90). Ответственность за организацию производственного контроля и своевременную отчетность возлагается на должностных лиц предприятия. Проведение контроля осуществляется аккредитованной лабораторией на договорных началах, а также расчетным путем собственными силами предприятия. Предприятие должно обеспечивать контроль источников загрязнения атмосферы.

Основными задачами контроля являются

· выполнение предприятием мероприятий по охране атмосферного воздуха;

· получение достоверных данных о выбросах и их обработка;

· контроль за эффективностью работы установок очистки отходящих газов.
Контролю подлежат вещества, выбрасываемые организованными и неорганизованными источниками.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и контрольных точках, с учетом контролируемых веществ периодичностью замеров указаны в таблице 8.10. Окончательное расположение точек отбора проб и их количество, режим наблюдения будут представлены в программе производственного экологического контроля, разрабатываемой по результатам согласования разработанного проекта. В период особо неблагоприятных метеорологических условий, вызывающих значительное нарастание содержания основных вредных веществ, проводят наблюдение в контрольных точках и на источниках выбросов.

Разработка плана технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с целью достижения нормативов ПДВ (ПДС), для данного предприятия не целесообразно. Проектом в расчетной части предусмотрено максимальное снижение выбросов, Основным источником выбросов являются генераторы, которые закупаются у поставщиков и снабжены максимальным снижением выбросов. Дальнейшее снижение выбросов без снижения производства невозможно.
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	проведе-

	ника
	цех, участок.
	вещество
	
	
	осуществляет
	ния

	
	
	
	
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	Основное
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	Ежеквартально
	21.67536
	578.733414
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	3.522246
	94.0441798
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	5.2
	138.840312
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	16.0128
	427.542722
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	0002
	Основное
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	Ежеквартально
	20.7772
	391.589992
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	3.376295
	63.6333737
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	18.4
	346.786663
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	56.71
	1068.81911
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в
	 
	0.332
	6.25723761
	
	

	
	
	пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	

	0003
	Основное
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	Ежеквартально
	52.39168
	1047.837
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	8.513648
	170.274
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	9.76
	195.201
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	30.024
	600.482208
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в
	
	0.1992
	3.98401465
	
	

	
	
	пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	

	0004
	Основное
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	Ежеквартально
	107.21392
	2020.65966
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	17.422262
	328.357194
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	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	18.4
	346.784612
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	56.712
	1068.85049
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	0005
	Основное
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	Ежеквартально
	18.548
	1067.82738
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	3.01405
	173.521949
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	5.42
	312.034958
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	25.2927
	1456.12668
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	0007
	Вспомогательное
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	Ежеквартально
	0.0079
	186.980274
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.001284
	30.3902117
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0.0007
	16.5678724
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.0173
	409.463132
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.0401
	949.102405
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	0008
	Вспомогательное
	Масло минеральное нефтяное (
	Ежеквартально
	0.0009
	23.2923575
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	веретенное, машинное, цилиндровое и
	
	
	
	
	

	
	
	др.) (716*)
	
	
	
	
	

	0009
	Вспомогательное
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	0.0003
	195.138195
	
	

	
	производство
	
	Ежеквартально
	
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.0587
	38182.0402
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	0011
	Вспомогательное
	Медь (II) оксид (в пересчете на медь)
	Ежеквартально
	0.00089
	4.52444802
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	(Медь оксид, Меди оксид) (329)
	
	
	
	
	

	
	
	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (
	
	0.0022
	11.1840288
	
	

	
	
	662)
	
	
	
	
	

	
	
	Масло минеральное нефтяное (
	
	0.0001
	0.50836495
	
	

	
	
	веретенное, машинное, цилиндровое и
	
	
	
	
	

	
	
	др.) (716*)
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов
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	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.019
	96.5893397
	
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	0.0122
	62.0205234
	
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	

	0012
	Вспомогательное
	Масло минеральное нефтяное (
	Ежеквартально
	0.00003
	0.15250948
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	веретенное, машинное, цилиндровое и
	
	
	
	
	

	
	
	др.) (716*)
	
	
	
	
	

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.0042
	21.3513277
	
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	0.0026
	13.2174886
	
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	

	0013
	Вспомогательное
	Пыль древесная (1039*)
	Ежеквартально
	0.0331
	205.595859
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	
	
	
	
	
	

	0014
	Вспомогательное
	Серная кислота (517)
	
	0.00001
	0.20334598
	
	

	
	производство
	
	Ежеквартально
	
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	0019
	Вспомогательное
	Пыль неорганическая, содержащая
	Ежеквартально
	0.2176
	17699.6364
	
	

	
	производство
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	0020
	Вспомогательное
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.2176
	17699.6364
	
	

	
	производство
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	Ежеквартально
	
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	0021
	Вспомогательное
	Кальций оксид (Негашеная известь) (
	Ежеквартально
	0.112
	25.193344
	
	

	
	производство
	635*)
	
	
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода
	
	0.0324
	7.28807451
	
	

	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	
	

	
	
	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)
	
	0.0168
	3.7790016
	
	

	
	
	Серная кислота (517)
	
	0.0495
	11.1345583
	
	

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.252
	56.685024
	
	

	6001
	Вспомогательное
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	Ежеквартально
	0.033865
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	производство
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.0055
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0.0118
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.0128
	
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.6029
	
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282)
	
	0.0118
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000002
	
	
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.0044
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.0244
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6002
	Вспомогательное
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	Ежеквартально
	0.0356
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.0058
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0.0018
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.0033
	
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.693
	
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.0000002
	
	
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.002
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.0759
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6003
	Вспомогательное
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете
	
	0.0218
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	на железо) (диЖелезо триоксид, Железа
	Ежеквартально
	
	
	
	

	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	
	

	
	
	Марганец и его соединения (в
	
	0.0023
	
	
	

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид) (
	
	
	
	
	

	
	
	327)
	
	
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.0006
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6004
	Вспомогательное
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	
	0.0056
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	4)
	Ежеквартально
	
	
	
	

	6005
	Вспомогательное
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00042
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	Ежеквартально
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6006
	Вспомогательное
	Кальций оксид (Негашеная известь) (
	
	0.336
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	635*)
	Ежеквартально
	
	
	
	

	6007
	Вспомогательное
	Серная кислота (517)
	Ежеквартально
	0.004
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	
	
	
	
	
	

	6008
	Вспомогательное
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете
	Ежеквартально
	0.0136
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	на железо) (диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	

	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	
	

	
	
	Марганец и его соединения (в
	
	0.0024
	
	
	

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид) (
	
	
	
	
	

	
	
	327)
	
	
	
	
	

	
	
	Фториды неорганические плохо
	
	0.0006
	
	
	

	
	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	

	
	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	

	
	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	

	6009
	Вспомогательное
	Пыль неорганическая, содержащая
	Ежеквартально
	0.01
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	6010
	Вспомогательное
	Пыль неорганическая, содержащая
	Ежеквартально
	0.3764
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6011
	Вспомогательное
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.0121
	
	
	

	
	производство
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	Ежеквартально
	
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6012
	Вспомогательное
	Пыль неорганическая, содержащая
	Ежеквартально
	0.0126
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6013
	Вспомогательное
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	Ежеквартально
	0.0013
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.0000072
	
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Метан (727*)
	
	0.00011
	
	
	

	6022
	Вспомогательное
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете
	
	0.0717
	
	
	

	
	производство
	на железо) (диЖелезо триоксид, Железа
	Ежеквартально
	
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	
	

	
	
	Марганец и его соединения (в
	
	0.0011
	
	
	

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид) (
	
	
	
	
	

	
	
	327)
	
	
	
	
	

	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	
	0.0356
	
	
	

	
	
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.00352
	
	
	


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	6023
	Вспомогательное
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	Ежеквартально
	0.0625
	
	ТОО  «АТЭЦ»
	НД

	
	производство
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	

	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	0.0625
	
	
	


9. Порядок проведения инвентаризации источников выбросов.

Инвентаризация выбросов представляет собой систематизацию сведений о распределении источников по территории, количестве и составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Проведена согласно Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду утвержденную Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 63 от 10.03.2021г. Приложение 2.
Основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ является получение исходных данных для:
· Оценки степени влияния выбросов загрязняющих веществ предприятия на окружающую среду (атмосферный воздух);
· установления предельно допустимых норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как в целом по предприятию, так и по отдельным источникам загрязнения атмосферы;

· организация контроля соблюдения установленных норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
· оценки состояния пылегазоочистного оборудования предприятия; 

· оценки экологических характеристик, используемых на предприятии технологий;

· оценки эффективности использования сырьевых ресурсов и утилизации отходов на предприятии;

· планирования воздухоохранных работ на предприятии.

Все сведения собранные в ходе инвентаризации внесены в Бланк Инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В «Бланке нумерация источников загрязнения» - определены:
для   организованных   источников –0001-0002-0003-0004-0005-0007-0009-0010-0011-0012-0013-0014-0019-0020-0021
всего организованных источника – 1-15
для неорганизованных источников – 6001-6002-6003-6004-6005-6006-6007-6008-6009-6010-6011-6012-6013-6022-6023
всего организованных источника – 1-15
ВСЕГО количество источников 1-30
	УТВЕРЖДАЮ

	Директор 

	ТОО «Атырауская ТЭЦ»

	______________Аленов М.К.

	

	______________________

	(подпись)

	

	"__"_________2026 г

	

	М.П.
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	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(001) Основное
	0001
	0001 01
	БКЗ-120-100ГМ
	
	24
	1250
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	98.24064

	производство
	
	
	ст №1
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	15.96404

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	23.4

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	72

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	0002
	0002 01
	БКЗ-160-100ГМ
	
	
	5120
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	376.674912

	
	
	
	ст№3
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	61.2096732

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	351
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	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	2284.636

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Мазутная зола
	2904(326)
	39.8545

	
	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на ванадий/ (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	326)
	
	

	
	0003
	0003 01
	ТГМ151Б ст№8
	
	
	7453
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	1318.36928

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	214.235008

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	257.4

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1514.7816

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Мазутная зола
	2904(326)
	23.9127

	
	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на ванадий/ (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	326)
	
	

	
	0004
	0004 01
	ТГМ151Б ст№11
	
	24
	6471
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	2336.65808

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	379.706938

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	401.7

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	0005
	0005 01
	ГТУ
	
	24
	3200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	213.50208

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	34.694088

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
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	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	62.4

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	291.1392

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	(002)
	0007
	0007 01
	Кузнечный горн
	
	24
	500
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0142

	Вспомогательно
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	е производство
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0023

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0013

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0312

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0722

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	0008
	0008 01
	Емкости масла
	
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0005

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0009
	0009 01
	Емкость мазута
	
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.0451

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0011
	0011 01
	ЦЦР станки
	
	24
	2200
	Медь (II) оксид (в
	0146(329)
	0.0159

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на медь) (Медь
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид, Меди оксид) (329)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Цинк оксид /в пересчете на
	0207(662)
	0.004

	
	
	
	
	
	
	
	цинк/ (662)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0004

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.1505

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0966

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	0012
	0012 01
	Электроцех
	
	24
	2500
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.00012

	
	
	
	станки
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0045

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0028

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	0013
	0013 01
	ДОЦ
	
	24
	897
	Пыль древесная (1039*)
	2936(1039*)
	0.1069

	
	0014
	0014 01
	Аккумуляторная
	
	24
	124
	Серная кислота (517)
	0322(517)
	0.0389

	
	0019
	0019 01
	Склад цемента
	
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0020
	0020 01
	Склад цемента
	
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0021
	0021 01
	ХВО
	
	24
	8760
	Кальций оксид (Негашеная
	0128(635*)
	0.1613

	
	
	
	
	
	
	
	известь) (635*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Натрий гидроксид (Натр
	0150(876*)
	1.1184

	
	
	
	
	
	
	
	едкий, Сода каустическая)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(876*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Натрий хлорид (Поваренная
	0152(415)
	0.0024
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	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	соль) (415)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	0322(517)
	1.7605

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0054

	
	6001
	6001 01
	САГ
	
	24
	301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0367

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00596

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.01279

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0139

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.6533

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-
	0514(282)
	0.01279

	
	
	
	
	
	
	
	ен) (282)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.000001946

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.004726

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.02641

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6002
	6002 01
	САГ
	
	24
	234
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.03002

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00488

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00153

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.00278

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.5838


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.000000139

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.001668

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.06394

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6003
	6003 01
	Сварочный пост
	
	24
	1000
	Железо (II, III) оксиды (в
	0123(274)
	0.0787

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0083

	
	
	
	
	
	
	
	(в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0021

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6004
	6004 01
	Газосварочный
	
	24
	700
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0141

	
	
	
	пост
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	6005
	6005 01
	КНС
	
	24
	8760
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.01325

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6006
	6006 01
	Склад извести
	
	24
	8760
	Кальций оксид (Негашеная
	0128(635*)
	0.0806

	
	
	
	
	
	
	
	известь) (635*)
	
	

	
	6007
	6007 01
	Площадка для
	
	24
	8760
	Серная кислота (517)
	0322(517)
	0.126

	
	
	
	хранения серной
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кислоты
	
	
	
	
	
	

	
	6008
	6008 01
	Сварочный пост
	
	24
	1000
	Железо (II, III) оксиды (в
	0123(274)
	0.0489

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0087

	
	
	
	
	
	
	
	(в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	6009
	6009 01
	Площадка
	
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0071

	
	
	
	строительного
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	песка
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6010
	6010 01
	Склад щебня
	
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.1158

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6011
	6011 01
	БРУ
	
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6012
	6012 01
	Земляные работы
	
	24
	40
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0049

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6013
	6013 01
	Газовое
	
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0041

	
	
	
	хозяйство
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.000023

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	0410(727*)
	0.0003

	
	6022
	6022 01
	Пост газовой
	
	24
	700
	Железо (II, III) оксиды (в
	0123(274)
	0.1807

	
	
	
	резки
	
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0027

	
	
	
	
	
	
	
	(в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0888


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0897

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	6023
	6023 01
	Покрасочные
	
	24
	60
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.18

	
	
	
	работы
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.18

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра

	здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в

	таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное производство

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	60
	6
	1.91
	53.916
	120
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	21.67536
	98.24064

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	3.522246
	15.96404

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	5.2
	23.4

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	16.0128
	72

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	0002
	120
	4.3
	5.26
	76.381
	120
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	20.7772
	376.674912

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	3.376295
	61.2096732

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	18.4
	351

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	56.71
	2284.636

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2904 (326)
	Мазутная зола
	0.332
	39.8545

	
	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на ванадий/ (326)
	
	

	0003
	120
	4.2
	5.39
	74.725
	135
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	52.39168
	1318.36928


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	8.513648
	214.235008

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	9.76
	257.4

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	30.024
	1514.7816

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2904 (326)
	Мазутная зола
	0.1992
	23.9127

	
	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на ванадий/ (326)
	
	

	0004
	180
	6.6
	2.29
	78.325
	130
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	107.21392
	2336.65808

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	17.422262
	379.706938

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	18.4
	401.7

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	56.712
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	0005
	64
	4.6
	2.5
	41.54766
	380
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	18.548
	213.50208

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	3.01405
	34.694088

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	5.42
	62.4

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	25.2927
	291.1392

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вспомогательное производство

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0007
	3
	0.35
	0.6
	0.0577268
	100
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0079
	0.0142

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.001284
	0.0023

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0007
	0.0013

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0173
	0.0312

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.0401
	0.0722

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	0008
	3.5
	0.4
	0.33
	0.04147
	20
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.0009
	0.0005

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0009
	12
	0.1
	0.21
	0.00165
	20
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0003
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0587
	0.0451

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0011
	8
	0.8
	0.42
	0.21112
	20
	0146 (329)
	Медь (II) оксид (в
	0.00089
	0.0159

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на медь) (Медь
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид, Меди оксид) (329)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0207 (662)
	Цинк оксид /в пересчете на
	0.0022
	0.004

	
	
	
	
	
	
	
	цинк/ (662)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.0001
	0.0004

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.019
	0.1505

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0122
	0.0966

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	0012
	8
	0.8
	0.42
	0.21112
	20
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.00003
	0.00012

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.0042
	0.0045

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0026
	0.0028

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	0013
	5
	0.5
	0.88
	0.17279
	20
	2936 (1039*)
	Пыль древесная (1039*)
	0.0331
	0.1069

	0014
	3
	0.4
	0.42
	0.05278
	20
	0322 (517)
	Серная кислота (517)
	0.00001
	0.0389

	0019
	12
	0.2
	0.42
	0.0131947
	20
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.2176
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	0020
	12
	0.2
	0.42
	0.0131947
	20
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.2176
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	0021
	5.6
	0.9
	7.5
	4.771305
	20
	0128 (635*)
	Кальций оксид (Негашеная
	0.112
	0.1613

	
	
	
	
	
	
	
	известь) (635*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0150 (876*)
	Натрий гидроксид (Натр
	0.0324
	1.1184

	
	
	
	
	
	
	
	едкий, Сода каустическая) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	876*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0152 (415)
	Натрий хлорид (Поваренная
	0.0168
	0.0024

	
	
	
	
	
	
	
	соль) (415)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0322 (517)
	Серная кислота (517)
	0.0495
	1.7605

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.252
	0.0054

	6001
	2
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.033865
	0.0367

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0055
	0.00596

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0118
	0.01279

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0128
	0.0139

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.6029
	0.6533

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0514 (282)
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-
	0.0118
	0.01279

	
	
	
	
	
	
	
	ен) (282)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000002
	0.000001946

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0.0044
	0.004726

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0244
	0.02641

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	6002
	2
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0356
	0.03002

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0058
	0.00488

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0018
	0.00153

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0033
	0.00278

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.693
	0.5838

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000002
	0.000000139

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0.002
	0.001668

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0759
	0.06394

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	6003
	2
	
	
	
	
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.0218
	0.0787

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения (
	0.0023
	0.0083

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0006
	0.0021

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6004
	2
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0056
	0.0141

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	6005
	2
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.00042
	0.01325

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	6006
	2
	
	
	
	
	0128 (635*)
	Кальций оксид (Негашеная
	0.336
	0.0806

	
	
	
	
	
	
	
	известь) (635*)
	
	

	6007
	2
	
	
	
	
	0322 (517)
	Серная кислота (517)
	0.004
	0.126

	6008
	2
	
	
	
	
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.0136
	0.0489

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения (
	0.0024
	0.0087

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.0006
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	6009
	2
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.01
	0.0071

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6010
	2
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.3764
	0.1158

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6011
	2
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0121
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6012
	2
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0126
	0.0049


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6013
	2
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0013
	0.0041

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.0000072
	0.000023

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0410 (727*)
	Метан (727*)
	0.00011
	0.0003

	6022
	2
	
	
	
	
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.0717
	0.1807

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения (
	0.0011
	0.0027

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0356
	0.0888

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00352
	0.0897

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	6023
	2
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.0625
	0.18

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2752 (1294*)
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0625
	0.18

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра

	здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в

	таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

	И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	11613.8325283
	11613.8325283
	0
	0
	0
	0
	11613.8325283

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е:
	64.899822085
	64.899822085
	0
	0
	0
	0
	64.899822085

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.3083
	0.3083
	0
	0
	0
	0
	0.3083

	
	пересчете на железо) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0128
	Кальций оксид (Негашеная
	0.2419
	0.2419
	0
	0
	0
	0
	0.2419

	
	известь) (635*)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	0.0197
	0.0197
	0
	0
	0
	0
	0.0197

	
	пересчете на марганца (IV)
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0146
	Медь (II) оксид (в пересчете
	0.0159
	0.0159
	0
	0
	0
	0
	0.0159

	
	на медь) (Медь оксид, Меди
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид) (329)
	
	
	
	
	
	
	

	0152
	Натрий хлорид (Поваренная
	0.0024
	0.0024
	0
	0
	0
	0
	0.0024

	
	соль) (415)
	
	
	
	
	
	
	

	0207
	Цинк оксид /в пересчете на
	0.004
	0.004
	0
	0
	0
	0
	0.004

	
	цинк/ (662)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.01562
	0.01562
	0
	0
	0
	0
	0.01562

	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.002
	0.002
	0
	0
	0
	0
	0.002

	
	растворимые - (алюминия
	
	
	
	
	
	
	

	
	фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Фториды неорганические плохо
	
	
	
	
	
	
	

	
	растворимые /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.000002085
	0.000002085
	0
	0
	0
	0
	0.000002085

	
	(54)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1604
	0.1604
	0
	0
	0
	0
	0.1604

	2904
	Мазутная зола
	63.7672
	63.7672
	0
	0
	0
	0
	63.7672

	
	теплоэлектростанций /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1561
	0.1561
	0
	0
	0
	0
	0.1561

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	

	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	

	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0994
	0.0994
	0
	0
	0
	0
	0.0994

	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	0.1069
	0.1069
	0
	0
	0
	0
	0.1069

	Газообразные, жидкие:
	11548.9327062
	11548.9327062
	0
	0
	0
	0
	11548.9327062

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	1.1184
	1.1184
	0
	0
	0
	0
	1.1184

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	4343.628812
	4343.628812
	0
	0
	0
	0
	4343.628812

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	705.8228872
	705.8228872
	0
	0
	0
	0
	705.8228872

	
	(6)
	
	
	
	
	
	
	

	0322
	Серная кислота (517)
	1.9254
	1.9254
	0
	0
	0
	0
	1.9254

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	1095.94788
	1095.94788
	0
	0
	0
	0
	1095.94788

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0.0043
	0.0043
	0
	0
	0
	0
	0.0043


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2026 год

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	(518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	5399.955823
	5399.955823
	0
	0
	0
	0
	5399.955823

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	0.0003
	0.0003
	0
	0
	0
	0
	0.0003

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен)
	0.01279
	0.01279
	0
	0
	0
	0
	0.01279

	
	(282)
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-,
	0.18
	0.18
	0
	0
	0
	0
	0.18

	
	п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.006394
	0.006394
	0
	0
	0
	0
	0.006394

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	0.00102
	0.00102
	0
	0
	0
	0
	0.00102

	
	веретенное, машинное,
	
	
	
	
	
	
	

	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.18
	0.18
	0
	0
	0
	0
	0.18

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	0.1487
	0.1487
	0
	0
	0
	0
	0.1487

	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	
	

	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	
	

	
	Растворитель РПК-265П) (10)
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Приложение  1 Лицензия проектировщика
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JHINEH3IA
11.06.2015 roga 02369P
Boigana HII "VCEHNHOBA"

1IH: 810212402542

(MOJHOE  HAMMEHOBAHHE, ~ MECTOHAXOKJICHHE, —OM3HEC-HICHTHOHKALMOHHBIA  HoMep
IOPHAMYECKOTro JMa (B TOM HHCIE HHOCTPAHHONO IODHJIHYECKOTo JHIfa), OHsHec
-HICHTHQHKAUMOHHBI  HOMep  (HIMATa MM  MPEICTABHTENLCTBA  HHOCTPAHHOTO
IOPHIHHECKOrO JIHLA — B Clydae OTCYTCTBHA OH3HEC-HICHTHOHKALHOHHOTO HOMepa y
IOPHIMYECKOTO  JIHL@/TIONHOCTbIO  (aMHIHA, HMfA, OT4eCTBO (B Clyuae HAJIHUHsA),
HMHIHBHJTY ATbHbIH HAEHTH(HKALMOHHBIHM HOMep (H3HYECKOr o JIHL{a)

HA 3aHATHE BrinosHenne paGoT i oka3aHHe YCIyr B 061acTH 0XPaHbI OKPYXKaloLlei
cpesibl

(HAHMEHOBAHHE JIMLIEH3HPY EMOTO BHJIa JIEATEIBHOCTH B COOTBETCTBHH ¢ 3aKOHOM
Pecrry it KasaxceraH «O paspelleHHAX H Y B OMITEHHAX»)

Oco0ble ycioBus

(B COOTBETCTBHH €O cTaThel 36 3axoHa Pecrty6mHkn KaszaxeTaH «O paspelleHHAX H
YBEJIOMIICHHAX»)

IIpnmeyanne HeoTuyxpaaemas, k1acc 1

(OTHy/1aEMOCTB, KJIACC Pa3pell eHHs)

Jlunensuap Komurer IKO0JIOT HUECKOT 0 peryaupoBaHus, KOHTPOJIs u
rocyiapcTBeHHoit MHCIIEKIIMH B HedTerazopom KOMILTeKCe.
MunucrepcTBo 3HepreTuku PecnyGankn Kasaxcran.
(10/1HOe HAHMEHOBaHHE JTHLIEH3HAPa)

PykoBoputens IIPUMKVJIOB AXMETKAH ABJJUKAMILJIOBHY
(YN0JIHOMOYEHHOE JIUII0) (pamHHsi, UM, OTHECTBO (B CJIyYae HAIHYHA)

JlaTa nepBUYHOIT BBITaUH

Cpok peiicTBus
JIMLEH3 N

MecTo BhIAAYN r.Acrana
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Crpannna 1 m31

HPWIOXKEHHUE K JIMOEH3IA

Homep anuenzun 02369P

Jara Bbigaun auneHsun 11.06.2015 rog

IToaBuA(bI) TNLEH3UPYeMOro BU/A AeATeJIbHOCTH:

- IIpHpO00XpaHHOE TIPOEKTHPOBAHHE, HOPMHPOBAHHE UL | KATeTOPHH XO3sIICTBEHHOIT H HHOIT

JIeSATeITbHOCTH

(HaHMeHOBaHHe TTO/IBH/IA IHLIEH3HPY €MOTO BHJIa AEATEBHOCTH B COOTBETCTBHH ¢ 3aKoHOM Pecrty 6rkki KasaxcTaH «O paspelt eHHAX

Jlunensuat

TIpon3B O/ICTB eHHas 6a3a

OcobbIe ycToBHS
JefCTBHS JTHIeH3HH

JInnensnap

PykoBoaurenn
(YNoJIHOMOY€eHHO€ JIHII0)

Howmep nputokenns
Cpok aeiicTBus

JaTa BbIgaun
TIPHIIOKEeHH S

Mecro BbIIaYH

H YBEJIOMIIEHHAX))

HUII "YCEHHOBA"
WIH: 810212402542

(100G HAHMCHOBAHHE , M ECTOHAXOK/ACHHE, GHBHEC-HACHTH( HKALHOHHBIH HOMEp 0P FIHTECKOTO
WA (B TOM WHCTe HHOCTPAHHOTO IOPHAHTCCKOTO JHL@), GH3HEC-HACHTHOHKALHOHEIH HOMEp
(WIHATA HIH MPEACTABHTEIECTBA HHOCTPAHHOTO I0PH/IECKOTO JHI@ — B CIY¥ae OTCY TCTBHA
HBHEC-HACHTH HKALHOHHOTO HOMEpa Y IOPHAHTCCKOTO JHU@/TIOMHOCTBIO  (baMHHA, HMA,
OTHCCTBO (B €1y Tae HATHAHA), HHEHBHY A7TbHBLA HICHTHHKALHOHHbIH HOMEp (H3HTCCKOTO L)

Arpipayckas 06.1aCTh

)

(8 COOTBETCTBHH O CTaThert 36 3aKoHa Pecrly 6/kn KasaxcTan «O pasp CHICHHAX H Y BEAOMIICHII)

KoMHTET 3KOJIOFHYeCKOro peryJHpoBaHHs, KOHTPOJS H FOCYJapCTBeHHOi
HHCHeKIOHH B HeTera3’oBoM KOMILIeKce. MHHHCTEPCTBO 3HepreTHKH
Pecny6mukn KaszaxcraH.

(r0/1HOE HAHMEHOBAHHE OPraHa, BIZIABLIETO [PHII0XKEHHE K JHLIEH3HH)

MPUMKYJIOB AXMETKAH ABIUKAMUJIOBHUY

(pavrHs, HMA, OTYECTBO (B CJTyHae HAIHYHA)

001

11.06.2015

r.AcTana

Oct KYANT (OMKTPONIL KYANT A3NE AEKTPONILI NBPIBIK KaTraGa TYPATLD Kamkeran PecnyG/mkach i 2003 ALUWLE 7 RARFpANTE 3aibt 7 GaGmbin | TApyarsinn callKec KA TachELEITAIS RYANTIEN
MANbbE G1pae i, TamunH AOKYMeNT coracHo NyHKTY 1 cTark 73PK F 7 sumaps 2003 Foxa 06 2.1 KT ONHON AOKYMENTE i HTeKTpONHON HNGPOBON TIOTIHCH” PABHOSHAYE N OKIMENTY 1 GYMAKHOM HOCHTEIIe.




Приложение 4 справка Казгидромед
[image: image10.png]«KA3THIPOMET» PMK

KA3AKCTAH
PECIIYIMKACHI
9KOJIOTHS,
KOHE TABHFH
PECYPCTAP
MUHHUCTPIITT

PI'TI «<KASTUJIPOMET»

MHHHCTEPCTBO
3KOJIOTHU I
TIPHPOJIHBIX

PECYPCOB
PECIIVEIIMKH
KABAXCTAH

22.00.2026

Topox - Atspay

Anpec - ATeipay, npomsimnenmas 3oua AHII3
Oprasmsamns, sanpamsaiomas dos - TOO \'ATIL"
OBbexr, an KoToporo ycranasmsaetcs dos - TAIL
PaspaGarsEaewtit npoext - HIIB

Tlepeviens, BETHEI BEIECTS, 110 KOTOPHN YCTAHABTHEGETCH (bor: B3Bemanmsie
wacTamsr PM2.5, B3pemanmbie sactumst PM10, A30Ta meokcaz, B3sem.s-5a,

7. lImokcuy cephy, Cymbiarst, Vriepona okcun, A30Ta oKcHa, 030, CepoBOTOPO,
@enon, @ropuCTHi Boxopon, X10p, BOXOPOX XI0PHCTHI, YT 1eBON0POTEL,
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3HaUueHHS CYIECTBYIOMHAX OHOBEIX KOHIEHTpANKi
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nocra

s 0-2
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Cxopocts Betpa (3 - U) micex.
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Bhmeyxasanskie QOHOBHE KOHUEHTPAIHH PACCIATAHE HA OCHOBAHHI NAHHX HAGTIOTeHII:

3a 2021-2025 rogsL.





Приложение 5 Мотивироаный отказ, заключение ГЭЭ, 
[image: image12.jpg]Kasakceran Pecny6inkacsl 9xoorus
JKIHe TAOMFH pecypcTap MUHMCTPJIri

"Ka3zakcran Pecnybiukacsl IKo0rns
2K9He TaGUFH pecypcTap MHHHCTPIIriHIH
DKOJIOrHAIBIK PeTTey XKIHe GaKbliay
KoMHuTeTi" pecnyGIHKaIbIK
MeMJIeKeTTiK Mekemeci

ACTAHA KAJIACBHI, Monritik Ex
JHaugsuisl, Ne 8 yit

Homep: KZ13VWF00473672

MHUHHCTEPCTBO JKOJIOTHH H NPHPOAHBIX
pecypcoB Pecny6inku Kasaxcran

Pecny6ankaHcKoe rocyiapcTBeHHoOe
yupexaenne "KoMuTeT 5xoJ0rnueckoro
Pery;IMpoBAHUS H KOHTPOJIS

M HHHCTePCTBA IKOJOTHH M NPUPOAHBIX
pecypcoB Pecny6anku Kasaxcran"

T'.ACTAHA, IIpocnekr Manrunuk Ex, mom
Ne 8

ToBapHILeCTBO ¢ OrpaHHYEHHOK

OTBETCTBEHHOCTBIO " AThIpaycKas
TeII03JeKTPOeHTpaIs"

Aara: 04.12.2025 060005, PECITYEJIUKA KA3AXCTAH,

ATBIPAY CKASL OBJIACTD, ATBIPAY I'.A., T’
.ATBIPAY, ITpocnexT 3eiinonaa Kaéaoaos,
crpoenne Ne 9

MoTHBHPOBAHHBIN 0TKa3

PecnybinkaHckoe  TocyaapcTBeHHOe — yupeskaeHne "KoMuTer — 9KoIOrHYecKoro
PeryIMpoBaHusA M KOHTPOJs MHHHCTEPCTBA SKOJOTHM M IPHUPOAHBIX pecypcos Pecmy6imkn
Kasaxctan", paccmoTpes Bamre 3asBienue ot 03.12.2025 Ne KZ53RYS01488464, coobaer
CcIenyromee:

B cootBerctBum ¢ mm4 1.l ct1.65 Oxonormueckoro Konexca PK (manee-Komexc) onenka
BO3JEHCTBUSL HA OKPYXKAIOLIYIO CPeAy SBISETCS 00S3aTeNbHOM NMPH BHECEHWH CYINECTBEHHBIX
M3MEHEHHUH B BHABI JEATENBHOCTH M (WIH) JEATEIbHOCTh OOBEKTOB, MEPEUHCICHHBIX B
pasmene 2 mpuioxkeHus 1 k HactosmeMy Koaekcy, B OTHONIEHHHM KOTOPBIX paHee ObLIO
BBIIAHO 3aKIIOYCHHE O PEe3ysIbTaTaX CKPUHUHTA BO3/EHCTBMI HaMedaeMOH JAEeATEIBHOCTH C
BBIBOAOM 00 OTCYTCTBMH HEGOOXOAMMOCTH MPOBEICHHS OLEHKM BO3ACHCTBHS Ha
OKpYXKAIOLIYI0 CPEIy, B CIIydasx, KOrja 00s3aTelbHOCTh NPOBEACHUS OLICHKM BO3ACHCTBHA Ha
OKPYXXAIOLIyI0 Cpely TaKMX CyIICCTBEHHBIX H3MCHEHHI YCTAaHOBIEGHA B 3aKIIOYCHHH O
pe3yibTaTax CKpHHHUHIA BO3JEHCTBUM HaMe4aeMOM AeSTeIbHOCTH.

CornacHO 3asBICHHS HaMEYaeMOM JEATENbHOCTBIO IUIAaHWpyeTcss pacmmpernue TOI[ ¢
ycTaHOBKOM komioarperata cr.Ne 15. Pacmmpenue He HeceT M3MEHEHHMIT B IUIaHE YBEIHYCHHUS
SMHCCHHM, TEIUVIOBOH MWIM 3JIEKTPUYECKOH MOIIHOCTH IPOU3BOACTBA IIPH IKCIUTyaTalUH
obsexra. He yBenuumBaeTcs KOJIMYECTBO M HE M3MEHSETCA BHJ MHCIOJNB3YEMBIX B
JIESATENBHOCTH HPUPOJIHBIX PECYpPCOB, TOIUMBA M (WiM) chipbs. He yBenuuuBaercs miomanb
HapyIIaeMblx 3eMelb. He M3MEHSIOTCA TEXHONOTHSA, YIpPaBISHHE IPOM3BOACTBEHHBIM
NMPOLECCOM, B PE3YJIbTATE 4Yero MOTYT YXYAIIMTBCS KOJNMYECTBEHHbIE M KadeCTBEHHBIC
MOKa3aTeNy OJMHCCHH, WM3MEHHTHCS O00NacTh BO3AEHCTBUS TakWx OMHCCHH u  (Wiam)
YBEIMUUTBCSA KOIMYECTBO 00pasyeMbix orxonoB. IIpemycmorpero Pacmmpenue IV ouepenu
(5 atam) «ATeipayckas TOL» ¢ yctaHOBKO#M KoTioarperata cT.Nel5 B r.ATeipay». Pacumpenue
HE HECeT M3MEHEHHsI B 00beM BBIOPOCOB, COPOCOB MM OTXOJOB OCHOBHOIO NPEAIPHUSATHS Ha
nepuon dKciuryaranuu. CrpoutenscTBo KoTioarperata cr.Nel5 B rmasmom kopmyce IV
ouepeant OOYCIOBICHO HEOOXONMMOCTBIO CHIDKEHHS Je(HINTa YCTAaHOBICHHOH IapoBOM
MOIIHOCTH ©0€3 M3MEHEHHs YCTAHOBICHHOH OIEKTPUYECKOM M YCTaHOBIECHHOH TEILIOBOM
MOIIHOCTH. B nomyueHHOM panee paspenienne Ha amuccuu Ne: KZ40VCZ00224129 ot 28.12.
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[image: image13.jpg]2018 r. yuTeHAa U 3aJ0XKEHAa IIEPCIEKTHUBA DPA3BUTHS NPEMIPHATHA M yBEIUUYCHHE
3NMEKTPHUYECKOH MOMHOCTH Ha 36% M TemnoBoi MomHocTH 10 48%. JIaHHBIM NPOEKTOM He
paccMaTpHBaeTCs YBEIMYEHHE HE 10 MOIIHOCTH HE MO BBIOpPOCaM, Tak Kak o0umi oOseM rasa
HE MEHAETCA M PAacIpelelseTcs Ha BCE KOTEIbHbIE YCTAHOBKM C Y4ETOM BBEICHHS HOBOTO
KOT/Aa. YCTaHOBKa KOTJA TNPOU3BOAMTCS B CYIIECTBYIONIEM 3[aHMM M IIOJKIIOYAETCS K
CYILIECTBYIOIIEH ABIMOBOM TpyOe ncTounuka 0004.

CornacHO 3asBICHHS CYIIECTBEHHBIE H3MEHEHHE B BHIY JIEATEIBHOCTH OTCYTCTBYIOT IIO
xputepusiM ct. 65 Kogekca.

B oro#t cBa3m, cormacho m. 3 cr. 49 Kopekca, HameuyaeMmas JEATENBHOCTH IIOMJIEKUT
9KOJIOTHYECKOH OLEHKM [0 YHPOIUEHHOMY MOpSAKY mpH: 1) pa3paboTke INpOEKTOB
HOPMAaTHBOB 5MHUccHil 1 oOvektoB I u II karteropuii; 2) paspabGorke pasnena «OxpaHa
OKpYXAIOLIEH Cpeibl» B COCTaBE NMPOCKTHON JOKYMEHTALMHM IO HAMEYaeMOH JEATENbHOCTH M
TIPU TIOATOTOBKE IEKJIApallH O BO3JEHCTBHH Ha OKPYIKAIOILYIO Cpexy.

TpeGoBaHus M TOPANOK NPOBEACHHS OSKOJNOTHYECKOH OLEHKM IO YHPOIIEHHOMY MOPAIKY
onpenensiorcs MWHCTpykumel Mo OpraHM3allMd M IIPOBEJICHHMIO OJKOJOTHYECKOH OIEHKH,
yTBepxkaeHHOH IIpmkasom MmuHHMCTpa OJKOJOTHMH, TI€ONOTMM U IPHPOAHBIX PECYPCOB
Pecniy6muku Kasaxcran ot 30 uromst 2021 roma Ne280.

Ha ocHOBaHMHM BBIIIEHU3I0XKEHHOTO, TPEACTABICHHOE 3asABICHAE O HAMEYAEMOH NEeATEeIBHOCTH
«Pacmmpenne TOL] ¢ ycraHOBKOM KoTIIoarperara cT.Ne 155 OTKIOHSETCS OT paCCMOTPEHUSL.

3amecTHTe b NpecesaTest BexmyxameToB
Anmbex MyparoBuy

LA E

By KpKaT KP 2003 XSINAbIH 7 KBKTaPbIHAGFS! «OMIEKTPOHAL! KKAT KSHE SMEKTPOHAbI CaHALIK KON KOKo» TYPans! 3aKHbIK 7 6aG, 1 TapwarbiHa Ceikec Karas GeTiaer 3aHMeH Tex,
PaHHeih AOKYMEHT Cornacko nywKTy 1 crati 7 3PK oT 7 sisaps 2003 roga "OG SMEKTPOHHOM AOKYMEHTE W TIeKTPOHHOR LUAPOBOR MORTMCH" PABHO3HA4EH AOKYMEHTY Ha BYMaXHOM HocHTene.



[image: image14.jpg]ATBIPAY OBJIBICBIHBIH
OKIM/IIT

ATBIPAY OBJIBICBI
TABUFU P}ECVPCTAP JXOHE
TABUFAT ITAUJIAJIAHY/IBI PETTEY
BACKAPMACBI
060010, Atepay Kanacki, Oitrexe o Kemeci, 77

en/paxc: 8 (7122) 35-45-59
1. nowra: atr.priroda@atyrau.gov.kz

Homep: KZ64VDC00117744
Jara: 06.02.2026

AKAMAT
ATBIPAYCKOM OBJIACTH

VIIPABJIEHUE ITPUPOJTHBIX
PECYPCOB U PEI'YJINPOBAHHS
TIPUPOJIOIIOJIb30BAHHMA
ATBIPAYCKOM OBJIACTU
060010, ropox Asipay, ymua Aiirexe 6w, 77
Ten/axc: 8 (7122) 35-45-59
1. nowra: atr.priroda@atyrau.gov.kz

Ne

AO «ATbIpayckas Tenja03J1eKTPOLEeHTPATb»

xonus: U1 «YCEMHOBA»

3AK/IIOYEHUE
roCyAapCTBeHHOI IKOJOrH4eCKOii IKCIepTH3bI
o pa3aeny «OXpaHa oKpy:kalouieii cpeabn» K paboueMy NpOeKTy
«Pacmmpenne IV ouepenu (53tam) Arsipayckas TIII ¢ ycraHoBKoO#
KoTJI0arperara cr.Ne 15»

3aka3uukoM mpoekTta sBiasercs AO «ATbIpaycKas TEIIOdIEKTPOLEHTPAIB)
pacIoNoXeHHbIH 1o aznpecy: Pecmy6nmka Kasaxcran, ATslpayckas —06JacTs,
r.ATsIpay, nmpocrekT 3eitnomnsl Kabnomnosa, 9.
Martepuansl paspadoransl UII «YCEMHOBAY, pacmnonoXeHHOro o ajapecy:
PK, r.ATsIpay c/o PriGHuK 262.
Ha paccmoTpenue rocyjapcTBEHHON KOIOTMYECKOM SKCIIEPTU3bI IPEACTABIICH:
- paznen «OxpaHa OKpy»Karoluel cpeapl» K paboueMy npoekry «Pacumpenue IV
ouepenu (53tam) Ateipayckas TOLI ¢ ycraHOBKO# KoTinoarperara ct.Ne 15» - 1 3k3.;
- IIPOTOKOJI OOIIECTBEHHBIX CIyIIAHUH ITOCPEICTBOM ITyOIIMIHBIX OCYKICHHH
(19.01.2026 r.- 23.01.2026 T.)
- DJIEKTPOHHAS BEPCHS IPOEKTA.
Marepuaiisl IOCTYIMIM HA PACCMOTPEHHE B OT/EN SKONOTHYECKOH 3KCIEPTH3BI
U BBIIa4M paspereHun ot 26.01.2026 r. Ne59 (KZ81RCT00232807).

O6mue cBexeHus

B agMMHHCTPAaTMBHOM OTHOIIEGHMHM TEPPUTOPHS DACIIOIOXKEHA IO ajpecy:
Pecny6immka Kaszaxcran, r.ATsipay, yi1. 3.Kabnomnosa, 9.

OCHOBHBIMU BHJaMH JEATEIBHOCTH AKIHMOHEPHOTO OOIIecTBAa «ATHIpayCKas
TEILIOAIEKTPOLICHTPAIbY SBIACTCS IPOU3BOACTBO M CHAaOXKEHHE TEILIOBOI dHeprueit u

EEHTHE

&

Byt kit KP 2003 ey 7 KAHTAPSARFs! «DIEKTPONIS! KYJKAT AOHE JTEKTPOFIS! CAFTIK KO KOIO» TYPAUTs! IaHHIs 7 6, | TapMaraia colfiee kara Gerirteri aanven Tei.
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Jlamsi zoKymenT coraaciio nyxTy | cratsu 7 3PK o1 7 iaps 2003 roza «OG J7EKTPOHOM IOKYMEHTE # MEKTPORHOH WH(POBO/ TOATHCH) PABHOSHANCH JOKYMEHTY Ha GyMaXHOM
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[image: image15.jpg]IPOU3BOJACTBO M ONTOBAS PEATH3ANHMA JJIEKTPUYECKOH JHEPrum.YCTaHOBIECHAs
JJIEKTPHYECKAs MOIIHOCTh COTJIACHO paHee IMOIy4YEHHOTO Pa3pelIeHHs Ha SMHCCHUU
3aIuIaHUpoBaHa 10 544 MBT, 1 TemoBas MOIIHOCTh 8461 kain/4ac.

TOO «Artsipayckas TOL» (TOO «ATOLl») BBeneHa B skcIuTyaranuio B 1963
rogy M paboTaeT IO TEILIOBOMY IPaduKy C HOBBIPAOOTKOH 3IIEKTPOSHEPIHH II0
KOHICHCAILIMOHHOMY PeXuMy paboTsl. TeppHTOPHAIEHO PACIONI0XEHA B FOXHOM 4acTH
TIprnkacnmiickol HH3MEHHOCTH M IO aJAMHHHCTPAaTHBHOMY NEJIEHHIO HAXOAHTCS B
TpaHuIe ropoaa ATeIpay.

OcHoBHOe Bpemsi paGorel TOLl ocyiiecTBusieTcss Ha PUPOAHOM rase
(OCHOBHOE TOIUIMBO), B CiIy4ae MNPEKPANICHHs IOJAuM JAHHOTO BHIA TOILTHBA
(aBapUiHHO-PEMOHTHBIE Pa0OThI y IIOCTABIIMKOB ra3a), TOLl nepexoauT B pe3epBHbIil
PEXHM, T.e. Pasrpykaercs N0 TEXHHYECKOTO MUHMMyMa paboT o0OpyHOBaHMS M
BBIPAOOTKA OIEKTPOSHEPIMM M TEIUIOBHEPIMM OCYIIECTBIIETCS OT CHKUTAHHSA
aBapHﬁHHOFO TOIUTABA MasyTa. B PE3EPBHOM DPEXUME U U IIPOBEPKH HUCIIPABHOCTH
TOIIOYHOTO 060pyﬂoBaHI/IH IpA HKCIOJB30BAHUU aBapHﬁHHOFO BAJa TOILUIMBA,
xornoarperatsl TOLl B rox paboratoT He Gonee 2-5 nHeit Ha MazyTe.

OcHoBHBIMU ~ dnmeMeHTamMu  TOLl[  ABIAIOTCS  KOTENBHBIE  YCTAHOBKH,
NpousBosIIKe Tap ¢ mapamerpamu 100 kre/cM2 u Temnepatypoii 540°C; Typ6unHas
WM TapoTypOMHHAs yCTaHOBKHM, Ipeo0pasyloliie TeIUIOTy Iapa B MEeXaHHYEeCKYIo
SHEPTHUIO B PEXHME BpAIEHUs POTopa Typboarperara, # JIEKTPHIECKUE yCTPONCTBA
(renepatop, TpaHC(HOPMATOPHI ¥ T.J1.), 00ECTIEUNBAIONINE BEIPAOOTKY dIEKTPOIHEPTHH.

Ha romanke «Artsipayckas TOL» YCTaHOBJIEHO  Tra3aMasyTHbIE
KOTJIOArperaThl M IATh ABIMOBEIX TpyO.BricoTa Tpy6 cocrasmser ot 60 mo 180 meTpos,
nuametp ot 3 1o 6,6 MeTpoB)

B nepuon maxcumansHOK Harpysku TOL| — 3uMMHUMI KM JT€THHI NEPHOABI — B
paboTe HaxomiATCsA 13 KOTIOB; OCEHBIO M BeCHOH — 12 k0TI0B.OCTaHOBKA KOTIOB Ha
PEMOHT OCYNIECTBIAETCS COTNMacHO IImaHa peMOHTHEIX pabGoT M 3aBHCUT OT
TEXHHUYCCKOTO COCTOSAHHUA KOTIIOB.

OcHoBHBIMM ~ 3nmeMeHTamMu  TOIl  ABIAIOTCA  KOTENbHBIE  YCTAHOBKH,
npousBoAsKe nap ¢ napamerpamu 100 kre/cm2 u Temnepatypoit 540°C; TypGunHas
WY NapoTypOMHHAs YCTAaHOBKH, NPEoOpasyIoIHe TEILIOTY [apa B MEXaHUYECKYIO
SHEPrHI0 B PEXMME BpallleHHs poTopa Typboarperara, ¥ dJIEKTPHYECKHE YCTPOHCTBA
(renepatop, TpaHCHOPMATOPHI U T.X.), 00ECIIEYNBAIOIINE BEIPAGOTKY dIEKTPOIHEPTUH.

Ha mnomanke «Ateipayckas TOL»  yCTaHOBIEHO ISTH IBIMOBEIX TpYO.
XapaKTepUCTHKa ABIMOBBIX TPYO U cXeMa IOAKIIOYCHHS KOTIOB K Tpy0aM HpUBEICHA
B Tabmune 1.2.1.

Ta6uuna 1.2.1

HC:]aMl':’L;V:;H:;;g:’MEP Beicora, M Jluamerp yctbsi, M | KOTuibl, HOAKIIOYEHHBIE K TPYOe

1 60 3 cr NeNe 1,2

2 120 43 cr NeNe 3.4,5,6,7

3 120 42 cr NeNe 8,9,10

4 180 6,6 c‘rNe}j’sll,lZ,lS,M,(lS—
HOBBIH)

5 64 4,6 T'TY-60 ct. Nel5
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[image: image16.jpg]Bawxaiimuii )kbUIOH MacCHB pacronaraercss K CeBepy Ha PAacCTOSHUHM OT
KpaiHero HCTOYHHKa BEIOPOCOB Ha pacTosiHuH 430 M.

Boanblii 00B€KT cocTaBiseT peka Ypan pachoaoxeHHas Ha paccTosHuu 2111
METpOB Ha CEBEPO 3amaj.

C 3amaga x Ateipayckoit TOLl mpumbikaer HegTenepepabaThIBaOILHil 3aBO]
AHII3 n TeppuTOpHs OBIBIIETO XMMHYECKOTO 3aBOJA, C BOCTOKA M IOr0-BOCTOKA
KaHalbl TEXHMYECKOr0 BOMOCHAOXKEHHS U CTpoiibasa, ¢ ceBepo-3amafa IPOXOAUT
aBTOJIOPOTa, COSMHSIIONAst FOPOJ C IIOCEIKOM XHM3aBO/a.

B 3one BmmsHms ATOILl KypopToB, 30H OTABIXa M JPYTHX OOBEKTOB C
TOBBINIEHHBIMH TPEOOBAHMSMU K CAHHTAPHOMY COCTOSHUIO aTMOC(EPHOro BO3MyXa

HET.

KOOpl]H}laTbl TEePPUTOPHUHA
Touka Ilupora Jonrora
T1 47°05'12" 51°56'20""
T2 47°05°05™ 51°56'08"
T3 47°04°46" 51°56'34"
T4 47°04'53" 51°56'45"

XapakTepucTHKa cylecTByomero cocrosnns TII
TOO «Artsipayckast TOLy» sBISETCS OCHOBHBIM HCTOYHMKOM JJIEKTPHYECKOM
9HEPruu ATHIPayCKOTO PETMOHA M TEILIOBOH YHEPIHH JUIS T.ATBIpay

Kotnoarperarst
CTaHIHOHHBIH HOMED,THII ToasBona Ipous- |Bua Tonusal CocrosiHue
3aB0/I H3rOTOBHTEJb BIKCILIya- | BOAHTETb-
TAUMIO HOCTh, T/4
cr. Ne 1 BK3-120-100I'M 1963r. 120 ra3, MasyT | YI0BIETBOPUTEILHOE
ct. Ne 2 BK3-120-100I'M 1963r. 120 ras, Masytr  [Toxe
ict. Ne 3 BK3-160-100I'M 1966r. 160 [ra3, MazyT /-
ct. Ne 4 BK3-160-100I'M 1967r. 160 ras, Masyt  |-//-
cr. Ne 5 BK3-160-100I'M 1968r. 160 [ra3, MazyT /-
ct. Ne 6 BK3-160-100I'M 1969r. 160 ra3, Masyt  |//-
cr. Ne 7 BK3-160-100I'M 1970r. 160 [ra3, MazyT |-/~
c1. Ne 8 TTM-151«b»(TK3) 1975r. 220 [ra3, MazyT |-/~
cr. Ne 9 TTM-151«B»(TK3) 1980r. 220 a3, MazyT /-
cr. Ne 10 BK3-160-100C'M 1985r. 160 [ra3, MazyT /-
cr. Ne 11 E-220/100I'M 2010r. 220 [ra3, MazyT |-/~
cr. Ne 12 E-220/100I'M 2010r. 220 [ra3, MazyT |-/~
ct. Ne 13 E-220/100T'M 2012r. 220 [ra3, MazyT |-/~
ct. Ne 14 E-220/100I'M 2015r. 220 a3, MazyT /-
MTOrO 2520 /4
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[image: image17.jpg]Typ6oarperaTsi

CTaHIMOHHBI HOMEP,THITH Ton BBOZIA B MomHoCTS, CocrosHEe
3aBOJI M3TOTOBHTEIb 9KCILTyaTaIHIo MBT
cT. Ne 1 TIT-12-35(KT3) 2012r. 12 |Y HOBJIETBOPHUTENBHOE
(BoccTaHOBIIEHHE)
cT. Ne 2 TIT-12-35(KT3) 2012r. 12 Toxe
(BoccTaHOBIICHHE)

cr. Ne 3 TIT-25-90/10M(KT3)  |1992r. 25 k-
cT. Ne 4 TIT-25-90/10M(KT3)  |1985r. 25 H/-
cr. Ne 5 TIT-60-90/13(JIM3) 1969r. 60 H/-
cT. Ne 6 TIT-60-90/13(JIM3) 1974r. 65 H/-
cr. Ne 7 T-45/53-90(JIM3) 1976r. @s L/
cr. Ne 8 TIT-25-90/10M(KT3)  [2010r. 25 Hil-
cT. Ne 9 TIT-25-90/10M(KT3)  2010r. 25 /-
cr. Ne 10 TTT-25-90/10M(KT3) [2010r. 25 H/-
cr. Ne 12 K-100/90(KT3) 2015r. 100 L/
[ TY-60GeneralElectric 2019 60 H/-
ICPA/EB/3017
cr. Ne 13 I1T-65-90/13(JIM3) 2022 65 Hil-
Hroro 544 MBT

T'enepaTopsr:

TBC-12 cr.Nel;

TBC-12 c1.Ne2;

TBC-30 cr.Ne3,4;

TBC-60 ct.Ne5;

TB®-63-2 c1.Ne6,7;
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T-32-2¥3ct.Ne8,9,10,11;

TB®-100-2cT.Ne12;

GeneralElectic(I'TY-60);

TB-63-2B3 cT.Nel3.

VYcranoBneHHas snekrpuyeckas MoiHocth ATOILI-544MBT.YcraHoBneHHas
mapoBasi MOIIHOCTh — 2520 /4.

YcranoBneHHast TEIoBasi MOIIHOCTb—846 'kain/d.

Pexxum paboTbl — KpyIJIOCYTOYHBIM moTerioBoMy rpadukyl150/70°C.
IIpoOIDKUTENIBHOCTD OTOMUTEIBHOIO ce30Ha — 177 cyToK.

Cucrema ropsrgero BoJocHabxeHus — 3aKkpbITas. OTIYCK TeIia B ropsdeii Boge
ocymiecTBiseTcs mo aByxtpy6Hoit cucreme.C 1993r. Bce korusl ATOL] neperum Ha
CKUIaHHE MPUPOJHOrO Ta3a, KOTOPHIH sBIsAeTCS Goyee OSKOHOMHYHBIM M
OKOJIOTUYECKH YMCTBIM TOHJ'II/IBOM.HO3TOMy OCHOBHBIM J3HEPIrE€TUYECKUM TOILUIMBOM
sBIseTcsl npuponHblii ra3 CpenHeasmaTckux M TEHIHM3CKOrO MECTOPOXICHHMH,
ABApPUHHO - PE3ePBHBIM - TONOYHBI MAaJIOCEPHUCTBIA Ma3yT Mapku M-100.
TpaHCIOPTHPOBKA TOILINBA OCYIIECTBIISIETCS 110 Fa30IPOBOAM.

XI/IMBO}JOO‘-II/ICTK& TIOANIMTKM KOTJIOB BBIIIOJITHCHA II0 CXEME HEMOJHOIo
XMMHYECKOTO ~ 00CCCOIMBaHMS €  YACTUYHBIM  IIOAMCIIMBAHUEM  HATPUM-
KaTHOHMpoBaHHO# Boxsl. IIpon3BoauTensHOCTD 490 M3/4.Pean3oBaHO CTPOUTENBCTBO

m

=

&



[image: image18.jpg]JIONONHUTENBHOTO Kopryca XBO mpousBoguTensHocTsio 100 M3/4.

Hcrouynnk BogocHaOxeHus-p. Ypai.

XMMBOIOOYMCTKA  INOANMTKH  TEIUIOCETH  BBHIIOJHEHa IO  CXeMe:
H-xatnoHmpoBaHMS ¢ «romOAHOW» pereHepauuein — OydepHble QHIBTPEI-
nexapounuzatopslIIponsBoauTensHOCTh — 700 M3/4.

Ha TNIPOM3BOACTBCHHBIC HYXK/bI HUCIIOJIB3YETCS TEXHUYECKAsA BOAA U3 MPOTOKHU
Tleperacka,Ha X03siICTBEHHO-OBITOBBIE HY)XXIBI-TUTheBas Boaa M3 BoxompoBoxa KI'TI
«ATBIpay Cy apHaChI».

CucremMa TEXHHYECKOTO BOIOCHA0XKEHHUs! BBINOJIHEHA IPSIMOTOYHOM B JIETHHIT
Y 3UMHHH TIEpHOL.

TexHOJOrHYeCKHe peIeH st
Obocnosanue ycmanosku komnoazpezama E-220-9,8-540 I'M

Ilnomanka pacumpenust IV-oit ouepenu (5 dTam) pacnonaraercst B KOro-
BOCTOYHOM YacTH CyINECTBYIOLIeH TeppuTopun ATbipayckoit TOL] u BkirouaeT B cebst
YCTaHOBKY B ITaBHOM Kopiyce koTnoarperara c¢T.NelS tuna E-220-9,8-540 I'M.

Koren Ne 15 Gyzmer moximroueH K JbIMOBOH TpyGe Ned (ucrounmk 0004)
BBIOPOCH! Ha JaHHYI0 TPyOy mayT ot xorioB Ne 11,12,13,14.VBennueHue MOIHOCTH
IIPOM3BOJICTBA yXK€ paHee OblIa 3a0KeHa NPOEKTOM M IONYEeHO paspelleHue C
Y4YETOM MEPCIEKTUBBI Pa3BUTHSA (YBEIMUSHHS).

CTpouTeNnsCTBO M MOHTaX KoTnoarperara tuna E-220-9,8-540I'M B riiaBHOM
kopmyce IV ouepenm 0OycnoBI€HO HEOOXOAMMOCTBIO CHIDKeHHMs Jaeduumra
YCTaHOBJIEHHO# NapoBoii MonHOCcTH [V oyepenn paciupeHus.

Artsipayckass TOLl sBIsieTcs CTaHIMEH C NONEPEYHBIMH CBS3H, TO €CTh BCE
YCTaHOBJICHHBIE [TAPOBBIE KOT/IbI BRIPA0ATHIBAIOT OCTPHI Map U MOAIOT ero B OOLIHi
KOJUIEKTOp, M3 KOTOPOTrO Tap, B CBOIO O4Yepenb MOCTymaeT Ha TypOuHbL.Takum
06pazoM, 11060ii KoTIIoarperat MoXeT IOAABaTh [ap Ha JII00YI0 TYpOHHY.

Ha ocHOBaHMM NpPOTOKOJA TEXHHYECKOTO COBEIIAHHS B CYLIECTBYIOIIEM
TJIaBHOM KOpITyce MMeeTcs Ae)HUUT MapoBOd MOMIHOCTH.JIIs CHIDKEHHS Aeduimra
mapoBoii  MomHocTH 6e3  HM3MEHEHHMS  YCTaHOBJCHHOW  DIEKTPUYECKOH U
YCTaHOBIEHHOH TEIUIOBOH MOIIHOCTH OBLIO IPUHATO pEIIEHHE II0 YCTaHOBKE
kotnoarperara E-220-9,8-540 I'M ct. Ne 15.

B Hacrosiiee BpeMsl yCTaHOBJIEHHAs IIapOBast MPOM3BOAUTENBHOCT KOTIOB IV
oyepenu pacumpenus cocrapiser 880 T/4.CyMMapHbIi HOMHHANBHBIA pacxox mapa
Ha Typboarperatsl IV ouepeanm pacumpeHus ¢ ydetoM Typboarperara crT.Ne 13
cocraBisier 1342 T/4.To ecTh Ae(QUUUT YCTAHOBIEHHOW APOBOH MOIIHOCTH [0
YCTaHOBKH IIPOSKTHUPyeMoro Kotioarperara cT. Ne 15 cocrasmster 462 /4.

VYcranoBka mpoektupyemoro Kotioarperara E-220-9,8-540I'M cr. NelS
HOMHHAJIGHOM I1apOIPOM3BOJUTEILHOCTEIO 220 T/4 MO3BOJUT COKPATUTh JSHHUIUT
yCTaHOBJICHHOHU napoBoit MomiHocTH IV ouepenu pacmmpenus ATOLL go 242 1/4 6e3
H3MEHCHHUS YCTAHOBJICHHON TEIUIOBOM M 3JIEKTPHIECKOH MOIHOCTH.

CymectByromue Komisl cT.Nel1-14 i BHOBB ycTaHaBIMBaeMblit KoTen cT.Nel5
OynyT paboraTs Ha TypOHHEI cT. Ne 8-10 (ITT-25), Ne 12(K-100) u Nel3 (IIT-65).

IIpoekToM mpenycMaTpuBaeTCsi MOABOL OCTPOrO Iapa KOTJIa B OOIIHi
KOJUIEKTOp OCTPOrO Iapa M IIOABOA IIMTAaTeNbHOM BOABI Ha KOTENX M3 0OIIero

EEHTHE
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VicTOYHNKAMH 3arpsA3HEHHs] aTMOC(EPHOTO BO3JyXa Ha HEPHOJ PACIIMPEHUS
CILY>KUT IPOU3BOACTBO CTPOUTEIBHBIX pa60’r Y MCHOJIB3YEMbIE MaTE€pHAJIbI.

Ilepuos cTpouTEILCTBA

PaccmaTpuBaeMblii 00BEKT Ha MEPHOJA CTPOMTENBCTBA MPEICTABIEH OXHUM
HEOPraHM30BaHHBIM HCTOYHUKOM 6001 BEIGPOCOB 3arpsA3HSIONIMNX BEIIECTB.

HcrouHrkamMy BbIOPOCOB 3arpsi3HSIOMIMX BEIIECTB B aTMocdepy OyayT
SIBIATBCA:

- IIOTpYy30YHO-Pa3rpy304HbIEPa0OTHI(BBIEMKA M 3aCHIIKA TPYHTA, Pa3rpy3Ka Iecka
u 1e6Hs);

- paboTa aBTOTPAHCIOPTA - He HOPMHUPYETCS ABIIAIOTCS EPEIBIKHBIMH
HCTOYHHUKAMH

- cBapo4YHbIE PaboTHI;

- TasubHBIE pabOTHI;

- JIaKOKpacodHsIe paboTHI

- pabora ycranosok ¢ /IBC;

- MeTai000paboTka;

- CBapKa IMOJIMITUIICHOBBIX prG

- THAPOM3OJIAIMOHHBIE PAGOTHI;

- yxiazaka acdaiapTobeToHa.

IIporHO3HBIH TepedeHb U OOBEMbl OSMHCCHI 3arps3HSIONUX BEIIECTB,
BBIOpackIBaeMbIX B aTMocepy B IEPHOJ CTPOHMTENBCTBA, NMpPEACTABIEH Tabuuie
«ITepedeHb 3arps3HSIOINX BEIIECTBY
Ha nepuod sxcniyamayuu

Beenenue HoBoro kotiaa Ne 15 He HeceT M3MeHEHHs o0beMa 3arps3HSIONIMX
BEIIECTB M KOJNMYECTBO MCTOYHUKOB.VICTOUHMK BBINETIEHHS HOCHT DPe3epBHBIH
XapakTep, A CHIKEHH Ae(ULHUTA yCTAHOBICHHOM apoBOi MOIIHOCTH. BEIOpOCH 0T
paboThI KOTIIa IUTAaHUPYIOTCS Yepe3 CyniecTByIomuii ucrognuk 0004.

BaiGpocsr oT kota Ne 15 mpe/cTaBieHs! B 06beMe aHaTOruuHo Kotiaa Nel4 u
COCTaBIISIET

- 1003,9425 1/ron (2025-2026)

- 1049,57625 t/rox (2027-2028)

JlanHbIH 00BbeM OBIT yYHMTaH paHee NEHCTBYIOIIMM pa3pelIeHHeM B KOTOPOM
y4UTaHa HEPCIEKTUBA PAa3BUTHA M HE M3MCHSACT €r0 B CBS3H C BBEACHHUEM HOBOTO
koTna Nel5.TOroBelif JTMMHT 1O BBIJAHHMY DaHEe DPa3spelICHHIO COCTaBIAET
BKJIIOYEH B OOIMH CYIIECTBYIOLIUI 00BEM U COCTaBISIET

- Ha 2025 ropa B pa3mepe 11543,9587T;

- Ha 2026 rona B pasmepe 11658,6926 T;

- Ha 2027 roza B pasmepe 11702,2541 T;

- Ha 2028 roza B pasmepe 11789,3773 T;

O6mue BEIOGPOCHI OT BCEro MPOU3BOACTBA ¢ yueToM KoTia Ne 15 ocrarorcs 6e3
U3MEHEHHUH.

By xypkar KP 2003 Asuutsie 7 KaAHTapHHARFs «JTEKTPOIS! KYKAT AHE D7EKTPOIS! CAHISIK KO KOKO) TyDRTet 3asHbIH 7 GaGsl, 1 TapMarsisa colikec karas GeTinyeri Janmer Tex.
DeKTPOILIK KyKaT Www. elicense. kz OpTaTHIIA KypBUTFaR. DMEKTPORBIK KYKET TYHYCKACHH WWW.elicense kz OPTATHIIA TeKCepe ATack3.

Janrsii JoKyweRT cornacko nyrxTy | craths 7 3PK or 7 smaps 2003 roza «OG 1EKTPOHHOM ZOKYMEHTE H SIEKTPOHHOH WH(POBOH TIONITHCH PABHOSHAER HOKYMEHTY a GYMAKHOM
HOCHTe. DEKTPOHHIi OKYMEHT COPMHPOBAF Ha MOPTarte Wiw. elicense.kz. [IpOBEDHTS OLTHHHOCTS SEKTPORHOTO IOKYMEHTA B MOKETE Ha opTare www.elicense kz.




[image: image20.jpg]Jleki1apupyeMoe KOJIHYeCTBO BLIGPOCOB 3arpsI3HAIOLIMX BELIECTB B
armocdepHbIii Bo31yx no (r/cex, T/rox)

Jlexnapupyemslii rog — 2026
Homep
HCTOYHUKA HanmeHoBaHue 3arpsA3HAIOIIETO BEIIECTBA r/cex T/TOR
3arps3HEHUs.
1 2 3 4

6001 (0123) XKeneso (11, IIT)oxcuas! (B mepecuere Ha 0,075 0,32
skene3o0) (anXKeneso Tprokcun, JKenesa okcun)
(274)

6001 (0143) Mapranen 1 ero coeauHeHus (B 0,008 0,0222
nepecuere Ha Maprauna (IV) oxcun) (327)

6001 (0168) OnoBo oxcuz (B mepecyeTe Ha 0JI0BO) 0,00004 0,00003
(OuoBo (11) oxcun) (446)

6001 (0184) Csuner u ero Heoprannyeckue 0,0001 0,00005
COeIMHEeHMsI /B iepecuere Ha cBuHew/(513)

6001 (0203) Xpom /B nepecuere Ha xpom (VI) 0,0003 0,0003
okcnyy/ (XpoM niecTHBaneHTHbIN) (647)

6001 (0301) Asora (IV) anokcun (A3oTa JHOKCH) 0,076 3,2744
4)

6001 (0304) Asor (II) oxcuz (A3ota oxcuz) (6) 0,009 0,0361

6001 (0328) Yrnepon (Caxa, Yriepos uepHbIii) 0,005 0,0195
(583)

6001 (0330) Cepa auokcua (AHTHAPHUA CEPHUCTBIH, 0,007 0,0291
Cepuucrsiii ra3, Cepa (IV) okcun) (516)

6001 (0337) Yrnepon oxcua (Oxuch yriepoaa, 0,07303 0,473001
Yrapublii raz) (584)

6001 (0342)@ropucThie ra3000pasHbIe COSAMHEHUT 0,002 0,01502
/B iepecuere Ha ¢rop/ (617)

6001 (0344)DTOpHzBl HEOPraHAIECKHE IUIOXO 0,001 0,0565
pacTBOpUMBIE - (
amoMuHEA GTOPUA, KanbLus GTOPHS, HATPHA
rexcadropamomMunar) (OTopus!
HEOpraHW4EeCKHe III0X0
pacTBOpUMBIE /B epecuete Ha drop/) (615)

6001 (0616) Mumerunbdenson (cMeck 0-, M-, I- 0,041 1,6114
u30MepoB) (203)

6001 (0621) Meruubensou (349) 0,03 0,112

6001 (0703) Bens/a/nupen (3,4-Bensnupen) (54) 0,00000011 0,000000401

6001 (0827) Xnoparunen (Bunnnxnopun, 0,00001 0,0000004
Orunenxiaopun) (646)

6001 (1042) Byran-1-ox (Bytunossiii cupr) (102) 0,004 0,0011

6001 (1048) 2-Merunponas-1-o1 (M306y THIOBBIH 0,003 0,0001
criupt) (383)

6001 (1061) Sranon (AtriaoBslii coupt) (667) 0,007 0,001

6001 (1119) 2-Orokcuaranon (ATUIIOBEIH up 0,003 0,001
STHIICHIJIHKOJISA,
Orunueruiosonss) (1497*)

6001 (1210) Byrunanerat (YKCYCHON KHCIOTBI 0,006 0,022
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6001 (1325) dopmansaerun (Meranans) (609) 0,0012 0,00391
6001 (1401) ITponan-2-oH (AueroH) (470) 0,013 0,046
6001 (2735) Macno MuHepainbHOe HeTsIHOS 0,0236 0,0097
(BepeTeHHoe,
MaIIMHHOE, IIIHHAPOBoE U ap.) (716%)
6001 (2752) Vaiit-ciuput (1294*) 0,043 1,0924
6001 (2754) Anxaner C12-19 /B nepecuere Ha C/ 0,108 0,10745
(YreBomoponst

npeznensHbie C12-C19 (B nepecuere Ha C);
Pacteopurens PIIK-265I1) (10)

6001 (2902) B3seuennsle yactHip! (116) 0,0245 0,01904
6001 (2908) ITbL1e HEOpraHUYECKast, COAepHKAIIAL 0,024 0,04481
JIBYOKHCH
KkpeMHus B %: 70-20 (11aMoT, [IEMEHT, MblTh
IIEMEHTHOTO

TIPOM3BOACTBA - [JIMHA, NIMHUCTHII CIaHeL,
JIOMEHHBIH LIAK, IECOK, KIMHKED, 30713,
KpEeMHe3eM, 3071a yrileil Ka3axCTaHCKIX
MeCTOPOXICHH) (494)

6001 (2930) ITeuts abpasusnas (Kopysn 6enbiit, 0,0028 0,012
Monokopynn) (1027*)
Bcero: 0,59058011 7,330111801

Bug [esaTenbHOCTH-NPOU3BOACTBO M CHAO)KEHHE TEIIOBOHM JHEprUed u
IPOU3BOACTBO M OITOBas pealu3alys dSIeKTpuueckoi sHepruu (IIpunoxenue 1
paszmen 1 1.5)

OOBEKT OTHECEH IO KAaTEeropusM CONIacHO WHCTPYKIHMH IO OIpPEAeICHHIO
KaTeropuu 00beKTa:

CTpOHUTENbCTBO - B BHAY TOTO YTO CTPOMTENbHBIE PabOTHI HE HECYT B
9KCILTyaTallui0 00BEKTa yBeIMYeHHe o0beMa, KOMMYecTBa M (WIM) WHTEHCHBHOCTD
smuccuit (cormmacHo miaBel 2 m 10 mm 2), oTHOcUTCA K 00BEKTy 3 KaTeropud Ha
OCHOBaHHMHM KpHTepui HakomeHus 10 m Gonee TOH HEONACHBIX OTXOMOB (TnaBa 2
nyHkT 12 mm 7).

Booocnabycenue u 6odoomeedenue

HcTounnkamMu BOJOCHA0XKEHUS M KaHAIM3ALMU Ha TEPPUTOPUH AThIpayCKOi
TOL] ABIAIOTCS CyLIECTBYIOIME MHXEHepHbIe ceTh.Ha IpOM3BOJICTBEHHBIE HYXIBI
HUCIIONB3yeTCs TEXHUYECKas BOJA U3 IPOTOKH Ileperacka, Ha X03AHCTBEHHO-OBITOBBIE
HYXBI - TUTheBas BoAa u3 Bogonposoaa KI'TI «Ateipay o6ubicsl Cy ApHAchD».
Xosaiicmeenno-numoegule HyHcObL

Boga Ha muTheBBIE HYXIBI COOTBETCTByeT 10 BceM mokasareinsm CII
«CaHNTapHO-3IMIEMUOIOTHYECKHE TPeOOBaHMS K BOJOMCTOYHHMKAM, MECTaM
BOJO3a00pa Ui XO3SIMCTBEHHO-IIMTHEBBIX  LEJIEH, XO3SHCTBEHHO-IIUTHEBOMY
BOJOCHA0KEHMI0O M MECTaM  KyJbTyPHO-OBITOBOTO  BOJOMCIIONB30BAaHHA M
6€30IIaCHOCTH  BOJHBIX OOBEKTOB», YTBEP)KACHHBIM NpHKa3oM MuHHCTpa
HaIMOHAIBHOMN 3KoHOMUKH Pecry6nuku Kasaxcran ot 16.03.2015 roma Ne 209
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[Kon-Bo IHopma,in/cmer [KomudecTBo paGounx Motpebnenne,m3
200THUKOB InHen
100 25 510 1275

Takum 00pa3oM, 00beM BOJONOTPEOICHHS HAa MEPHOA CTPOHMTEIBHO-
MOHTaXHBIX paboT coctaBuT 1275 M3.

IIponsBoacTBeHHble  Hyxabl.COIMacHO PpECYpCHOH BEJIOMOCTH PacXon
TEXHHYECKOH BOIBl HAa IPOM3BOACTBEHHBIE HYXIHl B IIEPHOJ HPOBEICHHS
CTPOHTENIBHO- MOHTaXHBIX PaboT coctaBut 855,548 m3.

Boooomeedenue

Ha teppurtopun HMeIOTCS CYIIECTBYIONIUE CAHy3Ibl, OTAETIBHOE OTBEACHHE HE
JIMaHAPYETCS.

CTOYHBIE BOJIBI B CBOEM COCTaBE OYIyT COMEPXKATh 3arpA3HAIOIINE BEIIECTBA,
XapaKTepHble I CTOKOB OTOM KAaTErOpDMM - OPraHMYECKHe 3arps3HEHUs
(BIIK),HuTpaThI, HUTPUTHI, a30T aMMOHMHHBIH, (ocdaTsl, CymbhaThl, XIOPHIBI,
B3BEIICHHBIC BEIIECTBA.

Ilepuod sxcniyamayuu

Ha nepuop sKkcmIyaTanun KMEIOTCS cOPOCHI ¥ HA HHX IIOJNYYEHO paspelIeHHe
M B CB3M C PacCIIMPEHHEM H3MEHEHHil 0 cOpocaM He IUIaHUPYIOTCS.

OTBeJieHME CTOYHBIX BOJ OT NPEANPHATHS OCYIIECTBIACTCS Ha MO
ucnapenns AHII3 B COOTBETCTBHH C JIEHCTBYIOIIMMH JOTOBOPHBIMU U IIPOSKTHBIMU
pemieHusMH. B pamKkax NepCIeKTHBHOTO INIAHMPOBAHHMS M B LENSAX ONTHMH3ALUK
CHCTEMBI BOJOOTBEACHHS HPEIIPHATHEM NPOpaGaThIBACTCA BOIPOC IIEpexojaa Ha
copoc crouneix Bog B KOC «Cy Apnacky.Peanusanus JaHHOTO HampaBlICHHSA
paccMaTpuUBaeTCs ~KaK ~ [PUOPHUTETHAs IOCIEC  3aBEPIICHUS  HEOOXOMMMBIX
OpTraHH3alMOHHO-TEXHUYECKAX MEPONPHATHH M MOTY4eHHs COOTBETCTBYIOIIUX
COIJIACOBAHHH.
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O6pasoBaHue, BPEMEHHOE XPAaHEHHE OTXOAOB, IUIAHHPYEMBIX B IIPOLECCE
paboTel  00BEKTa, SBIAIOTCH HCTOYHMKAMH  BO3JEHCTBHA HAa  KOMIIOHEHTHI
OKPY’KaloIeH CPempl.

Ilpn cTpomTenscTBE OOBEKTAa JIODKEH HPOBOAMTBCS CTPOTHH ydeT u
[OCTOSIHHBIT KOHTPONb 32 TEXHOJNOTHYECKHMMHU IPOLECCaMH, rae 00pasyloTcs
PAa3IMYHBIE OTXOBI, 10 UX YTHIIM3ALHH.

OxcnyaTanus 00bexTa GyIeT CBA3aHO ¢ 00pa30BaHHEM CIISAYIOMIUX OTXOIO0B!

—  IIPOMBIIUICHHBIE OTXO/BI (OTXOZBI IPOM3BOJCTBA);

—  TBep/ble ObITOBBIE OTXOBI (OTXObI IIOTPEOICHNS);

Heobxoanmo — obecredeHHe HOPMAIBHOIO — CAHMTApPHOIO  COACPIKAHUS
TeppuTopuH 6e3 yrmep6a s OKpYKarollel cpesibl, 0CO0YI0 aKTYalbHOCTh IIPH 3TOM
IpruoOpeTaroT BOIPOCH! COOpa M BPEMEHHOIO CKIAAUPOBAHUS, a B JalbHEHIIEM
YTHJIM3aIMH OTXOZI0B IIOTPEOICHHMS.

B ofpasoBanun oObeMa OTXOZOB MHPOM3BOJACTBA M MX KauyecTBa ocoboe
3HAYEHNE MMEET COOMIOIEHHE PEeriaMeHTa IIPOM3BOJICTBA, 00YCIaBIMBAIOIIEr0 06beM
M COCTaB 00Pa3yIOIIMXCS OTXOIO0B.

B ofpameHny ¢ OTX0AaMu NOTPeOICHHMS BaKHOE 3HAUCHHE HMEIOT TaKue
TI0Ka3aTeny, Kak HOPMBL 06pazosaHpm Y HAKOIUICHMS, TUHAMMKA U3MCHCHUA o61>ema,
COCTaBa M CBOMCTB OTXOJOB, Ha KOTOPhIC OKA3bIBAIOT BIUSHHE KOIMYECTBO, MECTO
cbopa 1 06pa3oBaHMA OTXOJIOB.

IoTeHIMANBHEIM HCTOYHUKOM BO3ZCHCTBMS HA PAa3lIMYHbIe KOMIIOHEHTHI
OKpY>KalOIIeH Cpelbl MOTYT CTaTh Pa3IMYHBIE BBl OTXOJOB, MECTO UX 00pa3OBaHMUs
U BPEMEHHOTO XPaHEHHWs, CIIOCO0 TPAHCIOPTHUPOBKH, KOTOPhIE ILIAHHPYIOTCS B
TIPOIIECCE CTPOUTENBCTBA O0BEKTA.

OmnacHble OTXOIBl COITIACHO TPeOOBAHMAM  9KOJOTHYECKOrO  KOJAEKca
HepefaloTCs B CHEUNPEAIPUATHE UMEIOIIME JINLIEH3UIO Ha B A€ATEIbHOCTH.

Jlex1apupyemMoe KOJHYeCTBO ONACHBIX 0TX0/10B (T/r0ox) Ha 2026 r.

Komnnuecrso KomuuecrBo
Hanmenosanue oTxon08

o0pa3oBanus, T/TO1 HAKOILIEHHUs, T/TOJ
3arpssHeHHas ymaKoBO4Has Tapa u3- | 0,925 0,925
nox
JIKM
TIpomaciieHHast BeTOIb 0,0015 0,0015
KosmuecTBo 0OnacHbIX 0TX0/10B 0,9265 0,9265
(t/ron)
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(esxeroaHo)

KomuuecrBo KomuuecrBo
HawumenoBanue 0TX0110B

o0pa3oBaHus, T/TOX HAKOILTEHHUS, T/TOJX
OTXO/BI OT CBapKH 0,309 0,309
TBepzbie OBITOBBIE OTXOMIBI 10,625 10,625
CTpOoHTEIbHBIE OTXOBI 4,14 4,14
KOJ'IH‘-ICCTBO He ONacCHbIX 0TX0/10B 15’074 15,074
(T/rop)

3a  Odocmosepnocmv  OanmbIX, coOepocawuxca 8 OAHHOU  3AKNIOYEHUU
eocyt)apcmeenuoﬁ IKONO2UHECKOU IKCnepmu3bl OmeemcmeeHHOCmb Hecem 3axazuux.

BriBoa
VYnpaBneHne NPUPOJHBIX PECYPCOB M PETYIUPOBAHHS IPUPOJONONb30BAHUS
ArTbIpayckoii o6nmacti, mo pasmeny «OxpaHa OKpyXarouieid cpems» K pabouemy

npoekty «Pacmmpenne IV ouepenu (Sotam) Artsipayckas TOL[ ¢ ycraHoBkoi
kotioarperara cT.Ne 15», corjiacoBbIBaeT ero.

PyxoBoauTens ynpasineHus ‘VYmapos Ep6onat BynamkaHoBHd

PyxoBoautens ynpasineHus ‘Vmapos EpGonar BynamkanoBuy
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Приложение 6  Разрешение на  воздействие
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Ne: KZ27VCZ14879802

MHHHCTEPCTBO IKOJI0TMH U NPHPOAHBIX pecypcos Pecny6aukn Kazaxceran

Pecny6ikanckoe rocyiapcTBeHHoe yupexaeHue "KoMuTeT 5K0I0rH4ecKoro perympoBaHisa 1 KOHTPOJIL
MuHKCTEpPCTBA SKOJIOTHHI 1 IIPUPOIHBIX pecypcos Pecrry6imku Kazaxcran"

9KOJOIrHYECKOE PASPEIIEHUE
Ha Bo3jeicTBue 1 06bekTOB I KaTeropuu

(HaMMeHOBaHHUE ONeDaToDNa)

TOBapHIIECTBO C OTPAHMYCHHOMH OTBETCTBEHHOCTBIO "ATHIpaycKas TeIIo3IeKTponeHTpais",060005,
PECITYBJIMKA KA3AXCTAH, ATBIPAYCKASI OBJIACTb, ATBIPAY I'.A., I ATBIPAY, Ilpocext
3eitHoua Kabnonos, crpoenne Ne 9

(MHJIEKC, IOYTOBbII aapec)

WHavBHyanbHEL HACHTH(UKALINOHHEIH HoMep/Ou3Hec-nAeHTHOUKANOHHEI Homep: 970740002267

HamnMeHOBaHHE IPOU3BOJICTBEHHOIO 00bekTa:  TOBAPUIIECTBO C OrPaHMYEHHOM OTBETCTBEHHOCTHIO
" ATBIpaycKas TEIUIO9IEKTPOLICHTPAIID"

MecTOHAX0XK/ICHHE NIPOM3BOJICTBEHHOTO 00BEKTa:
ATBIPAYCKAS OBJIACTD, ATBIPAYCKAS OBJIACTb, ATBIPAY I'.A., I ATBIPAY, np.3.Ka6 101082 9,

CobaroaaTh CIEAyIOIIHe YCIOBUSL
1. IIpon3BOUTH BEIOPOCH! 3arPS3HSIONIMX BEMIECTB B 00bEMax, He IPEBbIIIAIONIIX:

52026 rony _____5589.78412 Tom
2027 rony 117022541 ronn
52028 rony 7893773 ronn
5_2020 rony ______Tomn
5__2030 rony Tomi
5_2031 rony Tomi
5_2032 rony ToRi
5__2033 rony Tomi
5_2034 rony ToRH
5 _2035 rony ToRH
5__2036 rony ToRH

2. IIpou3BOUTH COPOCHI 3arPA3HAIONIMX BENUIECTB B 00BEMAX, HE MPEBHIIAIONIHX:
8__2026 rony 077.00537 roun

8__2027 roay 2063,4607 Tonn
B__2028 roxy 20639016 Tonn
B__2020roxy _______ TOHH
B__2030 roay TorH
B__2031 roay TomH
5__2032 roay ToHH
B__2033 roay ToHH
B__2034 rogy ToHH
B__2035 roay ToHH
8__2036 roay ToHH

35 HpOKBBUHﬂTL HaKOIUIEHHE OTX0JI0B B 061:3M8X, HE MPEBBIIAKOLINX
B__2026 roxy 3211.13014 Toun

B__2027 roxy 6697.5 Tonn
B__2028 roxy 6697.5 Tonn
B__2020rony _______ TOHH
B__2030 roay ToHH
B__2031 roay ToHH
B__2032 roxy ToHH
B__2033 roay ToHH
B.__2034 rony ToHH
B__2035 roxy TomH
B__2036 rony ToHH

4. TIpou3BOUTH 3aXOPOHEHHE OTXO/IOB B 00beMax (IIPH HAIMYHH COOCTBEHHOTO MOMIOHA), HE IPEBBIIIAIONINX:

Byt kit KP 2003 sy 7 KAHTAPSHARFs! «DIEKTONIS! KYJKAT AOHE JTEKTPOFIS! CATBIK KO KOIO» TYPAUTs! 3aHHs 7 6a, | TapMarsia colfiec karas Gerirzeri aanven Tei.
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52027 rony Toun
52028 rony oK
B_2020 roay Toun
5__2030 rony o
5_2031 rony Tonm
2032 rony o
52033 rony ok
5_2034 rony Toun
2035 rony Toun
5__2036 rony Toun

5. ITpou3BONUTE Da3MENIEHHE CEDBI B OTKDBITOM BHIIE HA CEDHBIX KanTaX B 00beMaX. HE MDEBINIAKONIHX
s rony Toun

52027 rony Toun

»_2028 roxy _____ oun

52020 roay Toun

52030 rony oK

5_2031 rony Tom

82032 rony o

52033 rony oK

»_2034 rony Toun

»_2035 rony _____ oun

5_2036 rony Toun

6. He npeBbILaTh HOPMATHBBI 9MHUCCHIA (BBIGPOCHI, COPOCHI), TMMHUTHI HAKOIIICHUS OTXOJ0B, IMMUTBI 3aXOPOHEHHS
0TX0/10B (IIPH HAJTHYHM COGCTBEHHOTO IIOJUIOHA), PA3MEIICHHE CEPEI B OTKPHITOM BHJIC HA CEPHBIX KapTax,
YCTaHOBIIEHHbIE B HACTOSIIIEM SKOJIOTHYECKOM paspelleHHH Ha Bo3/eiicTBue 1s o6bekros I i Il kateropuu (nanee
— Paspemenue 115 o6bexroB I u II kaTeropuii) Ha OCHOBaHMM HOPMaTHBOB 3MUCCHI [0 HHIPEJUEHTAM
(BemmecTBaM), MPEICTABICHHBIX B IPOEKTaX HOPMATHBOB SMUCCHH B OKPYKAIOIIYIO CPE/y, IPOrpaMMe YIpPaBIeHHs
OTX0/1aMH, ITPOEKTE HOPMATHBOB PAa3MEIICHUA CEPbl B OTKPHITOM BU/I€ HA CEPHBIX KapPTaxX COINIACHO MPUIIOKECHUIO 1
K HacTosmeMy Paspemenuto s o6bexros I u II kareropuii.

7. DKOJNOrMYeCKHe YCIOBUS OCYIIECTBIICHHUS JEATENPHOCTH COIaCHO MPUIIOKEHHIO 2 K HacTosmeMy Paspemennio
s o6bextoB I u 11 kaTeropumii.

8. BBIMOJIHATH MJIaH MEPONPUATHH 10 OXPaHE OKPYKAIOIIEH CPEeIbl HA IEPHOJ AeHCTBUA HAacTOsAmEro Paspemenus
qutst obsexroB I u Il kaTeropuii, mporpamMmy npOM3BOACTBEHHOTO YKOJIOTHYECKOIO KOHTPOJIS, IPOrpaMMy
YIIpaBIIeHHs OTX0JaMH, TpeGOBaHHS 110 OXpaHe OKPYXKaIoleil cpe/ibl, ykasaHHbIE B 3aKIIOYeHHH 00 OlleHkKe
BO3JEHCTBHA HA OKPYXAIOIIYIO cpey (IIPH €ro HaluYuH).

Cpox geiictust Paspewenus st o6bexros I u II kareropuit ¢ 10.07.2026 roga mo 31.12.2028 roga.

TIpumeyanue:

*JIMMHUTHI SMHUCCHIA, yCTAHOBICHHBIE B HAcTOsIEM Paspemenun 1 066exroB I u I KaTeropuit, o BatoBEIM
00BEMaM IMHCCHIi X MHIPEIHEHTaM (BEIEeCTBaM) ICHCTBYIOT Ha IIEPHOJ] HacTOosImero Paspemenus 1ist 06bekroB I
u Il kaTeropuii 1 paccUMTHIBAIOTCSA IO opMyre, ykasaHHOH B myHkre 2 IIpuMmedanus mynkra 3 3asBiIeHus Ha
TOJTydeHHE IKOJIOTHYECKOTO paspeeHns Ha Bo3jeiicTaue st oobexroB I u Il kareropuii. Paspemenne st
o6bexros I u II kaTeropuit AeiCTBUTENBHO 10 H3MEHEHMS IPUMEHSIEMBIX TEXHOTOTHH M SKOIOTHYECKHX YCTOBHT
OCYILECTBJICHUS ACATEIbHOCTH, YKa3aHHBIX B HACTOALIEM PaSpeerH"Vl.

Tpunosxenns 1, 2 k HacTosmeMy Paspemenuio s o6bexToB I u Il kaTeropuii sSBIAIOTCS HEOTHEMIEMOH YacThI0
Hacrosmero Paspemenus ais o6sekros I u Il kareropuit.

PykoBonutens 3amecTuTeb NpeaceaaTess Beiicenoaes Kaabipxan Kunko:
(yﬂOJ‘lHOMOHeHHOe TG
TOANHKCH DaMuIIHSMMS,0TYECTBO (OTYECTBO ITDH HA
Mecro Beigaun: PAOH Jata Beigaun: 10.07.2026 r.

ECHIIb
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Hanmenosanue seuiects

HopMaTuBHbIC 065eM bl BHIOPOCOB 3ATPATAAIONINX BEIICCTS

TpaMM/CeKyHa

TOHH/TOA

mr/EM3

2

4

5

6

7

2026

ToBapHILECTBO €
OrpaHHYeHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEMIOIEKTPOUEHTPab"

ITsuts mpesecHas

0,0331

0,1069

0

2026

ToBapumecTBo ¢
OrpaHHYeHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipayckas
TEIIO3IEKTPOLEHTPAb"

MasyTHas 301a (B nepecuéTe
‘Ha BaHA[WiT)

0,5312

63,7672

2026

ToBapHILECTBO €
OrpaHHYEHHON
OTBETCTBEHHOCTBIO "
Arsipayckas
TEIIO/IEKTPOLEHTPaIb"

Vaiir-cimput

0,0652

0,045

2026

Tosapu1ecTso ¢
orpaHmaeHHOi
OTBETCTBEHHOCTBIO "
AThIpayckas
TEII0dIeKTPOLEHTpab"

VIi1eBOI0POAB! MPEAETbHBIE
(C12-C19)

0,1594

0,1487

2026

TosapuuecTso ¢
orpaHmueHHOj
OTBETCTBEHHOCTBIO "
ArbIpayckas
TEIUTI0dIeKTPOLEHTPaD"

B3BEIICHHBIC YACTHIBI

0,2752

0,1604

2026

TosapuuecTso ¢
orpanmueHHOi
OTBETCTBEHHOCTHIO "
ArhIpayckas
TEII0AIEKTPOUEHTPAD"

Kanuii runpoxcn

0,0324

1,1184

2026

ToBapHwecTBO ¢
OrpaHHYEHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEIIOIIEKTPOUEHTPAD"

Xunopup Hatpust

0,0168

0,0024

2026

ToBapHIECTBO ¢
OrpaHHYeHHOM
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEMI0IIEKTPOUEHTPAD"

Oxenp nurka

0,0022

0,004

2026

ToBapHIIECTBO C
OrpaHHYEHHON
OTBETCTBEHHOCTBIO "
Atnipaycxas
TETUTIOd/IEKTPOLEHTpab"

Oxeun Menn

0,0089

0,0159

2026

ToBapHILecTBO ¢
OrpanuueHHO’
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Arsipayckas
TEIUI03eKTPOLICHTPATB"

Keunesa okeu

0,1071

0,3083

2026

TosapuecTso ¢
orpanuueHHOR
OTBETCTBEHHOCTBIO "
Arbipayckas
TEIUI0IIEKTPOLICHTPAII"

Kanbumit oxcnn

0,448

0,2419

2026

TosapuuecTso ¢
orpanmaeHHOi
OTBETCTBEHHOCTHIO "
ArhIpayckas
TEIUIOdIEKTPOLEHTPAD"

Mapranen u ero CoeTMHEeHAs

0,0058

0,0197
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[image: image29.jpg]HopmaTiBEI BEIGPOCOB 3arpA3HSAIONMX BEMECTB B aTMOCHEpHBIi BO3YX

Ilpunoxenne 1 Kk 3K0JI0rHIe CKOMY
pa3spelieHUIO HA Bo3elicTBHE st
o6bexToB I n II kareropun

Tabauua 1

Tox

Tnomasxa

Haumenosanne sewecTs

‘HopMaTHBHbIC 065CM bl BHIOPOCOB 3ATPATAAIOMIAX BELICCTS

Tpam/ceKy A

TOHH/TOA

Mr/EM3

1

2

4

5

6

7

Ha 2026 rox

Bcero, U3 HUX 110
TUIOIAZIKAM

11658,6926021

ToBapHILECTBO C OTPAaHHYEHHOI OTBETCTBEHHOCTBIO "

"ATBIpaycKasi TeIJI03IeKTPOLeHTpab"

2026

ToBapHILEeCTBO €
OrpaHHYEHHON
OTBETCTBEHHOCTBIO "
Atmipaycxas
TETUIOd/IeKTPOEHTpab"

Ben/a/anmpen

0,0000022

0,0000021

2026

TosapuuecTso ¢
orpanmeHHOi
OTBETCTBEHHOCTBIO "
ArbIpayckas
TEIUIOI/IeKTPOLEHTPAE"

DopMaTbIErui

0,0064

0,0064

2026

TosapuiecTBo ¢
orpanmeHHOi
OTBETCTBEHHOCTHIO "
ArbIpayckas
TEIIOIIeKTPOLEHTPAb"

Macrio muHepansHoe
HedTsHoe

0,00103

0,001

2026

ToBapHILECTBO C
OrpaHHYeHHOM
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEII0IIEKTPOUEHTPAD"

Keunon

0,0625

0,045

2026

TosapuecTBo ¢
OrpaHHYeHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEMIOIIEKTPOUEHTPAb"

Dropumst

0,0006

0,002

2026

ToBapHIecTBO ¢
OrpaHHYeHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipayckas
TEMIOIEKTPOLEHTPaIb"

Meran

0,0001

0,005

2026

ToBapHILecTBO ¢
orpanueHHOR
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Arbipayckas
TEIIOIIEKTPOLEHTPab"

Jmoxeuy yrieposia

0,00001

0,0003

2026

TosapuuecTso ¢
orpaHmeHHOi
OTBETCTBEHHOCTBIO "
AThIpayckas
TEIUI0dIEKTPOLEHTPab"

s reopranweckas: 70-20
% Si02

0,8469

0,1561

2026

TosapuuecTso ¢
orpanmueHHOi
OTBETCTBEHHOCTHIO "
ArpIpayckas
TEII02IeKTPOUEHTPAD"

Tsuts aGpasuBHas

0,0148

0,0994
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[image: image30.jpg]HopMaTuBHbIC 065eM bl BHIOPOCOB 3ATPATAAIONINX BEIICCTS

Tox Inomamxa HaunmenoBanue BewmecTs TpaMM/ceKyHA TOHH/TO mr/EM3

1 2 4 5 6 7
ToBapHILECTBO € 53,5234 1092,0479 0
OrpaHHYeHHON
2026 | orsercrBenmoCTHIO " JlnoKcuz cepet
Atsipaycxas
TEMIOIEKTPOUEHTPab"
ToBapHIIECTBO C 0,0016 0,0622 0
OrpaHHYeHHON
2026 | orsercrsennocThio " Ceposozopox
Atsipayckas
TEIIO3IEKTPOLEHTPAb"
TOBapHIECTRO ¢ 176,3966 5421,4397 0
OrpaHHYEHHON
2026 | orBercrBennocTBIO " Yraepona oxcun
Arsipayckas
TEIIO/IEKTPOLEHTPaIb"

Tosapuectso ¢ 0,0143 0,0156 0
orpaHmaeHHOi
2026 | OTBETCTBEHHOCTHIO " Caxa
AThIpayckas
TEII0dIeKTPOLEHTpab"

TosapHmecTso © 210,6003 4367,2814 0
orpaHmueHHOj
2026 | OTBETCTBEHHOCTHIO " Asota HoKkeHa
ArbIpayckas
TEIUTI0dIeKTPOLEHTPaD"
TosapuuecTso ¢ 34,2159 709,6664 0
orpanmueHHOi
2026 OTBETCTBEHHOCTHIO " Asora okeua
ArhIpayckas
TEII0AIEKTPOUEHTPAD"
ToBapu1iecTBo ¢ 0,05351 1,9254 0
OrpaHHYEHHON
2026 OTBETCTBEHHOCTHIO " Cepuas kucnora
Atsipaycxas
TEIIOIIEKTPOUEHTPAD"

na 2027 rox

Bcero, U3 HUX 1O 11702,2541021
MIOIIAIKAM:

ToBapHIIECTBO C OrPaHMYEHHOH OTBETCTBEHHOCTBIO "ATBIpaycKasl TEII0dIEKTPOIIEHTpab"

TosapuuecTso ¢ 0,0000022 0,0000021 0
OrpanmdeHHOK
2027 | omsercraennocTEIO " Ben/a/amupen
ArbIpayckas
TEII0IIEKTPOUEHTPAB"
ToBapuIecTBO ¢ 0,0064 0,0064 0
orpanmaeHHo’
2027 OTBETCTBEHHOCTHIO " DopMatberu
ArbIpayckas
TEII0AIEKTPOUEHTPAD"

ToBapu1ecTBO ¢ 0,00103 0,001 0
OrpaHHYeHHOM
2027 OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEMI0IEKTPOUEHTPAD"
ToBapumecTBo ¢ 0,0625 0,045 0
OrpaHHYEHHON
2027 | orBeTCTBEHHOCTHIO " Keunon
Atsipaycxas
TEMIOIEKTPOLEHTPAB"
35

Maco MunepabHoe
HedTaHOE

By by i i s i 1 -
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Hanmenosanue seuiects

HopMaTuBHbIC 065eM bl BHIOPOCOB 3ATPATAAIONINX BEIICCTS

TpaMM/CeKyHa

TOHH/TOA

mr/EM3

2

4

5

6

7

2027

ToBapHILECTBO €
OrpaHHYeHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEMIOIEKTPOUEHTPab"

Dropumst

0,0006

0,002

0

2027

ToBapumecTBo ¢
OrpaHHYeHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipayckas
TEIIO3IEKTPOLEHTPAb"

Meran

0,0001

0,005

2027

ToBapHILECTBO €
OrpaHHYEHHON
OTBETCTBEHHOCTBIO "
Arsipayckas
TEIIO/IEKTPOLEHTPaIb"

JMuoxcun yrnepona

0,00001

0,0003

2027

Tosapu1ecTso ¢
orpaHmaeHHOi
OTBETCTBEHHOCTBIO "
AThIpayckas
TEII0dIeKTPOLEHTpab"

ITsut Heopranmyeckas: 70-20
% Si02

0,8469

0,1561

2027

TosapuuecTso ¢
orpaHmueHHOj
OTBETCTBEHHOCTBIO "
ArbIpayckas
TEIUTI0dIeKTPOLEHTPaD"

ITsutb abpasuBHas

0,0148

0,0994

2027

TosapuuecTso ¢
orpanmueHHOi
OTBETCTBEHHOCTHIO "
ArhIpayckas
TEII0AIEKTPOUEHTPAD"

TIbu1b ApeBecHas

0,0331

0,1069

2027

ToBapHwecTBO ¢
OrpaHHYEHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEIIOIIEKTPOUEHTPAD"

MasyTras 307a (8 epecuére
Ha Baazui)

0,5312

63,7672

2027

ToBapHIECTBO ¢
OrpaHHYeHHOM
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEMI0IIEKTPOUEHTPAD"

Vaitr-crprT

0,0652

0,045

2027

ToBapHIIECTBO C
OrpaHHYEHHON
OTBETCTBEHHOCTBIO "
Atnipaycxas
TETUTIOd/IEKTPOLEHTpab"

Vri1eBo10po/Ib! peaebHbie
(C12-C19)

0,1594

0,1487

2027

ToBapHILecTBO ¢
OrpanuueHHO’
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Arsipayckas
TEIUI03eKTPOLICHTPATB"

B3BeleHHbIe YACTHLB!

0,2752

0,1604

2027

TosapuecTso ¢
orpanuueHHOR
OTBETCTBEHHOCTBIO "
Arbipayckas
TEIUI0IIEKTPOLICHTPAII"

Kautnif rugpoKkehyt

0,0324

1,184

2027

TosapuuecTso ¢
orpanmaeHHOi
OTBETCTBEHHOCTHIO "
ArhIpayckas
TEIUIOdIEKTPOLEHTPAD"

Xunopup HaTpus

0,0168

0,0024
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Hanmenosanue seuiects

HopMaTuBHbIC 065eM bl BHIOPOCOB 3ATPATAAIONINX BEIICCTS

TpaMM/CeKyHa

TOHH/TOJ

mr/EM3

2

4

5

6

7

2027

ToBapHILECTBO €
OrpaHHYeHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEMIOIEKTPOUEHTPab"

Oxenp nurka

0,0022

0,004

0

2027

ToBapumecTBo ¢
OrpaHHYeHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipayckas
TEIIO3IEKTPOLEHTPAb"

Oxcup Menu

0,0089

0,0159

2027

ToBapHILECTBO €
OrpaHHYEHHON
OTBETCTBEHHOCTBIO "
Arsipayckas
TEIIO/IEKTPOLEHTPaIb"

Kenesa oxeun

0,1071

0,3083

2027

Tosapu1ecTso ¢
orpaHmaeHHOi
OTBETCTBEHHOCTBIO "
AThIpayckas
TEII0dIeKTPOLEHTpab"

Kanbumit oxenn

0,448

0,2419

2027

TosapuuecTso ¢
orpaHmueHHOj
OTBETCTBEHHOCTBIO "
ArbIpayckas
TEIUTI0dIeKTPOLEHTPaD"

MapraHel 1 ero CoeMHenHs!

0,0058

0,0197

2027

TosapuuecTso ¢
orpanmueHHOi
OTBETCTBEHHOCTHIO "
ArhIpayckas
TEII0AIEKTPOUEHTPAD"

Jluokcun cepst

53,5234

1095,9479

2027

ToBapHwecTBO ¢
OrpaHHYEHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEIIOIIEKTPOUEHTPAD"

Ceposonopon

0,0016

0,0622

2027

ToBapHIECTBO ¢
OrpaHHYeHHOM
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEMI0IIEKTPOUEHTPAD"

Vraepoza oxcun

176,3966

5433,5705

2027

ToBapHIIECTBO C
OrpaHHYEHHON
OTBETCTBEHHOCTBIO "
Atnipaycxas
TETLIOITEKTPOLEHTPAB"

Caxa

0,0143

0,0156

2027

ToBapHILecTBO ¢
OrpanuueHHO’
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Arsipayckas
TEIIO3IEKTPOLEHTPab"

Asora auokenn

210,6003

4390,9637

2027

TosapuecTso ¢
orpanuueHHOR
OTBETCTBEHHOCTBIO "
Arbipayckas
TEIUI0IIEKTPOLICHTPAII"

Asora oxena

34,2159

713,5148

2027

TosapuuecTso ¢
orpanmaeHHOi
OTBETCTBEHHOCTHIO "
ArhIpayckas
TEIUIOdIEKTPOLEHTPAD"

Cepras kricioTa

0,05351

1,9254
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Ton Tlnomazka

Hanmenosanue seuiects

HopMaTuBHbIC 065eM bl BHIOPOCOB 3ATPATAAIONINX BEIICCTS

TpaMM/CeKyHa

TOHH/TOA

mr/EM3

1 2

4

5

6

7

Ha 2028 rox

Bcero, u3 HUX 10
TUIOIAZIKAM

11789,3773021

ToBapHILECTBO C OTPAaHUYCHHOH OTBETCTBEHHOCTBIO '

"ATBIpaycKasi TEIJI03IEeKTPOLEeHTpab"

TosapuiecTso ¢
orpanmueHHOi
OTBETCTBEHHOCTHIO "
ArbIpayckas
TEILIOIIeKTPOLEHTPANE"

2028

Ben/a/anmpen

0,0000022

0,0000021

TosapuiecTso ¢
orpanmeHHOi
OTBETCTBEHHOCTHIO "
ArpIpayckas
TEIUIOIIeKTPOLEHTPAb"

2028

DopMaTb/IerHL

0,0064

0,0064

ToBapHIECTBO €
OrpaHHYeHHOM
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEIIOIIEKTPOUEHTPAD"

2028

Macro MunepansHoe
Hemanoe

0,00103

0,001

TosapuecTso ¢
OrpaHHYeHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEMIOIEKTPOUEHTPab"

2028

Keunon

0,0625

0,045

ToBapuecTBo ¢
OrpaHMYeHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipayckas
TEMIOIIEKTPOLEHTPab"

2028

Dropumsl

0,0006

0,002

ToBapHILecTBO ¢
OrpanuueHHOR
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atnipaycxas
TEIIOIIEKTPOLEHTPab"

2028

Meran

0,0001

0,005

TosapuuecTso ¢
orpaHmaeHHO
OTBETCTBEHHOCTBIO "
AThIpayckas
TEIUI0dIEKTPOLEHTPab"

2028

Jmoxenn yrnepona

0,00001

0,0003

TosapuuecTso ¢
orpanmueHHoi
OTBETCTBEHHOCTHIO "
ArbIpayckas
TEII0IIEKTPOUEHTPAB"

2028

Tlsute Heopranmyeckas: 70-20
% Si02

0,8469

0,1561

ToBapHueCTBO ¢
orpanmueHHoit
OTBETCTBEHHOCTHIO "
ArbIpayckas
TEII0AIEKTPOUEHTPAD"

2028

Tsums a6pasuskas

0,0148

0,0994

ToBapHIECTBO C
OrpaHHYeHHOM
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEMI0IEKTPOUEHTPAD"

2028

TTsuts pesecHas

0,0331

0,1069

ToBapHIIECTBO C
OrpaHHYEHHON
OTBETCTBEHHOCTBIO "
Arsipayckas
TEMIOIEKTPOLEHTPAB"

35

2028

MasyTHas 307a (B nepecuére
‘Ha BaHaIHiA)

0,5312

63,7672

- -

s
DIeKTPOHBIK KyAAT www.elicense. kz HOpTaTbIAG KYPbIFaH. DICKTPOHBIK KYKAT TYITHYCKACKH Ww. elicense.kz HOpTaIhIa TeKCepe anachis.
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Hanmenosanue seuiects

HopMaTuBHbIC 065eM bl BHIOPOCOB 3ATPATAAIONINX BEIICCTS

TpaMM/CeKyHa

TOHH/TOA

mr/EM3

2

4

5

6

7

2028

ToBapHILECTBO €
OrpaHHYeHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEMIOIEKTPOUEHTPab"

Vaitr-crmprT

0,0652

0,045

0

2028

ToBapumecTBo ¢
OrpaHHYeHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipayckas
TEIIO3IEKTPOLEHTPAb"

Yr1eBon0pos! MpeaebHbIe
(C12-C19)

0,1594

0,1487

2028

ToBapHILECTBO €
OrpaHHYEHHON
OTBETCTBEHHOCTBIO "
Arsipayckas
TEIIO/IEKTPOLEHTPaIb"

B3pemennbe qacTHLB!

0,2752

0,1604

2028

Tosapu1ecTso ¢
orpaHmaeHHOi
OTBETCTBEHHOCTBIO "
AThIpayckas
TEII0dIeKTPOLEHTpab"

Kanmii ruapoxenn

0,0324

1,1184

2028

TosapuuecTso ¢
orpaHmueHHOj
OTBETCTBEHHOCTBIO "
ArbIpayckas
TEIUTI0dIeKTPOLEHTPaD"

Xiopuz HaTpust

0,0168

0,0024

2028

TosapuuecTso ¢
orpanmueHHOi
OTBETCTBEHHOCTHIO "
ArhIpayckas
TEII0AIEKTPOUEHTPAD"

Oxcup nueKa

0,0022

0,004

2028

ToBapHwecTBO ¢
OrpaHHYEHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEIIOIIEKTPOUEHTPAD"

Oxcna Mean

0,0089

0,0159

2028

ToBapHIECTBO ¢
OrpaHHYeHHOM
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Atsipaycxas
TEMI0IIEKTPOUEHTPAD"

JKenesa oxenp

0,1071

0,3083

2028

ToBapHIIECTBO C
OrpaHHYEHHON
OTBETCTBEHHOCTBIO "
Atnipaycxas
TETUTIOd/IEKTPOLEHTpab"

Kanbupit oxeun

0,448

0,2419

2028

ToBapHILecTBO ¢
OrpanuueHHO’
OTBETCTBEHHOCTHIO "
Arsipayckas
TEIUI03eKTPOLICHTPATB"

Mapraselt 1 ero CoeIMHeHus

0,0058

0,0197

2028

TosapuecTso ¢
orpanuueHHOR
OTBETCTBEHHOCTBIO "
Arbipayckas
TEIUI0IIEKTPOLICHTPAII"

Jwoxcus cepit

53,5234

1103,7479

2028

TosapuuecTso ¢
orpanmaeHHOi
OTBETCTBEHHOCTHIO "
ArhIpayckas
TEIUIOdIEKTPOLEHTPAD"

Ceposoniopon

0,0016

0,0622
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HopMaTHBHELE 06beMbl BEIGPOCOB 3aTPASHAO X BEIIECTB.
Tox Inomamxa Hanmenosanue seuiects TpaMM/ceKyHA TOHH/TO Mr/HM3
1 2 4 5 6 7
ToBapHILECTBO € 176,3966 5457,8321 0
OrpaHHYeHHON
2028 | orsercrBennocTHIO " Vraepona oxenx
Atsipaycxas
TEMIOIEKTPOUEHTPab"
ToBapHIIECTBO ¢ 0,0143 0,0156 0
OrpaHHYeHHON
2028 | orBercTBeHHOCTHIO " Caxa
Atsipayckas
TEIIO3IEKTPOLEHTPAb"
ToBapHILECTBO € 210,6003 4438,3285 0
OrpaHHYEHHON
2028 | orBercTBEHHOCTHIO " /A30Ta IMOKCHA
Arsipayckas
TEIIO/IEKTPOLEHTPaIb"
ToBapHIECTBO C 34,2159 721,2116 0
orpaHmaeHHOi
2028 | OTBETCTBEHHOCTHIO " AsoTa oKeHz
AThIpayckas
TEII0dIeKTPOLEHTpab"
ToBapHecTBO C 0,05351 1,9254 0
orpaHmueHHOj
2028 | OTBETCTBEHHOCTHIO " Cepuas kuciora
ArbIpayckas
TEIUTI0dIeKTPOLEHTPaD"
Tabnmuua 2
HopmaTuBE! cOPOCOB 3arpsA3HSIONIMX BEIECTR
Pacxo crouHBIX BOA Cépoc
Homep | Haumenosanue Apayvsies
Tox | peinycxa | moxasarens FORRCHIPARAS, ML/
Y M3/9 ThIC. M3/TO ™3 /a roxn
1 2 3 S 6 7 8 9
Ha 2026 rox
Bcero: 2246,5132
1
365,2968 3200 69771,6895 611,2
2026 1 Bssemenuse 191
BelecTBa
2026 1 ATIAB 365,2968 3200 038 138,812785 1,22
2026 1 Oy 365,2968 3200 319 116529,68 1020,8
2026 1 BIIKS 365,2968 3200 12 438,356164 3,84
2026 1 Xnopuast 365,2968 3200 150 54794,5205 480
2026 1 Dociarst 365,2968 3200 0,364 132,968037 116
2026 1 — 365,2968 3200 0,07 25,5707763 0,22
it 365,2968 3200 1570,77626 13,76
2026| 1 AMMORIE 43
coseBoii
2026 1 Huparst 365,2968 3200 30,6 11178,0822 97,92
2026 1 Hedrenpoayicrst 365,2968 3200 096 350,684932 3,07
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PacX0 CTOYHBIX BOJ C6poc
Homep | Haumenosanue AOHoTE
Toz | pnycka TokaszaTens HOEREHIDANRL, Mo/
Y M3/ ThiC. M3/r0% 3 /4 Trox
1 2 3 5 6 7 8 9
2026 1 _— 365,2968 3200 0012 438356164 0,04
2
2026 2 Hedrrempoayrs 9910,043 86812 01 991,004 8,6812
3
2026 3 Hedyrenpoayxrst 8939,394 59000 0.078 697,273 4,602
Ha 2027 rox
Bceero: 2063,4607
1
Bssemennsie 365,2968 3200 48840,1826 427,84
2027 1 fo— 1337
2027 1 ATIAB 365,2968 3200 038 138,812785 1,22
2027 1 Cynsoars 365,2968 3200 319 116529,68 1020,8
2027 1 BIIKS 365,2968 3200 12 438,356164 3,84
2027 1 Ko 365,2968 3200 150 54794,5205 480
2027 1 Dociarst 365,2968 3200 0.364 132,968037 1,16
2027 1 Hupurst 365,2968 3200 0.07 25,5707763 0,22
2027 1 AmMOHHIT 365,2968 3200 43 1570,77626 13,76
conesoit i
2027 1 Hrrparst 365,2968 3200 30,6 11178,0822 97,92
2027 1 Hedyrenpoaykrst 365,2968 3200 0.96 350,684932 3,07
2027 1 Deron 365,2968 3200 0,012 4,38356164 0,04
2
2027 2 Helbemoaye 10172,07 89107,3 01 1017,207 8,9107
3
2027 3 Hedyrenpoaykrst 9090,9091 60000 0.078 709,090909 4,68
Ha 2028 rox
Bcero: 2063,9016
1
i . Bisemenmsie 365,2968 3200 . 48840,183 427,84
BEIIECTBA *
2028 1 ATIAB 365,2968 3200 038 138,81279 1,22
2028 1 Cynsders 365,2968 3200 319 116529,68 1020,8
By ket KP|2003 s xamgunnw «meKc|pOHIEI KyKAT oHe HIEKTPQHBI CAHIBIK KO KOKO» TPRISI 3aHHBIH 7 6aGbi, | TapMpreiHa colikee karas Gerinzefi sammer Tet.
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PacX0 CTOYHBIX BOJ C6poc
Homep | Haumenosanue AOHoTE
Ton BBIIyCKa ToKa3aTens OHUCHTPALAA, Mr/
Y M3/ ThiC. M3/r0% 3 /4 Trox
1 2 3 5 6 7 8 9
2028 1 BIIKS 365,2968 3200 12 438,35616 384
2028 1 Xnopumst 365,2968 3200 150 54794,521 480
2028 1 Docarst 365,2968 3200 0,364 132,96804 1,16
2028 1 Hurpurst 365,2968 3200 0,07 25,570776 0,22
it 365,2968 3200 1570,7763 13,76
2028 1 Ammomtu E 43 & 5
conesoit
2028 1 Hurrparst 365,2968 3200 30,6 11178,082 97,92
2028 1 Hedrrenpogyxst 365,2968 3200 0,96 350,68493 3,07
2008 1 Dexon 365,2968 3200 0,012 4,3835616 0,04
2
2028 2 Hedrrempoayxrst 10675,353 93516,1 0,1 1067,535 9,3516
3
2028 3 Hedrrenpogyxrst 9090,909 60000 0,078 709,091 4,68
Tabnuua 3
JIMMUTBI HAKOTUIEHH S OTXOJI0B
Haumenopanue JIUMHT HAKOTICHHA OTXOJOB, TOHH/
Ton < HanveHoBaH#e 0TX0/1a (KO) MecTo HaKOTLIEHHS
IPOMBINLICHHOH 110 MAAKK rox
1 2 3 4 5
Ha 2026 rox
Bcero, M3 HUX 10 MJIOIIAAKaM: 6697,5
ToBapHILECTBO C OTPAaHUYECHHONW OTBETCTBEHHOCTHIO "ATBIpayCKas TEII03IEKTPOLEHTPaNb"
ToBapuILEeCTBO C
OrpaHHYeHHON
2026 OTBETCTBEHHOCTEIO " OrpaGoramame mmmms; 16 01 03|™ TP “pg'a' Habjionsd, 15
Atbipayckas .
TETUI091eKTPOLEHTPAL"
ToBapumecTso ¢
OrpaHHYeHHON n .
2026 raSTCTBeAROGTED Tnepuo-ﬁumxsl;? orxosl; 20 03|r. ATeipay, npg.fi. Kabnonosa, 160
Atbipayckas -
TETI03EKTPOLEH TP
ToBapuIecTso ¢
OrpaHHueHHO
2026 oTBeTCTBERHOCT IO * Hedrewnay; 05 01 03+ | ATP2, 1.3, Kebrosona, 1000
Atsipayckas .
TETUI03/1EKTPOLEH TP
ToBapumecTso ¢
orpaHHenHoit
2026 P — Orxomst or JIKM; 08 01 11+ |1 ATPEY, 5. KaGonosa, 15
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TIPOHM3BOICTBEHHOTO IKOJOTHYECKOTO KOHTPOJIS C YCTOBHSIMH SKOJIOTHIECKOTO M MHBIX paspernenuit (cT.189
Oxonoruyeckoro kozexca PK). 5. [Ipon3BoACTBEHHBIN MOHMTOPHHT IMUCCHI B OKPY)KAIOIIYIO CPEy U MOHHUTOPHHT
BO3JEHCTBHUA OCYIIECTBIIATE 1a00PATOPUAMH, AKKPEIUTOBAHHBIMU B NOPSAJKE, YCTAHOBICHHOM 3aKOHOATEIbCTBOM
Pecnybinku Kasaxcran 06 akkpeanTaluy B 061aCTH OLEHKH cooTBETCTBHS (cT.186 DKonmormdeckoro kogexca PK).
6. CooOmiath 0 (akrax HapymeHUs TPEOOBAHHIT IKOIOTHUECKOTO 3aKOHOIATENBCTBA, BBISBICHHBIX B X01€
OCYIIECTBIICHH S IIPOU3BOACTBEHHOIO SKOJIOrHYECKOTO KOHTPOIIS B TeYEHHe TPeX paGounX JHei B yroIHOMOYEHHBIH
opras B 061aCTH OXpaHBI OKpyxaromei cpensl (cT.184 Dxonornyeckoro koaekca PK) 7. Co6monars TpeGoBanus CT.
207 Oxonornyeckoro koaekca PK 3anpemmatoTes pasMeniesye, BBOJ B 9KCIUTYaTallHI0 U SKCILTyaTauus o6bexToB I u
11 kaTeropuii, KOTOPBIE HE HMEIOT MIPEAYCMOTPEHHBIX YCIOBHAMH COOTBETCTBYIOIIMX KOJTOTHIECKHX PaspeleH i
YCTaHOBOK OYHMCTKH Ta30B H CPEACTB KOHTPOJIS 32 BHIOPOCAMH 3arpA3HAIOUIMX BEIECTB B aTMOC(epHBIH BO3yX. 8.
Cobmonars TpeGoBanus c1.347 Dxonoruyeckoro koaekca PK JInna, ocylecTBIsioNIe Onepanuy 1o
BOCCTaHOBJIEHHMIO HII YIAJI€HHIO ONIACHBIX OTX0J0B, 0GPA30BATENH OIIACHBIX OTXOJ0B, CYOBEKTHI
HpeAnpHHAMATEIbCTBA, OCYIIECTBIMIONINE AEATEIbHOCTb 10 COOPY, TPAHCIOPTHPOBKE U (MJIH) 0GE3BPEKHUBAHHIO
OTaCHBIX OTXOI0B, 0053aHbI OCYIIECTBIIATE XPOHONOTHUECKHH YUET KOMMYECTBA, BUA, TPOMCXOXKACHUS OTXO/IOB,
TYHKTOB Ha3HAYEHHS, YACTOTHI COOpa, METOAa TPAHCTIOPTHPOBKH M METO/Ia OOPaIeHHs, TPEyCMOTPEHHBIX B
OTHOIICHHH ONACHBIX OTXOJ0B, ¥ MPEIOCTABIIAT 3Ty MHQOPMAIIKIO B YIOJIHOMOYEHHEII OpraH B 061aCTH OXpaHE!
OKpYXAIOIIeil CPe/Ibl B COOTBETCTBUY C MYHKTOM 3 HacTosumei cratsu. 9. Cobmonars TpeGoBanus ct.347
Oxonoruueckoro kozexca PK JIuna, ykazanusie B myHKkTe | HacToAIIEH CTaThH, 00sA3aHBI PEICTABIATh OTYET IO
MHBEHTapU3aIMK OTaCHBIX OTXOIOB €XKETO/IHO 10 COCTOSHHIO Ha 1 stHBaps 10 1 MapTa roja, Cleayiomero 3a
OTHYETHBIM, B 31eKTpoHHO# dopme. 10. Cobronats TpeboBanus c1.238 Jxooruueckoro xoaekca PK
Henponons3osareiu Npu NPOBEICHUH ONEPALMil 10 HEAPONOIb30BAHUIO, & TAKKE HHBIE JTHLA IPH BHITOJTHEHHU
CTPOMTENBHBIX ¥ IPYTHX PaGoT, CBA3AHHEIX C HAPYIIEHHEM 3eMellb, 0053aHbI:1) COepxKaTh 3aHMMAEMbIE 3EMEbHEIE
Y4aCTKH B COCTOSHHM, IPUTOIHOM JUIsl HalbHEHIIEero HCIOIb30BaHM UX 10 Ha3HAYEHHIO; 2) 10 Hadaa pabor,
CBSA3aHHBIX C HAPYIIEHHEM 3EMeITb, CHATH IIONOPOHBIH CIIOH MOYBBI X 0GECTIEYHTh €r0 COXpaHEHHE I
MCIIOTB30BaHHE B NATbHEHIIEM /1A 1efell PeKyTsTHBAINM HAPYIICHHBIX 36MEJTb; 3) TPOBOJIUTH PEKYTETHBAIIMIO
HapymeHHBbIX 3eMelb. 11. Cobmonars TpeboBanus cr.320 Dxonorndeckoro koaexca PK mo cpoky HakomieHus
orxo10B. 12. He monyckaTs cMeIIMBaHUE CTPOUTEIBHBIX OTXOLO0B C APYTHMH BHAaMHU OTX00B (cT.376
Oxonoruueckoro xojekca PK). 13. CobnionaTs ycI0BHs 5K0JIOTHYECKOT0 paspemennus (cT.106 Jxonoruyeckoro
xozekca PK). 14. He nomyckaTs CMEIMBaHUs OTXO0B, OABEPTHYTHIX pa3aeisHoMy c6opy (cT.321 Dxomorneckoro
xoznexca PK). 15. IIpoBoauTs peMeauannio KOMIOHEHTOB IPHPOIHOM CPe/Ibl, TPH NPHINHEHWH BPEa B PE3yIsTaTe
nesrensHocTH (cT.138 Dxonornueckoro kozexca PK). 16. Hapymenue 3K0I0rM4€CKOTO 3aKOHOAATENbCTBA, HE
HCIOIHEHHE YCIOBUH IIPHPOJOIIONb30BAHHUS BIICUET 32 COOOM IIPHOCTAHOBIICHHE, AHHYIHPOBAHUE JAHHOTO
PpaspelieH s COIACHO el CTBYIOLIEro 3akOHOAaTeNbCTBA.
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